Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowe cenowe

Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii cieczowej w moczu na okres 12 miesięcy

| Lp. | Nazwa materiału | Wymagana zasada Metody | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Planowana ilość zakupu na rok /ilość oznaczeń | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VMA/HVA/5-HIAA-(kwas wanilinomigdałowy, kwas homowanilinowy, kwas 5 –hydroksyindolooctowy) w moczu. | Chromatografia cieczowa. Oznaczenie przy pomocy jednej kolumny chromatograficznej. Odczyt detektorem elektrochemicznym. |  | 700 |  |  |  | 6 miesięcy |
| 2. | Metanefryny ( normetanefryna, metanefryna, 3-metoksytyramina) w moczu | Chromatografia cieczowa. Oznaczenie przy pomocy jednej kolumny chromatograficznej. Odczyt detektorem elektrochemicznym. |  | 700 |  |  |  | 6 miesięcy |
| 3. | Katecholaminy (norepinefryna, epinefryna, dopamina) w moczu. | Chromatografia cieczowa. Oznaczenie przy pomocy jednej kolumny chromatograficznej. Odczyt detektorem elektrochemicznym. |  | 400 |  |  |  | 6 miesięcy |
| 4. | Serotonina w osoczu | Chromatografia cieczowa. Oznaczenie przy pomocy jednej kolumny chromatograficznej. Odczyt detektorem elektrochemicznym. |  | 100 |  |  |  | 6 miesięcy |
| 5. | Zalecane materiały kontrolne w ilości wystarczającej do wykonywania oznaczeń dla danego zestawu parametrów z częstotliwością 1 x – na 7-10 dni. |  |  |  |  |  |  | 6 miesięcy |
| 6. | Wszystkie niezbędne do wykonywania oznaczeń odczynniki dodatkowe w ilości wystarczającej do podanej ilości badań. Jeśli wymagane są dodatkowe roztwory (kwasy, zasady itp. w stężeniu „gotowy do oznaczeń” ) do przeprowadzania analiz – należy obliczyć ich ilość w odniesieniu do planowanej ilości badań. Dodatkowe roztwory – gotowe do użytku. |  |  |  |  |  |  | 6 miesięcy |
| 7. | Wszystkie materiały zużywalne (próbówki , korki itp. ) w ilości wystarczającej do podanej ilości badań. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 6 litrów 36% HCI cz.d.a ; d = 1,19 -1,20 – do zakwaszenia moczu w czasie zbiórki dobowej. |  |  |  |  |  |  | 6 miesięcy |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |