OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem

usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) o numerach D18 i D19 zainstalowanych w budynku nr 73, 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SP ZOZ  we Wrocławiu”.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zleca wykonanie stałej konserwacji okresowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176), zwanym dalej „rozporządzeniem”, dla:

- dźwigów osobowych D-18, D-19 nie mniej niż co 30 dni.

Zestawienie dźwigów przedstawiono w załączniku nr 1.

Spis treści

1.	Wspólny słownik zamówień publicznych:	2

2.	Zakres robót:	2

3.	Szkolenia personelu	3

4.	Oferta	3

5.	Płatność	4

6.	Część formalna	5

- Wspólny słownik zamówień publicznych:

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów.

- Zakres robót:

    - sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, konserwacji dźwignicy oraz cięgien nośnych stanu olinowania i ich zamocowań,

    - sprawdzenie działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,

    - sprawdzenie działania urządzeń sterujących oraz poprawności funkcjonowania obwodów   sygnalizacyjnych i oświetlenia,

    - sprawdzenie prawidłowości obsługi dźwigów,

    - wymianie w razie potrzeby (wyeksploatowanych) następujących elementów dźwigu:

- styków w stycznikach kierunkowych,

- styków w kasetach sterowniczych,

- kontaktów i przeciwkontaktów w drzwiach kabinowych i szybowych,

- styków w kontaktach aparatury bezpieczeństwa,

- żarówek w kasetach sterowniczych, szybie i maszynowni,

- uszkodzonych śrub i podkładek,

- okresowej wymianie oleju,

    - czyszczenie i smarowaniu poszczególnych elementów i części trących dźwigu,

    - utrzymanie w należytej czystości torów jezdnych drzwi przystankowych 
i kabinowych,

    - usuwanie ewentualnego zawilgocenia podszybia,

    - utrzymanie estetyki kabiny przewozowej po przeprowadzonej konserwacji,

    - regulacji poszczególnych podzespołów i elementów dźwigowych oraz usuwaniu drobnych awarii i usterek związanych z regulacją urządzeń w tym również ich malowanie,

    - monitorowanie zużycia elementów dźwigu w tym lin,

    - dokonywanie bieżących wpisów do książek konserwacyjnych dźwigów każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy z wyszczególnieniem wymienionych elementów, wstrzymania dźwigu, dopuszczony lub nie do eksploatacji.

    - Dokumentowanie w książce konserwacyjnej przebiegów dźwigu zgodnie 
z rozporządzeniem;

  - Niezależnie od konserwacji stałej, okresowej określonej jak wyżej, do obowiązków Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem, należy sprawdzenie przez oględziny nie rzadziej niż co 12 miesięcy:

    - konstrukcji nośnej, w szczególności połączenia spawane, nitowane i rozłączne, tor jezdny dźwignic szynowych,

    - oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych: ochronne, rezystancji uziemień roboczych, rezystancji izolacji poszczególnych obwodów elektrycznych wraz ze sprawdzeniem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej począwszy od linii zasilającej po wszelkie instalacje elektryczne związane z dźwigiem.

  - Zgodnie z rozporządzeniem Wykonawca zobowiązany jest do określenia resursu urządzeń transportu bliskiego, czy to na podstawie informacji udzielonej przez producenta / producentów dźwigów (dane udostępni Zamawiający), czy też na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.

  - Za usunięcie awarii urządzeń dźwigowych uważa się:

    - przywrócenie prawidłowej funkcji dźwigu, doprowadzenie do stanu technicznego umożliwiającego bezpieczną dalszą jego eksploatację, usunięcie awarii urządzenia każdorazowo potwierdzone ma być wpisem do książki konserwacyjnej,

    - zabezpieczenie przed wypadkami bądź zagrożeniami wynikającymi z niesprawnego  urządzenia w przypadku braku możliwości naprawienia urządzenia w trybie natychmiastowym. Zabezpieczenie ma polegać na oznakowaniu dźwigu na wszystkich przystankach o jego wstrzymaniu oraz wyznaczeniu kierunkowskazami tymczasowy ruch zastępczy do najbliższego dźwigu.

    - Wykonawca na czas trwania umowy, udostępni Zamawiającemu 1 zaporę rozsuwaną / płotek o rozpiętości 3m.

  - Za naprawę awaryjną uważa się przywrócenie do pracy w trybie pilnym urządzeń transportu bliskiego.

  - Czas reakcji Wykonawcy po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego lub z systemu awaryjnego powiadamiania z dźwigu, to:

    - 60 minut dla dźwigów osobowych.

    - Czas reakcji w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie dźwigu winien być natychmiastowy, uwzględniając jedynie czas dotarcia do miejsca zdarzenia. W takich przypadkach jako dodatkowe zabezpieczenie takich okoliczności obowiązywać będzie pkt.3., po przeszkoleniu wyznaczonego personelu.

- Szkolenia personelu

Zgodnie z normą PN EN 13015 pkt. 6 Zamawiający wyznaczy osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie czynności awaryjnego uwalniania pasażerów dźwigu dla wszystkich dźwigów dla których w instrukcji obsługi nie zastrzeżono takiej procedury, a Wykonawca w okresie 
2 miesięcy od podpisania umowy, w porozumieniu z Zamawiającym przeprowadzi szkolenie wyznaczonego personelu w zakresie uwalniania awaryjnego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędne klucze w ilości 5 szt. umożliwiające uwolnienie ludzi z kabiny.

- Oferta

  - Wykonawca przygotuje ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2;

  - Oferent przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 250 000zł.

    - Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych 
w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego;

    - Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego.

    - Włączenie odpowiedzialności za szkody mające postać czystych strat finansowych.

    - Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania.

  - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej na wykonanie przedmiotu Umowy, o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań podatkowych oraz na poczet zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  - Przedstawi kserokopię świadectw kwalifikacyjnych w zakresie ID do konserwacji dźwigów co najmniej dla dwóch zatrudnionych pracowników;

  - Zaświadczenia kwalifikacyjne E1 do 1kV, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym, co najmniej jednego pracownika;

  - Zaświadczenia kwalifikacyjne D1 do 1kV, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym, co najmniej jednego pracownika;

  - Uprawnienie wydanego w formie decyzji administracyjnej zwanym dalej „uprawnieniem”, do prowadzenia eksploatacji i modernizacji UTB zgodnie z Ustawa  
z dnia 21 grudnia 2000r  o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 tekst jednolity).

  - Referencje od co najmniej dwóch podmiotów dla których Oferent świadczył usługi 
o podobnej skali i zakresie;

- Płatność

  - Wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto ( powiększone o podatek VAT obowiązujący 
z mocy prawa) za świadczenie usługi konserwacyjnej za okres trwania umowy tj. za 
6  miesięcy liczony od dnia podpisania umowy.

  - Rozliczenie konserwacji planowanej przyjąć w rozliczeniu miesięcznym. Wystawienie faktury VAT możliwe  po  podpisaniu  protokołu zdawczo - odbiorczego  za  konserwację urządzeń  dźwigowych (załącznik nr 3 – protokół  zdawczo-odbiorczy  za  konserwację urządzeń dźwigowych opracuje Oferent i załączy do oferty).

  - Usuwanie awarii - usterek nie związanych z wymianą  materiałów traktowane  będzie  przez Zamawiającego jako usługa konserwacyjna nieodpłatna.

  - Naprawy awaryjne związane z wymianą uszkodzonych lub wyeksploatowanych materiałów realizowane będą osobnymi zleceniami. Wykonawca  zobowiązany  będzie do sporządzenia wyceny ofertowej - kosztorysu ofertowego i przedstawienia jego do sprawdzenia i zaakceptowania przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy Wykonawca opracuje na bazie KNR 7-34  lub KNPnRPDE  i  KNR 4-03, 5-08 oraz  w oparciu 
o czynniki cenotwórcze  tj.:

- stawkę  netto  roboczogodziny - R,

- koszty pośrednie - Kp,

- koszty zakupu materiałów – Kz,

- zysk – Z,

- w oparciu o cenę hurtową materiału potwierdzoną przez dostawcę  materiału.

Kosztorys ofertowy przedstawi Zamawiającemu celem sprawdzenia i zaakceptowania. Rozliczenie zlecenia za wykonanie naprawy awaryjnej związanej z wymianą uszkodzonych lub wyeksploatowanych  materiałów odbywać  się będzie kosztorysem  powykonawczym w oparciu o faktycznie wykonane jednostki obmiarowe oraz ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

  - Termin płatności  licząc od daty wystawienia faktury (nie mniej niż 30 dni).

  - Okres gwarancji na wymienione - zamontowane materiały oraz jakość wykonanej pracy, nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanych robót, określonych   przez Zamawiającego w protokole odbioru robót.

- Część formalna

Ofertę w zakresie robót opisanych w niniejszym dokumencie, oraz wszelkich obowiązków co do przedmiotu zamówienia należy przygotować w oparciu o załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE DŹWIGÓW w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu na dzień 17.07.2019r.

Osobą  do  kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Wojciech JARÓG - ROGALA  tel. 261 66 06 40, lub kom. 785 084 047 od godz. 8°° do 15°°. Oferty można składać: faxem na nr 261 66 07 78, mailem logistyka@4wsk.pl, lub osobiście w sekretariacie Logistyki – budynek  nr 44 na terenie szpitala do dnia 24.07.2019r do godz.12ºº.