4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy:  80/Med./2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ  

ZASTAWEK SERCA MECHANICZNYCH DWUPŁATKOWYCH, MITRALNYCH             I AORTALNYCH  

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 60.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

    Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia …………..2006 r.                                                    ……................................................

                                                                                              podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5





tel./fax (071) 7660-119, tel./fax. (071) 7660-550, 

tel./fax. (071) 7660- 398

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie faksu , o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.  Przedmiot zamówienia   
1. Zamówienie obejmuje dostawę zastawek serca mechanicznych dwupłatkowych, mitralnych i aortalnych

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia  nie gorszy niż ten określony w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale VI. 2  oraz w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.     

Rozdział II.   Opis sposobu przygotowania oferty 

    Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

3)   Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).  

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści. 

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16) Kopertę należy zaadresować:


4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”
Znak sprawy 80/Med./2006
„Oferta na dostawę zastawek serca mechanicznych dwupłatkowych, mitralnych                           i aortalnych”

                                           nie otwierać przed dniem  05.07.2006r. godz. 1100
                                                 Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie
Rozdział III.  Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich   spełniania

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1,2,3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców  musi spełniać musi spełniać warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających podmiotowe warunki udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V. Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia

W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych parametrów, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad:

1. Opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

2. Ważne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany wyrób medyczny -  zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach  medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896).

Rozdział VI.  Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 

   Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa zastawek serca mechanicznych dwupłatkowych, mitralnych                             i aortalnych została określona w załączniku nr 2  (zestawienie asortymentowo-cenowe ) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Rozdział VII. Pożądany termin wykonania umowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna na bieżące potrzeby Zamawiającego w okresie 1 roku od daty podpisania umowy
Miejsce dostawy 
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  ich wagami: 

	Lp.
	KRYTERIUM
	WAGA KRYTERIUM
	SPOSÓB OCENY

	1.
	Oferowana cena
	70 %
	minimalizacja

	2.
	Ocena techniczna (jakość)
	30 %
	indywidualnie

	OGÓŁEM
	100%
	


Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. 

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 

100 pkt.

Ocena ofert:

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1. 

-  O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez    Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za cenę (wartość brutto) wyliczamy wg wzoru:


[image: image1.wmf]Wart.

 punktowa

=

×

W

C

C

n

min

 · 100pkt 
W
- waga kryterium

Cmin
- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn
- cena danej oferty

-  Punktację za ocena techniczna (jakość):  

· członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 SIWZ .

Punkty za ocenę techniczną (jakość) wyliczamy wg wzoru:


[image: image2.wmf]max

.

T

T

W

punktowa

Wart

n

×

=

· 100pkt 

W – waga kryterium

Tn – suma punktów danej oferty  przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej dwóch pozycji

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

-     Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria. 

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia,

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX. Istotne postanowienia umowy

1. Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane  (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci.

Rozdział X.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości 

2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto; 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Rozdział XI.  Informacje dotyczące miejsca i  terminu składania ofert. 
                                                            
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 05.07.2006r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH     DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert
Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

1. Sylwia Komorek tel. (071) 7660 468, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia. 

2. Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660604; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przesłane wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.  Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XV.  Miejsce i tryb otwarcia ofert
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w sali odpraw (budynek Logistyki) w dniu 05.07.2006r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.   Sposób oceny ofert

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.
3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVII. Obowiązki Zamawiającego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

 2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie art. 94 PZP, którego oferta spełnia warunki określone w PZP i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria.

3. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XVIII.  Postępowanie protestacyjne

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu.) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.
Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. 

Rozdział XIX.  Jawność postępowania
1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów             i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy.

2) Zestawienie asortymentowo- cenowe,  parametry granicznie bezwzględnie wymagane        i parametry oceniane 

3) Wzór umowy.









..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego                               

Załącznik Nr 1

.................................


    


..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/




 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę zastawek serca mechanicznych dwupłatkowych, mitralnych  i aortalnych ”

Znak sprawy 80/Med./2006
niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i  dostawę  zastawek serca mechanicznych dwupłatkowych, mitralnych  i aortalnych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzem cenowym za: 

Wartość netto: ..........................................................................................................zł 

(słownie:…………………………………………………………..…………..złotych )

Wartości brutto……….........................................................………………………..zł    

  ( słownie…………………………………………………………..…………..złotych )

2.   Oświadczamy, że :

a). wyrażamy zgodę na płatność za zastawki w terminie  ......... dni (min. 60 dni ).
    b) każdorazową dostawę zastawek wykonamy w terminie do 48 godz. od chwili   zgłoszenia przez osoby uprawnione.

c) udzielamy gwarancji na okres ................ miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia. 

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,     

b) akceptujemy pozostałe warunki gwarancji określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

c) akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, 

b) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

c) dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

d) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
5.  Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach. 

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

         Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik Nr 2

Zestawienie    asortymentowo - cenowe     przedmiotu    zamówienia

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Nr 

katalogowy
	Rozmiary [mm]
	Ilość
	Cena 

netto
	Cena 

brutto 


	Wartość netto
	Wartość 

brutto

	1
	Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne z testerem ruchomości płatków zastawki + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek
	
	25,27,29,31,33
	60
	
	
	
	

	2
	Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne z testerem ruchomości płatków zastawki + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek
	
	19,21,23,25,27,29,31
	30
	
	
	
	

	RAZEM CAŁOŚĆ


	
	
	


· wartość brutto otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

………dnia……………                                     ………...............................................................................

                                                                        







 podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                                                      



                         uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                     






                                       lub posiadających pełnomocnictwo
1 - ZASTAWKI MECHANICZNE 
DWUPŁATKOWE MITRALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………..……
Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

      Rok produkcji: nie wcześniej niż 2006

	Lp.
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE *

OPIS

	I
	Konfiguracja standardowa
	 

	1
	Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali
	

	2
	Płatki  ze spieklików węglowych
	

	3
	Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu, lub poliestru ze znacznikami
	

	II
	Możliwość rotacji zastawki
	

	III
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	

	IV
	Termin ważności min. 3 lata
	

	V
	Dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.              o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896)  - podać nazwę, numer i datę ważności
	

	VI
	Rozmiary [mm] od 25 do 33
	

	VII
	Miarka z trzymakami zastawek
	

	VIII
	Kąt otwarcia płatków w stopniach min.80
	

	Parametry oceniane

	IX
	Hemodynamiczne warunki pracy zastawki
	Opis oferenta
	Ocena 

proporcjonalnie

	1
	Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 5 mmHg
	
	0-10 pkt.

	X
	Trombogenność – max 2 %
	
	0-10 pkt.


*odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

 „Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletny i fabrycznie nowy”


Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt, karty katalogowe w języku polskim (lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.



____________________________



   miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

2 – ZASTAWKI MECHANICZNE 
DWUPŁATKOWE AORTALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

      Rok produkcji: nie wcześniej niż 2006

	Lp.
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE *

OPIS

	I
	Konfiguracja standardowa
	 

	1
	Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali
	

	2
	Płatki  ze 
ieklików węglowych
	

	3
	Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu, lub poliestru ze znacznikami
	

	II
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	

	III
	Termin ważności min. 3 lata
	

	IV
	Rozmiary [mm]  od 19 do 31
	

	V
	Miarka z trzymakami zastawek
	

	VI
	Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 80
	

	VII
	Dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896)  - podać nazwę, numer i datę ważności
	

	Parametry oceniane

	VIII
	Hemodynamiczne warunki pracy zastawki
	Opis oferenta
	Ocena 

proporcjonalnie

	1
	Powierzchnia otwarcia zastawki:

dla ø 19 mm – min. 1,58 cm2

dla ø  21 mm – min. 2,05 cm2
	
	0-10 pkt.

	2
	Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg
	
	0-10 pkt.

	IX
	Trombogenność – max 2 %
	
	0-10 pkt.


* odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletny i fabrycznie nowy”


Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt, karty katalogowe w języku polskim (lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.


__________________________







   miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA nr ....... /80/Med./2006

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ...................... 2006 r. we Wrocławiu roku pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,

 reprezentowanym przez:

1. ...............................................

2. ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z póź. zm. ) o wartości poniżej 60 000 EURO.

§ 1 

Przedmiot umowy

1.  Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę zastawek serca mechanicznych dwupłatkowych, mitralnych  i aortalnych  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólną wartość netto..................................zł (słownie złotych:...................................... .................................................................................................................................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto .......................................zł, ( słownie złotych:.................... ................................................................................................................................................ )

2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. 

3. Ilekroć w umowie jest mowa o towarze, strony rozumieją przez to zastawki serca.

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie do 48 godz. od daty otrzymania każdorazowego zamówienia faxem na nr…………………….. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

   1.   ...................................................              

         2 ...................................................

3.  ......................................................

2. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną na nr tel…………………, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie tylko Grzegorz Jędrzejczyk tel. 76 60 525 i  Ewa Wnuk- Skiba 76 60 824.

3. Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

4. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone      potrzeby Zamawiającego.

5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu       niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

6.  Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

7.   Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

8. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga         każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości  zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

     Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą minimum po 2 komplety zastawek (zawierające wszystkie wymagane przez Zamawiającego rozmiary zastawek i pierścieni po 2 szt.)  w depozyt oraz uzupełniać braki po dokonaniu wszczepu w terminie do 48 godzin od powiadomienia go o dokonaniu wszczepu na numer faksu ................................., fakturowane po dokonaniu wszczepu. Odbiór zastawek nastąpi w siedzibie Zamawiającego ( osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wyszczególnione w zał. nr 2 do niniejszej umowy). 

9.  Po dokonaniu wszczepienia zastawek sporządzony zostanie przez Zamawiającego protokół zawierający imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numery wszczepionego towaru           i przekazany niezwłocznie Wykonawcy faksem.

10. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar niekompletny lub uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest  wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach faksem na numer................................. 

§ 3

Dostawa

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze ................ godz. (minimum 4 godz.),        po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego, są:            dr n. med. Jacek Skiba tel. (71) 76 60 835 oraz dr n. med. Marek Gemel tel. (71) 76 60 821.

§ 4

Warunki płatności

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ................................................................................................................................................,       w terminie……..dni ( min. 60 dni )  od daty jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do odbioru. Faktura może być wystawiona dopiero po otrzymaniu przez Wykonawcę protokołu sporządzonego przez Zamawiającego po dokonaniu wszczepienia protez, zawierającym imię i nazwisko pacjenta, rodzaj ilość i numery wszczepionych protez.
3. Wykonawca gwarantuje, że ceny netto określone w umowie nie wzrosną przez okres  jej trwania.

4. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości. Wykonawca udziela gwarancji na okres ważności towarów podany przez ich producenta, o którym mowa w ust. 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem gwarancji .............. miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy). Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji. 

3.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faksem na numer................................. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy. 

2.  W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania. 

3.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1. 

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku od daty podpisania umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

      się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru, 

· w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z winy  Wykonawcy,

· w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Zakaz cesji

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne. 

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze      

     Stron.

Wykonawca :






Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 80/Med./2006 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                              uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo

PAGE  
12

_1135498896.unknown

_1123573622.unknown

