Załącznik 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe.


MATERIAŁ
POSTAĆ
ZAWARTOŚĆ
CENA NETTO
CENA BRUTTO
ILOŚĆ
WARTOŚC NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO

PAKIET 1

1.
Cewnik diagnostyczny o dużej średnicy wewnętrznej,  min. 0,055'' przy 6F, zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót, widoczny w skopii , z miekką końcówką atraumatyczną, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ , duża ilość kształtów.
Rozmiar :  6Fr  
1 sztuka 


6300



WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : 



PAKIET 2

2.
Stenty pokrywane substancją antyproliferacyjną  - Rapamycyna
różne rozmiary  
1 sztuka 


200



WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : 



PAKIET 3

2.
Stenty pokrywane substancją antyproliferacyjną  - Zotarolimus
różne rozmiary  
1 sztuka 


50



WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : 



PAKIET 4

1.
Introducer, koszulka rozrywalna o długości minimum 13 cm, prowadnik "J" o długości minimum 40 cm, igła prosta o długości co najmniej 7 cm
Rozmiar :  od 7 Fr do 11 Fr
1 sztuka


1400



WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : 



PAKIET 5

1.
Stenty wieńcowe bez polimeru uwalniające  lek antyproliferacyjną  - Rapamycyna
różne rozmiary  
1 sztuka


10



WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : 



WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM : 



· wartość brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

· W rubryce „materiał” należy wpisać nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli wyrób taką posiada)

………dnia……………                        ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                             uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

