4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 96/Med./2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 137.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

    Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia 20.08.2007 r.                                                    ……................................................

                                                                                              podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http:// www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1 – 6.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.     

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

    Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1) Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

3) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9) Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści. 

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników). 

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16) Kopertę należy zaadresować:


4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII 
Znak sprawy 96/Med./2007

„Oferta na dostawę części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego”
nie otwierać przed dniem  30.08.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Konsorcjantów musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadanie ( jeżeli dotyczy ) koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.
Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH                        

                 SPEŁNIENIE PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2 SIWZ składa każdy z Konsorcjantów oddzielnie. Pozostały dokument składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.   WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU 

                                                             ZAMÓWIENIA

W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad:

1. Opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2. W przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych co najmniej przez okres związania z ofertą dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu na oferowany wyrób medyczny w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).
      W razie wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie związania ofertą a w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie towaru po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie. 
Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego zawartych w 6 pakietach . 
Szczegółowy opis (zestawienie asortymentowo cenowe) określony został w załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna na bieżące potrzeby Zamawiającego w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Miejsce dostawy:   



      Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
     ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu ). 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór: 


[image: image1.wmf]n

C

C

W

punktowa

Wart

min

.

×

=

 · 100 pkt. 

W
- waga kryterium

Cmin
- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn
- cena danej oferty

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SIWZ,

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu; 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
5. Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 30.08.2007r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH  SIWZ

      Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

1. Grzegorz Jędrzejczyk  tel. (071) 7660525, Kierownik Apteki – w sprawach przedmiotu zamówienia. 

2. Agnieszka Socha tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 30.08.2007r.       o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.
Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

· wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

· wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XVIII. 
           POSTĘPOWANIE  PROTESTACYJNE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy.

2) Zestawienie asortymentowo - cenowe.         

3) Wzór umowy.


                                                                         ..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................


    



..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/





 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego”

Znak sprawy 96/Med./2007
niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż, dostawę części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za: 

Pakiet I:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)         

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)
Pakiet II:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)         

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet III:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)         

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet IV:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)         

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet V:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)         

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet VII:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)         

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

2.   Oświadczamy, że :

a) wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni) 
b) udzielamy gwarancji na okres ...........miesięcy (min. 6 miesięcy) na wymienione części;
c) udzielamy gwarancji na okres ...........miesięcy (min. 6 miesięcy) na wykonane usługi;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

a) zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,     

b) akceptujemy warunki płatności określone  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, 

b) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

c) dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

d) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
5.  Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.   
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE
· wartość brutto  otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.  

	PAKIET Nr 1 (dotyczy: aparatów do znieczulenia ogólnego typu: Livius, Sulla, Tiberius, PA-2)

Przewidywane 2 przeglądy na 12 miesięcy.

	Lp.
	Nazwa
	cena netto za szt.[zł]
	ilość

[szt.]
	wartość 

netto [zł]
	wartość 

brutto [zł]

	Aparat do znieczulenia ogólnego PA-2 (5 sztuk - SN: PREB0002, PREB0005, PREB0006, PREB0007, PREB0008)

	1.
	Rury karbowane 1500
	
	4
	
	

	2.
	Łączniki Y
	
	3
	
	

	3.
	Worki oddechowe2,3-3,0L
	
	2
	
	

	4.
	Płatki mikowe
	
	1
	
	

	5.
	Kopułki do zastawek oddechowych
	
	2
	
	

	6.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego aparatu do znieczulenia ogólnego PA-2 (5 aparatów x 2 przeglądy)
	
	10
	
	

	7.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	

	

	Aparat do znieczulenia ogólnego Sulla 800V (2 sztuki - SN: ARDN0064, ARDN0060)

	8.
	Czujniki O2
	
	2
	
	

	9.
	Czujniki przepływu
	
	1kpl
	
	

	10.
	Rury karbowane 1500
	
	2
	
	

	11.
	Łączniki Y
	
	2
	
	

	12.
	Przewody czujnika przepływu
	
	1
	
	

	13.
	Przewody czujnika O2
	
	1
	
	

	14.
	Worki oddechowe2,3-3,0L
	
	2
	
	

	15.
	Płatki mikowe
	
	1
	
	

	16.
	Kopułki do zastawek oddechowych
	
	2
	
	

	17.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego aparatu do znieczulenia ogólnego Sulla 800V (2 aparaty x 2 przeglądy)
	
	4
	
	

	18.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	

	

	Aparat do znieczulenia ogólnego Sulla-Livius (1 sztuka - SN: ARLE0070)

	19.
	Czujniki O2
	
	1
	
	

	20.
	Czujniki przepływu
	
	1kpl
	
	

	21.
	Rury karbowane 1500
	
	2
	
	

	22.
	Łączniki Y
	
	1
	
	

	23.
	Przewody czujnika przepływu
	
	1
	
	

	24.
	Przewody czujnika O2
	
	1
	
	

	25.
	Worki oddechowe2,3-3,0L
	
	1
	
	

	26.
	Płatki mikowe
	
	1
	
	

	27.
	Kopułki do zastawek oddechowych
	
	1
	
	

	28.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego aparatu do znieczulenia ogólnego Sulla-Livius
	
	1
	
	

	29.
	Koszt całościowy przeglądu aparatu
	
	

	

	Aparat do znieczulenia ogólnego Tyberius 800 (3 sztuki - SN: 12678, 1522, 1528)

	30.
	Rury karbowane 1500
	
	2
	
	

	31.
	Łączniki Y
	
	1
	
	

	32.
	Worki oddechowe2,3-3,0L
	
	2
	
	

	33.
	Płatki mikowe
	
	1
	
	

	34.
	Kopułki do zastawek oddechowych
	
	2
	
	

	35.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego aparatu do znieczulenia ogólnego Tyberiusz 800 (3 aparaty x 2 przeglądy)
	
	3
	
	

	36.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	

	
	
	
	

	37.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową dojazdu do Zamawiającego i powrotu)
	
	2
	
	

	Koszt całościowy II przeglądów na 12 miesięcy dla 11 aparatów do znieczulenia ogólnego
	
	

	
	
	

	Serwisowe naprawy sprzętu medycznego poza przeglądami okresowymi
	
	
	
	

	38.
	Roboczogodzina
	
	11
	
	

	39.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową dojazdu do Zamawiającego i powrotu)
	
	11
	
	

	40.
	Razem koszt napraw                                          
	
	
	
	

	Razem pakiet nr 1
	
	

	

	PAKIET Nr 2 (dotyczy: aparatów do znieczulenia ogólnego typu: Aespire S/5, Excel 210SE)

Przewidywany 1 przegląd na 12 miesięcy.

	Lp.
	Nazwa
	cena netto za szt.[zł]
	ilość

[szt.]
	wartość 

netto [zł]
	wartość 

brutto [zł]

	Aparat do znieczulenia ogólnego Aespire S/5 (1 sztuka – AMXM0844)

	1.
	Aparat
	
	
	
	

	2.
	Zestaw uszczelek przepływomierzy
	
	1 
	
	

	3.
	Filtr zasilania gazowego linii
	
	3
	
	

	4.
	Uszczelka O2 na butlę
	
	1
	
	

	5.
	Uszczelka N2O na butlę
	
	1
	
	

	6.
	Filtr brązowy wysokiego ciśnienia
	
	2
	
	

	7.
	Filtr, 2-microny
	
	1
	
	

	8.
	O-ring, 28.24 ID 33.48 OD
	
	1
	
	

	9.
	Uszczelki gniazd parowników
	
	1
	
	

	10.
	Zawór grzyblowy ventylatora
	
	1
	
	

	11.
	Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego
	
	1
	
	

	12.
	Akumulator respiratora
	
	1
	
	

	13.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego 
	
	1
	
	

	14.
	Koszt całościowy  przeglądu aparatu
	
	1
	
	

	

	15.
	Centralna jednostka monitora anestezjologicznego S/5 CAM
	
	
	
	

	16.
	Zestaw serwisowy 12 mies. CC5/M-CXXX
	
	1
	
	

	17.
	Kalibracja gazowa
	
	1
	
	

	18.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	1
	
	

	19.
	Koszt całościowy  przeglądu centralnej jednostki
	
	1
	
	

	

	20.
	Monitor S/5 FM
	
	
	
	

	21.
	Przegląd
	
	1
	
	

	

	22.
	Koszt całościowy przeglądu aparatu do znieczulenia ogólnego Aespire S/5
	
	1
	
	

	Aparat do znieczulenia ogólnego Excel 210 SE (1 sztuka – M2800A)

	23.
	Aparat
	
	
	
	

	24.
	Zestaw serwisowy 12 miesięczny
	
	1
	
	

	25.
	Uszczelki gniazd parowników
	
	1
	
	

	26.
	Uszczelka O2 na butlę
	
	1
	
	

	27.
	Uszczelka N2O na butlę
	
	1
	
	

	28.
	Zestaw naklejek GMS
	
	1
	
	

	29.
	Zestaw serwisowy roczny ventylatora
	
	1
	
	

	30.
	Uszczelka wysokiego ciśnienia Yoke
	
	2
	
	

	31.
	Filtr 5- mikronowy ventylatora
	
	1
	
	

	32.
	Akumulator
	
	1
	
	

	33.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	1
	
	

	34.
	Koszt całościowy przeglądu aparatu
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	35.
	Monitor REM 5250
	
	
	
	

	36.
	Pochłaniacz O2
	
	1
	
	

	37.
	Kalibracja gazowa
	
	1
	
	

	38.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	1
	
	

	39.
	Zestaw pneumatyczny z agentem
	
	1
	
	

	40.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	1
	
	

	41.
	Koszt całościowy przeglądu monitora
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	42.
	Koszt całościowy przeglądu aparatu do znieczulenia ogólnego Excel 210 SE
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	43.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową dojazdu do Zamawiającego i powrotu)
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	44.
	Koszt całościowy I przeglądu na 12 miesięcy dla 2 aparatów do znieczulenia ogólnego
	
	

	

	45.
	Serwisowe naprawy sprzętu medycznego poza przeglądami okresowymi

	Aparat do znieczulenia ogólnego Aespire S/5

	46.
	Pojemnik wielorazowy na wapno sodowane do aparatu do znieczulenia ogólnego typu Aespire
	
	1
	
	

	47.
	Filtry do pojemnika na wapno
	
	1 opk=40 szt
	
	

	48.
	Układ oddechowy pacjenta, silikonowy, wielorazowy (3x rura oddechowa, adapter prosty do worka oddechowego, worek oddechowy 3L, maska twarzowa nr5, łącznik Y prosty, łącznik Y obrotowy)
	
	1
	
	

	49.
	Czujnik przepływu
	
	2
	
	

	50.
	Pułapka wodna
	
	4
	
	

	51.
	Sensor tlenu
	
	2
	
	

	52.
	Kabel połączeniowy
	
	1
	
	

	53.
	Filtr kurzu do pochłaniacza
	
	1opk=40szt
	
	

	54.
	Zestaw do pomiaru spirometrii stosowany w warunkach podwyższonj wilgotności
	
	1opk=20szt
	
	

	55.
	Mankiety do pomiary RR (2 dreny) standard dla dorosłych
	
	2
	
	

	56.
	Czujnik saturacji
	
	1
	
	

	57.
	Worek oddechowy 2L
	
	2
	
	

	58.
	Worek oddechowy 3L
	
	2
	
	

	59.
	Kabel połączeniowy do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi (3m) typ: 877235 
	
	2
	
	

	Centralna jednostka monitora anestezjologicznego S/5 CAM

	60.
	Filtry ekranu w monitorze CAM
	
	1
	
	

	61.
	Filtr boczny do monitora CAM
	
	1
	
	

	62.
	Gaz kalibracyjny do modułu gazowego monitora Datex-Ohmeda, moduły: CAiO, CAiOV, CAiOVX, AiO, AOV, AO, AOV, typu:755583
	
	1
	
	

	63.
	Reduktor do gazu kalibracyjnego do modułu gazowego Datex- Ohmeda
	
	1
	
	

	Monitor S/5 FM

	64.
	Kabel do pomiaru EKG (zbioczy) do 3 odprowadzeń
	
	1
	
	

	65.
	Odprowadzenia do kabla zbiorczego
	
	1
	
	

	66.
	Kabel do pomiaru EKG (zbiorczy) do 5 odprowadzeń
	
	1
	
	

	67.
	Odprowadzenia do kabla zbiorczego
	
	1
	
	

	Aparat do znieczulenia ogólnego Excel 210 SE

	68.
	Sensor tlenu
	
	2
	
	

	Monitor REM 5250

	69.
	Gaz kalibracyjny do monitora gazowego RGM 5250 z analizą środka wziewnego, typu:6050-0005-392
	
	1
	
	

	70.
	Gaz kalibracyjny typu 6016-0000-127
	
	1
	
	

	71.
	Razem części
	
	

	72.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową jednorazowego dojazdu do Zamawiającego) 
	
	4
	
	

	73.
	Cena jednej roboczogodziny
	
	8
	
	

	74.
	Razem serwis
	
	

	

	75.
	Razem koszt napraw                                       
	
	

	Razem pakiet nr 2
	
	

	

	PAKIET Nr 3 (dotyczy: aparatów do znieczulenia ogólnego typu: Primus oraz respiratorów do intensywnej terapii typu: SAVINA i EVITA XL)

Przewidywane  przeglądy na 12 miesięcy: 2- dla typu Primus i Evita XL, 1- dla typu Savina)

	Lp.
	Nazwa
	cena netto za szt.[zł]
	ilość

[szt.]
	wartość 

netto [zł]
	wartość 

brutto [zł]

	Aparat do znieczulenia ogólnego Primus (2 sztuki – SN: ARTM-0019, ARTM-0020)

	  1.
	Zestaw serwisowy jednoroczny Primus (Wykonawca ma obowiązek przedstawić  Zamawiającemu wykaz części wchodzących w skład zestawu)
	
	2
	
	

	2.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	4
	
	

	3.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	

	Respirator do intensywnej terapii SAVINA (7 sztuk–SN:ARTL-0083, ARTL-0084, ARTL-0085, ARTL-0086, ARTL-0087, ARTL-0088, ARTL-0089)

	4.
	Zestaw serwisowy jednoroczny SAVINA (Wykonawca ma obowiązek przedstawić  Zamawiającemu wykaz części wchodzących w skład zestawu)
	
	7
	
	

	5.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	7
	
	

	6.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	

	

	Respirator do intensywnej terapii EVITA XL (4 sztuki – SN: ARTM-0633, ARTM-0634, ARTM-0635, ARTM-0636)

	7.
	Zestaw serwisowy jednoroczny Evita XL (Wykonawca ma obowiązek przedstawić  Zamawiającemu wykaz części wchodzących w skład zestawu)
	
	4
	
	

	 8.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	8
	
	

	9.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	

	

	10.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową dojazdu i powrotu do Zamawiającego)
	
	2
	
	

	11.
	Koszt całościowy II przeglądów na 12 miesięcy dla  aparatów do znieczulenia ogólnego Primus i respiratorów Evita XL
	
	

	12.
	Koszt całościowy I przeglądu na 12 miesięcy dla respiratorów Savina
	
	

	

	Serwisowe naprawy sprzętu medycznego poza przeglądami okresowymi

	13.
	Dren oddechowy, długość 110 cm, długie mufy do aparatów Primus i Evita XL
	
	8
	
	

	14.
	Dren oddechowy, długość 150 cm, długie mufy do aparatów Primus
	
	2
	
	

	15.
	Dren oddechowy z długimi mufami, 60 cm do aparatów Evita XL
	
	8
	
	

	16.
	Rura spiralna dla dorosłych, silikon 0,35 m do aparatów Evita XL
	
	8
	
	

	17.
	Y-kątowy, luer lock, dla dorosłych do aparatów Primus
	
	2
	
	

	18.
	Worek oddechowy silikonowy 2,3 L  do aparatów Primus
	
	12
	
	

	19.
	Maska anestetyczna Roz:2 do aparatów Primus
	
	4
	
	

	20.
	Maska anestetyczna Roz:3 do aparatów Primus
	
	4
	
	

	21.
	Maska bezlateksowa Roz:S do aparatów Savina
	
	1op (10szt)
	
	

	22.
	Maska bezlateksowa Roz:M do aparatów Savina
	
	1op (10szt)
	
	

	23.
	Maska bezlateksowa Roz:L do aparatów Savina
	
	1op (10szt)
	
	

	24.
	Pasek mocujący maskę do aparatów Savina
	
	10
	
	

	25.
	Czujnik tlenu S
	
	12
	
	

	26.
	Pułapka wodna do aparatów Primus i Evita XL
	
	1 opk (12szt)
	
	

	27.
	Membrana zastawki wydechowej do aparatu Savina
	
	7
	
	

	28.
	Membrana zastawki  wydechowej do aparatu Evita XL
	
	4
	
	

	29.
	Zestaw filtrów pyłowych  S do aparatów Savina
	
	14
	
	

	30.
	Filtr przeciwbakteryjny do aparatów Savina
	
	14
	
	

	31.
	Czujnik tlenu do aparatów Savina i Evita XL
	
	14
	
	

	32.
	Nakrywka do aparatów Savina
	
	20
	
	

	33.
	Czujnik przepływu do aparatów Savina i Evita XL
	
	2 opk (10szt)
	
	

	34.
	Worek testowy do aparatów Savina i Evita XL
	
	2
	
	

	35.
	Pojemnik pułapki wodnej do aparatów Savina i Evita XL
	
	8
	
	

	36.
	Razem części
	
	

	37.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową dojazdu do Zamawiającego i powrotu)
	
	8
	
	

	38.
	Roboczogodzina
	
	8
	
	

	39.
	Razem usługa serwisowa
	
	
	

	40.
	Razem koszt napraw
	
	
	

	41.
	Razem pakiet nr 3
	
	
	

	

	PAKIET Nr 4 (dotyczy: respiratorów wielofunkcyjnych typu: BEAR 1000 oraz respiratorów transportowych typu: AVIAN)

Przewidywany 1 przegląd na 12 miesięcy.

	Lp.
	Nazwa
	cena netto za szt.[zł]
	ilość

[szt.]
	wartość 

netto [zł]
	wartość 

brutto [zł]

	Respirator BEAR 1000 (4 sztuki- SN: 11009403, 11009417, 11009406, 11006096)

	1.
	Zestaw remontowy (Wykonawca ma obowiązek przedstawić  Zamawiającemu wykaz części wchodzących w skład zestawu)
	
	4
	
	

	2.
	Membrana zastawki wydechowej
	
	4
	
	

	3.
	Filtr bakteryjny głównego przepływu
	
	8
	
	

	4.
	Filtr bakteryjny proxymalny
	
	8
	
	

	5.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	4
	
	

	6.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	
	

	

	Respirator transportowy AVIAN ( 2 sztuki – SN: 15345, KHHC1079)

	7.
	Zestaw naprawczy miksera
	
	2
	
	

	8.
	Panel
	
	2
	
	

	9.
	Membrana zastawki wydechowej
	
	2
	
	

	10.
	Akumulator 6V, 4,0Ah
	
	2
	
	

	11.
	Filtr główny
	
	2
	
	

	12.
	Układ oddechowy z zastawką wydechową
	
	2
	
	

	13.
	Pokrętła
	
	2
	
	

	14.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	2
	
	

	15.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	
	

	16.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową jednorazowego dojazdu do Zamawiającego i powrotu)
	
	2
	
	

	Razem koszt napraw 6 respiratorów na 12 miesiecy
	
	

	

	Serwisowe naprawy sprzętu medycznego poza przeglądami okresowymi

	
	Do respiratora BEAR 1000:
	
	
	
	

	17.
	Zestaw naprawczy kompresor
	
	4
	
	

	18.
	Układ pacjenta
	
	4
	
	

	19.
	Przetwornik przepływu
	
	4
	
	

	20.
	Pojemnik nawilżacza VH820
	
	4
	
	

	21.
	Grzałka węża
	
	4
	
	

	22.
	Do respiratora AVIAN:
	
	
	
	

	23.
	Zastawka wydechowa
	
	2
	
	

	24.
	Zastawka PEEP
	
	2
	
	

	25.
	Razem części
	
	

	26.
	Roboczogodzina
	
	6
	
	

	27.
	Koszt dojazdu Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową dojazdu do Zamawiającego i powrotu)
	
	6
	
	

	28.
	Razem usługa serwisowa
	
	

	29.
	Razem koszt napraw                                    
	
	

	

	30.
	Razem pakiet nr 4
	
	

	

	PAKIET Nr 5 (dotyczy: respiratorów transportowych typu: OSIRIS 2)

Przewidywany 1 przegląd na 12 miesięcy.

	Lp.
	Nazwa
	cena netto za szt.[zł]
	ilość

[szt.]
	wartość 

netto [zł]
	wartość 

brutto [zł]

	Respirator OSIRIS 2  (3 sztuki- SN: E2014, E1871, E1874)

	1.
	Zestaw do przeglądu (komplet filtrów i uszczelek)
	
	3
	
	

	2.
	Zryczałtowany koszt przeglądu okresowego
	
	3
	
	

	3.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową dojazdu do Zamawiającego i powrotu)
	
	1
	
	

	4.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	

	
	
	
	
	
	

	Serwisowe naprawy sprzętu medycznego poza przeglądami okresowymi

	5.
	Membrana silikonowa
	
	3
	
	

	6.
	Razem części
	
	

	27.
	Cena jednej roboczogodziny
	
	4
	
	

	28.
	Koszt dojazdu do zamawiającego - ryczałt (Wykonawca  ma obowiązek podać kwotę ryczałtową dojazdu do Zamawiającego i powrotu)
	
	2
	
	

	29.
	Razem usługa serwisowa
	
	

	30.
	Razem koszt napraw                                          
	
	

	

	31.
	Razem pakiet nr 5
	
	

	PAKIET Nr 6 (dotyczy: Systemu do krążenia pozaustrojowego typu: STOCKERT S III)

Przewidywane 4 przeglądy na 12 miesięcy.

	Lp.
	Nazwa
	cena netto za kwartał
	ilość

kwartałów
	wartość 

netto [zł]
	wartość 

brutto [zł]

	Pompa do krążenia pozaustrojowego  2 szt :

Nr 1- SN: panel sterujący:28S2412, aparat:BO13427M02, pompy perystaltyczne: 10S6659, 10S6658, 10S9343, 10S6657, wymiennik ciepła:16S1155,                                                                               Vacuum Pump BO13784D03

Nr 2- SN: panel sterujący:28S2413, aparat:BO13444N03, pompy perystaltyczne: 10S6780, 10S6781, 10S9365, 10S6782, wymiennik ciepła:16S1156, Vacuum Pump BO13611B03 

Bio-pompa (pompa centryfugalna) 2 szt :

Nr 1- SN: SCPC System:60S10246, motor (urządzenie napędowe):60S0600, Pump Control Panel SCPS SYSTEM: 60S2523, 

elektryczny klem: 60S15504

Nr 2 - SN: SCPC System:60S10247, motor (urządzenie napędowe):60S0602, Pump Control Panel SCPS SYSTEM: 60S2519, 



	1.
	Zryczałtowany koszt przeglądu technicznego (dwóch aparatów) obejmującego materiały zużywalne niezbędne do wykonania przeglądu, usług serwisowych oraz przyjazdu do Zamawiającego i powrotu
	
	4
	
	

	2.
	Koszt całościowy przeglądu aparatów
	
	

	

	Lp.
	Nazwa
	cena netto za szt.[zł]
	ilość

[szt.]
	wartość 

netto [zł]
	wartość 

brutto [zł]

	Serwisowe naprawy sprzętu medycznego poza przeglądami okresowymi

	3.
	Akumulator S III- 12/17
	
	2
	
	

	4.
	Bateria Litowa Modułu pamięci
	
	2
	
	

	5.
	Potencjometr S III
	
	2
	
	

	6.
	Potencjometr S III 3:1
	
	2
	
	

	30.
	Razem części                                         
	
	

	

	31.
	Razem pakiet nr 6
	
	


W przypadku konieczności wymiany innych części zamiennych Wykonawca ma obowiązek przedstawić  Zamawiającemu odrębną ofertę cenową i uzyskać jego akceptację przed przystąpieniem do wymiany części
………dnia……………                                  ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                             uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy , daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz § 6 ust.1) 

UMOWA nr ....... /96/Med./2007

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2007 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez:

1. ...............................................

2. ...............................................
         Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.) o wartości poniżej 137 000 EURO
§ 1 

Przedmiot umowy     
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych aparatów według pakietu……………. na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi:

a) przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji (zgodnie z tabelą),

- wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które ze względu na naturalne zużycie nie nadają się do dalszego użytku wraz z dostawą części zamiennych;

- dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- kontrola zużycia części ruchomych,

- oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego,

- przeprowadzenie koniecznych środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatury medycznej włącznie z wymianą potrzebnych do tego celu materiałów i części zamiennych,

- sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja,

- sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,

- ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,

- naprawa wykrytych uszkodzeń,

- doradztwo i porady przez telefon,

b) obsługa serwisowa w przypadku wystąpienia awarii, która obejmuje diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych;

- dostarczenie części zamiennych do urządzeń objętych umową, w celu zastąpienia zużytych części; dotyczy to części które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

- w przypadku awarii części nie wyszczególnionych w ofercie, Wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą dostarczyć Zamawiającemu ofertę cenową i po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać wymiany w/w części;

- dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- prowadzenie dokumentacji usług serwisowych (karty Pracy itp.) włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

§ 2

Obowiązki wykonawcy 

1. Planowane konserwacje w zakresie o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) umowy, będą wykonywane(zgodnie z tabelą) w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym.

2. Przeglądy okresowe będą zgłaszane przez Zamawiającego na 7 dni przed planowanym przeglądem

3. W przypadku wystąpienia awarii wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji w celu usunięcia usterki natychmiast po uzyskaniu informacji od Zamawiającego w normalnych godzinach pracy, tj. pomiędzy ………………….…………………… (7.00  a 15.00) z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.  

4. Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu  w miejscu awarii i dokonania naprawy 48 godzin od chwili zgłoszenia .

5. O terminie przyjazdu Wykonawca ma obowiązek powiadomić Małgorzatę Łukasiak (tel.071-7660468) lub Sylwię Komorek, Joannę Gajewską (tel.071-7660462)

6. W przypadku konieczności dokonania wymiany części uszkodzonej, obowiązek dostarczenia tej części obciąża Wykonawcę.

7. Wykonawca dostarcza niezbędne części zamienne wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy – w ramach przeglądów i napraw.

8. W przypadku części nie wyszczególnionej w umowie Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową i dokonać wymiany części po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek dokonania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych. 

§ 3

 Obowiązki zamawiającego 
1. Zamawiający potwierdza w formie pisemnej fakt wykonania usługi (konserwacji 
i napraw awaryjnych) na stosownej karcie napraw, przedstawionej przez Wykonawcę. Kartę napraw  wypełnia się w dwóch egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do właściwego utrzymania oraz użytkowania urządzeń objętych umową, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również do zapewnienia im prawidłowych warunków eksploatacji.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić obsługę aparatury medycznej przez odpowiednio przeszkolony personel oraz do przeszkolenia każdego nowego pracownika, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.

4. Zamawiającego obciąża obowiązek zgłoszenia awarii urządzenia najpierw telefonicznie, potwierdzonej niezwłocznie w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr ……………

5. Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, stanowiącym jej integralną część.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnych warunków pracy pracownikom Wykonawcy:

a) dostęp do urządzenia we wcześniej ustalonym dniu i godzinach,

b) zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych (sanitariaty, możliwość przygotowania gorących napoi)

§ 4

Warunki gwarancji 
1. Okres gwarancji udzielony przez Zleceniobiorcę wynosi 

· na wymienione części – (min. 6 miesięcy) ……………………. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeśli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. 

· na wykonane usługi – (min. 6 miesięcy) …………………….. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy.

3. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, którą dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej na karcie pracy 

4. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

7. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 5

1. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy  od daty jej zawarcia.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi w umowie lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili jej zawarcia. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy. 

§ 6

Warunki płatności

1. Łączna wartość umowy wynosi…netto:.....................................................................zł (słownie złotych:..................................................................................................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto................................................................................zł ( słownie złotych:..................................................................................................................................)

Całkowita cena za usługi serwisowe i części zamienne w ramach tej umowy nie może przekroczyć rocznie kwoty (kwota łączna z załącznika nr 1)…….………………… zł brutto (łącznie z dodatkowymi częściami zamiennymi nie wyszczególnionymi w załączniku nr 1).
2. Za dostarczenie części zamiennych w ramach usługi  serwisowej (awarii), Zamawiający  zapłaci cenę zgodną z cennikiem– Załącznik nr 1 do umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie (min. 60) ………… dni od daty doręczenia faktury. Cena za części nie wymienione w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci po wcześniejszej akceptacji oferty przesłanej przez Wykonawcę, zgodnie z tą ofertą.
3. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. 
4. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych

5. Wykonawca gwarantuje, że ceny netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

6. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7

Kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,1 % wartości umowy w przypadku przedłużenia naprawy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyżej 10 dni określonych w § 2 pkt. 4, licząc za każdy dzień opóźnienia, do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, 

· w wysokości 1% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

· Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.
§ 9

Zmiany umowy 

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne 

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania  sporów Sądowych strony ustalają właściwości Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

2.  Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :






Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 96/Med./2007 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                              uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo
PAGE  
3

_1246773013.unknown

