4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 13/Med/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP
W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

  Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

                                                                                              podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety od 1 do 24 oraz na poszczególne pozycje w pakiecie nr 5 (17 pozycji) i pakiecie nr 12 (26 pozycji).
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.   

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

    Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1) Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

3) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9) Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści. 

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16) Kopertę należy zaadresować:     

                     

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 13/Med/2008

   „Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych.” 

nie otwierać przed dniem 03.04.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

2.  Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadanie (jeżeli dotyczy) koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807).

3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min.  1 067 000,00 zł  (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części zamówienia w wysokości co najmniej: 

Pakiet 1
20 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 7
1 000,00 zł

Pakiet 2
15 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 8
1 000,00 zł

Pakiet 3
80 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 9
2 000,00 zł

Pakiet 4 
70 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 10
10 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 1
3 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 11
8 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 2
9 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 12
5 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 3
1 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 13
10 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 4
3 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 14
16 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 5
5 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 15
9 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 6
2 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 16
5 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 7
4 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 17
500,00 zł

Pakiet 5 poz. 8
7 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 18
1 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 9
300,00 zł

Pakiet 12 poz. 19
60 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 10
700,00 zł

Pakiet 12 poz. 20
16 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 11
100,00 zł

Pakiet 12 poz. 21
800,00 zł

Pakiet 5 poz. 12
400,00 zł

Pakiet 12 poz. 22
1 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 13
200,00 zł

Pakiet 12 poz. 23
2 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 14
900,00 zł

Pakiet 12 poz. 24
2 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 15
300,00 zł

Pakiet 12 poz. 25
14 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 16
1 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 26
5 000,00 zł

Pakiet 5 poz. 17
800,00 zł

Pakiet 13 
1 000,00 zł

Pakiet 6
15 000,00 zł

Pakiet 14 
60 000,00 zł

Pakiet 7
8 000,00 zł

Pakiet 15 
50 000,00 zł

Pakiet 8
4 000,00 zł

Pakiet 16 
3 000,00 zł

Pakiet 9 
50 000,00 zł

Pakiet 17 
100 000,00 zł

Pakiet 10 
40 000,00 zł

Pakiet 18 
170 000,00 zł

Pakiet 11 
60 000,00 zł

Pakiet 19 
12 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 1 
7 000,00 zł

Pakiet 20 
17 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 2
2 000,00 zł

Pakiet 21  
30 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 3
17 000,00 zł

Pakiet 22
2 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 4
1 000,00 zł

Pakiet 23 
4 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 5
3 000,00 zł

Pakiet 24 
16 000,00 zł

Pakiet 12 poz. 6
2 000,00 zł



Wykonawcy składający ofertą na więcej niż część muszą zsumować wartości z poszczególnych części w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 35 000,00 zł  (20 000,00 zł + 15 000,00 zł).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

                 4.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

     4.2  warunek sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH                        

                 SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

4. Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż               3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokumenty wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

 -  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 4, 5 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 3, 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta. W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 26 ust.3 PZP. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.
2. Opis danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów,   katalogów, ulotek informacyjnych (z zaznaczeniem, która pozycja w katalogu odpowiada pozycji w zestawieniu asortymentowo-cenowym, z podaniem nr strony) w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

3.    W przypadku: pakietu nr 9 pozycja 3, pakietu nr 11 pozycje 1 i 2, pakietu nr 12 pozycje od 1 do 26, pakietu nr 14 pozycje od 1 do 8, pakietu nr 16 pozycja 1, pakietu nr 17 pozycje od 1 do 7, pakietu nr 19 pozycja 1 – należy dołączyć oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymogi normy EN 13795-1-3 i jest gotowy do użycia w warunkach sali operacyjnej oraz kartę techniczną włókniny wystawioną przez producenta włókniny zgodną z normą EN 13795-1-3 – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych, które szczegółowo zostały określone w załączniku nr 2 (zestawienie asortymentowo – cenowe - pakiety od 1 do 24 ) do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna na bieżące potrzeby Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Miejsce dostawy:

Apteka Szpitalna

    4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

     ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1. Obowiązek wpłaty wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 42 043,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterdzieści trzy złote 00/100) - na poszczególne części zamówienia wartość wadium powinna wynosić:

Pakiet 1
740,00 zł

Pakiet 12 poz. 7
23,00 zł

Pakiet 2
5 800,00 zł

Pakiet 12 poz. 8
21,00 zł

Pakiet 3
2 900,00 zł

Pakiet 12 poz. 9
48,00 zł

Pakiet 4 
2 500,00 zł

Pakiet 12 poz. 10
202,00 zł

Pakiet 5 poz. 1
70,00 zł

Pakiet 12 poz. 11
150,00 zł

Pakiet 5 poz. 2
170,00 zł

Pakiet 12 poz. 12
100,00 zł

Pakiet 5 poz. 3
21,00 zł

Pakiet 12 poz. 13
190,00 zł

Pakiet 5 poz. 4
60,00 zł

Pakiet 12 poz. 14
315,00 zł

Pakiet 5 poz. 5
112,00 zł

Pakiet 12 poz. 15
180,00 zł

Pakiet 5 poz. 6
50,00 zł

Pakiet 12 poz. 16
100,00 zł

Pakiet 5 poz. 7
88,00 zł

Pakiet 12 poz. 17
10,00 zł

Pakiet 5 poz. 8
140,00 zł

Pakiet 12 poz. 18
30,00 zł

Pakiet 5 poz. 9
9,00 zł

Pakiet 12 poz. 19
1 200,00 zł

Pakiet 5 poz. 10
20,00 zł

Pakiet 12 poz. 20
315,00 zł

Pakiet 5 poz. 11
5,00 zł

Pakiet 12 poz. 21
25,00 zł

Pakiet 5 poz. 12
13,00 zł

Pakiet 12 poz. 22
28,00 zł

Pakiet 5 poz. 13
6,00 zł

Pakiet 12 poz. 23
46,00 zł

Pakiet 5 poz. 14
27,00 zł

Pakiet 12 poz. 24
48,00 zł

Pakiet 5 poz. 15
8,00 zł

Pakiet 12 poz. 25
270,00 zł

Pakiet 5 poz. 16
36,00 zł

Pakiet 12 poz. 26
100,00 zł

Pakiet 5 poz. 17
22,00 zł

Pakiet 13 
36,00 zł

Pakiet 6
580,00 zł

Pakiet 14 
2 270,00 zł

Pakiet 7
290,00 zł

Pakiet 15 
1 890,00 zł

Pakiet 8
200,00 zł

Pakiet 16 
140,00 zł

Pakiet 9 
1 800,00 zł

Pakiet 17 
4 400,00 zł

Pakiet 10 
1 500,00 zł

Pakiet 18 
6 600,00 zł

Pakiet 11 
2 370,00 zł

Pakiet 19 
480,00 zł

Pakiet 12 poz. 1 
140,00 zł

Pakiet 20 
644,00 zł

Pakiet 12 poz. 2
54,00 zł

Pakiet 21  
1 140,00 zł

Pakiet 12 poz. 3
336,00 zł

Pakiet 22
80,00 zł

Pakiet 12 poz. 4
28,00 zł

Pakiet 23 
135,00 zł

Pakiet 12 poz. 5
65,00 zł

Pakiet 24 
622,00 zł

Pakiet 12 poz. 6
45,00 zł



Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 03.04.2008r. godz. 1000
2.
Forma wpłaty wadium.

2.1
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym     

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

e)  przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia  03.04.2008r. do godz. 1000
BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:


,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych, znak sprawy 13/Med/2008”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór: 


[image: image1.wmf]n

C

C

W

punktowa

Wart

min

.

×

=

 · 100 pkt. 
W
- waga kryterium

Cmin
- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn
- cena danej oferty

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SWIZ,

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz zapisów § 1 pkt. 1.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu ; 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
5. Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami. 

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 03.04.2008r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

1. Grzegorz Jędrzejczyk tel. (0-71) 7660525, Kierownik Apteki – w sprawach przedmiotu zamówienia. 

2. Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 03.04.2008r.   
o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XIX. 
POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. 

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy.

2) Zestawienie asortymentowo – cenowe.

3) Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego
Załącznik Nr 1

.................................


    


..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/




 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych”

Znak sprawy  13/Med/2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za: 

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5 pozycja 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12 pozycja 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

a) wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni). 

b) udzielamy terminu ważności na okres ...........miesięcy (min. 12 miesięcy).

c) dostawę wykonamy w terminie ……… dni ( max. 3 dni). 

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

a) zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,     

b) akceptujemy warunki płatności.

4. Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać), 

b) dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

c) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
5. Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

            ………dnia……………                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

· wartość brutto  otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość  - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.  

Pakiet 1 (przylepce)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
nr katalogowy

1
Przylepiec hipoalergiczny , elastyczny wykonany z włókniny 
10m x 20cm 
Szt. 


80





2
Plaster z opatrunkiem na tkaninie z klejem kauczukowym lub akrylowym 
  5m x 8cm 
Op.


280





3
Plaster z opatrunkiem na włókninie 
 5m x 8cm 
Op.


200





4
Plaster bez opatrunku z mikroporowatej  włókniny 
9,0 m x 2,5cm ± 10% hypoalergiczny
Szt.


4300





5
Plaster bez opatrunku z mikroporowatej  włókniny 
9,0 m x  5cm ± 5% hypoalergiczny
Szt.


250





6
Plaster bez opatrunku z  mikroporowatej  włókniny 
5 m x  2,5cm ± 5% hypoalergiczny
Szt.


480





7
Plaster uniwersalny bez opatrunku na tkaninie wiskozowej z klejem kauczukowym  
9,0m x  2,5cm ± 5%
Szt.


400





8
Plaster uniwersalny bez opatrunku na tkaninie wiskozowej z klejem kauczukowym  
9,0m x  5cm ± 5%
Szt.


70





9
Plaster uniwersalny bez opatrunku na tkaninie wiskozowej z klejem kauczukowym  
5m x  2,5cm ± 5%
Szt.


600





10
Plaster uniwersalny bez opatrunku na tkaninie wiskozowej z klejem kauczukowym  
5m x  5cm ± 5%
Szt.


125





11
Plaster na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym
1,25cm x  9m ± 5% hypoalergiczny
Szt.


1100





12
Plaster na tkaninie ze sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym
2,5cm x 9 m ± 5% hypoalergiczny
Szt.


4200





13
Plaster  przezroczysty , mikroporowaty z klejem akrylowym
1,25cm x  9m ± 5% 
Szt.


270





14
Plaster  przezroczysty , mikroporowaty z klejem akrylowym
2,5cm x  9m ± 5%
Szt.


6400





Wartość pakietu nr 1:





Pakiet 2 (kompresy, serwety, drobny materiał zabiegowy)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa 
numer katalogowy

1
Chusta  trójkątna bawełniana

szt.


200





2
Gaza  metr bieżący
Składka szer.90 cm
Metr bieżący


72000





3
Gaza  opatrunkowa  jałowa 1m2
1m x 1m
Op.


4500





4
Gaza opatrunkowa niejałowa 1 m2
1m x 1m
Op.


24000





5
Kompresy gazowe niejałowe 17-nitkowe, 12-warstwowe, 5 x 5 cm
500 szt.
Op.


2000





6
Kompresy gazowe niejałowe 17-nitkowe, 12-warstwowe, 7 x 7cm
   500 szt.
Op.


2800





7
Kompresy gazowe niejałowe 17-nitkowe, 12-warstwowe, 9 x 9cm
   500 szt.
Op.


3200





8
Kompresy gazowe niejałowe 17-nitkowe, 16-warstwowe,10cm x 10cm
 100 szt.
Op.


100





9
Kompresy  gazowe   jałowe  17-nitkowe , 8 –warstwowe lub 12-warstwowe , 5 x 5cm
x  3szt.
Op.


500





10
Kompresy  gazowe   jałowe  17-nitkowe , 8 – warstwowe lub 12-warstwowe , 7 x 7cm lub  7,5cm x 7,5cm 
x  3szt.
Op.


500





11
Kompresy  gazowe   jałowe  17-nitkowe , 8 – warstwowe lub 12-warstwowe , 9 x 9cm lub  10cm  x  10cm 
x  3szt.
Op.


500





12
Lignina bielona 
Płaty (arkusze) 5 kg
Op.


13000kg





13
Lignina bielona 
Rolka 150 g
szt.


450





14
Opatrunek włókninowy samoprzylepny  z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran
7,2cm x 5cm (tolerancja ± 10%) 100 szt.
op.


200





15
Opatrunek włókninowy samoprzylepny  z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran
20cm x 10cm (tolerancja ± 10%) 50 szt.
op.


10





16
Opatrunek włókninowy samoprzylepny  z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran
8cm x 15cm (tolerancja ± 10%) 50 szt.
op.


170





17
Opatrunek włókninowy samoprzylepny  z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran
10cm x 25cm (tolerancja ± 10%) 25szt.
op.


100





18
Opatrunek włókninowy samoprzylepny  z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran
10cm x 35cm (tolerancja ± 10%) 25 szt.
op.


160





19
Opatrunek  jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul 
  70 ÷ 80 mm x 50 ÷ 60mm          50 szt.
op.


1600





20
Opaska dziana 
4m x 10cm
szt.


44000





21
Opaska dziana
4m x 15cm
szt.


20000





22
Opaska elastyczna tkana  z zapinką
5m x 12cm
szt.


12000





23
Opaska elastyczna tkana  z zapinką
5m x 15cm
szt.


16000





24
Opaska gipsowa szybkowiążąca 
14 ÷ 15 cm x  3m
szt.


14000





25
Pieluchomajtki  dla dorosłych obwód bioder  50cm ÷  80cm
Chłonność ≥ 800g x 30 szt
op.


10





26
Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 70cm ÷ 120cm
Chłonność  ≥ 1100g x 30 szt
op.


160





27
Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 100cm ÷ 150cm
Chłonność  ≥ 1300g x 30 szt
op.


230





28
Siatka elastyczno – opatrunkowa typu  „CODOFIX”
nr 4
1 metr w stanie nie rozciągniętym


100





29
Siatka elastyczno – opatrunkowa typu  „CODOFIX”
nr 5
1 metr w stanie nie rozciągniętym


65





30
Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa
0,5 kg
op.


1000 kg





31
Tampony higieniczne normal
16 szt.
op.


10





Wartość pakietu nr 2:





Pakiet 3 (opatrunki specjalistyczne)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa 
numer katalogowy

1
Wchłanialna, sterylna, nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym typu  SPONGOSTAN 1cm x 1cm x 1cm 
24 szt.
op.


10





2
Wchłanialna, sterylna, nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym typu  SPONGOSTAN 5cm x 7cm x 0,1cm
20 szt.
op.


40





3
Wchłanialna, sterylna, nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym typu  SPONGOSTAN 5cm x 7cm x 1cm
20 szt.
op.


20





4
Opatrunek hydropolimerowy, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany 11cm x 11cm 
1szt. Jałowy
szt.


780





5
Opatrunek hydropolimerowy, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany 15cm x 15cm 
1szt. Jałowy
szt.


85





6
Opatrunek hydropolimerowy, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany 18cm x 18cm 
1szt. Jałowy
szt.


30





7
Opatrunek przeźroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej o rozmiarze 5cm x 7,5cm (± 3%) w zaokrągleniu do 0,5cm
100 szt. Jałowy
op.


6





8
Opatrunek przeźroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej o rozmiarze 10cm x 12,5cm ( ± 3%) w zaokrągleniu do 0,5cm
50 szt. Jałowy
op.


13





9
Opatrunek nieprzywierający, nasycony 10% maścią jodową o rozmiarze  5cm x 5cm (± 3%) w zaokrągleniu do 0,5cm
1 szt. Jałowy
szt.


1520





10
Opatrunek nieprzywierający, nasycony 10% maścią jodową o rozmiarze 9,5cm x 9,5cm (± 3%)
1 szt. Jałowy
szt.


1450





11
Opatrunek gąbkowy , nacięty w kształcie litery T,  6-płatkowy, sterylny, pod rurki tracheostomijne oraz dreny, nasączony poliheksometylenobiguanidem o działaniu antybakteryjnym
10x10cm
szt.


6000





12
Wchłanialna, sterylna gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza) typu SURGICEL 
5cm x 7,5cm             12 szt.
op.


23





13
Wchłanialna, sterylna gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza) typu SURGICEL 
10cm x 20cm            12 szt.
op.


17





14
Opatrunek hemostatyczny typu Surgicel Nu-Knit 
7,6 x 10,2 cm            12 szt.
op.


3





15
Opatrunek hemostatyczny typu Surgicel Nu-Knit 
15,2 x 22,9 cm               10 szt.
op.


3





Wartość pakietu nr 3: 





Pakiet 4 (drobny materiał zabiegowy)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Drobny materiał zabiegowy z nitką kontrastującą w promieniach RTG typu tupfer 
kształt: fasolka 15cm x 15cm  x15 szt. jałowy 
op.


610





2
Drobny materiał zabiegowy z nitką kontrastującą w promieniach RTG typu tupfer 
kształt: kula 15cm x 15cm  x10 szt. jałowy 
op.


50





3
Drobny materiał zabiegowy z nitką kontrastującą w promieniach RTG typu tupfer 
Kształt: kula 20cm x 20cm x6 szt jałowy
op.


480





4
Drobny materiał zabiegowy z nitką kontrastującą w promieniach RTG typu tupfer 
Kształt: kula 50cm x 50cm x 10 szt jałowy
op.


1200





5
Drobny materiał zabiegowy z nitką kontrastującą w promieniach RTG typu tupfer 
Kształt: kula 50cm x 50cm x 10 szt niejałowy
op.


1200





6
Drobny materiał zabiegowy z nitką kontrastującą w promieniach RTG typu tupfer 
Kształt: sączek 15cm x 15cm x 200 szt. niejałowy
op.


20





7
Drobny materiał zabiegowy typu tupfer 
Kształt: kula 20cm x 20cm x 10szt. jałowy
op.


1000





8
Drobny materiał zabiegowy typu tupfer 
Kształt: kula 40cm x 40cm x 50 szt jałowy
op.


100





9
Drobny materiał zabiegowy typu tupfer 
Kształt: jasola 15cm x 15cm x 10 szt jałowy
op.


100





10
Drobny materiał zabiegowy typu tupfer 
Kształt: kula 15cm x 15cm po 2x3 szt jałowy
op.


200





11
Serweta włókninowa
75cm x  90cm jałowa
szt.


7400





12
Serweta włókninowa
80cm x  90cm jałowa
szt.


2200





13
Serweta operacyjna 17–nitkowa z taśmą i nitką kontrastującą w promieniach RTG
45cm x 45cm, 4-warstwowa, niejałowa 
szt.


3720





14
Serweta operacyjna gazowa
75cm x  90cm, 4 warstwowa, niejałowa
szt.


5200





15
Serweta operacyjna gazowa z taśmą i nitką kontrastującą w promieniach RTG
75cm x  90cm, 4 warstwowa, niejałowa
szt.


3150





16
Setony z gazy 4- warstwowe, 17 nitkowe
2m x 1cm niejałowe
szt.


2200





17
Setony z gazy 4- warstwowe, 17 nitkowe
2m x 2cm niejałowe
szt.


200





18
Setony z gazy 4- warstwowe, 17 nitkowe
2m x 5cm niejałowe
szt.


400





19
Setony z gazy 4- warstwowe, 17 nitkowe
2m x7,5cm niejałowe
szt.


14000





20
Setony z gazy z nitką rtg
2m x 7,5 cm               x 5 szt. jałowe
op.


100





21
Setony z gazy z nitką rtg
2m x 1 cm              x  szt. jałowe
szt.


50





22
Setony z gazy z nitką rtg
2m x 5cm                szt. jałowe
szt.


50





23
Setony z gazy z nitką rtg
2m x 7,5 cm               x 10 szt. jałowe
op.


100





24
Kompresy gazowe,  8- warstwowe,  17- nitkowe z nitka kontrastującą w promieniach RTG 
7,5cm x 7,5cm          x 20 szt. Jałowe
op.


540





25
Kompresy gazowe,  8- warstwowe,  17- nitkowe z nitka kontrastującą w promieniach RTG 
10cm x 20cm            x 20 szt. Jałowe
op.


1200





26
Kompresy gazowe 8- warstwowe, 17 nitkowe 
7,5cm x 7,5cm x 10 szt. jałowe 
op.


200





27
Kompresy neurochirurgiczne włókninowe  z nitką  widoczną w RTG 
20mm x 40mm x 10 szt.
op.


250





28
Kompresy neurochirurgiczne włókninowe  z nitką  widoczną w RTG 
20mm x  50mm x  10 szt
op.


320





29
Kompresy neurochirurgiczne włókninowe  z nitką  widoczną w RTG 
25mm x 25mm x  10 szt.
op.


305





30
Kompresy neurochirurgiczne włókninowe  z nitką  widoczną w RTG 
25mm x  75mm x  10 szt.
op.


75





31
Serweta niejałowa 240x 80cm

szt.








32
Kompresy neurochirurgiczne włókninowe  z nitką  widoczną w RTG 
30mm x  75mm x  10 szt.
op.


330





Wartość pakietu nr 4:





Pakiet 5 możliwość składania ofert częściowych

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna 
powierzchnia klejąca:  30cm  x 20cm (tolerancja ± 10%)
szt.


800





2
Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna 
powierzchnia klejąca: 40cm x 35cm (tolerancja ± 5%)
szt.


800





3
Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna 
powierzchnia klejąca: 15cm x 20cm (tolerancja ± 5%)
szt.


400





4
Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna 
powierzchnia klejąca: 28cm x 41cm (tolerancja ± 5%)
szt.


400





5
Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna 
powierzchnia klejąca: 38cm x 41cm (tolerancja ± 5%)
szt.


400





6
Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna 
powierzchnia klejąca: 56cm x 80cm (tolerancja ± 5%)
szt.


100





7
Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna 
powierzchnia klejąca: 60cm x 45cm (tolerancja ± 5%)
szt.


500





8
Foliowa osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1”
15cm x 250cm 
szt.


1300





9
Opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy 
10cm  x 10cm
szt.


100





10
Opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy 
15cm x 15cm
szt.


100





11
Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny, o wszechstronnym zastosowaniu  ze 100% poliuretanu  
10 cm x 12cm jałowy 
szt.


300





12
Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny do mocowania kaniul i zabezpieczania miejsca wkłucia ze 100% poliuretanu 
6cm x 7cm  jałowy 
szt.


550





13
Opatrunek parafinowy 
10cm x 40cm 
szt.


50





14
Opatrunek jałowy z włókien alginianów wapnia
10x10cm
10 szt.


10





15
Opatrunek jałowy maściowy typu Grassolind 
10cm x 20 cm 30 szt.
op.


10





16
Obłożenie na mikroskop Zeiss dla neurochirurgii wykonany z foli polietylenowej z przezroczystą osłoną na obiektyw i z wyprowadzeniami na okular operatora i okular podglądu asystenckiego
dł. 145cm ø 65mm
op.


70





17
Ściereczka sterylna chłonna służąca do osuszania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym
150 szt.   30 x 40 cm wykonana z bardzo chłonnej celulozy o gramaturze 50g/m2 (tolerancja ± 5%)
op.


30





Wartość pakietu nr 5:





Pakiet 6 (odzież jednorazowa)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Czepek  chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki
 a  100 szt.
op. Pudło kartonowe


200





2
Czepek  chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką
 a  100 szt.
op. Pudło kartonowe


50





3
Czepek pielęgniarski z przewiewnej włókniny 
 a  100 szt.
op. Pudło kartonowe


220





4
Fartuch  jednorazowego użytku ochronny
z  flizeliny
1 szt.


13000





5
Fartuch  jednorazowego użytku higieniczny
z cienkiej folii a 100 szt.
op.


300





6
Maska jednorazowego użytku, ochronna   3 – warstwowa, wiązana 
 a  100 szt.
op.


500





7
Ochraniacze antyposlizgowe na obuwie z włókniny odpornej na rozerwanie; ściągane gumką
1 para
op. 1 para


7000





8
Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny 
80 ± 100 cm             x  210 ± 220 cm 
szt.


180





9
Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny 
110 ± 120 cm           x 230 ± 240 cm 
szt.


450





Wartość pakietu nr 6: 





Pakiet 7 (podkłady higieniczne)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Podkład higieniczny płócienno – gumowy typu  „HYDROSTOP”
140cm x 90cm
szt.


400





2
Podkład celulozowy (prześcieradło medyczne)
50 cm szerokość 
1 rolka długość 50m


200





3
Podkład celulozowy (prześcieradło medyczne)
60 cm szerokość 
1 rolka długość 50m


300





Wartość pakietu nr 7:





Pakiet 8

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Wata neurochirurgiczna sterylna, zabezpieczająca pole operacyjne podczas operacji, niepyląca, z nitką lub bez, jałowa
Rozmiary z nitką: 30mm x 90mm, 30mm x 30mm, Rozmiary bez nitki: 50mm x 100mm
szt.


3000





2
Gaziki nasączone alkoholem, pakowane pojedynczo, sterylne 
Rozmiar nie mniejszy niż 35mm x 35mm pakowane po 100szt.
szt.


500





Wartość pakietu nr 8:





Pakiet 9 (fartuchy i obłożenia podstawowe)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej typu SMS. Z przodu i w części rękawów w pełni barierowa włóknina foliowana Rękaw zakończony ściągaczem. Etykieta ułatwiająca aseptyczne wiązanie
Jednorazowy , pakowany pojedynczo ;                     rozmiary :  M, L, XL.
szt.
10,50
11,24
2000





2
Serweta operacyjna z dwuwartswowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa
240x80cm
szt.
10,00
10,70
2000





3
Komplet podstawowy jałowy  z przeznaczeniem do stosowania podczas operacji o składzie: serweta do nakrycia stołu operacyjnego 140x180 cm,  serweta do nakrycia stolika narzędziowego 85x145cm,  2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90 cm,  samoprzylepna serweta operacyjna 180x150cm, samoprzylepna serweta operacyjna 180x240cm,  4 ręczniki celulozowe 10x20 cm
szt.
26,75
28,62
2000





Wartość pakietu nr 9:






Poz. 3 - bezwzględnie musi spełniać wymogi  normy EN 13795-1-3. muszą być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej, mieć kartę techniczną włókniny wystawioną przez producenta włókniny zgodną z normą EN 13795-1-3, ulotkę informacyjną o produkcie.











Pakiet 10 (siatki przepuklinowe)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, niewchłanialna, polipropylenowa, systemowa 
el. dolny: średnica 7,5 cm; el. górny: 4,5 cm x 10 cm, łacznik:1,91cm x 1,27 cm
szt.


15





2
Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, niewchłanialna, polipropylenowa, systemowa
siatka górna 12,5 cm x 5,5 cm; siatka dolna 3,5cm x 1,9 cm przed rozłożeniem, 3,5 cm po rozłożeniu
szt.


10





3
Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, niewchłanialna, polipropylenowa, systemowa 
siatka górna 12 cm x 5,5 cm; siatka dolna 3,5cm x 1,9 cm przed rozłożeniem, 3,5 cm po rozłożeniu
szt.


10





4
siatka do operacji przepuklin pachwinowych, częściowo wchłanialna, polipropylenowo- poliglekapronowa 
Rozmiar 6cm x 11 cm
szt.


180





5
siatka do operacji przepuklin pachwinowych, częściowo wchłanialna, polipropylenowo- poliglekapronowa 
Rozmiar 10cm x 12 cm
szt.


55





Wartość pakietu nr 10:





Pakiet 11 (neurochirurgia)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
zestaw do operacji kręgosłupa:                                                            1serweta  do nakrycia stołu operacyjnego 150 cmx200cm,                                                            1 serweta do nakrycia stolika narzędziowego 80-145cm,                                                                        1 samoprzylepna serweta 260x320 cm do zbiegów z uchwytem do mocowania kabli i drenów oraz samoprzylepnym oknem średnica 9-22 cm,                                                                                                            2 przylepce taśmowe 10-50 cm,                                                               4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
1 zestaw


300





2
zestaw do czaszkowo – mózgowych procedur neurochirurgicznych:                                                                            1 serweta  do nakrycia stołu operacyjnego 150 cmx200cm,                                                           1 serweta do nakrycia stolika narzędziowego 80-145cm,                   1 serweta do obłożenia czaszki z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (19-30cm) i torbą do zbierania płynów (z sitem i zaworem) 245x320cm,                                                                               2 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm,                               2 uchwyty do mocowania kabli i drenów 2x23 cm,                             1 przylepiec taśmowy 10x50cm,                                                             4 ręczniki celulozowe 33x33cm
1 zestaw


200





3
osłona zabezpieczająca kable i optykę endoskopową do sterylnego obłożenia kabli video i optyki endoskopowej 13cm x 250 cm
op.70 szt.


100





4
kieszeń samoprzylepna do przechowywania ssaków i kabli, 2 sekcje 43 x 38 cm
op. 40 szt.


100





5
Serweta samoprzylepna 3 warstwowa 75cm x 90cm
30 szt.
op.


100





6
Serweta samoprzylepna 3 warstwowa 45cm x 75cm
50 szt.
op.


100





7
Serweta z otworem samoprzylepna, możliwość dostosowania średnicy otworu 75cm x 45cm
65 szt.
op.


100





8
Serweta nieprzylepna, 90cm x 150cm
20 szt.
op.


25





9
Serweta samoprzylepna 170x300cm
5szt.
op.


12





10
Serweta samoprzylepna 150x175cm
9 szt.
op.


10





11
Osłona na sprzęt medyczny ze ściągaczem
85x150cm 20szt.
op.


5





Wartość pakietu nr 11:






Poz. 1,2 - bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN13795-1-3. Muszą być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej, mieć kartę techniczną włókniny wystawiona przez producenta włókniny zgodną z normą EN13795-1-3, ulotkę informacyjną o produkcie.











Pakiet 12 (neurochirurgia, chirurgia)

możliwość składania ofert częściowych

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Zestaw do operacji szyi i głowy: 1serweta na stolik Mayo 80-145cm, serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm, serweta samoprzylepna 100x75cm, 1 serweta z przylepnym wcięciem "U" 150cmx250cm, serweta 75x90cm, taśma przylepne 10x55 cm, 4 ręczniki do rąk 
zestaw
58,50
62,60
120





2
Zestaw do vertebroplastyki: 1 serweta z otworem przylepnym - 228x300cm (rozmiar wcięcia 12x16cm),1 taśma samoprzylepna 10x55cm, 4 ręczniki do rąk, 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm, 1 serweta nieprzylepna 114x150cm, serweta na stolik instrumentariuszki 200x150cm
zestaw


50





3
Zestaw brzuszno-kroczowy: obłożenie brzuszno-kroczowe 200x270cm, serweta na stolik instrumentariuszki 200x150cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta nieprzylepna 75x90cm, 4 ręczniki do rąk
zestaw


100





4
Serweta  z folią  i kieszenią na płyny wodoodporna 
137x137cm, folia 8-10cm
szt.


50





5
Serweta  nieprzylepna 
150x170cm
szt.


300





6
Serweta samoprzylepna 
75x100cm
szt.


300





7
Serweta wzmocniona na stolik Mayo 
80x145 cm
szt.


100





8
Zbiornik na płyny samoprzylepny z mozliwością podłączenia ssaka 
50x55cm
szt.


100





9
Kieszeń przylepna dwuczęściowa na narzędzia 
17x29cm
szt.


600





10
Folia chirurgiczna bakteriobójcza przylepna
66x45cm
szt.


300





11
Serweta do zabiegów na tarczycy z otworem przylepnym
180x310cm,otwór 12x12cm
szt.


300





12
Serweta na stolik Mayo 
80x145 cm
szt.


600





13
Serweta na stolik instrumentariuszki 
150x200 cm
szt.


600





14
 Obłożenie do zabiegów brzusznych i kroczowych z osłoną na kończyny 
235x300 cm
szt.


300





15
Zbiornik na płyny z folią przylepną i organizatorem przewodów
87x74cm, folia 30x30cm
szt.


300





16
Rękawy na kończynę 
75x114cm
para 


300





17
Torba do irygacji 
50x55cm
szt.


50





18
Maska chirurgiczna odporna na przesiąkanie (>120mmHg) zgodnie z normą 14683, hypoalergiczna, unikalny kształt dla osób z zarostem, noszących okulary i pracujących z mikroskopem.
szt.


3000





19
Fartuch chirurgiczny jednorazowy z włókniny celulozowo-poliestrowej pakowany z serwetkami do osuszania rąk
M, L, XL
szt.


5000





20
Fartuch chirurgiczny wzmocniony w części brzusznej i na przdramionach  z włókniny celulozowo-poliestrowej
M, L, XL
szt.


1000





21
Folia operacyjna o wymiarach w części lepnej 
20x25cm
szt.


300





22
Folia operacyjna o wymiarach w części lepnej 
25x30cm
szt.


300





23
Folia operacyjna o wymiarach w części lepnej 
30x40cm
szt.


300





24
Folia operacyjna o wymiarach w części lepnej 
55x50cm
szt.


300





25
Folia operacyjna bakteriobójcza o wymiarach w części lepnej 
55x60cm
szt.


300





26
Taśma samoprzyelepna 
10x55cm
szt.


1500





Wartość pakietu nr 12:






Poz. 1-26 - bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN13795-1-3.  Muszą być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej, posiadać kartę techniczną włókniny wykonanej z włókien syntetycznych wystawiona przez producenta włókniny zgodną z normą EN13795-1-3, ulotkę informacyjną o produkcie.











Pakiet 13 (pończochy uciskowe)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe typ T.E.D. Kendall pakowane w opakowanie typ Word-Box  
Opakowanie 9 rozmiarów po 6 sztuk w każdym rozmiarze
op.


5





Wartość pakietu nr 13:





Pakiet 14 (ortopedia)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
 Zestaw II do zabiegów w chirurgii biodra: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, serweta do nakrycia stolika  MAYO  80 x 145 cm, serweta nieprzylepna75 x 90 cm, serweta nieprzylepna pod biodro 150 x 200 cm, osłona na kończynę 35 x 120 cm, serweta samoprzylepna - ekran anestezjologiczny 170 x 300 cm, serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm wycięcie 6,5 x 95 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm.
zestaw


400





2
 Zestaw I do zabiegów na kończynie: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm,  serweta do nakrycia stolika MAYO 80 x 145 cm,  osłona na kończynę 25 x 80 cm,                                                        serweta nieprzylepna pod kończynę 150 x 175 cm, serweta do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem i uchwytem do mocowania kabli i drenów 320 x 200 cm, średnica 5 x 7 cm , 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
zestaw


200





3
 Zestaw I do artroskopii stawu barkowego: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, serweta do nakrycia stolika mayo 80 x 145 cm, osłona na kończynę 25 x 80 cm, serweta operacyjna podkład pod kończynę 150 x 175 cm, serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm wycięcie 6,5 x 60 cm, serweta samoprzylepna - ekran anestezjologiczny 150 x 240 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
zestaw


200





4
 Torba do artroskopii stawu barkowego do zbiórki płynu w czasie artroskopii, w kształcie litery „U”  74x 85cm
sztuka


80





5
Zestaw I do chirurgii ręki: serweta na stół instrumentariuszki 150x200cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta na kończynę 290x350 do zabiegów stopy z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3 cm, serweta operacyjna, uchwyt Velcro, 4 ręczniki do rąk 
zestaw


300





6
Zestaw I do chirurgii stopy: serweta na stół instrumentariuszki 150x200cm, serweta na stolik Mayo 80x145cm, serweta na kończynę 150x100cm, serweta 245x320 do zabiegów stopy z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3 cm, 4 ręczniki do rąk 
zestaw


300





7
Uchwyt jednorazowy typu rzep do mocowania drenów, kabli itp.
2x23cm
szt.


400





8
 Zestaw I do artroskopii:  serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, serweta do nakrycia stolika mayo  80 x 145 cm, osłona na kończynę 25 x 80 cm, serweta nieprzylepna pod kończynę 150 x 175 cm, serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem do mocowania kabli i drenów, serweta musi posiadać samouszczelniające się, elastyczne otwory 320 x 200 cm, średnica 6 i 5 cm 1 rurka drenowa, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm.    
zestaw


600





Wartość pakietu nr 14:






Poz. 1-8 - bezwzględnie musi spełniać wymogi  normy EN13795-1-3; muszą być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej, mieć kartę techniczną włókniny wystawiona przez producenta włókniny zgodną z normą EN13795-1-3, ulotkę informacyjną o produkcie.











Pakiet 15 (mata podłogowa)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy


Mata podłogowa 30 warstwowa 
115cm x 45cm
szt.


900





Wartość pakietu nr 15:





Pakiet 16 (ubrania operacyjne)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Jednorazwe ubranie włókninowe opakowanie: (bluza + spodnie) wykonane z przewiewnej włókniny o perforowanej strukturze, nieprzezroczyste, przepuszczające parę wodną, do użytku na bloku operacyjnym, bluza długi/ krótki rękaw 
Rozmiary: męskie L182/188, XL182/188                 Damskie L170/176, XL170/176
op.


1000





Wartość pakietu nr 16:






Poz. 1 - bezwzględnie musi spełniać wymogi i normy EN13795-1-3; muszą być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej, mieć kartę techniczną włókniny wystawiona przez producenta włókniny zgodna z EN13795-1-3, ulotkę informacyjną o produkcie











Pakiet 17 (kardiochirurgia)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY DO OPERACJI BY-PASSOWYCH O SKŁADZIE i PARAMETRACH minimum: obłożenie torakochirurgiczne trójwarstwowe  min. 200/300x330cm z polem operacyjnym min. 32x40cm wypełnionym folią operacyjną, kieszeniami na ssaki i diatermię po bokach i  oraz organizatorami przewodów wokół pola operacyjnego i w części anestezjologicznej. Gramatura w strefie krytycznej: min.150g/100cm2, wytrzymałość na wypychanie w warunkach mokrych min. 300kPa, absorpcja min. 5g/100cm2;                                                                                             

obłożenie trójwarstwowe min. 200x260cm z wycięciem min. 20x102cm i  elastyczną osłoną na krocze pacjenta – gramatura w strefie krytycznej min: 120g/100cm2, wytrzymałość na wypychanie w warunkach mokrych min: 140 kPa, absorpcja min: 5g/100cm2; wzmocniona trójwarstwowa serweta na stolik Mayo min. 77x145cm z warstwą chłonną  min. 65x100cm, serweta trójwarstwowa na stół narzędziowy min. 150x240cm;serweta trójwarstwowa na stół narzędziowy min. 150x190cm; 
zestaw


600





2
OBŁOŻENIE DO OPERACJI ZASTAWKOWYCH o składzie i parametrach minimum: obłożenie torakochirurgiczne trójwarstwowe o  min. 200/300x330cm z polem operacyjnym min. 32x40cm wypełnionym folią operacyjną, kieszeniami na ssaki i diatermię po bokach oraz organizatorami przewodów wokół pola operacyjnego i w części anestezjologicznej.Gramatura w strefie krytycznej: min.150g/100cm2, wytrzymałość na wypychanie w warunkach mokrych min. 300kPa, absorpcja min. 5g/100cm2 . Ma być pakowane w opakowanie typu folia – folia w systemie próżniowym. Na opakowaniu odklejana etykieta z danymi o produkcie. Obłożenie trójwarstwowe z dodatkową warstwą chłonną wokół pola operacyjnego,  budowa sterfowa,    nieprzemakalne, nieprzepuszczalne dla płynów i bakterii. Wolne od naturalnego lateksu. Certyfikat CE. Tolerancja wymiarów  +5%. Zgodność z EN 13795.
zestaw


200





3
STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE ze wzmocnieniami Sterylny fartuch operacyjny ze wzmocnieniami z przodu i na rękawach, włóknina typu Sontara (wiskozowo-poliestrowa), gramatura w strefie krytycznej powyżej 60g/m2, wytrzymałość na wypychanie w warunkach mokrych min: 250kPa. Zapewniający sterylność i komfort podczas całego zabiegu, elastyczne poliestrowe mankiety na rękawach, troki łączone kartonikiem. Wolny od naturalnego lateksu. Rozmiar L, XL. W opakowaniu 2 ręczniki operacyjne.Opakowanie folia-folia w systemie próżniowym. Na opakowaniu odklejana etykieta z danymi o produkcie.Certyfikat CE. Zgodność z EN 13795.
szt.


4000





4
MASKI OPERACYJNE Z OSŁONĄ NA OCZY                               Maski operacyjne o wpółczynniku BFE min: 99%, niskim oporem wdychanego i wydychanego powietrza min: 2,0 mmH20/cm2 z podwójnym filmem zapobiegającym parowaniu na oczy. Wolne od naturalnego lateksu. Posiadające specjalny kształt pod brodę . Wiązane na troczki.Certyfikat CE.
szt.


100





5
Seweta na stolik Mayo 79x145cm ze wzmocnieniami 65x240cm, sterylna, jednorazowa
szt.


100





6
ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY DO SZYBKICH INTERWENCJI Z PEŁNYM DOSTĘPEM : obłożenie torakochirurgiczne 200/300x340cm z polem operacyjnym 37x65cm, serweta na stolik Mayo 79x145cm,  serweta na stół narzędziowy 150x240cm, osłona na krocze 18x40cm, serweta samoprzylepna 75x75cm,  2 umocowania drenów velcro 2,5x30cm,  2 taśmy samoprzylepne 9x49cm, torba na defiblrylator                                                                                                 Certyfikat CE. Zgodność z EN 13795.
zestaw


200





7
Serweta na stół narzędziowy 150x240cmz warstwą absorpcyjną 100x240cm, sterylna, jednorazowa
szt.


100





Wartość pakietu nr 17:






Poz. 1-7 - bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN13795-1-3. muszą posiadać Kartę techniczną włókniny wystawiona przez producenta włókniny zgodną z normą EN13795-1-3, ulotkę informacyjną o produkcie











Pakiet 18 (zestawy opatrunkowe jałowe)

Lp.
Materiał
Wymiary i ilości
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Pakiet średni (dodatkowe opakowanie w serwetę włókninową) karta identyfikacyjna TAG:
zestaw


500






kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG przewiązywane po 10szt
10x10cm; 6x10szt. 









serwety gazowe17N 8W z nitką RTG
45x70cm; 5szt.










Serweta włókninowa TMS
80cmx80cm









2
Pakiet duży (dodatkowe opakowanie w serwetę włókninową) karta identyfikacyjna TAG:
zestaw


1000






kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG przewiązywane po 10szt
10x10cm; 8x10szt.









serwety gazowe 17N 8W z nitką RTG
45x70cm; 10szt.









serweta włókninowa TMS 
80x80cm









3
Pakiet do drenażu klatki piersiowej (dodatkowe opakowanie w serwetę włókninową rozmiar 75cm x 90cm) karta identyfikacyjna TAG
zestaw


400






kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG 
10x10cm;15szt.










tupfery kula 17N
20x20cm; 5szt.










nerka tekturowa
1 szt.










kubek plastikowy
1 szt.










serweta włókninowa foliowana polietylenowo-wiskozowa (typu LD 24) z otworem o średnicy 5cm
75x90cm; 1szt.









4
Jałowe opaski elastyczne typu Matoflex
15cm x 4m; 2szt.
op.


200





5
Jałowe opaski elastyczne typu Matopat Uniwersal
15cm x 5m; 2 szt.
op.


200





6
Jałowe opaski dziane
15cm x 4m; 2szt.
op.


200





7
Jałowe serwety operacyjne gazowe 17N 8W z nitką RTG
45x70cm; 2szt.
op.


200





8
Jałowe serwety operacyjne gazowe 4W z nitką RTG i tasiemką
45x45cm; 2 szt.
op.


100





9
Zestawy do znieczulenia (ZPP), sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 5 tupferów A kule 30x30cm (17N), 5 kompresów z gazy 7,5 x 7,5cm  (8W,17N),  pęseta medyczna, kubek plastikowy, opatrunek Fixopore 5cm x 7,2cm,  zielona serweta włókninowa 48 x 48cm, w którą zawinięty jest zestaw.
zestaw


2000





10
Zestawy do znieczulenia (3 w 1), sterylne                                                                  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): pęseta medyczna, 6 kompresów gazowych 7,5 x 7,5cm (8W, 17N), 2 złożone zielona serwety włókninowe 48 x 48cm,2 opatrunki Fixopore 5cm x 7,2cm, zielona serweta włókninowa 48 x 48cm, w którą zawinięty jest zestaw.
zestaw


800





11
 Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, sterylny (duży)  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): nerka tekturowa, 4 kompresy z gazy 10 x10cm (16W, 17N), kleszczyki do materiału opatrunkowego ( długości ok. 240mm ), 2 rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5 ).
zestaw


2000





12
Zestaw do mycia pola operacyjnego II, sterylny (mały) (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): nerka tekturowa, 4 kompresy z gazy 7,5 x 7,5cm  (16W, 17N),  kleszczyki do materiału opatrunkowego (długości ok. 240mm), pęseta medyczna, 2 rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5)  
zestaw


2000





13
 Zestaw do cementu kostnego, sterylny (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 4x10 szt. kompresów z gazy z nitką radiacyjną 10x10cm (16W, 17N) przewiązane nitką,  kubek plastikowy (średnica 10cm), szpatułka plastikowa, 2 rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5)
zestaw


500





14
 Zestawy do opatrunków II, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 3 kompresy z gazy 10 x 20cm (16W, 17N), podkład podgipsowy (15cm x 3m), opaska elastyczna (5m x 15cm)  
zestaw


1000





15
Zestawy do opatrunków III, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 3 kompresy z gazy 7,5x7,5cm (16W, 17N), podkład podgipsowy (10cmx3m)                                                                                                            
zestaw


500





16
 Zestawy do opatrunków IV, sterylne  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 3 kompresy z gazy 7,5x7,5cm (16W, 17N), podkład podgipsowy (12cmx3m) 
zestaw


500





17
 Zestawy kompresów z gazy, sterylny (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG)  5 kompresów 10 X 20cm (16W,17N) 
zestaw


5000





18
Zestawy kompresów z gazy, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 10 kompresów 7,5 X 7,5cm (12W 17N)
zestaw


5000





19
 Zestawy kompresów z gazy, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 2x10 kompresów z gazy 7,5 x 7,5cm (12W, 17N)  przewiązane nitką
zestaw


5000





20
Zestawy kompresów z gazy, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG):   4 x 10 kompresów7,5 x 7,5cm (12W, 17N)  przewiązane nitką
zestaw


5000





21
Zestawy kompresów z gazy z nitką RTG, sterylne  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 1x10 kompresów 10 x 10cm (8W, 17N) 
zestaw


5000





22
Zestawy kompresów z gazy z nitką RTG, sterylne  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 2x10 kompresów 10 x 10cm (8W, 17N)
zestaw


5000





23
Zestawy kompresów z gazy z nitką RTG sterylne  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 4x10 kompresów 10 x 10cm (8W, 17N) 
zestaw


5000





24
Zestaw kompresów z gazy z nitką RTG (opakowanie papier-folia karta identyfikacyjna TAG): 5 kompresów 10x20cm (16W, 17N)
zestaw


300





25
Zestawy serwet z gazy z nitką RTG sterylne  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 2 serwety 45x70cm (8W,17N)
zestaw


300





26
Zestawy serwet z gazy z nitką RTG sterylne  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 2 serwety 45x45cm (8W,17N)
zestaw


300





27
Zestawy serwet z gazy z nitką RTG sterylne  (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 2 serwety 75x90cm (8W,17N)
zestaw


200





Wartość pakietu nr 18:





Pakiet 19 (zestaw angiograficzny)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Zestaw angiograficzny podstawowy jednorazowego użytku: serweta angiograficzna 218cm x 330 cm, fartuch jednorazowy rozmiar L, fartuch jednorazowy rozmiar XL, tępa igła do prowadnoka, worek 150 x 200 do zapakowania igły, serweta dwuwarstwowa 100cm x 150 cm na stolik, worek
zestaw


300





Wartość pakietu nr 19:






Poz. 1- bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN13795-1-3. Musi być one gotowy do użycia w warunkach sali operacyjnej, mieć kartę techniczną włókniny wystawiona przez producenta włókniny zgodną z normą EN13795-1-3, ulotkę informacyjną o produkcie











Pakiet 20 (siatki przepuklinowe)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Siatka typ DUAL MESH do zaopatrywania przepuklin producent Gore
20x30cm
szt.


3





2
Siatka typ DUAL MESH do zaopatrywania przepuklin producent Gore
26x34cm
szt.


2





Wartość pakietu nr 20:





Pakiet 21

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Siatka polipropylenowa prasowana powleczona silikonem typ WN (lekkie), powleczone silikonem z jednej strony (możliwość położenia bezpośrednio na jelita pacjenta) typ Tintra  L
30x30x20cm
szt.


15





Wartość pakietu nr 21:





Pakiet 22 (folie operacyjne)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy


Folia sterylna do mikroskopów operacyjnych, średnica obiektywu 65 mm, szerokość foli 110 cm, długość foli 209 cm
5 szt.
op.


10





Wartość pakietu nr 22:





Pakiet 23 (pozycjonery, liczniki igieł)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Pozycjoner głowy szczelinowy dla dorosłych
24 szt.
op. 


5





2
Klin do układania chorego
55x30x22cm; 8szt.
op. 


12





3
Wałek pod klatkę piersiową
43x13cm; 12 szt.
op. 


10





4
Poozycjoner nóg w ułożeniu ,,żabim"
5 par
op. 


10





5
Pasek do kolan i korpusu jednorazowego użytku 152x8cm
12 szt.
op. 


10





6
Licznik do igieł, podwójna wkładka magnetyczna na 100 igieł, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny
1 szt.
szt.


160





7
Licznik do igieł, podwójna wkładka magnetyczna na 80 igieł, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny
1 szt.
szt.


160





8
Licznik do igieł, wkładka gąbkowa przyklejana na 40/70  igieł, wkładka magnetyczna, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny
1 szt.
szt.


160





9
Licznik do igieł, wkładka gąbkowa przyklejana podwójna na 40/70  igieł, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny
8 szt.
szt.


160





Wartość pakietu nr 23:





Pakiet 24 (opatrunki specjalistyczne)

Lp.
Materiał
Wymiary i cechy
j.m.
cena netto
cena brutto
planowana ilość
wartość netto
wartość brutto
nazwa handlowa
numer katalogowy

1
Jałowy żel z alginianami o działaniu autolitycznm do usuwania tkanki martiwczej
op. 15g
szt.


150





2
Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej
rozmiar 10,2x25,4cm (±0,5cm)
szt.


150





3
Jałowy opatrunek z aktywnym węglem i srebrem o działaniu bakteriobójczym i eliminującym nieprzyjemny zapach
rozmiar 19x10,5cm (±1-2%)
szt.


350





4
Jałowy opatrunek zawierający kolagen i regenerowaną utlenowaną celulozę, modelujący środowisko rany trudnogojącej się, o właściwościach hemostatycznych, ulegający biodegradacji
rozmiar 28cm (±1-2%)
szt.


150





5
Jałowy opatrunek zawierający kolagen i regenerowaną utlenowaną celulozę, modelujący środowisko rany trudnogojącej się, o właściwościach hemostatycznych, ulegający biodegradacji
rozmiar 123cm (±1-2%)
szt.


100





6
Jałowy, nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto-wodna
rozmiar 7,6x7,6cm (±1-2%)
szt.


600





Wartość pakietu nr 24:





Wartość zamówienia łącznie:





………dnia……………                        ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                             uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci oraz § 1 ust.1) 

UMOWA nr ....... /13/Med/2008

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez:

1. ...............................................

2. ...............................................
         Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO
§ 1 

Przedmiot umowy    

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych w obrębię pakietu nr ...............................  wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto: ............................................zł (słownie złotych:.........................................…………………………..) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto......................................zł (słownie złotych: ............................................................ ........................................................)

2. Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.
3. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. 
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …........... dni roboczych (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr………………. potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek  z poniższych odcisków pieczęci:

        1.   ...................................................                           2 ...................................................

                             płk lek. med. Grzegorz Stoinski                                                                          

2. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionymi do składania zamówień drogą telefoniczną będą tylko: mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 071 7660 525 oraz tech. farm. Adam Klekowski tel. 071 7660 528.

3. Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu   i cykliczności dostaw.

4. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone 

     potrzeby Zamawiającego.

5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu 

      niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

6. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

7. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

8. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga         każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................  Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone faxem z tego dnia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. 

§ 3

Dostawa

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

1. Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto .................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. 

3. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

4. Wykonawca gwarantuje, że ceny netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru           i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……….… miesięcy (min.  12  miesięcy).   
3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania telefonicznego na nr………………………. potwierdzonego faxem na numer............................
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu   cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

7. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej 2 kolejne terminy dostawy wynikające z harmonogramu, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.
2. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania. 
3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1. 

§ 8

Kary umowne

1. W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15 % wartości brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

· w wysokości 5% wartości brutto tej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

· w wysokości 0,15 % wartości brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne. 

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

2.  Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

   Wykonawca:





 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

                                                                        
       podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                              uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAGE  
3

_1246773013.unknown

