4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 37/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

NA DOSTAWĘ  SOCZEWEK, PREPARATÓW WISKOELASTYCZNYCH, PIERŚCIENI, PREPARATÓW ŚRÓDGAŁKOWYCH I ZESTAWÓW OKULISTYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM APARATU DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ FAKOEMULSYFIKACJI.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP
W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

  Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

                                                                                              podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę soczewek, preparatów wiskoelastycznych, pierścieni, preparatów śródgałkowych i zestawów okulistycznych wraz z najmem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety 1-12.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.   

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

    Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1) Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

3) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9) Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści. 

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16) Kopertę należy zaadresować:     

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ
50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 37/Med./2008

„Oferta na dostawę  soczewek, preparatów wiskoelastycznych, pierścieni, preparatów śródgałkowych i zestawów okulistycznych wraz z najmem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji”
nie otwierać przed dniem 20.05.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej  662 500,00 zł  (słownie : sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pozycje w wysokości co najmniej:

	Pakiet 1
	 14 000,00 zł

	Pakiet 2
	7 000,00 zł

	Pakiet 3
	30 000,00 zł

	Pakiet 4
	80 000,00 zł

	Pakiet 5
	13 000,00 zł

	Pakiet 6
	115 000,00 zł

	Pakiet 7
	18 000,00 zł

	Pakiet 8
	115 000,00 zł

	Pakiet 9
	2 500,00 zł

	Pakiet 10
	28 000,00 zł

	Pakiet 11
	100 000,00 zł

	Pakiet 12
	140 000,00 zł


Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 powinien wykazać się wykonaną dostawą o wartości co najmniej                       21 000,00 zł  ( 14 000,00 zł + 7 000,00 zł) lub wykazać się odpowiednio dwoma dostawami  ( jedna – 14 000,00 zł;  druga 7 000,00 zł )  

4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 662 500,00 zł  (słownie : sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pozycje w wysokości co najmniej
	Pakiet 1
	 14 000,00 zł

	Pakiet 2
	7 000,00 zł

	Pakiet 3
	30 000,00 zł

	Pakiet 4
	80 000,00 zł

	Pakiet 5
	13 000,00 zł

	Pakiet 6
	115 000,00 zł

	Pakiet 7
	18 000,00 zł

	Pakiet 8
	115 000,00 zł

	Pakiet 9
	2 500,00 zł

	Pakiet 10
	28 000,00 zł

	Pakiet 11
	100 000,00 zł

	Pakiet 12
	140 000,00 zł


Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 21 000,00 zł  (14  000,00 zł + 7  000,00 zł).

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

                 5.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

     5.2 warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ), sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.
Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH                        

                 SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

5. Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania         o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż               3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

 -  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
2. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy). 
3. Zgodnie z ustawą  z dnia 06.09.2001r. prawo farmaceutyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 z późn.,zmian. ) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu na oferowany produkt leczniczy – (jeżeli dotyczy). 
4. W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.
Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

5. Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, którego pakietu dotyczą.
Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastycznych, pierścieni, preparatów śródgałkowych i zestawów okulistycznych wraz z najmem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji ( szczegółowo określona w załączniku nr 2 - zestawienie asortymentowo-cenowe do niniejszej SIWZ ).

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

    4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

     ul. Weigla 5

      50-981 Wrocław
Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1. Obowiązek wpłaty wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  26 600,00  zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

	Pakiet 1
	500,00 zł

	Pakiet 2
	300,00 zł

	Pakiet 3
	1 500,00 zł

	Pakiet 4
	3 000,00 zł

	Pakiet 5
	500,00 zł

	Pakiet 6
	5 000,00 zł

	Pakiet 7
	700,00 zł

	Pakiet 8
	5 000,00 zł

	Pakiet 9
	100,00 zł

	Pakiet 10
	1 000,00 zł

	Pakiet 11
	4 000,00 zł

	Pakiet 12
	5 000,00 zł


Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 20.05.2008r. godz. 1000
2.
Forma wpłaty wadium.

2.1
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym     

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

e)  przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 20.05.2008r. do godz. 1000
BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:


,,Wadium w przetargu na dostawę  soczewek, preparatów wiskoelastycznych, pierścieni, preparatów śródgałkowych i zestawów okulistycznych wraz z najmem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji, znak sprawy 37/Med./2008”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór: 

[image: image1.wmf]n

C

C

W

punktowa

Wart

min

.

×

=

 · 100 pkt. 
W
- waga kryterium

Cmin
- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn
- cena danej oferty
2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SWIZ,

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz zapisów § 4 )
Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto. 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
5. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.
Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 20.05.2008r. do godz. 1000 
w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

1. Halina Mierzwiak - Rogozińska tel. (0-71) 7660346, Ordynator Oddziału Okulistyki  
– w sprawach przedmiotu zamówienia. 

2. Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660604; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 20.05.2008r.   
o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XIX. 
POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. 

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy.

2) Zestawienie  asortymentowo – cenowe, wymagane parametry techniczne aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji  w pakiecie 12  
3) Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego
Załącznik Nr 1

.................................


    


..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/




 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa  soczewek, preparatów wiskoelastycznych, pierścieni, preparatów śródgałkowych i zestawów okulistycznych wraz z najmem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji”

Znak sprawy  37/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży, dostawę soczewek, preparatów wiskoelastycznych, pierścieni, preparatów śródgałkowych i zestawów okulistycznych wraz z najmem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za: 

Pakiet  nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

a) wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni);
b) udzielamy terminu ważności na okres ...........miesięcy (min. 12 miesięcy).
c) każdorazową dostawę wykonamy w terminie …………dni roboczych ( max. 3 dni roboczych )  od daty otrzymania każdorazowego zamówienia ; 

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :
a) zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,     

b) akceptujemy warunki płatności.

4. Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać), 

b) dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

c) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
5. Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

            ………dnia……………                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo) 

Załącznik 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

· wartość brutto  otrzymujemy ze wzoru: jednostk. wartość netto razy  ilość zakupu - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.  

	Lp.
	Przedmiot zamówienia/

Nazwa handlowa (jeżeli posiada)
	Postać
	jednostk.wartość netto
	Ilość zakupu
	WARTOŚĆ

NETTO
	WARTOŚĆ

BRUTTO
	nr str. w materiałach inform./nr katalog.

	PAKIET  1 PREPARATY ŚRÓDGAŁKOWE

	1
	Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia torebki przedniej w celu uwidocznienia włókien tkanek, szklane ampułki o poj. 0,5 ml
	Szt.
	
	220
	
	
	

	2
	Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony wewnętrznej ograniczającej, szklane ampułki o poj. 0,5 ml
	Szt.
	
	10
	
	
	

	3
	Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy w opakowaniach 5 ml, pierścieniowa struktura cząsteczki, lepkość w temp. 24-25 st. Celsiusza – 5,53 mPas, ciężar właściwy w temp. 20 st. Celsiusza – 1,93g/cm 3, masa cząsteczkowa – 462, współczynnik refrakcji w temp. 20 st. Celsiusza – 1,31; temperatura wrzenia – 140 – 142 st. Celsiusza
	Szt.
	
	10
	
	
	

	4
	Olej silikonowy o lepkości 1000-1500 mPa/s, szklane fiolki o objętości 10 ml, sterylny, ciężar właściwy w temp. 24-25 st. Celsiusza – 0,97g/cm 3, współczynnik refrakcji w temp. 24-25 st. Celsiusza – 1,400 – 1,405
	Szt.
	
	10
	
	
	

	Wartość Pakietu 1
    
	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

	

	PAKIET  2 PIEŚCIENIE WEWNĄTRZGAŁKOWE

	1
	· pierścień wewnątrzgałkowy z PMMA

· fabrycznie umieszczony w iniektorze jednorazowym z zewnętrzną blokadą tłoka 

· wielkość 10mm; 11 mm; 12 mm
	Szt.
	
	40
	
	
	

	Wartość Pakietu 2

	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

	PAKIET  3 PREPARATY WISKOELASTYCZNE

	1
	Hilauronian sodu 1,4%

· stężenie 1,4%

· pojemność ampułko-strzykawki 0,85-1ml

· lepkość 500.000mPa/s – 600.000mPa/s

· masa cząsteczkowa 5x 10 6 Daltonów
· uzyskiwane metodą ekstrakcji  grzebieni kogucich

· osmolarność (300-330) mosm/l
	Szt.
	
	300
	
	
	

	2
	Hilauronian sodu 1,6%

· stężenie 1,6%

· pojemność ampułko-strzykawki 0,85-1ml

· lepkość 80.000mPa/s – 100.000mPa/s

· masa cząsteczkowa 2x 10 6 Daltonów
· uzyskiwane metodą bifermentacji

· osmolarność (300-330) mosm/l
	Szt.
	
	300
	
	
	

	Wartość Pakietu 3
	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)



	PAKIET  4 SOCZEWKI HYDROFILNE AKRYŻELOWE (DO WYBORU)

	1a
	Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa wraz z systemem implantacyjnym:

· zwijalna, hydrofilna, uwodnienie 26%

· średnica optyczna 6,0-6,5mm

· średnica całkowita 11,0-11,5mm

· angulacja 00
· zakres mocy +2 do +30 D co 0,5 D

· STAŁA Aniezmienna dla całego zakresu mocy

· Cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach

· Implantacja iniektorem jednorazowym z dwoma opcjami ruchu tłoka: wciskaną i skręcaną
	Szt.
	
	400
	
	
	

	1b
	Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa wraz z systemem implantacyjnym:

· zwijalna, hydrofilna, uwodnienie 26%

· średnica optyczna 5,5-6,5mm

· średnica całkowita 12,0-13,0mm

· angulacja 50 – 7 0
· zakres mocy +2 do +30 D co 0,5 D

· stała A niezmienna dla całego zakresu mocy

· hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF

· Implantacja iniektorem jednorazowym 
	Szt.
	
	
	
	
	

	1c
	Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa wraz z systemem implantacyjnym:

· zwijalna, hydrofilna, uwodnienie 26%

· średnica optyczna 5,5-6,5mm

· średnica całkowita 12,0-13,0mm

· angulacja 50 – 7 0
· zakres mocy +2 do +30 D co 0,5 D

· stała A niezmienna dla całego zakresu mocy

· hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF

· powierzchnia soczewki pokryta heparyną

· Implantacja iniektorem jednorazowym 
	Szt.
	
	
	
	
	

	Wartość Pakietu 4
	
	
	


………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)
	PAKIET  5 IMPLANT PRZECIWJASKROWY

	1
	Implant drenujący:

· Długość 2,96 mm

· Światło kanału 50 (m

· Część przednia ostro zakończona
	Szt.
	
	10
	
	
	

	Wartość Pakietu 5
	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)


	PAKIET  6 SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE

	1
	Soczewka wewnątrzgałkowa przedniokomorowa wykonana z PMMA
· Filtr UV
· Średnica optyczna 6,0 mm
· Średnica całkowita 13,0 mm
· Angulacja 12,5 0

· Dwuwypukła
· Cztery punkty kontaktu
· Kompatybilna z laserem YAG
	Szt.
	
	30
	
	
	

	2
	soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna 

· jednoczęściowa

· hydrofilna

· zapakowana fabrycznie do injektora

· ostre brzegi wzdłuż części optycznej

· części haptyczne stabilizujące soczewkę w czterech punktach

· współczynnik uwodnienia – 26%

· dioptraż od + 10 do + 30 D

· średnica optyczna 6,0 mm

· średnica całkowita 11,0 mm

· angulacja 6 0
· filtr UV

· kompatybilne z laserem YAG
	Szt.
	
	470
	
	
	

	Wartość Pakietu 6
	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)


	PAKIET  7 PREPARATY WISKOELASTYCZNE

	1
	materiał wiskoelastyczny – hilauronian sodu

· stężenie – 14 mg/ml (1,4%)

· źródło biofermentacja

· masa cząsteczkowa – 2,7 miliona Daltonów

· lepkość 426 000 mPa/s

· osmolarność 299 mOsmol/l

· pH – 7,4

· objętość 1,0 ml
	Szt.
	
	300
	
	
	

	Wartość Pakietu 7
	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)


	PAKIET  8 SOCZEWKI ZWIJALNE AKRYLOWE HYDROFOBOWE O ZAWARTOŚCI WODY DO 0,5%



	1
	· soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji

· akrylowa hydrofobowa  o zawartości wody do 0,5%

· ukątowanie części haptycznych 0 stopni

· wielkość optyki 5,5- 6,0 mm

· długość całkowita 13mm

· zakres dioptrażu dla optyki 5,5 od 10,0- 30,0 D; dla optyki 6,0 mm od 6,0-34,0 D (31-34;co 1,0 D)

· współczynnik refrakcji 1,55  lub więcej

· system implantacji ( inżektor + pęseta )
	Szt.
	
	400
	
	
	

	2
	· soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji

· akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%  z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie

· ukątowanie części haptycznych 0 stopni

· średnica optyki   6,0  mm

· długość całkowita 13mm

· zakres dioptrażu +6,0D do+ 30,0D ( co 0,5D),+30,0do+34,0D(co1,0D) 

· współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej

· system implantacji ( inżektor + pęseta )
	Szt.
	
	100
	
	
	

	Wartość Pakietu 8
	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)


	PAKIET  9 PŁYN IRYGACYJNY

	1
	· Zbalansowany płyn irygacyjny z dodatkiem glukozy i glutationu w butelce szklanej o objętości 500 ml
	Szt.
	
	50
	
	
	

	Wartość Pakietu 9
	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)


	PAKIET  10 PREPARATY WISKOELASTYCZNE DO OPERACJI ZAĆMY

	1
	wiscoelastyk kohezyjny 

· odtwarzający komorę 

· zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; 

· skład chemiczny: 1% hialuronian sodu 

· objętość 0,85 ml 
	Szt.
	
	400
	
	
	

	2
	komplet wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie:

· 1% hialuronian sodu w obj. 0,4 ml 

·  preparat 3% hialuronian sodu + 4% chondroitynosiarczan sodu 

· w sterylnym bistrze 0,35 ml
	Szt.
	
	100
	
	
	

	Wartość Pakietu 10
	
	
	

	………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)


	PAKIET  11 JAŁOWY, JEDNORAZOWY, ZBIORCZO ZAPAKOWANY ZESTAW, WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH (ODPAKOWANYCH) MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI

	1
	· kaniula 25G
                1

· kaniula do hydrodyssekcji 27G
                1

· obłożenia stolika  140x140
                1

· obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką        1
1

· nóż typu Slit HP 2,8mm
                1

· nóż typu Sideport 1,2 mm
                1

· igła 23G 38mm
                1

· osłonka na oko
                1

· kieliszek 60ml
                2

· kieliszek 30 ml
                1

· kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych
                2

· fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)
                2

· fartuch XL
                1

· ocznik
                2

· gaziki 8x8cm
              10

· przylepce 2,5x13cm
                3

· strzykawka 10ml
                2

· strzykawka 20ml
                1

· strzykawka 2ml
                1

· strzykawka 3ml
                2

· sączki 
                2

· ręcznik papierowy  
                                           1  
	komplet
	
	800
	
	
	

	Wartość Pakietu 11
	
	
	


………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)
	PAKIET  12  JAŁOWY, JEDNORAZOWY, ZBIORCZO ZAPAKOWANY ZESTAW MATERIAŁÓW DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ  FAKOEMULSYFIKACJI  Z KASETĄ

	1
	· kaniula 25G
           1

· kaniula do hydrodyssekcji 27G
           1

· obłożenia stolika 140x140
           1

· obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. I torebką
1

· tip 0.9mm 30’ prosty
           1

· osłonki na tipa 0,9 mm
           1

· nóż typu Slit HP 2,8 mm
           1

· nóż typu Sideport 1,2 mm
           1

· igła 23G 38 mm
           1

· kaseta z drenami do oferowanego aparatu
           1

· osłonka na oko
           1

· kieliszek 60ml
           2

· kieliszek 30ml
           1

· kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych
           1

· fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)
           1

· fartuch XL
           2

· ocznik
           2

· gaziki 8x8cm
         10

· przylepce 2,5x13cm
           3

· strzykawka 10ml
           2

· strzykawka 20ml
           1

· strzykawka 2ml
           1

· strzykawka 3ml
               2

· sączki
           2

· ręcznik papierowy
           1
	komplet
	
	600
	
	
	

	2
	najem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji o parametrach określonych w załączniku 2 / 12 miesięcy
	miesiąc
	
	12
	
	
	-------------

	3
	Nóż do witrektomii przedniej
	Szt
	
	6
	
	
	

	4
	Osłonka do noża do witrektomii przedniej
	Szt
	
	6
	
	
	

	Wartość Pakietu 12
	
	
	


………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)
Załącznik nr 2

	
Pakiet 12 - NAJEM APARATU DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ            
 Z MOŻLIWOŚCIĄ FAKOEMULSYFIKACJI  

	Wymagane parametry techniczne:

Aparat– rok produkcji: nie wcześniej niż 2006

Nazwa aparatu: ………………………………………

Kraj pochodzenia:……………………………………

Producent:…………………………………………

	parametr / funkcja
	parametr graniczny
	opis oferenta/ nr str. w materiałach informacyjnych

	Witrektomia przednia

	Napęd pneumatyczny
	TAK
	

	Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.)
	Do min. 700 cięć/min
	

	Zakres podciśnienia przy cięciu
	min. 500
	

	Wymienić rodzaje dostępnych noży
	Podać, opisać
	

	Nóż do witrektomii z możliwością irygacji
	TAK
	

	Witrektomia tylna

	Napęd pneumatyczny
	TAK
	

	Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego
	TAK
	

	Prędkość pracy noża typu gilotynowego (cięć/min.)
	min. 2400
	

	Prędkość pracy noża typu oscylacyjnego (cięć/min.)
	min. 1700
	

	Zakres podciśnienia przy cięciu (mmHg)
	Do min. 500 mmHg
	

	Wymienić rodzaje dostępnych noży 
	Podać, opisać
	

	Oświetlacz światłowodowy

	Podwójny 
	TAK
	

	Wymienić typy końcówek
	Podać, opisać
	

	Niezależne włączanie i regulacja natężenia
	TAK,

podać zakres regulacji natężenia
	

	Halogenowe źródło światła
	TAK
	

	Moduł do fakoemulsyfikacji

	Częstotliwość pracy głowicy (element piezoelektryczny min. 4-kryształowy)
	37 - 42 kHz
	

	Zabezpieczenie głowicy do fakoemulsyfikacji na czas sterylizacji
	TAK
	

	 Typy końcówek
	Podać, opisać
	

	Możliwość stosowania końcówek zakrzywionych
	TAK
	

	Możliwość stosowania końcówek z lejkowatym rozszerzeniem na końcu
	
	

	Możliwość stosowania końcówek z rozwiązaniem typu by-pass (boczny otwór) zabezpieczającym przed oparzeniem rogówki
	TAK
	

	Możliwość stosowania końcówek o średnicy mniejszej niż 1,0 mm
	TAK
	

	Rodzaje pracy fakoemulsyfikatora

	Praca z pulsem – zakres pulsów / min.
	1-15
	

	Praca ze stałą mocą (fako liniowe)
	TAK
	

	Praca typu „burst”, zakres regulacji minimum od 60 do 450 milisekund
	TAK
	

	Praca z podwójną kontrolą podciśnienia i mocy
	TAK
	

	Podciśnienie aspiracji mmHg
	min. 350
	

	Fakofragmentacja

	Częstotliwość pracy głowicy 
	podać
	

	Rodzaje pracy w fakofragmentacji
	
	

	praca z pulsem – zakres  (ilość pulsów /sek.)
	podać
	

	praca z mocą stałą
	podać
	

	praca z kontrolą liniową mocy
	podać
	

	Moduł zasilania mikronarzędzi 
	pneumatyczny
	

	praca proporcjonalna
	TAK
	

	praca wielokrotna – zakres częstości
	TAK
	

	praca jednorazowa
	TAK
	

	Moduł wymiany płyn – gaz
	TAK
	

	zakres ciśnień wymiany
	podać
	

	Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego
	TAK
	

	Diatermia bipolarna

	Rodzaje końcówek
	podać
	

	Moc diatermii
	podać
	

	Częstotliwość pracy
	podać
	

	Endodiatermia

	Rodzaje końcówek
	podać
	

	moc diatermii


	podać
	

	częstotliwość pracy


	podać
	

	System stabilizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego – do zabiegów w przednim i tylnym segmencie

	Zakres regulacji ciśnienia


	podać
	

	Regulacja jedno/dwukierunkowa 
możliwość wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (regulacja jednym przyciskiem)
	TAK
	

	Pompa irygacyjno-aspiracyjna

	typ pompy 
	Venturi
	

	zakres regulacji podciśnienia dla I/A (mmHg)
	Do min. 500
	

	typy końcówek


	Podać dostępne rodzaje
	

	reflux 
	TAK
	

	ciągła irygacja do zabiegów w przednim segmencie
	TAK
	

	Dla kasety 
	
	

	- objętość komory  
	max. 80ml
	

	Programowanie wartości roboczych i maksymalnych dla wielu operatorów – opisać
	TAK
	

	Wyłącznik nożny – możliwość programowania
	TAK

podać
	

	Sterowanie bezprzewodowe
	TAK
	

	Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych
	TAK

podać
	

	System autokontroli, zabezpieczenia

	TAK

podać
	

	Zasilanie sprężonym powietrzem
	TAK
	

	Zasilanie 220-240V/50Hz
	TAK
	

	Szkolenia dla personelu w zakresie obsługi i konserwacji  obsługi i konserwacji, min. 8 godziny
	TAK
	TAK


„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania  zawarte w SIWZ, jest kompletny, fabrycznie nowe  i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).” Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia , potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w  formie prospektów ( katalogów )  w języku polskim ( z zaznaczeniem w materiałach informacyjnych, który parametr  odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego z podaniem nr pakietu ) – w przypadku braku powyższych  dokumentów i wskazania na wymagane parametry oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci oraz  § 4) 

UMOWA nr …..…/37/Med./2008

kupna - sprzedaży

zawarta w dniu  ...................... 2008 r. we Wrocławiu  pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,

 reprezentowanym przez:

1. ...............................................

2. ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż 
i dostawę  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego soczewek, preparatów wiskoelastycznych, pierścieni, preparatów śródgałkowych i zestawów okulistycznych wg pakietu nr ................................., wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwanych  dalej przedmiotem umowy, towarem lub materiałami medycznymi oraz najem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsacji, o wartości brutto do celów księgowych,...................……………………(dotyczy Pakietu 12). 

2. Cena, o której mowa w § 4 ust.4, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu 
, przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji, przeglądy okresowe wynajmowanego aparatu1 przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego). 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówione pisemnie materiały medyczne własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............. dni roboczych (max. 3 dni roboczych ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia złożonego telefonicznie na nr………………….. potwierdzonego faxem na nr ……………..….. Wykonawca upoważniony jest do realizowania w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

   1.   ...................................................              

         2 ...................................................

2. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionymi do składania zamówień drogą telefoniczną będą tylko: mgr farm Grażyna Wojtczak tel. (071) 76 60 464,  mgr farm. Monika Krzysik tel. 071 76 60 524 oraz tech. farm. Adam Klekowski 071 76 60 528.

3. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

4. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu     
 i cykliczności dostaw. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

6. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

7. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

8. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych   i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 6 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ...........................................     
i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone  faxem z tego dnia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem        (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. 

§ 3

Warunki dostawy i najmu aparatu

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  i zainstalować  do  używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego aparat do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji typ. ……………, rok prod. …………, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

3. Odbiór aparatu nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, po uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i konserwacji. Osoby upoważnione do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i odbioru: dr n. med. Halina Mierzwiak – Rogozińska i mgr inż. Sylwia Komorek.

4. Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych – należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszporty techniczne urządzeń, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopię dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).
5. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 8 godz. w zakresie obsługi aparatu (osoby wskazane przez Zamawiającego) niezwłocznie po zainstalowaniu aparatu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego jest: mgr inż. Sylwia Komorek tel. 0-71 7660-462 i dr n. med. Halina Mierzwiak – Rogozińska 0-71 7660-346. 

7. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

8. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy, a opóźnienie przekracza 7 dni lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego aparatu na własny koszt przez okres trwania umowy.

10. Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

11. Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii – max. 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii droga telefoniczną pod nr…………………………………i fax…………………….

12. W przypadku awarii aparatu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji sprzętu ( wykonanie konserwacji części mechanicznych, sprawdzenia poprawności działania, itp. ) nie rzadziej niż 1 raz w roku i zgodnie z zaleceniami producenta.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 4

Warunki płatności

1. Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony przedmiot umowy zapłaci Dostawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Czynsz najmu aparatu 
 strony ustalają w wysokości .............................zł brutto miesięcznie (słownie: ...............................................................................złotych), co stanowi rocznie kwotę ...............................zł brutto (słownie: .............................................................................złotych) 

Czynsz płatny jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie dostarczenia 
i uruchomienia aparatu do siedziby Zamawiającego (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym wg zapisu w § 3 ust. 3). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10 – tego dnia miesiąca zawierającą opłatę najmu za  miesiąc poprzedni.

3. Wartość netto materiałów medycznych wg pakietów nr………………………… wynosi ……………………………… (słownie zł : ……………………………………………………
Wartość brutto (powiększona o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) materiałów medycznych wg pakietu nr ....................... wynosi łącznie ............................ zł (słownie:................................................................. .......................................................................................................................................... zł).

4. Łączna cena umowy netto w okresie realizacji umowy wynosi .................................zł (słownie: ............................................................................................................................zł). Łączna cena umowy brutto (powiększona o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi ....................................zł (słownie:............................................................................................zł).

5. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ................................................................................................................................................, 
w terminie ……...dni ( min. 60 dni  ) za dostarczone materiały medyczne oraz …….…dni (min. 30 dni) za najem aparatu.

6. Wykonawca gwarantuje, że ceny netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

7. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

8. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

9. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres .............. miesięcy (nie krótszy niż 12 miesięcy), liczony od dnia dokonania odbioru towaru przez Zamawiającego.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania drogą telefoniczną pod nr……………….                         
 i  fax…………………..

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej 2 kolejne terminy dostawy wynikające z harmonogramu, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 ust. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy. 

2. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania. 

3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.1. 

§ 8

Kary umowne

1. W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15 % wartości brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

· w wysokości 5% wartości brutto tej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

· w wysokości 0,15 % wartości brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.
§ 10

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne. 

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

2.  Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze   Stron.

Wykonawca :






Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 37/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

                                                           


    podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                         

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                        

  lub posiadających pełnomocnictwo

� Dotyczy Pakietu 12


� § 3 dotyczy Pakietu 12


� Dotyczy Pakietu 12





PAGE  
28

_1246773013.unknown

