# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 137/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU KARDIOLOGICZNEGO DO ZABIEGÓW NA NACZYNIACH OBWODOWYCH, CEWNIKÓW BALONOWYCH DO KONTRAPULSACJI, TESTÓW ACT, TT, PT WRAZ Z NAJMEM APARATU ORAZ SONDY DO FFR WRAZ Z NAJMEM KONSOLI DO FFR

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu kardiologicznego do zabiegów na naczyniach obwodowych, cewników balonowych do kontrapulsacji, testów ACT, TT, PT wraz z najmem aparatu oraz sondy do FFR wraz z najmem konsoli do FFR.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-4.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorach umów  -  załącznik nr 3 i 3a do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 137/Med./2008

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu kardiologicznego do zabiegów na naczyniach obwodowych, cewników balonowych do kontrapulsacji, testów ACT, TT, PT wraz z najmem aparatu oraz sondy do FFR wraz z najmem konsoli do FFR”

nie otwierać przed dniem 09.02.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 558 900,00 zł  ( słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 27 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 700,00 zł |
| Pakiet 3 | 20 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 48 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 1 000,00 zł |
| Pakiet 7 | 23 000,00 zł |
| Pakiet 8 | 500,00 zł |
| Pakiet 9 | 3 700,00 zł |
| Pakiet 10 | 1 200,00 zł |
| Pakiet 11 | 140 000,00 zł |
| Pakiet 12 | 70 000,00 zł |
| Pakiet 13 | 1 300,00 zł |
| Pakiet 14 | 3 000,00 zł |
| Pakiet 15 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 16 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 17 | 2 000,00 zł |
| Pakiet 18 | 4 500,00 zł |
| Pakiet 19 | 15 000,00 zł |
| Pakiet 20 | 22 000,00 zł |
| Pakiet 21 | 120 000,00 zł |
| Pakiet 22 | 20 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 27 700,00 zł  (27 000,00 zł + 700,00 zł )

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz parametrów sprzętu medycznego ( dotyczy Pakietu 20 poz. 2 i 22 poz. 2 ), potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednorazowego sprzętu kardiologicznego do zabiegów na naczyniach obwodowych, cewników balonowych do kontrapulsacji, testów ACT, TT, PT wraz z najmem aparatu oraz sondy do FFR wraz z najmem konsoli do FFR według  Pakietów 1-22, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 	33141000-0, 33696000-5, PA01-7

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 31 625,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 1 500,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 40,00 zł |
| Pakiet 3 | 1 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 700,00 zł |
| Pakiet 5 | 2 500,00 zł |
| Pakiet 6 | 50,00 zł |
| Pakiet 7 | 1 300,00 zł |
| Pakiet 8 | 30,00 zł |
| Pakiet 9 | 200,00 zł |
| Pakiet 10 | 75,00 zł |
| Pakiet 11 | 8 000,00 zł |
| Pakiet 12 | 4 000,00 zł |
| Pakiet 13 | 80,00 zł |
| Pakiet 14 | 150,00 zł |
| Pakiet 15 | 700,00 zł |
| Pakiet 16 | 700,00 zł |
| Pakiet 17 | 100,00 zł |
| Pakiet 18 | 200,00 zł |
| Pakiet 19 | 800,00 zł |
| Pakiet 20 | 1 300,00 zł |
| Pakiet 21 | 7 000,00 zł |
| Pakiet 22 | 1 200,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 09.02.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 09.02.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu kardiologicznego do zabiegów na naczyniach obwodowych, cewników balonowych do kontrapulsacji, testów ACT, TT, PT wraz z najmem aparatu oraz sondy do FFR wraz z najmem konsoli do FFR,

znak sprawy 137/Med./2008”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena ( cena brutto pakietu ).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

-    została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawierają Załączniki 3 i 3a w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest błędem w obliczeniu ceny.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 09.02.2009r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660604; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 09.02.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe oraz wymaganych parametrów – załączniki nr 2,

- Wzory umów – załączniki nr 3 i 3a

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

..............................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę  jednorazowego sprzętu kardiologicznego do zabiegów na naczyniach obwodowych, cewników balonowych do kontrapulsacji, testów ACT, TT, PT wraz z najmem aparatu oraz sondy do FFR wraz z najmem konsoli do FFR”

Znak sprawy  137/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1.  Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę jednorazowego sprzętu kardiologicznego do zabiegów na naczyniach obwodowych, cewników balonowych do kontrapulsacji, testów ACT, TT, PT wraz z najmem aparatu oraz sondy do FFR wraz z najmem konsoli do FFR zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni) w przypadku najmu aparatu/sondy oraz ..............(min. 30) ;

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni  od daty otrzymania zamówienia;

- dostarczymy towar z terminem ważności ……….… miesięcy ( min.12 miesięcy –Pakiety 1 – 19, 20 ); z terminem ważności ……… miesięcy ( min. 24 miesięcy – Pakiet 21 i 22 ).

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3 i 3a) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

- Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

| PAKIET NR 1 STENTY DO NACZYŃ OBWODOWYCH - SAMOROZPRĘŻALNE |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STENTY DO NACZYŃ OBWODOWYCH - SAMOROZPRĘŻALNE | 4-14 mm | 20 – 150 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- nitinolowe stenty samorozprężalne z termiczną pamięcią kształtu

- profil zewnętrzny stentu nie większy niż 6F współpracujący z introduktorem 6F

- długość systemu wprowadzającego od 80 do 150 cm

- wymagane stenty temperaturowe w systemie 5Fdo tętnic szyjnych w zakresie 6mm x 9 mm; 7 mm x 10 mm

- segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie stentu do krzywizny naczynia

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 2 Cewniki diagnostyczne |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cewnik diagnostyczny ze znacznikami 20 MB, kalibrowany, jednorazowego użytku, Typ Pigtail karbowany | 4 – 5 F | 110 cm | Szt. | 40 |  |  |  |  |

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 3 Stenty mocowane na balonie do tętnic nerkowych |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stenty mocowane na balonie do tętnic nerkowych | 5,0 – 7,0 mm | 10 – 30 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- stenty z systemem do wprowadzania

- stent stalowy, montowany fabrycznie na balonie

- długość systemu wprowadzającego 80 cm lub 142 cm

- stent o średnicy 5 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm

- CSI(system wprowadzający) 4F przy stencie 4,0 – 4,5 mm

- CSI(system wprowadzający) 5F przy stencie 5,0 – 6,5 mm

- CSI(system wprowadzający) 4F przy stencie 7,0 mm

- długość stentów 10 – 30 mm

- średnica kanału środkowego 0,014”

- system monorail (rapie Exchange)

- Stent widoczny w obrazie Rtg

- możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji

- stent wykonany z jednego fragmenty (wycięty laserowo), bez połączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach

- odporność na zgniatanie

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 4 System do neuroprotekcji |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System do neuroprotekcji w kształcie filtru | 4; 5; 6 ;7 ;8 mm | - | Szt. | 8 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego oraz pokrycia PTFE o porach 100 µm

- dwa markery na prowadniku (dystalny i proksymalny koniec filtru)

- koszyczek filtru z markerami

- CSI 6F

- średnica prowadnika filtru 0,014”

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 5 Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cewniki diagnostyczne do badań oraz zabiegów na naczyniach obwodowych, trzewnych i mózgowych | 4F, 5F | 65 – 125 cm | Szt. | 1200 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Cewniki wykonane z tworzywa zapewniającego optymalny poślizg, pamięć kształtu i giętkość (nylon)

- Średnice 4F, 5F

- Cewniki średnicy4F akceptują prowadnik 0,038”

- Dostępne długości 65-125 cm

- Każdy cewnik zaopatrzony w radioznaczną końcówkę, zapewniającą jak najlepszą widoczność w skopii

- Temperowana, atraumatyczna końcówka cewnika

- Minimum 40 krzywizn, pełne portfolio badań oraz zabiegów na naczyniach obwodowych, trzewnych i mózgowych

- Minimalny przepływ 16 cm/sek. Przy ciśnieniu 1050 psi

- Dostępność cewników w wersji zbrojonej i niezbrojonej

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 6 Cewniki selektywne do badań naczyniowych |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cewniki selektywne | 4F, 5F | 110 – 135 cm | Szt. | 40 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Cewniki wykonane z tworzywa zapewniającego optymalny poślizg, pamięć kształtu i giętkość (nylon)

- Średnice 4F, 5F

- Cewniki średnicy 4F akceptują prowadnik 0,038”

- Dostępne długości 110 - 135 cm

- Każdy cewnik zaopatrzony w radioznaczną końcówkę, zapewniającą jak najlepszą widoczność w skopii

- Temperowana, atraumatyczna końcówka cewnika

- Minimum 40 krzywizn, pełne portfolio badań oraz zabiegów na naczyniach obwodowych, trzewnych i mózgowych

- Minimalny przepływ 16 cm/sek. Przy ciśnieniu 1050 psi

- Dostępność cewników w wersji zbrojonej i niezbrojonej

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 7 INTRODUKTORY WPROWADZAJĄCE |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Profil F | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Introduktor | 4 do 14 | 11 cm | Kpl. | 1200 |  |  |  |  |
| 2 | Introduktor | 4 do 14 | 23 cm | Kpl. | 650 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Introduktory z tętnicy udowej, ramieniowej lub promieniowej

- Odporność na złamania

- Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a poszerzaczem, nie powodujące traumatyzacji naczynia

- Szczelny zawór umożliwiający swobodne przechodzenie cewników

- W komplecie prowadnik, dilatator, igła dostosowana do prowadnika w zestawie

- Dla prowadnika 0,035” i 0,038”

- Introduktory jednorazowego użytku

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 8 Filtry p/zatokowe |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
| 1 | Filtr p/zatokowy stałoczasowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Filtr p/zatokowy stało-czasowy do żyły głównej

- Możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe

- Filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego

- Konstrukcja koszyczka filtru symetryczna

- SDS(system wprowadzający) 6F

- Długość zestawu 55 lub 90 cm

- Filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu

- Filtr stosowany uniwersalnie (femoral Jugular) z podwójnym filtrowaniem – prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035” z 3 mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260 cm długości

- Koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce dobrze widocznym w obrazie Rtg

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 9 Pętle naczyniowe |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
| 1 | Pętle naczyniowe do usuwania z naczyń ciał obcych do repozycjonowania stentów | Szt. | 5 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Długość 90 cm

- Średnica pętli 0 – 30 mm

- Rozmiar cewnika 8F

- Rozmiar światłoprowadnika 0,018”

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 10 Koszyki do udrażniania protez |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
| 1 | Koszyki do udrażniania protez naczyniowych, przetok i naczyń krwionośnych | Szt. | 5 |  |  |  |  |

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 11 Stentgrafty aortalne brzuszne o konstrukcji stalowej |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stentgrafy aortalne brzuszne | Brz. 22-32 mm Biod. 8 – 24 mm | Brz. 22-32 mm Biod.37-122 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Stentgraft jednorazowego użytku, wykonany ze stali materiału zapewniającego optymalną widoczność w obrazie Rtg

- Część proksymalna – brzuszna z fiksacją suprarenalną za pomocą haczyków, poniżej drutu stalowego pokryta od środka dzianiną poliestrową,

- Część środkowa wykonana z drutu stalowego pokryta od środka dzianiną poliestrową rozwidlajaca się w dolnej cześci

- Część biodrowa prosta,wykonana z drutu stalowego, pokryta na obu końcach na zewnątrz a w części środkowej od wewnętrznej powierzchni dzianiną poliestrową

- System wprowadzający dla części aortalnej protezy nie większy niż 20F (6,75 mm)

- Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach poszczególnych elementów

- Średnice:

  - Część brzuszna („body” – proksymalna) od 22 mm do 32 mm

  - Części biodrowe („illac leg” - dystalne) od 8 mm do 24 mm

- Długości:

- Część brzuszna („body” – proksymalna) od 74 mm do 162 mm

- Części biodrowe („illac leg” - dystalne) od 37 mm do 122 mm

- Bezpieczny mechanizm uwalniania stentu-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej

- Dostarczenie kompletnego systemu przedłużek proksymalnych i dystalnych do każdego zabiegu

- Możliwość konwersji systemu rozgałęzionego na uniiliacę

- Możliwość indywidualnego zaplanowania stentgraftu „szytego na miarę” (custom made) dla konkretnego pacjenta, dająca możliwość rozszerzenia średnic od 18 mm do 40 mm dla części proksymalnych i od 6 mm do 28 mm dla części dystalnych

- Do stentgraftu powinny być dołączone 2 szt. Prowadników supersztywnych typ Lunderquist

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 12 Stentgrafty aortalne piersiowe nitinolowe |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stentgrafty aortalne piersiowe nitinolowe | 22 – 32 mm | 30 – 200 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Stentgraft jednorazowego użytku, wykonany  z nitinolu zapewniającego optymalną widoczność w obrazie Rtg

- pokryty  od środka dzianiną poliestrową,

- System wprowadzający protezy nie większy niż 20F (6,75 mm)

- Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach poszczególnych elementów

- Średnice:

- od 22 mm do 46 mm

- Długości:

- od 10 mm do 250 mm

- Bezpieczny mechanizm uwalniania stentu-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej

- Dostarczenie kompletnego systemu przedłużek proksymalnych i dystalnych do każdego zabiegu

- Możliwość indywidualnego zaplanowania stentgraftu „szytego na miarę” (custom made) dla konkretnego pacjenta,

- Do stentgraftu powinny być dołączone 2 szt. Prowadników supersztywnych typ Lunderquist

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 13 Introduktory wprowadzające |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Profil F | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Introduktor | 5 – 7 | 90 cm | Kpl. | 30 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Introduktory zbrojone z tętnicy udowej, ramieniowej

- Odporność na złamania

- Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a poszerzaczem, nie powodujące traumatyzacji naczynia

- Szczelny zawór umożliwiający swobodne przechodzenie cewników

- Dla prowadnika 0,035”

- Introduktory jednorazowego użytku

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 14 Cewniki prowadzące do tętnic nerkowych i trzewnych |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Profil F | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cewniki prowadzące do tętnic nerkowych i trzewnych | 4;5;6;7;8;9; | 50 - 100 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Cewniki odpowiednio zbrojone, zapewniające doskonałe podparcie

- Odporne na złamania, temperaturę i skręcania

- Duża średnica wewnętrzna dla 6F min. 0,070”

- Pełna gama kształtów z uwzględnieniem krzywizn do tzw. Silnego podparcia

- Typy końcówek: Hokey Stik, Cob Burke, Multipurose, Straight

- Silikonowa zastawka hemostatyczna

- Miękka, atraumatyczna końcówka, marker na końcu

- „świecąca” w Rtg końcówka cewnika

- Długość cewnika 50 – 100 cm

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 15 Zestawy do trombolizy |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Profil F | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy do trombolizy | 5,0 | 135 cm | Kpl. | 50 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Cewnik infuzyjny 5F posiadający w części dystalnej od 14 do 30 otworów bocznych na długości 5 i 10 cm

- Strefa robocza cewnika z otworami bocznymi jest oznaczona znacznikiem początkowym i końcowym

- Czestaw wyposażony w prowadnik okluzyjny

- Długość 135 cm

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 16 Cewniki balonowe niskociśnieniowe |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Profil F | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe niskociśnieniowe | 10F | 100 cm i 120 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Cewnik o profilu 10 F zapewniający bardzo krótki czas napełniania i opróżniania balonu

- Długa temperowana końcówka cewnika do rozmiaru prowadnika 0,035”

- Długość cewnika 100 i 120 cm

- Poliuretanowy balon niskociśnieniowy posiadający dwa znaczniki o średnicach maksymalnych 32 mm, 40 mm

- Współpracujący z zestawem wprowadzającym 14 F

- Zestaw wprowadzający

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 17 Prowadnik typu Lunderquist Extra Stiff |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Profil F | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prowadnik typu Lunderquist Extra Stiff | 0,035” | 260 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym oplotem zewnętrznym oraz płaszczem teflonowym

- Pokryte heparyną

- Dostępne różne typy sztywności

- Wymagany profil zewnętrzny 0,035”

- Atraumatyczny, temperowany dystalny miękki koniec prowadnika o długości od 3 cm do 15 cm oraz kształt końcówki prosty oraz J o promieniu 1,5 mm; 3,0 mm; 7,5 mm; 15,0 mm

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 18 Introduktory zbrojone zagięte |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | Profil F | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Introduktory zbrojone zagięte | 6; 7; 8 | Od 7 cm do 55 cm | Kpl. | 30 |  |  |  |  |

Wymagane parametry:

- Koszulki zbudowane z PTFE – zbrojone spiralnym oplotem stalowym

- Szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy lub zastawka obrotowa tuohy-borst

- Marker widoczny w promieniach Rtg na końcu dystalnym koszulki

- Różne konfiguracje ukształtowania końcówki typu: ansel, proste, kontralateralne

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 19 Stentgrafty do naczyń nerkowych i obwodowych |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | średnica | Długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stentgrafty do naczyń nerkowych i obwodowych Długość cewnika od 90 do 120 cm | Od 5 do 10 mm | Od 20 do 100 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 20 sondy do FFR wraz z najmem konsoli do FFR (parametry wymagane poniżej) |
| --- |
| Lp | Asortyment/ nazwa własna | Rozmiar | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | nr str. w mat. informacyjnych/ nr katalogowy |
|  |  | średnica | długość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prowadnik pomiarowy do FFR | 0,014’’ | 175 cm | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Najem aparatu do czynnościowej istotności zwężeń w naczyniach krwionośnych metodą FFR na 12 miesięcy | - | - | najem miesiąc | 12 miesięcy |  |  |  |  |

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                         lub posiadających pełnomocnictwo)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW - APARATU DO OCENY CZYNNOŚCIOWEJ ISTOTNOŚCI ZWĘŻEŃ W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH METODĄ FFR – WYMAGANIA GRANICZNE (PAK. 20 POZ. 2)

| ilość | 1 szt. |
| --- | --- |
| nazwa produktu / typ |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
|  | PARAMETR WYMAGANY | Spełnienie parametrów TAK - NIE opis/nr str. w materiałach informacyjnych |
|  | Pomiar i wyświetlanie on-line na ekranie aparatu przebiegów i wartości ciśnienia chwilowego i średniego krwi w naczyniach krwionośnych, ilorazu ciśnienia dystalnego i aortalnego oraz automatycznie wyznaczanego parametru FFR |  |
|  | Cyfrowa nieulotna pamięć wewnętrzna zapewniająca rejestrację i odtwarzanie przebiegów sygnałów oraz wyników pomiarów dla minimum 45 pomiarów, z jednoczesną możliwością korekty automatycznie wyznaczonego parametru FFR |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nowe funkcje pomiarowe, m. in. Wieńcowej rezerwy przepływu CFRthermo oraz temperatury wewnątrz naczynia z użyciem jednego prowadnika pomiarowego |  |
|  | Możliwość łatwego podłączania do różnych systemów monitorowania nie wymagająca udziału specjalistycznego serwisu i dokonywania dodatkowych regulacji |  |
|  | Sygnał ciśnienia proksymalnego dostarczony bezpośrednio z przetwornika ciśnienia systemu monitorującego |  |
|  | Krótki czas przygotowania aparatu do badania – do 3 minut |  |
|  | Automatyczne podpowiedzi obsługi kolejnych kroków przygotowania badania |  |
|  | Zintegrowana klawiatura oraz zdalne sterowanie z pilota |  |
|  | Niewielki ciężar – poniżej 5 kg |  |
|  | Niewielkie gabaryty – poniżej 30 x 35 x 15 cm |  |
|  | Możliwość mocowania zarówno na stelażu stałym do stołu zabiegowego jak i na stelażu jezdnym |  |

- Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                            lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 21

| L.p | Asortyment/numery katalogowe | Wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe do kontrapulsacji 8 Fr (34 cc, 40 cc) |  | 50 szt |  |  |
| 2 | Cewniki balonowe do kontrapulsacji 7,5 Fr (34 cc, 40 cc) |  | 50 szt. |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający do cewnika balonowego 8 Fr |  | 2 szt. |  |  |
| 4 | Prowadnik do cewników balonowych ( 5 szt. w opakowaniu ) |  | 2 op. |  |  |
| RAZEM |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| 1 | Cewniki balonowe do kontrapulsacji do aparatów Datascope 97 i 98 |
| --- | --- |
|  | Cewniki balonowe do kontrapulsacji 8 Fr ilość | 50 szt. |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK - NIE * opis / nr str. w materiałach informacyjnych |
|  | Dostępne rozmiary 8 Fr |  |
|  | Dostępne rozmiary balonów:, 34 cc, 40 cc |  |
|  | Termin ważności min. 2 lata |  |

- Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

| 2 | Cewniki balonowe do kontrapulsacji 7,5 Fr ilość | 50 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK - NIE * opis / nr str. w materiałach informacyjnych |
|  | Dostępne rozmiary 7,5 Fr |  |
|  | Dostępne rozmiary balonów: 34 cc, 40 cc |  |
|  | Termin ważności min. 2 lata |  |

- Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

| 3 | Zestaw wprowadzający do cewnika 8 Fr ilość | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK - NIE * opis / nr str. w materiałach informacyjnych |
|  | Dostępne rozmiary 8 Fr |  |
|  | Dostępne rozmiary balonów:, 34 cc, 40 cc |  |
|  | Termin ważności min. 2 lata |  |

- Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

| 4 | Prowadnik do cewników balonowych kompatybilny z poz. 1 i 2 Pakietu 21 | 2 op |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK - NIE * opis / nr str. w materiałach informacyjnych |
|  | Pokrywany PTFE, J tip |  |
|  | Średnica 0,025” |  |
|  | Długość 145 cm |  |
|  | Pakowane pojedynczo (5 sztuk w opakowaniu) |  |

- Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 22

| L.p | Asortyment/numery katalogowe | Wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy pomiarowe: ACT , TT, PT |  | 7000 szt. |  |  |
| 2 | najem aparatu kompatybilnego z probówkami (12 miesięcy) ( w cenę najmu wliczone koszty serwisu, przeglądów okresowych) |  | 12 |  |  |
| Razem |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| 1 | Testy ACT, TT PT |  |
| --- | --- | --- |
|  | ilość | 7000 szt. |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK - NIE * opis/ nr str. w materiałach informacyjnych |
|  | Testy ACT, TT, PT |  |
|  | Szklana probówka zamykana korkiem plastikowym typu flip – top | podać substancję czynną |
|  | Probówki pakowane w opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed uszkodzeniem | podać wielkość opakowania zbiorczego |
|  | Termin ważności min. 2 lata |  |

- Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

| 2 | Najem APARATU do testów z pozycji 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ilość | 1 szt. |
|  | nazwa produktu / typ |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK - NIE * opis/nr str. w materiałach informacyjnych |
|  | Kompatybilny z testami z poz 1 |  |

- Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy w obrębie pakietów 1-19,21 (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §1 ust.1)

##### UMOWA nr ....... /137/Med./2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości powyżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu kardiologicznego do zabiegów na naczyniach obwodowych dla pracowni hemodynamiki w obrębie pakietu...........................wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:...................(słownie złotych:…………..............................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto......................................................................... zł (słownie złotych:..................................................................................................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie……….. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie na nr…………………potwierdzonego faxem na numer...........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                      Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525  mgr farm. Grażyna Wojtczak tel.  071 7660 464 oraz tech. farm. Adam Klekowski 071 7660 528

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 
każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……………… miesięcy ( min.12 miesięcy –Pakiety 1 - 19 ); z terminem ważności ……… miesięcy ( min. 24 miesięcy – Pakiet 21 ) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej 2 kolejne terminy dostawy wynikające z § 2 ust. 1, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 137/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3a

Wzór umowy w obrębie Pakietów 20 i 22 (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §1 ust.1)

##### UMOWA nr ....... /137/Med./2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

1................................................

2................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego dostawę testów ACT, TT, PT wraz z najmem aparatu – Pakiet 20, sondy do FFR wraz z najmem konsoli do FFR – Pakiet 22( wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:......................(słownie złotych:…………................................................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto........................zł (słownie złotych:...............................................)

- Zamawiający w obrębie Pakietu 20 i 22 wraz z dostawą towaru wynajmuje:

- w obrębie Pakietu 20 aparat………………………typ………………………., rok

produkcji…………….producent………………….o wartości brutto……………………zł

(słownie złotych…………………………………………) – do celów księgowych.

- w obrębie Pakietu 22 konsolę do FFR ……………………typ………………………., rok produkcji…………….producent………………….o wartości brutto……………………zł (słownie złotych…………………………………………) – do celów księgowych, zwanych dalej sprzętem.

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji, przeglądów okresowych w okresie gwarancji oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie……….. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie na nr…………………potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                      Kierownik Apteki

2. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525  mgr farm. Grażyna Wojtczak tel.  071 7660 464 oraz tech. farm. Adam Klekowski 071 7660 528.

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

5.  Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

6.  Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

7.   Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

8. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 
każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 3 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod 
nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

10. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

13. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

14. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 3

Dostawa sprzętu

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez      Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  sprzęt  o cechach opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3.  Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przez osoby upoważnione do odbioru potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym. osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego jest  pani Sylwia Komorek.

4. Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi
i użytkownika. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 1 godz. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego, jest dr n. med. Krzysztof Reczuch – w obrębie Pakietu 20  oraz dr n. med. Krzysztof Toczek - w obrębie Pakietu 22.

5. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

1.   Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego, opłata za najem sprzętu płatna jest miesięcznie  z dołu  w terminie………………(min. 30 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Czynsz miesięczny najmu sprzętu w obrębie pakietu………………..strony ustalają w wysokości wartości netto: …………… zł (słownie złotych: ……………………), powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto  ………..… zł (słownie:…….………………………….…….) co stanowi w okresie 1 roku wartość netto ……………….… zł  (słownie złotych: ……………..……………………………), powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto ………..…… zł (słownie: ………………………………......................................................)

- Czynsz za najem sprzętu płatny od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zainstalowania (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym wg zapisu w 
 § 3  ust. 2 ) sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera                w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami,  i ewentualną wymianą aparatu. Faktury wystawiane do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności …………….… miesięcy ( min.  12  miesięcy – Pakiet 20 ); z terminem ważności ……… miesięcy ( min. 24 miesięcy – Pakiet 22 ) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania  droga telefoniczną pod numer……………… i faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§6

Serwis sprzętu

- Wykonawca zobowiązuję się zapewnić serwis wynajmowanego sprzętu na koszt własny przez okres trwania umowy. Serwis obejmuje koszty dojazdu, roboczogodziny oraz wymianę części zużywalnych.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii wynosi 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii droga telefoniczną pod nr tel. …………………… 
i potwierdzone faxem na nr………………………..

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej aparatury (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż 2 razy w roku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu,  o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

§ 7

Terminy

1.  Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

2.  Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu określonego w § 3 ust.2 a opóźnienie przekracza 7 dni lub jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej 2 kolejne terminy dostawy wynikające z § 2 ust. 1; lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgody z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

-     w wysokości 5% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego i konserwacji sprzętu.

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2.  Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 137/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (  tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

( niewłaściwe skreślić i wypełnić adekwatnie do nr Pakietu.