4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 144/Med./2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRATORÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ MORFOLOGII KRWI WRAZ Z NAJMEM DWÓCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH Z 5 – PARAMETROWYM ROZDZIAŁEM KRWINEK BIAŁYCH ORAZ AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM KAŻDY,

NA OKRES 36 MIESIĘCY
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:
                                                                                                                                                                                                                                                              dnia ……………..2010 r.                                                    ……................................................

                                                                                                                                   podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
                                                                                                                                                   lub osoby upoważnionej
ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl 

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 – parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy, na okres 36 miesięcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP. 

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru).
5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.
6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. 
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
14. Do oferty należy załączyć spis treści. 
15. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

16. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.
17. Kopertę należy zaadresować: 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

Znak sprawy 144/Med./2010
„Oferta na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 – parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy, na okres 36 miesięcy
nie otwierać przed dniem 07.01.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”

3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
 4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)
Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

Wykaz dokumentów i oświadczeń:

a) Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP.

f) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

g) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
h) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia.

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

· dokument wymieniony w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,
· dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
· dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

b) w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.
Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW: 
a) W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

b) Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt.3 lit.a i pkt.1 lit.c.

c) Wzór umowy.
Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 – parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy, na okres 36 miesięcy, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2, 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33696500-0, PA01-7
Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.
Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

     ul. Weigla 5

      50-981 Wrocław
Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.
Obowiązek wpłaty wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 
Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 13000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych, 00/100).
 Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 07.01.2011r. godz. 1000
2.
Forma wpłaty wadium.

2.1
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

b) gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

c) gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)
d) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

e) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 07.01.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:


,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 – parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy, na okres 36 miesięcy,

 znak sprawy 144/Med./2010”
2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)
Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.
2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto oferty).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór: 


[image: image1.wmf]n

C

C

W

punktowa

Wart

min

.

×

=

 · 100 pkt. 

W
- waga kryterium

Cmin
- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SIWZ, 

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 6, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).
Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

3. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

4. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać, co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu, co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty. 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.
Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 07.01.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.
2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP. 
3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

· Joanna Gajewska tel. (0-71) 7660 462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia
· Agnieszka Karpińska tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 07.01.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

5. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

· wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

· wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

· terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XVIII. 
ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1

2) Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2 
3) Wymagania techniczne/graniczne – załącznik nr 2a
4) Specyfikacja zestawu komputera sterującego - załącznik nr 3
5) Specyfikacja drukarki sieciowej - załącznik nr 4
6) Wymagania szczegółowe dotyczące dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy - załącznik nr 5 
7) Wzór umowy - załącznik nr 6
8) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – załącznik nr 7
9) Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8
Załącznik nr 1

............................................................




..........................,dnia ..................
   (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 



                   (Miejscowość)
ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 – parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy, na okres 36 miesięcy.”
Znak sprawy  144/Med./2010
niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 – parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy, na okres 36 miesięcy, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za: 

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………złotych, …/100)    

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….……………złotych, …/100)

2. Ponadto oświadczamy, że :

a)  akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni 

b) dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

c) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).
3. Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 6) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty. 
4. Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

5. Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

6. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).
            ………dnia……………                            ………...............................................................................
(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

















Załącznik nr 2
Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia
Odczynniki , materiały kontrolne , kalibratory oraz materiały zużywalne do oznaczeń morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych z 5 parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem przez okres 36 miesięcy
* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto (zł) razy ilość opakowań na 12 m-cy – daje wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto(zł).
	Lp.
	Nazwa zestawu
	Nr

katalog.
	Ilość oznaczeń w na 36 miesięcy
	Ilość oznaczeń wykonywana z jednego zestawu
	Ilość zestawów niezbędna na okres obowiązywania umowy
	Cena jednostkowa netto zestawu w PLN
	Wartość   netto

w PLN
	Cenna brutto

w PLN

	Odczynniki do wykonywania badań hematologicznych na analizatorze I ( Pracownia Hematologiczna )

	1.
	Badania V diff 
	
	140 000
	
	
	
	
	

	2.
	Retikulocyty 
	
	300
	
	
	
	
	

	3.
	Kontrole ( 1 lub 2 lub 3 poziomach )
	
	1200
	
	
	
	
	

	4.
	Materiały zużywalne (jednorazowego użytku) 
	
	wg oferenta
	
	
	
	
	

	Odczynniki do wykonywania badań hematologicznych na analizatorze II ( Pracowni Cito – praca w systemie całodobowym )

	5.
	Badania V diff 
	
	135 000
	
	
	
	
	

	6.
	Retikulocyty 
	
	100
	
	
	
	
	

	7.
	Kontrole ( 1 lub 2 lub 3 poziomach )
	
	1200
	
	
	
	
	

	8.
	Materiały zużywalne (jednorazowego użytku)
	
	wg oferenta
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	


	Najem dwóch analizatorów hematologicznych przez okres 36 miesięcy:
	Wartość   netto 
w PLN
	Cenna  brutto

w PLN

	 9.
	Najem  analizatora hematologicznego z 5 –parametrowym rozdziałem krwinek białych i retikulocytami, automatycznym podajnikiem i oprogramowaniem przez okres 36 miesięcy  + wliczona dostawa klimatyzatora zapewniającego właściwe dla aparatu warunki pracy (Pracownia Hematologii)
	
	

	10.
	Najem analizatora hematologicznego z 5 –parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem i oprogramowaniem przez okres 36 miesięcy  (Pracownia Cito)
	
	

	RAZEM:
	
	

	Łącznie za odczynniki wraz z najmem analizatorów: 
	
	


Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie ilości kontroli oraz materiałów zużywalnych na okres 3 lat, na podstawie podanych ilości badań.
                                            ……………….…dnia……………                                                                                       ………...............................................................................

                                                                                                                                                                          (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                                                                                       uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 

                                                                                                                                                                                            posiadających pełnomocnictwo)
Załącznik nr 2a 
ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  GRANICZNYCH  KONIECZNYCH  DO  SPEŁNIENIA  PRZEZ ANALIZATOR  HEMATOLOGICZNY DLA  PRACOWNI  HEMATOLOGII
Producent /Firma: …………………………………………….  Kraj :………………………………………….

Urządzenie typ:……………………………………………….   Rok produkcji: nie wcześniej niż 2007.
	L.p.
	Parametr / Warunek
	Wymagane
	Oferowane cechy (opisać)

	1.
	Serwis autoryzowany – dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy
	TAK
	

	Lp.
	PARAMETRY
	TAK
	Opis parametru

	 1.
	Oznaczane ilościowo parametry RBC, WBC, PLT, Hb, MCV, Ret, MRV, LM%#, EO%#, MO%#, BAZO%#, NEUTRO%#, NRBC%#  - uzyskane wyniki z bezpośredniego pomiaru ( nie wyliczane)
	TAK
	

	 2.
	Wydajność dla CBC+5Diff  powyżej 100 ozn / h)
	TAK
	

	3.
	Objętość próbki badanej max. 300 µl  w systemie pracy z podajnikiem 
	TAK
	

	 4.
	Oznaczanie retikulocytów w trybie automatycznym 
	TAK
	

	 5.
	Wymóg- automatyczny podajnik o pojemności min. 140 próbek jednocześnie, dostosowany do różnego typu systemów zamkniętych podawanych jednocześnie i obowiązujących u Zamawiającego; możliwość włożenia do automatycznego podajnika nawet pojedynczej probówki z próbką
	TAK
	

	 6.
	Możliwość pracy z podajnikiem automatycznym przy użyciu zwykłych próbek z przebijalnym korkiem elastycznym 
	TAK
	

	 7.
	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym
	TAK
	

	 8.
	System zabezpieczenia przed mikroskrzepami
	TAK
	

	 9.
	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej
	TAK
	

	10.
	Automatyczne czyszczenie apertury pomiarowej za pomocą dwóch różnych metod
	TAK
	

	11.
	Czyszczenie aparatury pomiarowej po każdym pomiarze 
	TAK
	

	12.
	Brak konieczności wymiany okresowej elementów obsługowych
	TAK
	

	13
	Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek)
	TAK
	

	14.
	Mała liczba odczynników nie większa (nie większa niż 5 dla trybu  CBC+5 Diff ) z możliwością zastosowania na analizatorze pomocniczym na pracowni CITO
	TAK
	

	15.
	Identyfikacja krwi kontrolnej odczytywane za pomocą kodu paskowego
	TAK
	

	16.
	Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną, z możliwością archiwizowania wyników w pamięci analizatora i na zewnętrznych nośnikach elektronicznych ( np. płyty CD , urządzenie USB) w postaci danych liczbowych i wykresów kontroli jakości możliwych do odtworzenia przy pomocy standardowych narzędzi pod systemem Windows – opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem)
	TAK
	

	17.
	Opis precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność) , całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku) opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem (urządzenie USB)
	TAK
	

	18
	Zapewnienie przez Oferenta możliwości włączenia aparatu do zewnętrznej (międzynarodowej) kontroli porównawczej z wykorzystaniem materiałów stosowanych do codziennej kontroli wewnętrznej – opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem
	TAK
	

	19.
	Zapewnienie przez Oferenta możliwości włączenia aparatu do zewnętrznej kontroli porównawczej z wykorzystaniem materiałów innych niż stosowane codziennie – opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem
	TAK
	

	20.
	Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min 16 000 wyników
	TAK
	

	21.
	Pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi 
	TAK
	

	22.
	Różnicowanie leukocytów na 5 populacji przeprowadzane  w jednej komorze pomiarowej trzema różnymi metodami
	TAK
	

	23
	Różnicowanie WBC z zastosowaniem 3 niezależnych technik pomiarowych bez zastosowania barwienia lub lizy cytochemicznej
	TAK
	

	24
	Aplikacja programowa umożliwiająca interpretacje badania płynów z jam ciała przeprowadzonych na analizatorze bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników.
	TAK
	

	25.
	Technika pomiaru WBC i RET z wykorzystaniem światła laserowego 
	TAK
	

	26.
	Ilościowy pomiar NRBC bez zastosowania dodatkowych odczynników z jednoczesną korektą liczby WBC
	TAK
	

	27.
	Liniowość parametrów RBC, WBC, PLT, HGB, RET od wartości 0,0 z zakresem dla WBC do 350 tyś i dla PLT do 3 mln.
	TAK
	

	28.
	Możliwość automatycznego przełączania trybu pracy CBC, CBC- DIFF, CBC-DIFF-RET, CBC-RET, RET w obrębie jednej kasety bez konieczności przepłukiwania komór pomiarowych w trakcie przełączania.
	TAK
	

	29.
	Karty charakterystyki odczynników – dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem ( urządzenie USB )
	TAK
	

	30.
	Odczynniki zawierające substancje biodegradujące i dezaktywujące pozostałości odczynnikowe i materiałowe ,eliminujące proces utylizacji wspomnianych pozostałości przez Użytkownika 
	
	

	31.
	Sposób utylizacji odpadów – dostarczyć opis wraz z ofertą i analizatorem (urządzenie USB) 
	TAK
	

	32.
	Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze, instrukcja stanowiskowa – dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem ( urządzenie USB) 
	TAK
	

	33.
	Podtrzymanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub zewnętrzny spełniający wymagania zawarte w załączniku nr 3
	TAK
	

	34.
	Wyposażenie każdego komputera i UPS w mobilne platformy na kółkach 
	TAK
	

	 35.
	Warunki techniczne eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, wartości klimatyczne itp.) dostarczyć wymagania wraz z ofertą i analizatorem ( urządzenie USB)
	TAK
	

	36.
	Możliwość podłączenia analizatora w sieć laboratoryjną z możliwością podłączenia analizatorów Advia 120 oraz Sedisystem firmy Becton Dickinson posiadanych przez Zamawiającego na koszt oferenta 
	TAK
	

	37.
	Instrukcja w języku polskim , opis wszystkich technologii pomiarów , wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania , skrócona instrukcja dla użytkownika , dokumentacja niezbędna do nadzoru :SOP, LOG (także na urządzeniu USB)
	TAK
	

	38.
	Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora – opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem (urządzenie USB)
	TAK
	

	Lp.
	Wymagania dotyczące oprogramowania 
	
	

	1.
	Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną bazą danych 
	TAK
	

	2.
	Oprogramowanie w języku polskim ( wymagana instalacja aparatu z polską wersją oprogramowania)
	TAK
	

	3.
	Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe , jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, Linux)
	TAK
	

	4.
	Analizator wyposażony w zestaw komputerowy niezbędny do sterowania pracą analizatora 
	TAK
	

	5
	Urządzenie USB 8GB do archiwizowania wyników kontroli jakości i danych dotyczących pracy analizatora –patrz punkt powyżej
	TAK
	

	6
	Fabrycznie nowy zewnętrzny komputer sterujący pracujący w systemie Windows, pełniący funkcję stacji roboczej wraz z fabrycznie nową drukarką laserową wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających prace w systemie LSI także innych analizatorów istniejących w Laboratorium na koszt Wykonawcy – dwa zestawy 
	TAK
	

	7
	Wymagana konfiguracja UPS , załącznik nr 3 do niniejszego SWIZ 
	TAK
	

	8.
	Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej załącznik nr 3 do niniejszego SWIZ
	TAK
	

	9
	Wymagana konfiguracja drukarki, załącznik nr 4 do niniejszego SWIZ
	TAK
	

	10
	Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy, załącznik nr 5 do niniejszego SWIZ 
	TAK
	

	L.p.
	Parametry jakości 
	TAK
	

	1
	Barwienie retikulocytów metodą błękitu metylowego
	TAK – 10 pkt

 NIE  –  0 pkt 
	

	2
	Czyszczenie apertury pomiarowej po każdym pomiarze prądem wysokonapięciowym 
	TAK – 10 pkt

 NIE  –  0 pkt
	

	3
	Wykonawca zapewni dostawę oraz montaż klimatyzatora naściennego do pomieszczenia o wymiarach 2,40 x 4,80 x 3,34 
	TAK – 10 pkt

 NIE  –  0 pkt
	

	4
	Zaoferowanie łaźni wodnej z mieszadłem i termostatem warunkującym 37 º C
	TAK – 10 pkt

 NIE  –  0 pkt
	


Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  GRANICZNYCH  KONIECZNYCH  DO  SPEŁNIENIA  PRZEZ ANALIZATOR  HEMATOLOGICZNY DLA  PRACOWNI  CITO 

Producent /Firma: …………………………………………….  Kraj :………………………………………….

Urządzenie typ:……………………………………………….   Rok produkcji: ……………………………….

	L.p.
	Parametr / Warunek
	Wymagane
	Oferowane cechy ( opisać )

	1
	Serwis autoryzowany – dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy
	TAK
	

	Lp.
	PARAMETRY
	TAK
	Opis parametru

	 1.
	Analizator fabrycznie nowy z komputerem PC z mobilną platformą na odczynniki 
	TAK
	

	 2.
	Oznaczane ilościowo parametry RBC, WBC, PLT, Hb, MCV, Ret, MRV, LM%#, EO%#, MO%#, BAZO%#, NEUTRO%#, NRBC%#  - uzyskane wyniki z bezpośredniego pomiaru ( nie wyliczane)
	TAK
	

	3.
	Wydajność dla CBC+5Diff  powyżej 70 ozn / h)
	TAK
	

	 4.
	Objętość próbki badanej max. 190 µl  w systemie pracy z podajnikiem 
	TAK
	

	 5.
	Oznaczanie retikulocytów w trybie automatycznym 
	TAK
	

	 6.
	Wymóg- automatyczny podajnik o pojemności min. 20 próbek jednocześnie, dostosowany do różnego typu systemów zamkniętych podawanych jednocześnie i obowiązujących u Zamawiającego; możliwość włożenia do automatycznego podajnika nawet pojedynczej probówki z próbką
	TAK
	

	7.
	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym
	TAK
	

	 8.
	System zabezpieczenia przed mikroskrzepami
	TAK
	

	 9.
	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej
	TAK
	

	10.
	Automatyczne czyszczenie aparatury pomiarowej za pomocą dwóch różnych metod
	TAK
	

	11.
	Brak konieczności wymiany okresowej elementów obsługowych
	TAK
	

	12.
	Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek)
	TAK
	

	13
	Identyfikacja krwi kontrolnej odczytywana za pomocą kodu paskowego
	TAK
	

	14.
	Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną, z możliwością archiwizowania wyników w pamięci analizatora i na zewnętrznych nośnikach elektronicznych ( np. płyty CD , urządzenie USB) w postaci danych liczbowych i wykresów kontroli jakości możliwych do odtworzenia przy pomocy standardowych narzędzi pod systemem Windows – opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem)
	TAK
	

	15.
	Opis precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność) , całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku) opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem (urządzenie USB)
	TAK
	

	16.
	Zapewnienie przez Oferenta możliwości włączenia aparatu do zewnętrznej (międzynarodowej) kontroli porównawczej z wykorzystaniem materiałów stosowanych do codziennej kontroli wewnętrznej – opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem
	TAK
	

	17.
	Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min  15 000 wyników
	TAK
	

	18
	Wydruk z aparatu wyniku wraz z wartościami referencyjnymi 
	TAK
	

	19.
	Pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi  - opisać
	TAK
	

	20.
	Różnicowanie leukocytów na 5 populacji przeprowadzane  w jednej komorze pomiarowej trzema różnymi metodami
	TAK
	

	21.
	Różnicowanie WBC z zastosowaniem co najmniej 3 niezależnych technik pomiarowych bez zastosowania barwienia lub lizy cytochemicznej
	TAK
	

	22.
	Technika pomiaru WBC i RET z wykorzystaniem światła laserowego
	TAK
	

	23
	Zakres liniowości dla WBC min 200 tyś/µl
	TAK
	

	24
	Płynne przyjmowanie i badanie kolejnych serii prób w trakcie wykonywania wcześniej zadanych oznaczeń analizatora 
	TAK
	

	25.
	Odczynniki do oznaczania CBC-5DIFF oraz płyny płuczące kompatybilne z odczynnikami analizatora podstawowego (analizatora pracowni hematologii) 
	TAK
	

	26.
	Karty charakterystyki odczynników – dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem ( urządzenie USB )
	TAK
	

	27.
	Sposób utylizacji odpadów – dostarczyć opis wraz z ofertą i analizatorem (urządzenie USB)
	TAK
	

	28.
	Odczynniki zawierające substancje biodegradujące i dezaktywujące pozostałości odczynnikowe i materiałowe ,eliminujące proces utylizacji wspomnianych pozostałości przez Użytkownika
	TAK
	

	29.
	Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze, instrukcja stanowiskowa – dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem ( urządzenie USB)
	TAK
	

	30.
	Podtrzymanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub zewnętrzny spełniający wymagania zawarte w załączniku nr 3
	TAK
	

	31.
	Wyposażenie każdego komputera i UPS w mobilne platformy na kółkach
	TAK
	

	32.
	Warunki techniczne eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, warunki klimatyczne itp.) dostarczyć wymagania wraz z ofertą i analizatorem ( urządzenie USB)
	TAK
	

	33.
	Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) na koszt oferenta (załącznik nr 5)
	TAK
	

	34.
	Instrukcja w języku polskim , opis wszystkich technologii pomiarów , wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania , skrócona instrukcja dla użytkownika , dokumentacja niezbędna do nadzoru :SOP, LOG (także na urządzeniu USB)
	TAK
	

	35
	Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora – opis dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem (urządzenie USB)
	TAK
	

	 36.
	W pełni automatyczna konserwacja aparatu 
	TAK
	

	37.
	Czyszczenie aparatury pomiarowej po każdym pomiarze 
	TAK
	

	38
	Możliwość pracy z podajnikiem automatycznym przy użyciu zwykłych próbek z przebijalnym korkiem elastycznym 
	TAK
	

	Lp.
	Wymagania dotyczące oprogramowania 
	
	

	1.
	Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną baza danych 
	TAK
	

	2.
	Oprogramowanie w języku polskim ( wymagana instalacja aparatu z polską wersją oprogramowania)
	TAK
	

	3.
	Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe , jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, Linux)
	TAK
	

	4.
	Analizator wyposażony w zestaw komputerowy niezbędny do sterowania pracą analizatora 
	TAK
	

	5
	Urządzenie USB 8GB do archiwizowania wyników kontroli jakości i danych dotyczących pracy analizatora –patrz punkty powyżej
	TAK
	

	6
	Fabrycznie nowy zewnętrzny komputer sterujący pracujący w systemie Windows, pełniący funkcję stacji roboczej wraz z fabrycznie nową drukarką laserową wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających  pracę w systemie LSI także innych analizatorów istniejących w Laboratorium na koszt Wykonawcy – dwa zestawy 
	TAK
	

	7
	Wymagana konfiguracja UPS, załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ
	TAK
	

	8.
	Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ
	TAK
	

	9
	Wymagana konfiguracja drukarki , załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ
	TAK
	

	10
	Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy, załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ
	TAK
	

	L.p.
	Parametry jakości 
	
	

	1
	Barwienie retikulocytów metodą błękitu metylowego
	TAK – 10 pkt NIE  –  0 pkt 
	

	2
	Czyszczenie aparatury  pomiarowej po każdym pomiarze prądem wysokonapięciowym 
	TAK – 10 pkt NIE  –  0 pkt
	


Nie spełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty
……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

                                                                                                 (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                                     uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 

                                                                                                                                       posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Specyfikacja komputera sterującego

Jednostka centralna

Płyta główna: 
producenta jednostki centralnej, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera,



Procesor:
Procesor klasy x86 posiadający dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowanie szyny systemowej 1333 MHz oraz częstotliwości pracy zegara 3 GHz, pamięć ciche CPU 6MB L2 lub procesor osiągający nie mniej niż 31 343 punktów w teście 3DMark Vantage 1.0.2 CPU (wyniki na stronie http://www.tomshardware.com/charts/2009-desktop-cpu-charts-update-1/3DMark-Vantage-1.0.2-CPU,1398.html) lub 2 177 punktów w teście PassMark CPU Mark (wyniki na stronie http://www.cpubenchmark.net/common.cpus.html)
Pamięć:
2GB (DDR3 SDRAM 1333MHz)- możliwość rozbudowy do 16GB, dwa gniazda na pamięci wolne,

Karta graficzna:
Zintegrowana z płytą główną ze współdzieloną pamięcią zgodna ze standardem DIRECTX 10.0, 

Karta sieciowa:
Zintegrowana  10/100/1000, WakeOnLan, 

Interfejs RS232:
Minimum 2 x RS232 (może być na karcie innego producenta niż jednostka centralna
Dysk twardy:
Minimum 250 GB, SATA II 7200 rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, 

Obudowa:
Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi
Głośność:
Maksymalnie 27 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296/ ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
Klawiatura:
PS2 lub USB, standardowy układ klawiszy i wymiar klawiatury, wydzielony blok klawiszy Insert, Home, End, PgUp, PgDown, zgodna z systemem Windows XP,

Mysz:
Optyczna PS/2 lub USB, 800dpi, z rolką do przewijania (trzeci przycisk) + podkładka dedykowana pod mysz optyczną, 

System operacyjny:
Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade’u Windows XP. Zainstalowany system operacyjny ze wszystkimi (nie tylko krytycznymi) poprawkami oprócz Windows Live na dzień podpisania umowy. Naklejka z certyfikatem Microsoft powinna być umieszczona z przodu obudowy lub na bocznej lewej ściance obudowy w jej górnym prawym rogu.
Certyfikaty i standardy:
Windows XP, znak bezpieczeństwa „CE” ISO 9001: 2000 producenta j.c. komputera. Jednostka centralna komputera musi być zaprojektowana i wyprodukowana w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym).
Przykładowa stacja robocza spełniająca ww. kryteria: HP Compaq 6000 Pro MT E8400.
Monitor:
LCD kolorowy 19”, 5:4 lub 4:3, matryca typu TN, rozdzielczość: 1280 x 1024, jasność: min. 250 cd/m2, kontrast: min. 1000:1, czas reakcji: maks. 5 ms, wbudowany zasilacz, OSD, wejście VGA oraz DVI-D, regulacja nachylenia ekranu w zakresie -5/+35 stopni, regulacja wysokości (min. 12cm), obrót (pilot), wbudowany USB2.0
 Przykładowy monitor spełniający ww. kryteria HP LCD LA1951g.

Zasilacz awaryjny:      moc wyjściowa: 500W/750VA, czas podtrzymania: 16 min (250 W), 4,5 min (500W), przepięcie: 340J, zniekształcenia:<5% (500W).
………………dnia……………                   …...............................................................................                                                                                                                                                                        (podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawnym                                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo)
Załącznik nr 4

Specyfikacja komputera sterującego

Jednostka centralna

Drukarka: 
Prędkość druku w czerni (tryb norma, A4): 50 str./min.; wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): 8,5 s; jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi; normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4):15000 stron; wbudowany serwer wydruków (Gigabit Ethernet), port Hi-Speed USB 2.0, standardowe języki drukarki: HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level3.

Przykładowa drukarka spełniająca ww. kryteria: HPLJ4015n



………………dnia……………                   …...............................................................................                                                                                                                                                                        (podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawnym                                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo)
Załącznik nr 5

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.
1. Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemnie Kierownikowi Analityki Lekarskiej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:
A. Akceptacja harmonogramu

a) Wykonawca dostarcza upoważnienie z imienną listą osób, które będą wykonywały prace w ramach umowy.

b) Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

B. Dostarczenie sprzętu

a) Wykonawca dostarcza przesyłkę ze sprzętem.

b) Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Wykonawcy i przejmuje odpowiedzialność za dostarczoną przesyłkę.

c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki dostarczone przez kuriera firmy spedycyjnej bez obecności Wykonawcy.

d) Formalne przekazanie przesyłki pod opiekę Zamawiającego zawsze dokonuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w pkt. A.a), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

C. Uruchomienie sprzętu i integracja z eksploatowanym w 4WSKzP Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM firmy Marcel Sp. z o.o.

a) Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V i przyłącze do lokalnej sieci komputerowej oraz dostarcza patchcord, adres IP i maskę dla stacji roboczej. 

b) Wykonawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

c) Wykonawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

d) Wykonawca konfiguruje wszystkie parametry analizatora i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zakładu Analityki Lekarskiej 4WSKzP i zasadami pracy oprogramowania CENTRUM 

e) Wykonawca przygotowuje analizator zarówno do pracy w trybie autonomicznym (bez oprogramowania CENTRUM) jak i w trybie integracji z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM w zakresie pełnej funkcjonalności analizatora i oprogramowania CENTRUM mającego zastosowanie w Zakładzie Analityki Lekarskiej.

D. Szkolenie personelu Zakładu Analityki Lekarskiej 4WSKzP

a) Wykonawca przeprowadza szkolenie dla pracowników Zakładu Analityki Lekarskiej 4WSKzP, w zakresie obsługi analizatora w trybie pracy autonomicznej oraz w zakresie obsługi za pośrednictwem oprogramowania CENTRUM

b) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu instrukcje konfiguracji, obsługi i konserwacji sprzętu.

E. Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji 

a) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.
b) Zamawiający dokonuje odbioru i przekazuje Wykonawcy protokół odbioru nie później niż w ciągu pięciu najbliższych dni roboczych.
c) Protokół odbioru musi zawierać ocenę realizacji wszystkich punktów harmonogramu.

d) Wykonawca osobiście odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy i musi osobiście sprawdzać prace zlecone podwykonawcom.

e) Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta analizatora i producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca dostarcza wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu za wyjątkiem licencji na Laboratoryjny System Informatyczny CENTRUM, którą posiada Zamawiający.
4. Wykonawca będzie wykonywał prace w szpitalu prowadzącym nieprzerwanie działalność leczniczą.
5. Wykonawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

6. Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego(stacji roboczej) w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM, który jest eksploatowany w Zakładzie Analityki Lekarskiej w 4WSKzP.

ochrona danych osobowych
7. Dane pacjentów zgromadzone w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w analizatorze, w komputerze), nie mogą w żądnym przypadku opuścić terenu Zamawiającego.

8. W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku zakończenia umowy, w przypadku konieczności dokonania naprawy), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających odtwarzanie danych pacjentów poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokołem zawierającym dane identyfikacyjne urządzenia, dane identyfikacyjne pamięci i opis zastosowania procedury kasującej dane pacjentów.
9. W sytuacji gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane i przechodzą na własność Zamawiającego.

………………dnia……………                   …...............................................................................                                                                                                                                                                        (podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawnym                                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo)
Załącznik nr 6
Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia, wzorów pieczęci oraz warunków płatności)

UMOWA nr ....... /144/Med./2010
kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez:

1. ...............................................

2. ...............................................
Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 o wartości powyżej 125 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów do wykonywania oznaczeń morfologii krwi (zwanych dalej towarem) wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, wraz z najmem:
· analizatora hematologicznego dla Pracowni Hematologicznej ……………………….., typu......................, rok produkcji …………….., producent ……………………, kraj ……………..,o wartości brutto.............................(do celów księgowych), 
· analizatora hematologicznego dla Pracowni CITO ……………………………., typu......................, rok produkcji …………….., producent ……………………, kraj ………………..,o wartości brutto.............................(do celów księgowych), 

zwanych dalej aparatem lub urządzeniem, o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 1a do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny (oprócz najmowanych aparatów) w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

3. W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:


1. ...................................................                          2.   ..................................................

            (Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                            (Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej)                                           

5. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej – dr n. med. Jacek Majda tel. (71) 766 04 37 oraz mgr Ewa Grześko tel. (71) 766 04 08 i mgr Beata Jeziorska tel. (71) 766 04 05.
6. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część. 

7. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

8. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

9. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

10. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

11. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax ………………….. 

13. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia .

14. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą. 

15. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od wezwania drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....………..........

16. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 37) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
§ 2

Dostawa

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego analizatory opisane w załączniku nr 1a do umowy. 
3. Odbiór analizatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

4. Wraz z przekazaniem analizatorów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania.

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min 25 godzin (5 dni po 5 godzin – osób wskazanych przez Zamawiającego) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W miarę potrzeb Wykonawca wykona szkolenie personelu (max. 25 godziny) w czasie obowiązywania umowy na wezwanie Zamawiającego.
6. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do wykasowania danych pacjentów z pamięci komputera sterującego (stacji roboczej) powiadamiając o tym jednocześnie Zamawiającego w formie pisemnej.
§ 3
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 2 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń ( w szczególności z przyczyn i w terminach wymienionych w § 6 ust. 4 i 5), Wykonawca zobligowany jest do zakupu i dostarczenia w terminie 3 dni od wezwania faksem odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) na analizatorze wskazanym przez Zamawiającego w ilości oznaczeń wynikających z umowy z zastrzeżeniem, że ewentualnie zwiększona cena tak zakupionego towaru obciąża Wykonawcę.

2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wg ust.1, Zamawiający po naliczeniu kar umownych, zastrzega sobie prawo zakupu odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) u innego Dostawcy.

3. W przypadku, gdy cena zakupionego towaru, o którym mowa w ust.2 będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

4. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.3.

§ 4
Warunki płatności.

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem analizatora zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
2. Łączna wartość netto umowy w okresie realizacji umowy wynosi: ……………..… zł (słownie: ………….....................................................................................złotych, …./100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi : ……………… zł (słownie: ……………………………………...........…..………………… złotych, …./100).

3. Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 ust. 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) za odczynniki oraz w terminie ………… dni (min 30 dni) za najem analizatora od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Pierwsza faktura może być wystawiona po przekazaniu aparatów wg §2 ust. 3.
5. Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami, wraz z częściami zamiennymi, materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą analizatora na nowy. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10 –go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
6. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. 
7. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.
8. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.
9. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 5
Gwarancja


1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności …… miesięcy (min. 6 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

6. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego 

7. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6
Warunki najmu

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanych analizatorów na własny koszt przez okres trwania umowy.

2. Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

3. Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. …………… i potwierdzi jednocześnie faksem na numer ……………Czas naprawy do 72 godz. od momentu zgłoszenia. Wykonawca zapewni całodobowy dyżur uprawnionego serwisanta pod numerem tel. …………….
4. W przypadku awarii analizatora, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze (analizator tego samego typu) na czas naprawy.

5. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie zapewnić analizatora zastępczego na czas naprawy zobowiązany jest pokryć różnice kosztów wykonania badania na innym analizatorze dostępnym w Zakładzie Analityki Lekarskiej 4WSKzP lub w pracowni na zewnątrz szpitala.

6. W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii analizatora w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii analizatora w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany analizatora na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej analizatora (wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż 2 razy w roku na wezwania Zamawiającego.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli przekracza termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 o 7 dni, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu ( Rozdz. IV pkt. 2b SIWZ) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.
§ 8
Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. 

· w wysokości 5 % ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
· w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.
· w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego analizatora za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu analizatora,
· w wysokości 2% ceny brutto umowy w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 9
Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10
Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11
Postępowanie polubowne.

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12
Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.                 

Wykonawca:




      Zamawiający:

Lista pracowników Zakładu Analityki Lekarskiej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu uprawnionych do odbioru towaru:
1. ppłk dr n med. Jacek Majda                           

2. ppłk dr n. med. Mariusz Szablewski 

3. mjr dr Sławomir Piątas

4. mgr Ewa Grześko

5. mgr Beata Jeziorska 

6. Donata Przybylak

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 144/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)
Załącznik nr 7
     ..............................................                                                          ................ dn. ....................    

          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania



……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

                                                                                           (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 

                                                                                                          posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8
     ..............................................                                                          ................ dn. ....................    

          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE


Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną) i na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

                                                                                           (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 

                                                                                                          posiadających pełnomocnictwo)

12

_1330157990.unknown

