| Pakiet 6 OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE W FORMIE WATY 33140000-3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] |  | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 2,5x 5,1cm | szt |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 5,1x 10,2 cm | szt |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 10,2x10,2 cm | szt |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4,całkowicie wchłaniany wciągu 7-14 dni, | rozmiar 5x7,5cm | szt |  |  | 408 |  |  |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, | 1,25x5,0 cm | szt |  |  | 408 |  |  |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, całkowicie wchłaniany wciągu 7-14 dni, rozmiar 10x20 cm | 10x20 cm | szt |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  | gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia typ Spongostan standard | 5x7x1cm Lub 5 x 8 x 1 cm | szt |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  | gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia typ Spongostan special | 5 x 7 x 0,1 Lub 5 x 8 x 0,1 cm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Gęsty materiał hemostatyczny z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH 2,5 – 4, całkowicie wchłanialny w ciągu 7-14 dni. | 10 x 7,5 | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 6A Uszczelniacz naczyniowy 33140000-3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] |  | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |  |
|  | Uszczelniacz naczyniowy na bazie 75% (2-OCA) 2 - octylocjanoakrylanu i 25% (BLCA) butylocjanoakrylanu wraz z wbudowanym mieszalnikiem i aplikatorem pozwalający na precyzyjną aplikację, możliwość przechowywanie w temperaturze pokojowej |  | Szt. |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 6B Pasta hemostatyczna 33140000-3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] |  | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |  |
|  | Pasta hemostatyczna z żelatyny wieprzowej, ampułkostrzykawka poj. 5,5 ml z mieszalnikiem i dwoma aplikatorami (jeden z pamięcią kształtu) |  | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo