Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 23 Materiały medyczne i narzędzia jednorazowe 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jednorazowa pęseta do szwów, zagieta – typu forceps ( 1 op/10szt) | 10szt/op | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa peseta chirurgiczna typu Bonn, z ząbkami 2x1 – ( 1op-10szt) | 10szt/op | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa peseta do kapsuloreksji ( 1 op=10szt) | 10szt/op | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe mikronozyczki typu Vanas ( 1 op=10szt) | 10szt/op | op |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe mikroimadło typu Needle Holder ( 1 op=10szt) | 10szt/op | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy rotator ( 1 op=10szt) – manipulator do soczewki | 10szt/op | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Nożyczki spojówkowe jednorazowe 10cm (op=10szt) | 10szt/op | op |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Nóż do twardówki – szerokość ostrza 2 mm, długosc ostrza 5mm zagiecie ostrza względem rękojeści: 50 – 55st, materiał: stal chirurgiczna; jednorazowy – zapakowany sterylnie ( 1 op/10szt) | 10szt/op | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Nóż do twardówki – typ 15 szt prosty, kat ostrza 15, długośc krawędzi tnącej 6mm; materiał: stal chirurgiczna; jednorazowy – zapakowany sterylnie ( 1 op/10szt) | 10szt/op | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | Gabka oczna ( strzałki) typ Visiorb (1 op=100szt) | Op/100szt | op |  |  | 14 |  |  |  |
| 12 | marker okulistyczny jednorazowy, delikatny koniec | 10 szt/op | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem Pakiet 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 23a Materiały medyczne i narzędzia jednorazowe 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pałeczka absorbujaca „ papieros” typy „ Visiorb” ( 1 op=250szt) | 1op/250szt | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Mufki silikonowe 1mm/ 2,1mm typ 70, 3cm długości( 5 szt/op) | (5 szt/op) | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 | Poduszka z tuszem błękit do oznaczenia rogówki typ Visimark | ( 10szt/op) | op |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem Pakiet 23a: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo