Wrocław 04.02.2013r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA DO ZAPYTANIA O CENĘ

Dotyczy:  dostawy regałów i półek ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 1:

Z jakiego gatunku stali nierdzewnej mają być wykonane regały?

Odp. na pytanie 1: Zamawiający wymaga, aby stal nierdzewna z której będą wykonane regały była kwasoodporna oraz posiadała dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Pytanie nr 2:

Czy będzie wymagany certyfikat PZH o stosowaniu regałów w jednostkach Służby Zdrowia ?

Odp. na pytanie 2: Tak, Zamawiający będzie wymagał certyfikatu PZH lub równorzędnego dokumentu potwierdzającego możliwość stosowania regałów w jednostkach Służby Zdrowia.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie dokładnych wymiarów regałów i półek?

Odp. na pytanie 3: Zamawiający zamieścił w treści zapytania o cenę dokładne wymiary regałów i półek.

Pytanie nr 4:

Proszę o przesłanie zdjęć regałów do których mają zostać wykonane dodatkowe półki zestali nierdzewnej. (Najważniejszy jest sposób montowania półek)?

Odp. na pytanie 4: Zamawiający modyfikuje treść zapytania o cenę o zdjęcia ukazujące sposób wykonania i mocowania półek do regałów do których mają zostać wykonane dodatkowe półki. Link do zdjęć: http://4wsk.sisco.info/?id=5536

Regały z pozycji 1 -3 mogą być wykonane z innym sposobem (systemem) mocowania półek