Wrocław 05.02.2013r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA DO ZAPYTANIA O CENĘ

Dotyczy:  dostawy regałów i półek ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 1:

Dokumentem niezbędnym do wprowadzenia mebli nierdzewnych do obrotu na terenie RP jest deklaracja zgodności z normami. W tym dokumencie producent deklaruje zgodność z dotyczącymi mebli normami i dyrektywami (związanymi też z kontaktem z żywnością, jeśli taki kontakt występuje).

Atest higieniczny nie jest niezbędny do instalacji, odbioru i użytkowania.                 Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zastosowanie mebli nieposiadających atestu PZH ale deklarację zgodności producenta?

Odp. na pytanie 1: Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie mebli posiadających deklarację zgodności producenta.

Pytanie nr 2:

Jakie będzie maksymalne obciążenie półek i całych regałów?                                     Czy zamawiający wymaga dopuszczenia o maksymalnym obciążeniu półek ?

Odp. na pytanie 2: Zamawiający będzie wymagał regałów o minimalnym obciążeniu półki 150 kg.