# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 56/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SOCZEWEK, PREPARATÓW WISKOELASTYKÓW, GAZÓW SPECJALISTYCZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z NAJMEM APARATÓW

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1- 22.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

- Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 56/Med./2013

„Oferta na dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego

wraz z najmem aparatów.”

nie otwierać przed dniem 08.07.2013 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 478 310,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 30 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 9 500,00 |
| Pakiet 3 | 1 900,00 |
| Pakiet 4 | 3 300,00 |
| Pakiet 5 | 25 000,00 |
| Pakiet 6 | 15 000,00 |
| Pakiet 7 | 600,00 |
| Pakiet 8 | 6 500,00 |
| Pakiet 9 | 64 000,00 |
| Pakiet 10 | 9 300,00 |
| Pakiet 11 | 148 000,00 |
| Pakiet 12 | 88 000,00 |
| Pakiet 13 | 7 000,00 |
| Pakiet 14 | 9 400,00 |
| Pakiet 15 | 260,00 |
| Pakiet 16 | 2 800,00 |
| Pakiet 17 | 102 000,00 |
| Pakiet 18 | 46 500,00 |
| Pakiet 19 | 20 500,00 |
| Pakiet 20 | 6 750,00 |
| Pakiet 21 | 250 000,00 |
| Pakiet 22 | 632 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 39 500,00 zł (30 000,00 zł + 9 500,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679))   ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:

33731110-7; 33140000-3; 33662100-9; 33141620-2; 24111500-0; 33169000-2; PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 54 530,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 1 100,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 350,00 |
| Pakiet 3 | 70,00 |
| Pakiet 4 | 120,00 |
| Pakiet 5 | 900,00 |
| Pakiet 6 | 550,00 |
| Pakiet 7 | 20,00 |
| Pakiet 8 | 250,00 |
| Pakiet 9 | 2 400,00 |
| Pakiet 10 | 350,00 |
| Pakiet 11 | 5 500,00 |
| Pakiet 12 | 3 300,00 |
| Pakiet 13 | 260,00 |
| Pakiet 14 | 350,00 |
| Pakiet 15 | 10,00 |
| Pakiet 16 | 100,00 |
| Pakiet 17 | 3 800,00 |
| Pakiet 18 | 1 700,00 |
| Pakiet 19 | 750,00 |
| Pakiet 20 | 250,00 |
| Pakiet 21 | 9 200,00 |
| Pakiet 22 | 23 200,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 1 450,00 zł  (1 00,00 zł +  350,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 08.07.2013 godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 08.07.2013 do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów, znak sprawy 56/Med./2013”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesięcy od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 08.07.2013 do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Anna Filipek tel. (071) 7660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 08.07.2013 o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Zestawienie parametrów – załącznik nr 2a

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 6

- Wzór protokołu instalacji i deinstalacji – Załącznik nr 7

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów”

znak sprawy 56/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:………………………………………....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: protokół instalacji i przekazania oraz protokół deinstalacji (załącznik nr 7)

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość j.m.  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

W pakiecie nr 21 pkt. 3 oraz w pakiecie nr 22 pkt. 14 „Najem …” w kolumnie „Wartość jednostkowa netto (zł)” należy wpisać wartość najmu za 1 miesiąc netto. Kolumna „Ilość” to ilość miesięcy najmu.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 Jednorazowe i wielorazowe akcesoria okulistyczne jednorazowy zestaw do operacji zaćmy 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igły do podaży dekaliny 20 G ( jednorazowe) | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Igły do podaży dekaliny 23 G ( jednorazowe) | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Wielorazowa Pęsetka do kapsuloreksy Utrata zagięta długość 10,5cm , końcówki chwytne o długości 11mm,. Stal nierdzewna. Rękojeść zaokrąglona o średnicy 8mm. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 4. | Akcesoria witreoretinalne ( Pack Uniwersalny): -obłożenie na stół 1 szt -obłożenie na pacjenta, z otworem – 1szt -fartuch XL z ręcznikiem – 2 szt -strzykawka luer lock 5ml – 3szt - strzykawka luer loch 3ml – 3szt - kubeczki – 2szt -gazik na oko – 1 szt - gazik z włókniny – 5szt - patyczki spongostanowe – 10szt - osłona na podłokietnik – 2 szt | 1 zestaw | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy zestaw do kanaloplastyki: -jednorazowy kateter do kansaloplastyki służący do cewnikowania kanału Schlemma. Urządzenie wyposażone we własne źródło światła LED, z własnym zasilaniem bateryjnym. Światło transmitowane jest przez światłowód o grubości 40G/0,15mm nóż typu mini disc 1,0mm ostrzony od góry -kaniula do wiskoakanlostomii 5mm -Hilauronian sodu o stężeniu 1,8% w ampułkostrzykawce 2ml -metyloceluloza o stężeniu 2,4% w ampułkostrzykawce 2ml ( 1 op/3 zestawy) | 1 zestaw | zestaw |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Penseta tytanowa do wprowadzenia katetera 40g/0,15mm do kanału Schlemma wielorazowa | 1 sztuka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Marker twardówkowy do zabiegów kanaloplastyki, rękojeść walcowata, złobiona z kolorowym kodem paskowym, wielorazowy | 1 sztuka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 8. | Implant do operacji przeciwjaskrowej do oka lewego i prawego (do wyboru przez zamawiającego), wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego, pokryty heparyną. Średnica 120µm, wymiary 0,33x1,0mm, waga 60µg, trzy łuki retencyjne zapewniające bezpieczne mocowanie. Jeden sterylny implant w aplikatorze, gotowy do implantacji | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Soczewka gonioskopowa do chirurgicznych procedur MIGS. Powiększenie 1,2 średnica 9,2mm długość uchwytu 75mm. Soczewka przystosowana do sterylizacji w autoklawie parowym. Wraz z soczewką jednopoziomowa kasetka do sterylizacji wykonana z tworzywa sztucznego do sterylizacji parowej, wyłożona matą silikonowa, pokrywa z przeziernego tworzywa z otworami o wymiarach wewnętrznych 152mm x 64mm x 19mm. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 Akcesoria okulistyczne 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opaska Silikonowa 2,5x0,6x125mm | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Opaska Silikonowa z podłużnym żłobieniem 1,25mmx4,5mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Opaska silikonowa z podłużnym żłobieniem 1,5mmx6,0mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Opaska silikonowa z podłużnym żłobieniem, 3,7mmx5,0mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Plomba 3mm | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 6. | Plomba 4mm | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 7. | Plomba 5mm | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 8. | Plomba 3x5mm | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 9. | Plomba 3,5x7,5mm | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 10. | Plomba 5,5x7,5mm | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 Narzędzia chirurgiczne wielorazowe na potrzeby Oddziału Okulistycznego 33169000-2-Narzędzia chirurgiczne wielorazowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pęnseta krzyżowa do kaspuloreksji do cięcia rogówkowego, przez cięcie 1,5mm, długość robocza 10,0mm, znaczki poprzeczne na 2,5mm i 5,0mm, długość całkowita 120,5 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Pęseta do kapsuloreksji, długość szczęk 0.9 mm, długość części roboczej 16,5, mm, 22G, długość całkowita 123 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 Narzędzia chirurgiczne wielorazowe na potrzeby Oddziału Okulistycznego 33169000-2-Narzędzia chirurgiczne wielorazowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paho Choper Chang-dwustronny, lewy, wielorazowy. Jeden koniec typu MicroFinger, drugi koniec o długości 0,9 mm typu Quick Chop. Długość całkowita 136mm (+/-0,5mm). Średnica 5mm (+/- 0,5mm) | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Wiertarka okulistyczna- komplet (bateria AA, dwa wiertła, oraz ochronna zatyczka) wielorazowa. Długość rękojeści 10cm (+/- 0,5mm) średnica rękojeści 17,25 mm (+/-0,5 mm).Wiertła wykonane ze stali nierdzewnej o rozmiarze końcówki 0,5mm i 1,0mm i długości 19mm (+/-0,5mm). Uchwyt mocujący wiertła wykonany ze stali nierdzewnej z dwoma szczelinami umiejscowionymi pod kątem 1800. Zatyczka o długości 50,80 mm (+/- 0,5mm) i średnicy 18,70mm (+/-0,5mm) | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Wiertarka okulistyczna -komplet (bateria AA oraz wiertło, zatyczka ochronna) wielorazowa. Długość rękojeści 10cm (+/- 0,5cm) średnica rękojeści 17,25 mm (+/- 0,5mm). Wiertło z napylaną strukturą do jeszcze lepszego polerowania o rozmiarze 3,5 mm. Uchwyt mocujący wiertła wykonany ze stali nierdzewnej z dwoma szczelinami umiejscowionymi pod katem 1800. Zatyczka o długości 50,80mm (+/- 0,5mm) i średnicy 18,70mm (+/- 0,5mm) | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Pęseta do kapsuloreksji, jednorazowa. Zakrzywiona ,koniec pęsety w kształcie cystostomu, szczęki wygięte o długości 13mm.Rękojeść płaska z trzema otworami po bokach. Długość całkowita 100 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Pęseta Barraquer Koniec w postaci ząbków 1x2 o rozmiarze 0,12mm, płaska rękojeść o pionowych żłobieniach. Długość całkowita 77mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Pęseta do wiązania jednorazowa. Zakrzywiona, platforma do szycia o długości 6mm.Rękojeśc płaska z trzema otworami po bokach. Długość całkowita 96mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 Materiały i akcesoria do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji 33141620-2 Zestawy medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nóż do witrektomii przedniej jednorazowy 20 G | 6 sztuk | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Wielorazowy uchwyt do jednorazowych narzędzi (pęsety, nożyczki) - 20, 23 i 25G. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe końcówki do wielorazowego uchwytu ( poz.2 w formie pęset: - pęseta typu ILM 20G, 23G, 25G - pęseta typu „krokodylek” 23G, 25G - pęseta typu „MAXGrip” 23G, 25 | 6 sztuk | sztuka |  |  | 42 |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe końcówki do wielorazowego uchwytu ( poz.2) - nożyczki zakrzywione 23G - nożyczki pionowe 23G | 1 sztuka | sztuka |  |  | 42 |  |  |  |
| 5. | Jednorazowa igła fletowa 23G i 25G | 6 sztuk | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 6. | Nóż jednorazowy typu V-lance 20G | 6 sztuk | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 7. | Pik aspiracyjny 25G | 6 sztuk | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 Materiały medyczne narzędzia jednorazowe i wielorazowe 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jednorazowa pęseta do szwów, zagieta – typu forceps | 10 sztuk | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa peseta chirurgiczna typu Bonn, z ząbkami 2x1 | 10 sztuk | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Wielorazowa pęseta do kapsuloreksji typu Masket, zagięta, bardzo delikatne końcówki | 1 sztuka | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe mikronozyczki typu Vanas | 10 sztuk | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Jednorazowe imadło , delikatnie zagięte, długość całkowita 14cm | 10 sztuk | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 6. | Imadło wielorazowe typu Barraquer, zagięte, bez zamka, bardzo delikatne szczęki | 1 sztuka | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 7. | Nożyczki spojówkowe jednorazowe 11,5 cm | 10 sztuk | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 8. | Nóż do twardówki – szerokość ostrza 2 mm, długość ostrza 5mm zagięcie ostrza względem rękojeści: 50 – 55st, materiał: stal chirurgiczna; jednorazowy – zapakowany sterylnie | 10 sztuk | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 9. | Nóż do twardówki – typ 15 szt prosty, kat ostrza 15, długośc krawędzi tnącej 6mm; materiał: stal chirurgiczna; jednorazowy – zapakowany sterylnie | 10 sztuk | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 10. | Gąbka oczna ( strzałki) typ Visiorb | 200 sztuk | opakowanie |  |  | 7 |  |  |  |
| 11. | Marker okulistyczny jednorazowy, delikatny koniec | 10 sztuk | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 12. | Wielorazowa pęseta typu krokodylek 23G | 1 sztuka | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 13. | Wielorazowa pęseta typu krokodylek 20G | 1 sztuka | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 Ostrze do cięcia soczewek sztucznych 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nożyczki do cięcia soczewki wewnątrzgałkowej , ostrze zakrzywione, całkowita długość narzędzia 93mm, kąt zagięcia ostrza względem rękojeści 145 stopni, długość całkowita ostrza 8mm, szerokość końcówki ostrza 0,5mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 Gazy medyczne , zestaw do iniekcji gazu, filtr strzykawkowy, soczewka 33140000-3 Materiały medyczne, 33652100-6; 24111500-0 gazy medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gaz medyczny do chirurgii okulistycznej SF6 - sześciofluoransiarki (sulphur hexafluoride 20%) , pojemnik 75 ml produkt wielorazowego użytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | 1 zestaw | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Gaz medyczny do chirurgii okulistycznej C2F6 - szesciofluoroetanol (hexafluoroethane 16%) pojemność 75 ml , produkt wielorazowego uzytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | 1 zestaw | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Gaz okulistyczny C3F8 Multi octafluoropropane 12 % - pojemności 75 ml, produkt wielorazowego uzytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | 1 zestaw | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Filtr nastrzykawkowy jednorazowego użytku do sterylizacji kropli ocznych ( wodne roztwory) średnica filtra 33mm; średnica porów 0,22µm, apirogenny | 50 sztuk | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 Soczewki bezaberracyjne akrylowe hydrofilne do mikrocięcia poniżej 2,2 mm. 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Soczewki bezaberracyjne akrylowe hydrofilne do mikrocięcia poniżej 2,2 mm. Wyposażone w filtry UV. Budowa soczewki jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa o angulacji 10 stopni. Konstrukcja 4 haptyków narożnych. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Średnica części optycznej oraz średnica całkowita soczewki zależna od dioptrażu. Zakres dioptrażu od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30d co 0,5D. Do każdej soczewki dołączony injector i kartridż. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 250 |  |  |  |
| 2. | Soczewka toryczna jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, hydrofobowa. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO, 360 stopni - ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Soczewka z filtrem UV. Dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,0D; 2,75; Zakres dioptrażu: 6,0D - 30,0D dostepna co 0,5D. Dołączony jednorazowy injector 2,2 mm | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Sferyczny implant gałki ocznej. Orbitalny implant wykonany w całości z materiału biokompatybilnego, składający się z części hydroksyapatytowej i części silikonowego elastomeru. Jedna część, półsfera implantu posiada porowatą powierzchnię ceramiczną ułatwiającą zrastanie z tkanką oraz zapewniającą trwałą fiksację, co powoduje naturalny ruch orbity w oczodole. Implant dostępny w czterech rozmiarach, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm zamawianych zależnie od zapotrzebowania. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Plastikowy przezroczysty opatrunek nagałkowy z centralnym otworem stosowany na wszczepiony implant gałki ocznej w celu kształtowania załamków spojówki | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 10 Implant jaskrowy 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Implanty jaskrowy drenujący ( zawór zastawkowy)– wszczep drenujący, silikonowy z systemem zastawkowym zapobiegającym nadmiernemu drenażowi i zapadnięciu się komory przedniej oka. Stosowany w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze opornej na inne metody leczenia. Wymagania: - wykonany z silikonu; - grubość 0,9mm; -szerokość 13mm; - długość 16mm; - powierzchnia 184 mm; - długość rurki 25 mm; - średnica zewnętrzna rurki 0,635 mm - pakowany pojedynczo, -sterylny | 1 sztuka | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Zatyczki silikonowe przeznaczone do długotrwałej okluzji kanalików łzowych, umieszczone na automatycznym aplikatorze, na którego przeciwległym końcu umiejscowione jest rozszerzadło, rozmiar 0,4mm | 2 sztuki | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Zatyczki silikonowe do kanalików łzowych, stosowane w problemach nadmiernego łzawienia, umieszczone na automatycznym aplikatorze, na którego przeciwległym końcu umiejscowione jest rozszerzadło, rozmiar: 0,6mm; 0,7mm | 2 sztuki | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Test Schirmera TearFlo – metoda rozpoznawania zespołu suchego oka ( mierzona ilość warstwy wodnej łez wydzielonej całkowicie i odruchowo) | 100 sztuk | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 11 Soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy operacyjne 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa , z przednią częścią asferyczną, a tylną częścią sferyczną, z zestawem do implantacji: • średnica optyczna 6,0 mm; • długość całkowita 13 mm • stopień uwodnienia mniejszy niż 0,4 %; • angulacja 0º; • dioptraż od +1 D do +10.0 D, narastający co 1 D, od +10 D do +27 D narastające co 0,5 D i w zakresie od +27 D do +30 D co 1 dioptrii; • implantacja przez cięcie równe lub większe od 2,2 mm • indeks refrakcji 1,52, • filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, barwiona na poziomie polimeru poprzez impregnację monomerami • krawędzie części optycznej i dwóch części haptycznych z efektem piaskowania zapobiegającego PCO jak i odbiciom światła (efekt halo) • ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej i częściach haptycznych (360º) • Soczewka z hydrofobowego materiału pozyskiwanego w procesie re -cross-linkingu tworzącego gęstą sieć polimerów zapobiegającą powstawaniu mikro wakuoli i blaknięciu soczewki Zestaw jednorazowego użycia do implantacji zawierający; *implantator, *cartridge | 1 sztuka | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 2. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa wieloogniskowa, średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 11 mm; materiał: akryl hydrofilny (25%) z powierzchnią hydrofobową; budowa optyczna: aktywnie dyfrakcyjna, wieloogniskowa, 28 pierścieni aktywnych dyfrakcyjnie, spłaszczone progi między pierścieniami, dwuwypukła; budowa haptyków: haptyki płytkowe, budowa MICS; angulacja 0º; dioptraż od 0,00 D do +32.00 D narastający co 0,5 D; korekcja bliży: +3,75D; implantacja przez cięcie 1,8 mm ; jednorazowy; zestaw do implantacji s z kartridżem do cięcia 1,8. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | 3-częściowa soczewka fabrycznie załadowana do injektora; Akryl hydrofobowy; Materiał haptyków: PMMA; Rozmiar optyki: 6.0 m; Ogólny rozmiar 12.5 mm; Ostre krawędzie 360 o prostokątna krawędź; Stała A: 119.5 (SRK-T); Dostępne dioptraże: od +10D do +27D (co 0,5D), od +27D do +28D (co 1D); Szerokość cięcia 2,8mm; Filtr UV; Teoretyczna wartość ACD: 5,5mm; Angulacja: 7 stopni | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, hydrofilna, jednoczęściowa, asferyczna, stopień uwodnienia 26%, podwójna ostra krawędź 360 stopni, angulacja haptyków 10 stopni, stała nominalna A-constans 120,0, średnica całkowita soczewki 12,5mm i średnica części optycznej 6,5mm dostępna w dioptrażu od -10 D do +9 D; średnica całkowita soczewki 12mm i średnica optyczna 6mm dostępna w dioptrażu od +10D do +40D. Soczewka dostępna w dioptrażu od -10 do +10 i +30D do +40D co 1D oraz w dioptrażu od +10D do +30D co 0,5D. Soczewka posiada dwie części haptyczne , w których znajduje się po 1 podłużnym otworze . Soczewka posiada filtr światła UV. Zestaw jednorazowego użycia do implantacji zawiera: implantator oraz kartridż. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 5. | Refraktory tęczówkę jednorazowe , okrągłe propylenowe włókno | 5 sztuk | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 12 Soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa : -zwijalna, hydrofilna, asferyczna -średnica optyczna 6,0 – 6,5 mm -średnica całkowita 13 mm -zakres mocy +13 do + 30 D co 0,5 D -stała A 118,4 niezmienna dla całego zakresu mocy -cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach -implantacja iniektorem jednorazowym przez cięcie 2,2mm | 1 sztuka | sztuka |  |  | 350 |  |  |  |
| 2. | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa + system implantacyjny zwijalna ,hydrofilna , uwodnienie 26% średnica optyczna 6,0mm średnica całkowita 13,0mm angulacja 5º asferyczna zakres mocy od +2,0 do +30D co 0,5D hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF | 1 sztuka | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3. | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa + system implantacyjny zwijalna ,hydrofilna , uwodnienie 26% średnica optyczna 6,0mm średnica całkowita 13,0mm angulacja 5º zakres mocy od +2,0 do +30D hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF powierzchnia soczewki pokryta heparyną | 1 sztuka | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4. | Soczewka przednio komorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną - soczewka afakijna - materiał: PMMA - średnica części optycznej 5,0 – 6,0 mm - średnica całkowita 8,0 – 8,5 mm - Zakres mocy + 2 D do +30D - zakres mocy „ połówkowych” +14,5 D do + 24,50 D | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Pęseta do przytrzymania soczewki z pozycji nr 4; | 1 sztuka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 13 Soczewki wewnątrzgałkowe 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Soczewka PMMA przedniokomorowa jednoczęściowa, wykonaną z materiału zawierającego filtr UV, elastyczne części haptyczne, ostre krawędzie na pełnym obwodzie, optyka równomiernie dwuwypukła, kompatybilna z laserem YAG, hypoalergiczna, śr. opt. 6,0mm, śr. całkowita 12,75mm, dostępny dioptraż -10 D do +40 D | 1 sztuka | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Soczewka wieloogniskowa, aktywnie dyfrakcyjna, zwijalna jednoczęściowa, optyka sferyczna – Współczynnik kontroli aberracji minus(-) 0,165 um (+/- 0,01 um) - liczba pierścieni na części optycznej – min 29, - materiał: akrylat hydrofilny z powłoką hydrofobową, - stopień uwodnienia 25 %, - część haptyczna 12,50 mm, - część optyczna 6,0 mm, - angulacja części optycznej - 0 stopni, - zakres mocy optycznej – 0.00D +45D (co 0,5D), - implantacja przez cięcie max 2,8 mm, - budowa haptyki : kompleksowa z otwartą przestrzenią w każdym haptenie, zapewniająca dobrą stabilizację w torbie. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 14 Jednorazowe trepany punch do rogówki biorcy i dawcy 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowe trepany do rogówki biorcy – trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniowa komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną 5cm³, krzyzowy znacznik centralnego punktu na rogówce w n/w rozmiarach ( typu Katena) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 7,0mm | --- | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 2. | 7,25mm | --- | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 3. | 7,5mm | --- | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 4. | 7,75mm | --- | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | 8,0mm | --- | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| Punch próżniowy dla dawcy w n/w rozmiarach ( typu Katena): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 7,25mm | --- | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 7. | 7,5mm | --- | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 8. | 7,75mm | --- | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 9. | 8,0 mm | --- | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 10. | 8,25 mm | --- | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 11. | 8,5 mm | --- | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 12. | 8,75 mm | --- | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 15 Barwnik do barwienia33662100-9 Środki oftalmologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,05% w ampułkostrzykawce o pojemności 0,7 ml | 6sztuk | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,05% w fiolce o pojemności 1,5 ml | 6sztuk | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 16 Olej silikonowy 33662100-9 Środki oftalmologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Olej silikonowy ciężki,75% polidwumetylosiloxan oraz 25% perfluorohexyloctan; Właściwości fizyczne: Lepkość: (mPas przy 25 stopniach C) - 1400 Gęstość: (g/cm przy 25 stopniach C) – 1.06 Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny Wskaźnik odbicia: 1.3870 strzykawka o pojemności 10ml | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 17 Preparaty wiskoelastyczne 33662100-9 Środki oftalmologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - hialuronian sodu, stężenie 1,4% - pojemność ampułko-strzykawki 0,85ml - lepkość 500.000mpas - masa cząsteczkowa 6x106 Daltonów - uzyskiwane metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich - osmolarność 320mosm/l | 1 sztuka | sztuka |  |  | 1500 |  |  |  |
| 2. | - hialuronian sodu, stężenie 1,6% - pojemność ampułko-strzykawki 1 ml - lepkość (20-80000)mpas - masa cząsteczkowa 1,2 x106 Daltonów - 2x106 Daltonów - uzyskiwane metodą biofermentacji - osmolarność (270-400)mosm/l | 1 sztuka | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | - hialuronian sodu, stężenie 2,5% - pojemność ampułko-strzykawki 0,85ml - lepkość 700.000mpas - masa cząsteczkowa 3x106 Daltonów - uzyskiwane metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich - osmolarność 320mosm/l | 1 sztuka | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | - metyloceluloza, stężenie 2,0% - pojemność ampułko-strzykawki 2 ml - lepkość (2600-7000) mpas - osmolarność (300-390)mosm/l | 1 sztuka | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 5. | -wolno resorbowalny wiskoelastyczny żel wykorzystywany do chirurgii jaskry - hialuronian sodu, stężenie 22,5% - lepkość (100-200000) mPas - masa cząsteczkowa 2 x106 Daltonów -3x106 Daltonów -uzyskiwane metodą biofermentacji | 1 sztuka | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15%, brillant blue G o stężeniu 0,025 % polietyleniglikolu o stężeniu 4 % rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5ml | 1 sztuka | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 7. | Dekalina :Lepkość 5,53mPas w temp. 250C, Ciężar właściwy1,93g/cm3(w temp 20OC); wspólczynnik załamania światła 1,31 (w temp 20C) fiolka o pojemności 5 ml. | 1 sztuka | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 18 Wiskoelastyki, płyn irygacyjny 33662100-9 Środki oftalmologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wiskoelastyk dyspersyjno – kohezyjny Surowiec: kwas hialuronowy otrzymywany metoda biofermentacji i wyoskoczyszczona HPMC. Skład: 1,37% hialuronianu sodu + 0,57% HPMC Masa Cząsteczkowa: 2,7-3,0 x 106 Da ( kwas hialuronowy) i 0,02x106 Da ( HPMC) Lepkośc: 100,00 mPas ( 0,1s-1) Sposób przechowywania: 2 – 8ºC objętość: 1,0ml ampułkostrzykawka | 1 sztuka | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Metyloceluloza , stężenie 2,0% w ampułkostrzykawkach o pojemności 2,5ml o lepkości 2600 – 7000 mpas; i osmolarnosci 300 – 390 mosmol/l | 10 sztuk | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia torebki przedniej( kolor niebieski) w celu uwidocznienia włókien tkanek. Szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5ml | 10 sztuk | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 4. | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia , szklanych strzykawkach Objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 1000mPa-s Gęstość (25 st. C) 0,97 g/cm sześcienny Wskaźnik refrakcji (25 st. C): 1,403 – 1,405 Oporność objętościowa: > 1·10 do 14tej omów·cm Zawartość końcowych grup OH: ≤ 50 ppm Związki o małej masie cząsteczkowej (< 600 g·mol do -1-szej): ≤ 150 ppm Endotoksyny bakteryjne: < 0,5 EU/ml | 1 sztuka | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 5. | Olej silikonowy, polidwumetylosiloksan; strzykawka o pojemności 10 ml w jałowym blistrze; lepkość 5000 mPas Objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 5000mPa-s Gęstość (25 st. C) 0,97 g/cm sześcienny Wskaźnik refrakcji (25 st. C): 1,403 – 1,405 Oporność objętościowa: > 1·10 do 14tej omów·cm Zawartość końcowych grup OH: ≤ 50 ppm Związki o małej masie cząsteczkowej (< 600 g·mol do -1-szej): ≤ 150 ppm Endotoksyny bakteryjne: < 0,5 EU/ml Substancja czynna: 100% polidwumetylosiloksan o dużym stopniu oczyszczenia | 1 sztuka | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 6. | Wiskoelastyk dyspersyjno – kohezyjny Surowiec: kwas hialuronowy otrzymywany metoda biofermentacji i wyoskoczyszczona HPMC. Skład: 1,37% hialuronianu sodu + 0,57% HPMC Masa Cząsteczkowa: 2,7-3,0 x 106 Da ( kwas hialuronowy) i 0,02x106 Da ( HPMC) Lepkośc: 100,00 mPas ( 0,1s-1) Sposób przechowywania: 2 – 8ºC objętość: 1,0ml ampułkostrzykawka | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 19 Wiskoelastyk, endokońcówka do laseru 33662100-9 Środki oftalmologiczne, 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | WISKOELASTYK( 2x0,3 ml, 1x0,8ml) - – produkt łączący znieczulenie z podaniem wiskoelastyku ( ; jedynie w chirurgii zaćmy (nie dopuszczone w chirurgii refrakcyjnej); w skład wiskoelastyku wchodzą: - VisThesia topical – 2 ampułki po 0,3ml; skład: 0,3% hialuronian sodu i 2% lidokaina; - VisThesia Intracameral ( dokomorowa- Typ wiskoelastyku: hialuronian sodu Pochodzenie – fermentacja bakteryjna; Skład – 1,5% hialuronian sodu i 1 % lidokaina, Objętość 0,8ml, pH 7 – 7,6, osmolalność: 280 – 330 mOsmol/kg masa cząsteczkowa – 2500 KDa, wielkość igły ( aplikatura ) – 27G | 1 sztuka | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Endokońcówka prosta / zagięta o rozmiarze 23/25G kompatybilna z laserem | 5 sztuk | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 20 Pierścienie dotorebkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pierścień dotorebkowy w jednorazowym aplikatorze, średnica 10 – 12 mm, kształt okrągły, blokada tłoka wewnętrzna, samoładujący się mechanizm | 1 sztuka | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 21 Materiały i akcesoria do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z najmem aparatu do usuwania fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej wraz z materiałami 33140000-3 Materiały medyczne; PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kompatybilną z aparatem kaniula 25G -1 szt kaniula do hydrodyssekcji 27G -1 szt obłożenia stolika 140x140 -1 szt obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. I torebką 1szt nóż typu Slit HP 2,75mm -1 szt nóż typu Sideport 1,2 mm -1 szt kaseta z drenami do oferowanego aparatu - 1 szt. tip zagięty tip 0.9mm 30st - 1 szt osłonki na tipa 0,9 mm - 1 szt. igła 23G 38mm -1 szt osłonka na oko -1 szt kieliszek 60ml -2 szt kieliszek 30 ml -1 szt kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych -2 szt fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) -2szt fartuch XL -1 szt ocznik -2 szt gaziki 8x8cm -10 szt przylepce 2,5x13cm -3 szt strzykawka 10ml -2 szt strzykawka 20ml -1 szt strzykawka 2ml -1 szt strzykawka 3ml -3 szt ręcznik papierowy -1 szt | 1 zestaw | zestaw |  |  | 1100 |  |  |  |
| 2. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą _fakoemulsyfikacji z kasetą kompatybilną z aparatem kaniula 25G 1 szt kaniula do hydrodyssekcji 27G 1 szt obłożenia stolika 140x140 1 szt obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. I torebką 1 szt tip 0.9mm zagięty 45st 1 szt osłonki na tipa 0,9 mm 1 szt nóż typu Slit HP 2,4 mm 1 szt nóż typu Sideport 1,2 mm 1 szt igła 23G 38 mm 1 szt kaseta z drenami do oferowanego aparatu 1 szt osłonka na oko 1 szt kieliszek 60ml 2 szt kieliszek 30ml 1 szt kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych 2 szt fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)1 szt fartuch XL 1 szt ocznik 2 szt gaziki 8x8cm 10 szt przylepce 2,5x13cm 3 szt strzykawka 10ml 2 szt strzykawka 20ml 1 szt strzykawka 2ml 1 szt strzykawka 3ml 3 szt ręcznik papierowy 1 szt | 1 zestaw | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
| 3. | Najem aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej. Wymagane parametry – załącznik nr 2a | --- | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | 6 sztuk | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne z dzierżawionym sprzętem do fakoemulsyfikacji( poz.3) | 6 sztuk | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość j.m. | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 22 Materiały i akcesoria do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji wraz z najmem aparatu " 33141620-2 Zestawy medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G z laserem. Zawartość 1 zestawu: kaniula 25G-1 szt obłożenia stolika i CPK 140x140-1 szt obłożenie pacjenta 140x160 -1 szt igła (retrobulbar, 23G38) -1 szt fartuch pakiet wierzchni L-1 szt fartuch XL-2 szt podłokietniki-2 szt ręcznik papierowy-1 szt osłonka na oko-1 szt ocznik-2 szt kieliszek 60 ml-1 szt gaziki 8x8 cm-8 szt przylepce-1 szt strzykawka 10ml -2 szt strzykawka 2ml -2 szt strzykawka 5ml 3 cz. -1 szt strzykawka 3ml 3 cz. -2 szt strzykawka 2,5ml 3cz. -1 szt mikrogąbki "papierosy"-1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii-1 szt Soft tip kaniula 23G-1 szt endosonda do lasera - 1 szt. pęseta typu krokodylek – 1 szt. kaseta z drenami - 1 szt, pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 23Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, trokary z kaniulami z zaworami 23Ga - 3 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, trokar (bez zaworka) 23 Ga - 1 szt worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt. strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 zestaw | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G. Zawartość 1 zestawu: kaniula 25G-1 szt obłożenia stolika i CPK 140x140-1 szt obłożenie pacjenta 140x160 -1 szt igła (retrobulbar, 23G38) -1 szt fartuch pakiet wierzchni L-1 szt fartuch XL-2 szt podłokietniki-2 szt ręcznik papierowy-1 szt osłonka na oko-1 szt ocznik-2 szt kieliszek 60 ml-1 szt gaziki 8x8 cm-8 szt przylepce-1 szt strzykawka 10ml -2 szt strzykawka 2ml -2 szt strzykawka 5ml 3 cz. -1 szt strzykawka 3ml 3 cz. -2 szt strzykawka 2,5ml 3cz. -1 szt mikrogąbki "papierosy"-1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii-1 szt Soft tip kaniula 23G-1 szt kaseta z drenami - 1 szt, pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 23Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, trokary z kaniulami z zaworami 23Ga - 3 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, trokar (bez zaworka) 23 Ga - 1 szt worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt. strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 zestaw | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji. Zawartość 1 zestawu: zestaw do podawania oleju– 1 szt obłożenia stolika i CPK 140x140– 1 szt obłożenie pacjenta 140x160 – 1 szt fartuch (pakiet wierzchni) L– 1 szt fartuch XL– 2 szt kaniula do hydrodyssekcji – 1 szt kaniula 25G– 1 szt tip 0,9 ABS – 1 szt nóż Sideport 1,2 mm– 1 szt nóż Slit HP 2,4mm– 1 szt igła (retrobulbar, 23G38) – 1 szt osłonka na oko– 1 szt podłokietniki– 2 szt ocznik– 2 szt kieliszek 60 ml– 1 szt ręcznik papierowy– 1 szt mikrogąbki "papierosy"– 1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii– 1 szt kaniula 23G– 1 szt gaziki– 8 szt przylepce– 1 szt strzykawka 10ml – 2 szt strzykawka 5ml – 1 szt strzykawka 3ml 3cz. – 2 szt strzykawka 2,5ml 3cz. – 1 szt strzykawka 2ml – 2 szt Soft tip kaniula 23G– 1 szt pęseta ILM 23g– 1 szt kaseta z drenami - 1 szt, pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 23Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, trokary 23Ga - 3 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, zatyczki skleralne 23 Ga - 3 szt, worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, osłona tacy narzędziowej - 1 szt, osłonka na tip fako z komorą testową - 1 szt, strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 zestaw | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
| 4. | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G. Zawartość 1 zestawu: kaniula 25G– 1szt obłożenia stolika i CPK 140x140– 1szt obłożenie pacjenta 140x160 – 1szt igła (retrobulbar, 23G38) – 1szt fartuch pakiet wierzchni L– 1szt fartuch XL– 2szt podłokietniki– 2szt ręcznik papierowy– 1szt osłonka na oko– 1szt ocznik– 2szt kieliszek 60 ml– 1szt gaziki 8x8 cm– 8szt przylepce– 1szt strzykawka 10ml – 2szt strzykawka 2ml – 2szt strzykawka 5ml 3 cz. – 1szt strzykawka 3ml 3 cz. – 2szt strzykawka 2,5ml 3cz. – 1szt mikrogąbki "papierosy"– 1szt pojemnik do testowania noża do witrektomii– 1szt Soft tip kaniula 25G– 1szt Pęseta ILM – 25g kaseta z drenami - 1 szt, pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 25Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, trokary z kaniulami z zaworami 25Ga - 3 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, trokar (bez zaworka) 25 Ga - 1 szt, worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 zestaw | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
| 5. | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji. Zawartość 1 zestawu: obłożenia stolika i CPK 140x140-1 szt obłożenie pacjenta 140x160 -1 szt fartuch (pakiet wierzchni) L-1 szt fartuch XL-2 szt kaniula do hydrodyssekcji -1 szt kaniula 25G-1 szt tip 0,9 ABS,-1 szt nóż Sideport 1,2 mm-1 szt nóż Slit HP 2,75mm-1 szt igła (retrobulbar, 23G38) -1 szt osłonka na oko-1 szt podłokietniki-2 szt ocznik-2 szt kieliszek 60 ml-1 szt ręcznik papierowy-1 szt mikrogąbki "papierosy"-1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii-1 szt kaniula 23G-1 szt gaziki-8 szt przylepce-1 szt strzykawka 10ml -2 szt strzykawka 5ml -1 szt strzykawka 3ml 3cz. -2 szt strzykawka 2,5ml 3cz. -1 szt strzykawka 2ml -2 szt Soft tip kaniula 25G-1 szt pęseta 25g-1 szt kaseta z drenami - 1 szt, pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 25Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, trokary 25Ga - 3 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, zatyczki skleralne 25 Ga - 3 szt, worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, osłona tacy narzędziowej - 1 szt, osłonka na tip fako z komorą testową - 1 szt, strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 zestaw | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
| 6. | Soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13mm zakres dioptrażu +6,0D do+ 30,0D ( co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej system implantacji (injektor + pęseta) | 1 sztuka | sztuka |  |  | 400 |  |  |  |
| 7. | Wiscoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; skład chemiczny: 1% hialuronian sodu objętość 0,85 ml | 1 sztuka | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 8. | Wiscoelastyk dyspersyjny chroniący śródbłonek w czasie zabiegu skład chemiczny 4% chondroitynosiarczan sodu + 3% hialuronian sodu objętość 0,5 ml | 1 sztuka | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 9. | Soczewka toryczna do korekcji astygmatyzmu jednoczęściowa , z materiału hydrofobowego stopień uwodnienia do 0,5 % z filtrem światła niebieskiego Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3 D, 3,75D, 4,50D, 5.25D, 6.0D Długość całkowita 13mm, optyka 6 mm Dioptraz od 6D do30D Współczynnik refrakcji : 1,55 system implantacji jeden zestaw narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu | 1 sztuka | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 10. | Zbalansowany płyn irygacyjny z dodatkiem glukozy i glutationu w butelce szklanej o objętości 500 ml | 6 sztuk | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 11. | Implant jaskrowy ( stosowany w celu zwiększenia odpływu): - długość 2,64 mm; -kształt końcówki: prostokątna i krótka; -kształt tylnej płytki: kanał boczny; dostępne wersje o różnych średnicach | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 12. | Soczewka jednoczęściowa asferyczna o apodyzowanej optyce refrakcyjno-dyfrakcyjnej wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13mm zakres dioptrażu +6,0D do+ 34,0D ( co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej system implantacji (injektor+ pęseta) | 1 sztuka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 13. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kaniula 25G 1 szt kaniula do hydrodyssekcji 27G 1 szt obłożenia stolika 140x140 1 szt obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką 1 szt tip 0.9mm 30’ typu Kelman 1 szt osłonki na tipa 0,9 mm 1 szt nóż typu Slit HP 2,8 mm 1 szt nóż typu Sideport 1,2 mm 1 szt igła 23G 38 mm 1 szt kaseta z drenami do oferowanego aparatu 1 szt osłonka na oko 1 szt kieliszek 60ml 2 szt kieliszek 30ml 1 szt kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych 1 szt fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) 1 szt fartuch XL 2 szt ocznik 2 szt gaziki 8x8cm 10 szt przylepce 2,5x13cm 3 szt strzykawka 10ml 2 szt strzykawka 20ml 1 szt strzykawka 2ml 1 szt strzykawka 3ml 2 szt sączki 2 szt ręcznik papierowy 1 szt | 1 zestaw | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
| 14. | Najem aparatu do witrektomii przedniej tylnej z laserem oraz z możliwością fakoemulsyfikacji Wymagane parametry – załącznik nr 2a | --- | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(dotyczy Pakiet nr 21 poz. 3 i Pakiet nr 22 poz. 14)

Pakiet 21, poz. 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU DO USUWANIA ZAĆMY I WITREKTOMII PRZEDNIEJ

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

| Aparat - sprzęt fabrycznie nowy nie starszy niż 2013r Nazwa aparatu: Kraj pochodzenia Producent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | ##### PARAMETR / FUNKCJA | ##### PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY | ##### Odpowiedź Wykonawcy ##### nr str. w mat. informacyjnych |
| I. | Irygacja –aspiracja |  |  |
| 1. | #### Pompa perystaltyczna | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | #### Zakres przepływu aspiracyjnego min. 50 ml/min | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | #### Możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/min | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | #### Zakres regulacji podciśnienia min. 0-550 mmHg | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | #### Przepływ zwrotny – reflux | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | #### Kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczną” i kompletem drenów zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | #### Sensor irygacji – sygnalizacja braku płynu w butelce | TAK | TAK/NIE* |
| 8. | #### Zamknięty system płynowy | TAK | TAK/NIE* |
| II. | Fakoemulsyfikacja |  |  |  | Fakoemulsyfikacja |
| 9. | Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowicy | TAK | TAK/NIE* |
| 10. | Wymagana ilość głowic do fako – 3szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 11. | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK | TAK/NIE* |
| 12. | Zakres regulacji częstotliwości pulsów – min. 5-50 pulsów/s | TAK | TAK/NIE* |
| 13. | Tryb fako „burst” | TAK | TAK/NIE* |
| 14. | ## Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” | TAK | TAK/NIE* |
| 15. | ## Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass” (specjalny otwór w ściance bocznej ) | TAK | TAK/NIE* |
| ### III. | Witrektomia przednia |  |  |  | Witrektomia przednia |
| 16. | ### Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | TAK | TAK/NIE* |
| 17. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością 2500 cięć/min | TAK | TAK/NIE* |
| ### IV. | Diatermia |  |  |  | Diatermia |
| 18. | Diatermia zintegrowana z urządzeniem | TAK | TAK/NIE* |
| 19. | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | TAK | TAK/NIE* |
| 20. | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK | TAK/NIE* |
| ### V. | Inne |  |  |  | Inne |
| 21. | Dokumentacja w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
| 22. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK | TAK/NIE* |
| 23. | Programowanie wartości roboczych i dla min. 8 operatorów | TAK | TAK/NIE* |
| 24. | Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | TAK | TAK/NIE* |
| 25. | Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożnego | TAK | TAK/NIE* |
| 26. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK | TAK/NIE* |
| 27. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | TAK | TAK/NIE* |
| 28. | Możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów wykonywanego zabiegu | TAK | TAK/NIE* |
| 29. | Zasilanie 220÷240V/50-60Hz | TAK | TAK/NIE* |
| 30. | Klasa ochronności I | TAK | TAK/NIE* |
| 31. | Złącze USB | TAK | TAK/NIE* |

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów,itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

.…………….…dnia……………                                                  					………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 22 poz.14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ TYLNEJ Z LASEREM ORAZ Z

MOŻLIWOŚCIĄ FAKOEMULSYFIKACJI

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

| Aparat – sprzęt fabrycznie nowy nie starszy niż 2013r Nazwa aparatu Kraj pochodzenia Producent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR / FUNKCJA | PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy nr str. w mat. informacyjnych |
| 1. | Rodzaj pompy roboczej | Venturi | TAK/NIE*, opisać |
| 2. | Pneumatyczny napęd noża | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Możliwość pracy z nożem 20, 23 i 25 Ga | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) | Min. 100-4500 | TAK/NIE*, opisać |
| 5. | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | Min. 0-650 | TAK/NIE*, opisać |
| 6 | Możliwość automatycznej kompensacji śródoperacyjnych zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga | TAK | TAK/NIE* |
| 8. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK | TAK/NIE* |
| 9. | Kontrola cyklu pracy noża do witrektomii, tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego | TAK | TAK/NIE* |
| 10 | Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną | TAK | TAK/NIE* |
| 11. | Pojemność komory aspiracyjnej w kasecie | Max. 55ml | TAK/NIE*, opisać |
| 12 | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (mmHg) | 0-120 | TAK/NIE* |
| 13. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK | TAK/NIE* |
| 14. | Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu | TAK | TAK/NIE* |
| 15. | Dwa ksenonowe źródła światła | TAK | TAK/NIE* |
| 16. | Min. 2 porty oświetlacza | TAK | TAK/NIE* |
| 17. | Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. pęset | TAK | TAK/NIE* |
| 18. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej | TAK | TAK/NIE* |
|  | kontroli z przełącznika nożnego |  |  |
| 19. | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK | TAK/NIE* |
| 20. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | TAK | TAK/NIE* |
| 21. | Reflux - możliwość liniowej kontroli | TAK | TAK/NIE* |
| 22. | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | TAK | TAK/NIE* |
| 23. | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK | TAK/NIE* |
| 24. | Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) | TAK | TAK/NIE* |
| 25. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali | TAK | TAK/NIE* |
| 26. | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | TAK | TAK/NIE* |
| 27. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 5 operatorów | TAK | TAK/NIE* |
| 28. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK | TAK/NIE* |
| 29. | Sterowanie bezprzewodowe | TAK | TAK/NIE* |
| I | Moduł do fakoemulsyfikacji |  |  |
| 30. | Ultradźwięki skrętne (działające w kierunku prostopadłym do osi głowicy) | TAK | TAK/NIE* |
| 31. | Częstotliwość pracy głowicy w trybie ultradźwięków skrętnych minimum 30 kHz | TAK | TAK/NIE* |
| 32. | Możliwość regulacji przepływu | TAK | TAK/NIE* |
| II | Laser |  |  |
| 33. | Wbudowany laser 532nm | TAK | TAK/NIE* |
| 34. | Zakres mocy (mW) | 30-2000 | TAK/NIE* |
| 35. | Możliwość aktywacji, bądź dezaktywacji lasera za pomocą przełącznika nożnego | TAK | TAK/NIE* |

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów,itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

.…………….…dnia……………                                                  					………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust., 4 i 5)

##### UMOWA nr ....... /56/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

z siedzibą  .....................................................................................................................................

Regon ………………., NIP ……………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §13 zwanym dalej towarem wraz z najmem:

- aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej, typ …………, rok produkcji ………., producent ………………., kraj ……………, o wartości brutto ……………. (do celów księgowych) zwanego dalej aparatem lub urządzeniem, wyszczególnionego w §13 umowy,

- aparatu do witrektomii przedniej tylnej z laserem oraz możliwością fakoemulsyfikacji, typ …………, rok produkcji ………., producent ………………., kraj ……………, o wartości brutto ……………. (do celów księgowych) zwanego dalej aparatem lub urządzeniem, wyszczególnionego w §13 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie … dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer …………………, potwierdzonego faxem na numer ………………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet: implantów i soczewek wewnątrzgałkowych  (z każdego rodzaju i rozmiaru 2 sztuki) określonych w §13 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu.

Uzupełnienie zużytych implantów i soczewek wewnątrzgałkowych nastąpi w terminie 3 dni od daty przekazania protokołu wszczepu, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru towaru są osoby wymienione w ust. 6.

- 4Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na nr……………..). Informacja – protokół wszczepu zawierający: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numer wszczepionego towaru będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 7660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 71 7660 524, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. 71 7660 464, techn. farm. Adam Klekowski tel. 71 7660 528, mgr Agata Ładniak 71 7660 128, Agnieszka Mikulska 71 7660 462.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przekazania przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury - nie dotyczy implantów i soczewek wewnątrzgałkowych określonych w ust. 3.

Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

-techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- pielęgniarka Jolanta Jasińska

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………… i fax …………………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  ………………… pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane implanty i soczewki o których mowa w § 1 ust. 3 w stanie nienaruszonym.

- Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

- aparat do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej

(dotyczy: Pakiet nr 21 poz. 3),

- aparat do witrektomii przedniej tylnej z laserem oraz z możliwością fakoemulsyfikacji

(dotyczy: Pakiet nr 22 poz. 14),

niezbędnych do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania wszczepu ostatniego dostarczonego w ramach umowy towaru, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- Odbiór kompletnych urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem instalacji, podpisanym po zainstalowaniu aparatu i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia, co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem.

Osoby upoważnione do odbioru:

- mgr Agata Ładniak

- mgr Natalia Wilk

- Agnieszka Mikulska

- Wraz z przekazaniem aparatu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie obsługi aparatu w wymiarze min. 4 godzin. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia (w tym terminów) jest Ordynator Oddziału Okulistycznego ppłk. dr n. med. Robert Leszek. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na urządzenie w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

- 7Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru urządzenia. Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji, w obecności Ordynatora Oddziału Okulistycznego oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego wskazanego w ust. 6 po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel/fax 71/ 7660 128 ( 462, 468).

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony towar oraz za najem zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 13 umowy.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1 ust. 3, 4 i 6 w terminie … dni (min. 60 dni) oraz w terminie … dni (min. 30 dni) za najem aparatu7 od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu aparatu wg § 2 ust. 8. Przelew na konto …………………………………..

Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz najmu aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej strony ustalają w wysokości .....................zł brutto miesięcznie (słownie: ………………..), co stanowi rocznie ...........................zł brutto (słownie: ………………………………). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2 ust 6. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Czynsz aparatu do witrektomii przedniej tylnej z laserem oraz z możliwością fakoemulsyfikacji strony ustalają w wysokości ............................zł brutto miesięcznie (słownie:………………..), co stanowi rocznie ................zł brutto (słownie: ………………). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2 ust 6. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:…………………. zł (słownie: ……………………......), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ….…………………..…).

- Cena, o której mowa w ust. 5 obejmuje koszt przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

(dotyczy Pakiet 21 poz. 3 i Pakiet 22 poz. 14)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego:

- aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej

(dotyczy: Pakiet nr 21 poz. 3),

- aparatu do witrektomii przedniej tylnej z laserem oraz z możliwością fakoemulsyfikacji

(dotyczy: Pakiet nr 22 poz. 14),

przez okres trwania umowy (w koszt najmu wliczony przegląd techniczny ww. aparatu, dojazd i roboczogodziny serwisanta, części zamienne oraz zużywalne w przypadku naprawy).

- Naprawy bieżące aparatu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas naprawy do 2 dni od daty zgłoszenia pod nr …………………. i fax …………………..

- W przypadku awarii aparatu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej aparatu z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków określonych przez producenta (jednak nie rzadziej niż  raz na 12 miesięcy na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie urządzenia.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności: …….. miesięcy (min. 12 miesięcy)  licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i § 1 ust.12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………..

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 2 i 3 przez dwa kolejne terminy dostaw,

- w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 5 o 7 dni,

- nie dostarczy dokumentów o których mowa w § 2 ust. 7,

- nie dostarczy urządzenia zastępczego o którym mowa w § 4 ust. 4,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, zawartego w § 13 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy,

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 5 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu urządzenia,

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu okresowego określonego w § 4 ust. 6 do dnia jego wykonania.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Treścią § 13 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) oraz załącznika nr 2a (Zestawienie parametrów technicznych (dotyczy Pakiet 21 poz. 3 i Pakiet 22 poz. 14) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 56/Med./2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679))

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 56/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym protokół wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 56/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym protokół wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Niepotrzebne skreślić

Dotyczy Pakiet nr 21, poz. 3

Dotyczy Pakiet nr 22, poz. 14

Dotyczy: Pakiet 1 poz. 8, 9; Pakiet 9 poz. 1–3; Pakiet 10 poz. 1; Pakiet 11 poz. 1-4; Pakiet 12 poz. 1-4, Pakiet 13 poz. 1, 2; Pakiet 22 poz. 6, 9, 11, 12.

Niepotrzebne skreślić. Dotyczy Pakiet 21 poz. 2; Pakiet 22 poz. 14.

Dotyczy Pakiet 21 poz. 2; Pakiet 22 poz. 14.

Dotyczy: Pakiet 21 poz. 3; Pakiet 22 poz. 14.

Dotyczy Pakiet 21 poz. 3

Dotyczy Pakiet 22 poz. 14

Dotyczy Pakiet 21 poz. 3; Pakiet 22 poz. 14

Niepotrzebne skreślić

Dotyczy Pakiet 21 poz. 3; Pakiet 22 poz. 14

niepotrzebne skreślić