# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 84/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, SIATEK CHIRURGICZNYCH, OBŁOŻEŃ, UBRAŃ JEDNORAZOWYCH I HEMOSTATYKÓW

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                             lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i  hemostatyków.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1 – 48.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

- Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 84/Med./2013

„Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych

i  hemostatyków

nie otwierać przed dniem 19.08.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 924 070,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt złotych, 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości min.(zł):

| Pakiet 1 | 40 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 1 000,00 |
| Pakiet 3 | 3 000,00 |
| Pakiet 4 | 200,00 |
| Pakiet 5 | 6 000,00 |
| Pakiet 6 | 100 000,00 |
| Pakiet 7 | 120,00 |
| Pakiet 8 | 23 000,00 |
| Pakiet 9 | 200,00 |
| Pakiet 10 | 25 000,00 |
| Pakiet 11 | 100 000,00 |
| Pakiet 12 | 200 000,00 |
| Pakiet 13 | 145 000,00 |
| Pakiet 14 | 130 000,00 |
| Pakiet 15 | 2 500,00 |
| Pakiet 16 | 600 000,00 |
| Pakiet 17 | 42 000,00 |
| Pakiet 18 | 160 000,00 |
| Pakiet 19 | 200 000,00 |
| Pakiet 20 | 15 000,00 |
| Pakiet 21 | 100 000,00 |
| Pakiet 22 | 30 000,00 |
| Pakiet 23 | 40 000,00 |
| Pakiet 24 | 3 000,00 |
| Pakiet 25 | 8 500,00 |
| Pakiet 26 | 208 000,00 |
| Pakiet 27 | 35 000,00 |
| Pakiet 28 | 7 000,00 |
| Pakiet 29 | 40 000,00 |
| Pakiet 30 | 800,00 |
| Pakiet 31 | 42 000,00 |
| Pakiet 32 | 350 000,00 |
| Pakiet 33 | 48 000,00 |
| Pakiet 34 | 6 000,00 |
| Pakiet 35 | 13 000,00 |
| Pakiet 36 | 1 000,00 |
| Pakiet 37 | 200,00 |
| Pakiet 38 | 19 000,00 |
| Pakiet 39 | 77 000,00 |
| Pakiet 40 | 34 000,00 |
| Pakiet 41 | 2 000,00 |
| Pakiet 42 | 4 700,00 |
| Pakiet 43 | 1 300,00 |
| Pakiet 44 | 5 300,00 |
| Pakiet 45 | 6 500,00 |
| Pakiet 46 | 48 000,00 |
| Pakiet 47 | 400,00 |
| Pakiet 48 | 350,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 
min. 41 000,00 zł ( 40 000,00 zł + 1 000,00 zł )

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w  formie np. prospektów, katalogów, a w przypadku pakietów i pozycji w których zostały wskazane karty techniczne 
( Załącznik nr 2 ) również kart technicznych) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy  w Załączniku nr  2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.

- Wypełniony wzór umowy załączony jako Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i  hemostatyków, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:   33140000-3, 33141000-0, 33141111-1, 33141112-8, 33141110-4, 33141116-6, 33199000-1, 3141119-7, 33141114-2,  33141115-9, 33141113-4, PA01-7 – pakiet 38

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.     WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 119 958,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | Wadium |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 1 500,00 |
| Pakiet 2 | 50,00 |
| Pakiet 3 | 100,00 |
| Pakiet 4 | 8 000,00 |
| Pakiet 5 | 250,00 |
| Pakiet 6 | 4 000,00 |
| Pakiet 7 | 5,00 |
| Pakiet 8 | 1 000,00 |
| Pakiet 9 | 10,00 |
| Pakiet 10 | 1 000,00 |
| Pakiet 11 | 4 000,00 |
| Pakiet 12 | 8 000,00 |
| Pakiet 13 | 6 000,00 |
| Pakiet 14 | 5 000,00 |
| Pakiet 15 | 100,00 |
| Pakiet 16 | 22 000,00 |
| Pakiet 17 | 1 500,00 |
| Pakiet 18 | 6 000,00 |
| Pakiet 19 | 8 000,00 |
| Pakiet 20 | 600,00 |
| Pakiet 21 | 4 000,00 |
| Pakiet 22 | 1 000,00 |
| Pakiet 23 | 1 500,00 |
| Pakiet 24 | 100,00 |
| Pakiet 25 | 300,00 |
| Pakiet 26 | 7 800,00 |
| Pakiet 27 | 1 500,00 |
| Pakiet 28 | 300,00 |
| Pakiet 29 | 1 500,00 |
| Pakiet 30 | 35,00 |
| Pakiet 31 | 1 500,00 |
| Pakiet 32 | 13 000,00 |
| Pakiet 33 | 1 800,00 |
| Pakiet 34 | 250,00 |
| Pakiet 35 | 500,00 |
| Pakiet 36 | 400,00 |
| Pakiet 37 | 8,00 |
| Pakiet 38 | 750,00 |
| Pakiet 39 | 2 800,00 |
| Pakiet 40 | 1 200,00 |
| Pakiet 41 | 70,00 |
| Pakiet 42 | 200,00 |
| Pakiet 43 | 50,00 |
| Pakiet 44 | 200,00 |
| Pakiet 45 | 250,00 |
| Pakiet 46 | 1 800,00 |
| Pakiet 47 | 15,00 |
| Pakiet 48 | 15,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 1 550,00 zł  (1 000,00 zł +  50,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 19.08.2013 r. godz. 10:00

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 19.08.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                                         z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i  hemostatyków , nr 84/Med./2013. ”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

VIII     OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX     ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy                        i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesięcy od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 19.08.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (71) 7660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Arletta Abadżijewa tel. (71) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Fax: (71) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 19.08.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i  hemostatyków”, znak sprawy 84/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i  hemostatyków, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Wskazane jest  wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w obrębie których Wykonawca składa ofertę)

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 34

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 35

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 36

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 37

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 38

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 39

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 40

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 41

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 42

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 43

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 44

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 45

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 46

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 47

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 48

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠ wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ................................ zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………………….…dnia……………      .        ……...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Iilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

W pakiecie nr 38, w pozycji 7 „Najem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran” w kolumnie „Wartość jednostkowa netto (zł)” należy wpisać wartość najmu za 1 miesiąc netto dwóch najmowanych urządzeń. Kolumna „Ilość” to ilość miesięcy najmu.

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1. OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY CPV 33141111-1, 33141112-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, z dwoma paskami mocującymi, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe. bariera folii dla wirusów =>27nm |  |  |  |  |  |  | 8,5cm x11,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami, z paskiem mocującym, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe. bariera folii dla wirusów =>27nm |  |  |  |  |  |  | 10 cm x12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 625 |  |  |  |  |
|  | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, z dwoma paskami mocującymi, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe. bariera folii dla wirusów =>27nm |  |  |  |  |  |  | 7cm x 8,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
|  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie (min. 2,5-3,5cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie folia-folia. bariera folii dla wirusów =>27nm |  |  |  |  |  |  | 8,5x 11,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
|  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, dwa wycięcia, włókninowy pasek mocujący, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm |  |  |  |  |  |  | 10x 12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie (min. 2cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm |  |  |  |  |  |  | 7x8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 5800 |  |  |  |  |
|  | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm |  |  |  |  |  |  | 10x 12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
|  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, proste wycięcie na port pionowy, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm |  |  |  |  |  |  | 6x7cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku. |  |  |  |  |  |  | 2,5cm x 9,14m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5cm x 9,14m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwo odklejanym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z perforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. |  |  |  |  |  |  | 2,5cm x 1,3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5cm x 1,3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Przylepiec hypoalergiczny z elastycznej pianki z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i ruchomych, wodoodporny. |  |  |  |  |  |  | 2,5cm x 5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. |  |  |  |  |  |  | 2,5cm x 9-10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5cm x 9-10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10-10,1cm x 9-10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20-20,3cm x 9-10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 2. OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY CPV 33141111-1, 33141112-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. |  |  |  |  |  |  | 3x75 mm (koperta a' 5 pasków) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koperta |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6x75 mm (koperta a' 3 paski) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koperta |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6x38 mm (koperta a' 6 pasków) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koperta |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6mm x 100mm (koperta a' 10 pasków) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | koperta |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 3 preparaty pielęgnacyjne CPV – 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów |  |  |  |  |  |  |  |  | atomizer 28 ml |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szpatułka 1 ml |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, nawilżający, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny, skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych) |  |  |  |  |  |  |  |  | tuba 92 g |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 4 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO SERWETA DO OCHRONY BRZEGÓW RANY Z RINGIEM, FOLIA CHIRURGICZNA CPV – 33140000-3 Zestawy opakowane w papier krepowy lub włókninę ochronną, a następnie w opakowanie zewnętrzne- blister zaopatrzone w naklejkę do dokumentacji medycznej posiadające niezbędne dane minimum: nr katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji szyi i głowy o składzie i parametrach (BO Neurochirurgii i Laryngologii): Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) - serweta na stolik Mayo78 (80) x144(145) cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. - serweta na stolik instrumentariuszki150x200cm - serweta samoprzylepna 100 x 75 cm - serweta z przylepnym wcięciem "U"150x250 cm - serweta 75x90cm - 2 taśmy samoprzylepne 10x55cm - ręczniki do rąk 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do vertebroplastyki o składzie i parametrach (BO Neurochirurgii): Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) - serweta z otworem przylepnym (rozmiar wcięcia 12x16cm) 228x300cm - taśma samoprzylepna 10x55cm - serweta na stolik Mayo 80x145 cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. - serweta nieprzylepna (w zestawie lub dostarczona osobno) 100x150cm - serweta na stolik instrumentariuszki 200x150cm - ręczniki do rąk 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do PCNL o składzie i parametrach (BO Urologii): Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) - Obłożenie do zabiegów PCNL o wymiarach 150 cm x 300cm z otworem przylepnym w części brzusznej 25cm x 25cm oraz zintegrowane ze zbiornikiem do przechwytywania płynów posiadającym filtr i zawór z możliwością podłączenia ssaka - Serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm - Ochraniacz na aparaturę - Serwety na przewody kamery lasera – 2 szt. - Taśma samoprzylepna 10 x 55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW PODSTAWOWY o składzie i parametrach (BO Chirurgii): Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen i polietylen - laminat), bez dodatku wiskozy i celulozy, klej akrylowy, repozycjonowalny , I klasa palności (karta techniczna) - 2 x fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMMS gramatura 35g/m2 - 1x fartuch chirurgiczny HP rozmiar M - 1 x Narzędzie chwytne 24 cm - 5 x tupfery typu kula 20 x 20 cm - 20 x gaziki 10 x 10 cm 8W17N z nitka radiacyjną - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 55 cm - 4 x serwetki do rąk - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 2 x serweta przylepna 100x75 cm - 1 x serweta przylepna 250x150 cm - 1 x serweta przylepna 183x183 cm - 1 x serweta nieprzylepna 150x200 cm - 2 x serweta gazowa 45 x 45 cm 4W17N z nitką radiacyjną - 1 x Kieszeń na narzędzia 17 x 29 cm - 1 x Miseczka 250 ml zielona - 1 x miseczka 250 ml niebieska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW (BO Chirurgii): - 2 x fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMMS gramatura 35g/m2 - 1x fartuch chirurgiczny HP rozmiar M - 2 x Narzędzie chwytne 24 cm - 10 x tupfery typu kula 20 x 20 cm - 10 x tupfer z nitką radiacyjną - 40 x gaziki 10 x 10 cm 8W17N z nitka radiacyjną - 2 x opaska gazowa dziana 4m x 15cm - 2 x opaska elastyczna 4m x 15cm - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 55 cm - 4 x serwetki do rąk - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 x serweta przylepna 100x75 cm - 1 x serweta przylepna 250x150 cm - 1 x serweta z przylepnym U 228x260 cm - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150 cm - 4 x serweta gazowa 45 x 70 cm 4W17N z nitką radiacyjną - 2 x miseczka 250 ml niebieska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW ODBYTU(BO Chirurgii).: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) - obłożenie ginekologiczne zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczowej o wymiarach 9cm x 12cm wraz ze zbiornikiem na płyny 195cm x 175cm - serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150cm - serweta na stolik Mayo 80x145 cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią - taśma przylepna 10x55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW BRZUSZNO-KROCZOWYCH (BO Chirurgii) zintegrowane z osłonami na kończyny, w części brzuszno- kroczowej wymiary obłożenia: 235x300cm; otwór przylepny o wymiarach 14-23cm x 28cm Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI SERCOWO- NACZYNIOWYCH Z FOLIĄ JODOWANĄ (Blok Kardiochirurgii): Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) Serweta baza Wymiary: 200 (254)cm x 330cm - obłożenie wykonane z materiału z włókien sztucznych (poliester/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych (dwuwarstwowy laminat) (karta techniczna), w polu operacyjnym folia chirurgiczna wykonana z poliestru o grubości 0,025mm posiadająca w warstwie klejącej jodofor o działaniu bakteriobójczym o wymiarach 78cm x 43cm Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym, po bokach obłożenia – po 3 kieszenie wykonane z polietylenu, pod kieszeniami przylepny organizator przewodów. bez zawartości lateksu, I klasa palności, minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 200 cm2 H2O - Serweta na stolik instrumentariuszki 200x228cm - Serweta na stolik Mayo - Serweta 150x200cm pod nogi - Serweta do osłony krocza - Pokrowiec na kończynę 2 sztuki - Serweta przylepna 75x75cm 2 sztuki - Taśma samoprzylepna 2 sztuki - Kieszeń jednokomorowa 33x38cm - Organizator przewodów - Fartuch SMMS rozmiar L - Fartuch wzmocniony SMMS rozmiar XL 3 sztuki - Ręczniki celulozowe 4 sztuki - Miska plastikowa 500 ml - Tupfery 5x5cm 10 sztuk - Kleszczyki do mycia pola 24 cm - serweta z nitką radiologicznąi tasiemką 45 x45 cm 10 sztuk - Dren do odsysania, (łączący) 300x6SSP - Elektroda czynna do diatermii+czyścik i pochewka, płaski nożyk - Licznik na igły Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| - 1 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO (Blok Kardiochirurgii): Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) - Serweta na pacjenta. Wymiary serwety: 75cm x 75cm,Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat; otwór przylepny w części centralnej o wymiarach 15cm x 6cm, serweta posiada 4 części lepne w rogach umożliwiające stabilizację serwety - bez zawartości lateksu, I klasa palności, minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 200 cm2 H2O - Serweta na stolik 75 x 90cm - Opatrunek do wkłuć centralnych, ze wzmocnionym włókniną obrzeżem oraz dodatkowymi paskami mocującymi i metką,. Klej nanoszony warstwowo na kształt diamentu rozmiar 8,5 x 11,5cm - Pojemnik 250ml – 1sztuka - Groszki gazowe 3x3cm – 5 sztuk - Kleszczyki do mycia pola - Imadło do nici - Gaziki 10x10cm – 10 sztuk - Sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar L Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna typu "KACZY DZIÓB" wiązana: trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów, bez lateksu i włókien szklanych, hipoalergiczna, w poprzek maski – poprzeczny szew, usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem (antyalergiczne). typu IIR. Dla osób z zarostem i noszących okulary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 10 100 |  |  |  |  |
|  | Rękawy na kończynę sterylne |  |  |  |  |  |  | 75x114cm Lub 75 x 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | Serweta okulistyczna z folią i kieszenią na płyny wodoodporna wykonana z 3-warstwowego materiału polipropylenowego bez celulozy i wiskozy, okno wypełnione folią z PE o grubości 0,05 mm, zbiornik na płyny zintegrowany z obłożeniem z mostkiem do regulacji |  |  |  |  |  |  | 137x137cm, folia 8-10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar całkowity/ rozmiar ringu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do ochrony brzegów rany z ringiem wykonana z przezroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne 4 przylepne części stabilizujące serwetę na obłożeniach i serwetach chirurgicznych klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny – umożliwiający przyklejanie i odklejanie serwet bez ryzyka uszkodzenia Serweta chroniąca brzegi rany przed skażeniem bakteriami z wnętrza jelit, skażonych narzędzi chirurgicznych i rękawiczek |  |  |  |  |  |  | 90cm x 90cm / 12 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90cm x 90cm / 17 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90cm x 90cm / 22 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90cm x 90cm / 27 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90cm x 90cm / 9,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Zbiornik na płyny samoprzylepny z możliwością podłączenia ssaka |  |  |  |  |  |  | 50x60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) > 600g/ m2/ 24h, tolerancja rozmiaru -/+ 5 % |  |  |  |  |  |  | 15 cm x 20 cm / 10 cm x 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44 cm x 35 cm / 34 cm x 35 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66 cm x 45 cm / 56 cm x 45 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 5 SIATKA PRZEPUKLINOWA I CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niewchłanialna, jednowarstwowa, antyadhezyjna siatka do zaopatrywania przepuklin metodą IPOM ze skondensowanego PTFE, grubość 0,15mm, wielkość porów 2,4 mm, gęstość 90g/m2 |  |  |  |  |  |  |  | 26cm x 36cm |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 6 SIATKA PRZEPUKLINOWA II CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Częściowo wchłanialna siatka przepuklinowa. Monofilamentowy kompozyt polipropylenu i poliglekapronu lub polipropylen monofilamentowy powleczony wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego / kaprolaetonu (PGACL), Gramatura maksymalnie 28g/m2 po wchłonięciu. Średnica oczek 2-4 mm. |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 6cm x 11 cm Opakowanie 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 10cm x 12 cm Opakowanie 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 10cm x 15 cm Opakowanie 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Wielowarstwowa, częściowo wchłanialna, siatka separująca do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych do zabiegów otwartych i laparoskopowych z możliwością obustronnego przylegania do trzewi. Siatka kompozytowa złożona z niewchłanialnej makroporowatej siatki polipropylenowej umieszczonej między dwiema warstwami wchłanianego poliglekapronu wraz z warstwą niebarwionego wchłanianego polidwuoksanonu. siatka pozwalająca na elastyczne przerastanie tkanką oraz posiadająca marker orientacyjny ułatwiający mocowanie siatki. |  |  |  |  |  |  |  | 7 x 15 cm prostokąt |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 15 cm, kształt owalny |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 x 20 cm, kształt owalny |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 x 25 cm, kształt owalny |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 x 30 cm prostokątny |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Stapler jednorazowy do fiksacji siatek przepuklinowych 5 mm, zawierający 25 zszywek syntetycznych wchłanianych o dwóch miejscach przyczepnych do tkanki zawierający wskaźnik zużycia zszywek 6 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 7 KLEJ TKANKOWY CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | syntetyczny klej tkankowy cyjanoakrylan 2-butylu lub n-hexyl cyjanoakrylanu |  |  |  |  |  |  | 0,5 g/5ml 5 szt. w opak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 8 OPATRUNKI BAKTERIOBÓJCZE CPV 33141110-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek gąbkowy nacięty w kształcie litery T, 6cio płatkowy sterylny, pod rurki tracheotomijne lub dreny, zawierający 0,2% roztworu chlorowodorku polimerycznej biguanidyny (PHMB), |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 10x10 saszetka x 2 gaziki |  |  |  |  |  |  |  |  | saszetka |  |  |  |  |  |  | 11 200 |  |  |  |  |
|  | bakteriobójczy opatrunek wyspowy zaimpregnowany 0,2% roztworem PHMB (chlorowodorku polimerycznej biguanidyny) |  |  |  |  |  |  |  | 10cmx12,5cm rozmiar wyspy 5cm x 7,5cm 25 szt. w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10cmx20cm rozmiar wyspy 5cm x 15cm 25 szt. w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10cmx25,5cm rozmiar wyspy 5cm x 20cm 25 szt. w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10cmx35cm rozmiar wyspy 5cm x 30cm 25 szt. w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKITU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 9 POŃCZOCHY PRZECIWZAKRZEPOWE CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe typu T.E.D. Kendall para w pojedynczym opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | kombinacje rozmiarów: S, M, L, i długości: krótkie, średniej długości, długie minimum 9 rozmiarów |  |  |  |  |  |  |  |  | para |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 10 UBRANIA CHIRURGICZNE, CZEPKI, MASKI, OCHRANIACZE CPV 33199000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszonkami na dole bluzy, przy szyi, wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS o gramaturze min.45g/m² (karta techniczna) |  |  |  |  |  |  |  | w kolorach zielony, niebieski, różowy |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 5110 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa niejałowa bluza/marynarka, zapinana na zatrzaski/napy .Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary M, L |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Kolor aqua lub zielony. |  |  |  |  |  |  |  | op.a'100 szt |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor aqua lub zielony. |  |  |  |  |  |  |  | op.a'100 szt |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny DLA CYTOSTATYKÓW jednorazowy, niejałowy w kształcie kaptura okrywający szyję i ramiona |  |  |  |  |  |  |  | Op.a’40szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, koloru aqua lub zielony, typu II. |  |  |  |  |  |  |  | op.a'50szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu „anti fogging” ,posiadająca specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (góra),które chronią okulary przed zaparowaniem , koloru zielonego lub aqua., typu II. |  |  |  |  |  |  |  | Op.a’50szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti splash – odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłona na oczy. Maska ,posiadająca specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (góra),które chronią osłonę na oczy przed zaparowaniem, koloru zielonego lub aqua lub niebieski., typu IIR. |  |  |  |  |  |  |  | Op. a’40szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna 3 warstwowa z trokami i usztywnioną częścią na nos, z filtrem bakteryjnym, dla osób z wrażliwą skórą, noszących okulary oraz osób z brodą. |  |  |  |  |  |  |  | Op. 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe higieniczne ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej, pozbawione latexu, białe. |  |  |  |  |  |  |  | op. typu dispenser a'250par. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 11 ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII CPV 33141116-6 Produkty bezpiecznie pakowane: zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obłożenie uniwersalne-podstawowe. skład zestawu: 1. 1 serweta 3-warstwowa samoprzylepna 170x175cm, 2. 1 serweta 3-warstwowa samoprzylepna 240x150cm, 3. 2 serwety 3-warstwowe samoprzylepne 90x75cm. 4. Serwety do nakrycia stolika: 1 sztuka o wymiarze min. 190x140cm, 1 sztuka na stolik Mayo o wymiarze min. 145x80cm.składana teleskopowo w kształcie worka, 5. 1 przylepiec taśmowy o wym. min. 10x50cm. 6. 4 ręczniki celulozowe o wym. ok. 33x33cm. Materiał serwet 3 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o odporności na penetracje płynów min. 200 cm H2O (karta techniczna). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |
|  | Zestaw chirurgiczny B o składzie: 1. 1serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x 45cm; 2. 1 x kleszczyki anatomiczne Halstead-Mosquito 12,5cm; 3. 1x pęseta anatomiczna standardowa prosta 14cm; 4. 6 kompresów z gazy 5x5cm; 5. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do zamykania małych ran. skład zestawu: 1. 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x45cm; 2. 1 serweta 60x50cm z otworem o średnicy 5cm; 3. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 4. 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm; 5. 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; 6. 1 kleszczyki plastikowe proste 14cm; 7. 1 opatrunek pooperacyjny 7,2x 5cm; 8. 2 tupfery z gazy 20x20cm 20nit.; 9. 8 kompresów z włókniny 7,5x7,5cm 4w 40g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do drenażu opłucnej. skład zestawu: 1. 1 serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; 2. 1 samoprzylepna serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; 3. 1 skalpel jednorazowy nr 10; 4. 1 kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm; 5. 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm; 6. 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; 7. 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; 8. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 9. 15 kompresów z gazy z nit. radiacyjną 10x10cm; 10. 1 strzykawka Luer 20ml; 11. 1 igła iniekcyjna 0,8x50mm; 12. 1 pojemnik plastikowy na znieczulenie 60ml; 13. 1 pojemnik plastikowy 150ml; 14. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; 15. 1 opatrunek do mocowania kaniul 8x6cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego. skład zestawu: 1. 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm; 2. 2 serwety przylepne 50x50cm: 3. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 4. 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; 5. 1 pęseta chirurgiczna Adson prosta 12cm; 6. 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm ; 7. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; 8. 1 pojemnik plastikowy 60ml; 9. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm ; 10. 5 tupferów z gazy nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do znieczuleń przewodowych. skład zestawu: 1. 1 serweta przylepna 50x50cm; 2. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; 3. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm ; 4. 5 tupferów z gazy nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 1088 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku I skład zestawu: 1. 1 pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5cm; 2. 1 pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5cm, 3. 6 szt. tupferów włókninowych wielkości śliwki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 2304 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II skład zestawu: 1. 1 kleszczyki typu kocher 14cm; 2. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 3. 8 kompresów z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm; 4. 5 tupferów z gazy nr 3 ; 5. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 38cmx 45cm. Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zakładania szwów. skład zestawu: 1. 1 kleszczyki plastikowy typu Kocher 14cm; 2. 1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm; 3. 6 tupferów z gazy bawełnianej nr 3 ; 4. 1 igłotrzymacz 12cm; 5. 1 nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm; 6. 1 strzykawka typu Luer- Lock 10ml (zapakowana); 7. 1 igła 1,2 mmx 40mm 18Gx 1 1/2 (zapakowana); 8. 1 igła 0,8mmx 40mm 21Gx1 1/2 (zapakowana); 9. 1 serweta włókninowa 50x50cm z przylepnym otworem 5x10cm; 10. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów. skład zestawu: 1. 3 tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki 2. 1 pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12cm; 3. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 4. 1 ostrze - skalpel 6,5cm (zapakowane) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 1944 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego skład zestawu : 1. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm; 2. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 75x90cm z otworem o średnicy 10cm; 3. 1 kleszczyki Kocher plastikowe 14cm; 4. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 5. 5 kompresów z gazy 7,5x7,5cm; 6. 4 tupfery z gazy nr 3 ; 7. 1 strzykawka Luer 20ml; 8. 1 żel poślizgowy 2,7g w saszetce; 9. 1 woda sterylna w ampułce 20ml; 10. 1 para rękawiczek diagnostycznych - rozmiar M 11. 1 igła podskórna 1,2mmx 40mm18Gx 1 ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I o składzie: 1. 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; 2. 6 szt. tupferów włókninowych (kule) o wielkości jajka; 3. opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II o składzie: - 1 kleszczyki typu korcang o dł. ok. 24 cm; - 5 szt. tupferów włókninowych o wielkości jajka; jedna miseczka o poj. ok. 150 ml., opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. ok. 200 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 3280 |  |  |  |  |
|  | Zestaw dla bloku neurochirurgii: - 1 x pojemnik plastikowy, 17 x 8 cm, z podziałką przezroczysty 1000 ml (okrągły) - 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem (miarka) 500 ml, 9 x 10 cm z podziałką przezroczysty - 1 x serweta typu Protect 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) Opakowanie zewnetrzne worek + karton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 784 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do dezynfekcji I:(dla BO ortopedii) - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm - 4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 30 g/mkw, 6 warstw - 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml - 2 x rękawiczka bezlateksowa bezpudrowa XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do dezynfekcji II:(dla BO ortopedii) - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm - 4 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30 g/mkw, 6 warstw - 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml - 2 x rękawiczka bezlateksowa bezpudrowa XL - 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 12 KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy niejałowe z waty celulozowej w rolce , brzegi wzmocnione przez sztancowanie . nie pylące, nie jałowe. Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i zabiegami |  |  |  |  |  |  |  |  | 40mm x50mm op. 500szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na kompresy z poz. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Kompresy oczne wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  | 54-56x70mm Op. 25szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |
|  | Kompresy oczne wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, niejałowe |  |  |  |  |  |  |  |  | 54-56x70mm Op. 50szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x5cm op. a’100szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5x7,5cm op. a’100szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 13600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10cm Op. a’100szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 9200 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami z nitką RTG Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x5cm Op. a’100szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5x7,5cm Op. a’100szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10cm Op.a’100szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10 cm Op. a’10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 929 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10 cm Op. a’20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 621 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10 cm Op. a’40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. Sterylizowane parą wodną |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x5cm cm Op. a’5 szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 17860 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5x7,5cm Op. a’10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10cm Op. a’10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 11521 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną |  |  |  |  |  |  |  |  | 7(7,5)cm x7(7,5)cm 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm 2 x 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm 4 x 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG jałowy. Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną |  |  |  |  |  |  |  |  | 5cm x 5cm; 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 cm x 5cm 2 x 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 cm x5cm 4 x 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Jałowy kompres włókninowy 6W, bardzo chłonny, miękki, dobrze przepuszczający powietrze, nie zawierający środków wiążących ani wybielaczy optycznych. Włóknina wiązana czysto mechanicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x20cm Op. 2 x 25 szt. |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Sterylizowane parą wodną |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 mm x 10,2 mm, pakowane w kartonik 5 przegródek po 2 szt (a’10 szt).24 |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik 5 przegródek po 2 szt (a’10 szt). |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 936 |  |  |  |  |
|  | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 10cmx5m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 12cmx5m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |
|  | Bandaż/ Opaska do wywołania ucisku średniej mocy. Jako opatrunek podtrzymujący i odciążający. Rozciągliwość min. 90%-100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6(8) cm x 5m |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8cm x 7m |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10cm x 7m |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12cm x 7m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  | Bandaż/Opaska Do podtrzymywania opatrunków na stawach, stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała. wąska opaska półelastyczna. Rozciągliwość ok. 160% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4cm x 4m |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku. |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 10cmx7m |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów |  |  |  |  |  |  |  |  | 5cmx5cm op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10cm Op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x20cm Op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10cm Op. 10szt |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10cm Op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy do zaopatrywania ran trudno gojących na piętach i łokciach |  |  |  |  |  |  |  |  | 8x12cm Op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy o specjalnie wykrojonym kształcie do zaopatrywania owrzodzeń okolicy krzyżowej, zewnętrzna wodoodporna warstwa zabezpiecza ranę przed dostępem płynów, moczu i stolca |  |  |  |  |  |  |  |  | 12x18cm Op. 3szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5x7,5 Op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x10cm Op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy czterowarstwowy o bardzo wysokiej chłonności; Dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina otaczająca cały opatrunek o właściwościach hydrofobowych, zapobiega przyleganiu opatrunku do rany; Warstwa wewnętrzna z włókien celulozowych, mająca właściwości hydrofilowe, co umożliwia szybkie przemieszczanie się wysięku do warstwy chłonnej; Warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz superabsorbent o właściwościach wchłaniania. Warstwa chłonna otoczona cienką włókniną, która równomiernie rozprowadza wysięk na całej jej powierzchni; Na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony jest w specjalną włókninę przepuszczającą powietrze, ale nie przepuszczającą płynów, która zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni przed zabrudzeniem; |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x20cm op. .... szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 13 GAZY BAWEŁNIANE CPV 33141114-2, 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza bawełniana niejałowa 17N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90cmx100m |  |  |  |  |  |  | mb |  |  |  |  |  |  | 87000 |  |  |  |  |
|  | Gaza bawełniana jałowa 17N 1m² sterylizowana para wodną lub tlenkiem etylenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 25440 |  |  |  |  |
|  | Gaza bawełniana niejałowa 17N 1m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 73660 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 14 KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jałowa serweta z gazy 17N4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną, kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45x45 cm Op. a’2 szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45x45 cm Op. a’3 szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45x70 cm Op. a’2 szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45x70 cm Op. a’3 szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45x70 cm Op. a’5 szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa nieprzylepna materiał dwuwarstwowy, Gramatura min. 54g/m2 Kolor zielony lub niebieski |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90x150cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa nieprzylepna materiał dwuwarstwowy, Gramatura min. 53g/m2 Kolor zielony lub niebieski |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150x200cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna 3 warstwowa o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100x150cm |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna 3 warstwowa o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75x90cm |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Jałowa serweta dwuwarstwowa (PE+PP) dla pracowni cytostatyków o gramaturze co najmniej 54 g/m2. pełnobarierowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37cm x 45cm lub 45cm x 45cm |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |
|  | serweta nieprzylepna dwuwarstwowa (PE+PP) dla pracowni cytostatyków o gramaturze co najmniej 54 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45/50 cm x 70/75 cm. |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |
|  | Jałowa serweta operacyjna dwuwarstwowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 x 200-210cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
|  | Serweta samoprzylepna 3 warstwowa o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45x75cm , op. 60szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Serweta z otworem samoprzylepna, możliwość dostosowania średnicy otworu o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75x45cm, op. 65 szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
|  | Serweta samoprzylepna trójwarstwowa o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170x300cm Op. 5szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, samoprzylepna o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75x90cm, pakowana a’30szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, samoprzylepna o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50x175cm, op. 12szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Jałowa włókninowa, trójwarstwowa serweta samoprzylepna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75x90cm op. a 30 szt. |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 3070 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa samoprzylepna, materiał trójwarstwowy o min. Gramaturze 74g/m2, kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150x240cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa do zabiegów na kończynie z elastycznym otworem o średnicy 3cm, wykonana z materiału dwuwarstwowego o wymiarach |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150cmx120cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Jałowa serweta do osłony krocza 3-warstwowa, wszystkie cztery brzegi przylepne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 x 40 cm op. 1 szt. |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa z wycięciem „U” materiał trójwarstwowy, zielona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150x200cm wycięcie 6,5cmx65cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa z wycięciem „U” materiał trójwarstwowy, zielona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200x260cm wycięcie 6,5cmx95cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Jałowa włókninowa osłona na rękaw zakończona elastycznym mankietem z dzianiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dł.50cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 50cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt rzep typu Velcro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 23cm op. a 200 szt. |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | zestaw osłona na kończynę– kolor zielony z taśmą samoprzylepną– kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25cm x 80 cm 10cm x 50 cm |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Osłona na kończynę długa Kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75x120cm op. 19 x 2 szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Osłona jałowa zabezpieczająca kable i optykę endoskopową |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13x250cm |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |
|  | Osłona na sprzęt medyczny ze ściągaczem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85x150cm Opakowanie a’20szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Jałowa kieszeń samoprzylepna z przezroczystej foli polietylenowej , wytrzymałość zespolenia zewnętrznego >40N/50mm,sterylizowana radiacyjnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sekcja 43x38cm Op. 40 szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 sekcje 43x38cm Op. 40 szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28x30cm Op. 40 szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | osłona na stolik Mayo wykonana z foli PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna na całej długości z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 x 145 cm |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  | ściereczka wysokochłonna do osuszania rąk przez operatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33x33 cm Op. 2 szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  | 19779 |  |  |  |  |
|  | Torba do artroskopii stawu barkowego: do zbiórki płynu w czasie artroskopii w kształcie litery „U” 50cm x 70 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 15 OBŁOŻENIA DLA KARDIOCHIRURGII I CPV 33140000-3 Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO OPERACJI SERCOWO- NACZYNIOWYCH o parametrach: obłożenia i serwety wykonane z włókniny 3-warstwowej, pełnobarierowej i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 200kPa; wkomponowana w serwetę poliuretanowa folia operacyjna o przepuszczalności dla pary wodnej w zakresie 400 g/m2/24h-600g/m2/24h, wstawki chłonne występujące w odłożeniach i nieprzemakalności min. 150 cm H2O, Skład: 1. serweta do klatki piersiowej 260 (280) x 315(320) cm z oknem, z folią chirurgiczną 32x38-40cm, kieszenie umiejscowione obustronnie, prowadnice do drenów 2. serweta z wycięciem i nakryciem krocza 200 x 260 cm 3. serweta nieprzylepna pod kończyny 150 x 200 cm 4. serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 240 cm 5. pokrowiec/serweta na stolik Mayo 75-80x145cm; 6. kieszeń przylepna z folii przezroczystej dwukomorowa 43-44 x (28)38 cm 7. Serweta przylepna 75x75 cm 2 szt. 8. ręczniki celulozowe 32-33 x 32-33 cm 4 szt. 9. taśmy przylepne 10x50 cm 2 szt. 10. Osłony na stopy z dwoma przylepnymi taśmami do mocowania 23 x 38 cm lub 40x25cm Lub - 1 serweta do obłożenia klatki piersiowej wykonana z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m2 z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (32x40 cm), wbudowanymi kieszeniami na materiał opatrunkowy i narzędzia oraz prowadnicami drenów 260 x 315 cm - 1 serweta z wycięciem i nakryciem krocza 200 x 260 cm - 1 serweta nieprzylepna wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m2 (odporność na przenikanie cieczy >150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 250 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 240 kPa) 150 x 175 cm - 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm - osobno pakowana dołączona do zestawu foliowa, samoprzylepna, dwukomorowa kieszeń o rozmiarze 43cm x 38cm 2 osłony na stopy 35 x 25 cm - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 16 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO CPV 33141000-3 Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu owinięta w papier, umieszczona w blistrze lub worek foliowo – papierowy typu Ventbag. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety 3 warstwowe o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw. (KARTA TECHNICZNA) Serwety 2-warstwowe o gram. Nie mniejszej niż 54g/mkw. (KARTA TECHNICZNA) Fartuchy chirurgiczne jednorazowe, pełnobarierowe. Gramatura minimum 35g/m2 (chyba, że zaznaczono inaczej). (KARTA TECHNICZNA) Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. (KARTA TECHNICZNA) Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2. (KARTA TECHNICZNA) Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.(chyba, że zaznaczono inaczej). Opatrunki chłonne powinny składać się z min. 3 warstw, być przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza oraz mieć zaokrąglone rogi; umieszczone w dodatkowym opakowaniu – torebce papierowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji zastawek o składzie: - 1 x serweta 3-warstwowa na całej powierzchni (PE, PE, włóknina wiskozowa) pełnobarierowa o gramaturze min. 74g/mkw do operacji klatki piersiowej 260 x 315 cm, otwór z folią chirurgiczną 32 x 38 cm; z kieszeniami 3-sekcyjnymi obustronnie oraz prowadnicami do drenów; - 2 x serweta 2-warstwowa o gram. nie mniejszej niż 54g/mkw przylepna 75 x 75 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L; pełnobarierowy; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. - 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; pełnobarierowy, gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. - 1 x dren do ssaka 18/6.00 CH/mm 26/8.67 CH/mm, 300 cm - 1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml - 10 x chusta z gazy 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała, z chipem RTG - 10 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek - 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang proste 24 cm - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) - 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm - 1 x podtrzymanie do ostrzy, 3-miejsca - 1 x elektroda czynna monopol arna 320 cm, 2 przyciski, płaski nożyk - 1 x uchwyt na elektrodę czynną - 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm - 1 x licznik do igieł, 40 miejsc, gąbka + przylepiec, z bezpiecznym usuwaniem ostrzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Zestaw sercowo-naczyniowy o składzie: - 1 x serweta 3-warstwowa na całej powierzchni (PP,PE, włóknina wiskozowa) o gramaturze min. 74g/mkw do operacji klatki piersiowej 260 x 315 cm, otwór z folią chirurgiczną 32 x 38 cm; z kieszeniami 3 –sekcyjnymi obustronnie oraz prowadnicami do drenów - 1 x serweta 3-warstwowa 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 6,5 x 95 cm i zintegrowaną osłoną krocza - 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L; pełnobarierowy posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach, gramatura min. 35g/mkw; zapinany pod szyją na taśmę jednoczęściową - 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; pełnobarierowy posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach; zapinany pod szyją na taśmę jednoczęściową - 10 x chusta z gazy 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała, z chipem RTG - 10 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek - 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm - 1 x dren do ssaka 18/6.00 CH/mm 26/8.67 CH/mm, 300 cm - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 1 x pojemnik miska okrągła plastikowa 500 ml - 1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang 24 cm - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) - 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm - 2 x osłona 3-warstwowa na stopę mocowana taśmami 25 x 50 cm - 1 x serweta nieprzylepna 3-warstwowa 150 x 200 cm - 1 x podtrzymanie do ostrzy, 3 miejsca - 1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski, płaski nożyk - 1 x uchwyt na elektrodę czynną - 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm - 1 x licznik do igieł, 40 miejsc, gąbka + przylepiec, z bezpiecznym usuwaniem ostrzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do chirurgii biodra o składzie: - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu) - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; - 1 serweta nieprzylepna 75x90cm; - 1 serweta nieprzylepna pod biodro 150x200cm; - 1 osłona na kończynę w kształcie worka 35x120cm; - 1 serweta samoprzylepna –ekran anestezjologiczny 170x300cm; - 1 serweta samoprzylepna 200x 260cm z wycięciem „U” (wycięcie 6,5x95cm); - 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; - 4 ręczniki celulozowe 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów na kończynie o składzie: - 1serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; - 1 serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; - 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; - 1 serweta 320x200cm do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 5x7cm i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; - 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; - 4 ręczniki celulozowe 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu barkowego o składzie: - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; - 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; - 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; - 1 serweta operacyjna podkład pod kończynę 150x175cm; - 1 serweta samoprzylepna 200x260cm z wycięciem „U” –wycięcie 6,5x60cm; - 1 serweta samoprzylepna –ekran anestezjologiczny 150x240cm; - 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; - 4 ręczniki celulozowe 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
|  | Zestaw I do chirurgii ręki o składzie : - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x 190cm; - 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; - 1 serweta 290x350cm na kończynę do zabiegów ręki z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem (część tej serwety stanowi obłożenie stołu do ułożenia kończyny); - 1 serweta operacyjna 100x150cm; - 1 uchwyt typu Velcro 2x23cm; - 4 ręczniki do rąk 33x33cm - Materiał obłożenia kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw I do chirurgii stopy o składzie: - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; - 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; - 1 serweta na kończynę 150x100cm; - 1 serweta 245x320cm do zabiegów stopy z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem; - 4 ręczniki do rąk 33x33cm - Materiał obłożenia kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |
|  | Zestaw I do artroskopii o składzie: - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; - 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; - 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; - 1 serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; - 1 serweta 320x200cm do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; serweta musi posiadać samouszczelniające się elastyczne otwory o średnicy 6cm i 5cm; - 1 rurka drenowa; - 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; - 4 ręczniki celulozowe 33x33cm - Materiał obłożenia kolor zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo - 1 x serweta do operacji kończyny dolnej 200 x 320 cm, otwór 5 x 7 cm centralnie, 3-warstwowa na całej powierzchni min. 74g/mkw (PP+PE+wiskoza) - 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa min. 54g/mkw - 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja PE 30 x 32 cm, przeźroczysta - 4 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 - 2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm - 8 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy - 3 x kompres z włókniny 10 x 20 cm, 6 warstw - 40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek - 3 x ostrze do skalpela nr 24 - 1 x folia operacyjna z jodophorem 35 x 35 cm - 1 x elektroda czynna monopolarna,3-pole, cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody - 1 x strzykawka typu Luer 100 ml do płukania ran, 3 części - 1 x stapler skórny 35, 0,57 x 0,39 cm - 2 x miska plastikowa okrągła 500 ml (w różnych kolorach) - 1 x kleszczyki do usuwania zszywek staplera jednorazowe w papierowej torebce - 1 x opaska dziana elastyczna o rozciągliwości 160% 12 cm x 4 m - 1 x opaska kohezyjna o rozciągliwości 85% 12 cm x 4 m - 3 x miska nerkowata 700 ml - 1 x opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |
|  | - Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm teleskopowo złożona - 1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm z uchwytem Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) min. 74 g/mkw - 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa min. 54g/mkw - 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 1 x dren z zaciskiem 130 cm - 2 x dren do ssaka 300 cm - 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 - 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm - 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy - 4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy - 20 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek - 2 x skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką - 1 x miska nerkowata 300 ml - 1 x osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm - 1 x dren Redona nr 12, 50 cm (perforacja 15 cm) - 1 x dren Redona nr 14, 50 cm (perforacja 15 cm) - 1 x butelka Redona 200 ml, okrągła - 1 x butelka Redona 400 ml, okrągła - 2 x miska plastikowa okrągła 250 ml (w 2 różnych kolorach) - 1 x miska nerkowata 700 ml - 1 x opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m - 1 x opaska kohezyjna 12cm x 4m o rozciągliwości 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu barkowego: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo - 1 x serweta typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem 6,5 x 60 cm, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) min. 74 g/mkw - 1 x serweta nieprzylepna 150 x 175 cm, 3-warstwowa - 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm, 3-warstwowa - 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana, 2-warstwowa - 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką - 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 - 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm - 4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy - 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy - 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek - 1 x miska nerkowata 300 ml - 1 x marker skórny - 1 x osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm - 1 x dren Redona 12, 50 cm - 1 x butelka Redona 200 ml, okrągła - 2 x dren do ssaka 300 cm - 1 x miska nerkowata 700 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo - 1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm z otworem 6 cm z uchwytem Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) min. 74g/mkw - 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa min. 54 g/mkw - 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 1 x dren z zaciskiem 130 cm - 1 x dren do ssaka 300cm - 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 - 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm - 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm , 4 warstwy - 4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy - 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek - 1 x skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką - 1 x osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm - 1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml - 1 x miska nerkowata 700 ml - 1 x opaska kohezyjna 12cm x 4m o rozciągliwości 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo - 1 x serweta typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem 6,5 x 95 cm, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) min. 74 g/mkw - 1 x serweta przylepna 300 x 170 cm, 3-warstwowa - 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm, 3-warstwowa - 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm, 3-warstwowa - 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana, 2-warstwowa - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja PE 30 x 32 cm, przeźroczysta - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 5 x ostrze do skalpela nr 24 - 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody - 1 x folia operacyjna z jodophorem 45 x 60 cm - 4 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 - 2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm - 8 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy - 5 x kompres z włókniny 10 x 20 cm, 6 warstw - 40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek - 1 x strzykawka typu Luer 100 ml do płukania ran, 3 części - 1 x stapler skórny 35, 0,57 x 0,39 cm - 2 x miska plastikowa okrągła 500 ml (w dwóch różnych kolorach) - 1 x kleszczyki do usuwania zszywek staplera jednorazowe w papierowej torebce - 1 x opaska dziana elastyczna o rozciągliwości 160% 12 cm x 4 m - 3 x miska nerkowata 700 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do chirurgii ręki: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo - 1 x serweta do operacji ręki 290 x 350 cm z samouszczelniającym się otworem 3 cm, kształ T – z obłożeniem stolika dodatkowego, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) min. 74g/mkw - 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm, 3-warstwowa - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm - 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 - 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm - 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm, prosta, atraumatyczna - 10 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy - 10 x kompres z gazy z nitką RTG 5 x 5 cm, 16 warstw 17 nitek - 2 x ostrze do skalpela nr 15 - 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody - 1 x miska nerkowata plastikowa300 ml - 1 x strzykawka Luer 20 ml, 2-części - 2 x miska plastikowa okragła 250 ml (w 2 różnych kolorach) - 1 x opaska z waty syntetycznej 10 cm x 3 m - 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do cementu kostnego (BO ortopedii): - 1 x miska plastikowa okrągła z rowkami na szpatułkę 500 ml, średnica med. 12 cm - 1 x szpatułka plastikowa - 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5 elementy zestawu owinięte w papier krepowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczulenia przewodowego 3 w 1 (BO ortopedii): - 2 x opatrunek chłonny na ranę, samoprzylepny 7,2 x 5 cm - 2 x serweta 3-warstwowa 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm umieszczonym centralnie - 6 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek - 1 x pęseta anatomiczna plastikowa - 1 x strzykawka typu Luer, 10 ml, 2-częściowa - 1 x strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa - 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm - 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm - 1 x igła do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 80mm - 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |
|  | Zestaw operacyjny do zabiegów na stole wyciągowym (BO ortopedii): - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo - 1 x serweta typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem 6,5 x 95 cm, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) min. 74g/mkw - 1 x serweta przylepna 225 x 300 cm, 3-warstwowa - 2 x serweta przylepna 240 x 150 cm, 3-warstwowa - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x folia operacyjna 30 x 20 cm - 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm - 4 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 - 1 x miska nerkowata 300 ml - 2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm - 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy - 8 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy - 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek - 2 x ostrze do skalpela nr 24 - 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody - 1 x dren Redona z metalowym trokarem nr 14, 80 cm - 1 x butelka Redona 400 ml, okrągła - 1 x strzykawka 100 ml Luer do płukania ran, 3 części - 2 x miska plastikowa okrągła 250 ml (w różnych kolorach) - 2 x miska nerkowata 700 ml - 1 x opaska kohezyjna o rozciągliwości 85% 12 cm x 4 m - 1 x opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |
|  | Zestaw serwet uniwersalnych (BO neurochirurgii): - 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L; gramatura min. 35g/mkw; szwy ultradźwiękowe; zapięcie przy szyi na taśmę samoprzylepną jednoczęściową - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; gramatura min. 35g/mkw; szwy ultradźwiękowe; zapięcie przy szyi na taśmę samoprzylepną jednoczęściową - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm - 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm 3-warstwowa na całej powierzchni - 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm 3-warstwowa na całej powierzchni - 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm 3-warstwowa na całej powierzchni - 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 3-warstwowa na całej powierzchni - 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 3-warstwowa na całej powierzchni - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm - 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) - 150 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek - 2 x miska plastikowa 1000 ml okragła - 1 x miska plastikowa 250 ml okrągła - 2 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 - 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm, 3-warstwowy - 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml - 1 x folia operacyjna 35 x 35 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji kręgosłupa/laparotomii (BO neurochirurgii): - 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L; gramatura min. 35g/mkw; szwy ultradźwiękowe; zapięcie przy szyi na taśmę samoprzylepną jednoczęściową - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; gramatura min. 35g/mkw; szwy ultradźwiękowe; zapięcie przy szyi na taśmę samoprzylepną jednoczęściową - 1 x serweta do neurochirurgii/laparotomii 260 x 320 cm, otwór 9 x 22 cm z folią operayjną, z uchwytem Velcro, 3-warstwowa na całej powierzchni - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, wzmocniona 80 x 145 cm - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 3-warstwowa na całej powierzchni - 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm - 150 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek - 2 x miska plastikowa 1000 ml okragła - 1 x miska plastikowa 250 ml okrągła - 2 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 - 1 x skalpel nr 11 mini na długiej wąskiej rączce - 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm 3-warstwowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do neurochirurgii (BO neurochirurgii): - 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L; gramatura min. 35g/mkw; szwy ultradźwiękowe; zapięcie przy szyi na taśmę samoprzylepną jednoczęściową - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; gramatura min. 35g/mkw; szwy ultradźwiękowe; zapięcie przy szyi na taśmę samoprzylepną jednoczęściową - 2 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 32 warstwy 20 nitek (10 x 80 cm) - 200 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek - 1 x serweta do neurochirurgii 245 x 320 cm, otwór 19 x 30 cm z folią operacyjną, worek do zbierania płynów z sitem, taśmą dystansującą i zaworem, 3-warstwowa na całej powierzchni - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm - 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 3-warstwowa na całej powierzchni - 3 x serweta przylepna 50 x 50 cm 3-warstwowa na całej powierzchni - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG) - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm - 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm - 2 x miska plastikowa 1000 ml okragła - 1 x miska plastikowa 250 ml okrągła - 2 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 - 2 x opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 25 cm 3-warstwow - 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml - 1 x igła z kulką stalowa jednorazowa - 1 x marker skórny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny(dla bloku chirurgii naczyniowej): - 1 x obłożenie na stolik Mayo składane teleskopowo z piaskowanej folii 80 x 145 cm - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm - 5 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 N - 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 2/2,5 ml - 1 x strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 50/60 ml - 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 20 ml - 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 10 ml - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 1 x fartuch chirurgiczny L, szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową; gramatura min. 35g/mkw - 3 x fartuch chirurgiczny XL, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową; gramatura min. 35g/mkw - 2 x serweta samoprzylepna 150 x 100 cm - 1 x serweta samoprzylepna 170 x 175 cm - 1 x serweta 200 x 305 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 6,5 x 65 cm(na krótszym boku) - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x opatrunek na ranę pooperacyjną 35 x 10 cm 3-warstwowy - 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 15 x 8 cm 3-warstwowy - 2 x opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm 3-warstwowy - 1 x igła iniekcyjna 0,80 x 50 mm, długo ścięta - 1 x igła iniekcyjna 0,70 x 50 mm, długo ścięta - 1 x igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta - 1 x zestaw do odsysania płynów z uchwytem zakrzywionym, 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm, bez V.C. - 1 x czyścik do pęset 5 x 5 cm - 1 x licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + magnes - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) - 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm - 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 10 - 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml - 1 x elektroda czynna monopol arna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt plastikowy - 10 x osłonka na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm - 1 x uchwyt do kabli typu Velcro 2 x 23 cm - 1 x folia chirurgiczna 85 x 60 cm - 10 x tupfer twardy z gazy z nitką RTG 12 x 12 cm, w pudełku ułatwiającym liczenie - 1 x naklejka z napisem HEPARINE żółta - 1 x naklejka z napisem LIDOCAINE biała |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 609 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych (dla bloku chirurgii naczyniowej): - 4 x chusta z gazy, 50 x 60 cm, 6W, w kolorze zielonym - 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 x miska plastikowa 250 ml - 1 x ostrze do skalpela nr 10 - 1 x ostrze do skalpela nr 11 - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm - 5 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 N - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 1 x fartuch chirurgiczny L, Tylne części fartucha zachodzące na siebie - 3 x fartuch chirurgiczny XL, Tylne części fartucha zachodzące na siebie - 1 x serweta samoprzylepna 150 x 100 cm - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 3 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x licznik do ostrzy 20 miejsc, gąbka+magnes - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) - 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm - 1 x osłona na stopę z taśmą samoprzylepną 3-warstwowa, 22x40cm - 3 x opaska elastyczna 12 x 5 m + 2 zapinki - 1 x serweta 200 x 305 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 6,5 x 95 cm (na krótszym boku) - 1 x serweta samoprzylepna 200 x 240 cm - 1 x opatrunek na ranę pooperacyjną 8 x 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych (dla bloku chirurgii naczyniowej): - 4 x chusta z gazy, 50 x 60 cm, 6W, w kolorze zielonym - 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo - 1 x miska plastikowa 250 ml - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką jednorazowy nr 10 - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką jednorazowy nr 11 - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm - 5 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 N - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 1 x fartuch chirurgiczny L, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową; gramatura min. 35g/mkw - 2 x fartuch chirurgiczny XL, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową; gramatura min. 35g/mkw - 1 x serweta samoprzylepna 150 x 100 cm - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 3 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x licznik do ostrzy 20 miejsc, gąbka+magnes - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) - 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm - 1 x osłona na stopę z taśmą samoprzylepną 3-warstwowa, 22x40cm - 3 x opaska elastyczna 12 x 5 m + 2 zapinki - 1 x serweta 200 x 305 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 6,5 x 95 cm (na krótszym boku) 3-warstwowa na całej powierzchni min. 74 g/mkw (PP+PE+wiskoza) - 1 x serweta samoprzylepna 200 x 240 cm 3-warstwowa - 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 8 x 10 cm 3-warstwowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do pobrań narządów (dla bloku chirurgii naczyniowej): - 1 x fartuch chirurgiczny L, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową; gramatura min. 35g/mkw - 3 x fartuch chirurgiczny XL, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową; gramatura min. 35g/mkw - 1 x dren do ssaka z uchwytem 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm bez V.C. - 1 x zestaw do przetoczeń 175 cm - 1 x strzykawka typu luer, 3-częściowa 2/2,5 ml - 1 x strzykawka typu luer – lock, 3-częściowa 50/60 ml - 1 x strzykawka typu luer, 3-częściowa 20 ml - 3 x opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm, 3-warstwowy - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm - 1 x czyścik do pęset 5 x 5 cm samoprzylepny - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 15 x chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 16W, w kolorze zielonym; przewiązane po 5 - 3 x uchwyt velcro 2 x 23 cm - 4 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo, folia piaskowana - 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm - 1 x torba na narzędzia 3-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm - 1 x serweta do operacji klatki piersiowej 305 x 365 cm z otworem 32 x 55 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, 3 warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) min. 74 g/mkw - 2 x serweta samoprzylepna 100 x 90 cm - 2 x serweta nieprzylepna 100 x 90 cm - 2 x miska plastikowa prostokątna 3000 ml, Ok. 29 x 22 x 7,5 cm - 1 x miska plastikowa 250 ml - 2 x miska plastikowa 500 ml - 10 x tupfer z gazy z nitką RTG, 20 x 20 cm, 20N - 5 x tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 60 cm, 20N - 1 x licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + magnes - 1 x igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) - dren do ssaka z uchwytem 14/4,67 CH/mm 20/6,67 CH/mm, 300 cm - 6 x kubek z zakręcaną pokrywką 100 ml - 12 x naklejka samoprzylepna biała - 1 x dren dwubiegunowy do perfuzji dł. 300 cm - 8 x torba plastikowa na organy 47 x 46 cm zaciągana tasiemką, przezroczysta - 1 x marker do skóry - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 - 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml - 10 x osłonki na narzędzia gumowe atraumatyczne 2 x 10 mm - 1 x elektroda monopol arna 320 cm, 2 przyciski + plastikowy uchwyt - 10 x tupfer twardy z gazy z nirką RTG 12 x 12 cm, w pudełku ułatwiającym liczenie dopuszcza się aby zestaw ze względu na wielkość był umieszczony w 2 osobnych opakowaniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji tętniaków (dla bloku chirurgii naczyniowej): - 1 x fartuch chirurgiczny L, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową; gramatura min. 35g/mkw - 4 x fartuch chirurgiczny XL, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową; gramatura min. 35g/mkw - 1 x dren do ssaka z uchwytem CH/mm 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm - 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 2/2,5 ml - 1 x strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 50/60 ml - 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 20 ml - 1 x czyścik do koagulacji - 10 x tupfer z gazy z nitką RTG, 20 x 20 cm, 20N - 5 x tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 60 cm, 20N - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 - 5 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm - 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo - 5 x chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 6w, w kolorze zielonym; przewiązane po 5 - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 - 1 x miska plastikowa nerkowata 700 ml - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm - 3 x opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm 3-warstwowy - 4 x opatrunek chłonny samoprzylepny 20 x 10 cm 3-warstwowy - 1 x igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta - 1 x licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + magnes - 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm - 1 x torba na narzędzia 3-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm - 1 x serweta do operacji klatki piersiowej 305 x 365 cm z otworem 32 x 55 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) min. 74 g/mkw - 2 x serweta samoprzylepna 100 x 90 cm - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) - 10 x osłonka na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm - 10 x tupfer z gazy twardy z nitką RTG 12 x 12 cm w pudełku ułatwiającym liczenie - 1 x naklejka z napisem HEPARINE żółta - 1 x naklejka z napisem LIDOCAINE biała - 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt plastikowy - 1 x serweta do osłony krocza przylepna na 4 brzegach 18 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego (dla bloku chirurgii naczyniowej): - 1 x serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 120 x 95cm; - 1 x serweta chirurgiczna 150 x 100 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym decentralnie względem dłuższego boku w górnej połowie serwety - 1 x kleszczyki plastikowe Korcang 19 cm - 1 x imadło jednorazowe stalowe Mayo Hegar 12 cm - 1 x opatrunek mocujacy, przezroczysty, samoprzylepny 10 x 14 cm - 1 x miseczka transparentna plastikowa z podziałką 120 ml - 5 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5cm - 1 x obcinacz do szwów zakrzywiony, jednorazowy, 6,5 cm, metalowy, pakowany w blister - 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 N - 1 x fartuch chirurgiczny L typu open-back z włókniny SMMS o gramaturze min. 40g/m2. Długość fartucha ok. 125 cm - 1 x strzykawka typu luer, 2-czesciowa, 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oparacji na szyi (neurochirurgiczny) (BO neurochirurgii): - 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 - 1 x skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 - 1 x torba samoprzylepna na narzędzia 2-sekcyjna 43 x 38 cm - 1 x serweta 150 x 200 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" na krótszym boku 19 x 19,5 cm, 3 warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+Wiskoza) min. 74 g/mkw - 1 x serweta 150 x 90 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" na dłuższym boku 19 x 19,5 cm, 3 warstwowa na całej powierzchni - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L; gramatura min. 35g/mkw; szwy ultradźwiękowe; zapięcie przy szyi na taśmę samoprzylepną jednoczęściową - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; gramatura min. 35g/mkw; szwy ultradźwiękowe; zapięcie przy szyi na taśmę samoprzylepną jednoczęściową - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, folia piaskowana - 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 100 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 w 17 n - 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 8 x 15 cm - 1 x rękawiczka nitrylowa XL - 1 x miska plastikowa okrągła 250 ml - 1 x miska plastikowa okrągła 500 ml - 1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny 5 x 5 cm - 1 x folia chirurgiczna 25 x 20 cm - 1 x dren do ssaka 300 cm, 77 Shore, 6/8,67 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Zestaw pomocniczy naczyniowy (BO naczyniowy): - 1 x miska plastikowa 500 ml - 2 x miska plastikowa 250 ml (w 2 róznych kolorach) - 1 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 20 ml - 1 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 10 ml - 1 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 5 ml - 1 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 2,5 ml - 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml - 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 10 ml - 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 5 ml - 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 2,5 ml - 1 x igła Selingera 18G 1,2 x 90 mm - 2 x naklejka z napisem KONTRAST - 2 x naklejka z napisem HEPARINE - 2 x naklejka z napisem LOCAL - 1 x osłona na sprzęt medyczny 85 x 150 cm PE - 1 x dren wysokociśnieniowy 120 cm Zestaw owinięty w papier krepowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 17 Opatrunki Specjalistyczne CPV 33141110-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym |  |  |  | 5cm x 5cm, op. a 25szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,5cmx 9,5cm, op. a 25 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany |  |  |  | 11cm x 11cm, op. a 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15cm x 15cm, op. a 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18cm x 18cm, op. a 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej |  |  |  | 5,1cmx 7,6cm, op. a 100szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,2cmx 12,7cm, op. a 50szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,2cmx25,4 cm, op. a 20szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną |  |  |  | 12,7cm x22,8cm, op. a 12szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,6cm x7,6cm, op. a 50szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,6cm x40,6cm, op. a 36szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Żelujący opatrunek piankowy zbudowany z warstwy poliuretanowej oraz warstwy absorbcyjnej wykonanej z nietkanych włókien w technologii Hydrofiber |  |  |  |  | 7,5 x 7,5 cm – nieprzylepny op. a 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 x 19cm – przylepny op. a 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, nie przywierający do rany, przepuszczalny dla powietrza |  |  |  |  | 10 x 10 cm op. a 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 cm x 1 m - rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek z pianki poliuretanowej do ran o średnim i dużym wysięku, zawierający kompleks srebra równomiernie rozmieszczony w piance, półprzepuszczalny dla pary wodnej, wodoodporny lub opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową typu Safetac, z zawartością siarczanu srebra i węgla aktywowanego, wodoodporny, sterylny |  |  |  |  | 15(17,5) × 15(17,5) cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 18 UBRANIA CHIRURGICZNE, MASKI CZEPKI PEŁNOBARIEROWE CPV 33199000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, trzy kieszenie (jedna w okolicach klatki piersiowej i dwie w dolnej części), pod szyją okrągły kołnierzyk wykończony szwem overlock oraz widoczną przed rozłożeniem metką z rozmiarem. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Spodnie i bluza pakowane osobno, kolor zielony. (KARTA TECHNICZNA) |  |  |  | Rozmiary: męskie L, XL Damskie M, L, XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1245 |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do długotrwałych zabiegów, jałowy z włókniny bawełnopodobnej, niepylącej, oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wzmocnienia z przodu fartucha wykonane z nieprzemakalnej mikroporowatej (oddychającej) folii polietylenowej, wzmocnienia na przedramionach zaś z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa 27,5 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30 g/m2. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk. (KARTA TECHNICZNA) |  |  |  | Rozmiar L, XL, XXL-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7872 |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywiualnie z ręcznikami do osuszania rąk. włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced (KARTA TECHNICZNA) |  |  |  | Rozmiar M, L, XL, XXL-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8478 |  |  |  |  |
|  | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją, rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze 50g/m2 (KARTA TECHNICZNA) |  |  |  | Rozmiar S, M, L, XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152 |  |  |  |  |
|  | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją i rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze 50g/m2, kolor niebieski (KARTA TECHNICZNA) |  |  |  | Rozmiar S, M, L, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
|  | Ubranie chirurgiczne – bluza + spodnie – wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunbonded o gramaturze min. 50g/m2 (KARTA TECHNICZNA), antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. • Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy • Spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawce z klapką wyposażoną w nap • Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy i spodnie. Kolor niebieski i zielony |  |  |  | Rozmiar S, M, L, XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |  |  |  |
|  | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. Min. 40 cm. Bezzapachowa. Barierowość bakteryjna maski min.95%. Kolor niebieski lub zielony, |  |  |  | opakowanie kartonik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10800 |  |  |  |  |
|  | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE Z PRZEZROCZYSTĄ, NIEROSIEJĄCĄ, ANTYODBLASKOWĄ OSŁONĄ NA OCZY posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | MASKI CHIRURGICZNE IIR wiązane na troki Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa odporna na przesiąkanie hipoalergiczna zabezpiecza przed dymem laserowym technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem wodoodporna. Kolor fioletowy I warstwa wewnętrzna najbliżej twarzy: biała włóknina celulozowa II warstwa filtr środkowy: biała włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 25 g/m2 (KARTA TECHNICZNA) Sztywnik wykonany z aluminium. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny typ KOSAK – włókninowy Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny typu printbonded o gramaturze 28g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Z tyłu ściągnięty nieuciskającą gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika/ dyspensera. Kolory; niebieski, zielony, fioletowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny typ LIGO (KARTA TECHNICZNA): Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki przedłużany z przodu z możliwością wywinięcia wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej, z tyłu ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski, |  |  |  | Rozmiar L,XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny okrągły Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną nie uciskająca bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika. niebieski, zielony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 19 OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW, ABLACJI, ANGIOGRAFII, ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH CPV 33141000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ABLACJI (prac. Elektrofizjologii) parametry (KARTA TECHNICZNA): serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (polietylen, polipropylen), wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wokół otworów warstwa wysokochłonna; serwety pomocnicze wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego; fartuch wykonany z włókniny typu SMMS posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. Skład: - 1 x serweta zabiegowa wym. 160x300 cm z czterema otworami umożliwiającymi przeprowadzenie zabiegu wszczepienia stymulatora jak i ablacji, dwa otwory na wysokości klatki piersiowej posiadają wkomponowaną folię chirurgiczną. - 1 x Sterylna serweta rozmiar 100x120 cm z otworem w 1/3 swej długości min 11cm otoczonym taśmą lepną. - 3 x sterylne serwety 75x75cm z taśmą lepną. - 2 x sterylne fartuchy chirurgiczne rozmiar XL - 4 x pojemniki o pojemności min. 250ml w kształcie miseczki - 1 x pojemnik o pojemności min. 500ml w kształcie miseczki - 2x sterylna osłona na ekran radiologiczny o wym. 90 cm wykonana z przezroczystej folii PE ściągniętą gumką - 2 x ręczniki wysokochłonne wym. 18x25cm - 1 x serweta wym.150x190cm, stanowiąca czyste przykrycie stolika - 1 x skalpel z ostrzem prostym nr 11 z rączką - 1 x igła tętnicza 18G / 70mm - 1 x kleszczyki plastikowe z zamkiem o długości 19cm do dezynfekcji pola operacyjnego - 20 x kompresy 10cm x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW (prac. Elektrofizjologii) parametry (KARTA TECHNICZNA): serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (polietylen, polipropylen), wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wokół otworów warstwa wysokochłonna; serwety pomocnicze wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego fartuch wykonane z włókniny SMMS posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. Skład: - 1 x serweta zabiegowa wym. 160x300 cm z czterema otworami umożliwiającymi przeprowadzenie zabiegu wszczepienia stymulatora jak i ablacji, dwa otwory na wysokości klatki piersiowej posiadają wkomponowaną folię chirurgiczną. - 1 x sterylna osłona wym. 90 cm na ekran radiologiczny wykonana z przezroczystej folii ściągniętą gumką - 2 x sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar XL - 1 x sterylna serweta wym. 50x50 cm z taśmą lepną. - 4 x sterylne serwety wym. 75x75 cm z taśmą lepną. - 3 x pojemniki o pojemności min. 200ml w kształcie kubeczka - 1 x pojemnik o pojemności min. 200ml w kształcie miseczki - 2 x ręczniki wysokochłonne wym. 18x25cm - 1 x serweta wym.150x190cm, stanowiąca czyste przykrycie stolika - 1 x Skalpel z ostrzem półokrągłym nr 24 z rączką - 4 x pojemniki o pojemności min. 250ml w kształcie miseczki - 1 x pojemnik o pojemności min. 500ml w kształcie miseczki - 1 x kleszczyki plastikowe z zamkiem o długości 19cm do dezynfekcji pola operacyjnego - 20 x kompresy 10cm x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ANGIOGRAFII (prac. Elektrofizjologii) parametry: Materiał: a) serweta angiograficzna z włókniny SMMS i nieprzemakalności 30 cm2 H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 200kPa (KARTA TECHNICZNA) skład: - 1 x serweta angiograficzna wym. 220x300 cm z przezroczystą wstawką chłonną o wym. Min. 70 x 300 cm, obłożenie powinno posiadać 2 otwory o ø min. 8,5 cm stanowiące dojście do pachwin otoczone warstwą wysokochłonną o wym. Min. 75 x 100 cm. - 2 x sterylne fartuchy chirurgiczne rozmiar XL z włókniny SMMS u góry zapinane na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem - 1 x sterylna przezroczysta osłona foliowa wym. 80 cm na ekran radiologiczny ściągana gumką - 1 x sterylna przezroczysta osłona foliowa wym. 50 cm osłona na lampę - 4 x ręczniki wysokochłonne - 1 x serweta wym. 150x200 cm, w którą zapakowany jest zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY – PASSOWYCH (BO kardiochirurgii) parametry: materiał obłożenia i serwet 3 warstwowy: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa+ włóknina wiskozowa; pełnobarierowa; odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O (KARTA TECHNICZNA) Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. skład: - 1 x Elektroda czynna do diatermii z ostrzem, czyścikiem i futerałem - 1 x Dren do odsysania pola operacyjnego - 1 x Cewnik thorax prosty 32 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik - 1 x Cewnik thorax zagięty 36 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik - 1 x Y – łącznik 3/8*3/8----3/8 - 1 x Wycinak do aorty, punch - 1 x Licznik do igieł - 3 x Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe; posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach, rozmiar XL - 1 x Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe, rozmiar L Obłożenie do operacji by-passowych o składzie: - 1 x Osłona na stolik Mayo 79x145 cm wzmocniona wiskozową warstwą chłonną 65x85cm - 6 x Ręczniki chłonne 18x25cm; - 1 x Serweta na stolik 150x190cm; - 1 x Osłona na defibrylator - 2 x Organizator przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5x30cm - 3 x Taśmy lepne, nieprzepuszczalne, elastyczne 9x49cm - 2 x Osłony na stopy - 2 x Osłony na stopy transparentne - 2 x Serweta z taśmą lepną 75x75cm. - 1 x Serweta pod pacjenta 200x260cm z osłoną na krocze i wycięciem 20x102cm wykonana z laminatu trójwarstwowego. - 1 x Obłożenie klatki piersiowej w kształcie T o wym. 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczna o wym. 32x40cm, serweta wykonana strefowo laminat dwuwarstwowy oraz laminat trójwarstwowy. - 1 x Serweta na stolik 150x240cm - 20 x Gaziki 10x20cm 17N 8W z kontrastem RTG - 10 x Gazik okrągły 40x50 cm 20 nitkowy. - 10 x Seton 7,5 x 120cm 13 nitkowy 2 warstwowy z kontrastem RTG zielony - 1 x Bandaż elastyczny 15cm 4 m - 10 x Tupfery 10x10cm 24 nitkowy z kontrastem RTG - 2 x Serweta włókninowa pod retraktor 40x40cm (chusta brzuszna z kontrastem RTG) . - Zestaw do dezynfekcji: 1 x Miseczka 250ml 1 x Kleszczyki plastikowe do dezynfekcji 19 cm 10 x tupfery 50cm x 50cm 15 x setony z nitką RTG 7,5cm/2m 2 x Serweta z RTG i tasiemką 45/45 cm 4W. 15 x tupfery fasola z RTG 15cm/15cm. 20 x kompresy z RTG 10x20cm. 2 x opaska elastyczna 15cm/5m. z zapinką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |
|  | Zestaw podstawowy (dla bloku chirurgii): Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. - 1 x Serweta z taśmą lepną 175 x 175 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1 x Serweta z taśmą lepną 240 x 150 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 2 x Serweta z taśmą lepną 75 x 90 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2 - 1 x serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów/włóknina 23g/m2 - 1 x Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9 x 49 cm - 4 x ręczniki chłonne 18 x 25 cm - 1 x Osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm wykonana z folii 60 mikronów , wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną 27g/m2, warstwa chłonna 65 x 85 cm - 1 x kieszeń foliowa z przylepcem o wymiarach 40 x 35 cm - 1 x miska plastikowa 250 ml - 1 x pojemnik plastikowy w kształcie dzbanka 1000 ml - 1 x Dren do odsysania pola operacyjnego 300 cm z końcówką typu Yankauer bez otworów bocznych z rączką - 5 x Serweta gazowa 45 x 70 cm 4W20N ze znacznikiem RTG - 40 x gaziki 10 x 10 12W17N ze znacznikiem RTG - 10 x tupfery 15 x 16 cm 20 N ze znacznikiem RTG - 4 X Fartuch XL z włókniny poliestrowo – celulozowej spunlaced min. 68 g/m2 (karta techniczna), dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie na przodzie fartucha i rękawach w części od mankietu do wysokości powyżej łokcia, troki łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie - 1 x plastikowe kleszczyki z zamkiem do mycia pola operacyjnego 24 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny do mokrych zabiegów (dla bloku chirurgii): Zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego / folia PE 40 mikronów / celuloza), serwety główne posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2. Skład i wymiary: - 1 x Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1xSerweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 2 x Serwety z taśmą lepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej - 1x Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm - 1x Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm - 4 x Ręczniki chłonne 18x25cm - 1x Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów TUR (dla bloku chirurgii) Zestaw wykonany z mocnego i trwałego laminatu min. dwuwarstwowego - 1 x serweta chirurgiczna do przecewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na prącie o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz z trokami służącymi jego regulacji, wyposażony w przewód do odprowadzania płynów - 1 x ręcznik chłonny 18 x 25cm - 1 x samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm - 1 x serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |
|  | Torba do mokrych zabiegów brzusznych (dla bloku chirurgii) służąca do przechwytywania płynów z folią chirurgiczną, wykonana z mocnej i cienkiej folii PE, z uchwytami do drenów, z możliwością podłączenia drenu,z organizatorami przewodów na dwóch krawędziach, okrągły wewnętrzny brzeg torby usztywniony pianką , wymiary 100x80 cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 38x32 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |
|  | Serweta sterylna chirurgiczna z otworem 9x12cm (+/-5%) wypełnionym folią chirurgiczną |  |  |  |  |  | 130 x 150 cm |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 20 POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE |  |  |  |  |  | min. 15cm x 250cm op. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | dla Prac. Hemodynamiki Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką o średnicy 80 cm |  |  |  |  |  | op. 25 szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | dla Bloku Neurochirurgii Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy |  |  |  |  |  | 115 x 260 cm Lub 118 x 250 cm Lub 117 x 254 cm op. 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie draperia na ramię C, osłona na promiennik, osłona na wzmacniacz, osłona na pedał; wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE |  |  |  |  |  | 10 szt. / op. |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 21 OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE W FORMIE WATY 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości |  |  |  |  |  | rozmiar 5x7,5cm 12szt/op. |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości |  |  |  |  |  | 1,25x5,0 cm 12szt/op |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości |  |  |  |  |  | 10x20 cm 12szt/op |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708 |  |  |  |  |
|  | Gęsty materiał hemostatyczny z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH 2,5 – 4, całkowicie wchłanialny w ciągu 7-14 dni. Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości |  |  |  |  |  | 10 x 7,5cm lub 10,2 x 7,6cm 12szt/ op. |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości |  |  |  |  |  | 2,5-2,6 x 5,0-5,1cm |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości |  |  |  |  |  | 5,1x 10,2 cm Lub 5,0x 10,0 cm |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości |  |  |  |  |  | 10,2x10,2 cm Lub 10,0x10,0 cm |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 22 GĄBKA HEMOSTATYCZNA (BLOK CHIRURGII NACZYNIOWEJ, UROLOGII) CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia |  |  |  |  |  | 5 x 7 x 1cm Lub 5 x 8 x 1 cm |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
|  | gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia |  |  |  |  |  | 5 x 7 x 0,1cm Lub 5 x 8 x 0,1 cm |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
|  | Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej matrycy. Przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny. W zestawie strzykawka bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniula z możliwością docięcia i pamięcią kształtu.Czas wchłaniania 4-6 tyg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 23 ODZIEŻ JEDNORAZOWA CPV 33199000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki |  |  |  |  |  | op. pudło kartonowe 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką |  |  |  |  |  | op. pudło kartonowe 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Czepek pielęgniarski |  |  |  |  |  | op. pudło kartonowe 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej lub przedniej (napotnik) z włókniny pochłaniającej pot w części górnej z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu gumką |  |  |  |  |  | op. pudło kartonowe 100 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowego użytku ochronny |  |  |  |  |  | z flizeliny 100 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowego użytku higieniczny |  |  |  |  |  | z cienkiej folii 100 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  |
|  | Maska jednorazowego użytku hipoalergiczna, ochronna 3 – warstwowa, wiązana |  |  |  |  |  | 50 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |  |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką |  |  |  |  |  | 100 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  |
|  | Spodnie jednorazowe krótkie dla pacjenta podczas zabiegu kolonoskopii. Spodnie luźne, z wdzianą gumką oraz otworem w tylnej części spodni |  |  |  |  |  | rozmiar uniwersalny |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny |  |  |  |  |  | 110 ± 120 cm x 230 ± 240 cm |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 24 ŁATY TEFLONOWE DLA CHIRURGII CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łata grubości 1mm, wykonana wyłącznie z ePTFE dwustronna: strona gładka zapobiega zrostom, strona teksturowana umożliwia wrost tkankowy, możliwość 3 krotnej resterylizacji, stosowane do zaopatrywania wewnątrzotrzewnowych przepuklin brzusznych, ubytków jamy brzusznej, przepony, rekonstrukcji dna miednicy |  |  |  |  |  | 15x19cm owal |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26x34cm owal |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 25 SIATKI KOMPOZYTOWE CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem, nie przylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. |  |  | 30x30x20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22x15x10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 26 KOMPRESY SERWETY CHUSTY OPASKI SETONY TUPFERY CZEPKI CPV: 33141119-7,33141114-2 Kompresy jałowe i pakiety kompresów opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo – foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG (dotyczy tylko materiałów jałowych); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet |  | 7,5cm x 7,5cm; Op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25700 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 12W 17N pakiet bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami |  | 5cmx5cm 3 szt. /op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5cmx5cm 5 szt. /op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7cm x 7cm lub 7,5 x 7,5 cm 3 szt. /op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8300 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7cm x 7cm lub 7,5 x 7,5 cm 5 szt. /op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 12W 17N pakiet przewiązane nitką |  | 7x7cm lub 7,5 x 7,5 cm 2xl0szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7x7cm lub 7,5 x 7,5 cm 4xl0szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pakiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14680 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 16W 17N pakiet |  | 10x20cm; Op. 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N (lub 12W17N) pakiet z nitką RTG |  | 7,5cm x 7,5cm; Op. 20szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1480 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet z nitką RTG |  | 10 x 10cm; 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet z nitką RTG Przewiązane nitką |  | 10x10 cm; 2 x 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2563 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10x10 cm 4 x 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min.8W 17N pakiet z nitką RTG |  | 10x20cm; Op. 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet z nitką RTG = |  | 10x20cm; op. 20szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 16W 17N pakiet z nitką RTG |  | 10x20cm; Op. 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |
|  | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe 4W, 40g/m2 z nitką RTG |  | 20x50mm op. l0szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25x25mm 10szt./op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30x30mm 10szt./op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 x 75mm 10 szt. /op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
|  | Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg |  | 2m x 1 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2m x 2cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2m x 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2m x 7,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2m x 7,5 cm 10szt./op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |
|  | Setony niejałowe z gazy 4W 17N |  | 2m x 1cm op. x 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  |  |  |  |
|  | Setony niejałowe z gazy z nitką RTG |  | 2m x 7,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu A kula |  | 20x20cm 10szt./op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280 |  |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu B fasola z nitką RTG |  | 15 x 15cm 15 szt./op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 |  |  |  |  |
|  | Tupfer niejałowy typu C sączek z nitką RTG |  | 15 x 15cm 200 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 27 Zestawy zabiegowe dla bloku chirurgii, oddziałów chirurgii i urologii; 33140000-3, 33141116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serweta niejałowa operacyjna gazowa min. 4W17N z nitką RTG i tasiemką |  | 75cm x 90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  |
|  | Serweta niejałowa gazowa z taśmą lub nitką RTG, min. 4W17N. |  | 45cm x 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N |  | 45x70cm 2 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45x45cm 2 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1316 |  |  |  |  |
|  |  |  | 75x90cm 2szt./op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa gazowa z taśmą i nitką RTG min. 4W17N |  | 45x70 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45x70cm 2 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45x70 cm 5 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
|  | Serweta operacyjna dwuwarstwowa (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa |  | 240 (250) x 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7560 |  |  |  |  |
|  | Serweta jałowa włókninowa TMS 35g/ m2 |  | 75(80) cm x 90(80) cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7559 |  |  |  |  |
|  | Obłożenie do cystoskopii: Materiał serwet i pokrowców na nogi min. 2 warstwowy: folia polietylenowa+ włóknina polipropylenowa Gramatura 56g/m2 Zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w torebce papierowo-foliowej Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) min. 2 szt. naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta i dokumentacji medycznej z nadrukowaną datą ważności i numerem serii - 1 serweta samoprzylepna 180x75cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 20x10 i wycięciem półokrągłym o promieniu 10cm z obu stron serwety - 1 serweta pod pośladki 90x75cm - 2 pokrowce na kończyny 120x75cm 2 serwetki do rak z włókniny kompresowej 40x20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 28 czepki, maski ochraniacze fartuchy33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie wykonane z antypoślizgowej i antyelektrostatycznej folii, ściągane gumką Kolor niebieski |  | 100 szt/ 50 par/ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Ochraniacz na obuwie z gumką, jednorazowy z włókniny wytrzymałej na zrywanie mechaniczne. cytostatyki |  | rozmiar uniwersalny op. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowy niejałowy wiązany, izolacyjny, rękaw z gumką, z włókniny polipropylenowej, gramatura ≥ 20 g/m2 cytostatyki |  | M-XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | fartuch pełnobarierowy dla cytostatyków, Jednorazowy jałowy gramatura minimum 35 g/m2, dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem Tylne części fartucha zachodzące na siebie. troki w specjalnym kartoniku Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 cm H2O |  | M-XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982 |  |  |  |  |
|  | Komplet odzieży operacyjnej męski, niejałowy. Wykonany z wodnoigłowanej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68 g/m2, z wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Składa się z bluzy z karczkiem i wycięciem w szpic, krótki rękaw. Spodnie długie, proste, wykończone paskiem z wszytą w tyle spodni gumką oraz z tasiemkami do regulacji obwodu pasa. cytostatyki |  | S-XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna typ II R jednorazowa, hypoalergiczna, czterowarstwowa, efektywność filtracji ≥ 98%, typu anti-splash, odporna na przesiąkanie (>120 mmHg); zawiązywana na troki, z nakładką modelującą na nos. cytostatyki |  | rozmiar uniwersalny 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Czepek okrągły jednorazowy z przewiewnej włókniny polipropylenowej wykończony gumką, gramatura 17g/m2 cytostatyki |  | rozmiar uniwersalny 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Czepek lekarski typu furażerka jednorazowy z przewiewnej włókniny polipropylenowej z tyłu wiązany na troki, gramatura ≥17g/m2 cytostatyki |  | rozmiar uniwersalny 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Czepek ochronny jednorazowy, niejałowy z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, z wydłużoną częścią tylną za ściągaczem. Brak ściągacza na czole cytostatyki |  | rozmiar uniwersalny 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym / dodatkowo podać długość rolki / nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 29 OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY , PRZYLEPCE CPV 331941111-1, 33141112-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. |  | 7,2x5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10x8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15x8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26790 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10x20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15775 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10x25cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10x30cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10x35cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8875 |  |  |  |  |
|  | Plaster z opatrunkiem na tkaninie |  | szerokość 8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Plaster z opatrunkiem na włókninie |  | szerokość 8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami |  | szerokość 1,25cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6015 |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokość 2,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52185 |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokość 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |
|  | Plaster z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowymlub akrylowym naniesionym paskami |  | szerokość 2,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29766 |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokość 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3291 |  |  |  |  |
|  | Plaster z porowatej przezroczystej folii przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem akrylowym lub poliakrylowym |  | szerokość 2,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47150 |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokość 1,25cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |
|  | Plaster z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami |  | szerokość 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokość 2,5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7565 |  |  |  |  |
|  | Przylepiec elastyczny z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku |  | szerokość 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokość 30cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 metr bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 30 FOLIE OPERACYJNE CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar całkowity (cm) / rozmiar przylepny (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 15 x 27 /15 x 21 Lub 29x25/19x 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  | 30 x 27 /30 x 21 Lub 38x25/28x 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 40 x 41 /40 x 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 45 x 27 /45 x 21 Lub 60x35/35x 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
|  |  | 56 x 82 /56 x 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 31 MATA PODŁOGOWA CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mata dekontaminacyjna podłogowa | 30 warstwowa 115cm x 45cm LUB 40 warstwowa 115cm x 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240*30 warstw lub 1680*40 warstw |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 32 MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV: 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana niejałowa nieelastyczna | 4m x 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24800 |  |  |  |  |
|  |  | 4m x 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16140 |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 5m x 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 5m x 12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3233 |  |  |  |  |
|  |  | 5m x 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18178 |  |  |  |  |
|  | Opaska gazowa dziana jałowa nieelastyczna | 4mx 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna tkana jałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 5mx 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 4mx 12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  | 4mx 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna, jałowa lub niejałowa nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów mocujących np. zapinek | 4mx10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 4m x 12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Naturalny lub syntetyczny podkład podgipsowy niejałowy | 3m x 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 3m x 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1428 |  |  |  |  |
|  |  | 3m x 20 (25)cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa szybkowiążąca | 14 ÷ 15 cm x 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7056 |  |  |  |  |
|  | Chusta trójkątna podtrzymująca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515 |  |  |  |  |
|  | Siatka elastyczno-opatrunkowa – rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7,10 lub 11,6m o rozmiarach: 4 - ramię, podudzie, kolano, stopa, 6-podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć, 8-udo, głowa, biodro | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  | Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bardzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m o rozmiarach: 3 - ramię, podudzie, kolano, stopa, 4-udo, głowa | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |
|  | myjka higieniczna „rękawica” | op. 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Tampony higieniczne typu normal | Op. 16 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa | op. 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  |
|  | Lignina celulozowa w arkuszach Arkusze 36-44 x 54-66 cm | op. 5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12760 |  |  |  |  |
|  | Pałeczka kosmetyczna / higieniczna z bawełnianą końcówką | Op. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul | 5-6cm x 7-8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111400 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 33 MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV: 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 45 - 60cm ÷ 72 – 90 cm MAŁE | Chłonność ≥ 800g 30 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 60-90cm ÷108-132 cm ŚREDNIE | Chłonność ≥ 1100g 30 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 90-120 cm ÷ 135-165 cm DUŻE | Chłonność ≥ 1300g 30 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1564 |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 120-130cm ÷ 170 cm i powyżej BARDZO DUŻE | Chłonność 2200g 30 szt./ op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 34 MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV: 33141115-9, 33141114-2, 33141110-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bawełniany bandaż elastyczny, uciskowy z zapinką o niskiej rozciągliwości - max 95% i niestrzępiących się brzegach, chłonny, paroprzepuszczalny, może być prany i gotowany | 6cmx5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 10cmx5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 12cmx5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | bandaż podtrzymujący tkany z zapinką o wysokiej rozciągliwości delikatny bandaż tkany z niestrzępiącymi się brzegami doskonale przylegający do ciała, nie zsuwający się wraz z opatrunkiem stosowany jako bandaż mocujący na stawach oraz prostych stożkowych częściach ciała rozciągliwość min. 130% | 6cm x 4m Op. 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | 8cm x 4m Op. 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Podkłady higieniczne typu Seni Soft Warstwę chłonną podkładów stanowi pulpa celulozowa. Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort choremu. Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | 90 cm x 60 cm 30 szt. / opak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
|  | rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | 10 cm x 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 15(16) cm x 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | 7 cm x 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 35 JAŁOWE ZESTAWY OPATRUNKOWE CPV 33141116-6 Wszystkie zestawy i pakiety muszą być sterylne, opakowane w opakowanie typu papier-folia, Zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do znieczulenia (3 w 1) I: - pęseta medyczna1 szt. - kompresy gazowe (8W, 17N) 7,5x7,5cm; 6szt. - serwety włókninowe foliowane z otworem o średnicy 8cm i przylepcem 60 x 60cm;2szt. - opatrunki typu Fixopore 5x7,2cm;2szt. - serweta włókninowa z TMS, w którą zawinięty jest zestaw 40 cm x 50 cm Lub 40 cm x 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |
|  | Zestawy do znieczulenia(blok ortopedii): - tupfery typu A kule (17N) 30x30cm; 5 szt. - kompresy gazowe (8W, 17N) 7,5x7,5cm; 5 szt. - opatrunki typu Fixopore 5x7,2cm; 1szt. - pęseta medyczna 1 szt. - pojemnik plastikowy trójdzielny 1 szt. - serweta włókninowa typu TMS, w którą zawinięty jest zestaw 45x45 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I: - Pojemnik plastikowy lub nerka tekturowa 700 ml 1 szt. - kompresy z gazy (16W, 17N)10 x10cm; 4szt. - kleszczyki do materiału opatrunkowego (długości ok. 240mm) 1 szt. - rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5 ) 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II: - Pojemnik plastikowy lub nerka tekturowa 1 szt. - kompresy z gazy (16W, 17N)7,5 (10) x7,5(10) cm; 4szt. - kleszczyki do materiału opatrunkowego (długości ok. 160mm) 1 szt. - pęseta plastikowa 1 szt. - rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5 ) 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do cementu kostnego: - kompresy z gazy z nitką RTG (16W, 17N) przewiązane nitką - 10x10cm; 4x10szt. - kubek plastikowy (średnica 10cm) 1 szt. - szpatułka plastikowa 1 szt. - rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5) 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków II: - kompresy z gazy (16W, 17N) 10x20cm; 3 szt. - podkład podgipsowy 15cm x 3m;1szt. - opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna lub z zapinką 5m x 12cm;1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków III: - kompresy z gazy (16W, 17N) 7,5x7,5cm - 6szt. - podkład podgipsowy naturalny 10cmx3m 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków IV: - kompresy z gazy 16W17N 7,5x7,5cm - 6szt. - podkład podgipsowy naturalny 12cmx3m 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków V: - kompresy z gazy 16W17N 7,5x7,5cm - 6szt. - podkład podgipsowy naturalny 15cmx3m 1szt. - opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna lub z zapinką 5m x12cm;1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  | Zestaw dla okulistyki: - serweta foliowana z TF na stolik o wymiarach 80x90cm do zawinięcia zestawu 1 szt. - Serweta foliowana z TF o wymiarach 45x60cm z otworem o średnicy 6-8cm i przylepcem wokół otworu 1 szt. - Kompres gazowy 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm -5 szt. - Tupfery D – rożek 12 x 12 cm 6 szt. - Opatrunek oczny 2 warstwowy 1 szt. - Kleszcze plastikowe 14 cm (do mycia pola) 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 36 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CPV - 33141110-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%) i zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy. Zwalczający bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli. Pochłaniający wysięk z rany (żelujący), izoluje i eliminuje zakażenia. |  |  |  |  | 10 x 10 cm 10 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 x 15 cm 5 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek alginianowy wchłaniający wysięk z rany |  |  |  |  | 7,5 x 12 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek nietkany hydrowłóknisty zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej, tworzy wilgotne środowisko gojenia rany, pochłania i zatrzymuje duże ilości wysięku wraz z drobnoustrojami |  |  |  |  | 10 x 10 cm 10 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 37 OPATRUNEK HYDROŻELOWY TYP AQUA-GEL CPV – 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek hydrożelowy typ AQUAGEL: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się |  |  |  |  | 6 cm x 12 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | średnica 6 cm |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość |  | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 38 najem aparatu do podciśnieniowego leczenia ran z kompletem opatrunków CPV – 33140000-3, PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ATS zbiornik z żelem |  |  |  |  | 800 ml 10 szt./op. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | ATS zbiornik z żelem |  |  |  |  | 300 ml 10 szt./op. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 10x7,5x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port |  |  |  |  | Mały S 3 szt/op. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 10x7,5x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port |  |  |  |  | Mały S 10 szt/op. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 18x12,5x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port |  |  |  |  | Średni M 3 szt/op. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  | Złącze Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Najem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran |  |  |  |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 39 serwety, fartuchy dla bloku chirurgii CPV – 33140000-3 zestawy pakowane sterylnie w opakowanie foliowe, min. 3 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw uniwersalny (blok chir. Ogólnej): Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. W skład którego wchodzi Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ( owinięcie zestawu) Fartuch chirurgiczny SMS dł. 120 cm Osłona na stolik Mayo 77x142 cm- 1 sztuka Miska plastikowa 120 ml – 1 sztuka Tupfery gazowe 40x50 cm , okrągłe, kształt kuli -5 sztuk Forceps jednorazowy dł. 24 cm – 1 sztuka Fartuch SMS wzmocniony włókniną dł. 140 cm- 2 sztuki Serweta boczna przylepna SMS 93x75 cm , ze wzmocnieniem chłonnym – 2 szt. Serweta górna SMS , przylepna 250x152 cm ze wzmocnieniem chłonnym -1 szt. Serweta dolna SMS , przylepna 183x175 cm, ze wzmocnieniem chłonnym – 1 sztuka Torba na narzędzia 2 komorowa 30x33 cm - 1 sztuka Miska plastikowa 250ml – 1 sztuka Serweta laparotomijna 4- warstwowa, 20 – nitkowa, zielona 45x45 cm – 2 sztuki Kompresy gazowe 12 warstwowe , 17 nitkowe z elementem kontrastującym w promieniach Rtg 10x10 cm. – 20 sztuk Wszystkie komponenty zestawu ułożone w w/w wymienionej kolejności umożliwiającej sprawne , aseptyczne rozłożenie zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | zestaw do zabiegów na tarczycy (blok chir. Ogólnej): 1 x serweta do operacji tarczycy o wymiarach minimum 196x296x309 cm w kształcie litery T z obłożeniem ramion stołu, część główna serwety osłaniająca pacjenta wykonana z laminatu trójwarstwowego (PP/PE/PP), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (PP/PE) okno w kształcie rombu 13x13 cm, przylepne wzmocnienie chłonne wokół okna w rozmiarze 60x76cm zintegrowane 3 podwójne uchwyty na przewody oraz mata antypoślizgowa o wymiarach 22x44,5 cm 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 77 x 142 cm wzmocnienie 55 x 88 cm wykonane ze sztucznego jedwabiu 1 x zestaw do mycia pola operacyjnego: - narzędzie chwytne o długości 24-26 cm - miseczka plastikowa - 5 tupferów typu kula - 20 gazików 10x10 cm 8W 17N z nitką radiacyjną - 2 x serweta gazowa 45 x 45 cm4W17N z nitką radiacyjną - 10 tupferów typu fasolka 15 x 15 cm z nitką radiacyjną - 3 x fartuch rozm. M - kieszeń przylepna 2 częściowa na narzędzia 18-20 x 30-40 cm - kateter do odsysania pola operacyjnego bez otworów bocznych - miska plastikowa o średnicy 8 cm wys. 3 cm (okrągła) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Sterylny fartuch chirurgiczny, wzmacniany folią, pełnobarierowy w obszarze wzmocnienia (rękawy i przód fartucha), wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze max. 35g/m². (karta techniczna) Penetracja dla wody min. 40 (+/- 2) cmH2O(karta techniczna) szwy rękawów klejone, regulacja zapięcia pod szyją min.15cm, kod barwny wskazujący poziom barierowości, umieszczony zarówno na fartuchu i opakowaniu. Opakowanie zewnętrzne papier/folia, wewnętrzne włóknina, na opakowaniu umieszczone 3 naklejki do prowadzenia dokumentacji. W komplecie dwa ręczniki chłonne wzmacniane siecią syntetyczną. |  |  |  |  | M, L, XL |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 40 serwety, fartuchy dla bloku chirurgii CPV – 33140000-3 zestawy pakowane sterylnie w opakowanie foliowe, min. 3 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wchłanialność 1850ml/m2 |  |  |  |  | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 150cm (+/- 2cm), |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wchłanialność 4000ml |  |  |  |  | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |
|  | podkład higieniczny na stół operacyjny Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. |  |  |  |  | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm). |  |  |  |  |  | Komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 41 Zestaw do zabiegów endowaskularnych CPV – 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów endowaskularnych (BLOK CHIRURGII NACZYNIOWEJ) : Miska z tworzywa pojemność 1000 ml przezroczysta Miska z tworzywa pojemność 250 ml niebieska Miska z tworzywa pojemność 500 ml niebieska Strzykawki wkręcane : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: 50ml – 1 szt, 20ml – 5 szt, 5ml – 4szt., 2ml – 3szt. Igły iniekcyjne 0,7; 0,8; 1,2 Jednorazowe ostrza chirurgiczne z trzonkiem nr 11 Chusta o wymiarach 75x90cm zielona w którą zawinięty jest zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 42 opatrunki hydrofobowe CPV – 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek piankowy z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran ze średnim wysiękiem. |  |  |  |  | 10 cm x 10 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 cm x 15 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Gaziki adsorbujące bakterie, nasączone DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). |  |  |  |  | średnica 30 mm op. 5 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Kompres z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z małym wysiękiem. |  |  |  |  | 4cm x 6cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 cm x 9cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. |  |  |  |  | 7 cm x 9cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 cm x 20 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Taśma z gazy nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). |  |  |  |  | 5 x 200 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Samoprzylepny plaster z centralnie umieszczonym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym. Nasączony DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). |  |  |  |  | 8 X 15 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 x 20 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 x 30 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 43 opatrunki hydrofobowe CPV – 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. |  |  |  |  | 10 cm x 10 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 44 (kod CPV 33141000-0 ) PAKIET DLA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maseczka ochronna do przygotowywania cytostatyków minimum 4 warstwy filtr submikronowy z polipropylenu rozłożony na całej powierzchni maski, kształt anatomiczny, metalowy kształtnik, srodek ochrony indywidualnej, odporność na rozpryski ≥160 mm Hg, skuteczność filtracji dla cząsteczek 0,1 µm ≥99%, filtracja bakteryjna dla cząsteczek 3µm ≥99% |  |  |  |  | uniwersalny |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Buty ochronne wykonane ze specjalnego trójwarstwowego materiału, odpornego na zachlapania, wewnętrzna strona części stopowej dodatkowo wzmocniona nieprzemakalna warstwą. Rozmiar uniwersalny – wysokość ochrony do kolana, na gumkę, antypoślizgowe pasy na podeszwie. |  |  |  |  | rozmiar uniwersalny |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny do procedur przygotowania i podawania cytostatyków, wykonane z w pełni nieprzemakalnego, niepylącego materiału, zakładane przez głowę, z odsłoniętymi plecami oraz specjalnym nacięciem do bezpiecznego ściągania, mankiety z zaczepem na kciuk. Brak przenikliwości dla minimum 3 powszechnie stosowanych cytostatyków w okresie minimum 4 godzin. |  |  |  |  | rozmiar uniwersalny |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna min. Czterowarstwowa do kontaktu z substancjami cytostatycznymi, bezwonna, bezpyłowa wiązana na troki, z nakładką modelującą na nos. Efektywność filtracji bakteryjnej (3,0 µm) - min. 99%, efektywność filtracji cząsteczkowej (0,1 µm) - min. 99%, odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg, ciśnienie różnicowe < 29 Pa/cm² |  |  |  |  | rozmiar uniwersalny |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet 45 MATRYCA HEMOSTATYCZNA, KLEJ (CHIRURGIA NACZYNIOWA, KARDIOCHIRURGIA) CPV – 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca Hemostatyczna w strzykawce 5ml (postać pasty) składająca się z bazy żelatynowej i zestawu z trombiną pochodzenia ludzkiego wraz dwoma końcówkami do aplikacji i akcesoriami do mieszania Przeznaczona do stosowania w czynnym krwawieniu Biokompatybilny i w pełni wchłanialny w czasie 6-8 tygodni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | klej chirurgiczny Syntetyczny (polimer glikolu polietylenowego) tworzący wiązania krzyżowe Nie zawierający aldehydu glutarowego, białek, biokompatybilny, ulegający całkowitej resorpcji w ciągu 30 dni do uszczelniania w procedurach otwartych i MIS polimeryzacja w 60 sekund Zestaw dwóch jednorazowych strzykawek z aplikatorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 46 OBLOŻENIA POLA OPERACYJNEGO CPV – 33140000-3 Zestawy opakowane w papier krepowy lub włókninę ochronną, a następnie w opakowanie zewnętrzne- blister zaopatrzone w naklejkę do dokumentacji medycznej posiadające niezbędne dane minimum: nr katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JEDNORAZOWE UBRANIE DLA PACJENTA, DWUCZĘŚCIOWE - wykonane z niepylącej przyjemnej dla skóry włókniny typu SMS - nadaje się do wykorzystania na salach operacyjnych i w laboratorium - kolor granatowy - składa się ze spodni ze wszytą tasiemką w pasie i bluzy |  |  |  |  | ROZMIAR M, L, XL, |  |  |  |  |  | komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Obłożenie na stół, wykonane z dwuwarstwowego materiału składającego się z fleece'u absorbującego płyny, wspartego wodoodpornym polietylenem dla optymalnej bariery ochronnej przed bakteriami. podst. gramatura 55g/m kw wytrzymałość na rozciąganie 35N/2,5cm elongacja 10% |  |  |  |  | 100x150cm |  |  |  |  |  | SZT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Obłożenie dla pacjenta z folią samoprzylepną, z dwiema zewnętrznymi warstwami absorbującymi oraz wodoodpornym polietylenem w środku podst. gramatura 73g/m kw wytrzymałość na rozciąganie 55N/25mm elongacja 55% |  |  |  |  | 150x120cm |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestaw jednorazowych akcesoriów do małych zabiegów skórnych: obłożenie o wymiarach 53x60cm z folią samoprzylepną i wycięciem owalnym na oko - 1szt.; opatrunek na oko - 1szt.; pean- 1szt.; gaziki o wymiarze 7,5x7,5cm - 5szt.; tupfery - 5szt.; obłożenie na stolik: 75x90cm - 1szt.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Zestaw do iniekcji doszklistkowej : Obłożenie 75x75 – 1szt., pałeczki absorpcyjne, mała główka- 2szt., myjka – 1szt., tupfery 30x30mm – 1szt., gaziki 7,5cmx7,5cm – 4szt., znacznik plastikowy – 1szt., rozwórka – 1szt., Kocher - 1szt., kompres na oko – 1szt., obłożenie dla pacjenta 80x80 z naciętą folią – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 47 SIATKA POLIPROPYLENOWA PRZEPUKLINOWA CPV – 33140000-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siatka polipropylenowa płaska, przeznaczona do plastyki przepuklin metodą klasyczna lub laparoskopową. Zbudowana z niewchłanialnych, bezbarwnych włókien izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu. Budowa siatki monofiamentowa. Możliwość przycinania siatki bez strzępienia. Niewchłanialna, nierozpuszczalna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Gramatura do 80 g/m2 |  |  |  |  | 15 cm x 15 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Siatka polipropylenowa płaska, przeznaczona do plastyki przepuklin metodą klasyczna lub laparoskopową. Zbudowana z niewchłanialnych, bezbarwnych włókien izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu. Budowa siatki monofiamentowa. Możliwość przycinania siatki bez strzępienia. Niewchłanialna, nierozpuszczalna. Sterylizowana tlenkiem etylenu.Gramatura do 60 g/m2 |  |  |  |  | 30 cm x 30 cm |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  |  |  |  |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  |  |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym nr strony w materiałach informacyjnych |
| PAKIET 48 BANDAŻE I PIANKI CPV – 33140000-3, 33141113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandaż z warstwą pianki N/N Wyściełająca pianka lateksowa. Wycięcie skośne umożliwia powlekanie bez tworzenia zbyt grubej warstwy. Przewiewność zapobiega nadmiernemu zmiękczeniu skóry. |  |  |  |  | 10cm x 1m (grubość 8mm) |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Pianka ochronna - Rozciągliwy bandaż piankowy. Chroni i podtrzymuje skórę, przylega do ciała. |  |  |  |  | 7 cm x 27 m. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy

( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3 i 4. Ostateczna umowa będzie wypełniona adekwatnie do pakietów, w  których Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę)

##### UMOWA nr ....... /84/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

z siedzibą  .....................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U.                                       z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO ). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę                        do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i  hemostatyków w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. (zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 9 umowy wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran – 2 szt.  : typ…………, rok produkcji ………, producent …………………… kraj ………….... o wartości brutto …………………… (do celów księgowych) zwanych dalej urządzeniem wyszczególnionym w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak,                 dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24 .

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ...................................... .

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na nr faksu 71 7660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-tech. farm. Stanisława Mazur

-tech.farm. Barbara Ziółek

-tech.farm. Halina Ciemała

-tech.farm. Adam Klekowski

-tech.farm. Agnieszka Przybył

-tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt                      w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod                 nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisanego w § 9 umowy. Termin dostawy należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego: p. Agnieszką Mikulską lub p. Agatą Ładniak                         ( 71/ 7660 128 (462))

Osobami upoważnionymi do odbioru urządzenia są: pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego: p. Agata Ładniak, p. Agnieszka Mikulska, p. Bartosz Lisowski                                     71/ 7660 128 ( 462; 468) oraz Ordynator Klinicznego Oddziału Ortopedii –  dr n.med. Józef Ruta (1szt.) 71/ 7660 331  lub Ordynator Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Jacek Skiba (1szt.)  71/ 7660 824.

- Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po przeprowadzonym szkoleniu zgodnie z ust. 5 przez osoby upoważnione wskazane w ust. 2 do odbioru potwierdzone protokołem instalacji i przekazania, co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. 2

- Wraz z przekazaniem urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w formie pisemnej i elektronicznej  (na nośniku - USB: w tym m.in. instrukcję obsługi i użytkowania. 2

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji urządzenia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Ordynatora Klinicznego Oddziału Ortopedii i Ordynator Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze min. 4 godzin w czasie obowiązywania umowy na wezwanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.2

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność         za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru urządzenia. Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji, w obecności Ordynatora Klinicznego Oddziału Ortopedii i Ordynator Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii  oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego wskazanego w ust. 2 po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel/fax 71/ 7660 128 (462, 468).

§ 3

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany towar oraz za najem urządzeń zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

  - Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1 ust.3 w terminie … dni (min. 60 dni) oraz w terminie … dni (min. 30 dni) za najem urządzenia od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu urządzenia wg § 2 ust. 3. Przelewem na konto nr …………………………….…………..

  - Czynsz najmu kompletnego urządzenia (pakiet nr 38 poz. 7) strony ustalają w wysokości ............................... zł brutto (słownie: …………………………………….

................................................... złotych, …/100), co stanowi rocznie kwotę ...................... zł brutto (słownie: …………………………………………………………

..................................................... złotych, …/100),. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądem technicznym, serwisowaniem, naprawami wraz z częściami zamiennymi i materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą urządzenia na nowe. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu urządzenia wg § 2 ust 3. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ……………………................................................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ……………………..................................................................................... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust.4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu ( jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki podatkowe za zwłokę.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego urządzenia na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu,  przeglądów, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. ………………….. i potwierdzi jednocześnie faksem na numer …….………… Czas naprawy wynosi do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy na wezwanie Zamawiającego. 
Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietka informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego za najem należy dołączyć do faktury  za dany miesiąc             i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić                       na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia                                    wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszej eksploatacji

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……. miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i § 1 ust.10 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- 	nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3  przez dwa kolejne terminy dostaw,

-  	przekroczy termin o którym mowa w § 2 ust. 2, § 5 ust.4  o 7 dni,

- 	nie dostarczy dokumentów o których mowa w §2 ust.4

-	 nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 5

-	 nie dostarczy  nowego urządzenia, o którym mowa w § 4 ust.6.

-     wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia;

-  wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

-  Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 3, § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w § 9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 oraz 
w § 5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości                           lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                   z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po zainstalowaniu urządzenia,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2013 poz. 17 j.t.) ma zastosowanie.

§ 11

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.                 Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 84/Med./2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                              …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                      …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm)).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                	………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                      ............... dn.....................         (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymydo grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2             pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ……….......................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Dotyczy: pakietu  nr 38 poz. 7

Dotyczy: pakietu  nr 38 poz. 7

Dotyczy: pakietu 38 poz. 7

niepotrzebne skreślić