PAKIET NR 17 - Serwis sprzętu medycznego prod. GE

| lp. | Nazwa | Typ | Kod kreskowy | Nr Seryjny | Nr Ewidencyjny | Rok Produkcji | Producent | Lokalizacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echokardiograf VIVID 7 Dimension |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica | 10L | 010930 | 1042827YM4 | 114-8420-c | 2005 | GE Healtcare | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Echokardiograf | VIVID 7 Dimension | 010926 | 5503V7/5869-V7 | 114-8420-a | 2005 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Monitor | CDT17105A / GPN 2297045-3 | 010933 | 226205313 | 114-8420-h | 2005 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica | PEDOF | 013149 | TE 100024 / 11Z1861 | 114-8420-d | 2005 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Videoprinter | UP-895MD Sony | 010964 | 86876 | 114-8420-f | 2005 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Videorecorder | Mitsubishi |  | 455239 | 114-8420-e | 2005 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
| 2 | Echokardiograf przenośny z głowicami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf przenośny z głowicami | VIVID I | 012079 | 001054 | 114-8419-a | 2006 | GE VINGMED ULTRASOUND | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |  |
|  | Wózek pod zestaw USG | - | 012081 | CP362 | 114-8419-d | 2006 | GE VINGMED ULTRASOUND | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |  |
|  | Głowica | 3S-RS | 012083 | 34635WX3 | 114-8419-c | 2006 | GE VINGMED ULTRASO UND | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |  |
|  | Głowica przezprzełykowa | 6Tc-RS | 014078 | 92172 | 114-8419-g | 2011 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |  |
|  | Videoprinter | UP-895MD Sony |  | 81284 | 114-8419-e | 2006 | SONY | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |  |
| 3 | Echokardiograf przenośnyz głowicami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf przenośnyz głowicami | VIVID I |  | 001059 | 114-8419-a | 2006 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Wózek pod zestaw USG | - |  | CP344 | 114-8419-d | 2006 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Videoprinter | UP-895MD Sony | 012080 | 89492 | 114-8419-e | 2006 | SONY | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica | 8L-RS | 013150 | 49371PD8 | 114-8419-f |  | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica | 8L-RS |  | 49373PD4 | 114-8419-c | 2006 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica sektorowa do USG VIVID I | 3S-RS | 012858 | 205881WX6 | 114-8419-b | 2010 | GE Medical Systems | Pracownia Echokardiografii |  |
| 4 | Echokardiograf VIVID 7 PRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf | VIVID 7 PRO | 010927 | 9066V7C | 114-8422-a | 2007 | GE Medical Systems | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Nagrywarka DVD | - | 010970 | 15140447 | 114-8422-c | 2007 | GE Medical Systems | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica matrycowa, sektorowa typu PHASED ARRAY do USG VIVID 7 | M4S | 012857 | 112366PD0 | 114-8420-j | 2010 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica przezprzełykowa do USG VIVID 7 | 6T | 012859 | 86316 | 114-8120-b | 2010 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
| 5 | Zestaw do archiwizacji bad echokardiograf oraz oprogramowanie do VIVID | EchoPac PC |  | 3490EP | 114-8424 | 2008 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
| 6 | ultrasonograf |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | drukarka laserowa | P2015N |  | SCNBW89LOY8/2511M | 114-9490-d | 2008 | Hewlett Packard | Pododdział Endokrynologiczny |  |
|  | ultrasonograf | LOGIQ 3 PRO |  | 52016WS3 | 114-9490-a | 2008 | GE Medical Systems | Pododdział Endokrynologiczny |  |
|  | Videoprinter | P93DW |  | 6005814 | 114-9490-e | 2008 | Mitsubishi | Pododdział Endokrynologiczny |  |
|  | Głowica liniowa | 8L |  | 83802PD9 | 114-9490-b | 2008 | GE Medical Systems | Pododdział Endokrynologiczny |  |
|  | głowica konweksowa | 3,5 C |  | 80019WP3 | 114-9490-c | 2008 | GE Medical Systems | Pododdział Endokrynologiczny |  |
| 7 | ultrasonograf z kolorowym dopplerem przenośny | Logiq e | 005872 | 81252WX9 | 114-9495 | 2008 | GE Healtcare | Kliniczny Oddział Neurologii |  |
|  | WYPOSAŻENIE: głowica 12L-RS- sn: 15674YP5; videoprinter SONY UP-D895MD- sn: 94210; wózek- sn: T220V0814028; Nagrywarka CD/DVD DX20AP06C- sn: 390750405072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Densytometr rentgenowski kostny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Densytometr rentgenowski kostny | LUNAR DPX PRODIGY PRIMO | 012605 | 303745GA | 115-7703-a | 2010 | GE Medical Systems | Pododdział Endokrynologiczny |  |
|  | Monitor | SYNCMASTER EX1920 | 012607 | CB19H9FZ705642Z | 115-7703-c | 2010 | SAMSUNG | Pododdział Endokrynologiczny |  |
|  | Komputer | SENSILO MR300 | 012606 | 0000097931 | 115-7703-b | 2010 | GE Medical Systems | Pododdział Endokrynologiczny |  |
|  | UPS | SINLINE 1600 | 012609 | EO376742 | 115-7703-e | 2010 | GE Medical Systems | Pododdział Endokrynologiczny |  |
| 9 | Ultrasonograf diagnostyczny przenośny z dwiema głowicami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa | 16L-RS | 012580 | 57556YP3 | 114-9496-b | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej |  |
|  | głowica konweksowa | 4C-RS | 012581 | 164221WX4 | 114-9496-c | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej |  |
|  | Videoprinter | SONY UP-D897 | 012583 | 175959 | 114-9496-f | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej |  |
|  | Nagrywarka DVD | LITE-ON | 012578 | 266026500343 | 114-9496-e | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej |  |
|  | Głowica usg śródoperacyjna | I739-RS | 010737 | 72214YP0 | 114-9496-g | 2012 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej |  |
|  | Ultrasonograf diagnostyczny przenośny | Logiq e | 012579 | 169231WX8 | 114-9496-a | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej |  |
|  | Wózek | - | 012582 | 167603WX0 | 114-9496-d | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej |  |
| 10 | Ultrasonograf diagnostyczny stacjonarny z trzema głowicami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | głowica konweksowa | 4C | 012575 | 164072WX1 | 114-9497-c | 2010 | GE Ultrasound | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |
|  | Głowica kardiologicza | 3SP | 012574 | P15-071128 | 114-9497-d | 2010 | GE Ultrasound | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |
|  | Ultrasonograf diagnostyczny stacjonarny | Logiq P6 | 012577 | 136520SU4 | 114-9497-a | 2010 | GE Ultrasound | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |
|  | Głowica liniowa | 11L | 012573 | 100964WP6 | 114-9497-b | 2010 | GE Ultrasound | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |
|  | Videoprinter | SONY UP-D897 | 12576 | 184170 | 114-9497-e | 2010 | GE Ultrasound | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |
| 11 | Echokardiograf VIVID E9 wysokiej klasy z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konsola aparatu | VIVID E9 | 013581 | VE92179 | 114-8427-a | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica przezprzełykowa | 6Tc-RS | 013572 | 88032 | 114-8427-c | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica liniowa | 9L-D | 013573 | 70396YP7 | 114-8427-f | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | głowica konweksowa | 4C-D | 013576 | 190630WX4 | 114-8427-g | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Videoprinter | SONY UP-D897 | 013580 | 200411 | 114-8427-j | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Nagrywarka Video | - | 013579 | nie posiada | 114-8427-k | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | drukarka laserowa | LJ 1606dn | 013570 | VNC3713178 | 114-8427-l | 2011 | Hewlett Packard | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica ołówkowa | P2D | 013575 | 11F1625 | 114-8427-h | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica objętościowa | 4V-D | 013577 | 118966PD1 | 114-8427-d | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Moduł echokardiograficzny przenośny VSCAN | GM000100 H45361BP | 013571 | VH00220576 | 114-8427-i | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Głowica sektorowa | M5S-D | 013578 | 4208 | 114-8427-b | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
|  | Adapter do głowicy przezprzełykowej | FD200127r4 | 013574 | 0297 | 114-8427-e | 2011 | GE VINGMED ULTRASOUND | Pracownia Echokardiografii |  |
| 12 | Ultrasonograf ginekologiczny stacjonarny z trzema głowicami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf ginekologiczny stacjonarny | Logiq P5 | 012572 | 127103SU0 | 114-9498-a | 2010 | GE Ultrasound | Poradnie Ginekologiczno-Położnicze z USG |  |
|  | głowica konweksowa | 5CS | 012570 | 110780PD4 | 114-9498-b | 2010 | GE Ultrasound | Poradnie Ginekologiczno-Położnicze z USG |  |
|  | Głowica liniowa | 11L | 012568 | 97944WP3 | 114-9498-c | 2010 | GE Ultrasound | Poradnie Ginekologiczno-Położnicze z USG |  |
|  | Videoprinter | SONY UP-D897 | 012571 | 601089 | 114-9498-e | 2010 | GE Ultrasound | Poradnie Ginekologiczno-Położnicze z USG |  |
|  | Głowica endovaginalna | E8CS | 012569 | 025483TS9 | 114-9498-d | 2010 | GE Ultrasound | Poradnie Ginekologiczno-Położnicze z USG |  |
| 13 | Ultrasonograf stacjonarny z czterema głowicami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica brzuszna | 4C-RS | 012884 | 175810WX1 | 114-9499-d | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Głowica przezprzełykowa | 6Tc-RS | 012885 | 86881 | 114-9499-e | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Zewnętrzna stacja robocza z oprogramowaniem OSIRIS | Apple iMAC27" | 012886 | SW80286R6DB5 | 114-9499-g | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Ultrasonograf stacjonarny | Vivid S5 | 012880 | 2101VS5 | 114-9499-a | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Głowica kardiologicza | 3S-RS | 012883 | 170665WX4 | 114-9499-b | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Głowica liniowa | 12L-RS | 012882 | 61909YP8 | 114-9499-c | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Videoprinter | UP-D897 | 012881 | wbudowany/brak danych | 114-9499-f | 2010 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
| SPRZĘT W OKRESIE GWARANCJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ultrasonograf diagnostyczny z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf diagnostyczny z wyposażeniem | Logiq P6 Pro | 014108 | 171893SU1 | 114-9500-a | 2012 | GE Ultrasound | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu |
|  | Głowica liniowa | 11L | 014105 | 102294WP6 | 114-9500-b | 2011 | GE Ultrasound | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu |
|  | Videoprinter | UPD 897MD | 014107 | 222040 | 114-9500-d | 2011 | GE Ultrasound | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu |
|  | głowica konweksowa | 4C | 014106 | 172451WX7 | 114-9500-c | 2011 | GE Ultrasound | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu |
| 15 | Ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową | Logiq e | 014452 | 239637WX2 | 114-9494-a | 2012 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii | Data rozpoczęcia obowiązywania umowy: 2014-08-05 |
|  | Głowica liniowa | 12L-RS | 014451 | 72092YP0 | 114-9494-b | 2012 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Wózek do ultrasonografu | nie posiada | 014456 | 220361WX0 | 114-9494-c | 2012 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Videoprinter | P95D Mitsubishi | 014455 | S0003522 | 114-9494-d | 2012 | Mitsubishi | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Nagrywarka DVD | - | 014453 | - | 114-9494-e | 2012 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
|  | Monitor dotykowy | nie posiada | 014454 | - | 114-9494-f | 2012 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Anestezjologii |  |
| 16 | Echokardiograf Vivid S5 z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf | Vivid S5 | 014830 | 7161VS5 | 114-8423-a | 2013 | GE Medical Systems | Pracownia Echokardiografii | Data rozpoczęcia obowiązywania umowy: 2015-10-09 |
|  | Głowica sektorowa | 3Sc-RS | 014829 | 307956WX3 | 114-8423-b | 2013 | GE Medical Systems | Pracownia Echokardiografii |  |
| 17 | Głowica USG przezprzełykowa 3D | 6TV-D | 014827 | 201690 | 114-8403 | 2013 | GE Medical Systems | Pracownia Echokardiografii | 2015-10-09 |
| 18 | Głowica USG przezprzełykowa | 6TC-RS | 014828 | 93055 | 114-8402 | 2013 | GE Medical Systems | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny | 2015-10-09 |