Wrocław, 14.07.2014r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów,***

***znak sprawy 39/Med./2014***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu zapłaty do 30 dni w zakresie pakietów 8 i 15?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: NIE. Ustawa o terminach płatności (Dz. U. z 2013 r. poz. 403) zezwala na 60 dniowy termin płatności w SP ZOZ-ach.**

**Pytanie nr 28 dot. § 2 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 2 ust. 1 pkt 1) do 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części pakietu za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 28: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 29:**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 15 pozycje 6, 7 i 9 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź na pytanie nr 29: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wydziela z pakietu 15 pozycje 6, 7 i 9 do oddzielnego pakietu. Zamawiający modyfikuje zapisy:**

1. **Rozdział I pkt 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-20.

1. **Rozdział III pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:**

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości **min. 1 431 570,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 51000,00 |
| Pakiet 2 | 8700,00 |
| Pakiet 3 | 99010,00 |
| Pakiet 4 | 87530,00 |
| Pakiet 5 | 390,00 |
| Pakiet 6 | 17200,00 |
| Pakiet 7 | 130560,00 |
| Pakiet 8 | 37090,00 |
| Pakiet 9 | 970,00 |
| Pakiet 10 | 7570,00 |
| Pakiet 11 | 22680,00 |
| Pakiet 12 | 9460,00 |
| Pakiet 13 | 20,00 |
| Pakiet 14 | 3080,00 |
| **Pakiet 15** | **5500,00** |
| Pakiet 16 | 17030,00 |
| Pakiet 17 | 6530,00 |
| Pakiet 18 | 324610,00 |
| Pakiet 19 | 600700,00 |
| **Pakiet 20** | **1940,00** |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 59 700,00 zł (51 000,00 zł + 8 700,00 zł).

1. **Rozdział VII pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**Obowiązek wpłaty wadium**

**Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.**

**Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.**

**Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.**

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **52 721,00** **zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 1890,00 |
| Pakiet 2 | 320,00 |
| Pakiet 3 | 3670,00 |
| Pakiet 4 | 3240,00 |
| Pakiet 5 | 15,00 |
| Pakiet 6 | 640,00 |
| Pakiet 7 | 4840,00 |
| Pakiet 8 | 1370,00 |
| Pakiet 9 | 35,00 |
| Pakiet 10 | 280,00 |
| Pakiet 11 | 840,00 |
| Pakiet 12 | 350,00 |
| Pakiet 13 | 1,00 |
| Pakiet 14 | 110,00 |
| **Pakiet 15** | **210,00** |
| Pakiet 16 | 630,00 |
| Pakiet 17 | 240,00 |
| Pakiet 18 | 11960,00 |
| Pakiet 19 | 22010,00 |
| **Pakiet 20** | **70,00** |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 2 210,00 zł (1890,00 zł + 320,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

**Termin wniesienia wadium** upływa w dniu składania ofert tj. dnia **06.08.2014** godz. **10:00**

1. **Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:**
	* + 1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę **soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów** zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZoraz formularzem cenowym za:

**Pakiet nr 1**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 2**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 3**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 4**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 5**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 6**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 7**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 8**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 9**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 10**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 11**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 12**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 13**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych) cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 14**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 15**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 16**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 17**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 18**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 19**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

**Pakiet nr 20**

wartość netto.........................zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:…………….……....…………………złotych)

1. **Załącznik nr 2 do SIWZ PAKIET nr 15 otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość w op.** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość j.m** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** | **nazwa handlowa, nr katalogowy, nr str. w mat. inf.** |
|
| **PAKIET NR 15 Materiały medyczne narzędzia jednorazowe i wielorazowe** 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Jednorazowa pęseta do szwów, zagieta – typu forceps | 10 sztuk | opakowanie |  |  | **1** |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa peseta chirurgiczna typu Bonn, z ząbkami 2x1 | 10 sztuk | opakowanie |  |  | **1** |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe mikronozyczki typu Vanas | 10 sztuk | opakowanie |  |  | **1** |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe imadło , delikatnie zagięte, długość całkowita 14cm | 10 sztuk | opakowanie |  |  | **2** |  |  |  |
| 5. | Nożyczki spojówkowe jednorazowe 11,5 cm | 10 sztuk | opakowanie |  |  | **1** |  |  |  |
| 6. | Refraktory tęczówkę jednorazowe , okrągłe propylenowe włókno | 5 sztuk | opakowanie |  |  | **20** |  |  |  |
| **RAZEM PAKIET NR 15** |  |  |  |

1. **W załączniku nr 2 do SIWZ dodaje się PAKIET 20:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość w op.** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość j.m** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** | **nazwa handlowa, nr katalogowy, nr str. w mat. inf.** |
|
| **PAKIET NR 20 Materiały medyczne narzędzia jednorazowe i wielorazowe** 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Nóż do twardówki – szerokość ostrza 2 mm, długość ostrza 5mm zagięcie ostrza względem rękojeści: 50 – 55st, materiał: stal chirurgiczna; jednorazowy – zapakowany sterylnie | 10 sztuk | sztuka |  |  | **100** |  |  |  |
| 2. | Nóż do twardówki – typ 15 szt prosty, kat ostrza 15, długośc krawędzi tnącej 6mm; materiał: stal chirurgiczna; jednorazowy – zapakowany sterylnie | 10 sztuk | sztuka |  |  | **100** |  |  |  |
| 3. | Gąbka oczna ( strzałki) typ Visiorb | 200 sztuk | opakowanie |  |  | **7** |  |  |  |
| **RAZEM PAKIET NR 20** |  |  |  |

**Pytanie nr 30 dot. pakiet 5:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie soczewek o DIA 13.8, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31 dot. pakiet 16 poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści Pik aspiracyjny tylko w rozmiarze 25g, który ma zastosowania również do witrektomii 23g?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 dot. pakiet 18 poz. 3 (załącznik 2a pkt. 9):**

Czy Zamawiający wymaga możliwości ustawienia niezależnej pracy ultradźwięków skrętnych (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy) i ultradźwięków tradycyjnych (ruch przód-tył)?

**Odpowiedź na pytanie nr 32: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2a do SIWZ pakiet 18 poz. 3 pkt 9. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością ustawienia niezależnej pracy ultradźwięków skrętnych oscylacyjnego ruchu tipa (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do osi głównej głowicy) i ultradźwięków tradycyjnych niezależnych do głównej osi głowicy (ruch przód tył).

**Pytanie nr 33 dot. pakiet 19 poz. 8 oraz poz. 11:**

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo soczewkę o mocy cylindra 1,0D?

**Odpowiedź na pytanie nr 33: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34 dot. pakiet 19 poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o dioptrażu od +6,0D do +30,D co 0,5D oraz od 30,0D do 34,0D co 1,0D?

**Odpowiedź na pytanie nr 34: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 dot. pakiet 19 poz. 13:**

Czy Zamawiający wymaga opakowania jednostkowego 15ml (w specyfikacji jest 15mm)?

**Odpowiedź na pytanie nr 35: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ pakiet 19 poz. 3. Zapis otrzymuje brzmienie:**

Sterylny fizjologiczny roztwór soli do stosowania przy przepłukiwaniu tkanek oka o składzie soli:NaCl 0,64%; KCl 0,075%; CaCl2•2H2O 0,048%; MgCl2•6H2O 0,03%; C2H3NaO2•3H2O 0,39%; C6H5Na3O7•2H2O 0,17% ( roztwór sterylny) Opakowanie jednostkowe **15ml**

**Pytanie nr 36 dot. pakiet 18 poz. 3 (załącznik 2a):**

Zwracam się z prośbą o modyfikację wymogu w zakresie urządzenia zgodnie z poniższą propozycją:

„Aparat – sprzęt nie starszy niż 2011 rok”

**Odpowiedź na pytanie nr 36: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2a do SIWZ pakiet 18 poz. 3 poprzez zmianę w wierszu pierwszym tabeli. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

Aparat - sprzęt nie starszy niż 2011r

**Pytanie nr 37 dot. pakiet 19 poz. 17 (załącznik 2a):**

Zwracam się z prośbą o modyfikację wymogu w zakresie urządzenia zgodnie z poniższą propozycją:

„Aparat – sprzęt nie starszy niż 2013 rok”

**Odpowiedź na pytanie nr 37: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2a do SIWZ pakiet 19 poz. 17 poprzez zmianę w wierszu pierwszym tabeli. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

Aparat - sprzęt nie starszy niż 2013r

**Pytanie nr 38 dot. zapisów rozdziału IX 2. SIWZ**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, że zmiana stawki podatku VAT obowiązuje z chwilą wejścia w życie aktu regulującego zmianę stawki podatku VAT. Obecny zapis (zdanie pierwsze oraz drugie) pozostają w sprzeczności, bo skoro stawka obowiązuje z mocy prawa to nie wymaga formy aneksu. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie, zgodnie z zapisem zawartym w projekcie Umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 38: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 39 dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy dla pakietu nr 19 poz. 8, 9 i 11:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania dostaw regularnych w terminie do 48 godzin oraz dostaw pilnych w terminie do 24 godzin (dostawa do godz. 10-ej następnego dnia) w zamian za odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla pozycji: 8, 9 oraz 11 w Pakiecie nr 19 (przy jednoczesnym utrzymaniu depozytu w zakresie pozycji: 6 oraz 7 w ilości 100 sztuk, skład depozytu ustalony po podpisaniu Umowy z Ordynatorem Oddziału Okulistyki).

Dostarczenie każdej wymaganej pozycji asortymentowej w ilości 3 (każda pozycja obejmuje dioptraż co najmniej od 0,6D do 30,0D oraz w przypadku soczewek torycznych dodatkowo moc cylindra i tu dla każdego cylindra odpowiedni zakres dioptraży) oznacza, że dla pozycji w której Zamawiający wymaga 5 lub 10 sztuk, Wykonawca zobowiązany byłby do wstawienia wyrobów o wartości wielokrotnie przewyższającej wartość soczewek stanowiących przedmiot zamówienia (w przypadku soczewek torycznych Wykonawca zobowiązany by był do dostarczenia 1.344 szt. soczewek, przy 10 sztukach, które wymaga Zamawiający w zamówieniu publicznym). Realizacja takiego zobowiązania po stronie Wykonawcy wymaga nieproporcjonalnie wysokiego nakładu finansowego a ponadto ryzyka związanego z np. upływem terminu ważności. Obowiązek ten ze względu na wymagania dotyczące przechowywania może być kłopotliwy także dla Zamawiającego. Krótki czas realizacji zamówienia oraz ograniczenie depozytu do pozycji najszybciej się rotujących pozytywnie wpłynie więc na realizację przyszłej umowy przetargowej po obu stronach.

**Odpowiedź na pytanie nr 39: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 40 dot. § 1 ust. 5 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu faktury w wersji elektronicznej.

**Odpowiedź na pytanie nr 40: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 41 dot. § 1 ust. 5 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga faktury w formie pliku PDF?

**Odpowiedź na pytanie nr 41:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42 dot. § 1 ust. 8 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o możliwość dostarczania dokumentów WZ (wydanie towaru z magazynu dostawcy) oraz Faktur VAT razem z dostarczonym towarem.

System magazynowy w naszej firmie jest skonstruowany w taki sposób, że przy realizacji zamówienia wraz z dokumentem WZ z magazynu wydawana jest faktura VAT, dlatego proszę o dopuszczenie takiej możliwości.

**Odpowiedź na pytanie nr 42: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 43 dot. § 1 ust. 11 wzoru umowy:**

Zwracam z prośbą o doprecyzowanie, poprzez dodanie na końcu zdania słów:

„(…) ilości przedmiotu zamówienia, o ile zmniejszenie to nie przekroczy 30% całego zamówienia.”

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów w sytuacji zmniejszenia zamówienia, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30 % wartości umowy. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia umożliwia Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 43: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 11 wzoru umowy. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 40% wartości brutto umowy.”*

**Pytanie nr 44 dot. § 1 ust. 13 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie, że „w przypadku reklamacji jakościowych termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni robocze od chwili otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru, przy czym Zamawiający odsyła reklamowany wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.”

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany. Proszę o modyfikację zapisu, także z uwagi na to, że 3 dniowy termin jest o ponad 50% krótszy od 7 dniowego terminu Zamawiającego na zgłoszenie reklamacji i wielokrotnie krótszy od terminu przewidzianego w kc.

**Odpowiedź na pytanie nr 44: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 45 dot. § 2 ust. 3 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu do maksymalnie 5 dni roboczych.

**Odpowiedź na pytanie nr 45: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 46 dot. § 2 ust. 3 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie na końcu zdania, poprzez dodanie słów:

„(…) także w przypadku rozwiązania Umowy, o ile rozwiązanie nastąpi z winy Wykonawcy.”

Nie ma uzasadnienia do pozostawienia aparatów o ile Umowa zostanie rozwiązana ze względu na czynniki zaistniałe po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 46: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 47 dot. § 2 ust. 3 wzoru umowy:**

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie zapisu, zgodnie z pytaniem nr 17, uprzejmie proszę o podanie podstawy prawnej do jego zastosowania w Umowie.

**Odpowiedź na pytanie nr 47: art. 3511 k.c. – zasada swobody umów.**

**Pytanie nr 48 dot. § 3 ust. 2 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośba o skrócenie terminu zapłaty do 30 dni.

**Odpowiedź na pytanie nr 48: NIE. Patrz odpowiedź na pytanie nr 27.**

**Pytanie nr 49 dot. § 3 ust. 2 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośba o odstąpienie od konieczności umieszczania daty zamówienia na fakturze VAT.

**Odpowiedź na pytanie nr 49: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 50 dot. § 4 ust. 3 oraz ust. 4 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie 3 dni na „3 dni robocze.”

Odpowiedź na pytanie nr 50: Terminy liczone zgodnie z art. 111 i następne k.c.

**Pytanie nr 51 dot. § 4 ust. 5 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu, zgodnie z poniższą propozycją:

„W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia (obejmujących tę samą część) w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia (obejmujących tę samą część) w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na urządzenie tego samego typu/ rodzaju w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.”

**Odpowiedź na pytanie nr 51: NIE, Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 52 dot. § 5 ust. 2, 3, 4 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od powyższych zapisów z uwagi na to, że warunki gwarancji zawarte w paragrafie 5 „Gwarancja” dotyczą przedmiotu najmu a nie towaru natomiast szczegóły dotyczące gwarancji sprecyzowane zostały w paragrafie 4 pkt. 1-7. Wykonawca w przypadku awarii naprawia sprzęt a nie dokonuje wymiany na wezwanie Zamawiającego. Zapisy dotyczące samej reklamacji (wymiana wadliwego towaru) sprecyzowane zostały w paragrafie 1 „Przedmiot zamówienia”.

Jeżeli Zamawiający nie może odstąpić od wymienionych zapisów w całości, proszę o ich doprecyzowanie w taki sposób, aby pozostały zgodne z „Warunkami najmu”.

**Odpowiedź na pytanie nr 52: SIWZ bez zmian. Pojęcie zwrotu „towaru” reguluje § 1 ust. 1 wzoru umowy a w przypadku najmu obowiązują przepisy art. 662 i następne k.c.**

**Pytanie nr 53 dot. § 8 ust. 1. pkt 3 oraz 4 wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o naliczanie kar odpowiednio 0,5% i 0,15% od ceny urządzenia a nie od ceny umowy brutto.

**Odpowiedź na pytanie nr 53: SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 54 dot. wzoru umowy::**

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do projektu Umowy zapisów regulujących kwestie obrotu towarów w ramach depozytu:

„ Ustalenie wielkości depozytu nastąpi po podpisaniu umowy przez Ordynatora Oddziału Okulistyki
oraz Przedstawiciela Wykonawcy

Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.

Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na podstawie Raportu zużytych soczewek wystawiona zostanie Faktura VAT.

Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.

Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

**Odpowiedź na pytanie nr 54: NIE, Zgodnie z SIWZ. W przypadkach nieuregulowanych obowiązują zasady ogólne k.c.**

**Pytanie nr 55 dot. § 3 ust. 3, 4 wzoru umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w § 3 ust. 3, 4 projektu umowy na następujący:

„Czynsz płatny jest z góry i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10 tego miesiąca zawierającą opłatę najmu za miesiąc bieżący.”

Nasza prośba podyktowana jest tym, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 pkt 3c) dla miesięcznego okresu rozliczeniowego za datę przychodu uznaje się najpóźniej ostatni dzień m-ca. Przychód z tytułu przedmiotowej dzierżawy, musi być przez nas ewidencjonowany w miesięcznych kalkulacjach CIT. Proponowana zmiana umożliwi prawidłowe naliczanie przychodu i w naszej ocenie nie niesie ze sobą zmian niekorzystnych dla Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 55: SIWZ bez zmian. Art. 669 § 1 k.c. – płatność czynszu najmu w terminie umówionym (z dołu).**

**MODYFIKACJA SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, modyfikuje zapis załącznika nr 2 do SIWZ PAKIET 16 poz. 4, 5 i 6. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość w op.** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość****j.m.** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** | **nazwa handlowa, nr katalogowy, nr str. w mat. inf.** |
| **PAKIET NR 16 Materiały i akcesoria do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji** 33141620-2 Zestawy medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne; |
| … | … | … | … | … | … | **…** | … | … | … |
| 4. | Jednorazowe końcówki do wielorazowego uchwytu ( poz.2)1.       nożyczki zakrzywione 23G2.       nożyczki pionowe 23G | **6 sztuk** | **opakowanie** |  |  | **20** |  |  |   |
| 5. | Jednorazowa igła fletowa 23G i 25G  | 6 sztuk | **opakowanie** |  |  | **5** |  |  |   |
| 6. | Nóż jednorazowy typu V-lance 20G | 6 sztuk | **opakowanie** |  |  | **4** |  |  |  |
| **RAZEM PAKIET NR 16** |  |  |  |

## **Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.**

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Zamawiający, działając na podstawie art. 12 a w związku z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zawiadamia, że modyfikuje ogłoszenie zamówieniu z dnia 16.06.2014r.:

1. **Zapis pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości **min. 1 431 570,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 51000,00 |
| Pakiet 2 | 8700,00 |
| Pakiet 3 | 99010,00 |
| Pakiet 4 | 87530,00 |
| Pakiet 5 | 390,00 |
| Pakiet 6 | 17200,00 |
| Pakiet 7 | 130560,00 |
| Pakiet 8 | 37090,00 |
| Pakiet 9 | 970,00 |
| Pakiet 10 | 7570,00 |
| Pakiet 11 | 22680,00 |
| Pakiet 12 | 9460,00 |
| Pakiet 13 | 20,00 |
| Pakiet 14 | 3080,00 |
| **Pakiet 15** | **5500,00** |
| Pakiet 16 | 17030,00 |
| Pakiet 17 | 6530,00 |
| Pakiet 18 | 324610,00 |
| Pakiet 19 | 600700,00 |
| **Pakiet 20** | **1940,00** |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 59 700,00 zł (51 000,00 zł + 8 700,00 zł).

1. **Zapis pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-20.

1. **Zapis pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:**

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: **52 741,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych, 00/100). - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 1890,00 |
| Pakiet 2 | 320,00 |
| Pakiet 3 | 3670,00 |
| Pakiet 4 | 3240,00 |
| Pakiet 5 | 15,00 |
| Pakiet 6 | 640,00 |
| Pakiet 7 | 4840,00 |
| Pakiet 8 | 1370,00 |
| Pakiet 9 | 35,00 |
| Pakiet 10 | 280,00 |
| Pakiet 11 | 840,00 |
| Pakiet 12 | 350,00 |
| Pakiet 13 | 1,00 |
| Pakiet 14 | 110,00 |
| **Pakiet 15** | **210,00** |
| Pakiet 16 | 630,00 |
| Pakiet 17 | 240,00 |
| Pakiet 18 | 11960,00 |
| Pakiet 19 | 22010,00 |
| **Pakiet 20** | **70,00** |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 2 210,00 zł (1890,00 zł + 320,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 28.07.2014r., na dzień:**

 **06.08.2014r.**

Oferty prosimy złożyć do dnia **06.08.2014r. (środa) do godziny 1000** w budynku Wydziału Administracji Ogólnej pok. nr 18 - kancelaria.

Otwarcie ofert odbędzie się **06.08.2014r. o godzinie 1100** na zasadach określonych w SIWZ.

**Termin wniesienia wadium** upływa w dniu składania ofert tj. dnia **06.08.2014r.** godz. **10:00.**

**Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 16.06.2014r. stosuje się odpowiednio.**