Wrocław,12.08.2014 r.

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego,***

***nr sprawy 51/Med./2014***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn.zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 17:** dotyczy pakietu 32 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe sterylne zestawy wkładowe do systemu podawania kontrastu, w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem Optistar Elite, z drenem Y o długości 250 cm? Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie przełoży się na zwiększenie konkurencyjności postępowania przetargowego i pozwoli większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych, atrakcyjnych cenowo ofert przetargowych

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18:** dotyczy pakietu 42 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 42 Papiery pozycji 11 Papier do defibrylatora physio control LIFEPAK 20 oraz pozycji 12 Papier do defibrylatora physio control Lifepak 15 i do oddzielnego pakietu lub na włączenie ich do Pakietu 36 Elektrody do Lifepak 20? Pozwoli to na złożenie oferty producentowi oryginalnych akcesoriów do defibrylatorów LIFEPAK.

**Odpowiedź na pytanie nr 18 : Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 19:** dotyczy pakietu 42 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości papieru do LIFEPAK 20 (Pakiet 42, poz. 11) z 25 do 27 rolek? Oryginalny papier pakowany jest w niepodzielne opakowania a’3 rolki.

**Pytanie nr 20:** Czy Zamawiający wymaga, by akcesoria do defibrylatorów LIFEPAK wymienione w pakietach: 36, 42 i 133 były akcesoriami oryginalnymi, przetestowanymi do użycia z defibrylatorami LIFEPAK? Firma Physio–Control, producent defibrylatorów LIFEPAK, nie dysponuje informacjami dotyczącymi działania i skuteczności defibrylatorów LIFEPAK używanych łącznie z akumulatorami, kablami EKG, ładowarkami, elektrodami oraz częściami lub materiałami eksploatacyjnymi pochodzącymi od innych producentów oraz nie odpowiada za nieskuteczność terapii lub incydenty medyczne powstałe wskutek używania akcesoriów nieujętych w deklaracji zgodności defibrylatorów LIFEPAK. Używanie akcesoriów i części nie zatwierdzonych przez firmę Physio - Control może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 19 - 20: Zgodnie z wymaganiami SIWZ**

**Pytanie nr 21:** dotyczy pakietu 9, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez króćca do przyłączenia próżni?

**Pytanie nr 22:** dotyczy pakiet 9, pozycja 4-6 - Czy Zamawiający dopuści wkłady z jednym króćcem łączącym stożkowym oraz portem pacjenta?

**Pytanie nr 23:** dotyczy pakietu 9, pozycja 7-8 - Czy Zamawiający dopuści uchwyty wyłącznie metalowe ?

**Odpowiedź na pytanie nr 21 - 23: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 24:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 1 płytka podstawowa do systemu dwuczęściowego o rozmiarach do docięcia: 40/10-35mm, 50/10-45mm, 60/10-55mm, 70/10-65mm

**Pytanie nr 25:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 2 płytkę hydrokoloidową do systemu dwuczęściowego o rozmiarach do docięcia: 50/10-45mm, 60/10-55mm, 70/10-65mm

**Odpowiedź na pytanie nr 24 - 25: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 26:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 3 Czy Zamawiającemu w pozycji 3 chodzi o sprzęt jednoczęściowy czy dwuczęściowy?

**Odpowiedź na pytanie nr26: Zgodnie z wymaganiami SIWZ**

**Pytanie nr 27:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 3 worek kolostomijny dwuczęściowy , beżowy o rozmiarach 40mm, 50mm oraz 70mm

**Pytanie nr 28:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 3 worek kolostomijny jednoczęściowy o rozmiarze do docięcia 10-76mm

**Pytanie nr 29:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 4 worek urostomijny dwuczęściowy o rozmiarze 40mm, 50mm oraz 60mm

**Pytanie nr 30:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**P0z. 5 worek urostomijny dwuczęściowy o rozmiarze 60mm

**Odpowiedź na pytanie nr 27 - 30: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 31:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:** Poz. 6 Czy Zamawiającemu w pozycji 6 chodzi o sprzęt dwuczęściowy czy jednoczęściowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zgodnie z wymaganiami SIWZ**

**Pytanie nr 32:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 6 worek ileostomijny, przeźroczysty, dwuczęściowy o rozmiarach 50mm, 60mm oraz 70mm

**Pytanie nr 33:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 6 worek ileostomijny, jednoczęściowy, przeźroczysty o rozmiarze do docięcia 10-76mm

**Pytanie nr 34:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 7 worek ileostomijny, otwarty przeźroczysty o rozmiarze 10-80mm

**Pytanie nr 35:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 8 płytki hydrokoloidowe o rozmiarze do docięcia: 50/10-45mm, 60/10-55mm, 70/10-65mm. Płytki synergiczne posiada wyłącznie jedna z firm dlatego prosimy o wykreślenie nazwy synergiczne, gdyż wskazują na konkretnego producenta.

**Pytanie nr 36:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 9 worek ileostomijny, otwarty beżowy z filtrem dwuczęściowy o rozmiarze 50mm oraz 60mm

**Pytanie nr 37:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 10 worek jednoczęściowy kolostomijny z filtrem o rozmiarze do docięcia 15-45mm

**Pytanie nr 38:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 10 worek jednoczęściowy kolostomijny z filtrem o rozmiarze do docięcia 20-55mm

**Pytanie nr 39:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 10 worek jednoczęściowy kolostomijny z filtrem o rozmiarze do docięcia 10-70mm

**Pytanie nr 40:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 11 worek ileostomijnym jednoczęściowy z filtrem rozmiar 12-75mm

**Pytanie nr 41:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 11 worek ileostomijnym jednoczęściowy z filtrem rozmiar 10-76mm

**Odpowiedź na pytanie nr 32 - 41: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 42:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:** Zwracamy się z prośbą o przeniesienie pozycji 13 oraz 14 do osobnego pakietu, co umożliwi składanie większej ilości konkurencyjnych ofert, gdyż nie wszystkie firmy będące producentem sprzętu stomijnego zawierają w swojej ofercie system do kontrolowania zbiórki stolca. Dlatego też prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby co będzie zgodne z zasadą równego traktowania oraz uczciwą konkurencją.

**Odpowiedź na pytanie nr 42 : Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 43:**  **Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuszcza:**Poz. 15 oraz 16 pastę stomijną pochłaniającą wilgoć, pielęgnującą skórę wokół stomii, wyrównującą nierówności, fałdy i wgłębienia, zapewniająca lepszą szczelność oraz zabezpiecza przed przeciekaniem, nie zawierająca alkoholu.

**Odpowiedź na pytanie nr 43 :Nie.** **Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 44:** Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

**Odpowiedź na pytanie nr 44: Zgodnie z wymaganiami SIWZ**

**Pytanie nr 45:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin litem poleconym priorytetowym. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

**Pytanie nr 46:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację w §1 pkt. 4 „Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej…” w przypadku naszej firmy istnieje opcja wysłania faktury drogą pocztową (list polecony priorytetowy, dostarczenie w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia) lub też drogą elektroniczną tj. skan faktury pdf przesyłany na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Ze względu na to, iż jesteśmy bezpośrednim producentem sprzętu stomijnego ilość zamóień kierowanych do naszej formy jest bardzo duża stąd wymóg dostarczania faktur tylko poprzez pocztę lub mail, dlatego zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczania faktur w jeden z wymienionych sposobów.

**Odpowiedź na pytanie nr 45-46 : Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 47:** dotyczy pakietu 9- Prosimy o wyjaśnienie, czy pojemniki wyspecyfikowane w poz.1 mają mieć spłaszczony kształt dostosowany do aparatów anestezjologicznych ?

**Pytanie nr 48:** dotyczy pakietu 9- Prosimy o wyjaśnienie, czy uchwyty plastikowe wyspecyfikowane w poz.8 mają posiadać automatyczną regulację rozstawu dostosowaną do szyn i ram łóżkowych o różnej szerokości?

**Odpowiedź na pytanie nr 47-48 : Zgodnie z wymaganiami SIWZ**

**Pytanie nr 49:** dotyczy pakietu 13 - Wnosimy o wydzielenie pozycji 1 igła do nakłuć lędźwiowych do osobnego pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 49: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 50:** dotyczy pakietu 13 - Wnosimy o dopuszczenie w poz.3 igieł do punkcji mostka i talerza biodrowego w rozmiarach 15G długość 73-75mm, 14G długość 73-75mm oraz 14G długość 43-45mm , pozostałe parametry jak w SIWZ. Proponowane przez nas igły były już dostarczane do Zamawiającego w ramach umowy przetargowej.

**Pytanie nr 51:** dotyczy pakietu 71- Wnosimy o umożliwienie składania ofert w pozycji 1 na równoważne półautomatyczne igły do biopsji tkanek miękkich z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 15 i 22 mm (z czytelnym oznaczeniem skali naciągu), znakowane co 1 cm, igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą oraz ogranicznik głębokości wkłucia. Rozmiary jak podano w SIWZ. Proponowane przez nas igły były już dostarczane do Zamawiającego w ramach umowy przetargowej.

**Pytanie nr 52:** dotyczy pakietu 95 - Wnosimy o umożliwienie składania ofert w pozycji 1 na równoważne sztance dermatologiczne bez wytłoczonego rozmiaru na rączce (rozmiar nadrukowany na opakowaniu jednostkowym), wszystkie pozostałe parametry techniczne jak w SIWZ. Oferowane sztance mają być sterylne i jednorazowego użytku, więc identyfikacja rozmiaru poprzez wytłoczenie na rączce nie wydaje się niezbędne.

**Odpowiedź na pytanie nr 50 - 52: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 53:** dotyczy wzoru umowy - **Paragraf 1 ust. 4-** Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten może zostać spełniony poprzez dostarczenie faktury w wersji papierowej wraz ze specyfikacją uzupełniającą do faktury przygotowaną w określonym przez Zamawiającego formacie.

**Odpowiedź na pytanie nr 53: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 54:** dotyczy wzoru umowy - **Paragraf 7 ust. 1 pkt 1 -** Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:

„w wysokości 0,5% ceny brutto niezrealizowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.”

**Odpowiedź na pytanie nr 54: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 55:** dotyczy pakietu 65 poz. 3 – Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 65 poz. 3 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

**Pytanie nr 56:** dotyczy pakietu 65 poz. 3 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 65 poz. 3 „ szczoteczki do wymazów(…) miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie Komorek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji?

**Pytanie nr 57:** dotyczy pakietu 57– Czy Zamawiający w Pakiecie nr 57 wymaga aby opakowanie ze szczotką zawierało pilniczek do czyszczenia paznokci?

**Odpowiedź na pytanie nr 55 - 57: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.**

**Pytanie nr 58:** dotyczy pakietu nr 44 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody nasierdziowej jednobiegunowej do czasowej stymulacji serca o długości igły transtorakalnej 85mm zamiast wymaganych 90mm i długości igły nasierdziowej 26mm zamiast wymaganych 23mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 59:** dotyczy pakietu nr 96 MATERIAŁY EMG – poz. 6 i 7 – Czy ilości zamawianych igieł wymienione w formularzu cenowym sa prawidłowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 59: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 2 SIWZ z dnia 11.08.2014 r.**

**Pytanie nr 60:** dotyczy pakietu nr 96 MATERIAŁY EMG – poz. 5 –Informujemy, że elektrody samoprzylepne powierzchniowe występują w dwóch wersjach:

**I wersja** – Samoprzylepne elektrody powierzchniowe (bez kabla) stosowane w połączeniu z kablami ze złączem typu „krokodylek”

**II wersja** - Samoprzylepne elektrody powierzchniowe z zainstalowanym na stałe kablem, o długości 7-10 cm, z gniazdem męskim 0,7 mm pin.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jaki typ samoprzylepnych elektrod należy zaoferować w pozycji nr 5 formularza cenowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający wymaga elektrod bez kabla.**

**Pytanie nr 61: dotyczy p**akietu nr 96 MATERIAŁY EMG, Poz. 5 - Informujemy, że zasadniczo powierzchnia elektrody nie ma wpływu na wynik badań. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę który zaoferuje w poz.5 formularza cenowego: Elektrody samoprzylepne o powierzchni 22 x 30 mm lub 22 x 32 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający dopuszcza 22x30mm.**

**Pytanie nr 62: dotyczy p**akietu nr 96, Wzór umowy, §1, pkt 2 - Czy w związku z koniecznością sprowadzania asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy, oraz ograniczonym terminem ważności zamawianego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy polegającej na :*„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie* ***….dni******( max. 10 dni roboczych)*** *od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................”*

**Odpowiedź na pytanie nr 62: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 63 : dotyczy pakietu nr 42 poz. 8 - C**zy zgodnie z rozdziałem I pkt. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru równoważnego?

**Odpowiedź na pytanie nr 63: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 64: dotyczy wzory umowy § 1 pkt. 9 –** prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ( sygn. Akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10; KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych ( Opinia prawna „Prawo opcji” w ustawie Prawo zamówień publicznych – informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2011 str. 16 – 19 – dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP)

**Odpowiedź na pytanie nr 64: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 9 wzoru umowy. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

***„ Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50 % wartości brutto umowy*”**

**Pytanie nr 65: dotyczy wzory umowy § 3 pkt. 4 –** czy w przypadku zmiany stawki VAT Zamawiający ma na myśli zmianę ceny brutto?

**Odpowiedź na pytanie nr 65: Wszelkie zmiany umowy , w tym zmiana stawki VAT uregulowane zostały w rozdziale IX SIWZ „ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY”**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ**