Wrocław, 24.11.2014r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gamma-kamery planarnej o małym polu widzenia do diagnostyki schorzeń onkologicznych, znak sprawy 88/Med./2014***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dot. Rozdz. IV pkt 2 ppkt 1 SIWZ:**

Zamawiający wymaga załączenia do oferty „(…) katalogów, folderów wystawionych przez producenta i przez niego potwierdzonych (w języku polskim) (…)”. Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie do oferty katalogów, folderów lub innych materiałów informacyjnych producenta, potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego wraz z tłumaczeniem na język polski?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Rozdz. IV pkt 2 ppkt 1 SIWZ. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

„Dokładny opis **oferowanego przedmiotu zamówienia**, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie katalogów, folderów lub innych materiałów informacyjnych wystawionych przez producenta (w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy **w Załączniku nr 2a** do SIWZ podać numer strony, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w katalogach, folderach, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.”

**Pytanie nr 2 dot. Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2:**

Zamawiający wymaga załączenia do oferty instrukcji używania wyrobu. Dokumentacja użytkowania wyrobu jest bardzo obszerna, a w związku z wymaganiem SIWZ zawartym w rozdziale IV pkt 2 ppkt 1 w ofercie wykonawcy zawarta będzie dokumentacja potwierdzająca, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji używania wyrobu wraz z dostawą oferowanego urządzenia?

**Odpowiedź na pytanie nr 2: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Rozdz. IV pkt 2 ppkt. 2 SIWZ poprzez jego usunięcie.**

**Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy § 5 ust. 9:**

W przypadku urządzeń o masie i gabarytach porównywalnych do gamma kamery, z uwagi m. In. na ryzyko i koszty transportu, czas i nakład pracy niezbędnej do demontażu i ponownej instalacji całego urządzenia, nie ma zastosowania wymiana urządzenia na nowe. Konieczność wkalkulowania w cenę oferty takiego ryzyka prowadzi do znaczącego wzrostu ceny, jaką wykonawca może zaoferować za realizację zamówienia, a w efekcie zawyżenia kosztów dla Zamawiającego. Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie niniejszego postanowienia z treści umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 3: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 3 do SIWZ. Załącznik otrzymuje następujące brzmienie:**

**Załacznik nr 3**

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia oraz § 2 ust.2 i 3)

**UMOWA nr …./88/Med./2014**

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu **…………...2014 r**. we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej**, z siedzibą **50-981 Wrocław, ul. Weigla** **5**, **Regon** 930090240,
**NIP** 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478, zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez:

**Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO**

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z późn.zm.) o wartości poniżej 134 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot dostawy**

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę
i montaż (jeżeli jest konieczny) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego: gamma – kamera planarna o małym polu widzenia do diagnostyki schorzeń onkologicznych **– 1 kpl., typ…………………, rok produkcji ………………., producent…………., kraj…..…..** o parametrach wyszczególnionych w §11 niniejszej umowy, zwany dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

**§ 2**

**Wartość dostawy**

1. Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany sprzęt zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.
2. Wartość umowy netto: …………… zł (słownie: ………………………………...).
3. Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………………. zł (słownie: ………………………….…).
4. Cena, o której mowa w ust. 3 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu
i montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego orazkoszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).
5. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

**§ 3**

**Warunki płatności**

1. Zapłata za dostarczony sprzęt nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku nr …………………………………
2. Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie ………dni (**min. 60 dni)** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół instalacji i przekazania / Protokół zdawczo - odbiorczy, który zostanie podpisany po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.
3. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn.zm.).
4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 4**

**Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie **do 2 tygodni od daty zawarcia umowy**. Termin dostawy należy ustalić z p. Bartoszem Lisowskim tel. (71) 766 04 68. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru sprzętu w imieniu Zamawiającego są:

1. Wiesław Król
2. Bartosz Lisowski

wraz z Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

1. **Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 7 dni 9 oraz w przypadku niespełnienia testów akceptacyjnych przeprowadzonych bezpośrednio po instalacji dostarczonego sprzętu.**
2. Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi
i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi
i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia /Zgłoszenia do Prezesa Urzędu zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg §3 ust. 2.
4. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełna odpowiedzialność za działania innych dostawców, który powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze **min. 2 godzin**, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest Bartosz Lisowski tel. (71) 766 04 68. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10.godzin w siedzibie Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników Warsztatu Naprawy Sprzętu Medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi w wymiarze **min. 2 godzin**, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Bartosz Lisowski tel. (71) 766 04 68.

**§ 5**

**Odpowiedzialność za wady towaru**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres **… lat** (**min.** **2 lata)** prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu instalacji i przekazania sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min**. 4 razy** w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.
4. Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz
z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny
i nadaje się do dalszej eksploatacji. Po wykonaniu przeglądu okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopi raportu serwisowego u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail **ssm@4wsk.pl**. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.
6. Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
7. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na **max.** **5 dni** licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru sprzętu z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.
8. W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.
9. Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac - Sekcja Sprzętu Medycznego:
10. Wiesław Król tel. (71) 7660 128/468; fax 71/ 723 05 96
11. Bartosz Lisowski tel. (71) 7660 468
12. Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. **……………**, w godzinach **……………………** i potwierdzony fax. na nr **…………………….**.
13. Adresy punktów serwisowych:

- **……………………………………………**, tel. **……………………….**

- **……………………………………………**, tel. **……………………….**

1. **Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Zastępcą Kierownika Zakładu ds. technicznych. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 9.**
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.
3. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577
i następnych Kodeksu Cywilnego.
4. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.
6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej wraz z częściami zamiennymi przez autoryzowany serwis w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy na warunkach odrębnej umowy/umów oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub

kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

**§ 6**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
2. w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego,
3. w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii), za każdy dzień opóźnienia,
4. w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 3 miesiące od daty instalacji),
5. w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem **ust. 1 pkt 5,**
6. w wysokości 30% ceny brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu niespełnienia testów akceptacyjnych przeprowadzonych bezpośrednio po instalacji dostarczonego sprzętu potwierdzających spełnianie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego wyszczególnionych
w § 11.
7. Zamawiający przewiduje możliwość kumulacji kar umownych za to samo przewinienie.
8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 7**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 217 j.t.)) ma zastosowanie.

**§ 8**

**Zmiana umowy**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych
w SIWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 9**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

**Pozostałe postanowienia**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

**§ 11**

**Oferta cenowa i zestawienie parametrów technicznych**

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 i 2a )

**§ 12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

***W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 88/Med./2014, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.***

…………….…dnia…………… ………...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo

**Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy § 4 ust. 2:**

W związku z pytaniem 3, prosimy o usunięcie z treści § 4 ust. 2 zapisu „(…) nie dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 9 (…)”.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zgodnie z modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 3.**

**Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy § 6 ust. 1-4:**

Z uwagi na wysoką wartość zamówienia, prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1%. Proponowana przez Wykonawcę wysokość kar umownych jest powszechnie stosowana w umowach na dostawę gamma kamer przez różnych zamawiających.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6 dot. wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 6:**

Z uwagi na wysoką wartość zamówienia, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 10%. Proponowana przez Wykonawcę wysokość kary umownej jest powszechnie stosowana w umowach na dostawę gamma kamer przez różnych zamawiających.

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7 dot. wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 3:**

W związku z pytaniem nr 3, prosimy o usunięcie kary umownej za niedostarczenie sprzętu zastępczego.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Zgodnie z modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 3.**

**Pytanie nr 8 dot. wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt 4:**

Terminy przeglądów okresowych są zawsze ustalane w porozumieniu z użytkownikiem w terminie dogodnym dla obu stron, biorąc pod uwagę zaplanowane badania i harmonogramy pracy wykonawcy. Ewentualne zmiany planowanego terminu wykonania przeglądu zdarzają się w sytuacjach wyjątkowych i ich przyczyna może leżeć zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego. W takich przypadkach strony w porozumieniu ustalają nowy, najbliższy możliwy termin wykonania przeglądu. Mając na uwadze powyższe, obciążanie wykonawcy karą zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 4 należy uznać za niesłuszne i naruszające interes wykonawcy. W związku z tym, prosimy o usunięcie niniejszego zapisu z treści umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 39:**

Czy Zamawiający oczekuje wyłącznie dostarczenia urządzenia do klimatyzacji pomieszczeń, czy montaż, instalację i uruchomienie klimatyzacji leżą po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający oczekuje dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do klimatyzacji pomieszczenia zgodnie z zaleceniami producenta dla środowiska pracy kamery.**

**Pytanie nr 10 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 39:**

Prosimy o podanie wymiarów pomieszczenia, w którym ma zostać zainstalowana klimatyzacja.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Przybliżone wymiary pomieszczenia (+/- 5%): 460x380x(H)320cm.**

**Pytanie nr 11 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że podobnie jk w przypadku parametru pkt 6, 7, Zamawiający ma na myśli rozdzielczość FWHM przestrzenną z kolimatorem LEHR [mm].

**Odpowiedź na pytanie nr 11: TAK – Zamawiający potwierdza: Rozdzielczość FWHM przestrzenną z kolimatorem LEHR [mm].**

**Pytanie nr 12 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 49:**

Dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, prosimy o oferty cenowej na licencję dot. Podłączenia systemu do istniejącego systemu PACS, która obowiązywać będzie dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 12: System archiwizacji danych obrazowych w 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu działa w oparciu o system PACS firmy AGFA. Jedynie firma AGFA może przedstawić ofertę cenową na licencję dotyczącą podłączenia systemu do istniejącego systemu PACS.**

**Pytanie nr 13 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ:**

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w załączniku nr 2a

Jest

 „Zestaw video endoskopowy – 1 kpl.”

Powinno być:

 „Gamma kamera planarna o małym polu widzenia do diagnostyki schorzeń onkologicznych – 1 kpl.”

**Odpowiedź na pytanie nr 13: W odpowiedzi na pytanie nr 13 Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2a do SIWZ:**

**było**

**„Zestaw video endoskopowy – 1 kpl.”**

**jest**

**„Gamma kamera planarna o małym polu widzenia do diagnostyki schorzeń onkologicznych – 1 kpl.”**

**Pytanie nr 14 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 37:**

Czy miernik promieniowania może działać w oparciu o licznik Geigera – Muellera?

Jaki rodzaj promieniowania (np.: gamma X) powinien być mierzony przez miernik oraz w jakim zakresie energetycznym?

Miernik powinien mierzyć moc dawki, zakres natomiast sugeruje pomiar dawki. Proszę o określenie dokładnych zakresów pomiarowych wraz z nazwami parametru mierzonego.

Czy w przypadku mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz przestrzennego równoważnika dawki wystarczający będzie pomiar w zakresie:

Zakres pomiarowy dla sondy wewnętrznej

- mocy przestrzennego równoważnika dawki do 50 mSv/h

- mocy dawki pochłoniętej w powietrzu do 5 mGy/h

- przestrzennego równoważnika dawki 0,1 µSv ÷ 10 Sv

- dawki pochłoniętej w powietrzu 0,1 µGy ÷ 10 Gy

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający wymaga miernika mocy dawki z detektorem proporcjonalnym umożliwiającym pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki w co najmniej zakresie 10** **nSv/h – 100 mSv/h.**

**Pytanie nr 15 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 10:**

Czy Zamawiający, w celu prowadzenia postępowania z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania, dopuści oferowane przez nas rozwiązanie o następujących parametrach:

Wewnętrzna liniowość różniczkowa [mm] UFOV według standardu NEMA: ≤ 0,2?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: NIE. Zgodnie z SIWZ. Ze względu na ujęte w tytule postępowania, ponadstandardowe, głównie onkologiczne, wykorzystanie gamma kamery, wymagania parametrów odpowiedzialnych za jakość detektora zostały świadomie zmaksymalizowane.**

**Pytanie nr 16 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 11:**

Czy Zamawiający, w celu prowadzenia postępowania z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz otrzymania przez Szpital większej liczby ofert ważnych oraz możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania, dopuści oferowane przez nas rozwiązanie o następujących parametrach:

Wewnętrzna liniowość całkowa [mm] UFOV według standardu NEMA: ≤ 0,4?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: NIE. Zgodnie z SIWZ. Ze względu na ujęte w tytule postępowania, ponadstandardowe, głównie onkologiczne, wykorzystanie gamma kamery, wymagania parametrów odpowiedzialnych za jakość detektora zostały świadomie zmaksymalizowane.**

**Pytanie nr 17 dot. Załącznik nr 2a do SIWZ pkt. 30:**

Czy Zamawiający dopuści parametr:

„Niezależna (oddzielna od stacji akwizycyjnej) stacja robocza dedykowana do medycyny nuklearnej z pakietem oprogramowania działającym w systemie Wnndows 8.1, zawierająca co najmniej:

procesor Intel® Core™ i7,

16 [GB] RAM DDR3 1333 [MHz],

dysk twardy 500 [GB],

nagrywarka CD-DVD,

klawiatura, myszka,

pełna kompatybilność z DICOM 3.0,

monitor LCD min. 22’’?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

## **Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.**

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Zamawiający, działając na podstawie art. 12 a w związku z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zawiadamia, że modyfikuje ogłoszenie zamówieniu z dnia 18.11.2014r.:

* pkt 6 ppkt 8 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Dokładny opis **oferowanego przedmiotu zamówienia**, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie katalogów, folderów lub innych materiałów informacyjnych wystawionych przez producenta (w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy **w Załączniku nr 2a** do SIWZ podać numer strony, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w katalogach, folderach, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.”

* pkt 6 ppkt 8 lit. b) poprzez usunięcie poniższego zapisu:

„Instrukcję używania wyrobu.”

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 26.11.2014r., na dzień:

**27.11.2014r.**

Oferty prosimy złożyć do dnia **27.11.2014r.** (czwartek) do godziny 1000 w budynku Wydziału Administracji Ogólnej pok. nr 18 - kancelaria.

Otwarcie ofert odbędzie się **27.11.2014r**. o godzinie 1100 na zasadach określonych w SIWZ.

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 18.11.2014r. stosuje się odpowiednio.