# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 93/Med./2014**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA DOSTAWĘ MATERIAŁOW ZUŻYWALNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 134 000 EURO**

**(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**Zatwierdził:**

dnia .................2014r. ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl)

**INFORMACJE OGÓLNE**

* Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
* Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
* W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmuje **dostawę materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. Zamawiający **dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-9.**
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale **V SIWZ** oraz w **załączniku nr 2** do niniejszej SIWZ.
6. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 3** do SIWZ.

ROZDZIAŁ II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:
4. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
5. na załącznikach,
6. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
10. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
17. Do oferty należy załączyć **spis treści.**
18. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).
19. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.
20. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 93/Med./2014

***„Oferta na dostawę materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego”***

nie otwierać przed dniem **16.12.2014r.** godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.**

**2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP**

**3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

**ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :**

* + - 1. **DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19.02.2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**,** sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
6. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
7. **Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego**, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

**4)** **Wykonawcy mogą wspólnie** ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

1. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,
2. oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

**5) Wykonawca zagraniczny** (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit a i c SIWZ, a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

* + - 1. **WYKAZ DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Dokładny opis **oferowanego przedmiotu zamówienia**, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy **w Załączniku nr 2** do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
2. W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), **Zamawiający żąda** **oświadczenia Wykonawcy** (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych ).

**Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:**

* **Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,**
* **Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,**
* **Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu** **ze szczegółowym opisem:**
  + **Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu**

**Lub**

* + **Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

**w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.**

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

**UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie \*.doc lub \*.xls na płycie CD.**

* + - 1. **WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**

1. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit. b).
2. Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

**Rozdział V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Określenie** **przedmiotu** **zamówienia: dostawa materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego** według Pakietów 1-9, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

**Kody CPV:** 34913000-0; 33169000-2

**Rozdział VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie**: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości umowy;**

**Miejsce dostawy**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Sekcja Sprzętu Medycznego

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

**Rozdział VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA**

**ICH OCENY**

1. **Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **WAGA KRYTERIUM** | **SPOSÓB OCENY** |
| **1.** | **Cena** | **98 %** | **minimalizacja** |
| **2.** | **Termin dostawy** | **2%** | **minimalizacja** |
| **OGÓŁEM** | | **100%** |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

1. **Ocena ofert**
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym   
   w niniejszym rozdziale, pkt. 1.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
4. **Punkty za oferowaną cenę** (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

**** · 100 pkt.

W - waga kryterium

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn - cena danej oferty

1. **Za termin dostawy** członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z wzorem poniżej( termin dostawy nie dłuższy niż wskazany we wzorze umowy § 1 ust.2 )

 · 100 pkt.

W - waga kryterium

TDmin - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

TDn - termin dostawy oferty badanej

5). **Ocena końcowa oferty – jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria**

1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**Rozdział VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik 3,** w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy w formie aneksu, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia, pod warunkiem, że ilość nabytych w tym okresie dóbr nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy.
5. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

**Rozdział IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie   
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.
2. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego   
    i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,

1. Waluta ceny oferowanej PLN;

**Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.**

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

**Rozdział X. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **16.12.2014r.** do godz. **1000** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.**

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem**

**Rozdział XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
   * + 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
       2. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

* **Wiesław Król, Bartosz Lisowski** tel. (071) 7660 468,Logistyka Dział Gospodarczy **–** w sprawach przedmiotu zamówienia – pakiety 1-9,
* **Agnieszka Stanisławska t**el. (071) 7660 604, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych,
* **Fax.** (071) 7660 119, (071) 7660550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

**Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XIV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 16.12.2014r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

**Rozdział XV. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które   
   części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.
3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
4. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r., poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz. 1314);
5. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
7. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.
8. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

**Rozdział XVI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

* wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
* wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**Rozdział XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

**Rozdział XVIII. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

**Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:**

1. Formularz ofertowy - **załącznik nr 1**
2. Zestawienie asortymentowo – cenowe - **załącznik nr 2**
3. Wzór umowy - **załącznik nr 3** ( zaleca się )
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – **załącznik nr 4**
5. Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – **załącznik nr 5**
6. Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – z**ałącznik nr 6**

**Załącznik nr 1**

............................................................ ..........................,dnia ..................

*(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (Miejscowość)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

***„*dostawę materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego”**

*Znak sprawy 93/Med./2014*

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

**1**. Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży, **dostawę materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego** zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZoraz formularzem cenowym za:

**Pakiet ( 1 – 9)\***

***( \* Wskazane jest podanie nr , wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę) np.***

**Pakiet nr….**

**wartość netto**........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

**cena brutto**…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Termin realizacji: ………………… dni** *( maksymalne dni dostawy zostały wskazane we wzorze umowy§ 1 ust. 2)*

**2. Ponadto oświadczamy, że :**

1. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  **30dni**
2. dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami\* / z udziałem podwykonawców\* ( \**właściwe podkreślić)*,
3. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠*wypełnić w przypadku udziału podwykonawców)*.
4. akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (**Załącznik Nr 3)** z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),
5. zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.
6. **Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.**
7. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

**Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).**

………dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 2**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia**

\* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość zakupu – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **asortyment - opis** | | **jm** | | | | | | **ilość** | | | | | | **wartość jednostkowa netto** | | | | | | **cena jednostkowa brutto** | | | | | **wartość netto** | | | | | **cena brutto** | | | | | | **producent/ nazwa handlowa/numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| **Pakiet nr 1 - Akcesoria urologiczne kompatybilne z narzędziami produkcji Karl Storz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna do płaszcza 24 CH, typu 27050 G | | szt. | | | | | | **50** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 2 | Elektroda waporyzacyjna. wałek śr.5 mm, monopolarna do płaszcza 24 CH, typu 27050 RG | | szt. | | | | | | **8** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 3 | Strzykawka pęcherzowa 150 cc typu 27218 LO | | szt. | | | | | | **1** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 4 | Kabel wysokiej częstotliwości do diatermii ERBE, monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 3m, typu 277 | | szt. | | | | | | **3** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 5 | Rurka ssącopłucząca z bocznymi otworami z zaworem dwudrożnym r.5mm, dł.36cm typu 26173BN | | szt. | | | | | | **2** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 6 | Sonotroda ultrad więkowa z koronką z kanałem ssącym r.3,5mm, dł. 30cm typu 27093 LK | | szt. | | | | | | **4** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 7 | Płaszcz cystoskopowy 19 Fr., z dwoma przyłączami Luer-lock z oburatorem typu 27026DO | | szt. | | | | | | **1** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 8 | Łącznik cystoskop optyka, z dwoma za zamykanymi kanałami instrumentowymi typu 27025GF | | szt. | | | | | | **1** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 9 | Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome typu 27072A | | szt. | | | | | | **1** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT - Opis** | **jm** | | | | | | **Ilość** | | | | | | **Wartość jednostkowa netto** | | | | | | **Cena jednostkowa brutto** | | | | | **Wartość netto** | | | | | **Cena brutto** | | | | | | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| **Pakiet nr 2 – Narzędzia do zakładania i ściągania klipsów typu Scalpfix** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Klipsownica automatyczna pistoletowa Scalpfix typu FF-012R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 2 | | Kleszczyki do zdejmowania zacisków Scalpfix typu FF-014R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT - Opis** | **jm** | | | | | | **Ilość** | | | | | **Wartość jednostkowa netto** | | | | | | | **Cena jednostkowa brutto** | | | | **Wartość netto** | | | | | **Cena brutto** | | | | | | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** | |
| **Pakiet nr 3 – Materiały zużywalne i części zamienne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Kabel bipolarny 3,5m typu GN 077 | szt. | | | | | | **10** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | Pinceta bipolarna do kabla GN 077 typu GK 930R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 3 | | Pinceta bipolarna do kabla GN 077 typu GK 940R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 4 | | Frez do kraniotomu II do wiertarki Microspeed Uni typu GE 520 | szt. | | | | | | **40** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 5 | | Frez do kraniotomu III do wiertarki Microspeed Uni typu GE 620 | szt. | | | | | | **20** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 6 | | Frez do kraniotomu do wiertarki Elan E typu GC 303R | szt. | | | | | | **30** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 9 | | Frez zapasowy do wiertarki Microspeed Uni 9/12 mm  typu TE-562 | szt. | | | | | | **5** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 10 | | Frez zapasowy do wiertarki Microspeed Uni 12/15 mm typu TE-563 | szt. | | | | | | **5** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 11 | | Wiertło spiralne do wiertarki Microspeed Uni 1,5 mm typu GB 395 | szt. | | | | | | **7** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 12 | | Frez stożkowy do kątnicy średniej 4 mm typu GE 540R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 13 | | Frez stożkowy do kątnicy średniej 3,1 mm typu GE 516R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 14 | | Frez stożkowy do kątnicy średniej 1,8 mm typu GE 503R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 15 | | Frez diamentowy do kątnicy średniej 5,0 mm typu GE 518R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 16 | | Frez diamentowy do kątnicy średniej 3,1 mm typu GE 616R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 17 | | Frez diamentowy do kątnicy średniej 5,0 mm typu GE 618R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 18 | | Sterylny olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych, 300ML, typu JG 600 | szt. | | | | | | **30** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 19 | | Olej sterylny do konserwacji uchwytów motorowych,300 ML,  typu GB 600 | szt. | | | | | | **50** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 20 | | Końcówka niebieska do oleju GB 600 typu GB 600 820 | szt. | | | | | | **20** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 21 | | Membrana ciśnieniowa do artropompy, typ PG 104 | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 22 | | Zestaw drenów do pompy artroskopowej – typ PG 102 | kpl | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 23 | | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/10/0,5/0,8mm typu GC 648R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 24 | | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/15/0,5/0,8mm typu GC649R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 25 | | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/20/0,7/0,9mm typu GC650R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 26 | | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/25/0,7/0,9mm typu GC 651R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 27 | | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/30/0,7/0,9mm typu GC 652R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 28 | | Ostrza do piły oscylacyjnej 65/30/0,7/0,9mm typu GC664R | szt. | | | | | | **6** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 29 | | Ostrza do piły oscylacyjnej 65/40/0,7/0,9mm typu GC 665R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 30 | | Ostrza do piły, brzeszczot typ GB 135R | szt. | | | | | | **5** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 31 | | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/10/0,5/0,8MM typu GC215R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 32 | | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/15/0,5/0,8MM typu GC216R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 33 | | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/20/0,8/0,9MM typu GC217R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 34 | | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/25/0,7/0,9MM typu GC218R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 35 | | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/30/0,7/0,9MM typu GC219R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 36 | | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/20/0,7/0,9MM typu GC221R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 37 | | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/25/0,7/0,9MM typu GC223R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 38 | | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/30/0,7/0,9MM typu GC225R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 39 | | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 65/40/0,7/0,9MM typu GC227R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 40 | | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 90/25/1,27MM typu GC296SU | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 41 | | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 90/23/1,27MM typu GE246SU | szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 42 | | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 60/20/0,9MM typu GE252R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 43 | | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 60/26/0,9MM typu GE253R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 44 | | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 65/32/0,9MM typu GE254R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 45 | | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 65/41/0,9MM typu GE255R | szt. | | | | | | **3** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 46 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 0, 3/8 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 47 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 3/8 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 48 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 3/8 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 49 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 3/8 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 50 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 3/8 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 51 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 3/8 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **10** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 52 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 3/8 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 53 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 3/8 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 54 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 55 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 56 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 57 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 58 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 59 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 60 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 61 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 8, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 62 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 9, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 63 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 10, 1/2 koła | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 64 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.1, ½ koła (typu BL161) | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 65 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.4, ½ koła , typu BL164 | op. po 12 szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 66 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.7, ½ koła , typu BL167 | op. po 12 szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 67 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.9, ½ koła , typu BL169 | op. po 12 szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 68 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.10, ½ koła , typu BL170 | op. po 12 szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 69 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.11, ½ koła , typu BL171 | op. po 12 szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 70 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.12, ½ koła , typu BL172 | op. po 12 szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 71 | | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.13, ½ koła , typu BL173 | op. po 12 szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 72 | | Podwójna elektroda neutralna typu GN 320 | szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 73 | | Przewód elektrody 3,5m typu GN 203 | szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 74 | | Przewód elektrody neutralnej 3,5m typu GN 259 | szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 75 | | Wiertło spiralne 2,5mm typu GC390R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 76 | | Wiertło spiralne 2mm typu GC378R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 77 | | Wiertło spiralne 2,8 mm typu GC027R | szt. | | | | | | **5** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 78 | | Wiertło spiralne 3,0 mm typu GC028R | szt. | | | | | | **5** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 79 | | Filtr do kontenerów sterylizacyjnych typu JP 050 | szt. | | | | | | **50** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 80 | | Filtr do kontenerów sterylizacyjnych typu JK 090 | szt. | | | | | | **20** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 81 | | Uchwyt do elektrod monopolarnych typu GK373R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 82 | | Tubus zewnętrzny do elektrody monopolarnej r.5mm, dł.350mm typu GK370P | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 83 | | Imadło Chirurgiczne typu BM023R | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT - Opis** | **jm** | | | | | | **Ilość** | | | | | **Wartość jednostkowa netto** | | | | | | | **Cena jednostkowa brutto** | | | | **Wartość netto** | | | | | **Cena brutto** | | | | | | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** | |
| **Pakiet nr 4 - Akcesoria laparoskopowe do diatermii chirurgicznych oraz akcesoria do narzędzi laparoskopowych Olympus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Uszczelka 7mm do tuby trokara 11mm typu A5858 (10szt=op) | op. | | | | | | **8** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 2 | | Uszczelka 3mm do tuby trokara 5,5mm typu A5857 ( op=10szt) | op. | | | | | | **6** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 3 | | Uszczelka 9mm do tuby trokara 13mm typu A5848 ( op=10szt) | op. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 4 | | Uszczelka zaworu klapkowego do tuby trokara 13mm, typu A5834, op.=10szt. | op. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 5 | | Zawór do tuby trokara 3,5mm i 5,5mm typu A4559 ( op=10szt) | op. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 6 | | Zawór klapkowy do tuby trokara 11mm typu A5839 (op=10szt) | op. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 7 | | Tuba redukcyjna 13/11-5,5 mm typu A5837 | szt. | | | | | | **6** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 8 | | Tuba trokara, śr. 5,5mm, dł. robocza 80mm, z gwintem i zaworem, typu WA58242A | szt. | | | | | | **6** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 9 | | Tuba trokara 11x80mm, z gwintem i zaworem TroQ, typu A5859 | szt. | | | | | | **6** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 10 | | Tuba trokara 13x80mm, z gwintem i zaworem TroQ, typu A5824 | szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 11 | | Ostrze trokara 13x80mm, trójkątna końcówka, typu A5825 | szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 12 | | Elektroda hakowa śr.5mm dł.330mmm typu A6282 | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 13 | | Kabel monopolarny długość 3,5 m do diatermii UES-30/-40 typu A0358 | szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 14 | | Kabel bipolarny o długości 3,5m do diatermii UES-30/-40 i Valleylab typu A60003C | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 15 | | Autoklawowalny dren do płukania typu A 4055 | szt. | | | | | | **6** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 16 | | Autoklawowalny dren do insuflacji MAJ-590 typu 5756900 | szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 17 | | Autoklawowalny dren do oddymiania MAJ-591 typu 5757000 | szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 18 | | Koszulka typu A60800A | szt. | | | | | | **10** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 19 | | Koszulka typu A60800C | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 20 | | Uchwyt typu WA 60101C | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 21 | | Uchwyt typu A60101A | szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 22 | | Uchwyt typu A60100A | szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 23 | | Wkład do narzędzi Grasper, śr. 5mm, dł. 330mm, typu A64020A | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 24 | | Wkład do narzędzi Grasper, śr. 5mm, dł. 330mm, typu A64010A | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 25 | | Wkład do narzędzi Grasper, śr. 5mm, dł. 330mm, typu A64120A | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 26 | | Wkład do narzędzi Nożyce, śr. 5mm, dł. 330mm , typu A64810A | szt. | | | | | | **6** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 27 | | Wkład do narzędzi Disektor, śr. 5mm, dł. 330mm, typu A64320A | szt. | | | | | | **1** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 28 | | Wkład do narzędzi Grasper śr. 5mm, dł. 330m, typu WA 64120C | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 29 | | Ssak laparoskopowy typu WA 51172A | szt. | | | | | | **4** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 30 | | Nożyce kątowe typu A63820A | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 31 | | Nożyce kątowe typu A64820A | szt. | | | | | | **2** | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT - Opis** | **jm** | | | | | | **Ilość** | | | | **Wartość jednostkowa netto** | | | | | | | **Cena jednostkowa brutto** | | | | **Wartość netto** | | | | | **Cena brutto** | | | | | | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** | | |
| **Pakiet nr 5 - Akcesoria zużywalne do sondy naczyniowej do żylaków Nabatoff: produkcji Martin:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 3mm | szt. | | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2 | | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 6mm | szt. | | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 3 | | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 9mm | szt. | | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4 | | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 12mm | szt. | | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 5 | | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 15mm | szt. | | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 6 | | Linka elastyczna do wyciągu sondy żylnej do żylaków, do oliwek z pozycji powyższych | szt. | | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 7 | | Rękojeść w kształcie T do sondy żylnej do żylaków do linki z powyższej pozycji | szt. | | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Razem**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT - Opis** | **jm** | | | | | **Ilość** | | | | **Wartość jednostkowa netto** | | | | | | | **Cena jednostkowa brutto** | | | | | **Wartość netto** | | | | | **Cena brutto** | | | | | | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** | | |
| **Pakiet nr 6 - Akcesoria i materiały zużywalne do diatermii chirurgicznych Valleylab** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki od 0,3 do 0,5mm typu 700 180 | szt. | | | | | **3** | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2 | | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.23 cm grubość końcówki 0,7mm typu 700 191 | szt. | | | | | **3** | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 3 | | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 0,7 mm typu E 40 58-CT | szt. | | | | | **2** | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4 | | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość od 20 cm dp 22cm, grubość końcówki od 0,4 do 0,5 mm, typu E 40 59-CT | szt. | | | | | **2** | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 5 | | Kabel wielorazowy, bipolarny z wejściem na dwa krągłe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab | szt. | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 6 | | Kabel wielorazowy bipolarny z wejściem na dwa blaszkowe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab | szt. | | | | | **10** | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Razem**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT - Opis** | | **jm** | | | | **Ilość** | | | | **Wartość jednostkowa netto** | | | | | | **Cena jednostkowa brutto** | | | | | **Wartość netto** | | | | | **Cena brutto** | | | | | | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** | | | |
| **Pakiet nr 7 - Akcesoria do aparatury produkcji WOLF** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Dren do uropompy typu 8170.223 | | | szt. | | | | **2** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2 | | Membrana czujnika powietrza drenu uropompy typu 8170.231, op. 10 szt. | | | op. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 3 | | Membrana uszczelniająca zaworu, żółta, śr. 7,5mm, do instrumentów od 1 do 5mm, typu 89.101, op. 10 szt. | | | op. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 4 | | Uszczelka gumowa czerwona, z otworem 0,5mm, typu RIWO 88.005, op. 10 szt. | | | op. | | | | **2** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 5 | | Część robocza narzędzia (wkład roboczy zintegrowany z płaszczem) do kleszczyków chwytających typu aligator, śr.5 Fr. dł. robocza 550 mm, typu 8954.6808 | | | szt. | | | | **2** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 6 | | Część robocza narzędzia (wkład roboczy zintegrowany z płaszczem) do kleszczyków chwytających typu ząb myszy, śr.4 Fr. dł. robocza 550 mm, typu 8952.6118 | | | szt. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 7 | | Część robocza narzędzia (wkład roboczy zintegrowany z płaszczem) do kleszczyków biopsyjnych śr.5 Fr. dł. robocza 550 mm, typu 8952.6008 | | | szt. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 8 | | Włókno wielorazowe do lasera 365um typu 87501365, op.5 szt. | | | op. | | | | **3** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 9 | | Uszczelka do trokarów o śr. 3,4 do 5,1mm, niebieska, typu 89.02, op. 10 szt. | | | op. | | | | **4** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 10 | | Uszczelka do trokarów o śr. 9,5 do 10,1mm, czerwona, typu 89.08, op. 10 szt. | | | op. | | | | **4** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 11 | | Uszczelka o-ring do trokarów, śr. 7-12,5mm, typu 8923.951, op. 10 szt. | | | op. | | | | **2** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 12 | | Uszczelka o-ring do trokarów śr. 5,5mm, typu 8921.951, op. 10 szt. | | | op. | | | | **3** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 13 | | Adapter redukujący Vario-port, typu 8923.802, op. 5 szt. | | | op. | | | | **4** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 14 | | Tuleja redukcyjna 5,5mm na 3,5mm, typu 8383.78 | | | szt. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 15 | | Prowadnica trokaru 5,5mm - typ RIWO-ART. Z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka prosta, dł. robocza 100mm, nagwintowana, z kurkiem, typu 8921.024 | | | szt. | | | | **8** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 16 | | Trokar 5,5mm, część tnąca ze szpikulcem lancetowatym, dwukrawędziowym, typu 8921.134 | | | szt. | | | | **4** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 17 | | Uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym do trokarów typu TROTEC, typu 8923.135 | | | szt. | | | | **10** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 18 | | Prowadnica trokaru 10 mm - typ RIWO-ART. Z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka prosta, dł. robocza 100mm, nagwintowana, z kurkiem, typu 8923.024 | | | szt. | | | | **8** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 19 | | Trokar 10 mm, część tnąca ze szpikulcem lancetowatym, dwukrawędziowym, typu 8923.134 | | | szt. | | | | **4** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 20 | | Prowadnica trokaru 12,5 mm, - typ RIWO-ART. Z wentylem magnetycznym, kulkowym, końcówka prosta, dł. robocza 100mm, , z kurkiem, typu 8924.014 | | | szt. | | | | **3** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 21 | | Wkład do narzędzi laparoskopowych - kleszczyków chwytających, uniwersalnych, 5 mm, monopolarnych, obie bransze ruchome, ząbkowane poprzecznie i w kształcie piramid, bransze o dł. 25 dł. robocza 310 mm typu 8393.482 | | | szt. | | | | **3** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 22 | | Wkład do narzędzi laparoskopowych - kleszczyków chwytających w kształcie talerza, 5 mm z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm r typu 8393.182 | | | szt. | | | | **3** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 23 | | Wkład do narzędzi laparoskopowych - kleszczyków chwytających, średnica 10mm, typ 2/3 zęba, dł. robocza 310 mm. – typu 8395.204 | | | szt. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 24 | | Wkład do narzędzi laparoskopowych - kleszczyków chwytających, 5 mm, monopolarne, 2/3 zęba, bransze o dł. 30 mm, 1 bransza ruchoma, dł. robocza 310 mm typu 8393.488 | | | szt. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 25 | | Wkład do narzędzi laparoskopowych - nożyczek o śr. 5 mm, "Metzenbaum", monopolarnych, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm typu 8393.041 | | | szt. | | | | **6** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 26 | | Wkład do narzędzi laparoskopowych – do kleszczyków chwytających o średnicy 5 mm, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, typ "Maryland Dissektor", długość robocza 310 mm typu 8393.281 | | | szt. | | | | **4** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 27 | | Płaszcz do narzędzi laparoskopowych o śr. 5mm, izolowany, dł. robocza 310 mm typu 8393.913 | | | szt. | | | | **10** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 28 | | Płaszcz do narzędzi laparoskopowych o średnicy 10mm , nieizolowany, dł. robocza 310 mm typu 8395.901 | | | szt. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 29 | | Rękojeść do narzędzi laparoskopowych modularnych, obrotowy, z blokadą, bez przyłącza HF typu 8393.0002 | | | szt. | | | | **3** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30 | | Rękojeść do narzędzi laparoskopowych modularnych, obrotowy, bez blokady, z przyłączem HF typu 8393.0003 | | | szt. | | | | **5** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 31 | | Rękojeść do narzędzi laparoskopowych modularnych obrotowy, z blokadą, z przyłączem HF typu 8393.0004 | | | szt. | | | | **1** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 32 | | Elektroda ścinająca 0,3mm, drutowa 24 Ch, typu 8424.131 | | | szt. | | | | **15** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 33 | | Elektroda ścinająca 0,35mm, typu 8422.351 | | | szt. | | | | **5** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 34 | | Elektroda koagulacyjna, kulkowa 24,26Ch typu 8422.435 | | | szt. | | | | **10** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 35 | | Elektroda WING do kombinowanego cięcia i waporyzacji, do płaszcza 24,26Ch typu 8424.151 | | | szt. | | | | **5** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT - Opis** | | | | **jm** | | | | **Ilość** | | | | | **Wartość jednostkowa netto** | | | | | | **Cena jednostkowa brutto** | | | **Wartość netto** | | | | **Cena brutto** | | | | | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** | | | | |
| **Pakiet nr 8 – Akcesoria wielorazowe do nieinwazyjnej metody wentylacji i terapii zaburzeń oddychania produkcji Philips.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Szkielet maski typu 1090289 | | | | szt. | | | | **2** | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2 | | Poduszka maski typu 1090292 | | | | szt. | | | | **4** | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 3 | | Poduszka maski typu 1090293 | | | | szt. | | | | **4** | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 4 | | Maska bez portu wydechowego typu 1090231 | | | | szt. | | | | **2** | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 5 | | Maska bez portu wydechowego typu 1090235 | | | | szt. | | | | **2** | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 6 | | Maska z portem wydechowym typu 1090221 | | | | szt. | | | | **1** | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 7 | | Maska z portem wydechowym typu 1090225 | | | | szt. | | | | **1** | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT - Opis** | | | | | **jm** | | | | **Ilość** | | | | | | **Wartość jednostkowa netto** | | | | **Cena jednostkowa brutto** | | | **Wartość netto** | | | **Cena brutto** | | | | | | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** | | | | |
| **Pakiet nr 9 - Elektrody monopolarne do diatermii produkcji Bechtold** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Nóż prosty typu R300-0 | | | | | szt. | | | | **10** | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2 | | Nóż prosty lacet typu R301-0 | | | | | szt. | | | | **10** | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 3 | | Kulka prosta 2mm typu R305-1 | | | | | szt. | | | | **5** | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 4 | | Kulka prosta 4mm typu R305-2 | | | | | szt. | | | | **5** | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| ……………….…dnia…………… ………...............................................................................  podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Załącznik nr 3**

***Wzór umowy*** *( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i §3 ust.3 )*

##### UMOWA nr ....... /93/Med. 2014

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu ………………2014 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,** z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, **Regon** 930090240,   
**NIP** 899-22-28-956 zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478 reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźń. zm.) o wartości poniżej 134 000 EURO ). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ***materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego*** w obrębie **pakietu/pakietów nr …………..** wyszczególnionego/nych w **§12** zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie **…. dni** **( max. 14 dni)** od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................
3. Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego, tel. 71/ 766 05 25 mgr Grzegorz Jędrzejczyk, tel. 71/ 766 05 25 Wiesław Król, tel. 71/ 766 04 68 Bartosz Lisowski.
4. Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: [ssm@4wsk.pl](mailto:ssm@4wsk.pl) lub w wersji pisemnej na numer faksu 71/ 723 05 96.
5. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:
6. Wiesław Król
7. Bartosz Lisowski
8. Edyta Janicka
9. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu   
   i cykliczności dostaw w ramach umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
11. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 5 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..
14. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia
15. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 10 terminu fakturę korygującą
16. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Sekcji Sprzętu Medycznego (tj. osób wskazanych w ust. 3) drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
17. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego
18. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

**§ 2**

**Dostawa**

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 5.
2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 3**

**Warunki płatności**

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.
2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 5, przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie **………dni** **(min. 60 dni )** od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.
3. Łączna wartość netto umowy wynosi: ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)
4. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
5. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.
6. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpień 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
7. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 4**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (**min. 12 miesięcy),** licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust.10 w terminie 5 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego
6. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 5**

1. Umowa obowiązuje przez okres **12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy.**
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy,

2) przekroczy termin o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni łącznie dokonując wymian gwarancyjnych,

3) jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt.2 ppkt.2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sanki zakreślonej w § 7 tiret 2

**§ 6**

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru u innych dostawców.
2. W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.
3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.
4. Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

**§ 7**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

* w wysokości 0,5% ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6,termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.
* w wysokości 5% ceny brutto pakietu, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
2. Zamawiający przewiduje możliwość kumulacji kar umownych za to samo przewinienie.

**§ 8**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ma zastosowanie.

**§ 9**

**Zmiana umowy.**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych   
   w SIWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 10**

**Postępowanie polubowne.**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

**Pozostałe postanowienia.**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

**§ 12**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.**

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

**Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 93/Med.2014, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 4**

..............................................                                     …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 5**

..............................................                                 ................ dn. ....................     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne  
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

*(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub*

*posiadających pełnomocnictwo)*

**Załącznik nr 6**

..............................................                                     ............... dn. ....................     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy[[1]](#footnote-1) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

1. niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)