4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, Telefon (071) 7 660 542, fax 7 660 778

adres e-mail: dg@4wsk.pl

Wrocław 14.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ

| ZAMAWIAJĄCY: | RACHUNEK DLA: |
| --- | --- |
| 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| ul. Weigla 5 | ul. Weigla 5 |
| 50-981 Wrocław | 50-981 Wrocław |

WARUNKI HANDLOWE ZGODNIE Z WZOREM UMOWY (należy uzupełnić miejsca wykropkowane za wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23.01.2015r. do godziny 10:00

Czy Państwa firma posiada Certyfikat Zarządzania Jakością (TAK /NIE*) ……… (*właściwe wpisać)

Proszę wskazać miejsce serwisu w okresie gwarancji:

……………………………..…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. (Nazwa, adres i nr tel.)

FORMULARZ OFERTOWY:

| L.p. | ### OPIS | ### ILOŚĆ SZT. | ### CENA NETTO ZA SZT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suszarka bębnowa przemysłowa LAVAMAC model serii LS 530 z programatorem Easy Control oraz Reversem z dostawą i montażem Dane techniczne: - Załadunek 24 kg - Pojemność bębna 530 L - Średnica bębna: 930 mm - Głębokość bębna 780 mm - Przepływ powietrza 1200 m3 /h - Średnie suszenie 0,384 L/ min. - Wentylator 0,55 kW - Napęd 0,25kW - Ogrzewanie parowe; - Wydech Ø 200 mm Wymiary: - wysokość – 1975 mm - szerokość - 965 mm - głębokość – 1270 mm Wyposażenie standardowe - Bęben wykonany ze stali nierdzewnej o dużej średnicy - Programator typu ECT (Easy Control) z zabezpieczeniem przeciw wandalizmowi Pozostałe cechy użytkowe Podgrzew parowy - Podłączenie pary ¾ inch (cala) NPT - Napięcie zasilania 3x380 – 415V 50/60Hz - Energia 27-36,2 kW 92,1-123,5 kBTU/h - Ciśnienie pary 3-6/ 7-10 bar | 1 szt. |  |
|  | Koszt transportu (dostawy) | 1 kurs |  |
|  | Koszt montażu (zainstalowania) urządzenia | 1 kpl. |  |
| RAZEM netto: |  |  |  |
| RAZEM brutto: |  |  |  |

Uwaga:

- Dodatkowe informacje na temat formalny, warunków handlowych przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu /071/ 76-60-542 Dział Gospodarczy

- w sprawach technicznych przedmiotu zapytania 071/ 76 60-110 lub 600-666-562 Pan Stanisław Markowski;

- warunków, termin montażu 071/ 76 60-110 lub 600-666-562 Pan Stanisław Markowski lub

071/ 76 60-699 Kierownik Pralni Szpitalnej.

- W przypadku wątpliwości w sprawie opisu przedmiotu zapytania należy dokonać konsultacji w miejscu docelowego montażu sprzętu, na terenie Pralni szpitalnej, które w przypadku zainteresowania zostaną wskazane przez personel Działu Gospodarczego pod w/w nr telefonu.

Podpisy

Kierownik Pralni						  Szef Logistyki

Maria Jedlecka							ppłk. Roman Bąk

…………………………..                                                               …….…………………….