Wrocław 19.01.2015r

Dotyczy: „Dostawa suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC LS 530”

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu suszarki przemysłowej bębnowej firmy Lavamac LS 530, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Aby suszarka parowa funkcjonowała poprawnie potrzeba dodatkowych elementów instalacyjnych, takich jak: zawory parowe na przy wejściu pary, zawór przy wyjściu kondensatu, filtr, węże elastyczne. Elementy te stanowią nie małe koszty.

Pytanie:

Proszę o dokładne sprecyzowanie co ma wchodzić w cenę dostawy i co będzie przygotowywane z Państwa strony ?

Odpowiedź: Zgodnie z § 1 i  § 2 ust. 1 wzoru umowy ,,Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować 
i uruchomić w siedzibie Zamawiającego (Pralnia szpitalna ul. Weigla 5; Wrocław) zamówiony pisemnie przedmiot umowy… „

Należy uwzględnić  następujące materiały niezbędne do podłączenia maszyny:

- zawór parowy flanszowy DN – 25 PN-16 na wejście w ilości 1 szt.,

- zawór parowy flanszowy DN – 25 PN-16 na wyjście w ilości 1 szt.,

lub mogą być zawory parowe DN – 20 PN-16

-  flansze do powyższych zaworów  w ilości 4 szt.,

-  węże parowe elastyczne o długości ok. 800 mm w ilości 2 szt.

-  końcówki M – 20 do podłączenia węży w ilości 2 szt.

Pracownik Zamawiającego będzie współpracował z Wykonawcą, celem wskazania miejsca podłączenia do odpowiednich mediów potrzebnych do uruchomienia maszyny, wskazania miejsca zainstalowania urządzenia 
( t. j. miejsce dotychczasowo zainstalowanej maszyny).  Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania można się skontaktować bezpośrednio na nr telefonu 600-166-562 z Panem Stanisławem Markowskim.

Z poważaniem

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko  tel. 71 766-05-42