Załącznik nr 4

| Zestawienie cenowe metodą kalkulacji uproszczonej - załącznik do oszacowania kosztów na rok 2014/15 |
| --- |
| Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4WSKzP SP ZOZ |
| Zakres i częstotliwość konserwacji zewnętrznej sieci |
|  | Kanalizacja sanitarna i deszczowa | częstotliwość w roku | średnica (m) | długość (m) | sztuki (szt.) | cena jednostkowa (zł) | wartość netto | cena brutto |
| 1. | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej |
| 1.1. | Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej | min 1 | 0,5 | 228 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej | min 1 | 0,35 | 320 | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej | min 1 | 0,3 | 505 | 0 |  |  |  |
| 1.4. | Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej | min 1- 2 | 0,25 | 4570 | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych o śr. 1000 mm - zamulenie do 30 cm | min 2-4 | 0 | 0 | 297 |  |  |  |
| 1.6. | Studnie sanitarne - zał. 10 | 36 (36 x 13 = 468) | 0 | 0 | 13 |  |  |  |
| 1.7. | Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych | min 1-2 | 0 | 0 | 194 |  |  |  |
| 1.8. | Ręczne czyszczenie kanalizacji - osadniki do 10m3 - jednorazowa objętość osadu 0,35 m3 - łapacz oleju MPSx2, kotłownia, lądowisko | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
| 1.9. | Ręczne czyszczenie kanalizacji - osadniki do 10m3 - jednorazowa objętość osadu 0,35 m3 - pralnia | 8 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1.10. | Ręczne czyszczenie kanalizacji - osadniki do 10m3 jednorazowa obj. osadu 0,35 m3- kuchnia | 35 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1.11. | Przeczyszczenie wpustów piwnicznych lub podłogowych | min 1- 2 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |
| 1.12. | Oczyszczenie podejść odpływowych - czyszczaki o średnicy 150 mm | min 1 - 2 | 0 | 0 | 261 |  |  |  |
| 1.13 | Ręczne czyszczenie odwodnień liniowych 200 | 1 | 200 | 30 | 0 |  |  |  |
| 1.14 | Ręczne czyszczenie studni odwodnienia liniowego | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sieci drenażowej |
| 2.1. | Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji drenażowej | 1 | 0,25 | 700 | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy 1000 mm | 1 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rynien i rur spustowych |
| 3.1. | Oczyszczenie rynien | 2 | 0 | 2200 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | Naprawa rynien bez zdejmowania, polutowanie pęknięć - do 7 dni | wg. potrzeb - 10% | 0 | 2250 | 0 |  |  |  |
| 3.3. | Oczyszczenie rur spustowych | 2 | 0 | 900 | 0 |  |  |  |
| 3.4. | Wyprostowanie rur spustowych , polutowanie uszkodzonych , umocowanie obruszonych uchwytów - do 7 dni | wg. potrzeb - 10% | 0 | 5600 | 0 |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dodatkowe roboty |
| 4.1. | Wymiana włazu żeliwnego podwórkowego | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |
| 4.2. | Wymiana rury deszczowej z osadnikiem |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4.3. | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej o śr. 200mm – łączna długość 10 m, 5 miejsc |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4.4. | Wymiana odcinka rury o średnicy 250 mm |  |  | 6 | 1 |  |  |  |
| 4.5. | Wymiana odcinka rury deszczowej od D30-D31 |  |  | 40,2 | 1 |  |  |  |
| 4.6. | Wymiana rynien o śr. 15cm z podnośnikiem wysokim |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 4.7. | Wymiana rur spustowych o śr. 15 cm z uwzględnieniem podnośnika |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4.8. | Wymiana studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem kanałowym ciężkim |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA całości zadania 1,2,3,4: |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                                                                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                                                                                                 lub posiadających