# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 25/Log./2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA BUDOWĘ  ZAPASOWEGO UJĘCIA WODY – NIEZALEŻNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA W WODĘ” REALIZOWANĄ W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANEJ PN. „ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU K-2857

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 5.186.000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje „Budowę zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857”, w tym:

1) Zadanie Nr 1: Wykonanie robót realizacyjnych polegających na wykonaniu studni nr 3, stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku Nr 12, zbiornika retencyjnego o poj. V=200m3 oraz rurociągów wody surowej i uzdatnionej pomiędzy nimi a budynkiem Zintegrowanych Bloków Operacyjnych, a także budowę kanalizacji elektrycznej i ułożenie kabli sterowniczych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Nr 25.

2) Zadanie Nr 2: Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Specyfikacja techniczna).

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 25/Log./2015

„Oferta na budowę zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę”

nie otwierać przed dniem 24.06.2015r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

      - Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

      - Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

a) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu przez Wykonawcę min. 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 15 m3/h (robota budowlana musi obejmować co najmniej budowę zbiornika wody surowej o pojemności nie mniejszej niż 6 m3 wraz z montażem otwartego układu napowietrzania, dostawę i montaż pompowni pośredniej oraz dostawę i montaż dwustopniowego układu filtracji ciśnieniowej o wydajności nie mniejszej niż 15 m3/h), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 1.000.000,00 zł. brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1.500. 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

      - Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczenia dotyczącego najważniejszych robót, określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia (spełnienie warunku określonego w Rozdziale III pkt 2 a) SIWZ). W razie wykonania przez Wykonawcę zadania obejmującego szereg robót budowlanych Zamawiający wymaga wykazania się budową lub modernizacją stacji uzdatniania wody o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 15 m3/h, jako roboty najważniejszej z podaniem jej wartość.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 b) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione  w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 1) lit. a i c, a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 1 lit. b)  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

      - POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Ofertę wg ceny  netto i ceny brutto zadania  tj.  podatkiem VAT z podaniem kalkulacji szczegółowej ceny ofertowej w oparciu o ogólnie panujące zasady z zestawieniem materiałów, roboczogodzin i sprzętu;

- Harmonogram robót i finansowania obejmujący poszczególne branże z podziałem na zakresy robót, który będzie stanowić załącznik do umowy

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.

- Informację na temat sprzętu i urządzeń delegowanych do realizacji zadania (bez skutków prawnych).

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zakres czynności Zadania Nr 1 obejmuje następujące roboty:

1.1. Zagospodarowanie terenu - komunikacja

- Wykonanie rozbiórek istniejących krawężników  betonowych, ław pod krawężniki, obrzeży chodnikowych, chodników z płyt betonowych

- Wykonanie nowych chodników i parkingu

- Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika

- Wykonanie ogrodzenia wokół studni

1.2 Budowa ujęcia wody podziemnej (studni głębinowej) ze stacją uzdatniania wody SUW

zbiornikiem retencyjnym z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

- Obudowa studni wierconej na fundamencie betonowym, otwierana nadziemna kompletna armatura

- Rurociągi ze studni głębinowej do SUW

- Rurociągi wody uzdatnionej SUW do ZBO

- Rurociągi technologiczne wewnętrzne – zbiornik wody pitnej

- Kanalizacja zbiornika wody pitnej

- Zasilanie zbiornika wodą z sieci miejskiej

1.3 Zapasowe ujęcie wody – sieci i urządzenia zewnętrzne elektryczne

- linia zasilająca studnie głębinową	NN

- instalacje na stanowisku studni głębinowej

- linia sterownicza-pompa głębinowa

- linia NN zasilająca SUW ze stacji transformatorowej

- linie kablowe :zbiornik- szafa automatyki w SUW

- Instalacje zasilające zbiornik wody

1.4 Wykonanie prac dostosowawczych w budynku nr 12 i wykonanie konstrukcji zbiornika wody

- Wykonanie rozbiórek i wyburzeń w istniejącym budynku nr 12, wraz z odwozem gruzu i odpadów na wysypisko

- Odkopanie ścian zewnętrznych wokół budynku

- Wykonanie wykopów w budynku pod fundamentu urządzeń, wraz z odwozem urobku na wysypisko

- Wykonanie fundamentów pod urządzenia i ścianę działową

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji ciśnieniowej

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych, z mas powłokowych

- Wykonanie pozostałych elementów konstrukcyjnych: pilastrów, podciągów i nadproży

- Wykonanie nowego pokrycia połaci dachu budynku z dachówki karpiówki podwójnej, wraz z kompletem opierzeń z blachy ocynkowanej

- Dostawa i osadzenie okien i drzwi zewnętrznych.

- Wykonanie ścian działowych murowanych i w technologii płyt g-k.

- Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach murowanych

- Wykonanie podłoży podposadzkowych, wraz z warstwami izolacji termicznych i akustycznych, ze styropianu

- Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k. na poddaszu wraz z wyszpachlowaniem całopowierzchniowym

- Dostawa i osadzenie drzwi wewnętrznych płycinowych.

- Dostawa i montaż systemowych ścian mobilnych, składanych, wykonanych ze stali nierdzewnej, z automatyką i kompletem okuć

- Dostawa i montaż elementów ślusarskich: krat, barierek, wycieraczek, drabinek.

- Wykonanie docelowych podłóg i posadzek: z płytek ceramicznych oraz żywicznych

- Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych i docelowego malowania pomieszczeń

- Wykonanie elewacji budynku w systemie BSO z termoizolacją ze styropianu gr. 12cm.

- Wykonanie parapetów zewnętrznych z blach powlekanych.

- Wykonanie podestów zewnętrznych betonowych oraz opaski przy budynku.

- Wykonanie konstrukcji fundamentów żelbetowych pod zbiornik

- Wykonanie ścian i płyty górnej żelbetowych zbiornika

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian i płyty górnej żelbetowych zbiornika

- Dostawa i montaż osprzętu zbiornika: włazy, drabinki itp.

1.5 Instalacja technologii uzdatniania wody zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę oraz sterowanie  z AKPIA

- zbiorniki pośrednie otwarte ośr. 2000 mm

- wieża napowietrzająca z wentylatorem i kanałami nawiewnym i wywiewnym

- pompy odśrodkowe, sprężarki, zbiorniki filtracyjne, urządzenie do odwróconej osmozy

- system dezynfekcji,

- chloratory- generator

- wodomierz impulsowy

- zawory zaporowe elektromagnetyczne

- manometry

- przetworniki ciśnienia

- rozruch technologiczny

- rozdzielnia RSA i starowanie z AKPiA

1.6 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji i ogrzewania SUW

- Kanalizacja technologiczna SUW

- Kanalizacja chlorowni

- Instalacja wewnętrzna SUW

- Ogrzewanie i wentylacja

- Przebicia i zamurowanie otworów

- Próby sieci wodno-kanalizacyjne

1.7 Instalacje elektryczne w budynku Nr 12 SUW

- Montaż  przyścienny rozdzielnice

- Układanie wewnętrznych linii zasilających WLZ

- Układania koryt i kanałów  instalacyjnych

- Montaż opraw świetlówkowych do pomieszczeń produkcyjnych, żarowych bryzgoodpornych

- Montaż osprzętu	Montaż grzejników konwektorowych z termostatem

- Wykonanie pomiarów

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja piorunochronna

1.8 Instalacje teletechniczne

- Trasy kablowe korytarzowe

- LAN - Pośredni Punkt Dystrybucyjny – montaż szaf dystrybucyjnych, wentylatorów, listw zasilających, wyposażenia szaf dystrybucyjnych

- Dostawa Prefabrykowanych  rozdzielnic strefowych  IBMS

- LAN – montaż kabli światłowodowych  PPD KMZ - PPD KMP

2. Zakres robót budowlanych w budynku nr 25 w celu dostosowania do potrzeb szatni dla ochrony

- Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne

  - Roboty pokrywcze na dachu, zadaszenia na d wejściem do budynku, z wyminą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wykonanie izolacji termicznej ścian;

-      demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej – odzysk materiałów,

-      demontaż i ponowny montaż złączy instalacji odgromowej - odzysk materiałów,

-      przełożenie przewodów instalacji odgromowej – drut z demontażu,

-      wykonanie pomiarów siatek odgromowych oraz pomiarów odgromów- uziomy,

-      rozebranie obróbek blacharskich na ogniomurach i pasów nadrynnowych i podrynnowych, przy kominach wentylacyjnych oraz nad zadaszeniem wejść;

-      demontaż rynny i rur spustowych z  blachy do poziomu rewizji;

-      miejscowa naprawa pokrycia dachu i zadaszenia nad wejściami do budynku z papy asfaltowej, nacięcie pęcherzy;

-      naprawa tynku i gzymsów na pow. 634 x 100 cm;

-      wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich na ogniomurach i pasów nadrynnowych i podrynnowych oraz nad zadaszeniem wejść;

-      wykonanie nowego pokrycia dachowego i na zadaszeniu nad wejściami z papy asfaltowej termozgrzewalnej,

-      przygotowanie ścian zewnętrznych i wykonanie systemowej izolacji termicznej ścian za styropiany grubości 12 cm z wyprawa tynkarska mineralną w kolorze jak w budynku Nr 12;

- montaż nowych haków do rynien, uchwytów do rur spustowych, rynien i rur spustowych  z blachy cynkowo-tytanowej,

- wykonanie i montaż nowych rur spustowych,

- wywiezienie materiału z demontażu do punktu skupu i utylizacji,

- Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne

  - Ocieplenie płaszczyzny poziomej sufitu wełną mineralną gr. 18 cm  z montażem sufitu podwieszonego o konstrukcji stalowej pokrytych płytami gipsowo-kartonowymi;

2.2.	Malowanie sufitów i ścian wewnętrznych

  - Remont posadzki z naprawa podłoża, przygotowaniem podłoża i wykończeniem

z wykładziny rulonowej homogenicznej PCV

  - Wymiana 4 pojedynczych okien  z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi  na

4 okna zespolone  z profili PCV, parapety wewnętrzne PCV i zewnętrzne ze stali powlekanej

tworzywem oraz montaż 2 szt. drzwi drewnianych zewnętrznych

2.5. Wykonanie poręczy przy schodach zewnętrznych

2.6. Wykucie krat okiennych szt. 2

2.7. Wykucie ościeżnic bram szt. 2

2.8. Wykonanie przesklepień nad otworami drzwiowymi szt. 2

2.9. Wykucie ościeżnic bram

2.10.Uzupełnienie ścianek z cegły

- Roboty elektryczne

  - Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

  - Wymiana gniazd wtykowych,

  - Wymiana zewnętrznych wyłączników  oświetlenia zewnętrznego

  - Wymiana rozdzielnicy elektrycznej i szafki elektrycznej

  - Wymiana instalacji odgromowej

- Ogrzewanie

  - Zakup, dostawa i montaż pieca akumulacyjnego do pomieszczenia o powierzchni   P=23,88 m² - szt. 1

  - Zakup, dostawa i montaż 2 pieców akumulacyjnych  do pomieszczeń o powierzchni   P=8,9 m² - szt. 2

3. Zakres czynności Zadania Nr 2  obejmuje: Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

4. Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie wydane przez:

- Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158;

- Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław ul. Obornicka 100-102

- Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1.

- Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Logistyki).

Kod CPV       Słownik główny

45 00 00 00-7 Roboty budowlane

45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

45 25 21 26-7 Roboty w zakresie uzdatniania wody pitnej

45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 22 00 00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45 22 11 18 2 Tunele do prowadzenia rurociągów

45 26 22 20-9 Wiercenie studni wodnych

45 26 22 00-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45 25 51 10-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45 11 11 00-9 Roboty w zakresie burzenia – roboty rozbiórkowe

45 22 30 00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45 22 35 00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45 26 25 00-6 Roboty murarskie i murowe

45 26 12 10-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45 42 20 00-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 43 21 00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45 41 00 00-4 Roboty okładzinowe (obudowy g-k)

45 22 31 00-7 Konstrukcje stalowe w budynkach

45 26 23 00-4 Betonowanie

45 26 23 10-7 Zbrojenie

45 41 00 00-4 Roboty tynkarskie

45 44 21 00-8 Roboty malarskie

45 32 00 00-6 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

45 32 00 00-6 Izolacje cieplne

45 42 11 00-5 Sufity podwieszone

45 42 11 60-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45 33 22 00-5 Instalacje sanitarne

45 34 20 00-6 Wznoszenie ogrodzeń

45 23 31 20-6 Roboty z zakresie budowy dróg

45 23 32 50-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45 22 33 00-9 Roboty w zakresie parkingów

45 31 70 00-2 Instalacje elektryczne

45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 31 10 00-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45 31 61 00-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

32 23 50 00-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym

32 41 21 00-5 Sieć telekomunikacyjna

45 31 43 00-4 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) wykona roboty budowlane  wchodzące w zakres Zadania  Nr 1 w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz

2) w terminie do 2 miesięcy po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy udokumentowany „Protokołem odbioru końcowego” uzyska w imieniu Zamawiającego:

a) pozytywną opinię Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158;

b) pozytywną opinię Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102;

c) ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie wydane przez Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty  Purkyniego 1.

Miejsce realizacji robót:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:           48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych, 00/100)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 24.06.2015r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1      Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 24.06.2015r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na budowę zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę”,

znak sprawy: 25/Log./2015”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 128) nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 97 % | minimalizacja |
| 2. | Wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały | 3% | indywidualnie |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin         - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

- Wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały (min. gwarancja wynosi 60 miesięcy) - członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

Punkty za wydłużenie gwarancji powyżej 60 miesięcy (podać w pełnych miesiącach):

- brak wydłużenia gwarancji – 0 pkt.

- wydłużona gwarancja do 12 miesięcy  - 1pkt.

- wydłużona gwarancja od 13 miesięcy do 24 miesięcy- 2pkt.

- wydłużona gwarancja powyżej 24 miesięcy  - 3pkt.

- Ocena końcowa oferty – jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć brak zgody użytkowników na udostępnienie pomieszczeń sąsiednich w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych,

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który

może wpłynąć:

- brak możliwości jednoczesnego wyłączenia zasilania części obiektów szpitalnych z istniejących przyłączy na czas przepięcia z do nowych

- konieczność zabezpieczenia dróg dojazdowych do użytkowników i dla dostawców poruszających się transportem o znacznych gabarytach oraz zapewnienia dróg ppoż.,

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który

mogą wpłynąć warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatury poniżej 5º C

- Konieczność rozszerzenia zakresu prac konstrukcyjnych spowodowanego niemożliwym do

przewidzenia stanem technicznym elementów konstrukcyjnych budynków w obrębie

realizowanego zadania, powodującego zagrożenie utraty statyki budowli, a w konsekwencji katastrofy budowlanej.

- Zmiana technologii wykonania,

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć okres oczekiwania na zakup, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego;

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który mogą

wpłynąć zaistniałe nieścisłości, niezgodności i braki w opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Rozdział X.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego  Zamawiający w ciągu 30 dni zwróci zabezpieczenie Wykonawcy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 24.06.2015r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

- Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Bogumiła Zawadzka tel. 261 660 557, Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania Robót – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Piotr Adamaszek tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Fax. 261 660 119, 261 660 550.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 24.06.2015r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań 
i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale VIII.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 i art. 24b ust.3 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  (wzór) – Załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5

Dokumentacja Techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Roman Bąk			 	……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Bogumiła Zawadzka			……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

- Zdzisława Nowak       		 ……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

- Małgorzata Domańska		……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

- Piotr Adamaszek		 	……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik nr 1

.................................			    				..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/						 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Budowę zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857”

Znak sprawy 25/Log/2015

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………….……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta …………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały powyżej 60 miesięcy o …….. miesięcy (podać ilość pełnych miesięcy)

2.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 30 dni

- przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

I. Ogólna  specyfikacja techniczna: OST  stacja uzd wody SUW

II. Przedmiary :

- Przedmiar obiekty kubaturowe

- Przedmiar robót instalacje elektryczne

- Przedmiar robót instalacje sanitarne

- Przedmiar robót rurociągi między blokowe

- Przedmiar robót technologia

- Przedmiar robót zagospodarowanie terenu

- Przedmiar sieci i urządzenia zew. elektr.

- Przedmiar teletechnika

III. Projekt wykonawczy

- Strona tytułowa zad.

- Zawartość opracowania  do projektu wykonawczego

- Przekładki

- Architektura

- Konstrukcja

- Branża sanitarna, technologia

- Branża elektryczna

- Teletechnika

- Automatyka

IV.  Decyzje związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

Umowa nr ……/25/Log/2015

Zawarta w dniu ………………2015 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta – płk. lek. Wojciecha Tańskiego

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

……………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ     została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej 5 186 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pod nazwą: „Budowa  zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę”, w skład którego wchodzi:

- Zapasowe ujęcie wody, zagospodarowanie terenu;

- Rurociągi między-obiektowe – SUW;

- Sieci elektryczne – SUW;

- Zapasowe ujecie wody, obiekty kubaturowe;

- Technologia z automatyką;

- Instalacje wewnętrzne sanitarne;

- Instalacje wewnętrzne elektryczne – SUW;

- Teletechnika;

- Adaptacja Bud Nr 25

realizowanej w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857”, obejmującej:

1) Zadanie Nr 1: Wykonanie robót realizacyjnych polegających na wykonaniu studni nr 3, stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku Nr 12, zbiornika retencyjnego o poj. V=200m3 oraz rurociągów wody surowej i uzdatnionej pomiędzy nimi a budynkiem Zintegrowanych Bloków Operacyjnych, a także budowę kanalizacji elektrycznej i ułożenie kabli sterowniczych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Nr 25.

2) Zadanie Nr 2: Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

2. Realizacja przedmiotu zamówienia ma przebiegać w oparciu i zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową opracowaną przez  Biuro Architektoniczne ATRIO Sp. z o.o., ul. Ujejskiego 24, 81-426 Gdynia, reprezentowaną przez Grzegorza Rzepeckiego – Prezesa Zarządu i Elżbietę Tarasiuk – Wiceprezesa Zarządu, w skład której wchodzi:

- Projekt  budowlany zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę

- Projekty wykonawcze – Zapasowe ujęcie wody (ZUW) – Niezależne źródło zasilania w wodę:

- Architektura

- Konstrukcja

- Technologia

- Branża Elektryczna

- Branża Teletechniczna

- Przedmiary robót – Zapasowe ujęcie wody (ZUW) – Niezależne źródło zasilania w wodę:

- Zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie chodników i parkingu oraz

ogrodzenia wokół studni i zbiornika

- Branża sanitarna

- Branża Elektroenergetyczna

- Wykonanie konstrukcji zbiornika rozbiórki i prace dostosowawcze w budynku

- Branża sanitarna technologia uzdatniania wody

- Branża elektryczna roboty wewnętrzne

- Branża teletechniczna

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Zapasowe ujęcie wody (ZUW) – Niezależne źródło zasilania w wodę:

- ST - ZUW – zagospodarowanie

- ST. Wymagania Ogólne - zagospodarowanie terenu SUW

- ST. Rozbiórki nawierzchni i podbudów

- ST. Korytowanie z profilowaniem podłoża gruntowego

- ST. Podbudowy z kruszywa naturalnego

- ST. Podbudowy z kruszywa łamanego

- ST. Krawężniki betonowe

- ST. Betonowe obrzeża chodnikowe

- ST. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.

- ST. Nawierzchnie tłuczniowe

- ST. Ogrodzenia

- ST - ZUW - obiekty kubaturowe

- ST-ZUW-el-sieci i instalacje obiektowe

- ST-ZUW-el-instalacje bud. SUW

- ST-Teletechnika-ZUW-1

- Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Warunki Ogólne, opracowana przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki 4 WSKzP;

- Decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego NR I-P-71/12 z dn. 28 grudnia 2012r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn. Budowa ujęcia wody podziemnej (studni głębinowej) ze stacją uzdatniania wody (SUW) i zbiornikiem retencyjnym na terenie 4WSKzP SP ZOZ przy ul. R. Weigla we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr1/2 AM-12, obręb Gaj, m. Wrocław;

- Decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr I–W–11/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca na rzecz Inwestora 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.  Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego Budynku Nr 1, obiektów pomocniczych i zagospodarowania terenu wraz z budową zapasowego źródła energii – inwestycja zlokalizowana na działce nr 1/2/, AM-12 obręb Gaj, jednostka ewidencyjna Wrocław.

- Ostateczna Decyzja wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr ZW-7105-1/13 z dnia 22 lutego 2013 dotycząca wydania  4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu na cele socjalno-bytowe i własne Zintegrowanego Bloku Operacyjnego pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ze studni nr 3 o głębokości 30,3 m, w postaci obudowy studziennej typu LANGE wraz z pełnym uzbrojeniem i pompą głębinową, znajdującej się na terenie szpitala;

- Ostateczna Decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr I-W-16/13 z dnia 24 kwietnia 2013 zatwierdzająca projekt budowlany inwestycji pn.: ”Budowa Ujęcia Wody podziemnej (studni głębinowej) ze stacją uzdatniania (SUW) i zbiornikiem retencyjnym na terenie 4WSKzP SP ZOZ przy ul. Weigla we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na działce 1/2, AM-12, Obr. Gaj.

- Decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr I–W–14/15 z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca Decyzję Wojewody  Dolnośląskiego Nr I–W–11/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. (sygn.: IF-AB.7840.2222.3.2012.JT2) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca na rzecz Inwestora 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.  Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Budynku Nr 1, obiektów pomocniczych i zagospodarowania terenu wraz z budową zapasowego źródła energii – inwestycja zlokalizowana na działce nr 1/2/, AM-12 obręb Gaj, jednostka ewidencyjna Wrocław.

- Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im

w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Warunki Ogólne i wymienionych poniżej dokumentach.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna

część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

  - Niniejszy Akt Umowy;

  - Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty;

  - Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Warunki Ogólne Umowy;

  - Dokumentacja projektowa;

§ 2

Termin realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) wykona roboty budowlane  wchodzące w zakres Zadania  Nr 1 w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz

2) w terminie do 2 miesięcy po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy udokumentowany „Protokołem odbioru końcowego” uzyska w imieniu Zamawiającego:

a) pozytywną opinię Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158;

b) pozytywną opinię Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102;

c) ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie wydane przez Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty  Purkyniego 1.

§ 3

Nadzór nad realizacją umowy

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

Ze strony Zamawiającego – Zespół Inżyniera Kontraktu  GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. Oddział Wrocław, ul. Podwale 62 pok. 308, 50-010 Wrocław:

1)  Barbara Kabarowska - Dyrektor Oddziału Wrocław, Grontmij Polska Sp. z o.o., 
ul. Podwale 62 pok. 308, 50-010 Wrocław, Poland,

-  Tel. 48 71 330 65 78, Fax. 48 71 715 64 92, kom. 48 601 700 696,
e-mail: "barbara.kabarowska@grontmij.pl

2) Joanna Prochera - Młodszy Inżynier/Administrator Projektu, Grontmij Polska Sp. z o.o.   ul. Podwale 62 pok. 308, 50-010 Wrocław, Poland,

– tel. T  + 48 71 330 65 78, Fax. 48 71 715 64 92, kom. 48 607 962 543,

e-mail: "Prochera, Joanna" <Joanna.Prochera@grontmij.pl>

3) Zbigniew Koczwara - Asystent Inżyniera Koordynatora / Rezydent, Grontmij Polska Sp. z o.o.  ul. Podwale 62 pok. 308, 50-010 Wrocław, Poland

- Tel. +48 71 330 65 78, Fax.  +48 71 715 64 92, kom.+48 602 215 847,

e-mail: "Koczwara, Zbigniew" <Zbigniew.Koczwara@grontmij.pl>

Ze strony Wykonawcy - …………………… - Kierownik budowy,   tel. ……………………..

e-mail: ……………………………………………………

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy nadzór autorski sprawuje Biuro Architektoniczne ATRIO Sp. z o.o., ul. Ujejskiego 24, 81-426 Gdynia, w ramach czynności wynikających z umowy nr 78/47/Log/2013 o sprawowanie nadzoru autorskiego z dnia 03. 07.2013r.  i zgodnie Art. 17, Art. 20 ust. 4), Art. 36.1. 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 1409 z późn. zm).

3.  Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Projektem Budowlanym, wydanymi decyzjami wyszczególnionymi w § 1 ust 2 pkt. 5), 6), 7), 8) i 9), dokumentacją projektową wykonawczą oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Inżyniera Kontraktu reprezentującego interesy Zamawiającego.

§ 4

Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w maksymalnej

wysokości netto ………………. zł; (słownie: …………………………….złotych, …../100) powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

Cena umowy brutto wynosi  ……………  zł (słownie: ……………………………………. złotych,  ……/100)

2. Wartość umowy jest wynikiem złożonej przez Wykonawcę oferty sporządzonej na podstawie opracowanej przez Biuro Architektoniczne ATRIO Sp. z o.o., ul. Ujejskiego 24, 81-426 Gdynia - dokumentacji projektowej i przedmiarów robót oraz z przyjętych przez Wykonawcę składników cenotwórczych, tj.:

-    stawki rb-g              	      	:   ………. zł/rb-g ;

-    kosztów pośrednich (R, S)      :   ……… %;

-    zysk (R, S, Kp(R), Kp(S))       :   ……… %;

-    cen materiałów łącznie z kosztami zakupu materiałów zgodnych ze złożonym

kosztorysem ofertowym.

3.   Ostateczna wartość wynagrodzenia ze względu na sposób obmiarowego rozliczenia

przedmiotu zamówienia, zostanie ustalona na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i składniki cenotwórcze określone w ust. 2 i zgodnie ze złożoną ofertą.

4. Wykonawca gwarantuje stałość kosztorysowych cen jednostkowych na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały w trakcie trwania umowy. Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu, jak również nie mogą wystąpić roboty dodatkowe zwiększające jej wartość. Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych rozumianych w sposób opisany w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Warunki Ogólne Umowy, w miejsce zaplanowanych i skalkulowanych w ofercie a  nie wykonanych,  które Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach umownego wynagrodzenia.

5.   Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanych robót jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w §7 ust.1 pkt. 7) umowy, podpisany przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy na podstawie wymaganych dokumentów, którymi są:

1)	zrealizowany „Harmonogram robót i finansowania”;

2) sporządzone przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy

przy udziale Wykonawcy protokoły: robót zanikających (ulegających zakryciu),

częściowych, etapowych, instalacji i urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego,

odbioru urządzeń;

3)	 przyjęte w imieniu Zamawiającego, przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, kosztorysy powykonawcze składane sukcesywnie podczas realizacji robót oraz kosztorys powykonawczy końcowy złożony po zakończeniu realizacji robót przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego;

4)	 dokumentacja powykonawcza  w 2 egz. określona w § 7 niniejszej umowy.

5) przyjęte i sprawdzone przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, opracowane przez Wykonawcę „Zestawienie pierwszego wyposażenia” oraz „Zestawienia środków trwałych powyżej 3.500,00 zł” wbudowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi „Klasyfikacji środków trwałych” przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego;

6) wymagane certyfikaty wyrobów i Aprobaty Techniczne zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy

o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883) na

wbudowane materiały i zastosowane technologie

7)  uzyskane w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.  Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy  w banku ……………………………………………………………….. na podstawie faktury VAT i przebiegać będzie w sposób następujący:

- miesięcznie oraz zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem

robót i finansowania” z chwilą przyjęcia przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, robót „Protokołem odbioru częściowego” wraz z Księgą Obmiaru Robót i Kosztorysem Powykonawczym na zakres podlegający odbiorowi;

- po całkowitym zakończeniu Zadania Nr 1 oraz zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem robót i  finansowania” z chwilą przyjęcia całości robót przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy, „Protokołem odbioru końcowego” wraz z:

- Księgą Obmiaru Robót;

- Kosztorysem Powykonawczym kończącym rozliczenie przedmiotu umowy;

- dokumentacją powykonawczą sporządzoną w 2 egz. na bazie wielobranżowych Projektów Wykonawczych z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i przedstawicieli zespołu Inżyniera Kontraktu;

- uzyskaniem przez  Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na  użytkowanie,  o którym mowa w §2 ust.1 pkt.2) umowy.

2.  Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, z chwilą

przyjęcia faktury przez osobę uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy.

3. Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w ust. 1 pkt. 2) oraz  §7 ust.1 pkt. 1) - 7).

4.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wg „Harmonogramu robót i

finansowania” w terminie:  do 60 dni od daty przyjęcia faktury.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn.zm.)

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy i wyznaczenie miejsca na teren placu budowy,  przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

- Wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych

w niniejszej umowie i po rekomendowaniu przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, polecenia do zapłaty;

- Pisemne powiadomienie o powstałych wadach w okresie zapewnienia przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi w ciągu 14 dni od daty ich

ujawnienia na numer tel./fax ……………………………….

- Dokonanie protokolarnego odbioru robót wymienionych w §7 w terminie 2 dni od daty

pisemnego powiadomienia osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, na nr fax. ……………. przez Wykonawcę o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni;

- Sprawdzenie przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy

w imieniu Zamawiającego, w ciągu 7 dni przekazanej przez Wykonawcę Księgi Obmiarów Robót oraz w ciągu 7 dni Kosztorysów Powykonawczych w oparciu o sprawdzone Księgi Obmiarów Robót;

- Zapewnienie przez osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w

imieniu Zamawiającego, należytego frontu robót określonego w „Harmonogramie robót

i finansowania”;

- Wskazanie punktów poboru niezbędnych mediów na czas budowy, od których Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy ureguluje należności za ich zużycie wg odczytu licznika;

- Zawiadomienie właściwego organu o rozpoczęciu budowy;

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy i

magazyny materiałowe.

Obowiązki Wykonawcy:

10. Przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawić osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego:

- Oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby pełniące podczas realizacji robót funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robot budowlanych, uprawnienia tych osób oraz poświadczenie o przynależności do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- wykazu zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe i praktyczne;

- wykazu osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania branżowych robót;

- zaktualizowanego „Harmonogramu robót i finansowania” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy ;

- dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie placu budowy;

11. Trwałe oddzielenie i oznakowanie przez Wykonawcę w ramach organizacji placu budowy części obiektu objętego przedmiotem umowy od pozostałych pomieszczeń będących w użytkowaniu, zabezpieczenie przed osobami trzecimi, utrzymanie czystości na terenie budowy i w miejscu składowania materiałów, materiałów rozbiórkowych i gruzu, bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz organizacja we własnym zakresie kontenerowego zaplecza socjalno-bytowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

12. Wykonanie na koszt własny zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii lub przedstawienie kalkulacji ryczałtowej poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania przedmiotowego zadania od miejsc przyłączy wskazanych przez Zamawiającego lub osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, zgodnie z protokołem przekazania placu budowy;

13. Wyznaczenie kierowników branżowych robót i kierownika budowy, który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami;

14. Protokolarnie przyjęcie placu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy i przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w czasie 3 dni od dnia jego przekazania „protokołem przekazania placu budowy” wg zaktualizowanego po zawarciu umowy „Harmonogramu robót i finansowania”.

15.W czasie prowadzonych robót przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – warunki ogólne i branżowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część umowy;

16. Prowadzić roboty ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – warunki ogólne i branżowych Specyfikacjach Technicznych;

17. Realizować przedmiot umowy czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego „Harmonogramem robót i finansowania”;

18. Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – warunki ogólne i branżowych  Specyfikacjach Technicznych;

19. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego przed ich zastosowaniem i wbudowaniem Wniosek Materiałowy do zatwierdzenia wraz  wymaganymi certyfikatami wyrobów i Aprobatami Technicznymi na planowane do wbudowania materiały i technologie;

20. Równolegle z prowadzeniem robót realizacyjnych tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót, w celu przekazania jej osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

21. Prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać obszar budowy w należytym porządku, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie pozostałym częściom budynku i terenu kompleksu szpitalnego;

22. Zgłaszać oraz sporządzać na bieżąco protokoły z realizacji przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego  zespołu Inżyniera Kontraktu na:

1) roboty ulegające zakryciu (zanikające), roboty częściowe i kończące etapy;

2) montaż i odbiór kanałów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych;

3) rozruch technologiczny;

oraz zakończenie realizacji umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – warunki ogólne i branżowych Specyfikacji Technicznych;

23. Usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z osobami uprawnionymi do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego sposób usunięcia powstałych szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac;

24. Niezwłocznie pisemnie poinformować osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych.

25. Transportować materiały na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający pracy szpitala;

26. Pozostawić uprzątnięty teren budowy i zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy;

27. Prowadzić obmiary powykonawcze robót przy branżowym nadzorze osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

28.  Zapewnić właściwą koordynację robót między podwykonawcami;

29. Wyprzedzająco i na co najmniej 7 dni wcześniej  zgłaszać osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, konieczność wyłączenia zasilania w media na okres przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonanych instalacji, w celu zawiadomienia użytkowników o planowanych wyłączeniach, nadzorować i koordynować ich wykonanie;

30.  Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, dokumentacji tj.:

1) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, etapowych oraz protokołu odbioru końcowego;

2) wyników badań, prób i sprawdzeń, opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub

dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła potrzeba ich

wykonania ze względu na istotne znaczenie;

3) oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do porządku zgodnego ze stanem zastanym terenu budowy i  terenu przyległego, a także dróg wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku korzystania z nich;

4) certyfikatów wyrobów i Aprobat Technicznych zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883) na wbudowane materiały i zastosowane technologie;

5) powykonawczej sporządzonej w 2 egz. na bazie wielobranżowych Projektów Wykonawczych z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

31.  Wykonawca podejmie współpracę z jednostką projektową w zakresie kwalifikacji zmian dokonanych w toku  wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do założeń Projektu Budowlanego, w celu uzyskania przez Biuro Projektowe decyzji o zmianie pozwolenia na budowę o ile takie działanie będzie konieczne;

32. Wykonawca wykona dokumentację  geodezyjno-kartograficzną sporządzoną w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu zasilającej kablowej trasy energetycznej, oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym stosownymi przepisami przekaże do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a Zamawiającemu przedłoży pisemne potwierdzenie przyjęcia przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury do geodezyjnych zasobów ewidencyjnych;

33. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązuje się uzyskać dopuszczenie do użytkowania, o którym mowa w §2 ust.1 pkt. 2) umowy.

34. Zapewnić przebieg realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością oraz bez zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części użytkowanych;

35.  W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę zobowiązuje się on do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w działalności szpitala w trybie niezwłocznym na własny koszt;

§ 7

Odbiory robót

1. Odbiory robót odbywać się będą przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, w sposób następujący:

1)	odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających wszystkich branż na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu” które Wykonawca udokumentuje  wykonaną i przekazaną osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, dokumentacją fotograficzną w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż a które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

2)	odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” części robót składających się na całość przedmiotu umowy, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót;

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

3)	odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” części robót stanowiących całość technologiczną.

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części robót osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

4) odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozwiązań systemowych Wykonawca dokonuje we własnym zakresie, co udokumentowane powinno być protokołem. Próby, badania i odbiory przewodów kominowych,  instalacji i urządzeń technicznych  powinny obejmować w szczególności:

- przewody kominowe: wentylacyjne i grawitacyjne

b) instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociągowe, grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne, oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne itp. Przewody kominowe wentylacji i grawitacji powinny być zakończone wydaniem pozytywnej opinii przez uprawniony Zakład Kominiarski.

5)   rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego”  instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu skuteczności ich działania oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych i urządzeń technologicznych podlegających montażowi lub zasilanych energią elektryczną. Odbiór rozruchu technologicznego Wykonawca poprzedzi próbnym rozruchem wykonanym we własnym zakresie;

Wykonawca zgłasza gotowość do przeprowadzenia odbioru wpisem do dziennika budowy na 2 dni przed dokonaniem protokolarnego odbioru rozruchu technologicznego, przy jednoczesnym  powiadomieniu osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

6)  odbiór urządzeń przewidzianych do montażu w ramach przedmiotu umowy na

podstawie „Protokołu odbioru urządzeń” wraz z dołączonymi wymaganiami, aprobatami, certyfikatami. Odbiór urządzeń i sporządzenie protokołu odbioru nie może nastąpić później niż odbiór końcowy;

7) odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów etapowych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń;

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne urządzeń, wyposażenia meblowego i gospodarczego;

- książki obmiarów budowlanych (oryginały);

- kosztorys powykonawczy;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości;

- instrukcje, protokoły przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników, 2 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji powykonawczej budowy z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, obejmującej wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i przedstawiciela osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego;

- pisemne potwierdzenie przyjęcia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczej przebiegu zasilającej kablowej trasy energetycznej przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 158  do geodezyjnych zasobów ewidencyjnych;

Wykonawca co najmniej 7 dni wcześniej pisemnie zgłasza osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, gotowość do odbioru końcowego, który odbędzie się przy udziale przedstawiciela osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy, użytkownika oraz organów nadrzędnych:

- przedstawiciela Zamawiającego;

- Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 158;

- Głównego Specjalisty/Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ

- Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję Inżyniera Kontraktu działającego w imieniu Zamawiającego i przedstawiciela Zamawiającego;

8)	odbiór ostateczny na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego” zorganizowanego po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na całość przedmiotu umowy polegający na przeglądzie i odbiorze pogwarancyjnym zorganizowanym w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do …………….

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę na wykonanie robót budowlanych nr …………/25/Log./2015;

- „Protokół odbioru końcowego”;

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

2. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni od zgłoszenia osobom uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcę kosztami.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego, mogą przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 8

Podwykonawstwo

1.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płacone w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów (oświadczenia i dowody zapłaty złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub dalszych podwykonawców zamówień na roboty budowlane informujące o zapłacie przez Wykonawcę wynagrodzenia im przysługującego), zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, a w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców na podstawie umów z Wykonawcą lub podwykonawcą, gdzie przez umowę o podwykonawstwo – rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez podwykonawców, którzy zawarli  umowy o podwykonawstwo z Wykonawcą na zamówienia będącymi dostawami lub usługami,  z dalszymi podwykonawcami. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podwykonawców realizujących zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy lub  sprzeciw do umowy podwykonawczej.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

3)   jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową będzie  wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (jeżeli dotyczy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należnego Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy. Sprzeciw lub nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na roboty budowlane.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiający dokona  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przesłanką takiego działania Zamawiającego będą oświadczenia złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych  podwykonawców informujące o braku zapłaty przez Wykonawcę. Uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wniesienia uwag i wyznaczy 8 dniowy termin (liczony od dnia doręczenia tej informacji) na ich wniesienie.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)   nie dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)   złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16,  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy ma skutek spełnienia świadczenia przez Zamawiającego, albo

3)   dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Konieczność wielokrotnego (powyżej 4 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

20. Przepisy  niniejszego § nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 9

Gwarancja

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela

gwarancji:

  - w terminie …………. (min. 60 miesięcy), której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały i urządzenia niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg. §7;

  - jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi uzasadniona okoliczność

(np. zmiana koncepcji, ilości itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zmniejszenia wielkości zamówienia bez konsekwencji dla Zamawiającego.

  - Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewnia:

1)  serwis gwarancyjny dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi;

2) wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku  lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

3) wymianę elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta

4) dokonywania  przeglądów wbudowanych urządzeń i systemów automatyki w tym przeciwpożarowych.

3. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

4.  Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax. ………………………..

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

6. Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ………….. zł (słownie: ………………………………………………….. złotych, ……./100) w formie …………………………………….  dla robót ogólnobudowlanych.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 11

Kary umowne

1.Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania nr 1  – liczone za każdy dzień opóźnienia od terminu wykonania robót,

- w wysokości 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania nr 2  – liczone za każdy dzień opóźnienia od terminu uzyskania pozytywnych opinii i pozwolenia, o których mowa w §2 pkt. 2) umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości

10% wartości przedmiotu umowy brutto,

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §6 ust. 1 oraz za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu ,,Harmonogramu robót i finansowania” według terminu określonego w §6 ust 10 pkt.4),

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zapłaty

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamówień na roboty budowlane,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie przedłoży poświadczonej

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia przy udziale osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem

realizacji umowy w imieniu Zamawiającego i przedstawicieli Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

  - zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która

spowodowała odstąpienie od Umowy;

  - sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne;

  - wezwanie osób uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu Zamawiającego i przedstawicieli Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

5. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 12

Warunki odstąpienia, wstrzymania

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

2)  w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym w §6 ust.1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3)  opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w „Harmonogramie robót i finansowania”;

4)   jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze Specyfikacjami Technicznymi i technologią nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

5)  wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku i naruszanie warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót – warunki ogólne i branżowych Specyfikacji  Technicznych, umowy lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i „Harmonogramu robót i finansowania”, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia

zaniedbań z tytułu:

1) nie należytego zabezpieczenia remontowanej części budynku od pozostałej powierzchni użytkowanej;

2) braku kierownika robót (budowy) na placu budowy,

3) nie przestrzegania zasad BHP, p.poż.,

4) nie przestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią,

5) nie uporządkowania terenu lub placu budowy oraz miejsca składowania materiałów,

6) transportu materiałów lub gruzu niezgodny z zapisami Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót – warunki ogólne i branżowych Specyfikacji Technicznych;

4. Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

5. W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

( 13

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca również nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. 2015r. poz.618) ma zastosowanie.

( 14

1. Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po każdym odbiorze materiałów rozbiórkowych i gruzu kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973), natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać osobom  uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy.

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

1) Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej

2) Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody w okresie realizacji robót, a  rozliczenie ryczałtowe przez okres jaki obejmuje gwarancja.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy dotyczące

robót budowlanych.

    - Integralną częścią umowy jest:

  - Projekt  budowlany zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę

  - Projekty wykonawcze  – Zapasowe ujęcie wody (ZUW) – Niezależne źródło zasilania w wodę:

      - Architektura

  - Konstrukcja

  - Technologia

  - Branża Elektryczna

  - Branża Teletechniczna

  - Przedmiary robót – Zapasowe ujęcie wody (ZUW) – Niezależne źródło zasilania w wodę:

      - Zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie chodników i parkingu oraz

ogrodzenia wokół studni i zbiornika

      - Branża sanitarna

      - Branża Elektroenergetyczna

      - Wykonanie konstrukcji zbiornika rozbiórki i prace dostosowawcze w budynku

      - Branża sanitarna technologia uzdatniania wody

  - Branża elektryczna roboty wewnętrzne

  - Branża teletechniczna

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Zapasowe ujęcie wody (ZUW) – Niezależne źródło zasilania w wodę:

      - ST - ZUW – zagospodarowanie

      - ST. Wymagania Ogólne - zagospodarowanie terenu SUW

      - ST. Rozbiórki nawierzchni i podbudów

      - ST. Korytowanie z profilowaniem podłoża gruntowego

      - ST. Podbudowy z kruszywa naturalnego

      - ST. Podbudowy z kruszywa łamanego

      - ST. Krawężniki betonowe

  - ST. Betonowe obrzeża chodnikowe

  - ST. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.

  - ST. Nawierzchnie tłuczniowe

  - ST. Ogrodzenia

  - ST - ZUW - obiekty kubaturowe

ł)    ST-ZUW-el-sieci i instalacje obiektowe

  - ST-ZUW-el-instalacje bud. SUW

  - ST-Teletechnika-ZUW-1

  - Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Warunki Ogólne, opracowana przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki 4 WSKzP;

5)  Decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego NR I-P-71/12 z dn. 28 grudnia 2012r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn. Budowa ujęcia wody podziemnej (studni głębinowej) ze stacją uzdatniania wody (SUW) i zbiornikiem retencyjnym na terenie 4WSKzP SP ZOZ przy ul. R. Weigla we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/2 AM-12, obręb Gaj, m. Wrocław;

6)    Decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr I–W–11/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca na rzecz Inwestora 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.  Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego Budynku Nr 1, obiektów pomocniczych i zagospodarowania terenu wraz z budową zapasowego źródła energii – inwestycja zlokalizowana na działce nr 1/2/, AM-12 obręb Gaj, jednostka ewidencyjna Wrocław.

7)  Ostateczna Decyzja wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr ZW-7105-1/13 z dnia 22 lutego 2013 dotycząca wydania  4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu na cele socjalno-bytowe i własne Zintegrowanego Bloku Operacyjnego pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ze studni nr 3 o głębokości 30,3 m, w postaci obudowy studziennej typu LANGE wraz z pełnym uzbrojeniem i pompą głębinową, znajdującej się na terenie szpitala;

- Ostateczna Decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr I-W-16/13 z dnia 24 kwietnia 2013 zatwierdzająca projekt budowlany inwestycji pn.: ”Budowa Ujęcia Wody podziemnej (studni głębinowej) ze stacją uzdatniania (SUW) i zbiornikiem retencyjnym na terenie 4WSKzP SP ZOZ przy ul. Weigla we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na działce 1/2, AM-12, Obr. Gaj.

9) Decyzja wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr I–W–14/15 z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca Decyzję Wojewody  Dolnośląskiego Nr I–W–11/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. (sygn.: IF-AB.7840.2222.3.2012.JT2) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca na rzecz Inwestora 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.  Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Budynku Nr 1, obiektów pomocniczych i zagospodarowania terenu wraz z budową zapasowego źródła energii – inwestycja zlokalizowana na działce nr 1/2/, AM-12 obręb Gaj, jednostka ewidencyjna Wrocław.

10 )  oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym że pierwszeństwo

mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w

jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą

dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 17

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 25/Log/.2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić