# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 53/Med./2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, STYMULATORÓW,  DEFIBRYLATORÓW – KARDIOWERTERÓW WRAZ Z NAJMEM PROGRAMATORÓW I GENERATORÓW DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia .................2015r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-17.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 53/Med./2015

„Oferta na sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii”

nie otwierać przed dniem 17.09.2015r.godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 3 298 100,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych,00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 - | 815 700,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 - | 228 900,00 zł |
| Pakiet 3 - | 47 800,00 zł |
| Pakiet 4 - | 601 500,00 zł |
| Pakiet 5 - | 314 100,00 zł |
| Pakiet 6 - | 37 600,00 zł |
| Pakiet 7 - | 162 700,00 zł |
| Pakiet 8 - | 299 800,00 zł |
| Pakiet 9 - | 253 000,00 zł |
| Pakiet 10 - | 11 900,00 zł |
| Pakiet 11 - | 10 600,00 zł |
| Pakiet 12 - | 65 900,00 zł |
| Pakiet 13 - | 201 900,00 zł |
| Pakiet 14 - | 103 400,00 zł |
| Pakiet 15 - | 133 800,00 zł |
| Pakiet 16 - | 400,00 zł |
| Pakiet 17 - | 9 100,00 zł |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 044 600,00 zł (815 700,00 zł + 228 900,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r. poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i 24b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z pkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a, f SIWZ a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż      6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

- DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, rysunków itp. w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

- Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub

- Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33182100-0, 33158210-7, 33182240-3, 33190000-8, 33140000-3, 33141000-0, PA01-7.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 122 140,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 - | 30 210,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 - | 8 470,00 zł |
| Pakiet 3 - | 1 770,00 zł |
| Pakiet 4 - | 22 280,00 zł |
| Pakiet 5 - | 11 630,00 zł |
| Pakiet 6 - | 1 390,00 zł |
| Pakiet 7 - | 6 030,00 zł |
| Pakiet 8 - | 11 100,00 zł |
| Pakiet 9 - | 9 370,00 zł |
| Pakiet 10 - | 440,00 zł |
| Pakiet 11 - | 380,00 zł |
| Pakiet 12 - | 2 440,00 zł |
| Pakiet 13 - | 7 480,00 zł |
| Pakiet 14 - | 3 830,00 zł |
| Pakiet 15 - | 4 960,00 zł |
| Pakiet 16 - | 20,00 zł |
| Pakiet 17 - | 340,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 38 680,00 zł  (30 210,00 zł +  8 470,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 17.09.2015r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 17.09.2015r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii”,

znak sprawy 53/Med./2015

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

      - Pakiety 1 - 10, 13, 14, 15, 17  - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 30 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Pakiet nr  11, 12, 16  - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 98 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy | 2 % | minimalizacja |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

1.  Pakiety nr 1 - 10, 13, 14, 15, 17 :

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

  - Punkty za oferowaną cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

1.4 Punktacja za ocenę techniczną:

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a do SIWZ. Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członka komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

  - Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria w poszczególnych pakietach 1 - 10, 13, 14, 15, 17.

2.  Pakiet nr  11, 12, 16:

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, ust. 1.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4. Punkty za termin dostawy (dostawa min. 1 dzień -  max. do 3 dni) wyliczmy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga  kryterium

Dn – minimalny termin dostawy w zbiorze ofert.

Dmax – termin dostawy danej oferty.

2.5. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria w poszczególnych pakietach 11, 12, 16.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy w formie aneksu, nie dłużej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 17.09.2015r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczyk tel. 261 660 753 Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. 261 660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 – w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ z zaznaczeniem źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 17.09.2015r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2 i 2a Wzór umowy, Protokół przekazania i instalacji + Protokół deinstalacji – załącznik nr 3 (zaleca się)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – załącznik nr 6

- Protokół instalacji i przekazania dotyczy najmu – (wzór) - załącznik nr 7

- Protokół deinstalacji dotyczy najmu – (wzór) - załącznik nr 8

- Protokół przekazania sprzętu medycznego – (wzór) - załącznik nr 9

- Protokół wszczepu – (wzór) - załącznik nr 10

- Protokół odbioru sprzętu medycznego – (wzór) - załącznik nr 11

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii”

znak sprawy  53/Med./2015

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów  - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik  Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ 35 J z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
|  | 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 93 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 93 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 93 |  |  |  |
|  | 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 1: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
|  | 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 48 |  |  |  |
|  | 5 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 2: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
|  | 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z możliwością zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej (CRT-D) z kompletem elektrod | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw do wprowadzania | zestaw |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 7 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 8 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 3: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zaawansowaną dyskryminacją załamka T CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
|  | 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zaawansowaną dyskryminacją załamka T | sztuka |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka. |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw do wprowadzania | zestaw |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 7 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 38 |  |  |  |
|  | 8 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 4: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
|  | 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 7 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 5: |  |  |  |

..……….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
|  | 1 | Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego (CRT-D) do układu żylnego i CS | zestaw |  |  | 58 |  |  |  |
| Razem pakiet 6: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Stymulator jednojamowy CPV 33158210-7 – Stymulatory |
|  | 1 | Stymulator jednojamowy SSIR | sztuka |  |  | 159 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 159 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 159 |  |  |  |
| Razem pakiet 7: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Stymulator dwujamowy DDDR- podstawowy CPV 33158210-7 – Stymulatory |
|  | 1 | Stymulator dwujamowy DDDR | sztuka |  |  | 223 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 223 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 223 |  |  |  |
|  | 4 | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 223 |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 223 |  |  |  |
| Razem pakiet 8: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ CPV 33158210-7 – Stymulatory |
|  | 1 | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ | sztuka |  |  | 95 |  |  |  |
|  | 2 | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe przeznaczony dla pacjentów z zespołem vazo-vagalnym, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 3 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 111 |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 111 |  |  |  |
|  | 5 | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 111 |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 111 |  |  |  |
|  | 7 | Elektroda stymulująca prawokomorowa przeznaczona do stymulacji okolicy pęczka His’a | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 8 | Zestaw cewnika do wprowadzenia elektrody przeznaczonej do stymulacji okolicy pęczka His’a Cewnik o regulowanej krzywiźnie końcówki o różnej długości | zestaw |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 9 | Zastawka do cewników do wprowadzania elektrody do stymulacji okolicy pęczka His’a | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 10 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 9: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
|  | 1 | Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem pakiet 10: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Nóż typu Plasma Blade z najmem generatora CPV 33190000-8 PA01-7 |
|  | 1 | Nóż | sztuka |  |  | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Najem generatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 11: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Elementy kręciołki, śrubokręty zaślepka dla Pracowni Elektrofizjologii CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | 1 | Śrubokręt do PM/ICD | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 2 | Kręciołek model 6056 47 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | Kapturki do elektrod model 5867 3M | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 4 | Zaślepka do gniazda IPG/ICD model 6725 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 5 | Prowadnik do elektrody ICD 75cm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 6 | Prowadnik do elektrody stymulatora 58cm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 7 | Prowadnik do elektrody stymulatora J-53cm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 8 | kabel do pomiarów śródoperacyjnych model 2292 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet 12: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ dla osób z kacheksją sercową CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
|  | 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy min. 35 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 13: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
|  | 1 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksja sercową | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 5 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 14: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter |
|  | 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 7 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet 15: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | TOREBKA DAKRONOWA 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | 1 | Antyalergiczna torebka dakronowa na kardiowertery-defibrylatory oraz rozruszniki serca umożliwiająca implantacje w/w urządzeń | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet 16: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet | Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Stymulator CRT- P CPV 33158210-7 – Stymulatory |
|  | 1 | Stymulator CRT- P | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet 17: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry bezwzględnie wymagane

| PAKIET NR 1 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z elektrodą z podziałem na modele DF-1/DF-4 |
| --- |
|  | ilość | 93 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
| 4. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 5. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 6. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona (min. 5 algorytmów) |  |
| 7. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 9. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 11. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 12. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 13. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 14. | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
| 15. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 16. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt.- tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. - 3 typy i więcej |
| 4. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. - tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
| 6. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-40 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 2 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 |
| --- |
|  | ilość | 24 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Waga poniżej 80 g |  |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
|  | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
|  | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
|  | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona (min. 5 algorytmów) |  |
|  | 3 strefy rozpoznawania arytmii |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
|  | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
|  | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia (AAI) z zabezpieczającą stymulacją komorowa w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  |
|  | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Pendrive – min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
|  | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 3 pkt. – 3 typy i więcej |
| 5 | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 6 | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-43 |
| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2014 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | Poniżej 3 – 2 pkt. 3 długości – 5 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan – do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 3 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta oraz z kompletem elektrod z podziałem na modele DF1/DF4 |
| --- |
|  | ilość | 3 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 6. | Funkcja monitorowania i powiadamiania pacjenta sygnałem dźwiękowym z ICD o poziomie płynów w tkankach |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 9. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 10. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 11. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 12. | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  |
| 13. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 14. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 15. | Pendrive - min.2GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 16. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 17. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 18. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| 19. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy, 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt – tak |
| 9. | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt – tak |
| 10. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – trzy typy, 2 pkt. – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | RAZEM | 0 - 68 |
| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 4 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zawansowaną dyskryminacją załamka T |
| --- |
|  | ilość | 38 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 90 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  |
| 5. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |
| 6. | Automatyczna ocena parametrów CRT (analiza AVD/szerokości zespołu QRS ) |  |
| 7. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 10. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 11. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 12. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 13. | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  |
| 14. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 15. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 16. | Pendrive - min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 17. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 18. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 19. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| 20. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy, 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt. – tak |
| 9. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – trzy typy, 2 pkt. – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | RAZEM | 0 - 58 |
| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 5 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 15 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1 | Waga poniżej 90 gramów |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 6 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 8 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 9 | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 5) |  |
| 10 | W zestawie elektroda LV z ≥ 3 biegunami |  |
| 11 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12 | Pendrive - min. 2 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 13 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 14 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-66 |
| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt Poniżej 3 – 2 pkt |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt 2 rodzaje – 5 pkt |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt 2 kształty – 5 pkt |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 6 - Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS |
| --- |
|  | ilość | 58 |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Możliwość aktywnej zmiany krzywizny koszulki |  |
| 2 | Długość koszulki minimum 1 typ |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Sposób wyjmowania zestawu |  | 0 pkt. – rozrywanie 5 pkt. – rozcinanie nożykiem |
| 2 | Długość koszulki minimum 1 typ |  | 0 pkt. – 1 typ, 5 pkt. – 2 typy i więcej |
|  |  | RAZEM | 0-10 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 7 - Stymulator SSIR (jednojamowy) |
| --- |
|  | ilość | 159 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V): 0,5 – 1,0 ms |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji V min. zakres: 200-500 ms |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Automatyczne dostosowanie parametrów impulsu stymulacyjnego do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 9. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Możliwość stymulacji „over-drive” do 300/min |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-20 |
| Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |
| 3. | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 4. | Polarność: bipolarna |  |
| 5. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| 6. | Długość: 45 - 65 cm |  |
| 7. | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 65 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 8 - Stymulator dwujamowy DDDR-podstawowy |
| --- |
|  | ilość | 223 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,0 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie: min. 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |
|  | Histereza częstości rytmu |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 13. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
| 14. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem (min. 2 typy) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 550 ms |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem (min. 2 typy) |  | 0 pkt. – do 2 typów, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: częstości przewodzenia AV aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt (max 3 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-17 |
| Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Długość: 45 - 65 cm |  |
| 3. | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |
| 4. | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |
| 5. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 6. | Polarność: bipolarna |  |
| 7. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 65 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 9 - Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) |
| --- |
|  | ilość | 111 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 10,0 [mV] |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |
|  | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Znacznik cieniujący w obrysie urządzenia – dla łatwego rozpoznania urządzenia odpornego na MRI widziane w promieniach RTG |  |
| 9. | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji bez stref wykluczenia |  |
| 10. | Brak ograniczeń czasu skanowania urządzenia w MRI |  |
| 11. | Automatyczny algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe nominalnie włączony z automatyczną zmianą trybu stymulacji AAI – DDD jako zabezpieczeniem w przypadku zaburzeń przewodnictwa A-V |  |
| 12. | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |  |
| 13. | Dostarczenie do 20 urządzeń MRI spełniających pozostałe parametry wymagane przeznaczone dla pacjentów z zespołem vazo-vagalnym |  |
| 14. | Program nocny |  |
| 15. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 16. | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  |
| 17. | Strefa rozpoznawania arytmii przedsionkowych |  |
| 18. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 19. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 20. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
| 21. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
| 22. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń (min. 2 typy) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Strefa monitorowania częstoskurczu komorowego |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Algorytm automatycznie skracający odstęp AV w zależności od wartości rytmu zatokowego. |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 4. | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 6. | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 300 ms |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
| 7. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń (min. 2 typy) |  | 1 pkt. – do 2 typów, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
| 8. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na ekranie programatora po wprowadzeniu danych przez lekarza. |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-54 |
| Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Długość: 45 - 65 cm |  |
| 3. | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |
| 4. | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |
| 5. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 6. | Polarność: bipolarna |  |
| 7. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| 8. | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa. Bipolarna, średnica ≤ 4.5 wprowadzana za pomocą cewnika prowadzącego, różne długości) nie wymagane MRI |  |
| 9. | Zestaw do aktywnej implantacji elektrod na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa 1. Zestawy o różnych krzywiznach umożliwiających umiejscowienie elektrody w okolicy pęczka His’a. 2. Cewnik o regulowanej krzywiźnie końcówki o różnej długości |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 65 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 10 Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG |
| --- |
|  | ilość | 4 |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| L.p. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Żywotność urządzenia: min. 12 miesięcy |  |
|  | Rejestracja epizodów bradyarytmii: poniżej 30/min |  |
|  | Rejestracja epizodów częstoskurczy w zakresie: 115-230/min |  |
|  | Rejestracja EKG bez wykorzystania elektrod powierzchniowych lub wewnątrzsercowych |  |
|  | Możliwość automatycznej rejestracji epizodów |  |
|  | Możliwość wyboru konfiguracji długości zapisu EKG |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja |
|  | Całkowita długość zapisu EKG | < 30 minut – 0 pkt. ≥ 30 minut – 10 pkt. |
|  | Możliwość rejestracji epizodów przez pacjenta | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| RAZEM | 0-20 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 13 – Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) dla osób z kacheksją sercową |
| --- |
|  | ilość | 25 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Waga poniżej 80 g |  |
| 4. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 8. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
| 9. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |
| 10 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 11. | Pendrive – min. 2 GB - archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 12 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt - 2 typy 2 pkt. - 3 typy i więcej |
| 4. | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-42 punkty |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 14 - Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 12 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 3. | Waga poniżej 80 g |  |
| 4. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru |  |
| 6. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 8. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 9. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 do wyboru |  |
| 10 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 11. | Pendrive – min. 2 GB - archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |
| 12. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 13. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt -2 typy 2 pkt. – 3 typy i więcej |
| 4. | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | Razem | 0-42 punkty |
| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości i więcej – 5 pkt Poniżej 3 – 2 pkt |
| 2 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj - 1 pkt 2 rodzaje - 5 pkt |
| 3 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt 2 kształty - 5pkt |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 15 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter - defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |
| --- |
| ilość | 10 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK/NIE Opis* |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 7. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 8. | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |
| 9. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 10. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 12. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |
| 13. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |
| 14. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |
| 15. | Algorytm pozwalający na wykrywanie epizodów bezdechu nocnego |  |
| 16. | Elektrody do LV min. 3 typy |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 9. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 10. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – 3 typy 2 pkt. – cztery typy 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  | Razem | 0 - 80 |
| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2015 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3. | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| 4. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |
| 5. | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 6. | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości – 5 pkt. poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2. | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj – 1 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. |
| 3. | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt – 1 pkt. 2 kształty – 5 pkt. |
|  |  | Razem | 0-15 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 17 Stymulator CRT- P CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| --- |
|  | ilość | 2 |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji |  |
| L.p. | Funkcja / Parametr | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent |  |
| 2 | Rok produkcji – od 2015 |  |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy |  |
| 4 | Elektrody pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 5 | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej do żył serca (rozszerzacz, koszulka z zastawką, prowadnik, igła do nakłucia żyły podobojczykowej, nóż do koszulki) – min. 2 kształty krzywizny |  |
| 6 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” |  |
| 7 | Minimum 4 rodzaje elektrod do stymulacji LV |  |
| 8 | Możliwość internetowej analizy parametrów urządzenia |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2. | możliwość niezależnego programowania LV I RV |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3. | możliwość programowania V-V delay |  | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  |  | RAZEM | 30 |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i §3 ust. 4 )

##### UMOWA nr ....... /53/Med./2015

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2015 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:           ...............................................

................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, sprzętu medycznego, stymulatorów defibrylatorów – kardiowerterów (zwanego/-ych dalej również towarem) wraz z wraz z najmem programatorów1i generatorów2 dla Pracowni Elektrofizjologii w obrębie pakietu/-tów nr …… (zwanego/-ych dalej również sprzętem) wyszczególnionego/-nych w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk, tel. 261 66 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. 261 660 524, dr n. farm. Monika Krzysik 261 66 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. 261 66 04 64 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 66 05 28.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 12, 16 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …. dni (min. 1 dzień max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ......................................

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą, własnym środkiem transportu i na własny koszt, w terminie …. dni (min. 1 dzień  max. 3 dni) od daty otrzymania zamówienia na nr tel. ………………… i potwierdzonego faxem na nr ……………. pełny komplet towaru (określonego w §9 umowy)  z każdego rozmiaru/rodzaju po:

- Pakiet 1: poz.1-3 – 4sztuki;

- Pakiet 2: poz.1-4 – 2sztuki;

- Pakiet 3: poz.1-7 – 3sztuki

- Pakiet 4: poz.1-7 – 3sztuki;

- Pakiet 5: poz.1-6 – 2sztuki;

- Pakiet 6: poz.1 – 3sztuki;

- Pakiet 7: poz.1-3 – 5sztuk;

- Pakiet 8:  poz.1-5 – 10 sztuk;

- Pakiet 9: poz.1-9 – 2sztuki;

- Pakiet 10: poz.1 – 1sztuka;

- Pakiet 11: poz.1 – 3sztuki;

- Pakiet 13: poz.1 – 2 sztuki;

- Pakiet 14: poz.1-4 – 1 sztuka;

- Pakiet 15: poz.1-6 – 2 sztuki;

- Pakiet 17: poz.1-6 – 1 sztuka;

(wzór załącznik nr 9 do SIWZ)3, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Odbiór pełnych kompletów ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej 261 660 223.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….)35. Informacja - protokół wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 10 do SIWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości i rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Uzupełnienie zużytego towaru wymienionego w ust. 4 i 5 nastąpi w terminie do ….. dni (min. 1 dzień, max. 3 dni) od daty otrzymania protokołu wszczepu. Odbiór w/w. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie dokumentu PZ.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.dostawy@4wsk.pl,  lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury w pakiecie 12 i 16.

Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach oraz w przypadku opisanym w ust. 6 :

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- techn. farm. Stanisława Mazur

- techn. farm. Barbara Ziółek

- techn. farm. Adam Klekowski

- techn. farm. Agnieszka Przybył

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod                    nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie wg §1 ust. 4 i ust. 6 . Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 11 do SIWZ) w obecności kierownika Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4 i 8.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć (w terminie do …..… dni (min. 1 dzień max. 3 dni) od daty otrzymania zamówienia) i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego programatory4 i generatory5niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy.

- Termin dostawy sprzętu należy ustalić z pracownikiem p. Anną Błaszkowską tel. 261 660 468/462 – Sekcja Sprzętu Medycznego.

- Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego a osobą upoważnioną do odbioru jest Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego p. Anną Błaszkowską tel. 261 660 468/462.

- Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 8 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 7 do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z programatorami i generatorami w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji programatorów i generatorów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z programatorami i generatorami oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru ww. sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 8 do SIWZ) w obecności Kierownika Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego       p. Anny Błaszkowskiej po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 3

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany towar oraz za najem programatorów i generatorów zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §9 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 8, po wszczepie wg §1 ust. 5 oraz za najem programatorów i generatorów, po przekazaniu sprzętu wg §2 ust. 6 w  terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. sprzętu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu wg §2 ust. 6. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ………..………........... .......................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ……………………..………………. ............................................................................. złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2012r. poz.749 ze zmianami).

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

Warunki najmu6

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis programatorów i generatorów na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii programatorów i generatorów jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 5

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. (min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 11 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3, 6 przez dwa kolejne następujące po sobie terminy dostaw,

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 4;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §2 ust. 3 o 7 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  §5 ust. 3 o 7 dni dokonując łącznie wszystkich wymian gwarancyjnych (przekroczenia terminów reklamacyjnych będą sumowane przez okres trwania umowy),

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §2 ust. 7,

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §4 ust. 5,

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §4 ust. 6,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w §8 ust.1 pkt 2.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, 4 i 6, §5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 8

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, 4, 6 oraz w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu ;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią §9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 oraz 2a (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi      50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2015 r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 53/Med./2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy 
z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 8

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                    		 	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 9

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 10

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką                      50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały wszczepione:

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 11

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 71 7660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

1 Dotyczy pakietów:1,2,3,4,5,9,13,14,15

2 Dotyczy pakietów:11

3 Dotyczy: pakiet nr 1-11,13,14,15,17

4 Dotyczy pakietów:1,2,3,4,5,9,13,14,15

5 Dotyczy pakietów:11

6 Dotyczy pakietów nr 1,2,3,4,5,9,11,13,14,15

niewłaściwe skreślić