Wrocław, 25.08.2015 r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARACIA OFERT

dotyczy: przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-9.

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn.zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 (dot. pakietu nr 1):

Dotyczy pakietu nr 1 – Generator diatermii

Firma Covidien Polska z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 162 wyrażając chęć udziału w postępowaniu zwraca się z prośbą o dopuszczenie  obok istniejących zapisów, znanej Państwu i testowanej przez dłuższy okres czasu platformy elektrochirurgicznej Force Triad.

Na uwagę zasługuje nasz innowacyjny system zamykania naczyń, poparty największą na rynku ilością badań klinicznych w zakresie zamykania naczyń krwionośnych oraz limfatycznych. Skuteczna hemostaza oraz limfostaza mają kluczowe znaczenie w jakości przeprowadzanych zabiegów onkologicznych, chirurgicznych i ginekologicznych przyczyniając się do znacznego polepszenia efektów leczenia oraz między innymi skrócenia czasu pobytu pacjenta w szpitalu, co przynosi korzyści ekonomiczne dla szpitala. Wszystkie te cechy przekładają się bezpośrednio na korzyści dla szpitala oraz pacjenta to jest: skróceniem czasu operacji od 30% do 70%, mniejszym zużyciem krwi śródoperacyjnej, zmniejszoną ilością powikłań pooperacyjnych oraz szybszym powrotem pacjenta do zdrowia.

Możliwości techniczne systemu zamykania naczyń zostały poparte setkami badań klinicznych dostępnych na stronie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.

Diatermia chirurgiczna monopolarna, bipolarna wraz z systemem zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych

Urządzenie mono i bipolarne

Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF

Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i AAMI HF18 podpunkt 4.2.2)

Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC 60601-2-2

Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.

Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia.

Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): dwa monopolarne dostosowane do wyjścia w systemie 3-PIN (europejskie) jedno uniwersalne mopolarne 8mm złącze „jack” do podłączania monopolarnych narzędzi laparoskopowych jedno bipolarne 2 – boclowe dwa 2 – blocowe do systemu zamykania naczyń jedno dla podłączenia elektrody biernej jedno gniazdo sterownika nożnego monopolarnego jedno gniazdo sterownika nożnego bipolarnego dwa gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń gniazdo serwisowe gniazdo sterowania ewakuatorem dymu gniazdo sterowania przystawką argonową

Tryby monopolarne: cięcie czyste cięcie mieszane, tryb (zaawansowany) dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) – minimalny pomiar impedancji 3000/sek. koagulacja wyżarzanie koagulacja rozpylanie (spray)

Tryby bipolarne: niski standardowy makro

Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy.

System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu.

Tryb bipolarny Moc: 90 – 100 W

Cięcie monopolarne tryb czysty Moc: 270-300 W

Cięcie monopolarne tryb mieszany Moc: 190-220 W

Tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) Moc: 190 – 220 W

Koagulacja monopolarna – wyżarzanie Moc: 110 – 130 W

Koagulacja monopolarna - rozpylanie Moc: 110 – 130 W

System zamykania naczyń Moc: 340 – 380 W

Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej.

Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie.

Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień.

Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów.

Minimum trzy indywidualne wyświetlacze dotykowe LCD: jeden dla pracy w systemie monopolarnym jeden dla trybu bipolarnego oraz monopolarnego jeden dla systemu zamykania naczyńPy

Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.

Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm

W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu.

Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).

Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch instrumentów do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie.

Wizualizacja nastawianej mocy.

Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie, wyświetlanie dedykowanego do obsługi narzędzia ekranu sterowniczego z zabezpieczeniem przed omyłkowym przejściem do nieodpowiednich funkcji generatora.

Ekrany aktywne podświetlane, ekran nieaktywny przyciemniony.

Możliwość ustawiania mocy trybu monopolarnego ze sterylnego pola.

Możliwość aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update).

Menu w języku polskim.

Kompatybilność i możliwość podłączenia instrumentów do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie do zabiegów klasycznych o długości 17-19cm

Kompatybilność i możliwość podłączenia wielorazowych klem termomechanicznych zakrzywionych z nakładkami do zabiegów klasycznych o długościach 18cm, 23cm, 27cm, 28cm

Kompatybilność i możliwość podłączenia 20cm instrumentów 5mm i 10mm do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie z opcją cięcia i możliwością aktywacji z uchwytu do zabiegów klasycznych

Kompatybilność i możliwość podłączenia instrumentów laparoskopowych 5mm i 10mm do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie z opcją cięcia i możliwością aktywacji z uchwytu

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2:

Pakiet 2 GENERATOR DIATERMII

Czy zamawiający dopuści generatora diatermii o poniższych parametrach ?

| Lp. | Parametry techniczne/opis |
| --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2015 roku, nie powystawowy |
| 2. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym |
| 3. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji |
| 4. | Interaktywny ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości. |
| 5. | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień |
| 6. | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm, 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej |
| 7. | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych |
| 8. | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. |
| 9. | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów. |
| 10. | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. |
| 11. | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. |
| 12. | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej |
| 13. | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. |
| 14. | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej |
| 15. | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim |
| 16. | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej |
| 17. | Regulacja mocy cięcia w programach standartowych do min. 400W ± 5% |
| 18. | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego |
| 19. | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna |
| 20. | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W±5% |
| 21. | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro, - laparoskopia |
| 22. | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie |
| 23. | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej |
| 24. | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W |
| 25. | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W |
| 26. | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) |
| 27. | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W |
| 28. | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu |
| 29. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s |
| 30. | Możliwość koagulacji symultanicznej |
| 31. | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm, którego skuteczność potwierdzają badania porównawcze |
| 32. | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia |
| 33. | Aktywacja narzędzi wielorazowych tylko przez wyłącznik nożny |
| 34. | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego |
| 35. | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń |
| 36. | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu |
| 37. | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich |
| 38. | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich |
| 39. | Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe |
| 40. | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych |
| 41. | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej |
| 42. | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. przystawka argonowa |

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie, że w zakresie opasek (poz. 2-5 w pakiecie 4) nie będzie obowiązku oklejania naklejką informacyjną?  Taki wymóg z uwagi na specyfikę asortymentu byłby fizycznie niemożliwy do spełnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak, oklejone urządzenie główne.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w §3 ust. 2 pkt 1 zmieni dotychczasowy zapis, poprzez wprowadzenie nowego, iż zapłata nastąpi na podstawie faktury nie później niż 30 dni od daty wystawienia? Obecny termin nie wskazuje w sposób jednoznaczny terminu w jakim nastąpi zapłata za dostarczony towar. Z uwagi na to, iż Zamawiający nie dookreślił jednoznacznie terminu zapłaty wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Modyfikacja SIWZ z dnia 21.08.2015r.

Pytanie nr 5:

§4 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni dla poz. 6 w Pakiecie nr 4, tj. statyw jezdny? Z uwagi na to, że ww. asortyment nie znajduje się w stałej sprzedaży i jest produkowany pod konkretne zamówienie, a termin wykonania zamówienia wynosi ok. 6 tygodni w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający zezwoli, aby certyfikat ze szkolenia określony w §4 ust. 3 i 7 został zastąpiony dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia dla poszczególnych osób podpisanym przez obie strony umowy? Z uwagi na przedmiot zamówienia oraz określone warunki Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie w określonym zakresie, a co za tym idzie brak jest uzasadnienia do konieczności wystawiania certyfikatów dla szkolonych osób.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8:

Czy w §4 ust. 7 Zamawiający wyrazi  zgodę na dodanie na końcu zapisu (zdanie 4) słów „jeżeli dotyczy”? Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest różnego rodzaju sprzęt medyczny, a wzór umowy jest jednakowy dla wszystkich pakietów prosimy o uwzględnienie niniejszego zapytania.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9:

§5 ust. 2 w związku z rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na doprecyzowanie, że termin gwarancji na opaski i statyw jezdny do zasilacza wynosi 12 m-cy? Z uwagi na to, że zwyczajowo oferowany termin gwarancji na opaski i statyw wynosi 12 miesięcy proponujemy rozróżnić dwa terminy, osobny na ww. asortyment i osobny na sam zasilacz, który zostanie  zaoferowany zgodnie z warunkami wymaganymi w kryterium oceny ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Opaski są elementem zużywalnym dopuszczalny termin gwarancji 12 miesięcy, statyw i zasilacz - termin gwarancji 24 miesiące.

Pytanie nr 10:

§5 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta? Wymóg przeprowadzania przeglądów oraz konserwacji min. 1 raz w roku jest ekonomicznie nieuzasadniony w każdym przypadku, gdy producent nie przewiduje takiej procedury.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający w §5 ust. 4 odstąpi od wymogu wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzenia, pozostając przy wymogach wystawienia raportu serwisowego i wszystkich pozostałych czynności związanych z udokumentowaniem tego, że sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 7 i 9 z 5 dni na 14 dni? Z uwagi na przedmiot zamówienia oraz odległość serwisu od Kupującego wskazany w umowie termin może być niemożliwym do spełnienia np. w okresie świątecznym czy też tzw. długich weekendów, a co za tym idzie wnosimy o zmianę wskazanego terminu.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„7. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 10 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.”

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający w § 5 ust. 7 zgodzi się na dodanie w zdaniu 3, że naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje na koszt Wykonawcy, pod warunkiem, że uszkodzenie nie nastąpiło z winy Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 13: W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy k.c.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §6 ust. 1:

- pkt 1 z 0,5% ceny brutto pakietu na 0,5% niedostarczonej części przedmiotu umowy;

- pkt 3 z 0,5% ceny brutto pakietu na 0,5% wartości uszkodzonego/zastępowanego sprzętu;

- pkt 4 z 0,5% ceny brutto pakietu na 0,5% wartości sprzętu objętego przeglądem?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15:

Czy w §5 ust. 9 Zamawiający zgodzi się doprecyzować, że zapisy o urządzeniu zastępczym w zakresie pakietu nr 4 dotyczą tylko zasilacza z poz. 1?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Tak.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dookreśli, iż w sprawach dotyczących nieterminowej zapłaty za dostarczony towar wezwanie do zapłaty będzie traktowane jako wezwanie do polubownego zakończenia sporu (§9 ust. 1)?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17:

Dot. pakiet nr 3 Pompa dożywienia pozajelitowego – 1 szt. parametry techniczne pkt. 30.

Czy Zamawiający dopuści pompę z ciśnieniem okluzji programowanym w zakresie 75 – 900 mm/Hg spełniającą pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ, pakiet 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego – nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 roku?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19:

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady do 7 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Modyfikacja zapisów w pytaniu nr 12.

Pytanie nr 20:

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin usunięcia wady był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21:

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części ustępu 8 na następujący: „W przypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu (…)”.?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22:

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części ustępu 19 na następujący: „(…) serwis firmy producenta w okresie co najmniej 8 lat (…).?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 23:

Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie jest to wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 24:

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7: Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażania pracowników szpitala w kody serwisowe oraz instrukcje serwisowe w okresie gwarancji. Kody ewentualnych błędów pracy generatora są wyszczególnione w instrukcji użytkowania. Oferowany generator nie posiada możliwości zewnętrznej ingerencji bez odpowiedniego oprzyrządowania. Jakakolwiek ingerencja zewnętrzna może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Modyfikacja zapisów w pytaniu nr 26.

Pytanie nr 25:

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3 w związku z pytaniem nr 1: Prosimy o rezygnację z wymogu przekazania Zamawiającemu wykazu czynności serwisowych do dostawy, ponieważ jakakolwiek ingerencja poza autoryzowanym serwisem może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26:

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7: Prosimy o zmianę zapisów:

„Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie:

- obsługi technicznej aparatu;

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.”

na:

„Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie:

- obsługi technicznej aparatu;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.”

Techniczne przeglądy bezpieczeństwa oraz procedury kalibracyjne, testowe i pomiarowe mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis, posiadający oprócz szczegółowej wiedzy technicznej i doświadczenia, również odpowiednie oprzyrządowanie do prowadzenia wyżej wymienionych przeglądów i procedur.

Jakakolwiek ingerencja zewnętrzna w urządzenie bez odpowiednich uprawnień i oprzyrządowania może spowodować niewłaściwą pracę generatora, oraz wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego podczas prowadzonych zabiegów chirurgicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – wzór umowy §4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta:

- obsługi technicznej aparatu;

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.”

Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.”

Pytanie nr 27:

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5: Zwracamy się z prośbą, o modyfikację zapisu "Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia naprawy w pełnym zakresie (...)" na  "Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw w pełnym zakresie w okresie gwarancji z wyłączeniem napraw powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji sprzętu, lub uszkodzeń, na które Wykonawca nie ma wpływu np.: uszkodzenia mechaniczne, ingerencja zewnętrzna w podzespoły generatora".

Odpowiedź na pytanie nr 27: W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy k.c.

Pytanie nr 28:

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 7 oraz § 5 ust. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia wady wynosił 14 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Modyfikacja zapisów w pytaniu nr 12.

Pytanie nr 29:

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. 2: W związku z wymogiem dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z § 5 ust. 9 zwracamy się z prośbą o rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii).

Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 30:

Rozdział VI SIWZ Termin realizacji – Pakiet 5:

Czy Zamawiający dla pakietu nr 5 dopuści do wydłużenia terminu realizacji zamówienia z 8 na 10 tygodni od daty zawarcia umowy? Prośbę swą motywujemy faktem, iż przybliżony okres realizacji tj  8 tygodni jest okresem urlopowym we włoskim systemie i przyjętym charakterze pacy  a zamawiany towar jest sprowadzany bezpośrednio od producenta zza granicy na specjalne zamówienie klienta. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu do 10 tygodni. Z góry dziękujemy.

Odpowiedź na pytanie nr 30: Tak, Zamawiający dopuszcza jednak nie później niż do 15 listopada 2015r. w zależności co nastąpi wcześniej.

Pytanie nr 31:

Załącznik nr 3 – projekt umowy:

Czy Zamawiający w par 6 ust 1 pkt 1 projektu umowy dopuści do zmniejszenia kary umownej dla pakietu nr 5 poprzez zmianę zapisu z :

„ w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego”

na:

„w wysokości 0,05 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego”.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 32:

Załącznik nr 3 – projekt umowy:

Czy Zamawiający dopuści do wykreślenia zapisu par 5 ust 9 projektu umowy dla pakietu nr 5  jednocześnie odstępując od kar umownych określonych w  par 6 ust 1 pkt 3?

Informujemy, że zamawiany w pakiecie 5 towar – stacja do przygotowywania materiału histopatologicznego – nie jest urządzeniem mobilnym jak w pozostałych częściach zamówienia. Posiada na stałe podłączenia pod media takie jak: woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie. Waga urządzenia to około 160 kg zatem nie jest możliwa jego wymiana jako całości produktu w przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni zgodnie z obecnym zapisem w umowie. 
Warto podkreślić, iż oferowane przez Wykonawcę urządzenie zapewnia możliwość pracy w trybie awaryjnym do czasu usunięcia usterki. Wykonawca tym samym proponuje w zamian za obecny zapis par 5 ust 3 umowy wprowadzić następujący: W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie o możliwości pracy w trybie awaryjnym do czasu usunięcia usterki w terminie określonym w par 5 ust 7 umowy”

Odpowiedź na pytanie nr 32: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Rozdział IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ:

Zamawiający napisał:

„Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.z 2010r, Nr 107, poz. 679 z późn.zm.), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.)).

- Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub

- Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”.

Wykonawca wnosi o usunięcie z Rozdziału IV pkt 2 ppkt 2 ustępu 1 i 2 (podkreślone wyżej). Zamawiający żąda dokumentów , które nie są określone  ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.z 2010r, Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie wydaje jak to określił Zamawiający potwierdzeń dokonania zgłoszeń czy powiadomień na formularzach (1) czy odrębnych wnioskach (2).  Zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych zgłoszeń i powiadomień , o których mowa   w art. 58 i art. 61 dokonuje się na formularzach zaś zgodnie z art. 65 ust 2 pkt 4 sposób przekazywania Prezesowi Urzędu formularzy oraz dokumentów dołączanych do zgłoszenia lub powiadomienia określił Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia. §7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 18 października 2010r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów mówi : Zgłoszeń (…)dokonuje się na formularzach, które przesyła się listownie albo składa w siedzibie Urzędu w wersji papierowej i postaci dokumentu elektronicznego (!).

Zamawiający, pomimo otwartego katalogu dokumentów których może żądać na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów (…) nie może wymagać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wbrew zapisom ustawy na którą się powołuje tj. : Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.z 2010r, Nr 107, poz. 679 z późn.zm.). Na potwierdzenie warunku dotyczącego posiadania przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu wystarczającym jest zapis  Rozdziału IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ który mówi:

„Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.z 2010r, Nr 107, poz. 679 z późn.zm.), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.))”.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34:

Dot. wzór umowy §4 pkt. 7

Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu ze wzoru umowy.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy o Wyrobach Medycznych obsługą gwarancyjna i pogwarancyjną zajmują się tylko i wyłącznie podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela. Powszechnie stosowaną praktyką jest brak cedowania pełnych uprawnień serwisowych na rzecz Użytkownika .

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35:

Dot. wzór umowy §5 pkt. 3

Wnosimy o dopuszczenie wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta. Wymóg przeprowadzenia przeglądów oraz konserwacji min. 1 raz w roku jest ekonomicznie nieuzasadniony w każdym przypadku, gdy producent nie przewiduje takiej procedury.

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36:

Dot. wzór umowy §6 pkt. 1 ppkt 2)

Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu poprze dodanie sformułowania;

„Kary nie nalicza się w przypadku dostarczenia w terminie sprzętu zastępczego”

W myśl postanowień niniejszej umowy (§5 ust. 9) – Sprawdzający zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego, co umożliwia Zamawiającemu zachowanie ciągłości pracy i nie wpływa ujemnie na funkcjonowanie oddziału/szpitala. W związku z powyższym fakt przedłużającej się naprawy nie powinien być penalizowany, ponieważ nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37:

Pakiet nr 9 – Lampa operacyjna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oprawę oświetleniową wykonaną z lekkiego odlewu z tworzywa? Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza wagę samej czaszy, co  nie jest bez znaczenia podczas eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 38:

Pakiet nr 9 – Lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia na poziomie 700 mm?

Rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 39:

Pakiet nr 9 – Lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła w zakresie 10-100% ?

Rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 40:

Pakiet nr 9 – Lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści tylko jedno szkolenie. Lampa prosta w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 40: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Pakiet nr 9 – Lampa operacyjna

Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów okresowych? Na potwierdzenie oświadczenie producenta, iż nie wymaga takich przeglądów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą 	znacznie wartość oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie, przynajmniej jeden przegląd na 24 miesiące

Pytanie nr 42:

Pakiet nr 9 – Lampa operacyjna

Czy w miejscu montażu jest już jakaś lampa?

Proszę o podanie z jakiego materiały wykonany jest sufit w miejscu montażu oraz czy dociągnięte są wszystkie kable potrzebne do podłączenia lamp.

Odpowiedź na pytanie nr 42: W miejscu montażu nie ma lampy. Nie ma dociągniętych kabli. Strop nie jest jednorodny typu ACKERMANA.

Pytanie nr 43:

Pakiet nr 9 – Lampa operacyjna

Proszę o określenie jaka jest odległość od podłogi do sufitu i ewentualnie od podłogi do sufitu podwieszonego.

Odpowiedź na pytanie nr 43: Brak sufitu podwieszanego; odległość od podłogi do sufitu 3,40m.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni dla pakietów 8 oraz 9? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu do 6 tygodni w przypadku pakietu nr 9 ze względu na brak danych odnośnie stropu.

Pytanie nr 45:

Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 9 Lampa operacyjna – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której oprawa oświetleniowa wykonana jest z odlewu aluminiowego i dodatkowo zabezpieczona została z zewnątrz obudową z wysokoodpornego materiału ABS pokrytego powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę - MRSA)? Oferowane rozwiązanie trwale zabezpiecza lampę przed działaniem czynników zewnętrznych i znacznie redukuje ryzyko występowania zakażeń oraz uszkodzeń mechanicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 9 Lampa operacyjna – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której oprawa główna wyposażona jest w 90 diod LED (po 15 diod w każdym z 6 segmentów) umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 160 000 Lux? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania dotyczące oświetlenia tj. temperatura barwowa, średnica oświetlanego pola oraz żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego. Ponadto różnica zaledwie 10 diod nie będzie zauważalna w praktyce.

Odpowiedź na pytanie nr 47: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 48:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 9 Lampa operacyjna – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością zmiany natężenia do 5% w celu uzyskania oświetlenia endoskopowego, co przekłada się na jasność na poziomie 8000lux? Jest to wartość optymalna do skutecznego przeprowadzenia zabiegów endoskopowych – niższe natężenie mogłoby okazać się nieskuteczne i znacznie utrudniać pracę personelowi medycznemu.

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 49:

Dot. pakiet nr 9 – lampy operacyjne

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w celu doboru odpowiedniego sposobu montażu lamp operacyjnych.

- czy zamawiający przewiduje dokonanie wizji lokalnej, w celu określenia optymalnego, najlepszego montażu lamp operacyjnych?

- jeżeli zamawiający nie przewiduje wizji lokalnych, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania;

  - odległość pomiędzy podłogą a stropem?

  - z jakiego materiału wykonany jest strop (np. żelbeton, konstrukcja stalowa, konstrukcja belkowa)?

  - grubość stropu?

  - czy istnieje możliwość przewiercenia stropu na wylot?

  - czy na sali operacyjnej znajduje się sufit podwieszany?

  - proszę podać odległość pomiędzy sufitem podwieszanym a podłogą sali, w której będzie montowana lampa operacyjna

  - z jakiego materiału wykonany jest sufit podwieszany (blacha, płyta gipsowa, itp.)?

  - jaka jest ilość przewodów doprowadzonych do przyłącza stropowego?

  - czy do przyłącza stropowego doprowadzona przewód uziemienia ochronnego?

  - jaki jest przekrój przewodów miedzianych doprowadzonych do przyłącza stropowego?

  - Jaki jest zapas długości przewodów doprowadzających do przyłącza stropowego?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej w terminie dogodnym dla firmy. Wysokość sali 3,40 m. Strop niejednorodny typu ACKERMANA. Istnieje możliwość przewiercenia stropu na wylot. Na sali brak sufitu podwieszanego. Brak przewodów doprowadzających do przyłącza stropowego, położenie przewodów po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 50:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obu czasz o diodach led wyłącznie w kolorze białym, o jednolitej temperaturze barwowej co gwarantuje brak efektu tęczy.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu jednolitego świecenia z tą samą intensywnością wszystkich diod LED poprzez cały zakres wszystkich regulacji, (poza światłem typu “endo”) co zagwarantuje całkowity brak efekty tęczy oraz całkowicie jednolite oświetlenie pola operacyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 51: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu potwierdzenia, iż w obu czaszach podczas regulacji np. średnicy pola żaden zewnętrzny element czaszy nie porusza się poprzez napędzanie silnikiem elektrycznym, co może stanowić zagrożenie dla ręki chirurga.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 53:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej bez uchwytu brudnego. Oferowana lampa posiada gumową obejmę wokół każdego modułu umożliwiającą łatwy i pewny chwyt oraz manewrowanie czaszą.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 54:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obu czasz o stałej temperaturze barwowej 4400 [K]. Oferowana lampa dzięki stałej temperaturze barwowej posiada wszystkie diody białe świecące jednolitym światłem białym o jednakowym odcieniu bieli dla wszystkich diod. Takie rozwiązanie zapewnia doskonałe rozpoznanie barw w polu operacyjnym, stałe wartości indeksów Ra i R9 poprzez cały zakres wszystkich regulacji światła operacyjnego, dzięki czemu regulacja temperatury barwowej nie jest wymagana.

Odpowiedź na pytanie nr 54: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 55:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampę o średnicy znormalizowanej d10 regulowanej w zakresie 25-30cm w obu czaszach. Oferowana lampa w obu czaszach posiada znormalizowaną średnicę pola d50 o średnicy 13,5 cm co gwarantuje pełną funkcjonalność i widoczność w polu operacyjnym jak parametry opisane w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 55: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 56:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o regulacji średnicy pola wyłącznie uchwytem centralnym w obu czaszach. Oferowana lampa posiada obu czaszach wysoce precyzyjną mechaniczną regulację, która nie wymaga żadnych silników ani siłowników sterowanych elektrycznie oraz powiększających masę i emisję ciepła czasz. Takie rozwiązanie determinuje regulację pola wyłącznie w uchwycie centralnym.

Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 57:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o wgłębności oświetlenia L1+L2 114cm w obu czaszach jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź na pytanie nr 57: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o regulacji natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego w zakresie od poniżej 1%- do 100%, w tym oświetlenia operacyjnego 40-100%, jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź na pytanie nr 58: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 59:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie wymogu odnośnie indeksu rozpoznawania czerwieni R9 min. 97 co znacznie zwiększa rozpoznawalność barwy czerwonej w polu operacyjnym?

Odpowiedź na pytanie nr 59: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 60:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kamery zamontowanej w osi jednej z czasz.

Odpowiedź na pytanie nr 60: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 61:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczanie do zaoferowania zewnętrznego sterownika bez możliwości zsynchronizowanego sterowania parametrami czasz.

Odpowiedź na pytanie nr 61: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 62:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu określania stopnia ochrony IP. Oferowana lampa spełnia wszystkie wymogi normowe dot. lamp operacyjnych odnośnie ochrony osób znajdujących się w jej otoczeniu oraz użytkownika. Dla producenta oraz użytkownika priorytetem powinna być ochrona osób a nie ochrona samego urządzenia - której właśnie miarą jest parametr IP.

Odpowiedź na pytanie nr 62: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 63:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie iż wymaga podania wartości żywotności w min. standardzie tzw. “L70”, czyli aby oferowana lampa operacyjna gwarantowała po zadeklarowanej wartości żywotności źródła światła, właściwości natężenia nie gorsze niż 30% wartości wyjściowej, to jest na przykład minimum 112000 lux dla lampy głównej, o natężeniu wyjściowym 160000 lux, po całym okresie żywotności. Producenci lamp operacyjnych, w związku z brakiem zharmonizowanego standardu obliczania żywotności źródła światła dla lamp operacyjnych, podają często zawyżone wartości żywotności diod LED, co może bardzo niekorzystnie wpłynąć na użytkowanie urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 63: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 64:

Dotyczy: Pakiet 8. Lampa operacyjna z torem wizyjnym - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zgodnej z obowiązującą normą PN EN 60601 2-41 minimalnej średnicy d50 na poziomie minimum 13,5 cm dla obu czasz, co zapewnia odpowiednie doświetlenie centrum pola operacyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 64: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 65:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej wyposażonej 60 diod LED. Oferowana lampa dzięki konstrukcji układu świetlnego zapewnia wysoką bezcieniowość oraz jednolitość światła.

Odpowiedź na pytanie nr 65: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 66:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu jednolitego świecenia z tą samą intensywnością wszystkich diod LED poprzez cały zakres wszystkich regulacji, (poza światłem typu “endo”) co zagwarantuje całkowity brak efekty tęczy oraz całkowicie jednolite oświetlenie pola operacyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 66: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 67:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o regulacji natężenia w zakresie 40-100% co dzięki funkcji integralnego światła endoskopowego poniżej 1% zapewnia pełna funkcjonalność jak opisana w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 67: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 68:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampę o średnicy znormalizowanej d10 regulowanej w zakresie 25-30cm. Oferowana lampa w obu czaszach posiada znormalizowaną średnicę pola d50 o średnicy 13,5 cm co gwarantuje pełną funkcjonalność i widoczność w polu operacyjnym jak parametry opisane w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 68: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 69:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obu czasz o stałej temperaturze barwowej 4400 [K]. Oferowana lampa dzięki stałej temperaturze barwowej posiada wszystkie diody białe świecące jednolitym światłem białym o jednakowym odcieniu bieli dla wszystkich diod. Takie rozwiązanie zapewnia doskonałe rozpoznanie barw w polu operacyjnym, stałe wartości indeksów Ra i R9 poprzez cały zakres wszystkich regulacji światła operacyjnego, dzięki czemu regulacja temperatury barwowej nie jest wymagana.

Odpowiedź na pytanie nr 69: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 70:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podniesienie wymogu odnośnie indeksu rozpoznawania czerwieni R9 do min.97 co znacznie zwiększa rozpoznawalność barwy czerwonej w polu operacyjnym?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 71:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie iż wymaga podania wartości żywotności w standardzie tzw. “L70”, czyli aby oferowana lampa operacyjna powinna gwarantowała po zadeklarowanej wartości żywotności źródła światła, właściwości natężenia nie gorsze niż 30% wartości wyjściowej, to jest na przykład minimum 112000 lux dla lampy głównej, o natężeniu wyjściowym 160000 lux, po całym okresie żywotności. Producenci lamp operacyjnych, w związku z brakiem zharmonizowanego standardu obliczania żywotności źródła światła dla lamp operacyjnych, podają często zawyżone wartości żywotności diod LED, co może bardzo niekorzystnie wpłynąć na użytkownika urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 71: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 72:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy o żywotności źródła światła 40000h. Oferowana lampa posiada źródło światła o zweryfikowanej żywotności wg. standartu L70.

Odpowiedź na pytanie nr 72: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 73:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o czaszy bez uchwytów brudnych, wyposażonych w gumową obejmę ułatwiającą uchwyt dłonią oraz zabezpieczającą przed uszkodzeniem w przypadku kolizji z innym wyposażeniem Sali operacyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 73: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 74:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o regulacji średnicy pola wyłącznie uchwytem centralnym. Oferowana lampa posiada wysoce precyzyjną mechaniczną regulację, która nie wymaga żadnych silników ani siłowników sterowanych elektrycznie oraz powiększających masę i emisję ciepła czasz. Takie rozwiązanie determinuje regulację pola wyłącznie w uchwycie centralnym.

Odpowiedź na pytanie nr 74: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 75:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zgodnej z obowiązującą normą PN EN 60601 2-41 minimalnej średnicy d50 na poziomie minimum 13,5 cm dla obu czasz, co zapewnia odpowiednie doświetlenie centrum pola operacyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 75: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 76:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu określania stopnia ochrony IP. Oferowana lampa spełnia wszystkie wymogi normowe dot. lamp operacyjnych odnośnie ochrony osób znajdujących się w jej otoczeniu oraz użytkownika. Dla producenta oraz użytkownika priorytetem powinna być ochrona osób a nie ochrona samego urządzenia - której właśnie miarą jest parametr IP.

Odpowiedź na pytanie nr 76: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 77:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o masie czaszy 14,6 kg co odbiega minimalnie od wymogów SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 77: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 78:

Dotyczy: Pakiet 9.  Lampa operacyjna - 1 kpl.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy wyposażonej w UPS zabezpieczającym pracę lampy na 1 godzinę.

Odpowiedź na pytanie nr 78: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 79 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zastosowaniem diod białych (biały „ciepły” oraz biały „zimny”) z mieszaniem barw na zewnątrz czaszy, bez „efektu tęczy” w polu operacyjnym?

Odpowiedź na pytanie nr 79: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 80 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze średnica pola bezcieniowego dla czaszy głównej w zakresie 180-300 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 80: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 81 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze średnica pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej w zakresie 180 – 280 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 81: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 82 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola centralnym uchwytem lampy i przyciskami na panelu z klawiaturą membranową umieszczoną na ramieniu kardanicznym lampy?

Odpowiedź na pytanie nr 82: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 83 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia dla czaszy głównej 110 cm oraz 120 dla czaszy satelitarnej?

Odpowiedź na pytanie nr 83: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 84 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia realizowaną z panelu z klawiaturą membranową umieszczonego na ramieniu kardanicznym lampy?

Odpowiedź na pytanie nr 84: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 85 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę HD z funkcją włącz/wyłącz realizowaną z zewnętrznego sterownika kamery umieszczanego np. na półce na kolumnie)?

Odpowiedź na pytanie nr 85: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 86 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z osobnymi zewnętrznymi sterownikami do sterowania parametrami czasz oraz parametrami kamery?

Odpowiedź na pytanie nr 86: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 87 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zewnętrznym sterownikiem do sterowania parametrami lampy z klawiatury membranowej, zapewniający zsynchronizowane sterowanie parametrami obu czasz w zakresie regulacji temperatury barwowej? Synchronizacja innych parametrów niż temperatura barwowa ogranicz funkcjonalność lampy?

Odpowiedź na pytanie nr 87: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 88 (dot. pakietu 8):

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga monitora spełniającego wymogi obowiązującego prawa w zakresie stosowania monitorów na salach operacyjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 89 (dot. pakietu 8):

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 6 tyg?

Odpowiedź na pytanie nr 89: Nie, zapisy SIWZ bez zmian. Montaż w miejscu istniejących lamp.

Pytanie nr 90 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z oprawą wykonaną ze stopów aluminium, z szybą ze szkła bezpiecznego jako element osłaniający soczewki?

Odpowiedź na pytanie nr 90: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 91 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z integralnym układem światła endoskopowego wynoszącego 5% wartości maksymalnego natężenia?

Odpowiedź na pytanie nr 91: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 92 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zakresem regulacji średnicy pola wynoszącym 180-300 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 92: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zakresem regulacji natężenia światła w zakresie 30-100%?

Odpowiedź na pytanie nr 93: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 94 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z przesłoną diod LED wykonaną ze szkła bezpiecznego?

Odpowiedź na pytanie nr 94: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 95 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wagą głowicy 18 kg?

Odpowiedź na pytanie nr 95: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 96 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą o o maksymalnych wymiarach zewnętrznych wynoszących 70x80 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 96: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 97 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z klasą ochrony IP 42?

Odpowiedź na pytanie nr 97: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 98 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z płaską oprawą o zamkniętej konstrukcji zapewniającą bardzo dobrą współpracę z nawiewem laminarnym?

Odpowiedź na pytanie nr 98: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 99 (dot. pakietu 9):

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 6 tyg?

Odpowiedź na pytanie nr 99: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 9.

Działając na podstawie art. 38 ust. 6, w związku z art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zmienia termin składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 27.08.2015r., na dzień:

31.08.2015r.

Oferty prosimy złożyć do dnia 31.08.2015r. do godziny 1000 w budynku Wydziału Administracji Ogólnej pok. 18 – Kancelaria.

Otwarcie ofert odbędzie się 31.08.2015r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 31.08.2015r. godz. 1000

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu stosuje się odpowiednio

Jednocześnie Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że zmienia zapis w ogłoszeniu z dnia 18.08.2015r.:

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 370,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych, 00/100), na poszczególne części w wysokości: Pakiet 1 - 1150,00 zł; Pakiet 2 - 390,00 zł; Pakiet 3 - 90,00 zł; Pakiet 4 - 300,00 zł; Pakiet 5 - 1400,00 zł; Pakiet 6 - 300,00 zł; Pakiet 7 - 300,00 zł; Pakiet 8 - 2870,00 zł; Pakiet 9 - 570,00 zł; Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 31.08.2015r. godz. 10:00 2. Forma wpłaty wadium. 2.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, d) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 31.08.2015r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-9, znak sprawy: 60/Med./2015. UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław - prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10:00 2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 stycznia 2015r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) nie wymagający podpisu ani stempla). 2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA - Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. UWAGA! Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP. 2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2015 godzina 10:00, miejsce: 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 - budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).