Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Lp. | Nazwa | ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto* | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 | Kasety CR do zastosowania ze skanerem Agfa CR 85X wraz z inicjalizacją kaset przez autoryzowany serwis |  |  |  |  |  |
|  | obudowa kasety CR MD4.0 General 35 x 43 | 6 |  |  |  |  |
|  | obudowa kasety CR MD4.0 General 35 x 35 | 2 |  |  |  |  |
|  | obudowa kasety CR MD4.0 General 24 x 30 | 6 |  |  |  |  |
|  | obudowa kasety CR MD4.0 General 18 x 24 | 1 |  |  |  |  |
|  | płyta CR MD4.0 35 x 43 | 6 |  |  |  |  |
|  | płyta CR MD4.0 35 x 35 | 2 |  |  |  |  |
|  | płyta CR MD4.0 24 x 30 | 6 |  |  |  |  |
|  | płyta CR MD4.0 18 x 24 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ............................................................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 | Akcesoria do indywidualnej ochrony radiologicznej |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto* | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 1. | Okulary ochronne rtg, lekkie, z oprawkami w anatomicznym kształcie/ sportowym wzornictwie, wykonane z wytrzymałego tworzywa, Eq Pb 0,75 mm, waga max. 63g, możliwość wyboru koloru przed zamówieniem - podać dostępne kolory W komplecie pokrowiec ochronny | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Okulary ochronne rtg – z korektą wady wzroku (na receptę), lekkie, z oprawkami w anatomicznym kształcie, wykonane z wytrzymałego tworzywa, Eq Pb 0,75 mm, waga max. 63g, możliwość wyboru koloru przed zamówieniem - podać dostępne kolory W komplecie pokrowiec ochronny | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Osłona na tarczycę typu śliniak – 0,5 mm Pb, rozmiar L (12cm długości) – możliwość wyboru koloru przy dostawie- podać dostępne kolory | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: GARSONKA – składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane "na zakładkę" Rozmiar SV – wzrost do 158 cm obwód klatki piersiowej do 96 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: GARSONKA – składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane "na zakładkę" Rozmiar SS – wzrost 159-170 cm obwód klatki piersiowej do 96 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: GARSONKA – składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane "na zakładkę" Rozmiar SL – wzrost 183-194 cm obwód klatki piersiowej do 96 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: GARSONKA – składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane "na zakładkę" Rozmiar MV – wzrost do 158 cm obwód klatki piersiowej 97-108 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: GARSONKA – składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane "na zakładkę" Rozmiar MS – wzrost 159 -170 cm obwód klatki piersiowej 97-108 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: GARSONKA – składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane "na zakładkę" Rozmiar LS – wzrost 159-170 cm obwód klatki piersiowej 109-120 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: GARSONKA – składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane "na zakładkę" Rozmiar MM – wzrost 171-182 cm obwód klatki piersiowej 97-108 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: GARSONKA – składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane "na zakładkę" Rozmiar XLV – wzrost do 158 cm obwód klatki piersiowej powyżej 120 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Fartuch ochronny rtg, ultralekki Typu: (PŁASZCZ) – posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki i zapięcia typu rzep. Fartuch zapinany "na zakładkę" Rozmiar MV – wzrost do 158 cm obwód klatki piersiowej 97-108 cm Współczynnik 0,5/0,25Pb | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Pas odciążający regulowany do fartuchów rtg przenoszący część obciążenia na biodra użytkownika. | 6 |  |  |  |  |
| 14. | Ochrona jajników dla kobiet równoważnik 1,0 mm Pb - komplet | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Wieszak na fartuch rtg mocowany do ściany , z trzema obrotowymi ramionami do zawieszenia 3 szt. fartuchów ochronnych rtg, wykonany ze stali lub stali lakierowanej proszkowo | 3 |  |  |  |  |
| 16. | Wieszak na fartuchy rtg, na statywie mobilnym, minimum 6 ramion do zawieszenia minimum 6 szt. fartuchów ochronnych rtg, pozwalający na bezpieczne przechowywanie fartuchów w dowolnym miejscu, wykonany ze stali lub stali lakierowanej proszkowo | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                             ...............................................................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo