Wrocław, 05 listopada 2015r.

****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów i drutów chirurgicznych, znak sprawy 66/Med./2015

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 37 dot. pakiet 11:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane starynianem wapnia i polikaprolaktonem, wchłaniające się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, okres podtrzymywania tkankowego 60-70% po 14 dniach, 25-45% po 21 dniach, pakowane w folię aluminiową?

**Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 38 dot. pakiet 11 poz. 4:**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści igłę wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 39 dot. pakiet 11 poz. 5:**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści igłę 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 39: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 40 dot. pakiet 11 poz. 6:**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści igłę 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 40: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 41 dot. pakiet 11 poz. 11:**

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści igłę okrągło-tnącą 35 mm i szew 90 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 42 dot. pakiet 11 poz. 13-15:**

Czy Zamawiający w pozycjach 13-15 dopuści podwiązki 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 42: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 43 dot. pakiet 11 poz. 16:**

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści szew 250 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 43: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 44 dot. pakiet 11 poz. 22:**

Czy Zamawiający w pozycji 22 dopuści szew 45 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 44: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 45 dot. pakiet 15 poz. 4:**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści igłę 40 mm wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 45: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 46 dot. pakiet 15 poz. 5:**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści szew 90 cm i igłę wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 46: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 47 dot. pakiet 15 poz. 6:**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści igłę wzmocnioną i szew 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 47: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 48 dot. pakiet 15 poz. 7:**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści igłę 18 mm kosmetyczną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 48: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 49 dot. pakiet 15 poz. 8:**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści igłę 2x35 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 49: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 50 dot. pakiet 15 poz. 9:**

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści igłę 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 50: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 51 dot. pakiet 15 poz. 10:**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści igłę okrągło-tnącą 35 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 51: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 52 dot. pakiet 15 poz. 11:**

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści igłę 25 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 52: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 53 dot. pakiet 15 poz. 15:**

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści igłę 40 mm wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 53: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 54 dot. pakiet 15 poz. 16:**

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści igłę 36 mm i szew 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 54: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 55 dot. pakiet 15 poz. 17:**

Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści igłę 36 mm i szew 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 55: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 56 dot. pakiet 15 poz. 18:**

Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści igłę 36 mm i szew 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 57 dot. pakiet 15 poz. 19:**

Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści igłę 25 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 57: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 58 dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź na pytanie nr 58: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 59 dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w il9ości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”.

**Odpowiedź na pytanie nr 59: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 60 dot. pakiet 6:**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgode na zaoferowanie mu w pakiecie 6 szwu „Multifilament, pleciony z 100% kwasy poliglikolowego. Powlekany polikaprolakton i stearynian wapnia. Czas podtrzymywania tkankowego wynosi: 14 dzień po implantacji 60-70%; 18 dzień po implantacji 50%; 21 dzień po implantacji 40%. Okres całkowitego wchłaniania: 60-90 dni.”?

**Odpowiedź na pytanie nr 60: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 61 dot. pakiet 6, 9, 14:**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 6 i 9, oraz 14, szwu „Multifilament, pleciony z Poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10) powlekany mieszaniną Poli(glikol idu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia. Czas podtrzymania tkankowego wynosi: 14 dni po implantacji 75%; 21 dni po implantacji 50%. Okres całkowitego wchłaniania w ciągu 56-70dni.”?

**Odpowiedź na pytanie nr 61: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 62 dot. pakiet 9 poz. 5:**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 9 pozycji 5.?

**Odpowiedź na pytanie nr 62: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 63 dot. pakiet 9 poz. 22:**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie mu w pakiecie 9 pozycja 22., szwu „Monofilament z Polldloksanonu. Czas podtrzymywania tkankowego wynosi: 28 dni po implantacji 50% (>= USP 3/0). Okres całkowitego wchłaniania w ciągu: 180-210 dni.”? W przypadku odmowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji z zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 63: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 64 dot. pakiet 11 poz. 22:**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 11 pozycji 22.?

**Odpowiedź na pytanie nr 64: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 65 dot. pakiet 15 poz. 11-19:**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 15 pozycji 11-19 do osobnego zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 65: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 66:**

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ust. 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowanie lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu aby opakowania jednostkowe i zbiorcze zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

**Odpowiedź na pytanie nr 66: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 67 dot. pakiet 12 poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 12 w pozycji 8 szew z Igłą wzmocnioną 40 mm ½ koła okrągła przy pozostałych parametrach niezmiennych?

**Odpowiedź na pytanie nr 67: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 68 dot. pakietu 11 poz. 2:**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w pozycji nr 2 nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiającemu nie chodziło o długości nici 90 cm, ponieważ taki sam opis i paramter występuje w pozycji nr 1?

**Odpowiedź na pytanie nr 68: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SIWZ pakiet 11 poz. 2. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm,  **90 cm** | saszetka |  | 270 |  |  |  |

**Pytanie nr 69 dot. pakietu 13 poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 taśmy syntetycznej, wchłanianej bez kolagenu do szycia narządów miąższowych jednostronnie zakończonej jedną tępą igłą – igła okrągła ½ koła, tępa, 1x85 mm, długość taśmy 60 cm, szer. 3mm, stosowaną wcześniej z powodzeniem przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**