Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik popychający do protez, typu MAJ-348 | 2 szt. |  |  |  |
| 2 | Szczypce biopsyjne uchylne, typu FB-55K-1 | 5 szt. |  |  |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne wielorazowe, typu FB-374-1 | 5 szt. |  |  |  |
| 4 | Dreny do pompy płuczącej, typu MAJ-1608 | 1 opak. |  |  |  |
| 5 | Zawór ssący do endoskopu, typu MH-443 | 4 szt. |  |  |  |
| 6 | Zawór woda-powietrze, typu MH-438 | 4 szt. |  |  |  |
| 7 | Zawór biopsyjny, typu MB-358 | 1 opak. |  |  |  |
| 8 | Papilotomy igłowe z chowanym ostrzem, typu KD-10Q-1 | 1 opak. |  |  |  |
| 9 | Papilotom dwukanałowy, typu KD-6G11Q-1 | 1 opak. |  |  |  |
| 10 | Papilotomy trójkanałowe śr. 4,5 Fr, typu KD-301Q-07720 | 2 opak. |  |  |  |
| 11 | Papilotomy trójkanałowe śr. 4,5 Fr, typu KD-301Q-0725 | 2 opak. |  |  |  |
| 12 | Zestaw do wprowadzania protez żółciowych śr. 8,5 Fr, typu MAJ-509 | 2 szt. |  |  |  |
| 13 | Zestaw do wprowadzania protez żółciowych śr. 10 Fr, typu MAJ-510 | 2 szt. |  |  |  |
| 14 | Wielorazowy sfinkterotom typu push/pull ze stabilizatorem, typu KD-28Q-1 | 1 opak. |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo