4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 78/Med./2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) 
NA DOSTAWĘ MATERIAŁOW OPATRUNKOWYCH, OBŁOŻEŃ, UBRAŃ JEDNORAZOWYCH I HEMOSTATYKÓW WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA DO PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP
W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia .................2015r.                                                    ……................................................

                                                                                                   podpis i pieczęć Kierownika   

                                                                                        Zamawiającego lub osoby upoważnionej
ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl 

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP. 

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-42.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.   

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści. 

15. Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

16. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.
17. Kopertę należy zaadresować:   


4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 78/Med./2015
„Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran”
nie otwierać przed dniem 30.12.2015r.godz. 1100
Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)
ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 013 330,00 zł (słownie: dwa miliony trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):
	Pakiet 
	Kwota (zł)
	Pakiet 
	Kwota (zł)

	Pakiet 1-
	27 780,00;
	Pakiet 22-
	45 550,00;

	Pakiet 2-
	190,00;
	Pakiet 23-
	28 130,00;

	Pakiet 3-
	7 970,00;
	Pakiet 24-
	35 970,00;

	Pakiet 4-
	45 170,00;
	Pakiet 25-
	24 670,00;

	Pakiet 5-
	34 090,00;
	Pakiet 26-
	33 640,00;

	Pakiet 6-
	7 950,00;
	Pakiet 27-
	450,00;

	Pakiet 7-
	2 810,00;
	Pakiet 28-
	28 580,00;

	Pakiet 8-
	39 930,00;
	Pakiet 29-
	32 220,00;

	Pakiet 9-
	64 520,00;
	Pakiet 30-
	31 240,00;

	Pakiet 10-
	209 150,00;
	Pakiet 31-
	7 760,00;

	Pakiet 11-
	70 350,00;
	Pakiet 32-
	37 300,00;

	Pakiet 12-
	13 030,00;
	Pakiet 33-
	15 980,00;

	Pakiet 13-
	19 690,00;
	Pakiet 34-
	2 040,00;

	Pakiet 14-
	499 280,00;
	Pakiet 35-
	14 560,00;

	Pakiet 15-
	45 970,00;
	Pakiet 36-
	76 940,00;

	Pakiet 16-
	154 310,00;
	Pakiet 37-
	3 040,00;

	Pakiet 17-
	83 610,00;
	Pakiet 38-
	650,00;

	Pakiet 18-
	147 050,00;
	Pakiet 39-
	3 120,00;

	Pakiet 19-
	11 170,00;
	Pakiet 40-
	83 080,00;

	Pakiet 20-
	6 800,00;
	Pakiet 41-
	6 970,00;

	Pakiet 21-
	27 780,00;
	Pakiet 42-
	1 870,00;


Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 27 970,00 zł 
( 27 780,00 zł + 190,00 zł).
 3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.
1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i 24b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).
4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z pkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).
7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:
a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,
b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,
8) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a, f SIWZ a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
2. W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych). 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty do każdego oferowanego produktu w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.
W przypadku formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowną lub kurierską – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania. 
Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.
3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

1. Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b SIWZ.

3. Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:   33141111-1, 33141112-8, 33140000-3, 33141110-4, 33199000-1, 33141116-6, 33141119-7, 33141113-4, 33141114-2, 33141115-9, PA01-7, 33141000-0.
Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywne na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.
Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

 
Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 74 551,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:
	Pakiet 
	Wadium (zł)
	Pakiet 
	Wadium (zł)

	Pakiet 1-
	1 029,00;
	Pakiet 22-
	1 026,00;

	Pakiet 2-
	7,00;
	Pakiet 23-
	1 332,00;

	Pakiet 3-
	295,00;
	Pakiet 24-
	914,00;

	Pakiet 4-
	1 673,00;
	Pakiet 25-
	1 246,00;

	Pakiet 5-
	1 263,00;
	Pakiet 26-
	17,00;

	Pakiet 6-
	295,00;
	Pakiet 27-
	1 058,00;

	Pakiet 7-
	104,00;
	Pakiet 28-
	1 193,00;

	Pakiet 8-
	1 479,00;
	Pakiet 29-
	1 157,00;

	Pakiet 9-
	2 390,00;
	Pakiet 30-
	287,00;

	Pakiet 10-
	7 745,00;
	Pakiet 31-
	1 382,00;

	Pakiet 11-
	2 606,00;
	Pakiet 32-
	592,00;

	Pakiet 12-
	483,00;
	Pakiet 33-
	76,00;

	Pakiet 13-
	729,00;
	Pakiet 34-
	539,00;

	Pakiet 14-
	18 492,00;
	Pakiet 35-
	2 850,00;

	Pakiet 15-
	1 703,00;
	Pakiet 36-
	113,00;

	Pakiet 16-
	5 715,00;
	Pakiet 37-
	21,00;

	Pakiet 17-
	3 097,00;
	Pakiet 38-
	116,00;

	Pakiet 18-
	5 446,00;
	Pakiet 39-
	3 077,00;

	Pakiet 19-
	414,00;
	Pakiet 40-
	258,00;

	Pakiet 20-
	252,00;
	Pakiet 41-
	69,00;

	Pakiet 21-
	1 687,00;
	Pakiet 42-
	324,00;


Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 1036,00 zł  (1029,00 zł + 7,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  30.12.2015r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław –prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00
2.
Forma wpłaty wadium. 
2.1
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),
b) gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

c) gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)
d) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),
e) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 30.12.2015r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007
z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran”
2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 

UWAGA !

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)
Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.
2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.
Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
	Lp.
	KRYTERIUM
	WAGA KRYTERIUM
	SPOSÓB OCENY

	1.
	Cena
	98 %
	minimalizacja

	2.
	Termin dostawy towaru
	2%
	minimalizacja

	OGÓŁEM
	100%
	


Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
2. Ocena ofert
1) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1. 
2) O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
3) Punkty za oferowaną cenę brutto pakietu wyliczamy wg wzoru:
                           
[image: image1.wmf]n

C

C

W

punktowa

Wart

min

.

×

=

 · 100 pkt. 

W
  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn
    - cena danej oferty

4) Punkty za oferowany termin dostawy - TERMIN DOSTAWY TOWARU MIN. 1 DZIEŃ MAX. 3 DNI -   wyliczamy wg wzoru:
                          
[image: image2.wmf]n

T

T

W

punktowa

Wart

min

.

×

=

 · 100 pkt. 

W
  - waga kryterium

Tmin   - termin dostawy minimalny w zbiorze ofert

Tn
    - termin dostawy danej oferty

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SIWZ, 

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty.
Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

4. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 4 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz.U. z 2002r. nr 200, poz. 1679 z późn.zm. ) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c. 
5. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

6. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

8. Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu. 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT     
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 30.12.2015r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – w związku z prowadzonymi pracami remontowymi budynek Polikliniki, piwnica p.04 – Kancelaria
2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP. 
3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

· Katarzyna Mikołajczak  tel. 261 660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

· Agnieszka Karpińska tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

· Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.
W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).
Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 30.12.2015r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.
Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

· wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

· wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

· terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XVIII. 
ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2
3) Wzór umowy – załącznik nr 3 ( zaleca się)
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4
5) Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
6) Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6
7) Protokół  ( najem ) - protokół instalacji i przekazania - załącznik nr 7 (zaleca się)

8)  Protokół ( najem )  - protokół deinstalacji- załącznik nr 8 (zaleca się)

Załącznik Nr 1

.........................................................


    

..........................,dnia ..................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)




                 (Miejscowość)
ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran”, znak sprawy: 78/Med./2015,
 niżej podpisani, reprezentujący:
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za: 
Pakiet ….. (Wskazane jest  wypełnienie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę ) 

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………………złotych)
cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)
Termin dostawy towaru ..… dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)
Termin dostawy urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran ..… dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni) - dot. tylko pakietu nr 34 poz. 6

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert: 
 A)*
..............................................                                                   …….................... dn. ……..........
  (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                  OŚWIADCZENIE

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …............................................................................... 

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo
lub
B)*
                                                OŚWIADCZENIE

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
· wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,
· wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …............................................................................... 

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo
2. Ponadto oświadczamy, że :
1) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;
2)  dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców
;
3) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................
,
4) akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),
5) zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

3. Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................
4. Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
5. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553z późn. zm.)).
            ………dnia……………                                          ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 
lub posiadających pełnomocnictwo
Załącznik nr 2
Zestawienie asortymentowo - cenowe 
* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).
	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	1
	 
	OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY,  CPV 33141111-1, 33141112-8

	 
	1
	1
	Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, z dwoma paskami mocującymi, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe. bariera folii dla wirusów =>27nm
	8,5cm x11,5cm
	szt.
	
	
	375
	
	
	

	 
	1
	2
	Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami, z paskiem mocującym, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe.  bariera folii dla wirusów =>27nm 
	10 cm x12cm
	szt.
	
	
	275
	
	
	

	 
	1
	3
	Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące,  2 szerokie (min. 2,5-3,5cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie folia-folia. bariera folii dla wirusów =>27nm
	8,5x 11,5cm
	szt.
	
	
	1150
	
	
	

	 
	1
	4
	Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, dwa wycięcia, włókninowy pasek mocujący, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm
	10x 12cm
	szt.
	
	
	100
	
	
	

	 
	1
	5
	Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące,  2 szerokie (min. 2cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm
	7x8cm
	szt.
	
	
	4000
	
	
	

	 
	1
	6
	Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka  otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm
	10x 12cm
	szt.
	
	
	400
	
	
	

	 
	1
	7
	Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, proste wycięcie na port pionowy, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm
	6x7cm
	szt.
	
	
	100
	
	
	

	 
	1
	8
	Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hipoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku.
	2,5cm x min  9,1m
	rolka
	
	
	60
	
	
	

	 
	1
	9
	Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce.
	2,5cm x 9-10m
	rolka
	
	
	72
	
	
	

	 
	1
	10
	Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce.
	5cm x 9-10m
	rolka
	
	
	24
	
	
	

	 RAZEM pakiet nr 1:
	
	
	

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet 
	2
	 
	OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY,  CPV 33141111-1, 33141112-8

	 
	2
	1
	Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami poliestrowymi na kleju akrylowym
	3x75 (76) mm koperta a' 5 pasków
	koperta
	
	
	10
	
	
	

	 
	2
	2
	
	6x75(76) mm koperta a' 3 paski
	koperta
	
	
	301
	
	
	

	 
	2
	3
	
	6x38 mm koperta a' 6 pasków
	koperta
	
	
	380
	
	
	

	 
	2
	4
	
	6mm x 100 (101) mm koperta a' 10 pasków
	koperta
	
	
	11
	
	
	

	 RAZEM pakiet nr 2:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet 
	3
	 
	PREPARATY PIELĘGNACYJNE,   CPV 33140000-3

	 
	3
	1
	Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał 
	atomizer
28 ml
	szt.
	
	
	156
	
	
	

	 
	3
	2
	Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, nawilżający, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny
	tuba 92 g
	szt.
	
	
	144
	
	
	

	 RAZEM pakiet nr 3:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	4
	 
	OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO ,   CPV 33140000-3 

	 
	4
	1
	ZESTAW PODSTAWOWY  (BO Chirurgii):             
	zestaw
	zestaw
	
	
	350
	
	
	

	 
	4
	 
	Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zestaw pakowany w opakowaniu torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości pakietu; na opakowaniu - podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej, serweta na stolik Mayo: z   włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	a
	Fartuch chirurgiczny rozmiar L  
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	b
	Szczypczyki 24cm do mycia pola operacyjnego 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	c
	Miseczka plastikowa a 250ml,  
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	d
	Tupfery typu kula 40x40cm 
	5 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	e
	Taśma przylepna 10x55cm 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	f
	Serweta na stolik Mayo 145x80cm,  
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	g
	Szczypczyki 24cm do mycia pola operacyjnego 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	h
	Serweta przylepna 250x150cm  
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	i
	Fartuch chirurgiczny rozmiar M 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	j
	Serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm  
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	k
	Kieszeń na narzędzia 17 x 29cm dwukomorowa 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	l
	Miseczka plastikowa a 250ml zielona 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	m
	Serweta przylepna 183x183cm 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	n
	Serweta gazowa 45x45cm, 6ply, 17 nitkowe, RTG 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	o
	Gaziki  10x10cm, 8ply17 nitkowe, RTG 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	p
	Ręczniki do rąk 
	4 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	r
	Papier krepowy (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	2
	ZESTAW DO OPERACJI  SERCOWO- NACZYNIOWYCH   Z FOLIĄ JODOWANĄ (Blok Kardiochirurgii):      
	zestaw
	zestaw
	
	
	98
	
	
	

	 
	4
	 
	Serweta baza  200 (254)cm x 330cm, w polu operacyjnym folia chirurgiczna o wymiarach 78cm x 43cm wykonana z poliestru o grubości 0,025mm posiadająca w warstwie klejącej jodofor  Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym, po bokach obłożenia po 3 kieszenie wykonane z polietylenu, pod kieszeniami przylepny organizator przewodów. 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	a
	Serweta na stolik instrumentariuszki 200x228cm 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	b
	Serweta na stolik Mayo
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	c
	Serweta 150x200cm pod nogi 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	d
	Serweta do osłony krocza 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	e
	Pokrowiec na kończynę
	2 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	f
	Serweta przylepna 75x75cm 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	g
	Taśma samoprzylepna 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	h
	Kieszeń jednokomorowa 33x38cm 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	i
	Organizator przewodów 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	j
	Fartuch SMMS rozmiar L 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	k
	Fartuch  wzmocniony SMMS rozmiar XL 
	3 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	l
	Ręczniki celulozowe  
	4 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	m
	Miska plastikowa 500 ml
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	n
	Tupfery  5x5cm  
	10 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	o
	Kleszczyki do mycia pola 24 cm 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	p
	serweta z nitką radiologicznąi tasiemką 45 x45 cm 
	10 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	r
	Dren do odsysania, (łączący) 300x6SSP 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	s
	Elektroda czynna do diatermii+czyścik i pochewka,płaski nożyk
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	t
	Licznik na igły
	1 szt.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM pakiet nr 4:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	5
	 
	MASKA KACZY DZIÓB, SERWETA DO OCHRONY BRZEGÓW RANY Z RINGIEM, FOLIA CHIRURGICZNA, RĘKAWY , CPV 33140000-3 

	 
	5
	1
	Maska chirurgiczna typu "KACZY DZIÓB" wiązana: trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów, bez lateksu i włókien szklanych, hipoalergiczna, w poprzek maski – poprzeczny szew, usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem  (antyalergiczne).  typu IIR. Dla osób z zarostem i noszących okulary
	
	szt.
	
	
	17 700
	
	
	

	 
	5
	2
	Rękawy na kończynę sterylne
	75x114cm Lub 75 x 120 cm
	para
	
	
	36
	
	
	

	 
	5
	3
	Serweta okulistyczna  z folią  i kieszenią na płyny wodoodporna  wykonana z 3-warstwowego materiału polipropylenowego bez celulozy i wiskozy, okno wypełnione folią z PE o grubości 0,05 mm, zbiornik na płyny zintegrowany z obłożeniem z mostkiem do regulacji 
	137x137cm, otwór folia 8x10cm
	szt.
	
	
	30
	
	
	

	 
	5
	4
	Serweta do ochrony brzegów rany z ringiem wykonana z przezroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, 4 przylepne części stabilizujące serwetę na obłożeniach i serwetach  chirurgicznych klej akrylowy, hipoalergiczny, repozycjonowalny – umożliwiający przyklejanie i odklejanie serwet bez ryzyka uszkodzenia Serweta chroniąca brzegi rany przed skażeniem bakteriami z wnętrza jelit, skażonych narzędzi chirurgicznych i rękawiczek
	rozmiar całkowity/ rozmiar ringu       90cm x 90cm /  17 cm
	Szt.
	
	
	10
	
	
	

	 
	5
	5
	Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy
	rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny     15 cm x 20 cm / 10 cm x 20 cm
	szt.
	
	
	170
	
	
	

	 
	5
	6
	Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy
	rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny     44 cm x 35 cm / 34 cm x 35 cm
	Szt.
	
	
	470
	
	
	

	 
	5
	7
	Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy
	rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny    66 cm x 45 cm / 56 cm x 45 cm
	Szt.
	
	
	570
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 5:
	
	
	

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet 
	6
	 
	OPATRUNKI BAKTERIOBÓJCZE ,  CPV 33141110-4

	 
	6
	1
	Opatrunek gąbkowy nacięty w kształcie litery T, 6cio płatkowy sterylny, pod rurki tracheotomijne lub dreny, zawierający 0,2% roztworu chlorowodorku polimerycznej biguanidyny (PHMB),
	Rozmiar 10x10 saszetka x 2 gaziki
	saszetka
	
	
	5 600
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 6:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	7
	 
	POŃCZOCHY PRZECIWZAKRZEPOWE ,  CPV 33199000-1


	 
	7
	1
	Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe typu T.E.D. Kendall  para w pojedynczym opakowaniu, kombinacje rozmiarów: S, M, L, i długości: krótkie, średniej długości, długie,  minimum 9 rozmiarów
	 
	para
	
	
	84
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 7:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet 
	8
	 
	UBRANIA CHIRURGICZNE, CZEPKI, MASKI, OCHRANIACZE ,  CPV 33199000-1

	 
	8
	1
	Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszonkami na dole bluzy, przy szyi, wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS o gramaturze min.45g/m² (karta techniczna) 
	w kolorach zielony, niebieski, różowy
	szt.
	
	
	7000
	
	
	

	 
	8
	2
	Jednorazowa niejałowa bluza/marynarka, zapinana na zatrzaski/napy .Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. 
	Rozmiary  M, L
	szt.
	
	
	20
	
	
	

	 
	8
	3
	Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Kolor aqua lub zielony.
	op.a'100 szt.
	Op.
	
	
	19
	
	
	

	 
	8
	4
	Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia.  Kolor aqua lub zielony.
	op.a'100 szt.
	Op.
	
	
	57
	
	
	

	 
	8
	5
	Czepek chirurgiczny  DLA CYTOSTATYKÓW jednorazowy, niejałowy  w kształcie kaptura okrywający szyję i ramiona
	Op.a’40szt.
	Op.
	
	
	164
	
	
	

	 
	8
	6
	Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki,  koloru aqua lub zielony, typu II. 
	op.a'50szt.
	Op.
	
	
	171
	
	
	

	 
	8
	7
	Jednorazowe higieniczne ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej, pozbawione latexu, białe. 
	op. typu dispenser a'250par.
	Op.
	
	
	20
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 8:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	9
	 
	ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII  , CPV 33141116-6

	 
	9
	 
	Materiał serwet 3 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa  (karta techniczna).  Zawartość zestawu owinięta w  serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Zestawy  muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	1
	Obłożenie uniwersalne-podstawowe. Skład zestawu:    
	zestaw
	zestaw
	
	
	114
	
	
	

	 
	9
	a
	Serweta 3-warstwowa samoprzylepna 170x175cm,
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Serweta 3-warstwowa samoprzylepna  240x150cm,  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Serweta 3-warstwowe samoprzylepne 90x75cm.  
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Serweta do nakrycia stolika o wymiarze min. 190x140cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Serweta na stolik Mayo o wymiarze min. 145x80cm.składana teleskopowo 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	f
	Przylepiec taśmowy o wym. Min. 10x50cm.  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	g
	Ręczniki celulozowe o wym. Ok. 33x33cm. 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	2
	Zestaw chirurgiczny B o składzie:
	zestaw
	zestaw
	
	
	84
	
	
	

	 
	9
	a
	Serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x 45cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Kleszczyki anatomiczne Halstead-Mosquito 12,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Kompresy z gazy 5x5cm;
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Kompresy z gazy 7,5x7,5cm
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	3
	Zestaw do zamykania małych ran. Skład zestawu:
	zestaw
	zestaw
	
	
	96
	
	
	

	 
	9
	a
	Serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x45cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Serweta 60x50cm z otworem o średnicy 5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe  14,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	f
	Kleszczyki plastikowe proste 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	g
	Opatrunek pooperacyjny 7,2x 5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	h
	Tupfery z gazy 20x20cm 20nit.;
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	i
	Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4w 40g/m2
	8 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	4
	Jałowy zestaw do drenażu opłucnej. Skład  zestawu:
	zestaw
	zestaw
	
	
	80
	
	
	

	 
	9
	a
	Serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Samoprzylepna serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Skalpel jednorazowy nr 10;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	f
	Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	g
	Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	h
	Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	i
	Kompresów z gazy  z  nit. Radiacyjną 10x10cm;
	15 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	j
	Strzykawka Luer 20ml;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	j
	Igła iniekcyjna 0,8x50mm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	k
	Pojemnik plastikowy na znieczulenie 60ml;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	l
	Pojemnik plastikowy 150ml;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	m
	Narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	n
	Opatrunek do mocowania kaniul 8x6cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	5
	Jałowy zestaw do wkłucia centralnego. Skład zestawu:
	zestaw
	zestaw
	
	
	312
	
	
	

	 
	9
	a
	Serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	 Serwety przylepne 50x50cm:
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Pęseta chirurgiczna Adson prosta 12cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	f
	Kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm ;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	g
	Narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	h
	Pojemnik plastikowy 60ml;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	i
	Kompresy z gazy 7,5x7,5cm ;
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	j
	Tupfery z gazy nr 4
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	6
	Jałowy zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład zestawu:
	zestaw
	zestaw
	
	
	1768
	
	
	

	 
	9
	a
	Zestaw owinięty w papier krepowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Serweta przylepna 50x50cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Kompresy z gazy 7,5x7,5cm ;
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Tupfery z gazy nr 4
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	7
	Jałowy zestaw do zmiany opatrunku I skład zestawu:
	zestaw
	zestaw
	
	
	1296
	
	
	

	 
	9
	a
	Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Pęseta anatomiczna plastikowa zielona  12,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5cm,
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Tupferów włókninowych wielkości śliwki
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	8
	Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II skład zestawu:
	zestaw
	zestaw
	
	
	216
	
	
	

	 
	9
	a
	Kleszczyki typu kocher 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Kompresy z  gazy  bawełnianej  7,5x7,5cm;
	8 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Tupfery z gazy nr 3 ;
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Serweta włókninowa nieprzylepna 38cmx 45cm.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	f
	Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami  na  płyny.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	9
	Jałowy  zestaw  do  zakładania  szwów. Skład  zestawu:
	zestaw
	zestaw
	
	
	705
	
	
	

	 
	9
	a
	Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Kleszczyki  plastikowy  typu  Kocher  14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Pęseta  metalowa  chirurgiczna  typu  Adson 12cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Tupfery z gazy  bawełnianej nr 3 ;
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Igłotrzymacz 12cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	f
	Nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	g
	Strzykawka typu Luer- Lock 10ml  (zapakowana);
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	h
	Igła 1,2 mmx 40mm 18Gx 1 1/2 (zapakowana);
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	i
	Igła 0,8mmx 40mm 21Gx1 1/2 (zapakowana);
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	j
	Serweta włókninowa 50x50cm z przylepnym  otworem 5x10cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	k
	Serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	10
	Jałowy zestaw do  zdejmowania szwów. Skład zestawu:
	zestaw
	zestaw
	
	
	1866
	
	
	

	 
	9
	a
	Opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Ostrze - skalpel 6,5cm (zapakowane)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	11
	Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego skład zestawu :
	zestaw
	zestaw
	
	
	2769
	
	
	

	 
	9
	a
	Opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	 Serweta włókninowa  nieprzylepna  45x75cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	 Serweta włókninowa nieprzylepna 75x90cm z otworem o średnicy 10cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	 Kleszczyki Kocher plastikowe 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	 Pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	f
	 Kompresy z gazy  7,5x7,5cm;
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	g
	 Tupfery z gazy nr 3 ;
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	h
	 Strzykawka Luer 20ml;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	i
	 Żel poślizgowy 2,7g w saszetce;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	j
	 Woda sterylna w ampułce 20ml;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	k
	 Para rękawiczek diagnostycznych - rozmiar M
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	l
	 Igła podskórna 1,2mmx 40mm18gx 1 ½
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	12
	Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I o składzie:
	zestaw
	zestaw
	
	
	657
	
	
	

	 
	9
	a
	Kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Tupfery włókninowych (kule) o wielkości jajka;
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami na płyny.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	13
	Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II o składzie:
	zestaw
	zestaw
	
	
	1612
	
	
	

	 
	9
	a
	Kleszczyki typu korcang o dł. Ok. 24 cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Tupferów włókninowych o wielkości jajka; jedna miseczka o poj. Ok. 150 ml.,
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. Ok. 200 ml.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	14
	Zestaw dla bloku neurochirurgii:
	zestaw
	zestaw
	
	
	28
	
	
	

	 
	9
	a
	Pojemnik plastikowy, 17 x 8 cm, z podziałką przezroczysty 1000 ml (okrągły)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Pojemnik plastikowy z uchwytem (miarka) 500 ml, 9 x 10 cm z podziałką przezroczysty
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	 Serweta typu Protect 75 x 75 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Opakowanie zewnętrzne worek + karton
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	15
	Zestaw do dezynfekcji I:(dla BO ortopedii)
	zestaw
	zestaw
	
	
	256
	
	
	

	 
	9
	a
	Kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Kompres z włókniny 10 x 10 cm, 30 g/mkw, 6 warstw 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Miska nerkowata plastikowa 700 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Rękawiczka bezlateksowa bezpudrowa XL
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	16
	Zestaw do dezynfekcji II:(dla BO ortopedii)
	zestaw
	zestaw
	
	
	224
	
	
	

	 
	9
	a
	Kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	b
	Kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30 g/mkw, 6 warstw 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	c
	Miska nerkowata plastikowa 700 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	d
	Rękawiczka bezlateksowa bezpudrowa XL
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	e
	Pęseta plastikowa 12,5 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 9:
	
	
	

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	10
	 
	KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE  , CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4

	 
	10
	1
	Kompresy niejałowe z waty celulozowej w rolce , brzegi wzmocnione przez sztancowanie, nie pylące. Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i zabiegami
	40mm x50mm op. 500szt.
	op.
	
	
	176
	
	
	

	 
	10
	2
	Pojemnik na kompresy z poz. 1
	
	szt.
	
	
	6
	
	
	

	 
	10
	3
	Kompresy oczne jałowe wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające,  
	54-56x70mm Op. 25szt.
	op.
	
	
	99
	
	
	

	 
	10
	4
	Kompresy oczne niejałowe wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające,  
	54-56x70mm Op. 50szt.
	op.
	
	
	180
	
	
	

	 
	10
	5
	Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N  bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami  
	5x5cm op. a’100szt.
	op.
	
	
	8520
	
	
	

	 
	10
	6
	Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N  bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami  Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. 
	7,5x7,5cmop. a’100szt.
	op.
	
	
	9430
	
	
	

	 
	10
	7
	Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N  bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami  Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. 
	10x10cm Op. a’100szt.
	op.
	
	
	6470
	
	
	

	 
	10
	8
	Kompresy gazowe jałowe 12W 17N  z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. 
	10x10 cm Op. a’10 szt.
	pakiet
	
	
	675
	
	
	

	 
	10
	9
	Kompresy gazowe jałowe 12W 17N  z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. 
	10x10 cm Op. a’20 szt.
	pakiet
	
	
	540
	
	
	

	 
	10
	10
	Kompresy gazowe jałowe 12W 17N  z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. 
	10x10 cm Op. a’40 szt.
	pakiet
	
	
	612
	
	
	

	 
	10
	11
	Kompresy gazowe jałowe 12W 17N  , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. 
	5x5cm cm           Op. a’5 szt.
	pakiet
	
	
	45920
	
	
	

	 
	10
	12
	Kompresy gazowe jałowe 12W 17N  , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. 
	7,5x7,5cm Op. a’10 szt.
	pakiet
	
	
	46060
	
	
	

	 
	10
	13
	Kompresy gazowe jałowe 12W 17N  , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. 
	10x10cm Op. a’10 szt.
	pakiet
	
	
	29999
	
	
	

	 
	10
	14
	Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N)  z nitką RTG.   Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. 
	7(7,5)cm x7(7,5)cm 10szt.
	pakiet
	
	
	90
	
	
	

	 
	10
	15
	Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N)  z nitką RTG.   Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. 
	7(7,5) cm x 7(7,5)cm          2 x 10szt.
	pakiet
	
	
	224
	
	
	

	 
	10
	16
	Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N)  z nitką RTG.   Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. 
	7(7,5) cm x 7(7,5)cm            4 x 10szt.
	pakiet
	
	
	312
	
	
	

	 
	10
	17
	Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu  Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. 
	19,8 mm x 10,2 mm, pakowane w kartonik 5 przegródek po 2 szt. (a’10 szt.).
	op.
	
	
	120
	
	
	

	 
	10
	18
	Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu  Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. 
	25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik 5 przegródek po 2 szt. (a’10 szt.).
	op.
	
	
	800
	
	
	

	 
	10
	19
	Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % 
	Rozmiar 10cmx5m
	szt.
	
	
	720
	
	
	

	 
	10
	20
	Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % 
	Rozmiar 12cmx5m
	szt.
	
	
	900
	
	
	

	 
	10
	21
	Bandaż/ Opaska do wywołania ucisku średniej mocy. Jako opatrunek podtrzymujący i odciążający. Rozciągliwość min. 90%-100%
	6cm x 5m
	Szt.
	
	
	70
	
	
	

	 
	10
	22
	Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180%
	8cm x 7m
	Szt.
	
	
	50
	
	
	

	 
	10
	23
	Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180%
	10cm x 7m
	Szt.
	
	
	190
	
	
	

	 
	10
	24
	Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180%
	12cm x 7m
	szt.
	
	
	120
	
	
	

	 
	10
	25
	Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku. 
	Rozmiar 10cmx7m
	szt.
	
	
	40
	
	
	

	 
	10
	26
	Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów
	5cmx5cm op. 10szt.
	op.
	
	
	1
	
	
	

	 
	10
	27
	Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów
	10x10cm Op. 10szt.
	op.
	
	
	56
	
	
	

	 
	10
	28
	Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów
	10x20cm Op. 10szt.
	op.
	
	
	34
	
	
	

	 
	10
	29
	Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia.
	10x10cm Op. 10szt
	op.
	
	
	9
	
	
	

	 
	10
	32
	Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem  
	7,5x7,5 Op. 10szt.
	op.
	
	
	2
	
	
	

	 
	10
	33
	Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem  
	10x10cm Op. 10szt.
	op.
	
	
	4
	
	
	

	 
	10
	34
	Opatrunek jałowy czterowarstwowy o bardzo wysokiej chłonności; Dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina otaczająca  cały opatrunek  o właściwościach hydrofobowych, Warstwa wewnętrzna  z włókien celulozowych, Warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz superabsorbent o właściwościach wchłaniania. Warstwa chłonna otoczona cienką włókniną, która równomiernie rozprowadza wysięk na całej jej powierzchni; Na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony jest w specjalną włókninę przepuszczającą powietrze, ale nie przepuszczającą płynów, która zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni przed zabrudzeniem; 
	10x20cm op. 10 szt.
	op.
	
	
	10
	
	
	

	 
	10
	35
	Opatrunek do tamponady z 24-nitkowej gazy opatrunkowej, impregnowanej obojętnym żelem węglowodorowym;
	4cm x 5m op. 1 szt.
	szt.
	
	
	23
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 10:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet 
	11
	 
	GAZY BAWEŁNIANE  , CPV 33141114-2, 33140000-3

	 
	11
	1
	Gaza bawełniana niejałowa 17N 
	90cm
	mb
	
	
	87800
	
	
	

	 
	11
	2
	Gaza bawełniana jałowa sterylizowana para wodną lub tlenkiem etylenu
	17N 1m²
	szt.
	
	
	26946
	
	
	

	 
	11
	3
	Gaza bawełniana niejałowa 
	17N 1m²
	szt.
	
	
	31859
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 11:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet 
	12
	 
	SERWETY , CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4

	 
	12
	1
	Jałowa serweta z gazy 17N 6W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG,  Opakowanie jednostkowe posiadające  informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. kolor zielony  
	45x45 cm  Op. a’2 szt.
	op.
	
	
	684
	
	
	

	 
	12
	3
	Jałowa serweta z gazy 17N 6W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG,  Opakowanie jednostkowe posiadające  informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. kolor zielony  
	50x60cm Op. a’2 szt.
	op.
	
	
	104
	
	
	

	 
	12
	5
	Jałowa serweta z gazy 17N 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG,  Opakowanie jednostkowe posiadające  informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. kolor biały  
	45x70 cm Op. a’5 szt.
	op.
	
	
	564
	
	
	

	 
	12
	7
	Serweta jałowa  nieprzylepna materiał dwuwarstwowy, Gramatura min. 53g/m2 Kolor zielony lub niebieski
	150x200cm
	Szt.
	
	
	182
	
	
	

	 
	12
	8
	Serweta nieprzylepna 3 warstwowa   gramatura  min. 74g/mkw
	100x150cm
	szt.
	
	
	80
	
	
	

	 
	12
	9
	Serweta nieprzylepna 3 warstwowa  o gramatura min. 74g/mkw
	75x90cm
	szt.
	
	
	90
	
	
	

	 
	12
	11
	serweta nieprzylepna dwuwarstwowa (PE+PP) dla pracowni cytostatyków gramatura min 54 g/m2
	45/50 cm x 70/75 cm.
	szt.
	
	
	715
	
	
	

	 
	12
	13
	Serweta samoprzylepna 3 warstwowa gramatura min74g/mkw 
	45x75cm , op. 50szt.
	op.
	
	
	11
	
	
	

	 
	12
	14
	Serweta z otworem samoprzylepna, możliwość dostosowania średnicy otworu  min. 54g/mkw 
	75x45cm, op.  65 szt.
	op.
	
	
	21
	
	
	

	 
	12
	16
	Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, samoprzylepna gramatura min. 74g/mkw
	75x90cm, pakowana a’30szt.
	op.
	
	
	21
	
	
	

	 
	12
	17
	Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, samoprzylepna gramatura min. 74g/mkw 
	50x175cm, op. 9szt.
	op.
	
	
	2
	
	
	

	 
	12
	19
	Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, samoprzylepna.   kolor zielony
	150x240cm
	Szt.
	
	
	384
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 12:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	13
	 
	TAŚMY, UCHWYTY, TORBY, OSŁONY, KIESZENIE OPERACYJNE,  CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4

	 
	13
	1
	Jałowa włókninowa osłona na rękaw zakończona elastycznym mankietem z dzianiny. 
	dł.50cm
	Szt.
	
	
	40
	
	
	

	 
	13
	2
	Taśma samoprzylepna 
	10 x 50cm
	Szt.
	
	
	800
	
	
	

	 
	13
	3
	Uchwyt rzep typu Velcro
	2 x 23cm  op. a 200 szt.
	op.
	
	
	2
	
	
	

	 
	13
	5
	Osłona jałowa zabezpieczająca kable i optykę endoskopową  
	13x250cm
	szt.
	
	
	70
	
	
	

	 
	13
	6
	Jałowa kieszeń samoprzylepna  z przezroczystej foli polietylenowej , wytrzymałość zespolenia zewnętrznego >40N/50mm,sterylizowana radiacyjnie 
	2 sekcje 43x38cm Op. 40 szt.
	Op.
	
	
	6
	
	
	

	 
	13
	7
	Osłona na stolik Mayo wykonana z foli PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna na całej długości z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego
	80 x 145 cm
	Szt.
	
	
	140
	
	
	

	 
	13
	8
	Ściereczka wysokochłonna do osuszania rąk przez operatora 
	33x33 cm Op. 2 szt.
	Op.
	
	
	30800
	
	
	

	 
	13
	9
	Torba do artroskopii stawu barkowego: do zbiórki płynu w czasie artroskopii w kształcie litery „U”  50cm x 70 cm
	
	szt.
	
	
	120
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 13:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	14
	 
	OBŁOŻENIA  POLA OPERACYJNEGO ,  CPV 33141000-3

	 
	14
	 
	Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 3 warstwowe  na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw i budowie PP+PE+wiskoza. (KARTA TECHNICZNA) Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni o gram. Nie mniejszej niż 545g/mkw i budowie PP+PE. (KARTA TECHNICZNA) Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMMMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2.  Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2.  Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęśczęściową taśmę, umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. (KARTA TECHNICZNA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14
	1
	Zestaw do operacji zastawek 
	zestaw
	zestaw
	
	
	260
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta 3-warstwowa do operacji klatki piersiowej 260 x 340cm, otwór z folią chirurgiczną 35 x 38 cm; z kieszeniami 3-sekcyjnymi obustronnie oraz prowadnicami do drenów;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta 2-warstwowa  przylepna 75 x 75 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony L; pełnobarierowy; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach min. 38g/mkw, szwy ultradźwiękowe
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; pełnobarierowy; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach min. 38g/mkw. , szwy ultradźwiękowe
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Dren do ssaka 18/6.00 CH/mm 26/8.67 CH/mm, 300 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Miska nerkowata plastikowa 300 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Chusta z gazy 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała, z chipem RTG
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Taśma przylepna 10 x 50 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kleszczyki plastikowe typu korcang proste 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Uchwyt Velcro 2 x 23 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Podtrzymanie do ostrzy, 3-miejsca
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Elektroda czynna monopolarna 320  cm, 2 przyciski, płaski nożyk
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Uchwyt na elektrodę czynną 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Licznik do igieł, 40 miejsc, gąbka + przylepiec, z bezpiecznym usuwaniem ostrzy
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Zestaw pojemników jednorazowych
	komplet
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	2
	Zestaw sercowo-naczyniowy o składzie:
	zestaw
	zestaw
	
	
	202
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta 3-warstwowa  do operacji klatki piersiowej 260 x 340 cm, otwór z folią chirurgiczną 35 x 38 cm; z kieszeniami 3-sekcyjnymi obustronnie oraz prowadnicami do drenów;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Serweta 3-warstwowa 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 6,5 x 95 cm  i zintegrowaną osłoną krocza  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	e
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony L
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	f
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	g
	Chusta z gazy 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała, z chipem RTG
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	h
	Tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	i
	Kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	j
	Dren do ssaka 18/6.00 CH/mm 26/8.67 CH/mm, 300 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	k
	Taśma przylepna 10 x 50 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	l
	Pojemnik miska okrągła plastikowa  500 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	m
	Kleszczyki plastikowe proste typu korcang 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	n
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	o
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	p
	Uchwyt Velcro 2 x 23 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	r
	Osłona 3-warstwowa na stopę mocowana taśmami 25 x 50 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	s
	Serweta nieprzylepna 3-warstwowa 150 x 200 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	t
	Podtrzymanie do ostrzy, 3 miejsca
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	u
	Elektroda czynna  320 cm, 2 przyciski, płaski nożyk
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	v
	Uchwyt na elektrodę czynną 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	w
	Czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	x
	Licznik do igieł, 40 miejsc, gąbka + przylepiec, z bezpiecznym usuwaniem ostrzy
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	y
	Zestaw pojemników jednorazowych
	komplet
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	z
	Tupfer nr 3
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	aa
	Serweta 45 x 75 cm przylepna
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	3
	Zestaw do chirurgii biodra  o składzie: 
	zestaw
	zestaw
	
	
	60
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Serweta nieprzylepna 75x90cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta nieprzylepna pod biodro 150x200cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Osłona na kończynę w kształcie worka 35x120cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Serweta samoprzylepna –ekran anestezjologiczny 170x300cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Serweta samoprzylepna 200x 260cm z wycięciem „U” (wycięcie 6,5x95cm); 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Taśmy samoprzylepne 10x50cm;
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Ręczniki celulozowe 33x33cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	4
	Zestaw do zabiegów na kończynie  o składzie: 
	zestaw
	zestaw
	
	
	72
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Serweta 320x200cm do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 5x7cm i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Taśmy samoprzylepne 10x50cm; 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Ręczniki celulozowe 33x33cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	5
	Zestaw do artroskopii stawu barkowego  o składzie:  
	zestaw
	zestaw
	
	
	25
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta operacyjna podkład pod kończynę 150x175cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Serweta samoprzylepna 200x260cm z wycięciem „U” –wycięcie 6,5x60cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Serweta samoprzylepna –ekran anestezjologiczny 150x240cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Taśmy samoprzylepne 10x50cm;
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Ręczniki celulozowe 33x33cm 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	6
	Zestaw I do chirurgii stopy  o  składzie:
	zestaw
	zestaw
	
	
	180
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta na kończynę 150x100cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta 245x320cm do zabiegów stopy z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Ręczniki do rąk 33x33cm 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	7
	Zestaw I do artroskopii  o składzie: 
	zestaw
	zestaw
	
	
	8
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Serweta 320x200cm do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; serweta musi posiadać samouszczelniające się elastyczne otwory o średnicy 6cm i 5cm;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Rurka drenowa; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Taśmy samoprzylepne 10x50cm; 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Ręczniki celulozowe 33x33cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	8
	Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego:
	zestaw
	zestaw
	
	
	140
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta 3-warstwowa do operacji stawu kolanowego 200 x 320 cm, otwór samouszczelniający 5 x 7 cm centralnie, uchwyt typu Velcro
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Folia operacyjna z jodophorem 35 x 35 cm (35 x 60 cm)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Strzykawka do płukania ran 100 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Ostrze do skalpela nr 24 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Stapler skórny 35th Standard (0,57 x 0,39 cm)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Uchwyt do elektrody czynnej plastikowy biały
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm typu korcang
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek
	80 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Kompres z włókniny 10 x 20 cm 6 warstw  30 g/m²
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m²
	8 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Rękawiczki chirurgiczne 8,5 lateksowe pudrowane
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Opaska kohezyjna 12 cm x 4 m, bezlateksowa biała
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Opaska podtrzymująca 12 cm x 4 m
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Podkład pod gips 15 cm x 3 m
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Miska nerkowata plastikowa 700 ml z podziałką
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Pojemnik plastikowy 500 ml okrągły z podziałką, przezroczysty
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Pojemnik plastikowy 500 ml niebieski, z podziałką
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	y
	Taśma przylepna min.10 x 50 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	z
	Ręcznik celulozowy min.33 x 33 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aa
	Czyścik do koagulacji 5 x 5 cm samoprzylepny, kontrastujący w RTG
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ab
	Serweta samoprzylepna 3-warstwowa 240 x 150 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ac
	Butla Redona 400 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ad
	Dren Redona z trokarem 14 CH, 80 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ae
	Podstawka zabezpieczająca pod ostrza, 3 miejsca, samoprzylepna
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	af
	Pudełko na zużyte igły i ostrza magnetyczne, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	9
	Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego:
	zestaw
	zestaw
	
	
	72
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm teleskopowo złożona
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta do artroskopii 200 x 320 cm z uchwytem Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 3-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa min
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Osłona na kończynę  25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Taśma przylepna 10 x 50 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Dren z zaciskiem 130 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Dren do ssaka 300 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Miska nerkowata 300 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Dren Redona nr 12, 50 cm (perforacja 15 cm)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Dren Redona nr 14, 50 cm (perforacja 15 cm)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Butelka Redona 200 ml, okrągła
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Butelka Redona 400 ml, okrągła
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Miska plastikowa okrągła 250 ml (w 2 różnych kolorach)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Miska nerkowata 700 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	y
	Opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	z
	Opaska kohezyjna 12cm x 4m  o rozciągliwości 85%
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aa
	Pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	10
	Zestaw do artroskopii stawu barkowego:
	zestaw
	zestaw
	
	
	165
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem 6,5 x 60 cm, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta nieprzylepna 150 x 175 cm, 3-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Serweta przylepna 240 x 150 cm, 3-warstwowa 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Osłona na kończynę  25 x 80 cm, rolowana, 2-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Taśma przylepna 10 x 50 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy  
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy  
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Miska nerkowata 300 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Marker skórny 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Dren Redona 12, 50 cm  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Butelka Redona 200 ml, okrągła 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Dren do ssaka 300 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Miska nerkowata 700 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Pudełko na igły i ostrza 10 miejsc
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	11
	Zestaw do artroskopii stawu kolanowego:
	zestaw
	zestaw
	
	
	231
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta do artroskopii 200 x 320 cm z otworem 6 cm z uchwytem Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Taśma przylepna 10 x 50 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Dren z zaciskiem 130 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Dren do ssaka 300cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm , 4 warstwy
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	14
	n
	Kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16W17N
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Miska nerkowata plastikowa 300 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Miska nerkowata 700 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Opaska kohezyjna 12cm x 4m o rozciągliwości 85%
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Podkład pod gips 15 cm x 3 m
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Pudełko na igły i ostrza 10 miejsc
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	12
	Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego:
	zestaw
	zestaw
	
	
	279
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem  6,5 x 95 cm, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Serweta przylepna 300 x 170 cm, 3-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Serweta nieprzylepna 200 x 150 cm, 3-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Serweta nieprzylepna 90 x 75 cm, 3-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Osłona na kończynę  35 x 120 cm rolowana, 2-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Kieszeń przylepna 1 sekcja PE 30 x 32 cm, przeźroczysta 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Taśma przylepna 10 x 50 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Ostrze do skalpela nr 24 
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Elektroda czynna 3-pole, 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Folia operacyjna z jodophorem 45 x 60 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy  
	8 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Kompres z włókniny 10 x 20 cm, 6 warstw  
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek
	80 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Strzykawka typu Luer 100 ml do płukania ran, 3 części 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Stapler skórny 35, 0,57 x 0,39 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Miska plastikowa okrągła 500 ml (w dwóch różnych kolorach)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	y
	Opaska dziana elastyczna o rozciągliwości 160% 12 cm x 4 m
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	z
	Miska nerkowata 700 ml
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aa
	Uchwyt ortopedyczny do ssaka 30 CH, 260 mm, zakrzywiony, bez V.C. ze spłaszczoną końcówką
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ab
	Czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, samoprzylepny, kontrastujący w RTG
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ac
	Podstawka pod skalpele zabezpieczająca, 3 miejsca, samoprzylepna
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ad
	Pudełko na igły i ostrza, magnetyczne 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	13
	Zestaw do chirurgii ręki:
	zestaw
	zestaw
	140,7
	151,96
	228
	32 079,60
	34 645,97
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Serweta do operacji ręki 290 x 350 cm z samouszczelniającym się otworem 3 cm, kształ T – z obłożeniem stolika dodatkowego, 3-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta  nieprzylepna 100 x 150 cm, 3-warstwowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Pęseta plastikowa 12,5 cm, prosta, atraumatyczna
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy 
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Kompres z gazy z nitką RTG 5 x 5 cm, 16 warstw 17 nitek
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Ostrze do skalpela  nr 15
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Miska nerkowata plastikowa300 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Strzykawka Luer 20 ml, 2-części
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Miska plastikowa okragła 250 ml (w 2 różnych kolorach)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Opaska z waty syntetycznej 10 cm x 3 m  
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Miska nerkowata plastikowa 700 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Podstawka zabezpieczająca pod ostrza 3 miejsca, samoprzylepna
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Pudełko na igły i ostrza magnetyczne, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	14
	Zestaw do cementu kostnego (BO ortopedii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	192
	
	
	

	 
	14
	a
	Miska plastikowa okrągła z rowkami na szpatułkę 500 ml, średnica med. 12 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Szpatułka plastikowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Rękawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5 elementy zestawu owinięte w papier krepowy
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	15
	Zestaw do znieczulenia przewodowego 3 w 1 (BO ortopedii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	192
	
	
	

	 
	14
	a
	Opatrunek chłonny na ranę, samoprzylepny 7,2 x 5 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	b
	Serweta 3-warstwowa 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm umieszczonym centralnie
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	c
	Kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Pęseta anatomiczna plastikowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Strzykawka typu Luer, 10 ml, 2-częściowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Igła do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 80mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 75 x 75 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	16
	Zestaw operacyjny do zabiegów na stole wyciągowym (BO ortopedii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	110
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm (owinięcie zestawu) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Serweta  typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem 6,5 x 95 cm, 3-warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Serweta przylepna 225 x 300 cm, 3-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	e
	Serweta przylepna 240 x 150 cm, 3-warstwowa 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	f
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	g
	Uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	h
	Rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	i
	Miska nerkowata 300 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy  
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy  
	8 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek    
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Ostrze do skalpela  nr 24            
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Elektroda czynna  320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Strzykawka 100 ml Luer do płukania ran, 3 części  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Miska plastikowa okrągła 250 ml (w różnych kolorach) 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Miska nerkowata 700 ml 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Opaska kohezyjna o rozciągliwości 85% 12 cm x 4 m 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	17
	Zestaw serwet uniwersalnych (BO neurochirurgii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	72
	
	
	

	 
	14
	a
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony L; 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Serweta  przylepna 90 x 75 cm 3-warstwowa 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Serweta  przylepna 175 x 170 cm 3-warstwowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Serweta przylepna 240 x 150 cm 3-warstwowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 3-warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 3-warstwowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Taśma przylepna 10 x 50 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek
	150 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Miska plastikowa 1000 ml okragła
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Miska plastikowa 250 ml okrągła
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Ostrze do skalpela nr 22
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Ostrze do skalpela nr 11
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm, 3-warstwowy
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Folia operacyjna 35 x 35 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	18
	 Zestaw do operacji kręgosłupa/laparotomii (BO neurochirurgii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	280
	
	
	

	 
	14
	a
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony L; 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Serweta  do neurochirurgii/laparotomii 260 x 320 cm, otwór 9 x 22 cm z folią operayjną, z uchwytem Velcro, 3-warstwowa na całej powierzchni 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	e
	Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, wzmocniona 80 x 145 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	f
	Serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) samoprzylepny
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Taśma przylepna 10 x 50 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 
	150 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Miska plastikowa 1000 ml okragła 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Miska plastikowa 250 ml okrągła 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Skalpel nr 11 mini na długiej wąskiej  rączce 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm 3-warstwowy
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	19
	Zestaw do neurochirurgii (BO neurochirurgii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	138
	
	
	

	 
	14
	a
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony L; 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Fartuch chirurgiczny  wzmocniony XL; 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Kompres z gazy 10 x 10 cm, 32 warstwy 20 nitek (10 x 80 cm) 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 
	200 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Serweta do neurochirurgii 245 x 320 cm, otwór 19 x 30 cm z folią operacyjną, worek do zbierania płynów z sitem, taśmą dystansującą i zaworem, 3-warstwowa na całej powierzchni 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Serweta  nieprzylepna 100 x 150 cm 3-warstwowa na całej powierzchni 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Serweta  przylepna 50 x 50 cm 3-warstwowa na całej powierzchni 
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG) 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Taśma przylepna 10 x 50 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm  
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Miska plastikowa 1000 ml okragła 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Miska plastikowa 250 ml okrągła 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką  nr 11 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 25 cm 3-warstwow 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Igła z kulką stalowa jednorazowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Marker skórny
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	y
	Końcówka do ssaka metalowa 6 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	20
	Zestaw uniwersalny(dla bloku chirurgii naczyniowej):
	zestaw
	zestaw
	
	
	828
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta 3-warstwowana stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Serweta 3-warstwowa 200 x 305 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Serweta 3-warstwowa przylepna 150 x 100 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	e
	Serweta 3-warstwowa przylepna 175 x 170 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Fartuch chirurgiczny L 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	 Fartuch chirurgiczny XL
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk 
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Tupfer z gazy RTG 12 x 12 cm 24 nitki (twardy), w opakowaniu tekturowym ułatwiającym liczenie
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Folia operacyjna 85 x 60 cm (85 x 82 cm)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Kieszeń przylepna 3 sekcje 65 x 30 cm, PE przeźroczysta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE przeźroczysta 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Uchwyt Velcro 2 x 23 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Taśma przylepna 10 x 50 cm  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Opatrunek pooperacyjny 20 x 10 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Opatrunek pooperacyjny 15 x 8 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Dren do ssaka z uchwytem CH/mm 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Skalpel bezpieczny nr 10
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Skalpel bezpieczny nr 11
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Skalpel bezpieczny nr 22
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	y
	Igła injekcyjna 22G, 0,70 x 50 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	z
	Igła injekcyjna 18G, 1,20 x 50 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aa
	Igła injekcyjna 21G, 0,80 x 50 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ab
	Strzykawka 2/2,5 ml Luer, 3 części, centralna, przeźroczysta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ac
	Strzykawka 50/60 ml Luer-Lock, 3 części, centralna, przeźroczysta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ad
	Strzykawka 10 ml Luer, 3 części, decentralna, przeźroczysta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ae
	Strzykawka 20 ml Luer, 3 części, decentralna, przeźroczysta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	af
	Czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastujący w RTG)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ag
	Pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 40 miejsc z gąbką
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ah
	Osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ai
	Elektroda czynna 320 cm, bipolarna, 2 przyciski
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aj
	Uchwyt do elektrody czynnej plastikowy
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ak
	Miska nerkowata plastikowa 700 ml (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	al.
	Etykieta przylepna Heparine 35 x 13 mm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	am
	Etykieta przylepna Lidocaine 35 x 13 mm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	an
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ao
	Kleszczyki plastikowe proste 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ap
	Opaska kohezyjna do terapii kompresyjnej 12 cm x 5 m, kolor skóry
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	21
	Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych (dla bloku chirurgii naczyniowej):
	zestaw
	zestaw
	
	
	190
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta 3-warstwowa na stół narzędziowy  250 x 200 cm (opakowanie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Serweta 3-warstwowa 200 x 305 cm, otwór "U" przylepny 6,5 x 95 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Serweta 3-warstwowa  przylepna 240 x 200 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	e
	Serweta 3-warstwowa przylepna 150 x 100 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Osłona na stopę 3-warstwowa23 x 38 cm, 2 x taśma do mocowania
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Fartuch chirurgiczny L
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Fartuch chirurgiczny XL
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE przeźroczysta  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk 
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk 
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Chusta z gazy, chip RTG, 50 x 60 cm, 6 warstw, zielona
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Taśma przylepna 10 x 50 cm  
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Skalpel bezpieczny Nr 10 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Skalpel bezpieczny Nr 11 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli, 20 miejsc z gąbką
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Tupfer z gazy 47x40 cm, 20 nitek
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Miska nerkowata plastikowa 700 ml, niebieska, z podziałką
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Opaska kohezyjna do terapii kompresyjnej 12 cm x 5 m, kolor skóry
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Zapinka do bandaża biała
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	22
	Zestaw do pobrań narządów (dla bloku chirurgii naczyniowej) dopuszcza się aby zestaw ze względu na wielkość był umieszczony w 2 osobnych opakowaniach:
	zestaw
	zestaw
	
	
	21
	
	
	

	 
	14
	a
	Fartuch chirurgiczny L, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Fartuch chirurgiczny XL, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Dren do ssaka z uchwytem 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm bez V.C.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Zestaw do przetoczeń 175 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	e
	Strzykawka typu luer, 3-częściowa 2/2,5 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	f
	Strzykawka typu luer – lock, 3-częściowa 50/60 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Strzykawka typu luer, 3-częściowa 20 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Opatrunek  chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm, 3-warstwowy
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Czyścik do pęset 5 x 5 cm samoprzylepny
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 16W, w kolorze zielonym; przewiązane po 5
	15 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Uchwyt velcro 2 x 23 cm
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo, folia piaskowana
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Torba na narzędzia 3-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Serweta do operacji klatki piersiowej 305 x 365 cm z otworem 32 x 55 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, 3 warstwowa na całej powierzchni (PP+PE+wiskoza)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Serweta samoprzylepna 100 x 90 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Serweta nieprzylepna 100 x 90 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Miska plastikowa prostokątna 3000 ml, Ok. 29 x 22 x 7,5 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	y
	Miska plastikowa 250 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	z
	Miska plastikowa 500 ml
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aa
	Tupfer z gazy z nitką RTG, 20 x 20 cm, 20N
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ab
	Tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 60 cm, 20N
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ac
	Licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + magnes
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ad
	Igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ae
	Serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	af
	Dren do ssaka z uchwytem 14/4,67 CH/mm 20/6,67 CH/mm, 300 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ag
	Kubek z zakręcaną pokrywką 100 ml
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ah
	Naklejka samoprzylepna biała
	12 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ai
	Dren dwubiegunowy do perfuzji dł. 300 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aj
	Torba plastikowa na organy 47 x 46 cm zaciągana tasiemką, przezroczysta
	8 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ak
	Marker do skóry
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	al.
	Skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	am
	Skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	an
	Miska nerkowata plastikowa 700 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ao
	Osłonki na narzędzia gumowe atraumatyczne 2 x 10 mm
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ap
	Elektroda monopol arna 320 cm, 2 przyciski + plastikowy uchwyt
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ar
	Tupfer twardy z gazy z nirką RTG 12 x 12 cm, w pudełku ułatwiającym liczenie
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	23
	Zestaw do operacji tętniaków (dla bloku chirurgii naczyniowej):
	zestaw
	zestaw
	
	
	278
	
	
	

	 
	14
	a
	Fartuch chirurgiczny L, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Fartuch chirurgiczny XL, Tylne części fartucha zachodzące na siebie; szwy ultradźwiękowe, zapięcie pod szyją na taśmę samoprzylepną jednoczęściową
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Dren do ssaka z uchwytem CH/mm 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	d
	Strzykawka typu luer 3-częściowa 2/2,5 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	e
	Strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 50/60 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	f
	Strzykawka typu luer 3-częściowa 20 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Czyścik do koagulacji
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Tupfer z gazy z nitką RTG, 20 x 20 cm, 20N
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 60 cm, 20N
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Uchwyt Velcro 2 x 23 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 6w, w kolorze zielonym; przewiązane po 5
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Miska plastikowa nerkowata 700 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm 3-warstwowy
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Opatrunek chłonny samoprzylepny 20 x 10 cm 3-warstwowy
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	y
	Licznik do ostrzy  40 miejsc, gąbka + magnes
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	z
	Torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aa
	Torba na narzędzia 3-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ab
	Serweta do operacji klatki piersiowej 305 x 365 cm z otworem 32 x 55 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, 3-warstwowa na całej powierzchni 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ac
	Serweta samoprzylepna 100 x 90 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ad
	Serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ae
	Osłonka na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	af
	Tupfer z gazy twardy z nitką RTG 12 x 12 cm w pudełku ułatwiającym liczenie
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ag
	Naklejka z napisem HEPARINE żółta
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ah
	Naklejka z napisem LIDOCAINE biała
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	ai
	Elektroda czynna monopolarna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt plastikowy
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aj
	Serweta do osłony krocza przylepna na 4 brzegach 18 x 40 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	24
	Zestaw do operacji na szyi (neurochirurgiczny) (BO neurochirurgii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	123
	
	
	

	 
	14
	a
	Serweta na stół narzędziowy 150 x 200 cm (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Ostrze do skalpela  nr 11
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Ostrze do skalpela nr 22
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Torba samoprzylepna na narzędzia 1-sekcyjna 30 x 32 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	e
	Serweta 150 x 200 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" na krótszym boku 19 x 19,5 cm, 3 warstwowa 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	f
	Serweta 150 x 90 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" na dłuższym boku 19 x 19,5 cm, 3 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	g
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony L;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	h
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL;
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, folia piaskowana
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 w 17 n
	100 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Opatrunek chłonny samoprzylepny 8 x 15 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Rękawiczka nitrylowa XL
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Miska plastikowa okrągła 250 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Miska plastikowa okrągła 500 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	r
	Czyścik do koagulacji samoprzylepny 5 x 5 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	s
	Folia chirurgiczna 25 x 20 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	t
	Dren do ssaka 300 cm, 77 Shore, 6/8,67 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	u
	Końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	v
	Końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	w
	Serweta 45 x 75 cm 2 częściowa z możliwością regulowania wielkości samoprzylepnego otworu
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	x
	Strzykawka luer 20 ml 3-częściowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	y
	Stalowa igła z kulką 1,2 x 80 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	z
	Serweta nieprzylepna 2-warstwowa 100 x 150 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	aa
	Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 150 x 175 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	25
	Zestaw pomocniczy naczyniowy (BO naczyniowy)  owinięty w papier krepowy:
	zestaw
	zestaw
	
	
	100
	
	
	

	 
	14
	a
	Miska plastikowa 500 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	b
	Miska plastikowa 250 ml (w 2 róznych kolorach)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	c
	Strzykawka Luer Lock 3-częściowa 20 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	d
	Strzykawka Luer Lock 3-częściowa 10 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	e
	Strzykawka Luer Lock 3-częściowa 5 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	f
	Strzykawka Luer Lock 3-częściowa 2,5 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	g
	Strzykawka Luer  3-częściowa 20 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14
	h
	Strzykawka Luer 3-częściowa 10 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	i
	Strzykawka Luer  3-częściowa 5 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	j
	Strzykawka Luer 3-częściowa 2,5 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	k
	Igła Selingera 18G 1,2 x 90 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	l
	Naklejka z napisem KONTRAST
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	m
	Naklejka z napisem HEPARINE
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	n
	Naklejka z napisem LOCAL
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	o
	Osłona na sprzęt medyczny 85 x 150 cm PE
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	14
	p
	Dren wysokociśnieniowy 122 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 14:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	15
	 
	OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE , CPV 33141110-4

	 
	15
	1
	Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym
	5cm x 5cm, op. a 25szt.
	Op.
	
	
	45
	
	
	

	 
	15
	2
	Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym
	9,5cmx 9,5cm, op. a 25 szt.
	Op.
	
	
	51
	
	
	

	 
	15
	3
	Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany
	11cm x 11cm, op. a 10szt.
	Op.
	
	
	112
	
	
	

	 
	15
	4
	Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany
	15cm x 15cm, op. a 10szt.
	Op.
	
	
	24
	
	
	

	 
	15
	5
	Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany
	18cm x 18cm, op. a 5szt.
	Op.
	
	
	21
	
	
	

	 
	15
	8
	Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej
	10,2cmx25,4 cm, op. a 20szt.
	Op.
	
	
	2
	
	
	

	 
	15
	9
	Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną
	12,7cm x22,8cm, op. a 12szt.
	Op.
	
	
	12
	
	
	

	 
	15
	10
	Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną
	7,6cm x7,6cm, op. a 50szt.
	Op.
	
	
	10
	
	
	

	 
	15
	11
	Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną
	7,6cm x40,6cm; op. a 36szt.
	Op.
	
	
	12
	
	
	

	 
	15
	12
	Jałowy żel z alginianami o działaniu autolitycznym do usuwania tkanki martwiczej
	15g
	szt.
	
	
	16
	
	
	

	 
	15
	13
	Sterylny samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy ze ścienionymi brzegami przeznaczony do ran z małym lub średnim wysiękiem, zawierający higoskopijne cząstki  pochodzące z naturlanej celulozy, tworzące elastyczną, samoprzylepną powierzchnię pokrytą przez półprzepuszczalną błonę poliuretanową. Pochłaniając wysięk z rany opatrunek przybiera postać żółtobrązowego żelu wypełniającego całą powierzchnię rany, chroniąc w ten sposób ziarninującą tkankę oraz zakończenia nerwowe.
	15,0 x 15,0 cm
	szt.
	
	
	100
	
	
	

	 
	15
	14
	Opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego zalecany do zapobiegania i leczenia odleżyn I - IV stopnia. Wysoce zwarta strunkura poliuretanu z odklejaną częścią centralną, pozwala na rozłożenie nacisku miejscowego oraz poprawienie warunków krążenia w obrębie rany.
	śr. 7 cm
	szt.
	
	
	60
	
	
	

	 
	15
	15
	Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej  z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem.
	10.0 x 10,0 cm
	szt.
	
	
	100
	
	
	

	 
	15
	16
	Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej  z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem.
	15,0 x 15,0 cm
	szt.
	
	
	50
	
	
	

	 
	15
	17
	Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej otoczonej hydrokolidową warstwą przylepno-ochronną,  z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem.
	18 x 18 cm
	szt.
	
	
	100
	
	
	

	 
	15
	18
	Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych  z dużym wysiękiem.
	15 x 15 cm
	szt.
	
	
	50
	
	
	

	 
	15
	19
	Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych  z dużym wysiękiem.
	10,0 x 20 cm
	szt.
	
	
	150
	
	
	

	 
	15
	20
	Żel hydrokoloidowy  z alginianem  do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich, tuba poj. 15g
	15 g
	szt.
	
	
	50
	
	
	

	 
	15
	21
	Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji,  wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych, w tym ran głębokich, działający hemostatycznie, formuje się w żel blokując wysięk wewnątrz niego. W 1cm2 zawiera 0,6 mg jonów srebra
	10,0 x 10,0 cm
	szt.
	
	
	120
	
	
	

	 
	15
	22
	Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji,  wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych, działający hemostatycznie, formuje się w żel blokując wysięk wewnątrz niego. W 1cm2 zawiera 0,6 mg jonów srebra
	3 x 44 cm
	szt.
	
	
	50
	
	
	

	 
	15
	23
	Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej otoczonej hydrokolidową warstwą przylepno-ochronną, z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych  z dużym wysiękiem otoczony. W 1cm2 zawiera 0,95 mg jonów srebra.
	15x 15 cm
	szt.
	
	
	70
	
	
	

	 
	15
	24
	Sterylny, samoprzylepny opatrunek na piętę z pianki poliuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych, W 1cm2 zawiera 0,95 mg jonów srebra.
	19,0 x 20,0 cm
	szt.
	
	
	30
	
	
	

	 
	15
	25
	Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej otozonej hydrokolidową warstwą przylepno-ochronną, zawierający jony srebra, przeznaczony do okolic kości krzyżowej, W 1cm2 zawiera 0,95 mg jonów srebra.
	23 x 23cm
	szt.
	
	
	60
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 15:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	16
	 
	UBRANIA, BLUZY, MASKI, CZEPKI,     CPV 33199000-1

	 
	16
	1
	Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2  (KARTA TECHNICZNA). Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, trzy kieszenie (jedna w okolicach klatki piersiowej i dwie w dolnej części), pod szyją okrągły kołnierzyk wykończony szwem overlock oraz widoczną przed rozłożeniem metką z rozmiarem. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Spodnie i bluza pakowane osobno, kolor zielony.
	Rozmiary: męskie L, XL; Damskie M, L, XL
	szt.
	
	
	14445
	
	
	

	 
	16
	2
	Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem;  pakowany indywiualnie z ręcznikami do osuszania rąk. włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced 68g/m2 (KARTA TECHNICZNA)
	Rozmiar M, L, XL, XXL-L
	szt.
	
	
	12436
	
	
	

	 
	16
	3
	Fartuch chirurgiczny do długotrwałych zabiegów, jałowy z włókniny bawełnopodobnej, niepylącej, oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot  wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep,  troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wzmocnienia z przodu fartucha wykonane z nieprzemakalnej mikroporowatej (oddychającej) folii polietylenowej, wzmocnienia na przedramionach zaś z  nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa 27,5 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30 g/m2. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk. (KARTA TECHNICZNA)
	Rozmiar L, XL, XXL-L
	szt.
	
	
	2125
	
	
	

	 
	16
	4
	Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją, rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy.  Przeznaczona  do stosowania  przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze 49g/m2  (KARTA TECHNICZNA)
	Rozmiar S, M, L, XL
	szt.
	
	
	144
	
	
	

	 
	16
	5
	Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją  i rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy.  Przeznaczona  do stosowania  przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze 49g/m2, kolor niebieski  (KARTA TECHNICZNA)
	Rozmiar S, M, L,
	szt.
	
	
	48
	
	
	

	 
	16
	6
	MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE włoknina 3 - warstwowa. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. Min. 40 cm. Bezzapachowa. Barierowość bakteryjna maski min.95%.  Kolor niebieski lub zielony,  
	opakowanie kartonik
	szt.
	
	
	19200
	
	
	

	 
	16
	7
	MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE z przezroczystą, nierosiejącą, antyodblaskową osłoną na oczy, posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki.
	
	szt.
	
	
	200
	
	
	

	 
	16
	8
	MASKI CHIRURGICZNE  IIR wiązane na troki Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa odporna na przesiąkanie hipoalergiczna zabezpiecza przed dymem laserowym technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem wodoodporna. Kolor fioletowy. I warstwa wewnętrzna najbliżej twarzy: biała włóknina celulozowa. II warstwa filtr środkowy: biała włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 25 g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Sztywnik wykonany z aluminium. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski.
	
	szt.
	
	
	2000
	
	
	

	 
	16
	9
	Czepek chirurgiczny typ KOSAK – włókninowy Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny typu printbonded o gramaturze 28g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Z tyłu ściągnięty nieuciskającą gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika/ dyspensera. Kolory; niebieski, zielony, fioletowy.
	
	Szt.
	
	
	7000
	
	
	

	 
	16
	10
	Czepek chirurgiczny okrągły. Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu,skająca bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika. niebieski, zielony
	 
	szt.
	
	
	3000
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 16:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	17
	 
	OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ABLACJI, WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW,    CPV 33141000-3

	 
	17
	1
	OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ABLACJI  (prac. Elektrofizjologii)
	zestaw
	zestaw
	
	
	710
	
	
	

	 
	17
	a
	Serweta 240 x 340 cm wykonana z trójwarstwowego laminatu (PE+PP), gramatura min. 60g/ m2 (karta techniczna), posiadająca 2 otwory (dostęp udowy) z folią do ochrony pulpitu sterowniczego  po obu stronach. Otwory nie są wypełnione folia chirurgiczną, otoczone taśmą lepną.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	b
	Serweta przylepna 75 x 75 cm
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	c
	Serweta przylepna 100 x 125 cm z otworem o średnicy 11 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	d
	Kleszczyki plastikowe 18 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	e
	Ręczniki 18 x 25 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	f
	Skalpel nr 11 z rączką
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	g
	Miska 500 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	h
	Gaziki 10 x 10 cm 
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	i
	Miska 250 ml 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	j
	Osłona foliowa z gumką , średnica 90 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	k
	Igła 18 G, długość 70 mm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	l
	Osłona foliowa z gumką, średnica 140 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	m
	Fartuch wzmocniony L, XL (z zaznaczonym rozmiarem na fartuchu) gramatura min. 35g/ m2, gramatura wzmocnień min. 40 g/ m2  (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	n
	Serweta na stolik 150 x 190 cm włóknina+warstwa chłonna (zawinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	o
	Probówka do ACT
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	2
	OBŁOŻENIE DO ZABIEGU WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW (prac. Elektrofizjologii)
	zestaw
	zestaw
	
	
	900
	
	
	

	 
	17
	a
	Serweta 180 x 300 cm (PE+PP), gramatura min. 60g/ m2 (karta techniczna)z dwoma otworami (dostęp obojczykowy) wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczonymi taśmą lepną z folią do ochrony panela sterowniczego po obu stronach
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	b
	Serweta przylepna 75 x 75 cm 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	c
	Miska 250 ml 
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	d
	Miska 500 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	e
	Ręczniki 40 x 40 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	f
	Kleszczyki plastikowe 18 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	g
	Skalpel 24 cm z rączką
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	h
	Osłona foliowa z gumką, średnica 140 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	i
	Gaziki 10 x 10 cm
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	j
	Fartuch wzmocniony L, XL (z zaznaczonym rozmiarem na fartuchu) gramatura min. 35g/ m2, gramatura wzmocnień min. 40 g/ m2  (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	k
	Serweta na stolik 150 x 190 cm włóknina+warstwa chłonna (zawinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	l
	Tacka
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	m
	Ręczniki bawełniane 40 x 40 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	n
	Probówka do ACT
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 17:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	18
	 
	OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFII, ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH, ZESTAW DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH,  CPV 33141000-3

	 
	18
	2
	ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY – PASSOWYCH (BO kardiochirurgii) parametry:
	zestaw
	zestaw
	
	
	224
	
	
	

	 
	18
	 
	Materiał obłożenia i serwet 3 warstwowy: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa+ włóknina wiskozowa; pełnobarierowa; odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O (KARTA TECHNICZNA); Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	a
	Osłona na stolik Mayo 79x145 cm wzmocniona  wiskozową warstwą chłonną 65x85cm (Obłożenie)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	b
	Ręczniki chłonne 18x25cm;  (Obłożenie)
	6 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	c
	Serweta na stolik 150x190cm;(Obłożenie)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	d
	Osłona na defibrylator (Obłożenie)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	e
	Organizator przewodów z zamknięciem typu Velcro  2,5x30cm (Obłożenie)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	f
	Taśmy lepne, nieprzepuszczalne, elastyczne  9x49cm  (Obłożenie)
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	g
	Osłony na stopy   (Obłożenie)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	h
	Osłony na stopy transparentne (Obłożenie)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	i
	Serweta z taśmą lepną 75x75cm. (Obłożenie)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	j
	Serweta pod pacjenta 200x260cm z osłoną na krocze i wycięciem 20x102cm wykonana z laminatu trójwarstwowego. (Obłożenie)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	k
	Obłożenie klatki piersiowej w kształcie T o wym. 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczna o wym. 32x40cm, serweta wykonana strefowo laminat dwuwarstwowy oraz laminat trójwarstwowy. (Obłożenie)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	l
	Serweta na stolik 150x240cm (Obłożenie)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	m
	Gaziki 10x20cm 17N 8W z kontrastem RTG (Obłożenie)
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	n
	Gazik okrągły 40x50 cm 20 nitkowy. (Obłożenie)
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	o
	Seton 7,5 x 120cm 13 nitkowy 2 warstwowy z kontrastem RTG zielony  (Obłożenie)
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	p
	Bandaż elastyczny 15cm 4 m  (Obłożenie)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	r
	Tupfery 10x10cm 24 nitkowy z kontrastem RTG (Obłożenie)
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	s
	Elektroda czynna do diatermii z ostrzem, czyścikiem i futerałem 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	t
	Dren do odsysania pola operacyjnego
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	u
	Cewnik thorax prosty 32 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	v
	Cewnik thorax zagięty 32 Fr  wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	w
	Y – łącznik 3/8*3/8----3/8
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	x
	Wycinak do aorty, punch
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	y
	Licznik do igieł
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	z
	Uchwyt do skalpela/ podstawka na skalpele
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	aa
	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe; posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach, rozmiar XL 
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	ab
	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i  włókna poliestrowe, rozmiar L
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	ac
	Miseczka 250ml (Zestaw do dezynfekcji)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	ad
	Kleszczyki plastikowe do dezynfekcji 19 cm (Zestaw do dezynfekcji)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	ae
	Tupfery 50cm x 50cm  (Zestaw do dezynfekcji)
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	af
	Setony z nitką RTG 7,5cm/2m (Zestaw do dezynfekcji)
	15 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	ag
	Serweta z RTG i tasiemką 45/45 cm 4W. (Zestaw do dezynfekcji)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	ah
	Tupfery fasola z RTG 15cm/15cm. (Zestaw do dezynfekcji)
	15 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	ai
	Kompresy z RTG 10x20cm. (Zestaw do dezynfekcji)
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	aj
	Opaska elastyczna 15cm/5m. z zapinką (Zestaw do dezynfekcji)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	3
	Zestaw podstawowy (dla bloku chirurgii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	580
	
	
	

	 
	18
	 
	Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	a
	Serweta z taśmą lepną 175 x 175 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	b
	Serweta z taśmą lepną 240 x 150 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	c
	Serweta z taśmą lepną 75 x 90 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	d
	Serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów/włóknina 23g/m2 (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	e
	Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9 x 49 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	f
	ręczniki chłonne 18 x 25 cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	g
	Osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm wykonana z czerwonej folii PE 80 mikronów , wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem PP/PE 63 g/m2 (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	h
	Kieszeń foliowa z przylepcem o wymiarach 40 x 35 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	i
	Miska plastikowa 250 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	j
	Pojemnik plastikowy w kształcie dzbanka 1000 ml
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	k
	Dren do odsysania pola operacyjnego 300 cm z końcówką typu Yankauer bez otworów bocznych z rączką 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	l
	Serweta gazowa 45 x 70 cm 4W20N ze znacznikiem RTG
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	m
	Gaziki 10 x 10 12W17N ze znacznikiem RTG
	40 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	n
	Tupfery 15 x 16 cm 20 N ze znacznikiem RTG
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	o
	Fartuch XL z włókniny poliestrowo – celulozowej spunlaced min. 68 g/m2 (karta techniczna), dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie na przodzie fartucha i rękawach w części od mankietu do wysokości powyżej łokcia, troki łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	p
	Plastikowe kleszczyki z zamkiem do mycia pola operacyjnego 24 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	r
	Elektroda czynna do diatermii dwuprzyciskowa cięcie/ koagulacja z kablem o długości 3m
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	4
	Zestaw uniwersalny do mokrych zabiegów (dla bloku chirurgii):
	zestaw
	zestaw
	
	
	144
	
	
	

	 
	18
	 
	Zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego / folia PE 40 mikronów / celuloza), serwety główne posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	a
	Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	b
	Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	c
	Serwety z taśmą lepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	d
	Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	e
	Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	f
	Ręczniki chłonne 18x25cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	g
	Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	5
	Zestaw do zabiegów TUR (dla bloku chirurgii) wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego
	zestaw
	zestaw
	
	
	630
	
	
	

	 
	18
	 
	Serweta chirurgiczna do przecewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na prącie o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz z trokami służącymi jego regulacji,  wyposażony w przewód do odprowadzania płynów
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	a
	Ręcznik chłonny 18 x 25cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	b
	Samoprzylepny organizator  przewodów 9x18cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	c
	Serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	6
	Torba do mokrych zabiegów brzusznych (dla bloku chirurgii) służąca do przechwytywania płynów z folią chirurgiczną, wykonana z mocnej i cienkiej folii PE, z uchwytami do drenów, z możliwością  podłączenia drenu, z organizatorami przewodów na dwóch krawędziach, okrągły wewnętrzny brzeg torby usztywniony pianką , wymiary 100x80 cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 38x32 cm
	100x80 cm
	Szt.
	
	
	286
	
	
	

	 
	18
	7
	Serweta sterylna chirurgiczna z otworem 9x12cm (+/-5%) wypełnionym folią chirurgiczną
	130 x 150 cm
	szt.
	
	
	1640
	
	
	

	 
	18
	8
	OBŁOŻENIE DO ZABIEGU OPERACJI ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH (blok chirurgii)
	zestaw
	zestaw
	
	
	18
	
	
	

	 
	18
	 
	Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	18
	a
	Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wym. 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną i wyposażona w organizatory przewodów . Serweta chirurgiczna dolna w rozm. 200x260cm z wycięciem U  otoczonym taśmą lepną, oraz dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o rozm. 70x160cm.   powierzchnia krytyczna laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 /folia PE 40µ / włóknina celulozowa  20g/m2, wzmocnienie łata chłonna włóknina 50g/m2 (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	b
	Serweta z taśmą lepną o wym.  90 X 75 cm powierzchnia krytyczna laminat trójwarstwowy włóknina 30g/m2 /folia PE 15µ / włóknina celulozowa  20g/m2, wzmocnienie łata chłonna włóknina 50g/m2
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	c
	Kompresy gazowe 10x10cm 17N12W z znacznikiem RTG
	40 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	d
	Fartuch chirurgiczny bez wzmocnień, rozm. M.  Fartuchy  wykonane z  włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	e
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony ( rękawy i przedramiona), rozm. XL Fartuchy  wykonane z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. (karta techniczna)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	f
	Taśma lepna 9x49cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	g
	Osłona na stopę z laminatu
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	h
	Osłona na stolik Mayo 79X145cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	i
	Tupfer gazowy 20x20 cm 20N
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	j
	Tupfer gazowy 20x20cm 20N z znacznikiem  RTG
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	k
	Bandaż 15cm 4m elastyczny
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	l
	Bandaż elastyczny gazowy 12cm 4m biały
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	m
	Kleszczyki do materiałów opatrunkowych
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	n
	Ręcznik chłonny 18x25cm
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	o
	Serweta na stolik instrumentalny, owinięcie zestawu w rozm.  150X190cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 18:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	19
	 
	POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY , CPV 33140000-3

	 
	19
	1
	Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE 
	min. 15cm x 250cm; 
	szt.
	
	
	3325
	
	
	

	 
	19
	2
	Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką ; dla Prac. Hemodynamiki 
	o średnicy 80 cm .
	szt.
	
	
	550
	
	
	

	 
	19
	3
	Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy (dla Bloku Neurochirurgii ) 
	115-118 x 250-260 cm 
	szt.
	
	
	75
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 19:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	20
	 
	POKROWCE NA RAMIĘ C,  CPV 33140000-3

	 
	20
	1
	Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie 1. draperia na ramię C, 2. osłona na promiennik, 3. osłona na wzmacniacz,4. osłona na pedał; wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE 
	op. / 10 szt.
	op.
	
	
	60
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 20:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	21
	 
	OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE W FORMIE WATY , CPV 33140000-3

	 
	21
	1
	Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach  działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE,  wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni,  Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości
	rozmiar 5x 7-7,5cm
	szt.
	
	
	72
	
	
	

	 
	21
	2
	Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach  działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE,  wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni,  Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości
	1,25x5,0 cm
	szt.
	
	
	75
	
	
	

	 
	21
	3
	Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach  działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE,  wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni,  Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości
	10x20 cm
	szt.
	
	
	480
	
	
	

	 
	21
	4
	Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach  działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH 2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni; Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości
	2,5-2,6 x 5,0-5,1cm
	szt.
	
	
	330
	
	
	

	 
	21
	5
	Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach  działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH poniżej 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości 
	5,0-5,1x 10,0-10,2 cm
	szt.
	
	
	110
	
	
	

	 
	21
	6
	Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach  działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni
	10,0-10,2 x 10,0-10,2 cm;
	szt.
	
	
	130
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 21: 
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	22
	 
	ODZIEŻ JEDNORAZOWA ,   CPV 33199000-1

	 
	22
	1
	Czepek  chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki 
	op. 100 szt. pudło kartonowe
	op.
	
	
	43
	
	
	

	 
	22
	2
	Czepek  chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką
	op. 100 szt. pudło kartonowe
	op.
	
	
	30
	
	
	

	 
	22
	3
	Czepek pielęgniarski
	op. 100 szt. pudło kartonowe
	op.
	
	
	340
	
	
	

	 
	22
	4
	Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej lub przedniej (napotnik) z włókniny pochłaniającej pot; w części górnej z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu gumką 
	op. 100 szt.pudło kartonowe
	op.
	
	
	16
	
	
	

	 
	22
	5
	Fartuch  jednorazowego użytku ochronny z flizeliny 
	100 szt./ op.
	op.
	
	
	236
	
	
	

	 
	22
	6
	Fartuch  jednorazowego użytku higieniczny z cienkiej folii
	100 szt./ op.
	op.
	
	
	385
	
	
	

	 
	22
	7
	Maska jednorazowego użytku hipoalergiczna, ochronna   3 – warstwowa, wiązana 
	50 szt./ op.
	op.
	
	
	730
	
	
	

	 
	22
	8
	Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką 
	100 szt./ op.
	op.
	
	
	820
	
	
	

	 
	22
	10
	Spodnie jednorazowe krótkie dla pacjenta podczas zabiegu kolonoskopii. Spodnie luźne, z wdzianą gumką oraz otworem w tylnej części spodni 
	rozmiar uniwersalny
	szt.
	
	
	700
	
	
	

	 
	22
	11
	Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny 
	90 ± 120 cm x 220 ± 240 cm
	szt.
	
	
	763
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 22:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	23
	 
	KOMPRESY SERWETY CHUSTY OPASKI SETONY TUPFERY CZEPKI ,  CPV: 33141119-7, 33141114-2

	 
	23
	 
	Kompresy jałowe i pakiety kompresów opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo – foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG (dotyczy tylko materiałów jałowych);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23
	1
	Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N  pakiet
	7,5cm x 7,5cm;    Op. 10szt.
	op.
	
	
	10900
	
	
	

	 
	23
	2
	Kompresy gazowe jałowe min. 12W 17N pakiet; bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami
	5cmx5cm; 5 szt. /op.
	pakiet
	
	
	8200
	
	
	

	 
	23
	5
	Kompresy gazowe jałowe min. 12W 17N pakiet przewiązane nitką
	7 (7,5) x7 (7,5) cm; 4 x 10 szt.
	pakiet
	
	
	100
	
	
	

	 
	23
	6
	Kompresy gazowe jałowe min. 16W 17N pakiet
	10x20cm; Op. 5szt.
	op.
	
	
	180
	
	
	

	 
	23
	7
	Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N  (lub 12W17N) pakiet z nitką RTG 
	7,5cm x 7,5cm; Op. 20szt.
	op.
	
	
	600
	
	
	

	 
	23
	8
	Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N z nitką RTG 
	10 x 10cm; 10szt.
	op.
	
	
	1200
	
	
	

	 
	23
	9
	Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet z nitką RTG  Przewiązane nitką
	10x10 cm; 2 x 10szt.
	op.
	
	
	560
	
	
	

	 
	23
	10
	Kompresy gazowe jałowe min. 8W 17N pakiet z nitką RTG  Przewiązane nitką
	10x10 cm; 4 x 10szt.
	op.
	
	
	600
	
	
	

	 
	23
	11
	Kompresy gazowe jałowe min.8W 17N pakiet z nitką RTG 
	10x20cm; op. 20szt.
	op.
	
	
	400
	
	
	

	 
	23
	15
	Kompresy neurochirurgiczne włókninowe 4W, 40g/m2 z nitką  RTG
	30x30mm op. l0szt
	Op.
	
	
	400
	
	
	

	 
	23
	16
	Kompresy neurochirurgiczne włókninowe 4W, 40g/m2 z nitką  RTG
	30 x 75mm op. l0szt
	op.
	
	
	275
	
	
	

	 
	23
	17
	Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg
	2m x 1 cm
	szt.
	
	
	190
	
	
	

	 
	23
	18
	Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg
	2m x 5cm
	szt.
	
	
	350
	
	
	

	 
	23
	19
	Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg
	2m x 7,5cm
	szt.
	
	
	140
	
	
	

	 
	23
	20
	Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N z nitką Rtg
	2m x 7,5 cm 10szt./op.
	op.
	
	
	100
	
	
	

	 
	23
	21
	Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N 
	2m x 2 cm op. 1 szt.
	szt.
	
	
	200
	
	
	

	 
	23
	22
	Setony jałowe z gazy Min. 4W 17N
	2m x 5 cm op. 1 szt.
	szt.
	
	
	50
	
	
	

	 
	23
	23
	Setony niejałowe z gazy 4W 17N 
	2m x 1cm op. x 200 szt.
	op.
	
	
	9
	
	
	

	 
	23
	24
	Tupfer jałowy typu A kula  z nitką RTG
	20x20cm 10szt./op.
	op.
	
	
	2030
	
	
	

	 
	23
	25
	Tupfer niejałowy typu C sączek z nitką RTG
	15 x 15cm 200 szt./ op.
	op.
	
	
	9
	
	
	

	 
	23
	26
	Opatrunek na nos - 3 sztuki, 4 warstwowego kompresu włóknnowego 5 x 5 cm uformowanych w tampon 2,5 x 5 cm, trwale zamocowany w opasce podtrzymującej o dł. Ok.. 110 cm równocześnie tworzącej troki do zawiązania
	opakowanie 50 szt.
	op.
	
	
	53
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 23:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	24
	 
	SERWETY, ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII, ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII ,  CPV - 33140000-3, 33141116 

	 
	24
	1
	Serweta niejałowa operacyjna gazowa min. 4W17N z nitką RTG i tasiemką
	75cm x 90cm
	szt.
	
	
	750
	
	
	

	 
	24
	2
	Serweta niejałowa gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 4W17N. 
	45cm x 45cm
	szt.
	
	
	3720
	
	
	

	 
	24
	4
	Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N 
	45x70cm          2 szt./ op.
	op.
	
	
	340
	
	
	

	 
	24
	5
	Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N 
	45x45cm             5 szt./ op.
	op.
	
	
	336
	
	
	

	 
	24
	6
	Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N 
	75x90cm 2szt./op.
	op.
	
	
	58
	
	
	

	 
	24
	7
	Serweta jałowa gazowa z taśmą i nitką RTG min. 4W17N
	45x70 cm          5 szt./ op.
	op.
	
	
	640
	
	
	

	 
	24
	8
	Serweta operacyjna  dwuwarstwowa o gramaturze min 35g/m2 (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa (karta techniczna)
	240 (250) x 90 cm
	szt.
	
	
	5580
	
	
	

	 
	24
	9
	Serweta jałowa włókninowa TMS o gramaturze min 35g/m2 (karta techniczna)
	75(80) cm x 90(80) cm
	Szt.
	
	
	7700
	
	
	

	 
	24
	10
	Obłożenie do cystoskopii: Materiał serwet i pokrowców na nogi min. 2 warstwowy:  folia polietylenowa+ włóknina polipropylenowa, Gramatura min. 56g/m2 (karta techniczna), Zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w torebce papierowo-foliowej, Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), min. 2 szt. Naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta i dokumentacji medycznej z nadrukowaną datą ważności i numerem serii
	zestaw
	zestaw
	
	
	20
	
	
	

	 
	24
	a
	Serweta samoprzylepna 180x75cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 20x10 i wycięciem półokrągłym o promieniu 10cm z obu stron serwety
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	24
	b
	Serweta pod pośladki 90x75cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	24
	c
	Pokrowce na kończyny 120x75cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	24
	d
	Serwetki do rak z włókniny kompresowej 40x20cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 42:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	25
	 
	OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY , PRZYLEPCE,  CPV 33141111-1, 33141112-8

	 
	25
	1
	Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami.
	7,2x5cm
	szt.
	
	
	39500
	
	
	

	 
	25
	2
	Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami.
	10x8cm
	szt.
	
	
	6180
	
	
	

	 
	25
	3
	Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami.
	15x8cm
	szt.
	
	
	21690
	
	
	

	 
	25
	4
	Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami.
	10x20cm
	szt.
	
	
	18500
	
	
	

	 
	25
	5
	Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami.
	10x25cm
	szt.
	
	
	13750
	
	
	

	 
	25
	6
	Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami.
	10x30cm lub 10x35cm
	szt.
	
	
	11000
	
	
	

	 
	25
	7
	Plaster z opatrunkiem na tkaninie  
	szerokość  8cm
	1 metr bieżący
	
	
	365
	
	
	

	 
	25
	8
	Plaster z opatrunkiem na włókninie   
	szerokość 8cm
	1 metr bieżący
	
	
	610
	
	
	

	 
	25
	9
	Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami 
	szerokość 1,25cm
	1 metr bieżący
	
	
	2632
	
	
	

	 
	25
	10
	Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami 
	szerokość  2,5cm
	1 metr bieżący
	
	
	48260
	
	
	

	 
	25
	11
	Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami 
	szerokość 5cm
	1 metr bieżący
	
	
	274
	
	
	

	 
	25
	12
	Plaster z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowymlub akrylowym  naniesionym paskami 
	szerokość 2,5cm
	1 metr bieżący
	
	
	46066
	
	
	

	 
	25
	13
	Plaster z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym  naniesionym paskami 
	szerokość 5cm
	1 metr bieżący
	
	
	1316
	
	
	

	 
	25
	14
	Plaster z porowatej przezroczystej folii przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem akrylowym lub poliakrylowym 
	szerokość 2,5cm
	1 metr bieżący
	
	
	35976
	
	
	

	 
	25
	15
	Plaster z porowatej przezroczystej folii przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem akrylowym lub poliakrylowym 
	szerokość 1,25cm
	1 metr bieżący
	
	
	1316
	
	
	

	 
	25
	16
	Plaster z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej  pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami 
	szerokość  5cm
	1 metr bieżący
	
	
	309
	
	
	

	 
	25
	17
	Plaster z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej  pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami 
	szerokość 2,5cm
	1 metr bieżący
	
	
	3642
	
	
	

	 
	25
	18
	Przylepiec elastyczny z włókniny  do mocowania całej powierzchni opatrunku 
	szerokość  20cm
	1 metr bieżący
	
	
	2160
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 25:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar całkowity (cm) /  Rozmiar przylepny (cm)
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	26
	 
	FOLIE OPERACYJNE , CPV 33140000-3

	 
	26
	1
	Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna
	14-25 x 25-29 /15-19 x 21-25
	szt.
	
	
	10
	
	
	

	 
	26
	2
	Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna
	30-38 x 25-28 /28-30 x 21-25
	szt.
	
	
	30
	
	
	

	 
	26
	4
	Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna
	45-60 x 27-35 /35-45 x 21-35
	szt.
	
	
	20
	
	
	

	 
	26
	5
	Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna
	56 x 82-84 /56 x 76-77
	szt.
	
	
	50
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 26:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	27
	 
	MATA PODŁOGOWA ,  CPV 33140000-3

	 
	27
	1
	Mata dekontaminacyjna podłogowa
	30 -40 warstwowa 115cm x 45cm
	warstwa
	
	
	52920
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 27:
	
	
	

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	28
	 
	MATERIAŁY OPATRUNKOWE , CPV  33141115-9, 33141113-4, 33141110-4

	 
	28
	1
	Opaska dziana niejałowa nieelastyczna
	4m x 5cm
	szt.
	
	
	1000
	
	
	

	 
	28
	2
	Opaska dziana niejałowa nieelastyczna
	4m x 10cm
	szt.
	
	
	17875
	
	
	

	 
	28
	3
	Opaska dziana niejałowa nieelastyczna
	4m x 15cm
	szt.
	
	
	13120
	
	
	

	 
	28
	4
	Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką/ zapinkami wewnątrz opakowania 
	5m x 10cm
	szt.
	
	
	890
	
	
	

	 
	28
	5
	Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką/ zapinkami wewnątrz opakowania 
	5m x 12cm
	szt.
	
	
	2894
	
	
	

	 
	28
	6
	Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką/ zapinkami wewnątrz opakowania 
	5m x 15cm
	szt.
	
	
	13908
	
	
	

	 
	28
	7
	Opaska gazowa dziana jałowa nieelastyczna
	4mx 15cm
	szt.
	
	
	150
	
	
	

	 
	28
	8
	Opaska elastyczna tkana jałowa z zapinką wewnątrz opakowania
	5mx 10cm
	Szt.
	
	
	177
	
	
	

	 
	28
	10
	Opaska elastyczna tkana jałowa z zapinką wewnątrz opakowania
	4(5)mx 15cm
	szt.
	
	
	800
	
	
	

	 
	28
	13
	Naturalny lub syntetyczny  podkład podgipsowy niejałowy
	3m x 10 cm
	szt.
	
	
	732
	
	
	

	 
	28
	14
	Naturalny lub syntetyczny  podkład podgipsowy niejałowy
	3m x 15 cm
	szt.
	
	
	1368
	
	
	

	 
	28
	15
	Naturalny lub syntetyczny  podkład podgipsowy niejałowy
	3m  x 20 (25)cm
	szt.
	
	
	420
	
	
	

	 
	28
	16
	Opaska gipsowa szybkowiążąca 
	14 ÷ 15 cm x  3m
	szt.
	
	
	5007
	
	
	

	 
	28
	17
	Chusta trójkątna podtrzymująca
	
	szt.
	
	
	1620
	
	
	

	 
	28
	18
	Siatka elastyczno-opatrunkowa – rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7,10 lub 11,6m   
	ramię, podudzie, kolano, stopa,
	szt.
	
	
	76
	
	
	

	 
	28
	19
	Siatka elastyczno-opatrunkowa – rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7,10 lub 11,6m   
	podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć,
	szt.
	
	
	148
	
	
	

	 
	28
	20
	Siatka elastyczno-opatrunkowa – rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7,10 lub 11,6m   
	udo, głowa, biodro
	szt.
	
	
	27
	
	
	

	 
	28
	21
	Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bardzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m 
	ramię, podudzie, kolano, stopa
	szt.
	
	
	156
	
	
	

	 
	28
	22
	Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bardzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m 
	udo, głowa
	szt.
	
	
	84
	
	
	

	 
	28
	23
	myjka higieniczna „rękawica” lub prostokąt
	op. 50 sztuk
	op.
	
	
	8
	
	
	

	 
	28
	24
	Tampony higieniczne typu normal
	Op. 16 szt.
	op.
	
	
	12
	
	
	

	 
	28
	25
	Wata  opatrunkowa bawełniano- wiskozowa
	op. 0,5 kg
	op.
	
	
	207
	
	
	

	 
	28
	28
	Pałeczka kosmetyczna / higieniczna z bawełnianą końcówką
	Op. 100 szt.
	op.
	
	
	41
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 28:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	29
	 
	MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV 33141000-3

	 
	29
	1
	Lignina celulozowa w arkuszach Arkusze 36-44 x 54-66 cm 
	op. 5 kg
	kg
	
	
	9790
	
	
	

	 
	29
	2
	Lignina celulozowa w arkuszach Arkusze 20 x 20 cm 
	op. 1 kg
	kg
	
	
	1000
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 29:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	30
	 
	OPATRUNEK DO ZABEZPIECZANIA KANIUL , CPV 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4

	 
	30
	1
	Opatrunek  jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul 
	5-6cm x 7-8cm
	szt.
	
	
	110500
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 30:
	
	
	

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	31
	 
	PIELUCHOMAJTKI DLA DOROSŁYCH ,   CPV: 33141000-3

	 
	31
	1
	Pieluchomajtki  dla dorosłych obwód bioder  45 - 60cm ÷  72 – 90 cm  MAŁE
	Chłonność ≥ 800g 30 szt./ op.
	op.
	
	
	8
	
	
	

	 
	31
	2
	Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 60-90cm ÷108-132 cm ŚREDNIE
	Chłonność ≥ 1100g 30 szt./ op.
	op.
	
	
	232
	
	
	

	 
	31
	3
	Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 90-120 cm ÷ 135-165 cm DUŻE
	Chłonność ≥ 1300g 30 szt./ op.
	op.
	
	
	1744
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 31:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	32
	 
	MATERIAŁY OPATRUNKOWE,  CPV: 33141000-3, 33141113-4

	 
	32
	1
	Bandaż podtrzymujący tkany z zapinką o wysokiej rozciągliwości  delikatny bandaż tkany z niestrzępiącymi się brzegami, doskonale przylegający do ciała, nie zsuwający się wraz z opatrunkiem, stosowany jako bandaż mocujący na stawach oraz prostych stożkowych częściach ciała, rozciągliwość min. 130%
	6cm x 4m Op. 20 szt.
	op.
	
	
	11
	
	
	

	 
	32
	2
	Podkłady higieniczne typu Seni Soft Warstwę chłonną podkładów stanowi pulpa celulozowa. Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort choremu. Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz.
	90 cm x 60 cm 30 szt. / opak.
	op.
	
	
	1050
	
	
	

	 
	32
	3
	Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton
	10 cm x 20m
	szt.
	
	
	20
	
	
	

	 
	32
	4
	Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton
	15(16) cm x 20m
	szt.
	
	
	3
	
	
	

	 
	32
	5
	Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton
	7 cm x 20m
	szt.
	
	
	14
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 32:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	33
	 
	OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE,  CPV 33141110-4

	 
	33
	1
	Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%) i zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy. Zwalczający bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli. Pochłaniający wysięk  z rany (żelujący), izoluje i eliminuje zakażenia.
	10 x 10 cm; op. 10 szt.
	Op.
	
	
	7
	
	
	

	 
	33
	2
	Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%) i zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy. Zwalczający bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli. Pochłaniający wysięk  z rany (żelujący), izoluje i eliminuje zakażenia.
	15 x 15 cm; op. 5 szt.
	Op.
	
	
	15
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 33:
	
	
	

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	34
	 
	NAJEM APARATU DO PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN Z KOMPLETEM OPATRUNKÓW,  CPV 33140000-3, PA01-7

	 
	34
	1
	Zbiornik z żelem typu Vivano
	800 -1000 ml
	Szt.
	
	
	13
	
	
	

	 
	34
	2
	Zbiornik z żelem typu Vivano
	300 ml
	Szt.
	
	
	100
	
	
	

	 
	34
	3
	Zestaw typu VIVANO MED.  Zestaw opatrunkowy  do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 10x7,5x3,3cm, 1-2 Folie samoprzylepne 15x20cm, 1 port
	Mały S
	Szt.
	
	
	81
	
	
	

	 
	34
	4
	Zestaw typu VIVANO MED.  Zestaw opatrunkowy  do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 18x12,5x3,3cm, 2 Folie samoprzylepne 15x20cm lub 20 x 30cm, 1 port
	Średni M
	Szt.
	
	
	48
	
	
	

	 
	34
	5
	Złącze Y
	
	szt.
	
	
	6
	
	
	

	 
	34
	6
	Najem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
	3 sztuki
	miesiąc
	
	
	12
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 34:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	35
	 
	SERWETY, FARTUCHY DLA BLOKU CHIRURGII OGÓLNEJ I OTOLARYNGOLOGII,    CPV 33140000-3

	 
	35
	 
	Zestawy pakowane sterylnie w opakowanie foliowe,  min. 3 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Wszystkie komponenty zestawu ułożone w w/w wymienionej kolejności umożliwiającej sprawne , aseptyczne rozłożenie zestawu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	35
	 
	Serwety w poz. 1,2 okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze min. 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m2.  Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Serwety w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. (karta techniczna)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	35
	1
	Zestaw uniwersalny (blok chir. Ogólnej):
	zestaw
	zestaw
	
	
	350
	
	
	

	 
	35
	a
	Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ( owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	b
	Fartuch chirurgiczny  wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2   długość 120cm  (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	c
	Fartuch chirurgiczny   wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2  (karta techniczna), posiadający dodatkowe polietylenowe wzmocnienia w przedniej części fartucha i rękawach dł. 150 cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	d
	Osłona na stolik Mayo 80x142 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	e
	Miska plastikowa 120 ml 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	f
	Tupfery gazowe 40x50 cm , okrągłe, kształt kuli 
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	g
	Miska plastikowa 250ml, skalowana
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	h
	Serweta laparotomijna 4- warstwowa, 20 – nitkowa, zielona 45x45 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	i
	Kompresy gazowe 12 warstwowe , 17 nitkowe z elementem kontrastującym w promieniach Rtg 10x10 cm. 
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	j
	Torba na narzędzia 2 komorowa 41x33 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	k
	Forceps  jednorazowy dł. 23 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	l
	Serweta  boczna 93x75 przylepna  ze wzmocnieniem chłonnym 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	m
	Serweta dolna 196x196  przylepna  ze wzmocnieniem chłonnym, organizator przewodów typu rzep 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	n
	Serweta górna 250x152 przylepna  ze wzmocnieniem chłonnym, organizator przewodów
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	 
	Wszystkie komponenty zestawu ułożone w w/w wymienionej kolejności umożliwiającej sprawne , aseptyczne rozłożenie zestawu.
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	2
	Zestaw do zabiegów na tarczycy (blok chir. Ogólnej):
	zestaw
	zestaw
	
	
	176
	
	
	

	 
	35
	a
	Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ( owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	b
	Fartuch chirurgiczny  wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2  (karta techniczna)  dł 130cm 
	3 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	c
	Osłona na stolik Mayo 80x142 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	d
	Miska plastikowa 250 ml, skalowana
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	e
	Miska plastikowa 120ml, skalowana
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	f
	Kompresy gazowe 12 warstwowe , 17 nitkowe z elementem kontrastującym w promieniach Rtg 10x10 cm.
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	g
	Tupfery gazowe 15cmx 15cm, z nitką radiacyjną, kształt kuli
	10 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	h
	Serweta laparotomijna 4- warstwowa, 20 – nitkowa, zielona 45x45 cm 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	i
	Tupfery gazowe 40x50 cm , okrągłe, kształt kuli 
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	j
	Forceps  jednorazowy dł. 23 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	k
	Kateter do odsysania pola operacyjnego 300cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	l
	Torba na narzędzia 2 komorowa 41x33 cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	m
	Serweta do operacji tarczycy 196x312cm, cześć  osłaniająca pacjenta wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen), boki wykonane z pełnobarierowej folii, Okno w kształcie rombu 13x13, przylepne (paski kleju maks. Szerokość 2 cm). Wzmocnienie chłonne wokół okna w rozmiarze min. 57x76cm, zintegrowane 3 podwójne uchwyty na przewody oraz mata antypoślizgowa o wymiarach  46x25cm.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	n
	Nóż elektrochirurgiczny
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	o
	Czyścik
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	 
	Wszystkie komponenty zestawu ułożone w w/w wymienionej kolejności umożliwiającej sprawne , aseptyczne rozłożenie zestawu.
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	3
	Sterylny zestaw otolaryngologiczny
	zestaw
	zestaw
	
	
	400
	
	
	

	 
	35
	 
	Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego ,  bez celulozy i jej pochodnych o gram. 66 g/m2 , wzmocnienie gram. min. 140g/m2. Odporność na rozrywanie na mokro/sucho w obszarze  wzmocnień  min. 500 kPa. Opakowanie zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne z nr kat., nr lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	a
	Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	b
	Serweta na stoli Mayo 80x142 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	c
	Serweta na głowę  typu „turban” 107x82,5 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	d
	Serweta 196x279cm z wycięciem U 6x63cm, ze wzmocnieniem 43x51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25x46 cm i dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, boki z folii PE 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	5
	Czepek pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Kolor niebieski lub zielony. 
	Opakowanie 100 szt.
	op.
	
	
	15
	
	
	

	 
	35
	6
	Czepek wiązany z tyłu, wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Kolor niebieski. 
	Opakowanie 100 szt.
	op.
	
	
	18
	
	
	

	 
	35
	7
	Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min.40% polimeru absorpcyjnego, w rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa. 
	
	szt.
	
	
	840
	
	
	

	 
	35
	8
	Sterylny zestaw otolaryngologiczny/ Sterylny zestaw  do chirurgii z decentralnym otworem
	zestaw
	zestaw
	
	
	500
	
	
	

	 
	35
	a
	Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem  zespolonym z folią PE na całej powierzchni wzmocnienia-nie obwodowo, paskowo, punktowo (owinięcie zestawu)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	b
	Taśma przylepna przeźroczysta 8x40cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	c
	Ręcznik chłonny 20x30cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	d
	Serweta 221x240cm z decentralnym otworem przylepnym Φ 12cm. Serweta wykonana z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) , pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 200kpa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.110 N . Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta
	1szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	9
	Sterylny zestaw laryngologiczny 
	zestaw
	zestaw
	
	
	500
	
	
	

	 
	35
	a
	Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem  zespolonym z folią PE na całej powierzchni wzmocnienia-nie obwodowo, paskowo, punktowo (owinięcie zestawu)
	1szt.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	35
	b
	Folia chirurgiczna z otworem 13x17cm
	1szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	c
	Ręcznik chłonny 20x30cm
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	35
	d
	Serweta do operacji laryngologicznych z owalnym, przylepnym otworem 7 x 12 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół, 1 uchwyt na przewody typu rzep. Serweta wykonana z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) , pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm h2o, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 200kpa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.110 n . Zestaw  pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta
	1szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 35:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	36
	 
	OPATRUNKI HYDROFOBOWE ,  CPV 33140000-3

	 
	36
	1
	Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem.
	7 cm x 9cm
	Szt.
	
	
	87
	
	
	

	 
	36
	2
	Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem.
	10 cm x 10 cm
	Szt.
	
	
	85
	
	
	

	 
	36
	3
	Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem.
	10 cm x 20 cm
	Szt.
	
	
	130
	
	
	

	 
	36
	4
	Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Taśma z gazy nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy).
	5 x 200 cm
	Szt.
	
	
	3
	
	
	

	 
	36
	5
	Samoprzylepny plaster z centralnie umieszczonym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym. Nasączony DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy).
	8 X 15 cm
	Szt.
	
	
	10
	
	
	

	 
	36
	6
	Samoprzylepny plaster z centralnie umieszczonym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym. Nasączony DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy).
	10 x 30 cm
	Szt.
	
	
	15
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 36:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	37
	 
	PAKIET DLA CYTOSTATYKÓW,  CPV 33141000-0 

	 
	37
	 
	Fartuch jednorazowy niejałowy wiązany, izolacyjny, rękaw z gumką lub mankietem, z włókniny polipropylenowej, gramatura ≥ 20 g/m2 cytostatyki
	M-XL
	Szt.
	
	
	500
	
	
	

	RAZEM pakiet nr 37:
	
	
	

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	38
	 
	PAKIET DLA CYTOSTATYKÓW,    CPV 33141000-0 

	 
	38
	 
	Buty ochronne wykonane ze specjalnego trójwarstwowego materiału, odpornego na zachlapania, wewnętrzna strona części stopowej dodatkowo wzmocniona nieprzemakalna warstwą. Rozmiar uniwersalny – wysokość ochrony do kolana, na gumkę, antypoślizgowe pasy na podeszwie.
	rozmiar uniwersalny
	Szt.
	
	
	500
	
	
	 

	 
	38
	 
	Fartuch ochronny do procedur przygotowania i podawania cytostatyków, wykonane z w pełni nieprzemakalnego, niepylącego materiału, zakładane przez głowę, z odsłoniętymi plecami oraz specjalnym nacięciem do bezpiecznego ściągania, mankiety z zaczepem na kciuk. Brak przenikliwości dla minimum 3 powszechnie stosowanych cytostatyków w okresie minimum 4 godzin.
	rozmiar uniwersalny
	Szt.
	
	
	500
	
	
	 

	 
	38
	 
	Maska chirurgiczna min. Czterowarstwowa do kontaktu z substancjami cytostatycznymi, bezwonna, bezpyłowa wiązana na troki, z nakładką modelującą na nos. Efektywność filtracji bakteryjnej (3,0 µm) - min. 99%, efektywność filtracji cząsteczkowej (0,1 µm) -  min. 99%, odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg, ciśnienie różnicowe < 29 Pa/cm²
	rozmiar uniwersalny
	Szt.
	
	
	500
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 38:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	39
	 
	OBŁOŻENIA, FARTUCHY, UBRANIA,    CPV 33140000-3, 33141000-0, 33199000-1

	 
	39
	1
	Zestaw uniwersalny (blok chir. Ogólnej):
	zestaw
	zestaw
	
	
	1200
	
	
	 

	 
	39
	a
	Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 90 cm (owiniecie zestawu). Minimalny rozmiar warstwy chłonnej 70 x 190 cm.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	b
	Ręczniki 30 x 40 cm z włókniny celulozowej  o gramaturze 60g/m2
	4 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	c
	Fartuch chirurgiczny z włókniny typu  Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, długość fartucha 120 cm (+/- 5cm), naklejka z rozmiarem  na fartuchu.  (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	d
	Osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, warstwa chłonna z włókniny PP o wymiarach 75 x 85cm (+/- 5 cm)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	e
	Fartuch chirurgiczny z włókniny typu  Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, długość fartucha 130 cm (+/- 5cm), naklejka z rozmiarem  na fartuchu.  (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	f
	Foliowa kieszeń na ssak i koagulację, jednokomorowa, 38x40cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	g
	Taśma samoprzylepna, włókninowa 9x50cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	h
	Samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny, powierzchnia klejąca 9x11cm, posiadający 2 zintegrowane włókninowe troki 25 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	i
	Narzędzie plastikowe 24,5cm. Pakowane osobno.
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	j
	Miska plastikowa 250ml. Pakowane osobno.
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	k
	Tupfer z gazy ze znacznikiem RTG, w kształcie jajka z gazy 20N, 29x35cm. Pakowane osobno.
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	l
	Kompres gazowy 10x10 z nitką RTG 17N12W. Pakowane osobno.
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	m
	Serweta operacyjna z tasiemką i znacznikiem RTG z gazy 20N4W rozmiar po praniu wstępnym 40x40cm, Serweta z laminatu 3 warstwowego (strefa krytyczna) PP+PP+folia PE, gramatura 112G/M2 (+/- 1G/M2). Strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy 58g/m2 (+/- 1g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270kpa. Absorpcja w strefie krytycznej 46%. Oznaczenie kierunku rozkładania. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm.  (karta techniczna)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	n
	Samoprzylepne serwety operacyjne 75x90cm. Serweta z laminatu 3 warstwowego (strefa krytyczna) pp+pp+folia pe, gramatura 112g/m2 (+/- 1g/m2). Strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy 58g/m2 (+/- 1g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270kpa. Absorpcja w strefie krytycznej 46%. Oznaczenie kierunku rozkładania. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm.  (karta techniczna)
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	o
	Samoprzylepna serweta operacyjna 150x250cm, wyposażona w zintegrowane organizatory przewodów (4 szt.), taśma samoprzylepna o długości min. 100cm. Serweta z laminatu 3 warstwowego (strefa krytyczna) pp+pp+folia pe, gramatura 112g/m2 (+/- 1g/m2). Strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy 58g/m2 (+/- 1g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270kpa. Absorpcja w strefie krytycznej 46%. Oznaczenie kierunku rozkładania. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm.  (karta techniczna)
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	39
	2
	Komplet chirurgiczny (bluza+ spodnie) jednorazowy komplet bluza+spodnie, z włókniny typu Spunbond, gramatura 50g/m2. Bluza o kroju raglanowym, krótki rękaw, wycięcie w cerek wykończone lamówką, 3 kieszenie (2 na dole, 1 na piersi), metka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem. Spodnie na troki, 2 kieszenie, nogawki długie, proste. Kolor zielony lub niebieski. Każdy zestaw pakowany osobno w torebkę foliowa. Odporność na przenikanie cieczy >15cmh2o. (karta techniczna)
	XS -XXL
	komplet
	
	
	500
	
	
	 

	 
	39
	3
	Bluza chirurgiczna z długim rękawem, włóknina typu spunbond 50g/m2. Rękawy raglan, dwie kieszenie na dole, ściągacz. Kolor niebieski
	M, L
	komplet
	
	
	500
	
	
	 

	 
	39
	4
	Czepek chirurgiczny w kształcie beretu, wykończony gumką, włóknina PP 14g/m2. Kolor zielony, niebieski, biały
	100 szt./ op.
	op.
	
	
	10
	
	
	 

	 
	39
	5
	Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O (karta techniczna), wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min 2 ręczniki w opakowaniu 30x40cm, wysokochłonne.  Naklejka z rozmiarem  na fartuchu. Na opakowaniu 2 etykiety nr katalogowy, LOT, data ważności, nazwa producenta 
	długość 120, 130, 150, 170 oraz 150cm Large (+/- 5cm),
	szt.
	
	
	500
	
	
	 

	 
	39
	6
	Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace wzmocniony, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy na przodkie 120 cm H2O, na rękawach 180 cm H2O (karta techniczna), nieprzemakalne wstawki z 2warstwowego laminatu włóknina PP+ folia PE w części przedniej 42g/m2i na rękawach 40,5g/m2  (karta techniczna), wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min 2 ręczniki w opakowaniu 30x40cm, wysokochłonne.  Naklejka z rozmiarem  na fartuchu. Na opakowaniu 2 etykiety nr katalogowy, LOT, data ważności, nazwa producenta 
	długość 120, 130, 150, 170 oraz 150cm Large (+/- 5cm),
	szt.
	
	
	500
	
	
	 

	 
	39
	7
	Sterylny fartuch endoskopowy, górna część fartucha (powyżej piersi) bawełnopodobna, hydrofobowa, paro przepuszczalna typu Spunlace 68g/m2. Rękaw nieprzemakalny odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, chłonny laminat dwuwarstwowy 28g/m2 od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz. Łączenie w strefie krytycznej (min 3/4 rękawa) metodą ultradźwiękową lub klejoną. Mankiety z poliestru min. 8cm. Pozostałe części fartucha wykonane z nieprzemakalnej folii PE 48g/m2. (KARTA TECHNICZNA) W przedniej części fartucha kontrafałdy. Zabezpieczający nogi w pozycji siedzącej oraz plecy operatora. Zapięcie z tyłu rzep i 2 troki  folii PE dł. Min. 60cm. Dodatkowe owinięcie w papier krepowy. Dodatkowo ręcznik do wycierania rąk. Opakowanie folia/ papier. 2 naklejki nr ref., LOT, data ważności, nazwa producenta. Sterylizowane tlenkiem etylenu.
	długość min. 150cm  szer. Od pachy do pachy min. 70cm
	szt.
	
	
	500
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 39:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	40
	 
	PAPIERY EKG KARDIOLOGIA, CPV 33141000-0 

	 
	40
	1
	Papier do EKG składanka, termiczny, perforowany do MAC 5500 HD oryginalny
	12,7 cm x 27,94 cm ryza
	ryza
	
	
	100
	
	
	 

	 
	40
	2
	Papier do EKG składanka, termiczny, do MAC 800 oryginalny
	140 mm x 110 mm ryza
	ryza
	
	
	300
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 40:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	41
	 
	DRENAŻE NEUROCHIRURGICZNE, CPV 33141000-0 

	 
	41
	1
	Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185 cm z wkłuciem, komora kroplowa 100 ml ze skalą 1 ml, worek 700 ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, długość 80 cm, średnica zewnętrzna 1.5 mm z igłą Tuohy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem
	 
	szt.
	
	
	10
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 41:
	
	
	 

	
	
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Wartość jednostkowa             netto [zł]
	Cena jednostkowa                 brutto[zł]
	ilość
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	Nazwa producenta/                                                                                                                             Nazwa handlowa/                                                                                                                                   numer katalogowy/                                                                                                                       ilość w opakowaniu handlowym/

	pakiet
	42
	 
	ZESTAW DO PCNL,    CPV 33140000-3

	 
	42
	1
	Zestaw do PCNL (blok chir. Ogólnej):
	zestaw
	zestaw
	
	
	120
	
	
	 

	 
	42
	a
	Serweta o wymiarach min 250 x 300cm z otworem min. 20x23cm, otoczonym taśma lepną  i długim workiem na płyny  wykonaną z miękkiego, wysokochłonnego dwuwarstwowego laminatu  o gramaturze 54 g/m2 i nieprzemakalności 250 cm h20 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	b
	Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym.  Min 80cm x 140cm 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	c
	Serweta dwuwarstwowa laminowaną o gramaturze min. 61g/m2 o wymiarze  150cm x 200 cm, która może służyć jako przykrycie stolika - owinięcie zestawu                      
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	d
	Osłona na ramię C 80x150 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	e
	Kieszeń przylepna 30x40 cm, dwukomorowa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	f
	Kompresy z gazy 10x10 12w, 17n cm z RTG
	20 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	g
	Miska 250 ml 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	h
	Tupfery 40x40 cm 
	5 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	i
	Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o       gramaturze min. 45 g/m2, nieprzemakalności min. 30cm H20. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep .- rozmiar XL 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	j
	Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o       gramaturze min. 45 g/m2, nieprzemakalności min. 30cm H20. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep .- rozmiar L 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	k
	Taśma przylepna 10x50 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	l
	Osłona na kamerę 14x250 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	m
	Chusteczka do skóry nasączona alkoholem izopropylowym tworzącym miejscowy film ochronny między skórą a przylepcem 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	2
	Zestaw Laryngologiczny  z serwetą U-kształtną (blok chir. Szczękowej):
	zestaw
	zestaw
	
	
	100
	
	
	 

	 
	42
	a
	Pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80cm x 140cm z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) wykonanej w włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36 g/m2
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	b
	Czyścik do koagulacji
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	c
	Całość owinięta w serwetę o wym.  150cm x 190 cm wzmocnioną przez środek i z folią po bokach o łącznej gramaturze 66g/m2, która może służyć jako przykrycie stolika 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	d
	Serweta główna trójwarstwowa typu SMS zapewniająca wysoką paro przepuszczalność o minimalnej gramaturze 51g/m2 o wymiarach 150 x 200cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. Min 6 x 65cm otoczonym taśmą samoprzylepną   w części krytycznej wzmocniona  czterowarstwowym nieprzemakalnym laminatem o bardzo wysokiej chłonności, pochłaniającym  materiałem biologicznym i pozostająca na powierzchni sucha, niebrudząca  zespołu operacyjnego . Wierzchnią warstwę stanowi włóknina porowata, dwie wewnętrzne zbudowane z wysokochłonnych włókien, spód serwety zabezpieczony laminatem,   o gramaturze min. 105g/m2 i wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 79 kpa
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	e
	Serweta sterylna samoprzylepna o wymiarach  150 x 180cm, wykonana  z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni  o gramaturze min. 61g/m2 
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	f
	Taśma samoprzylepna 10x50 cm
	1 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	42
	g
	Rzep 2,5x22 cm  
	2 szt.
	
	
	
	
	
	
	 

	RAZEM pakiet nr 42:
	
	
	 


…………….…dnia……………                                                                                                                        …............................................................................... 

            podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
         uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

                












posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §6 ust.3)

UMOWA nr ....... /78/Med./2015
kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2015 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez: 
Komendanta – płk. lek. Wojciecha Tańskiego  
zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM
a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:

...............................................
...............................................
Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.
§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §15, zwany dalej towarem wraz z najmem urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran – 3 szt.
 przez okres 12 miesięcy, typ ……………., rok produkcji …………., producent …………, kraj …………., o wartości brutto ……………. (do celów księgowych).. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ……. dni (min. 1 dzień - max. 3 dni) od otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ………..…… potwierdzonego faxem na numer ..........................
3. Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego - ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, Zastępca Kierownika Apteki – mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. 261 660 524 oraz dr n. farm. Monika Krzysik, tel. 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 261 660 464.

4. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z fakturą jej wersję elektroniczną w formacie DATA-FARM lub PDF na płycie CD lub  na adres e-mail: apteka.dostawy@4wsk.pl.

5. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

1) mgr farm Grażyna Wojtczak

2) dr n. farm Monika Krzysik

3) mgr farm Anna Duszyńska

4) tech. farm Stanisława Mazur

5) tech. farm Barbara Ziółek

6) tech. farm Adam Klekowski

7) tech. farm Agnieszka Przybył

8) tech. farm Ewa Kępa- Ciszak
6. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z §7 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax ………………….. 

9. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia 

10. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 8 terminu fakturę korygującą. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. 
12. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.  
13. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 SIWZ. Dokumenty, te Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………... pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 2

Prawo opcji

1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.
§ 3
Dostawa

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg §1 ust. 5.

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4
Najem

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę parowników na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie …..… dni (min. 1 dzień max. 3 dni) od daty wezwania przez Zamawiającego, wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran opisane w §15 umowy. Termin dostawy należy ustalić z  pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego – panią Anną Błaszkowską tel. 261 660 468. Osobami upoważnionymi do odbioru urządzenia są: Kierownik/Ordynator właściwej komórki.
3. Odbiór urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 5, przez osoby upoważnione wskazane w ust. 2 do odbioru potwierdzonym protokołem instalacji i przekazania co stanowi podstawę do wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego. 
4. Wraz z przekazaniem urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami w formie pisemnej i elektronicznej, opisy, warunki techniczne i instrukcje. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 2 godzin (osoby wskazane przez Zamawiającego) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do podpisania protokołu instalacji i przekazania. 
W miarę potrzeb Wykonawca wykona szkolenie personelu w czasie obowiązywania umowy na wezwanie Zamawiającego w wymiarze max. 10 godzin.

6. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji, w obecności Kierownika właściwego oddziału oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel. 261 660 468.

§5
Warunki najmu
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanych urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran na własny koszt przez okres trwania umowy (w koszt najmu wliczony przegląd techniczny urządzeń, dojazd i roboczogodziny serwisanta, części zamienne oraz zużywalne w przypadku naprawy).

2. Naprawy bieżące urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

3. Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. ……… i potwierdzi jednocześnie faksem na numer ……… Czas naprawy wynosi do 3 dni od daty zgłoszenia. 

4. W przypadku awarii urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze (urządzenie tego samego typu) na czas naprawy.

5. W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowe tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejenia urządzenia etykietą informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnego przeglądu okresowego. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na oddziale. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.
§ 6
Warunki płatności
1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §15. 

2. Łączna wartość netto umowy w okresie realizacji umowy wynosi: ……………..… zł (słownie: ………….....................................................................................złotych, …./100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: ……………… zł (słownie: ……………………………………..........…..………………… złotych, …./100).

3. Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu, przewozu i montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 pkt. 5, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) oraz w terminie ………… dni (min 60 dni) za najem urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Pierwsza faktura może być wystawiona po przekazaniu urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran wg §4 ust. 3.

5. Czynsz za najem (ryczałt) płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami wraz z częściami zamiennymi, materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran na nowe. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10 – go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

6. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. 

7. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

8. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(tj. Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późń. zm.).

9. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 7

Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: …………… (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności i rękojmi.
3. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 8 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego. 

6. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 8

1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z §1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostaw, 
2) przekroczy termin, o którym mowa §4 ust. 2 o 7 dni,
3) przekroczy terminy, o których mowa w §7 ust. 3 o 7 dni łącznie dokonując wymian gwarancyjnych (przekroczenie terminów reklamacyjnych będą sumowane przez okres trwania umowy), 
4) nie dostarczy dokumentów, o których mowa §4 ust. 4,
5) nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o który mowa w§5 ust. 4 i 5,  
6) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonych w §10 ust. 1 pkt. 3).

§ 9

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 2, §7 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

2. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika zawartego w §15 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1. 

4. Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto pakietu.
§ 10
Kary umowne
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

2) w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostaw reklamacyjnych za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu, o których mowa w §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

3) w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4) w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu najmowanych urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, zgodnie z §4 ust. 3.



5) w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

6) w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w §5 ust. 4 i 5 za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) ma zastosowanie. 
§ 12
Zmiana umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13
Postępowanie polubowne

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.
§ 14
Pozostałe postanowienia

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.
§ 15
Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wykonawca:




      Zamawiający:
W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 78/Med./2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.
……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4
 ..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

  (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
OŚWIADCZENIE


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy 
z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.
…………….…dnia……………                                                                …............................................................................... 

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

 Załącznik nr 5
     ..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE


Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.


……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

                                                                                                           (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 

                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6
     ..............................................                                                          ............... dn. ....................    

          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy
 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.


……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 

                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7
DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław



data odbioru
…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5 

50-981 Wrocław 

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………                     

imię i nazwisko







Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko



2. Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

	NAZWA
	Typ
	ILOŚĆ SZTUK
	Numer

seryjny
	kod SSM

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

· instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej 

· wykazu autoryzowanych punktów serwisowych 

· Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym 

· Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

· karty gwarancyjnej

· paszportu technicznego

4. Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

5. W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

· …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

6. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:

Zamawiający:

                  ………..………………………… 

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału
Załącznik nr 8
DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław



data odbioru
…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5 

50-981 Wrocław 

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………                     

imię i nazwisko







Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko



2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

	NAZWA
	Typ
	ILOŚĆ SZTUK
	Numer

seryjny
	kod SSM

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

                   Wykonawca:
                    

 
Zamawiający:

………..………………………… 

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału 

� niepotrzebne skreślić


� niepotrzebne skreślić


� niepotrzebne skreślić


� wypełnić w przypadku   podwykonawców


� Dot. pakiet nr 34 poz. 6


� Dot. pakiet nr 34 poz. 6


� Dot. pakiet nr 34 poz. 6


� niepotrzebne skreślić





15

_1508653382.unknown

_1508653383.unknown

