# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 83/Med./2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

NA DOSTAWĘ MATERIAŁOW OPATRUNKOWYCH, OBŁOŻEŃ, UBRAŃ JEDNORAZOWYCH I HEMOSTATYKÓW.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP w związku z art. 6a PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia .................2015r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-17.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 83/Med./2015

„Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków”

nie otwierać przed dniem……….2015r.godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu, oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i 24b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a, f SIWZ a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty do każdego oferowanego produktu w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

W przypadku formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowną lub kurierską – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:   33141111-1, 33141112-8, 33140000-3, 33199000-1, 33141119-7, 33141113-4, 33141114-2, 33141115-9.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywne na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy: Apteka Szpitalna  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ,

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 98 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 2% | minimalizacja |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę brutto pakietu wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

- Punkty za oferowany termin dostawy - TERMIN DOSTAWY TOWARU MIN. 1 DZIEŃ MAX. 3 DNI -   wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmin   - termin dostawy minimalny w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 4 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz.U. z 2002r. nr 200, poz. 1679 z późn.zm. ) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia ……….2015r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – w związku z prowadzonymi pracami remontowymi budynek Polikliniki, piwnica p.04 – Kancelaria

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak  tel. 261 660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu ……….2015r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3 ( zaleca się)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków”,

znak sprawy: 78/Med./2015,

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet ….. (Wskazane jest  wypełnienie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę )

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru ..… dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                  OŚWIADCZENIE

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

lub

B)*	                                                OŚWIADCZENIE

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców;

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................,

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553z późn. zm.)).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet | 1 |  | OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY CPV 33141111-1, 33141112-8 |
|  | 1 | 1 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami poliestrowymi na kleju akrylowym | 3x75 (76) mm koperta a' 5 pasków | koperta |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 6x75(76) mm koperta a' 3 paski | koperta |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 1 | 3 |  | 6x38 mm koperta a' 6 pasków | koperta |  |  | 63 |  |  |  |
|  | 1 | 4 |  | 6mm x 100 (101) mm koperta a' 10 pasków | koperta |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 2 |  | GAZY BAWEŁNIANE CPV 33141114-2, 33140000-3 |
|  | 2 | 1 | Gaza bawełniana niejałowa 17N | 90cm | mb |  |  | 14633 |  |  |  |
|  | 2 | 2 | Gaza bawełniana jałowa sterylizowana para wodną lub tlenkiem etylenu | 17N 1m² | szt. |  |  | 4491 |  |  |  |
|  | 2 | 3 | Gaza bawełniana niejałowa | 17N 1m² | szt. |  |  | 5310 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 3 |  | UBRANIA, BLUZY, MASKI, CZEPKI CPV 33199000-1 |
|  | 3 | 1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, trzy kieszenie (jedna w okolicach klatki piersiowej i dwie w dolnej części), pod szyją okrągły kołnierzyk wykończony szwem overlock oraz widoczną przed rozłożeniem metką z rozmiarem. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Spodnie i bluza pakowane osobno, kolor zielony. | Rozmiary: męskie L, XL; Damskie M, L, XL | szt. |  |  | 2408 |  |  |  |
|  | 3 | 2 | Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk. włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced 68g/m2 (KARTA TECHNICZNA) | Rozmiar M, L, XL, XXL-L | szt. |  |  | 2073 |  |  |  |
|  | 3 | 3 | Fartuch chirurgiczny do długotrwałych zabiegów, jałowy z włókniny bawełnopodobnej, niepylącej, oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wzmocnienia z przodu fartucha wykonane z nieprzemakalnej mikroporowatej (oddychającej) folii polietylenowej, wzmocnienia na przedramionach zaś z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa 27,5 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30 g/m2. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk. (KARTA TECHNICZNA) | Rozmiar L, XL, XXL-L | szt. |  |  | 354 |  |  |  |
|  | 3 | 4 | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją, rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze 49g/m2 (KARTA TECHNICZNA) | Rozmiar S, M, L, XL | szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 3 | 5 | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją i rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze 49g/m2, kolor niebieski (KARTA TECHNICZNA) | Rozmiar S, M, L, | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 3 | 6 | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE włoknina 3 - warstwowa. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. Min. 40 cm. Bezzapachowa. Barierowość bakteryjna maski min.95%. Kolor niebieski lub zielony, | opakowanie kartonik | szt. |  |  | 3200 |  |  |  |
|  | 3 | 7 | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE z przezroczystą, nierosiejącą, antyodblaskową osłoną na oczy, posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki. |  | szt. |  |  | 33 |  |  |  |
|  | 3 | 8 | MASKI CHIRURGICZNE IIR wiązane na troki Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa odporna na przesiąkanie hipoalergiczna zabezpiecza przed dymem laserowym technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem wodoodporna. Kolor fioletowy. I warstwa wewnętrzna najbliżej twarzy: biała włóknina celulozowa. II warstwa filtr środkowy: biała włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 25 g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Sztywnik wykonany z aluminium. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. |  | szt. |  |  | 333 |  |  |  |
|  | 3 | 9 | Czepek chirurgiczny typ KOSAK – włókninowy Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny typu printbonded o gramaturze 28g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Z tyłu ściągnięty nieuciskającą gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika/ dyspensera. Kolory; niebieski, zielony, fioletowy. |  | Szt. |  |  | 1167 |  |  |  |
|  | 3 | 10 | Czepek chirurgiczny okrągły. Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, z gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika. niebieski, zielony |  | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 4 |  | OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ABLACJI, WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW CPV 33141000-3 |
|  | 4 | 1 | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ABLACJI (prac. Elektrofizjologii) | zestaw | zestaw |  |  | 118 |  |  |  |
|  | 4 | a | serweta 240 x 340 cm wykonana z trójwarstwowego laminatu (PE+PP), gramatura min. 60g/ m2 (karta techniczna), posiadająca 2 otwory (dostęp udowy) z folią do ochrony pulpitu sterowniczego po obu stronach. Otwory nie są wypełnione folia chirurgiczną, otoczone taśmą lepną. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | b | serweta przylepna 75 x 75 cm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | c | serweta przylepna 100 x 125 cm z otworem o średnicy 11 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | d | kleszczyki plastikowe 18 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | e | ręczniki 18 x 25 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | f | skalpel nr 11 z rączką | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | g | miska 500 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | h | gaziki 10 x 10 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | i | miska 250 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | j | osłona foliowa z gumką , średnica 90 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | k | igła 18 G, długość 70 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | l | osłona foliowa z gumką, średnica 140 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | m | fartuch wzmocniony L, XL (z zaznaczonym rozmiarem na fartuchu) gramatura min. 35g/ m2, gramatura wzmocnień min. 40 g/ m2 (karta techniczna) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | n | serweta na stolik 150 x 190 cm włóknina+warstwa chłonna (zawinięcie zestawu) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | o | probówka do ACT | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW (prac. Elektrofizjologii) | zestaw | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 4 | a | serweta 180 x 300 cm (PE+PP), gramatura min. 60g/ m2 (karta techniczna)z dwoma otworami (dostęp obojczykowy) wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczonymi taśmą lepną z folią do ochrony panela sterowniczego po obu stronach | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | b | serweta przylepna 75 x 75 cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | c | miska 250 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | d | miska 500 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | e | ręczniki 40 x 40 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | f | kleszczyki plastikowe 18 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | g | skalpel 24 cm z rączką | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | h | osłona foliowa z gumką, średnica 140 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | i | gaziki 10 x 10 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | j | fartuch wzmocniony L, XL (z zaznaczonym rozmiarem na fartuchu) gramatura min. 35g/ m2, gramatura wzmocnień min. 40 g/ m2 (karta techniczna) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | k | serweta na stolik 150 x 190 cm włóknina+warstwa chłonna (zawinięcie zestawu) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | l | tacka | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | m | ręczniki bawełniane 40 x 40 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | n | probówka do ACT | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 5 |  | OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFII, ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH, ZESTAW DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH, CPV 33141000-3 |
|  | 5 | 1 | ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY – PASSOWYCH (BO kardiochirurgii) parametry: | zestaw | zestaw |  |  | 37 |  |  |  |
|  | 5 |  | Materiał obłożenia i serwet 3 warstwowy: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa+ włóknina wiskozowa; pełnobarierowa; odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O (KARTA TECHNICZNA); Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | a | Osłona na stolik Mayo 79x145 cm wzmocniona wiskozową warstwą chłonną 65x85cm (Obłożenie) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | b | Ręczniki chłonne 18x25cm; (Obłożenie) | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | c | Serweta na stolik 150x190cm;(Obłożenie) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | d | Osłona na defibrylator (Obłożenie) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | e | Organizator przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5x30cm (Obłożenie) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | f | Taśmy lepne, nieprzepuszczalne, elastyczne 9x49cm (Obłożenie) | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | g | Osłony na stopy (Obłożenie) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | h | Osłony na stopy transparentne (Obłożenie) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | i | Serweta z taśmą lepną 75x75cm. (Obłożenie) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | j | Serweta pod pacjenta 200x260cm z osłoną na krocze i wycięciem 20x102cm wykonana z laminatu trójwarstwowego. (Obłożenie) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | k | Obłożenie klatki piersiowej w kształcie T o wym. 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczna o wym. 32x40cm, serweta wykonana strefowo laminat dwuwarstwowy oraz laminat trójwarstwowy. (Obłożenie) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | l | Serweta na stolik 150x240cm (Obłożenie) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | m | Gaziki 10x20cm 17N 8W z kontrastem RTG (Obłożenie) | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | n | Gazik okrągły 40x50 cm 20 nitkowy. (Obłożenie) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | o | Seton 7,5 x 120cm 13 nitkowy 2 warstwowy z kontrastem RTG zielony (Obłożenie) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | p | Bandaż elastyczny 15cm 4 m (Obłożenie) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | r | Tupfery 10x10cm 24 nitkowy z kontrastem RTG (Obłożenie) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | s | Elektroda czynna do diatermii z ostrzem, czyścikiem i futerałem | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | t | Dren do odsysania pola operacyjnego | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | u | Cewnik thorax prosty 32 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | v | Cewnik thorax zagięty 32 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | w | Y – łącznik 3/8*3/8----3/8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | x | Wycinak do aorty, punch | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | y | Licznik do igieł | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | z | Uchwyt do skalpela/ podstawka na skalpele | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | aa | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe; posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach, rozmiar XL | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ab | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe, rozmiar L | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ac | Miseczka 250ml (Zestaw do dezynfekcji) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ad | Kleszczyki plastikowe do dezynfekcji 19 cm (Zestaw do dezynfekcji) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ae | Tupfery 50cm x 50cm (Zestaw do dezynfekcji) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | af | Setony z nitką RTG 7,5cm/2m (Zestaw do dezynfekcji) | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ag | Serweta z RTG i tasiemką 45/45 cm 4W. (Zestaw do dezynfekcji) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ah | Tupfery fasola z RTG 15cm/15cm. (Zestaw do dezynfekcji) | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ai | Kompresy z RTG 10x20cm. (Zestaw do dezynfekcji) | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | aj | Opaska elastyczna 15cm/5m. Z zapinką (zestaw do dezynfekcji) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 | Zestaw podstawowy (dla bloku chirurgii): | zestaw | zestaw |  |  | 97 |  |  |  |
|  | 5 |  | Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | a | Serweta z taśmą lepną 175 x 175 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | b | Serweta z taśmą lepną 240 x 150 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | c | Serweta z taśmą lepną 75 x 90 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2 | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | d | Serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów/włóknina 23g/m2 (karta techniczna) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | e | Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9 x 49 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | f | Ręczniki chłonne 18 x 25 cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | g | Osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm wykonana z czerwonej folii PE 80 mikronów , wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem PP/PE 63 g/m2 (karta techniczna) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | h | Kieszeń foliowa z przylepcem o wymiarach 40 x 35 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | i | Miska plastikowa 250 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | j | Pojemnik plastikowy w kształcie dzbanka 1000 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | k | Dren do odsysania pola operacyjnego 300 cm z końcówką typu Yankauer bez otworów bocznych z rączką | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | l | Serweta gazowa 45 x 70 cm 4W20N ze znacznikiem RTG | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | m | Gaziki 10 x 10 12W17N ze znacznikiem RTG | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | n | Tupfery 15 x 16 cm 20 N ze znacznikiem RTG | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | o | Fartuch XL z włókniny poliestrowo – celulozowej spunlaced min. 68 g/m2 (karta techniczna), dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie na przodzie fartucha i rękawach w części od mankietu do wysokości powyżej łokcia, troki łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | p | Plastikowe kleszczyki z zamkiem do mycia pola operacyjnego 24 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | r | Elektroda czynna do diatermii dwuprzyciskowa cięcie/ koagulacja z kablem o długości 3m | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3 | Zestaw uniwersalny do mokrych zabiegów (dla bloku chirurgii): | zestaw | zestaw |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 5 |  | Zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego / folia PE 40 mikronów / celuloza), serwety główne posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | a | Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | b | Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | c | Serwety z taśmą lepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | d | Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | e | Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | f | Ręczniki chłonne 18x25cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | g | Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 4 | Zestaw do zabiegów TUR (dla bloku chirurgii) wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego | zestaw | zestaw |  |  | 105 |  |  |  |
|  | 5 |  | Serweta chirurgiczna do przecewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na prącie o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz z trokami służącymi jego regulacji, wyposażony w przewód do odprowadzania płynów | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | a | Ręcznik chłonny 18 x 25cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | b | Samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | c | Serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | Torba do mokrych zabiegów brzusznych (dla bloku chirurgii) służąca do przechwytywania płynów z folią chirurgiczną, wykonana z mocnej i cienkiej folii PE, z uchwytami do drenów, z możliwością podłączenia drenu, z organizatorami przewodów na dwóch krawędziach, okrągły wewnętrzny brzeg torby usztywniony pianką , wymiary 100x80 cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 38x32 cm | 100x80 cm | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | 5 | 6 | Serweta sterylna chirurgiczna z otworem 9x12cm (+/-5%) wypełnionym folią chirurgiczną | 130 x 150 cm | szt. |  |  | 273 |  |  |  |
|  | 5 | 7 | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU OPERACJI ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH (blok chirurgii) | zestaw | zestaw |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 5 |  | Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | a | Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wym. 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną i wyposażona w organizatory przewodów . Serweta chirurgiczna dolna w rozm. 200x260cm z wycięciem U otoczonym taśmą lepną, oraz dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o rozm. 70x160cm. powierzchnia krytyczna laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 /folia PE 40µ / włóknina celulozowa 20g/m2, wzmocnienie łata chłonna włóknina 50g/m2 (karta techniczna) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | b | Serweta z taśmą lepną o wym. 90 X 75 cm powierzchnia krytyczna laminat trójwarstwowy włóknina 30g/m2 /folia PE 15µ / włóknina celulozowa 20g/m2, wzmocnienie łata chłonna włóknina 50g/m2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | c | Kompresy gazowe 10x10cm 17N12W z znacznikiem RTG | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | d | Fartuch chirurgiczny bez wzmocnień, rozm. M. Fartuchy wykonane z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. (karta techniczna) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | e | Fartuch chirurgiczny wzmocniony ( rękawy i przedramiona), rozm. XL Fartuchy wykonane z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. (karta techniczna) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | f | Taśma lepna 9x49cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | g | Osłona na stopę z laminatu | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | h | Osłona na stolik Mayo 79X145cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | i | Tupfer gazowy 20x20 cm 20N | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | j | Tupfer gazowy 20x20cm 20N z znacznikiem RTG | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | k | Bandaż 15cm 4m elastyczny | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | l | Bandaż elastyczny gazowy 12cm 4m biały | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | m | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | n | Ręcznik chłonny 18x25cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | o | Serweta na stolik instrumentalny, owinięcie zestawu w rozm. 150X190cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 : |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 6 |  | POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY CPV 33140000-3 |
|  | 6 | 1 | Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE | min. 15cm x 250cm; | szt. |  |  | 554 |  |  |  |
|  | 6 | 2 | Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką ; dla Prac. Hemodynamiki | o średnicy 80 cm . | szt. |  |  | 92 |  |  |  |
|  | 6 | 3 | Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy (dla Bloku Neurochirurgii ) | 115-118 x 250-260 cm | szt. |  |  | 13 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 7 |  | POKROWCE NA RAMIĘ C , CPV 33140000-3 |
|  | 7 | 1 | Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie 1. draperia na ramię C, 2. osłona na promiennik, 3. osłona na wzmacniacz,4. osłona na pedał; wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE | op. / 10 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 8 |  | OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE W FORMIE WATY CPV 33140000-3 |
|  | 8 | 1 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | rozmiar 5x 7-7,5cm | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 8 | 2 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 1,25x5,0 cm | szt. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | 8 | 3 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 10x20 cm | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 8 | 4 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH 2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni; Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 2,5-2,6 x 5,0-5,1cm | szt. |  |  | 55 |  |  |  |
|  | 8 | 5 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH poniżej 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 5,0-5,1x 10,0-10,2 cm | szt. |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 8 | 6 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 10,0-10,2 x 10,0-10,2 cm; | szt. |  |  | 22 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 9 |  | ODZIEŻ JEDNORAZOWA CPV 33199000-1 |
|  | 9 | 1 | Czepek chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki | op. 100 szt. pudło kartonowe | op. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 9 | 2 | Czepek chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką | op. 100 szt. pudło kartonowe | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 9 | 3 | Czepek pielęgniarski | op. 100 szt. pudło kartonowe | op. |  |  | 57 |  |  |  |
|  | 9 | 4 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej lub przedniej (napotnik) z włókniny pochłaniającej pot; w części górnej z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu gumką | op. 100 szt. pudło kartonowe | op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 9 | 5 | Fartuch jednorazowego użytku ochronny z flizeliny | 100 szt./ op. | op. |  |  | 39 |  |  |  |
|  | 9 | 6 | Fartuch jednorazowego użytku higieniczny z cienkiej folii | 100 szt./ op. | op. |  |  | 64 |  |  |  |
|  | 9 | 7 | Maska jednorazowego użytku hipoalergiczna, ochronna 3 – warstwowa, wiązana | 50 szt./ op. | op. |  |  | 122 |  |  |  |
|  | 9 | 8 | Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką | 100 szt./ op. | op. |  |  | 137 |  |  |  |
|  | 9 | 10 | Spodnie jednorazowe krótkie dla pacjenta podczas zabiegu kolonoskopii. Spodnie luźne, z wdzianą gumką oraz otworem w tylnej części spodni | rozmiar uniwersalny | szt. |  |  | 117 |  |  |  |
|  | 9 | 11 | Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny | 90 ± 120 cm x 220 ± 240 cm | szt. |  |  | 127 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 10 |  | OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY , PRZYLEPCE CPV 33141111-1, 33141112-8 |
|  | 10 | 1 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 7,2x5cm | szt. |  |  | 6583 |  |  |  |
|  | 10 | 2 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 10x8cm | szt. |  |  | 1030 |  |  |  |
|  | 10 | 3 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 15x8cm | szt. |  |  | 3615 |  |  |  |
|  | 10 | 4 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 10x20cm | szt. |  |  | 3083 |  |  |  |
|  | 10 | 5 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 10x25cm | szt. |  |  | 2292 |  |  |  |
|  | 10 | 6 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 10x30cm lub 10x35cm | szt. |  |  | 1833 |  |  |  |
|  | 10 | 7 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie | szerokość 8cm | 1 metr bieżący |  |  | 61 |  |  |  |
|  | 10 | 8 | Plaster z opatrunkiem na włókninie | szerokość 8cm | 1 metr bieżący |  |  | 102 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami | szerokość 1,25cm | 1 metr bieżący |  |  | 439 |  |  |  |
|  | 10 | 10 | Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami | szerokość 2,5cm | 1 metr bieżący |  |  | 8043 |  |  |  |
|  | 10 | 11 | Plaster z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami | szerokość 5cm | 1 metr bieżący |  |  | 46 |  |  |  |
|  | 10 | 12 | Plaster z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami | szerokość 2,5cm | 1 metr bieżący |  |  | 7678 |  |  |  |
|  | 10 | 13 | Plaster z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami | szerokość 5cm | 1 metr bieżący |  |  | 219 |  |  |  |
|  | 10 | 14 | Plaster z porowatej przezroczystej folii przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem akrylowym lub poliakrylowym | szerokość 2,5cm | 1 metr bieżący |  |  | 5996 |  |  |  |
|  | 10 | 15 | Plaster z porowatej przezroczystej folii przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem akrylowym lub poliakrylowym | szerokość 1,25cm | 1 metr bieżący |  |  | 219 |  |  |  |
|  | 10 | 16 | Plaster z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami | szerokość 5cm | 1 metr bieżący |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 10 | 17 | Plaster z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym lub akrylowym naniesionym paskami | szerokość 2,5cm | 1 metr bieżący |  |  | 607 |  |  |  |
|  | 10 | 18 | Przylepiec elastyczny z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku | szerokość 20cm | 1 metr bieżący |  |  | 360 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar całkowity (cm) / rozmiar przylepny (cm) | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 11 |  | FOLIE OPERACYJNE CPV 33140000-3 |
|  | 11 | 1 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 14-25 x 25-29 /15-19 x 21-25 | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 11 | 2 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 30-38 x 25-28 /28-30 x 21-25 | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 11 | 4 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 45-60 x 27-35 /35-45 x 21-35 | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 11 | 5 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 56 x 82-84 /56 x 76-77 | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 12 |  | OPATRUNEK DO ZABEZPIECZANIA KANIUL CPV 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4 |
|  | 12 | 1 | Opatrunek jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul | 5-6cm x 7-8cm | szt. |  |  | 18417 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 13 |  | OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CPV - 33141110-4 |
|  | 13 | 1 | Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%) i zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy. Zwalczający bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli. Pochłaniający wysięk z rany (żelujący), izoluje i eliminuje zakażenia. | 10 x 10 cm; op. 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 13 | 2 | Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%) i zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy. Zwalczający bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli. Pochłaniający wysięk z rany (żelujący), izoluje i eliminuje zakażenia. | 15 x 15 cm; op. 5 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 14 |  | SERWETY, FARTUCHY DLA BLOKU CHIRURGII OGÓLNEJ I OTOLARYNGOLOGII CPV – 33140000-3 |
|  | 14 |  | zestawy pakowane sterylnie w opakowanie foliowe, min. 3 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Wszystkie komponenty zestawu ułożone w w/w wymienionej kolejności umożliwiającej sprawne , aseptyczne rozłożenie zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Serwety w poz. 1,2 okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m2. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Serwety w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. (karta techniczna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 1 | zestaw do zabiegów na tarczycy (blok chir. Ogólnej): | zestaw | zestaw |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 14 | a | Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ( owinięcie zestawu) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | b | Fartuch chirurgiczny wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2 (karta techniczna) dł 130cm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | c | Osłona na stolik Mayo 80x142 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | d | Miska plastikowa 250 ml, skalowana | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | e | Miska plastikowa 120ml, skalowana | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | f | Kompresy gazowe 12 warstwowe , 17 nitkowe z elementem kontrastującym w promieniach Rtg 10x10 cm. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | g | Tupfery gazowe 15cmx 15cm, z nitką radiacyjną, kształt kuli | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | h | Serweta laparotomijna 4- warstwowa, 20 – nitkowa, zielona 45x45 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | i | Tupfery gazowe 40x50 cm , okrągłe, kształt kuli | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | j | Forceps jednorazowy dł. 23 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | k | kateter do odsysania pola operacyjnego 300cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | l | Torba na narzędzia 2 komorowa 41x33 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | m | Serweta do operacji tarczycy 196x312cm, cześć osłaniająca pacjenta wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen), boki wykonane z pełnobarierowej folii, Okno w kształcie rombu 13x13, przylepne (paski kleju maks. Szerokość 2 cm). Wzmocnienie chłonne wokół okna w rozmiarze min. 57x76cm, zintegrowane 3 podwójne uchwyty na przewody oraz mata antypoślizgowa o wymiarach 46x25cm. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | n | Nóż elektrochirurgiczny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | o | Czyścik | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | p | Wszystkie komponenty zestawu ułożone w w/w wymienionej kolejności umożliwiającej sprawne , aseptyczne rozłożenie zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2 | Sterylny zestaw otolaryngologiczny | zestaw | zestaw |  |  | 67 |  |  |  |
|  | 14 |  | Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego , bez celulozy i jej pochodnych o gram. 66 g/m2 , wzmocnienie gram. min. 140g/m2. Odporność na rozrywanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 500 kPa. Opakowanie zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne z nr kat., nr lot, datę ważności oraz nazwę producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | a | serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | b | serweta na stoli Mayo 80x142 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | c | serweta na głowę typu „turban” 107x82,5 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | d | serweta 196x279cm z wycięciem U 6x63cm, ze wzmocnieniem 43x51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25x46 cm i dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, boki z folii PE | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 3 | Czepek pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Kolor niebieski lub zielony. | Opakowanie 100 szt. | op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 14 | 4 | Czepek wiązany z tyłu, wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Kolor niebieski. | Opakowanie 100 szt. | op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 14 | 5 | Serweta ochronna na stól operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min.40% polimeru absorpcyjnego, w rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa. |  | szt. |  |  | 140 |  |  |  |
|  | 14 | 6 | Sterylny zestaw otolaryngologiczny/ Sterylny zestaw do chirurgii z decentralnym otworem | zestaw | zestaw |  |  | 83 |  |  |  |
|  | 14 | a | Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem zespolonym z folią PE na całej powierzchni wzmocnienia-nie obwodowo, paskowo, punktowo (owinięcie zestawu) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | b | Taśma przylepna przeźroczysta 8x40cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | c | Ręcznik chłonny 20x30cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | d | Serweta 221x240cm z decentralnym otworem przylepnym Φ 12cm. Serweta wykonana z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) , pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 200kpa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.110 N . Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 7 | Sterylny zestaw laryngologiczny | zestaw | zestaw |  |  | 83 |  |  |  |
|  | 14 | a | Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem zespolonym z folią PE na całej powierzchni wzmocnienia-nie obwodowo, paskowo, punktowo (owinięcie zestawu) | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | b | Folia chirurgiczna z otworem 13x17cm | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | c | Ręcznik chłonny 20x30cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | d | Serweta do operacji laryngologicznych z owalnym, przylepnym otworem 7 x 12 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół, 1 uchwyt na przewody typu rzep. Serweta wykonana z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) , pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm h2o, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 200kpa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.110 n . Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 14: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 15 |  | OPATRUNKI HYDROFOBOWE CPV – 33140000-3 |
|  | 15 | 1 | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. | 7 cm x 9cm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 15 | 2 | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. | 10 cm x 10 cm | Szt. |  |  | 14 |  |  |  |
|  | 15 | 3 | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. | 10 cm x 20 cm | Szt. |  |  | 22 |  |  |  |
|  | 15 | 4 | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Taśma z gazy nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | 5 x 200 cm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 15 | 5 | Samoprzylepny plaster z centralnie umieszczonym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym. Nasączony DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | 8 X 15 cm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 15 | 6 | Samoprzylepny plaster z centralnie umieszczonym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym. Nasączony DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | 10 x 30 cm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 15: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 16 |  | PAKIET DLA CYTOSTATYKÓW CPV 33141000-0 |
|  | 16 |  | Fartuch jednorazowy niejałowy wiązany, izolacyjny, rękaw z gumką lub mankietem, z włókniny polipropylenowej, gramatura ≥ 20 g/m2 cytostatyki | M-XL | Szt. |  |  | 83 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 16: |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość ostateczna | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 17 |  | KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4 |
|  | 17 | 1 | Kompresy niejałowe z waty celulozowej w rolce , brzegi wzmocnione przez sztancowanie, nie pylące. Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i zabiegami | 40mm x50mm op. 500szt. | op. |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 17 | 2 | Pojemnik na kompresy z poz. 1 |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 3 | Kompresy oczne jałowe wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, | 54-56x70mm Op. 25szt. | op. |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 17 | 4 | Kompresy oczne niejałowe wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, | 54-56x70mm Op. 50szt. | op. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 17 | 5 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5x5cm op. a’100szt. | op. |  |  | 1420 |  |  |  |
|  | 17 | 6 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 7,5x7,5cmop. a’100szt. | op. |  |  | 1572 |  |  |  |
|  | 17 | 7 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 10x10cm Op. a’100szt. | op. |  |  | 1078 |  |  |  |
|  | 17 | 8 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 10x10 cm Op. a’10 szt. | pakiet |  |  | 113 |  |  |  |
|  | 17 | 9 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 10x10 cm Op. a’20 szt. | pakiet |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 17 | 10 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 10x10 cm Op. a’40 szt. | pakiet |  |  | 102 |  |  |  |
|  | 17 | 11 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | 5x5cm cm Op. a’5 szt. | pakiet |  |  | 7653 |  |  |  |
|  | 17 | 12 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | 7,5x7,5cm Op. a’10 szt. | pakiet |  |  | 7677 |  |  |  |
|  | 17 | 13 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | 10x10cm Op. a’10 szt. | pakiet |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | 17 | 14 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 7(7,5)cm x7(7,5)cm 10szt. | pakiet |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 17 | 15 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm 2 x 10szt. | pakiet |  |  | 37 |  |  |  |
|  | 17 | 16 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm 4 x 10szt. | pakiet |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 17 | 17 | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. | 19,8 mm x 10,2 mm, pakowane w kartonik 5 przegródek po 2 szt (a’10 szt). | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 17 | 18 | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. | 25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik 5 przegródek po 2 szt (a’10 szt). | op. |  |  | 133 |  |  |  |
|  | 17 | 19 | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | Rozmiar 10cmx5m | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | 17 | 20 | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | Rozmiar 12cmx5m | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 17 | 21 | Bandaż/ Opaska do wywołania ucisku średniej mocy. Jako opatrunek podtrzymujący i odciążający. Rozciągliwość min. 90%-100% | 6cm x 5m | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 17 | 22 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | 8cm x 7m | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 17 | 23 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | 10cm x 7m | Szt. |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 17 | 24 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | 12cm x 7m | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 17 | 25 | Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku. | Rozmiar 10cmx7m | szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 17 | 26 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | 5cmx5cm op. 10szt. | op. |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 17 | 27 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 17 | 28 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | 10x20cm Op. 10szt. | op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 17 | 29 | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia. | 10x10cm Op. 10szt | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 17 | 32 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 7,5x7,5 Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 33 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 34 | Opatrunek jałowy czterowarstwowy o bardzo wysokiej chłonności; Dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina o właściwościach hydrofobowych, Warstwa wewnętrzna z włókien celulozowych, Warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz absorbent. Warstwa chłonna otoczona cienką włókniną, która równomiernie rozprowadza wysięk na całej jej powierzchni; Na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony jest w specjalną włókninę przepuszczającą powietrze, ale nie przepuszczającą płynów, która zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni przed zabrudzeniem; | 10x20cm op. 10 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 17 | 35 | Opatrunek do tamponady z 24-nitkowej gazy opatrunkowej, impregnowanej obojętnym żelem węglowodorowym; | 4cm x 5m op. 1 szt. | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 17: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §6 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /78/Med./2015

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2015 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta – płk. lek. Wojciecha Tańskiego

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) o wartości poniżej 134 000 EURO w związku z art. 6a PZP. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §13, zwany dalej towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ……. dni (min. 1 dzień - max. 3 dni) od otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ………..…… potwierdzonego faxem na numer ..........................

- Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego - ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, Zastępca Kierownika Apteki – mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. 261 660 524 oraz dr n. farm. Monika Krzysik, tel. 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 261 660 464.

- Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z fakturą jej wersję elektroniczną w formacie DATA-FARM lub PDF na płycie CD lub  na adres e-mail: apteka.dostawy@4wsk.pl.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

- dr n. farm Monika Krzysik

- mgr farm Anna Duszyńska

- tech. farm Stanisława Mazur

- tech. farm Barbara Ziółek

- tech. farm Adam Klekowski

- tech. farm Agnieszka Przybył

- tech. farm Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 8 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 SIWZ. Dokumenty, te Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………... pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg §1 ust. 5.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §13.

- Łączna wartość netto umowy w okresie realizacji umowy wynosi: ……………..… zł (słownie: ………….....................................................................................złotych, …./100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: ……………… zł (słownie: ……………………………………..........…..………………… złotych, …./100).

- Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i gwarancji.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 pkt. 5, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(tj. Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późń. zm.).

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: …………… (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności i rękojmi.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 8 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 3 miesięcy od daty jej zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z §1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostaw,

- przekroczy terminy, o których mowa w §5 ust. 3 o 7 dni łącznie dokonując wymian gwarancyjnych (przekroczenie terminów reklamacyjnych będą sumowane przez okres trwania umowy),

- wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonych w §8 ust. 1 pkt. 3).

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 2, §5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika zawartego w §13 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto pakietu.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostaw reklamacyjnych za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu, o których mowa w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) ma zastosowanie.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 83/Med./2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy 
z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku   podwykonawców

niepotrzebne skreślić