4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla 5

Wrocław 13.01.2016r

ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Dotyczy: „Dostawa drobnego sprzętu, wyposażenia gospodarczego i automatu szorująco zbierającego w 2016 / 2017 roku.”

W związku pytaniem otrzymanym drogą telefoniczną przez potencjalnego oferenta dotyczącego Pakietu 1 w/w postępowania poniżej udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie  Pakiet 1 poz. 1,

Do jakiej kubatury pomieszczenia przeznaczony jest Jonizator powietrza?

Odpowiedź: Jonizator przeznaczony jest do kubatury pomieszczenia 26,93 m3 (2,48m x 4,72m x 2,30 h).

Z poważaniem

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko  tel. 261 660 542