# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 16/Med./2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ MATERIAŁOW MEDYCZNYCH  JEDNORAZOWYCH  ORAZ ZUŻYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ CT.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej również Pzp oraz przepisów wykonawczych do Pzp

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 135 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia ……………...                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy Pzp i aktów wykonawczych do Pzp.

Rozdział I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałow medycznych jednorazowych oraz zużywalnych  wraz z najmem strzykawki automatycznej CT .

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 Pzp.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 - 59.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

- Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  Pzp).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 16/Med./2016

„Oferta na dostawę materiałow medycznych jednorazowych oraz zużywalnych  wraz z najmem strzykawki

automatycznej CT”

nie otwierać przed dniem ……………2016r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 Pzp.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 Pzp:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 332 380,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b Pzp.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet | Kwota | Pakiet | Kwota | Pakiet | Kwota | Pakiet | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66500 | 17 | 24500 | 33 | 880 | 49 | 8500 |
| 2 | 9200 | 18 | 5200 | 34 | 11300 | 50 | 11200 |
| 3 | 46200 | 19 | 17200 | 35 | 4700 | 51 | 11400 |
| 4 | 22400 | 20 | 7700 | 36 | 4000 | 52 | 14100 |
| 5 | 2100 | 21 | 50500 | 37 | 50700 | 53 | 1000 |
| 6 | 650 | 22 | 38200 | 38 | 830 | 54 | 750 |
| 7 | 600 | 23 | 3400 | 39 | 90 | 55 | 2700 |
| 8 | 90000 | 24 | 62000 | 40 | 2700 | 56 | 3800 |
| 9 | 170 | 25 | 52000 | 41 | 630 | 57 | 820 |
| 10 | 120000 | 26 | 133400 | 42 | 1200 | 58 | 10000 |
| 11 | 27200 | 27 | 26000 | 43 | 30 | 59 | 130 |
| 12 | 250 | 28 | 46800 | 44 | 2400 |  |  |
| 13 | 42500 | 29 | 14100 | 45 | 87700 |  |  |
| 14 | 800 | 30 | 56200 | 46 | 6950 |  |  |
| 15 | 9300 | 31 | 7800 | 47 | 36500 |  |  |
| 16 | 10000 | 32 | 35800 | 48 | 28700 |  |  |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1           i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości min. 75 700,00 zł ( 66 500,00 zł + 9200,00 zł ).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane                 (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i art. 24 b ust. 3 Pzp (art. 26 ust. 2a Pzp).

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ppkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c Pzp).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Pzp). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 Pzp). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

- DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Pzp). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty do każdego oferowanego produktu                   w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

W przypadku formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowną lub kurierską – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałow medycznych  jednorazowych oraz zużywalnych  wraz z najmem strzykawki automatycznej CT .

Kody CPV: 33140000-3; 33141600-6; 33141200-2; 33141000-0; PA01-7; 33141220-8; 33141320-9; 33171110-3;33194000-6; 33141310-6; 33194000-6; 33141121-4; 33141770-8

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. R.Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 51329,50 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych, 50/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | Wadium ( w zł) | Pakiet | Wadium ( w zł) | Pakiet | Wadium ( w zł) | Pakiet | Wadium ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2400,00 | 17 | 950,00 | 33 | 40,00 | 49 | 350,00 |
| 2 | 350,00 | 18 | 200,00 | 34 | 450,00 | 50 | 450,00 |
| 3 | 1800,00 | 19 | 650,00 | 35 | 200,00 | 51 | 450,00 |
| 4 | 850,00 | 20 | 300,00 | 36 | 200,00 | 52 | 550,00 |
| 5 | 100,00 | 21 | 1900,00 | 37 | 1900,00 | 53 | 40,00 |
| 6 | 30,00 | 22 | 1500,00 | 38 | 40,00 | 54 | 30,00 |
| 7 | 30,00 | 23 | 150,00 | 39 | 5,00 | 55 | 100,00 |
| 8 | 3500,00 | 24 | 2400,00 | 40 | 100,00 | 56 | 150,00 |
| 9 | 8,00 | 25 | 2000,00 | 41 | 30,00 | 57 | 40,00 |
| 10 | 4500,00 | 26 | 5000,00 | 42 | 50,00 | 58 | 390,00 |
| 11 | 1100,00 | 27 | 1000,00 | 43 | 1,5 | 59 | 5,00 |
| 12 | 10,00 | 28 | 1800,00 | 44 | 100,00 |  |  |
| 13 | 1600,00 | 29 | 550,00 | 45 | 3500,00 |  |  |
| 14 | 30,00 | 30 | 2200,00 | 46 | 300,00 |  |  |
| 15 | 350,00 | 31 | 300,00 | 47 | 1400,00 |  |  |
| 16 | 400,00 | 32 | 1400,00 | 48 | 1100,00 |  |  |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 2 750,00 zł  ( 2 400,00 zł + 350,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  31.03.2016r. godz. 10:00

- Forma wpłaty wadium.

- Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp;

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 31.03.2016r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na dostawę materiałow medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT”, znak sprawy: 16 / Med. ./ 2016”

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Cena | 98 % | minimalizacja |
| 2. | ### Termin dostawy | 2 % | minimalizacja |
| ### OGÓŁEM |  | 100 % |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt 1.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

- Punkty za termin dostawy (dostawa towaru  min. 1 dzień, max. 3 dni) wyliczmy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga  kryterium

Dmin – minimalny termin dostawy w zbiorze ofert.

Dn – termin dostawy danej oferty.

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Pzp;

- jest zgodna z treścią  SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 3 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121) – dalej K.c..

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział XI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA

OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 31.03.2016r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Polikliniki – piwnica p. 04.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 Pzp.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. 261 660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Stanisławska tel. 261 660 604, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych,

Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a Pzp, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIV.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                 ul.R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu31.03.2016r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Pzp). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2008);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 i art. 24b ust. 3 Pzp.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 Pzp z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp.

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie);

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 Pzp, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 Pzp. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 Pzp.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1,

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2,

- Wzór umowy - załącznik nr 3 (zaleca się),

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 Pzp) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4,

- Oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia (wzór) – załącznik nr 5,

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – załącznik nr 6.

Członkowie komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			   ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Jędrzejczyk	  ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Katarzyna Mikołajczak	               …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji – Katarzyna Mikołajczak	               …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Sekretarz –Agnieszka Stanisławska	    	               ……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałow medycznych jednorazowych oraz zużywalnych  wraz z najmem strzykawki automatycznej CT, znak sprawy: 16/Med./2016”

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałow medycznych jednorazowych oraz zużywalnych  wraz z najmem strzykawki automatycznej CT zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Wskazane jest  wypełnienie i pozostawienie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę )

Pakiet …..*

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy ……..… dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

Pakiet …..*

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy ……..… dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

lub

B)*

OŚWIADCZENIE1

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)).

………dnia……………                               …………............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet | 1 |  | WYROBY DO STERYLIZACJI, OSTRZA, NABOJE, TORBY DO POBRAŃ |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, wykonany z tworzywa sztucznego z kanałem wewnętrznym prowadzącym do wskaźnika biologicznego . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  |  |  |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  |  |  |  | Szt. |  | 500 |  |  |  |
|  | 1 | 3 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick (sterylizacja parowa), symulujący pakiet porowaty, z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. |  |  |  |  | Szt. |  | 972 |  |  |  |
|  | 1 | 4 | Rejestrator danych do sterylizatorów parowych. Równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick. Powinien mieć funkcję „wczesnego ostrzegania”. Możliwość użycia minimum 400 – krotnego. Sygnalizacja naładowania baterii. Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. |  |  |  |  | Szt. |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 | 5 | Ostrze jednorazowego użytku o szerokości 3,8 cm. Pasujące do strzygarki chirurgicznej model 3M9661 z ruchomą głowicą, |  |  |  |  | Szt. |  | 3200 |  |  |  |
|  | 1 | 6 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl |  |  |  |  | Szt. |  | 144 |  |  |  |
|  | 1 | 7 | Torba izolująca do przechowywania i transportu organów transplantacyjnych oraz do izolacji organów podczas zabiegów Wykonana z przezroczystego polietylenu (folii PE).chirurgicznych. W części górnej wyposażona jest w podwójną tasiemkę (ściągacz) umożliwiające szczelne zamknięcie torby. |  | Rozmiary torby izolującej : 50cm x 50cm |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 2 |  | KOCE GRZEWCZE DO URZADZENIA 3M BAIR HUGGER POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | Polipropylenowa kołdra grzewcza pod pacjenta do urządzenia Bair Hugger . ciepło rozprowadzne równomiernie na całej powierzchni. otwory na całej górnej powierzchni kołdry, część spodnia posiada otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Dwie taśmy przylepne do trwalszego ufiksowania kołdry |  | rozmiar 188 x 91 cm waga 142g |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 2 | 2 | Polipropylenowa kołdra grzewcza pod pacjenta do urządzenia Bair Hugger . ciepło rozprowadzne równomiernie na całej powierzchni. otwory na całej górnej powierzchni kołdry, część spodnia posiada otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. 2 otwory do podłączenia dmuchawy . Taśma przylepna do lepszego mocowania kołdry na stole. perforacje po bokach kołdry pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Dodatkowy otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach |  | rozmiar 221 x 91 cm waga 198g, dodatkowe obłożenie rozmiar 61 x 122 cm |  |  | szt. |  | 180 |  |  |  |
|  | 2 | 3 | Kołdra polipropylenowa skonstruowana z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami tunele rozprowadzające powietrze w momencie gdy górna warstwa ulegnie zniszczeniu. Na dolnej powierzchni otwory rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało. |  | 213 x 91 cm |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 3 |  | ZESTAWY DO DRENAŻU |  | 33141600-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | Jednorazowy, 3-komorowy, pakowany sterylnie zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania. opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego z zastawką wodną).- wydzielona komora zbiorcza o pojemności 2100ml. z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml.- sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40cm H2O- mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5 - dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów miedzy komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu. - automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną - membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu - w zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu płynów. - membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu - zintegrowany łącznik z końcówką typu Luer-Lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu. - klamra zaciskowa na drenie - półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści - przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport rączce. - stabilna wysuwana podstawka do postawienia na podłodze. lub zestawy do drenażu o następujących parametrach: jednorazowy, 3 komorowe, pakowane sterylnie, z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego z zastawką wodną), wydzielona komora zbiorcza o pojemności 2500 ml z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości , sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie -10 do -40 cm H2O, mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania, możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu, monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 7, automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną, membranowe porty dostępowe do zastawki podwodnej, w zestawie płyn w butelce oraz lejek do wypełnienia zastawki, po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski, zintegrowany łącznik z luer lock pozwalający na bezigłowe pobranie drenowanego płynu, klamra zaciskowa na drenie, półprzeźroczysty elastyczny dren, przystosowany do zawieszenia na łóżku za pomocą uchwytów oraz postawienia na podłodze (rozkładana podstawka). |  |  |  |  | komplet |  | 840 |  |  |  |
|  | 3 | 2 | Kompaktowy, 3-komorowy, pakowany sterylnie zestaw do drenażu klatki piersiowej z podwójną komora kolekcyjna i suchym regulatorem ssania- pierwsza komora zbiorcza skalibrowana w 1 ml przyrostach do 100 ml w 2 ml przyrostach do 200 ml i w 10 ml przyrostach do 1090 ml. - druga komora zbiorcza skalibrowana w 10 ml przyrostach do 900 ml.- każda komora kolekcyjna posiada osobny dren pozwalający na równoczesne drenowanie z dwóch miejsc - sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40cm H2O- mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5 - dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów miedzy komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu. - automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim- automatyczne odbarczenie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną - membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu - w zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu płynów. – membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu - zintegrowany łącznik z końcówką typu Luer-Lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu na każdym drenie- klamra zaciskowa na każdym drenie - półprzezroczyste elastyczne dreny, nie zawierające lateksu, umożliwiające zlokalizowanie zalegającej treści - przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport rączce. - stabilna wysuwana podstawka do postawienia na podłodze. lub zestawy do drenażu o następujących parametrach: Zestaw jednorazowy, kompaktowy 3 komorowy, pakowany sterylnie, z podwójną komorą na wydzielinę i suchym regulatorem ssania, komory wyskalowane w 1 ml przyrostach do 100 ml, w 2 ml do 200 ml, 5 ml do 2500 ml, każda komora kolekcyjna posiada osobny dren pozwalający na równoczesne drenowanie z dwóch miejsc, sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie -10 do -40 cm H2O, mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania, możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu, monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 7, automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną, membranowe porty dostępowe do zastawki podwodnej, w zestawie płyn w butelce oraz lejek do wypełnienia zastawki, po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski, zintegrowany łącznik z luer lock pozwalający na bezigłowe pobranie drenowanego płynu, klamra zaciskowa na drenie, półprzeźroczysty elastyczny dren, przystosowany do zawieszenia na łóżku za pomocą uchwytów oraz postawienia na podłodze (rozkładana podstawka). |  |  |  |  | komplet |  | 6 |  |  |  |
|  | 3 | 3 | Mobilny bezwodny drenaż klatki piersiowej- komora kolekcyjna skalibrowana w 10ml przyrostach do całkowitej pojemności 500ml - sucha jednokierunkowa zastawka zapewniająca szczelność w trakcie drenowania pacjenta - stały regulator siły ssania, ustawiony fabrycznie na -20cm H2O, automatycznie kompensujący umiarkowane zmiany w ciśnieniu ze źródła podciśnienia- wizualny wskaźnik podciśnienia - okno przecieku powietrza - automatyczny zawór z filtrem uwalniający wysokie ciśnienie ujemne - zawór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim otwierający się automatyczne - pobieranie próbki drenowanego płynu poprzez bezigłowy port dostępu - zintegrowany łącznik pozwalający na łatwe przyłączanie i odłączanie drenu pacjenta- w zestawie; dren, klamra zaciskowa, złącza, pasy do mocowania - praca w trybie grawitacyjnym i aktywnym lub zestaw do drenażu o następujących pa parametrach: Zestaw jednorazowy, mobilny, bezwodny do klatki piersiowej, komora kolekcyjna o pojemności 2000ml z precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości sucha jednokierunkowa zastawka zapewniająca szczelność w trakcie drenowania pacjenta, sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulacje w zakresie -10 do -40 cm H2O ( fabrycznie ustawiona na -20 H2O), wizualny wskaźnik podciśnienia, okno przecieku powietrza, automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkowa zastawka manualną, probieranie próbki drenowanego płynu poprzez bezigłowy port dostępu, zintegrowany łącznik, w zestawie dren, klamra zaciskowa, złącza w trybie grawitacyjnym i aktywnym. |  |  |  |  | komplet |  | 6 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 4 |  | MATERIAŁY DO STERYLIZATORA STERRAD |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | Kaseta Sterrad 100S |  | 5 szt. w opakowaniu |  |  | Op. |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 2 | Chemiczny wskaźnik paskowy |  | 250 szt. w opakowaniu |  |  | Op. |  | 24 |  |  |  |
|  | 4 | 3 | Test biologiczny BI CycleSure |  | 60 szt. w opakowaniu |  |  | Op. |  | 5 |  |  |  |
|  | 4 | 4 | Chemiczny wskaźnik taśmowy |  | Rolka 55 m |  |  | rolka |  | 24 |  |  |  |
|  | 4 | 5 | Włóknina 76cm x 76 cm lub 75x75 cm |  | 300 arkuszy w opakowaniu |  |  | Op. |  | 4 |  |  |  |
|  | 4 | 6 | Włóknina 101cm x 101cm lub 100x100cm |  | 250 arkuszy w opakowaniu |  |  | Op. |  | 4 |  |  |  |
|  | 4 | 7 | Rękaw Tyvek |  | 7,5cm x 70m |  |  | rolka |  | 4 |  |  |  |
|  | 4 | 8 | Rękaw Tyvek |  | 10cm x 70m |  |  | rolka |  | 2 |  |  |  |
|  | 4 | 9 | Rękaw Tyvek |  | 15cm x 70m |  |  | rolka |  | 6 |  |  |  |
|  | 4 | 10 | Rękaw Tyvek |  | 20cm x 70m |  |  | rolka |  | 8 |  |  |  |
|  | 4 | 11 | Rękaw Tyvek |  | 25cm x 70m |  |  | rolka |  | 12 |  |  |  |
|  | 4 | 12 | Rękaw Tyvek |  | 35cm x 70m |  |  | rolka |  | 2 |  |  |  |
|  | 4 | 13 | Rękaw Tyvek |  | 40-42cm x 70m |  |  | rolka |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 14 | Rękaw Tyvek |  | 50 cm x 70m |  |  | rolka |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 15 | Akcesoria do aparatu - kartony na kasety, papier do drukarki, taśmy do drukarki, płytki |  | 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek |  |  | Op. |  | 1 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 5 |  | KANIULA NOSOWA, PLASTRY DO MOCOWANIA PULSOKSYMETRU, PASY JEDNORAZOWE do aparatu Embletta Gold |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | Kaniula nosowa do aparatu Embletta Gold |  | Długość 38 cm |  |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 6 |  | USTNIK JEDNORAZOWY DO SPIROMETRU |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | Ustnik typ dPP do spirometru diagnostycznego PNEUMO, jednorazowy |  | 50 szt. w opakowaniu |  |  | Op. |  | 4 |  |  |  |
|  | 6 | 2 | zacisk na nos do badań spirometrycznych |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 7 |  | IGŁA DOSZPIKOWA Big |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1 | Igła doszpikowa BIG - automatyczne wkłucie doszpikowe, przeznaczone do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe. Rozmiar dla dorosłych |  |  |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 8 |  | CEWNIKI SWANA GANZA, ZESTAWY WPROWADZAJACE, LINIE WKŁADKI |  | 33141200-2 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 1 | Cewnik Swana Ganza trójdrożny , heparynizowany , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm |  | 7F / 110cm |  |  | Szt. |  | 110 |  |  |  |
|  | 8 | 2 | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem (tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) rozszerzadło (dylator ), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny . |  | 8F |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |
|  | 8 | 4 | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi : 1 x przetwornik ciśnienia , 2xkranik trójdrożny , 1 x dren ciśnieniowy 30cm, 1x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca |  |  |  |  | Szt. |  | 760 |  |  |  |
|  | 8 | 5 | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca rozwidlona |  |  |  |  | Szt. |  | 1160 |  |  |  |
|  | 8 | 6 | Wkładki do klemu „Softjaw”, „Hydrajaw” |  |  |  |  | Szt. |  | 220 |  |  |  |
|  | 8 | 7 | Płytki do czujników |  |  |  |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 8 | Imadło do płytek |  |  |  |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 9 | Kable podwójne do monitorowania ciśnienia |  |  |  |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 10 | Kable pojedyncze do monitorowania ciśnienia |  |  |  |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 9 |  | shunty do tetnic |  | 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 1 | Shunt do tętnicy szyjnej, sterylny, jednorazowy, prosty |  | 8, 10, 12, 14 F Długość: proste 6’’ Zestaw zawiera 4 shunty |  |  | zestaw |  | 10 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 10 |  | papiery do aparatów MAC |  | 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1 | papier do EKG składanka, termiczny, perforowany do MAC 5500 HD |  | 12,7 cm x 27,94 cm ryza |  |  | ryza |  | 50 |  |  |  |
|  | 10 | 2 | papier do EKG składanka, termiczny, do MAC 800 |  | 140 mm x 110 mm ryza |  |  | ryza |  | 50 |  |  |  |
|  | 10 | 3 | Cewnik centralny dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm |  | Rozmiar : 7Fr, długość 20cm |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 10 | 4 | Cewnik centralny trzyświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm |  | Rozmiar : 7 Fr, długość 20cm |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 10 | 5 | Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Zestaw zawiera min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm - rozszerzadło , - skalpel |  | Rozmiar : 11,5 - 12,5F Długość : 16 - 20cm |  |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 10 | 6 | Cewnik centralny czteroświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm |  | Rozmiar : 8,5 Fr, długość 20cm |  |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 10 | 7 | Zestaw z cewnikiem czteroświatłowym z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik 7Fr/20cm z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, - obłożenie pacjenta, materiały opatrunkowe, nici, skalpel, nożyczki, kleszczyki, fartuch, maskę, czepek Wszystkie elementy zapakowane razem. |  |  |  |  | szt. |  | 5 |  |  |  |
|  | 10 | 8 | Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik 7Fr/20cm z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, - obłożenie pacjenta, materiały opatrunkowe, nici, skalpel, nożyczki, kleszczyki, fartuch, maskę, czepek Wszystkie elementy zapakowane razem. |  |  |  |  | szt. |  | 80 |  |  |  |
|  | 10 | 9 | Kaniula/ cewnik centralny typ MAC [Multi Lumen Access] – 2 światłowych, z powłoką antybakteryjną [AG + chlorheksydyna] |  | 14 F x x 10 cm |  |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | 10 | 10 | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem |  | Rozmiar : 20 G Długości 30 - 35mm |  |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 10 | 11 | echogeniczna igła wprowadzajaca |  | 18G/ 6,35 cm |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 10 | 12 | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem |  |  |  |  | Szt. |  | 90 |  |  |  |
|  | 10 | 13 | Zestaw do podawania tlenu nebulizator maska tlenowa z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym |  |  |  |  | Szt. |  | 2520 |  |  |  |
|  | 10 | 14 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku (urządzenie nadkrtaniowe z bezciśnieniowym żelowym mankietem z blokadą nagłośni z kanałem żołądkowym) opak.=1 szt. |  | Rozmiary : 3, 4 , 5 |  |  | Szt. |  | 118 |  |  |  |
|  | 10 | 15 | Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym termoplastycznym, anatomicznie wyprofilowanym mankietem |  |  |  |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |
|  | 10 | 16 | Dwuportowa maska CPAP dla dorosłych |  |  |  |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |
|  | 10 | 17 | Zastawka C-PEEP o ustalonej wartości ustawionej na poziomie 2.5cm, 5 cm, 7.5cm, 10 cm, 12.5 cm, 15 cm , 20 cm H2O do CPAP |  |  |  |  | Szt. |  | 7 |  |  |  |
|  | 10 | 18 | Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y,dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy - łącznik prosty 22m/22mm |  | pojemność 2,3 litry do wyboru |  |  | Szt. |  | 1680 |  |  |  |
|  | 10 | 19 | Jednorazowy resuscytator dla dorosłych GE + maska z polipropylenu, bez PVC, do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o przekroju gwiazdkowym, o dł. Min. 180 cm, do średniej koncentracji tlenu , opakowanie pojedyncze, rezerwuar tlenu i dren |  |  |  |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatorem prędkości przepływu w zakresie 20 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 do 240cm |  |  |  |  | Szt. |  | 2300 |  |  |  |
|  | 10 | 21 | Linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare |  | 3 m |  |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 10 | 22 | Linie do pomiaru spirometrii do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare |  |  |  |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 23 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną PICCO, składający się z cewnika Pulsiocath do tętnicy udowej oraz przetwornika ciśnieniowego |  |  |  |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |
|  | 10 | 24 | Sonda oksymetryczna do pomiaru saturacji krwi żylnej |  | Długość 37 cm |  |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |
|  | 10 | 25 | Elektrody do pomiaru entropii typ M1038681 |  |  |  |  | Szt. |  | 75 |  |  |  |
|  | 10 | 26 | linia wylotowa z połączeniem Colder’a 1 m/ 41inch. jednopacjentowe |  |  |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 11 |  | system do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego |  | 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 1 | system do odsysania pacjenta w układzie zamknietym 48 godzin. Podwójnie obrotowy łącznik, zastawka PEEP, miekki mankiet, system całościowy. z oznaczeniem czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką, posiada widoczne oznaczenia głębokości skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny. |  | CH 18, długość 54 cm |  |  | szt. |  | 350 |  |  |  |
|  | 11 | 2 | system do odsysania pacjenta w układzie zamknietym 72 godziny, CH 16. Podwójnie obrotowy łącznik, zastawka PEEP, miekki mankiet, system całościowy. z oznaczeniem czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką, posiada widoczne oznaczenia głębokości skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny. |  | CH 16, długość 34 cm, 54 cm |  |  | szt. |  | 350 |  |  |  |
|  | 11 | 3 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. |  |  |  |  | szt. |  | 700 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 12 |  | filtr do ssaka MEDELA |  | 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 1 | jednorazowy filtr przeciwbakteryjny do ssaka MEDELA typu 077.0573 |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 13 |  | NAJEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ CT ZE SPRZĘTEM ZUŻYWALNYM |  | 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 1 | zestaw wielu pacjentów typu plug and play wymieniany co 20 badań ze środkiem kontrastowym |  |  |  |  | szt. |  | 375 |  |  |  |
|  | 13 | 2 | linia pacjenta jednorazowa, bezpieczne połączenie systemu z kontaktem żylnym pacjenta zaopatrzony w dwie jednokierunkowe zastawki, długość wężyków dla pacjenta: 121 cm |  |  |  |  | szt. |  | 4520 |  |  |  |
|  | 13 | 3 | nakłuwacz do butelek typu Spike do butelek środka kontrastującego o objętości od 50 ml do 500 ml 1 nakłuwacz do 1 butelki |  |  |  |  | szt. |  | 900 |  |  |  |
|  | 13 | 4 | zestaw dzienny wymieniany co 12 h lub 4 litry płynu |  |  |  |  | szt. |  | 180 |  |  |  |
|  | 13 | 5 | najem strzykawki automatycznej Podawanie i dozowanie środka cieniującego i NaCl bezpośrednio z dwóch oryginalnych opakowań, w jakich środki te są dostarczane przez różnych producentów – bez konieczności uprzedniego przelewania do specjalistycznych wkładów; automatyczne przełączanie podawania środka cieniującego z opróżnionego opakowania na pełne; objętość NaCl gotowa do podawania, max. 3000 ml; objętość środka cieniującego gotowa do podawania min. 2 x 50 ml, max. 2 x 500 ml ; półautomatyczne wypełnienie środkiem cieniującym wężyków doprowadzających; automatyczne wypełnienie wężyków podających NaCl po zakończeniu podawania środka cieniującego; czujniki ultradźwiękowe wykrywające obecność pęcherzyków powietrza w NaCl lub środku cieniującym i wstrzymujące iniekcję lub powodujące przełączenie pobrania środka cieniującego z innego opakowania; możliwość edytowania i zapamiętania indywidualnych programów podawania środka cieniującego do 100 (do indywidualnych sekwencji w każdym programie, każda sekwencja z NaCl); automatyczne obliczanie objętości i czasu podawania środka cieniującego; przepływ środka cieniującego powyżej 5,5ml/ s; Podgrzewacz lub izolator kontrastu montowany na opakowaniach wymiennych w strzykawce; statyw jezdny montowane na strzykawce w zestawie ze strzykawką; półki na drobny sprzęt montowane dodatkowo po montażu urządzenia |  |  |  |  | miesiąc |  | 12 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 14 |  | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 1 | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania , do badań laboratoryjnych z przewodem i końcówką uszczelniającą |  | 40 ml |  |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. |  | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 15 |  | materiały jednorazowego użytku do kapnografu Sentec i urządzenia Embletta będącego własnością Szpitala |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 1 | klips uszny ear-clip |  | EC-MI |  |  | Szt. |  | 96 |  |  |  |
|  | 15 | 2 | gaz |  | gas-0812 |  |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |
|  | 15 | 3 | wkład/ membrana |  | MC-I |  |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |
|  | 15 | 4 | kontakt żel |  | GEL-04 |  |  | Szt. |  | 24 |  |  |  |
|  | 15 | 5 | pierścień |  | MAR-SF |  |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |
|  | 15 | 6 | kaniule donosowe do badania bezdechu sennego typu Nasal Pressure Cannula |  | 38cm/ 15inch |  |  | szt. |  | 500 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 16 |  | materiały jednorazowe różne |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 1 | Jednorazowe ostrza do dermatomu typu GB228R, sterylne |  | Op. a’ 10 szt. |  |  | Op. |  | 5 |  |  |  |
|  | 16 | 2 | płyta nośna pakowana sterylna 1:3 |  | Op. a’ 10 szt. |  |  | Op. |  | 4 |  |  |  |
|  | 16 | 3 | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Aesculap |  | 1000 szt. |  |  | Op. |  | 3 |  |  |  |
|  | 16 | 4 | Plomba - etykieta z indykatorem z warstwą klejącą do kontenerów Aesculap różne kolory |  | 1000 Szt. |  |  | Op. |  | 7 |  |  |  |
|  | 16 | 5 | Piiła drutowa Gigli 300mm typu FH413 |  |  |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 16 | 6 | zestaw węży jedn.do system elan sterylny typu GA391SU |  | Op. a’ 10 szt. |  |  | Op. |  | 3 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 17 |  | koszulki, koszyki urologiczne rozszerzadła |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 1 | Koszulka dostępu moczowdowego, do poszerzenia moczowodu tworząca ciagły kanał roboczy do wprowadzania endoskopów i narzędzi. Powłoka hydrofilna. Koszulka umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. |  | Rozmiar 12.0 Fr, długość 45 cm i 55cm |  |  | szt. |  | 11 |  |  |  |
|  | 17 | 2 | nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja umożliwiająca chwytanie, zmiane położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczwodzie. |  | rozmiary 2,2Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 8mm |  |  | szt. |  | 15 |  |  |  |
|  | 17 | 3 | nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Przy pełnym rozpreżeniu wielodrutowa geometria tworzy 4 drutowy koszyk. Częściowe zamknięcie powodujące zmianę kształtu w koszyk 16 drutowy |  | rozmiary 2,4Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 1cm |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |
|  | 17 | 4 | nitinolowy bezkońcówkowy ekstraktor złogów z pamięcią kształtu. |  | rozmiary 2,2Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 1cm |  |  | szt. |  | 15 |  |  |  |
|  | 17 | 5 | spiralny bezkońcówkowy ekstraktor złogów. Większa siła promieniowa. |  | rozmiary 3,0Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 1mm |  |  | szt. |  | 25 |  |  |  |
|  | 17 | 6 | nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Kształt parasolki. |  | rozmiary 2,8Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 6-8mm |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 17 | 7 | rozszerzadła Amlatz do PCR |  | rozmiary 24 I 26 Fr długośc min. 20 cm |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 18 |  | materiały jednorazowego użytku do neuromonitoringu Medtronic NIM TRIVANTAGE będącego własnością szpitala |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 1 | rurka dotchawicza z elektrodami Nim Trivantage |  | 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 mm |  |  | szt. |  | 24 |  |  |  |
|  | 18 | 2 | sonda stymulująca monopolarna jednorazowa |  | typu 8225101 |  |  | szt. |  | 25 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 19 |  | materiały jednorazowego użytku do diatermii z generatorem ultradźwiękowym Olympus będącego własnością szpitala |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 1 | narzędzie laparoskopowe, integrujace energię bipolarną i ultradźwiękową umożliwiajace jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń do 7mm, pęczków tkanki, naczyń limfatycznych. 2 przyciski aktywujące. Długość robocza 35cm, średnica trzonu 5mm. Trzon obrotowy 360st. Bransdze zakrzywione 16mm. sterylne. Zuchwytem i kluczem dynamometrycznym. |  | 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 mm |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 20 |  | prowadnik Lunderquista |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 1 | prowadnik Lunderquista zagięty, średnica 0,035'' długość 90cm (87 cm sztywny+3 cm giętki) |  |  |  |  | szt. |  | 150 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 21 |  | ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURRKI DRENY IGŁY |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 1 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniule z igła i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnice Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący sie mandryn z otworem na prowadnice Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |  | Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0, |  |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | 21 | 2 | Zestaw sterylny do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa bez peana uzupełniający w następującym składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło rurka tracheotomijną ze stałym kołnierzem i wbudowanym przewodem do odsysania przestrzeni podgłośniowej, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu |  | Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0 |  |  | Szt. |  | 30 |  |  |  |
|  | 21 | 3 | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point, Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły |  | Igła Pencil Point :22G/ 88-90mm prowadnica 18 G24G/ 88-90mm prowadnica 20 G 25G/ 88-90mm prowadnica 20 G 26G/ 88-90mm prowadnica 20 G 27G / 88-90mm prowadnica 20 G |  |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |
|  | 21 | 4 | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point długa Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły Pencil Point |  | długa: 25G/115mm prowadnica 20G26G / 115mm prowadnica 20G27G / 115mm prowadnica 20G |  |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | 21 | 5 | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point, Lancet Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły |  | Lancet:22G/ 90mm prowadnica 18 G24G/ 90mm prowadnica 20 G25G/ 90mm prowadnica 20 G26G/ 90mm prowadnica 20 G27G/ 90mm prowadnica 20 G |  |  | Szt. |  | 500 |  |  |  |
|  | 21 | 6 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza |  | Nr 8; 9; 10 |  |  | Szt. |  | 54 |  |  |  |
|  | 21 | 7 | Rurka tracheotomijna długa, dla pacjentów o nietypowej anatomii szyi, z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierzaw zestawie z teflonową kaniulą, patyczkiem do czyszczenia, miękką opaską i klinem |  | 7,8,9 |  |  | szt. |  | 12 |  |  |  |
|  | 21 | 8 | Prowadnica jednorazowa do kształtowania rurek intubacyjnych, po wygięciu zachowująca kształt, wzmocniona, nie przylegająca do rurki, jednorazowa, |  | Rozmiar 5,0-5.5, długość 36-38 cm do rurek 6,0 – 11,0 |  |  | Szt. |  | 120 |  |  |  |
|  | 21 | 9 | PROWADNICA TYPU Bouggie z wygiętym końcem oraz znacznikiem głębokości co 1 cm |  |  |  |  | Szt. |  | 80 |  |  |  |
|  | 21 | 10 | Zestaw do drenażu opłucnej met. Seldingera Sterylny jednorazowego użytku Skład zestawu: Skalpel, numer 11Strzykawka 10 ml Igła wprowadzająca 16G x 80 mm Prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem Rozszerzadło 14FDren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym (z wewnętrznym usztywnieniem)Kranik 4-drożnyŁącznik Luer Lock Męski/ schodkowy |  |  |  |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 21 | 11 | Zestaw typu Unico z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej z drenem, bez akcesoriów |  | 9 Ch, 12 Ch |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |
|  | 21 | 12 | Maska tlenowa z drenem 213 cm oraz workiem o wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych jednorazowa zacisk na nos dren o przekroju gwiazdkowym i długości 210-213 CM |  |  |  |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |
|  | 21 | 13 | Rurka intubacyjna, dooskrzelowa, dwuświatłowa lewe oskrzele (różne rozmiary) typu Robert Shaw z kompletem łączników (obrotowy + trójnik), prowadnicą i 4 cewnikami do odsysania sterylna |  | Rozmiary : Ch 35, Ch 37, Ch 39 ,Ch 41 |  |  | Szt. |  | 40 |  |  |  |
|  | 21 | 14 | Rurka intubacyjna, dooskrzelowa, dwuświatłowa prawe oskrzele (różne rozmiary) typu Robert Shaw z kompletem łączników (obrotowy + trójnik), prowadnicą i 4 cewnikami do odsysania sterylna |  | Rozmiary : Ch 35, Ch 37 , Ch 39 , Ch 41 |  |  | Szt. |  | 40 |  |  |  |
|  | 21 | 15 | Łącznik podwójny do drenów schodkowy prosty |  | CH 18-24/24-32/32-36 |  |  | Szt. |  | 300 |  |  |  |
|  | 21 | 16 | Dren śródoperacyjny typu Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm, w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. |  | Rozmiary :24F , 28F , 32F , 36F |  |  | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
|  | 21 | 17 | Dren śródoperacyjny typu Thorax - wygięty : wykonany z odpornego na złamanie , gładkiego PCV z widoczna w promieniach RTG linią , gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. |  | Rozmiary :24F , 28F , 32F , 36F |  |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. |  | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 22 |  | zestaw do wkłuciacentralnego, zestaw do żylaków |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 1 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO (Blok Kardiochirurgii): |  |  |  |  | zestaw |  | 996 |  |  |  |
|  | 22 | a | Serweta na pacjenta: 75cm x 75cm, otwór przylepny w części centralnej o wymiarach 15cm x 6cm, 4 części lepne w rogach umożliwiające stabilizację serwety bez zawartości lateksu |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | b | Serweta na stolik 75 x 90cm |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | c | Opatrunek do wkłuć centralnych, ze wzmocnionym włókniną obrzeżem oraz dodatkowymi paskami mocującymi i metką,. Klej nanoszony warstwowo rozmiar 8,5 x 11,5cm |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | d | Pojemnik 250ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | e | Groszki gazowe 3x3cm – 5 sztuk |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | f | Kleszczyki do mycia pola |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | g | Imadło do nici |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | h | Gaziki 10x10cm – 10 sztuk |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | i | Sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar L |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 2 | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW ODBYTU (BO Chirurgii).: |  |  |  |  | zestaw |  | 14 |  |  |  |
|  | 22 |  | Materiał serwet: dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , gramatura materiału : 60 g/m2; niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; zestaw pakowany w opakowaniu torba papierowo-foliowa ; podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | a | obłożenie ginekologiczne zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczowej o wymiarach 9cm x 12cm wraz ze zbiornikiem na płyny 195cm x 175cm |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | b | serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150cm |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | c | serweta na stolik Mayo 80x145 cm z włókniny wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | d | taśma przylepna 10x55cm |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 23 |  | wzierniki uszne |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 1 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu MINI3000 Heine typ Allspec |  | Średnica 4 mm |  |  | szt. |  | 4700 |  |  |  |
|  | 23 | 2 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCH ALLYN |  | Średnica 2,75 mm |  |  | szt |  | 1020 |  |  |  |
|  | 23 | 3 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCH ALLYN |  | Średnica 4,25 mm |  |  | szt |  | 9180 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 24 |  |  |  |  | 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 1 | Strzykawka do pomp strzykawkowych BRAUN Perfusor FM wykonana z polipropylenu bez igły z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem, dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. |  |  | 20 ml |  | Szt. |  | 2500 |  |  |  |
|  | 24 | 2 | Strzykawka do pomp strzykawkowych BRAUN Perfusor FM wykonana z polipropylenu bez igły z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem czytelna i trwała skala , końcówka lock. |  |  | 50 ml. |  | Szt. |  | 28000 |  |  |  |
|  | 24 | 3 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 3-częściowa– światłoodporna - bursztynowa; uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu z podwójnym pierścieniem uszczelniającym minimalizującym kontakt uszczelnienia z lekami, za uszczelnieniem pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, stożkowe zakończenie tłoka umożliwiające wypchniecie leku do końca, zewnętrzna część tłoka zakończona podwójnym pierścieniem z prostopadłym wycięciem umożliwiającym właściwe umocowanie w pompach Perfuzor, Secura, Perfuzor F, Ascor i Braun, płynny przesuw tłoka, przezroczysty cylinder, skala strzykawek precyzyjna, wyraźna nieścieralna, logo i typ strzykawki na cylindrze w celu poprawnej identyfikacji w menu pompy, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock z kołnierzem, opakowanie sterylne. |  |  | 50ml |  | szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 24 | 4 | Strzykawka czarna do pomp BRAUN Perfusor FM z igłą i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15 mikromtetrów do leków światłoczułych, wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem , czytelna i trwała skala , końcówka lock. |  |  | 50 ml. |  | Szt. |  | 2200 |  |  |  |
|  | 24 | 5 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,1 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie |  |  | 2/ 3 ml |  | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
|  | 24 | 6 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,2 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie |  |  | 5 ml |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |
|  | 24 | 7 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,5-1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie |  |  | 10 ml |  | Szt. |  | 1400 |  |  |  |
|  | 24 | 8 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,5-1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie |  |  | 20ml |  | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
|  | 24 | 9 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala 1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie |  |  | 50/ 60 ml |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 24 | 10 | Strzykawka trzyczęściowa z igłą aspiracyjną, jednorazowa, jałowa, przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock skala co 1 ml, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie |  |  | 30 / 35 ml |  | szt. |  | 600 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 25 |  | PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA CYTOSTATYKÓW, DRENY |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 1 | przyrzady bursztynowe do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych |  |  |  |  | szt. |  | 400 |  |  |  |
|  | 25 | 2 | przyrzady bursztynowe do przetaczania płynów infuzyjnych z wbudowanym filtrem o niskiej zdolności wiazania białka i średnicy 0,2 µm |  |  |  |  | szt. |  | 80 |  |  |  |
|  | 25 | 3 | Dren infuzyjny z 5 zastawkami bezigłowymi do podaży cytostatyku oraz możliwością przepłukiwania linii w systemie zamkniętym, na końcu drenu zatyczka z membraną hydrofobową chroniąca lek przed wyciekaniem, nie zawierający PCV |  |  |  |  | szt. |  | 440 |  |  |  |
|  | 25 | 4 | Dren infuzyjny z 3 zastawkami bezigłowymi do podaży cytostatyku oraz możliwością przepłukiwania linii w systemie zamkniętym, na końcu drenu zatyczka z membraną hydrofobową chroniąca lek przed wyciekaniem, nie zawierający PCV |  |  |  |  | szt. |  | 440 |  |  |  |
|  | 25 | 5 | Zestaw do przygotowywania cytostatyku z ostrym kolcem z odpowietrznikiem, z zaciskiem na drenie oraz zastawką hydrofobową na końcu drenu chroniącą lek przed wyciekaniem. Z zastawką umożliwiającą bezigłowe dodanie leku. Nie zawiera PCV |  |  |  |  | szt. |  | 1600 |  |  |  |
|  | 25 | 6 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat |  |  | Długość : 250cm |  | Szt. |  | 3200 |  |  |  |
|  | 25 | 7 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat dla leków wrażliwych na światło |  |  | Długość : 250 cm, czarny |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |
|  | 25 | 8 | Dren do pomp strzykawkowych, czarny, wykonany z PVC lub polietylenu, końcówki Luer lock, musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM |  |  | Średnica 1,5 mm x 2,7mm,długość: 150 cm |  | Szt. |  | 150 |  |  |  |
|  | 25 | 9 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dozownikiem: kolec, odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i klapką, -biureta kalibrowana o poj. 150ml, z precyzyjną skalą co 1 ml, z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym, z miejscem do dodatkowych wstrzyknięć, z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym dostaniu się powietrza, z elastyczną dolną częścią komory, z filtrem płynu 15 mikrometrów, -długość drenu 160 cm, z częścią do dodatkowych wstrzyknięć typu Y, dwa precyzyjne zaciski rolkowe, końcówka lock |  |  |  |  | Szt. |  | 900 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 26 |  | RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 1 | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , z giętkimi płatkami (skrzydełkami ) do mocowania oraz zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G, długość 15, 20, 25mm (do wyboru) |  |  | do długoterminowych wlewów |  | Szt. |  | 270 |  |  |  |
|  | 26 | 2 | Igła do portów wyprofilowana, z giętką okrągłą płaszczyzna mocującą i zaciskiem do wlewów zagięta pod kątem 90 stopni, średnica 20 G, długość 15,20,25 mm (do wyboru) |  |  | Do długoterminowych wlewów cytostatyków |  | Szt. |  | 250 |  |  |  |
|  | 26 | 3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego :rozdzieralna kaniula punkcyjna, długość 12 cm , cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65cm z kolorowym trwałym oznakowaniem długości , z otworami bocznymi , zawiniętym końcem i zaciskiem, płytka mocująca ,worek na mocz 1,5l . |  |  | Ch 10 i Ch 15 |  | Szt. |  | 46 |  |  |  |
|  | 26 | 4 | Igła do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 30 stopni Drenik infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły. Drenik trwale połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm |  |  | 22G x 50mm |  | Szt. |  | 300 |  |  |  |
|  | 26 | 5 | Igła do stymulatora HNS Stimuplex D szlif 15 stopni Drenik infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły. Drenik trwale połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm |  |  | 22 G x 50 mm |  | szt. |  | 170 |  |  |  |
|  | 26 | 6 | Igła do stymulatora HNS Stimuplex D szlif 15 stopni Drenik infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły. Drenik trwale połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm |  |  | 22G x 120mm |  | Szt. |  | 240 |  |  |  |
|  | 26 | 7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadająca:Szlif Quinckego, rowkowany lub eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR |  |  | Rozmiary: G20, G22, G25, G26, G27 |  | Szt. |  | 800 |  |  |  |
|  | 26 | 8 | Kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć 4 paski Rtg Samozamykający port Zatyczka z filtrem hydrofobowym Korek luer lock |  |  | (G24) 0,7 x 19 mm |  | szt. |  | 400 |  |  |  |
|  | 26 | 9 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm długości 80cm , - dren łączący z końcówka lock , - trzyczęściowa strzykawka j.u. 60ml. - worek 2,0l. |  |  |  |  | zestaw |  | 20 |  |  |  |
|  | 26 | 10 | Przedłużacz typu Heidelberg dwie końcówki lock, długość 140 cm |  |  |  |  | Szt. |  | 5400 |  |  |  |
|  | 26 | 11 | Przedłużacz typu Heidelberg dwie końcówki lock, długość 30 cm, |  |  |  |  | Szt. |  | 4900 |  |  |  |
|  | 26 | 12 | Rampa wysokociśnieniowa trójkranikowa , wersja ON, 35 bar, adapter rotacyjny męski, prawy |  |  |  |  | Szt. |  | 2200 |  |  |  |
|  | 26 | 13 | Przyrząd do usuwania zastawek żylnych Stożkowa końcówka, Atraumatyczna, Z tworzywa sztucznego zapobiegająca ześlizgiwaniu się urządzenia do bocznic oraz niszczeniu błony naczynia z ostrą krawędzią tnącą z tworzywa sztucznego, prowadnik powlekany tworzywem sztucznym, elastyczny, pleciony, |  |  | Długość 2,0 mm – 5,0 mm |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | 26 | 14 | Zestaw do ekstyrpacji żył jednorazowego użytku:pleciony, giętki, pokryty tworzywem sztucznym prowadnik, ostro zakończona głowica usuwająca |  |  | średnice 9, 12, 15 mm |  | szt. |  | 40 |  |  |  |
|  | 26 | 15 | Igła filtracyjna jednorazowa, jałowa, apirogenna, eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji za szklanych ampułek, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów dla efektywnej filtracji szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 26 | 16 | Rurka filtracyjna o dł. (9)10 cm jednorazowa, jałowa, apirogenna zakończona luer-lockiem eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji ze szklanych ampułek, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów dla efektywnej filtracji szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń |  |  |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 26 | 17 | Bezigłowy przyrząd typu Spike z luer-lockiem do rozpuszczania i transferu leków cytostatycznych z małej fiolki i/lub do flakonu z płynem infuzyjnym, jednorazowy, jałowy, z mikrokolcem umożliwiającym wkłucie w gumowy korek fiolki, zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem aerozolowym 0,1-0,2 um oraz otwieraną osłonką do luer-locka |  |  |  |  | szt. |  | 550 |  |  |  |
|  | 26 | 18 | Uniwersalny korek luer-lock z końcówkami męska i żeńską dostępny w różnych kolorach do wyboru |  |  |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 26 | 19 | Standardowy koreczek luer-lock |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 26 | 20 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych typ Perifix 421, 431 w skład zestawu wchodzi: igła z.o.; cewnik z.o z łącznikiem , filtr z.o. z systemem mocowania do skóry pacjenta , strzykawka 20 ml lock, strzykawka LOR 10 ml, igły G25, G21, G18 |  |  | Igła z.o. G18-G16 Cewnik z.o G20-G19 |  | Szt. |  | 260 |  |  |  |
|  | 26 | 21 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia i pobierania próbek krwi :- igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej typu Seldingera z ostrym szlifem , - cewnik wykonany z FEP do transmisji ciśnienia , z materiału o gładkiej powierzchni zapobiegającej trombogenezie z zakończeniem umożliwiającym łatwe wprowadzenie , skrzydełka mocujące na przednim odcinku zakończenia- prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej , sprężyste proste zakończenie , przeznaczony do różnych wewnętrznych średnic cewników |  |  | Kaniula 20 G-dł.80 mm,Igła : 0,95 mm- dł 50mm. Prowadnik 0.025 cala- dł 25mm.Kaniula: 20G -160mm, Igła: 0,95mm-dł 70mm, Prowadnik 0,025cala-dł 40mm |  | Szt. |  | 228 |  |  |  |
|  | 26 | 22 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy Miękka, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówkąz oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. Prowadnica odporna na załamania. System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. |  |  | 7F 16/16 |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 26 | 23 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy o dużym przepływie Miękka, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówkąz oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. Prowadnica odporna na załamania. System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. |  |  | 9F 13/13 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 26 | 24 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy Miękka, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówkąz oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. Prowadnica odporna na załamania. System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. |  |  | 12F 11/11 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 26 | 25 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy Prowadnica odporna na załamania System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG |  |  | 7F 16/18/18 dł. 20 cm |  | szt. |  | 1130 |  |  |  |
|  | 26 | 26 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy o dużym przepływie system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy Prowadnica odporna na załamania System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG |  |  | 12F 16/12/12 dł. 15 cm |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 26 | 27 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy o dużym przepływie system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy Prowadnica odporna na załamania System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG |  |  | 12F 16/12/12 dł. 20 cm |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 26 | 28 | zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: igła biopsyjna 88 – 90 mm, widoczna w USG, cienkościenna, zatrzymująca próbkę, z zakończeniem lock strzykawka aspiracyjna 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki, podwójne uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia, końcówka lock skalpel rozmiar E11 igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm |  |  | 15,16, 17,18 G |  | szt. |  | 4 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 27 |  | PŁYTKI, WORKI STOMIJNE |  |  | 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 1 | Płytka podstawowa system dwuczęściowy |  |  | 38-40 mm, 45-50mm, 57-60mm, 70-80mm, |  | Szt. |  | 52 |  |  |  |
|  | 27 | 2 | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy |  |  | 45mm, 57mm, 70mm, |  | Szt. |  | 24 |  |  |  |
|  | 27 | 3 | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem |  |  | 45-50mm, 57-60mm, 70-80mm, |  | Szt. |  | 262 |  |  |  |
|  | 27 | 4 | Worek urostomijny system dwuczęściowy |  |  | 38-40 mm, 45-50mm, 57-60mm, |  | Szt. |  | 17 |  |  |  |
|  | 27 | 5 | Worek urostomijny system dwuczęściowy |  |  | 70mm |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 27 | 6 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty |  |  | 45mm, 57mm, 70mm, |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 27 | 7 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty |  |  | 100mm |  | Szt. |  | 120 |  |  |  |
|  | 27 | 8 | Płytki system synergiczny |  |  | do 48mm do 61mm 89 mm |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |
|  | 27 | 9 | Worek synergiczny ileostomijny beżowy bez filtra |  |  | Do 48mm Do 61mm |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 27 | 10 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy kolostomijne z filtrem |  |  | 20-25 mm 40 mm 50 mm |  | Szt. |  | 80 |  |  |  |
|  | 27 | 11 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy ileostomijne z filtrem |  |  | 40 mm 50 mm |  | Szt. |  | 132 |  |  |  |
|  | 27 | 12 | Worki pooperacyjne 1-częściowe, do zabezpieczania stomii zabezpieczenia na bloku operacyjnym z okienkiem sterylny, przezroczysty |  |  | 10-100 mm |  | Szt. |  | 90 |  |  |  |
|  | 27 | 13 | System do kontrolowania zbiórki stolca płynnego i półpłynnego wykonany z silikonu, zakończony workiem o pojemności 1000 ml, posiadający miękki elastyczny balonik retencyjny oraz wskaźnik sygnalizujący wypełninie balonika do 45 ml |  |  |  |  | Szt. |  | 45 |  |  |  |
|  | 27 | 14 | Worki zbiorcze z filtrem węglowym do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca |  |  | 1000 ml. |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 27 | 15 | Pasta uszczelniająco - gojąca |  |  | 60 g |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | 27 | 16 | Pasta gojąca |  |  | 30 g |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 28 |  | VENFLONY,KANIULE BEZPIECZNE, IGŁY BEZPIECZNE, SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO |  |  | 33141000-0 33141220-8 33141320-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 1 | Kaniula arterialna o długości do 45mm z kulkowym zaworem odcinającym zabezpieczającym przed niekontrolowanym wypływem krwi |  |  | Rozmiar G20 |  | Szt. |  | 1825 |  |  |  |
|  | 28 | 2 | Venflon - Neoflon (kaniula dożylna) Wykonany z PTFE |  |  | Rozmiar G26 |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 28 | 3 | Venflon z automatyczną aktywacją osłonki plastikowej na igłę, kapilary w osłonce plastikowej, minimum 4 nitki Rtg |  |  | 16G, 17G, 18G, 20G, 22G |  | Szt. |  | 10000 |  |  |  |
|  | 28 | 4 | bezpieczna kaniula dożylna w systemie zamkniętym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami Rtg, plastikowa osłonka igły, otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, bez portu górnego, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi, dren z klemą zamykającą zakończony podwójnym rozgałęzieniem (jedno z rozgałęzień zakończone bezigłowym, niemechanicznym zamkniętym zaworem dostępu naczyniowego z przezierną silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze). Wolna od latexu i PCV. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczająca przed utratą jałowości. |  |  | 24G o dł. 14mm i 19mm, 22G o dł. 25mm, 20G o dł. 25mm, 32mm, 45mm 18G o dł. 32mm, 45mm |  | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
|  | 28 | 5 | bezpieczna igła z osłoną obracającą się na osi, kompatybilna ze strzykawkami Luer |  |  | 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30G |  | szt. |  | 2000 |  |  |  |
|  | 28 | 6 | gotowe do uzycia strzykawki wypełnione fizjologicznym roztworem soli 0,9%, do przepłukiwania dostepu naczyniowego, Luer |  |  | 3 ml |  | szt. |  | 2000 |  |  |  |
|  | 28 | 7 | gotowe do uzycia strzykawki wypełnione fizjologicznym roztworem soli 0,9%, do przepłukiwania dostepu naczyniowego, Luer |  |  | 10 ml |  | szt. |  | 2000 |  |  |  |
|  | 28 | 8 | Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką luer, przepływ min 500 ml/min., bez mechanicznych części z przedłużaczem 15 cm o standardowej średnicy, w pełni przezroczysty |  |  | 1,14 ml |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 29 |  | RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE |  |  | 33141000-0 33141220-8 33141320-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 1 | Dren Ulmera z trokarem stalowym, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znacznik głębokości. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. |  |  | CH 14,16,18. |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |
|  | 29 | 2 | Zestaw do diagnozowania cieśni brzusznej typ Unometer Abdo Pressure |  |  |  |  | Zestaw |  | 4 |  |  |  |
|  | 29 | 3 | Jednorazowe igły do biopsji urologicznej TYP Gallini umożliwiające pobranie bioptatu o długości 20-22 mm. Końcówka widoczna w USG. Podziałka w cm. |  |  | Rozmiar: 14, 16, 18, 20 G długości 20 cm, 25 cm, 30 cm |  | Szt. |  | 410 |  |  |  |
|  | 29 | 4 | magnetyczna mata antypoślizgowa Sterylna, jednorazowa, miękka mata magnetyczna , 48 szt magnesów zatopionych w piance PU, antypoślizgowy piankowy spód, kolor zielony, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier |  |  | 41 X 51 CM |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |
|  | 29 | 5 | Uchwyt na noże chirurgiczne z rękojeściami (podstawka na skalpele) Sterylny, jednorazowy uchwyt na noże chirurgiczne wykonany z polistyrenu, utrzymuje ostrza chirurgiczne ostrą krawędzią w dół, możliwość odłożenia 3 ostrzy, pod spodem taśma przylepna 2,5x2cm umożliwiająca mocowanie, kolor żółty, rozmiar 10x5x1,5cm, pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. |  |  |  |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 29 | 6 | Sterylne, jednorazowe, czerwone pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz dodatkową powierzchnię lepną, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność minimum 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. |  |  |  |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 30 |  | RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE |  |  | 33141000-0 33141220-8 33141320-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 8 | Zamknięty system bezigłowy, do żył i tętnic pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji Przezroczysty (obudowa i membrana) - do żył i częściowo zabarwiona na czerwono, przezierna obudowa - do tętnic, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną, prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów (350psi).Może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Sterylny. |  |  | 0,1 ml |  | Szt. |  | 41650 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pakiet | 31 |  | ZESTAWY DO AUTOTRANSFUZJI, DRENY |  |  | 33140000-3 33194000-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 1 | Zestaw do autotransfuzji : 2 dreny spiralne z trokarami, mieszek 125ml (konstrukcja mieszka pozwalająca na automatyczne przejście z drenażu aktywnego 65 mm Hg na pasywny, zastawka przeciwzwrotna worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną – pakowany razem |  |  |  |  | komplet |  | 50 |  |  |  |
|  | 31 | 2 | Zapasowy worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną 700 ml spike |  |  |  |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 31 | 3 | Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175(170)/40 |  |  |  |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 32 |  | RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE |  |  | 33140000-3 33171110-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 1 | Rurka tracheotomijna foniatryczna bez mankietu – dla pacjenta na własnym oddechu, w zestawie z rurką 2 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka kaszlowa, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. |  |  | Rozmiary 7,0 ; 8,5;9,0;10,0 |  | Szt. |  | 55 |  |  |  |
|  | 32 | 2 | Rurka ustno - gardłowa Guedel (różne rozmiary) sterylna, z kodem barwnym oznaczającym rozmiar. |  |  | Rozmiar 0, 1 ,2 , 3, 4 |  | Szt. |  | 1850 |  |  |  |
|  | 32 | 3 | rurka Biesalskiego |  |  | rozmiary 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 |  | szt. |  | 5 |  |  |  |
|  | 32 | 4 | Prowadnica do intubacji powlekana, zbrojona z możliwością podawania tlenu, z 3 łącznikami do jego podawania w zależności od źródła. długość powyżej 80cm |  |  | Do rurek 6,5mm-11mm, |  | szt. |  | 64 |  |  |  |
|  | 32 | 5 | Zestaw Venturiego Maska do tlenoterapii dla dorosłych przeźroczysta z 2 regulatorami koncentracji tlenu (24,26,28,30,35,40,50%) oraz możliwością podłączania układu do aerozoloterapii wraz z drenem dł.210cm |  |  |  |  | zestaw |  | 2600 |  |  |  |
|  | 32 | 6 | Maska krtaniowa jednorazowa z PVC przezroczysta z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni w postaci użebrowania. W zestawie żel 5g oraz strzykawka |  |  | Rozmiar 1 – 5 |  | Szt. |  | 180 |  |  |  |
|  | 32 | 7 | cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny, cewnik z 1 otworem centralnym i 2 bocznymi, ułożonymi naprzemiennie, długość 54 cm, dla rurek intubacyjnych, długość 34 dla tracheostomijnych, skalowany co 1 cm, z zastawką kontoli ssania, rozmiary kodowane kolorem i numerem na cewniku |  |  | rozm. 5,6,8,10,12,14,16 CH |  | szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 32 | 8 | uniwersalny adapter do cewników do odsysania w systemie zamkniętym, do połączenia obwodu z rurkami intubacyjnymi i tracheostomijnymi, rozgałęziony 45o, podwójnie obrotowy, z portem, z podwójną zastawką, pozwalajacy na wykonanie bez rozłączania procedur: bronchoskopii, mini – Bal, podania leku musi być kompatybilny z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym w pakiecie |  |  |  |  | szt. |  | 40 |  |  |  |
|  | 32 | 9 | Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania w końcówce kompatybilne z zestawem do odsysania w systemie zamkniętym |  |  |  |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 33 |  | ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 1 | Ściereczki do toalety pacjenta w rozmiarze 22x22cm, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych poprzez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem stolca i moczu, w składzie: 3% dimetikon, niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, witamina E, dezodorant, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. |  |  | w paczce 8 szt. |  | szt. |  | 120 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 34 |  | ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 1 | Zestaw do czyszczenia jamy ustnej szczoteczka do zębów z odsysaniem wyposażona w port zamykany kciukiem z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, w zestawie: gąbka – aplikator i preparat awilżający do ust na bazie wodnej |  |  |  |  | szt. |  | 1340 |  |  |  |
|  | 34 | 2 | Jednorazowe gąbki do higieny jamy ustnej pakowane oddzielnie w folię z dwuwęglanem sodu. |  |  |  |  | Szt. |  | 11200 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 35 |  | OSTRZA, SKALPELE |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 1 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub nierdzewnej, jałowe, pakowane pojedynczo, schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym, oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu (w celu pełnej identyfikacji także po rozpakowaniu) |  |  | Nr 10,10A, 11, E11, 12, 15,15A, 18, 20, 22,23, 24 opakowanie 100 szt. |  | Op. |  | 320 |  |  |  |
|  | 35 | 2 | Skalpele jednorazowe sterylne wykonane ze stali nierdzewnej dostarczane razem z uchwytami nr 3 i 4 pakowane pojedynczo, w sterylnych pakietach z konstrukcją typu bezpiecznego z mechanizmem zabezpieczającym przed zranieniem czy zakłuciem po wykonanej procedurze |  |  | Nr 10, 15, 20, 22, 24 W opakowaniu 10 szt. |  | Op. |  | 13 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 36 |  | PRZYRZĄD TYPU CONNECTOR , PRZYRZĄD TYPU INJECTOR, PRZYRZĄD DO ROZPUSZCZANIA I POBIERANIA LEKU Z FIOLKI TYPU PROTEKTOR |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 1 | Przyrząd typu Connector, z luer-lockiem, z możliwością połączenia z końcówką luer-lock żeńską, kompatybilny z przyrządem typu Injector Luer lock i igłą z luer lock, tworząc zamknięty system, gwarantujący szczelne i hermetyczne połączenie, jednorazowy, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo ). |  |  |  |  | szt. |  | 170 |  |  |  |
|  | 36 | 2 | Przyrząd typu Injector, z luer-lockiem umożliwiającym połącznie ze strzykawką, kompatybilny z przyrządami typu: Protector, Infusion Adapter, Connector oraz L-Connector, gwarantujący hermetyczne i szczelne połączenie, posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 18G i objętości 0,04 ml, umożliwiający pobranie leku cytotoksycznego (w systemie zamkniętym) do strzykawki i dodanie do pojemnika ( worka ) z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia iv., jednorazowy, jałowy, pakowany oddzielnie, kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. |  |  |  |  | szt. |  | 170 |  |  |  |
|  | 36 | 3 | Przyrząd do rozpuszczania i pobierania leku z fiolki typu Protektor – zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz pobrania roztworu z fiolki. Wymagania: protektor powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 20 mm, zabezpieczać przed wyciekami leku i wydobywaniem się aerozoli , oparów, niebezpiecznych substancji, wyrównywać różnicę ciśnień we fiolce podczas rozpuszczania leku, posiadający rozszerzającą się komorę zewnętrzną pochłaniającą wydobywające się aerozole, o objętości 50 ml. Kompatybilny z łącznikiem typu Injector Luer Lock. Pakowany oddzielnie, jałowy, kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. |  |  |  |  | szt. |  | 312 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 37 |  | STRZYKAWKI |  |  | 33141310-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 1 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku |  |  | 2ml. |  | Op.100 szt |  | 1230 |  |  |  |
|  | 37 | 2 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku |  |  | 5ml. |  | Op.100 szt |  | 1448 |  |  |  |
|  | 37 | 3 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku |  |  | 10ml. |  | Op.100 szt |  | 1621 |  |  |  |
|  | 37 | 4 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku |  |  | 20ml. |  | Op.100 szt |  | 2600 |  |  |  |
|  | 37 | 5 | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 1,0ml. |  |  | 50 ml. |  | Szt. |  | 18510 |  |  |  |
|  | 37 | 6 | strzykawka z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA – strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa |  |  | 100ml |  | Szt. |  | 10110 |  |  |  |
|  | 37 | 7 | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą |  |  | 1ml./ 40 i.u. |  | Op.(100 szt) |  | 43 |  |  |  |
|  |  | 8 | Strzykawki tuberkulinowa z nakładaną igłą |  |  | 1ml0.5x16 |  | Op ( 100szt.) |  | 40 |  |  |  |
|  | 37 | 9 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock insulinówka bez igły, szczelna, jałowa, apirogenna, przezroczysty cylinder , czytelna skala z dokładnością 0,01ml. |  |  | 1ml |  | Op.100 szt |  | 2 |  |  |  |
|  | 37 | 10 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,1ml |  |  | 3ml |  | Op.100 szt |  | 2 |  |  |  |
|  | 37 | 11 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,2ml. |  |  | 5ml |  | Op.100 szt |  | 1 |  |  |  |
|  | 37 | 12 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,2ml. |  |  | 10ml |  | Op.100 szt |  | 2 |  |  |  |
|  | 37 | 13 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co 0,5 ml lub 1ml. |  |  | 20ml |  | Op.100 szt |  | 7 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 38 |  | POJEMNIKI NA PRÓBKI I ODPADY |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 1 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia |  |  | 100-120 ml |  | szt. |  | 20 |  |  |  |
|  | 38 | 2 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia |  |  | 500-520 ml |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 38 | 3 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia |  |  | 1000-1200 ml |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 38 | 4 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia |  |  | 3000-3400 ml |  | Szt. |  | 70 |  |  |  |
|  | 38 | 5 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia |  |  | 5000-5600 ml |  | Szt. |  | 70 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 39 |  | POJEMNIKI NA PRÓBKI I ODPADY |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 1 | Pojemnik z zamknięciem typu BOM (zamknięcie pojemnika na odpady z pokrywą posiadającą otwór NA ŚRODKU, służący do wrzucania odpadów niebezpiecznych |  |  | 10 000 ml |  | szt. |  | 40 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 40 |  | MASKA OCHRONA |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 1 | Maska ochronna przeznaczona do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami oraz do ochrony pacjenta przed szkodliwymi czynnikami wydychanymi przez personel medyczny. Maska o budowie trójpanelowej zapewniającej: · Płaskie przyleganie oraz noszenie okularów i gogli · Poruszanie żuchwą · Złożenie jeśli nie używana· Trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu Materiały z których zbudowana jest maska: Poliizopren (gumka n głowę) aluminium (usztywnienie na nos); polipropylen (materiał maski i filtr); stal (zszywki boczne); polipropylen i poliizopren (zawór) |  |  | środek ochrony indywidualnej |  | Szt. |  | 360 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 41 |  | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW DO POMPY ASCOR AP |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 1 | Przyrząd do pompy perystaltycznej AP31 PERISTALTIC typ ASCOSET lub równoważne |  |  | Długość 230 / 22 cm |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 42 |  | OSŁONA NA GŁOWICĘ DO PRZEZPRZEŁYKOWEGO ECHA SERCA (TOE) |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 1 | osłona na głowicę do przezprzełykowego echa serca (TOE) lateksowa, niesterylna, składana |  |  | 25 / 11 / 1000 mm, Typ Ultracover 86602, 10 sztuk w opakowaniu |  | Op. |  | 1 |  |  |  |
|  | 42 | 2 | Zestaw TOE, poliuretanowy, (skład: ochrona przed przegryzieniem, żel do badań i aplikator) |  |  | 25/11/1000mm Typ Ultracover 86592, lateksowy, sterylny, składany, 12 sztuk w opakowaniu |  | Op. |  | 7 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 43 |  | MARKERY MEDYCZNE DLA PRACOWNI CYTOSTATYKÓW |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 1 | Marker medyczny, czarny oraz czerwony, wodoodporny, Niezmywalny przy pomocy środków odkażających, grubość kreski do 1 mm do opisywania cytostatyków |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 44 |  | NAKŁUWACZ HEMATOLOGICZNY |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 1 | nakłuwacz hematologiczny typu Medlance, jałowy, objętość próbki krwi 20-50 µl |  |  | 21G |  | szt. |  | 22000 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 45 |  | PODKŁADY NA STÓŁ OPERACYJNY |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 1 | Jednorazowy,wysokochłonny,nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła.Wchłanialność 1850ml/m2 |  |  | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 150cm (+/- 2cm), |  | Szt. |  | 550 |  |  |  |
|  | 45 | 2 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła.Wchłanialność 4000ml |  |  | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm(+/- 4cm) |  | Szt. |  | 4150 |  |  |  |
|  | 45 | 3 | podkład higieniczny na stół operacyjny Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. |  |  | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm). |  | Komplet |  | 3780 |  |  |  |
|  | 45 | 4 | mata na podłogę, wchłanialność min. 1,5l, z możliwością przytwierdzania do podłogi |  |  | Wymiary 81 cm (+/-1cm) x 121cm (+/- 1cm). |  | szt. |  | 100 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 46 |  | PROTEZY GŁOSOWE |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 1 | Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomię albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza winna być łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki oraz przepłukiwana za pomocą gruszki (w celu przedłużenia żywotności).Rozmiary protez: w przedziale od 4 do 15mm Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; Obudowa jednokierunkowej zastawki musi być widoczna w promieniach rentgenowskich; Opakowanie powinno zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy; instrukcja obsługi dla pacjenta i instrukcja dla lekarza w języku polskim materiał protezy: korpus protezy mający styczność z tkankami pacjenta musi być wykonany z silikonu medycznego; obudowa zastawki ma być widoczna w promieniach rentgenowskich i wykonana musi być z polimeru fluorowego |  |  |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 47 |  | PRZYRZĄDY DO TRANSFERULEKÓW | 33194000-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 1 | Przyrząd z zaworem samozamykającym do transferu leków do worka typ CYTOLUER |  |  |  |  | Szt. |  | 20000 |  |  |  |
|  | 47 | 2 | Przyrząd z zaworem samozamykającym i filtrem 0,22 mikrometra do transferu leków cytostatycznych typ CHEMO AID |  |  |  |  | Szt. |  | 4000 |  |  |  |
|  | 47 | 3 | Zatyczka portu worka typu Viaflo |  |  |  |  | szt. |  | 5000 |  |  |  |
|  | 47 | 4 | przyrzad do podawania leków wrażliwych na światło |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 47 | 5 | przyrząd do Paclitaxelu z filtrem 0,22µm |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | 47 | 6 | 2 łączniki dostępu żylnego aktywowane końcówką typu Luer z przedłużeniem cewnika naczyniowego typu Y | 19,5 cm |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilośc | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 48 |  | strzykawki igły | CPV – 33140000-3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 1 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa | 2ml. op. 100 szt. |  |  |  | op. |  | 80 |  |  |  |
|  | 48 | 2 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa | 5ml. op. 100 szt. |  |  |  | op. |  | 5 |  |  |  |
|  | 48 | 3 | Tępa igła do pobierania leków otwór umieszczony centralnie na dole, nie skrawająca korków, bez filtra | 18 G/40 mm W opakowaniu 100 szt. |  |  |  | op. |  | 1790 |  |  |  |
|  | 48 | 4 | Igła cienkościenna jednorazowego użytku do iniekcji silikonowana, wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie papier/ folia, kody barwne zgodne z ISO | 0,6 mm 0,7 mm Op. 100 sztuk |  |  |  | op. |  | 120 |  |  |  |
|  | 48 | 5 | Igła do iniekcji pozagałkowych, sterylna, typ ATKINSON, | 0,6 x 38mm 23G, |  |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |
|  | 48 | 6 | Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa. | Rozmiary: 3/5,4/6, 5/8 długość cewnika 70 cm |  |  |  | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilośc | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 49 |  | druty stalowe | 33141121-4 szwy chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 1 | drut stalowy tytanizowany, połączenie laserowe igły z drutem, grubość 6; 4x5cm; igła okrągło-tnąca 48mm; 1/2 koła | 12 saszetek w opakowaniu |  |  |  | saszetka |  | 120 |  |  |  |
|  | 49 | 2 | drut stalowy tytanizowany, połączenie laserowe igły z drutem, grubość 7; 4x5cm; igła okrągło-tnąca 48mm; 1/2 koła | 12 saszetek w opakowaniu |  |  |  | saszetka |  | 120 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilośc | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 50 |  | elektrody waporyzacyjne shavera Stryker | CPV – 33140000-3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 | elektroda z kanałem ssacym 3,5mm typ Accelerator 90-S Serfas Energy |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |
|  | 50 | 2 | elektroda 3,5mm Lat Serfas Energy |  |  |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilośc | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 51 |  | wkłucia centralne 3 i 4 kanałowe Ag | CPV – 33140000-3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 1 | cewnik trzyświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 7,5Fr (Światła 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 3 koreczki. |  |  |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 51 | 2 | cewnik trzyświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 7,5Fr (Światła 14G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 3 koreczki. |  |  |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 51 | 3 | cewnik czteroświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4 koreczki. |  |  |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |
|  | 51 | 4 | cewnik czteroświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4 koreczki. |  |  |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 52 |  | WYROBY DO STERYLIZACJI | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 1 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 75 cm x 75 cm Opakowanie 250 szt. |  |  |  | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 52 | 2 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 90 cm x 90 cm Opakowanie 250 szt. |  |  |  | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 52 | 3 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 100 cm x 100 cm Opakowanie 250 szt. |  |  |  | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 52 | 4 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 120 cm x 120 cm Opakowanie 100 szt. |  |  |  | Op. |  | 23 |  |  |  |
|  | 52 | 5 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 137 cm x 137 cm Opakowanie 100 szt. |  |  |  | Op. |  | 8 |  |  |  |
|  | 52 | 6 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 75 cm x 75 cm Opakowanie 200 szt. |  |  |  | Op. |  | 5 |  |  |  |
|  | 52 | 7 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 90 cm x 90 cm Opakowanie 150 szt. |  |  |  | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 52 | 8 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 100 cm x 100 cm Opakowanie 150 szt. |  |  |  | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 52 | 9 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 120 cm x 120 cm Opakowanie 100 szt. |  |  |  | Op. |  | 18 |  |  |  |
|  | 52 | 10 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 137 cm x 137 cm Opakowanie 100 szt. |  |  |  | Op. |  | 14 |  |  |  |
|  | 52 | 11 | supermiękkie podkłady absorpcyjne pod tacę (S, EO) | 500mm x 500mm Opakowanie 100 szt. |  |  |  | Op. |  | 10 |  |  |  |
|  | 52 | 12 | supermiękkie podkłady absorpcyjne pod tacę (S, EO) | 500mm x 750mm Opakowanie 50 szt. |  |  |  | Op. |  | 10 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 53 |  | WYROBY DO STERYLIZACJI |  |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 1 | Przezroczyste osłonki na ostrza - zabezpieczenie końcówek i ostrzy narzędzi |  |  |  | Szerokość 30 mm Opakowanie 200 sztuk | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 53 | 2 | Falisty czyścik średnica 15mm, zwitka 5m, giętki, szorstki |  |  |  | 1 rolka | rolka |  | 2 |  |  |  |
|  | 53 | 3 | microczyścik bardzo cienki |  |  |  | Średnica 3 mm, zwitka 7,5 m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
|  | 53 | 4 | microczyścik bardzo szorstki |  |  |  | Średnica 3 mm, zwitka 7,5 m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
|  | 53 | 5 | microczyścik średni |  |  |  | Średnica 6 mm, zwitka 7,5 m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
|  | 53 | 6 | microczyścik średnio szorstki |  |  |  | Średnica 6 mm, zwitka 7,5 m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
|  | 53 | 7 | Czyścik bardzo szorstki |  |  |  | Średnica 3 mm, długość 10 m | rolka |  | 4 |  |  |  |
|  | 53 | 8 | Czyścik miękki |  |  |  | Średnica 3 mm, długość 10 m | rolka |  | 2 |  |  |  |
|  | 53 | 9 | Czyścik szorstki |  |  |  | Średnica 15 mm, długość 5 m | rolka |  | 2 |  |  |  |
|  | 53 | 10 | Czyścik szorstki |  |  |  | Średnica 15 mm, 20 sztuk x 30 cm | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 53 | 11 | Czyścik miękki |  |  |  | Średnica 9 mm, 50 sztuk x 30 cm | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 53 | 12 | Czyścik miękki |  |  |  | Średnica 12 mm, 50 sztuk x 30 cm | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 53 | 13 | Czyścik dwustronny |  |  |  | Średnica 3 mm, 100 sztuk x 15 cm | Op. |  | 2 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 54 |  | WYROBY DO STERYLIZACJI |  |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 1 | Polimerowe etykiety do oznaczania tac |  |  |  | 90 x 38 mm 100 sztuk w opakowaniu 10 kolorów do wyboru | Op. |  | 1 |  |  |  |
|  | 54 | 2 | Rozpinane kółka do etykiet |  |  |  | 24 mm 100 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
|  | 54 | 3 | segregator 3 ringowy z indeksem oraz 21 różnikolorowych kartek z naklejkami jednolitymi i typu „zebra” WIELORAZOWY |  |  |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | 54 | 4 | wkład uzupełniający do segregatora naklejki w jednolitym kolorze 11 kolorów do wyboru |  |  |  | 5 kartek x 134 naklejki | op. |  | 1 |  |  |  |
|  | 54 | 5 | wkład uzupełniający do segregatora naklejki typu „zebra” 10 kolorów do wyboru |  |  |  | 5 kartek x 134 naklejki | op. |  | 1 |  |  |  |
|  | 54 | 6 | wkład uzupełniający do segregatora naklejki typu „TIGER” 4 kolory do wyboru |  |  |  | 5 kartek x 134 naklejki | op. |  | 1 |  |  |  |
|  | 54 | 7 | odwijarka do taśm samoprzylepnych o różnych szerokościach |  |  |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 55 |  | WYROBY DO STERYLIZACJI |  |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 1 | Test kontroli szczelności zgrzewu do walidacji zgrzewarki oraz kontroli jakości zgrzewu |  |  |  | 250 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
|  | 55 | 2 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy |  |  |  | 500 szt. w rolce | rolka |  | 100 |  |  |  |
|  | 55 | 3 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu klasy 1 |  |  |  | 500 szt. w rolce | rolka |  | 1 |  |  |  |
|  | 55 | 4 | Koperty dokumentacyjne sterylizacji (S, EO, F, PLAS), procesu mycia i dezynfekcji termicznej |  |  |  | 100 szt. | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | 55 | 6 | Taśma do sterylizacji parowej z indykatorem Wykonana z impregnowanego papieru krepowanego, pokrytego warstwą substancji przylepnej |  |  |  | Długość: 50m Szerokość : 19mm | Rolka |  | 246 |  |  |  |
|  | 55 | 7 | naklejki do oznaczania narzędzi na karcie różne kolory |  |  |  | [W, S] | szt. |  | 670 |  |  |  |
|  | 55 | 8 | Marker do opisywania pakietów papierowo-foliowych odporny na czynniki sterylizacji parowej |  |  |  | czarny | Szt. |  | 24 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 56 |  | znaczniki barwione poliestrowe |  |  |  | 33141121-4 szwy chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 1 | Znaczniki barwione poliestrowe, dziane taśmy o wysokiej wytrzymałości posiadające trwałe wymiary poprzeczne i podłużne niestrzępiące się cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) jałowe |  |  |  | (1 opakowanie =10 pojedynczo pakowanych odciągów w jednym kolorze) | Op. |  | 50 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 57 |  | ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA |  |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 1 | jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierajacą mydła oraz nie wymagajacą spłukiwania. Wykonana z poliuretanu. Nasaczona 2% roztworem chlorheksydyny. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. |  |  |  | 12cm x 8cm x 2,5cm | szt. |  | 800 |  |  |  |
|  | 57 | 2 | jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej, suchy, nienasaczany. Polipropylenowa gąbka. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. |  |  |  | długość 15,5 cm opakowanie 50 szt. | op. |  | 24 |  |  |  |
|  | 57 | 3 | jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rekawicy nasaczonej środkami myjącymi ph 5,5, wykonana z poliestru, gramatura 60g, opakowanie z nadrukowanym rozmiarem, składem, graficzną instrukcją stosowania) |  |  |  | opakowanie 12 sztuk | op. |  | 10 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 58 |  | Stapler skórny urządzenie do usuwania zszywek |  |  |  | 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 1 | Stapler skórny jednorazowego użytku, gotowy do użycia po rozpakowaniu, zszywki ze stali nierdzewnej, |  |  |  | Magazynek 35 zszywek; grubość zszywki 0,6 mm szerokość 7,0-7,2 mm; wysokość 4,0-4,9 mm | magazynek |  | 1320 |  |  |  |
|  | 58 | 2 | Urządzenie do usuwania zszywek (jednorazowe) |  |  |  |  | Szt. |  | 1320 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | ILOŚC | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| pakiet | 59 |  | SZYNY PALCOWE |  |  |  | 33141770-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 1 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką |  |  |  | 200x15(20) | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 59 | 2 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką |  |  |  | 400x20; | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 59 | 3 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką |  |  |  | 450x20 | szt. |  | 100 |  |  |  |
|  | 59 | 4 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką |  |  |  | 250x20 | Szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | 59 | 5 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką |  |  |  | 500x40 (50) | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        ……............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załacznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz  § 4 ust. 4)

UMOWA nr …./16/Med./2016

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  …………...2016 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, 
NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

a ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP…………………zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) – dalej Pzp, o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę materiałow medycznych jednorazowych oraz materiałow zuzywalnych do strzykawki automatycznej w obrębie pakietu/-tów nr ………. (zwanych dalej również towarem) wraz z najmem strzykawki automatycznej CT ( zwanym dalej sprzętem) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wyszczególnionych w §10 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk, tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak               tel. 261 660 524, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …. dni (min 1 dzień max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ......................................

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres  apteka.dostawy@4wsk.pl,  lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- techn.farm. Stanisława Mazur

- techn.farm. Barbara Ziółek

- techn.farm. Adam Klekowski

- techn. farm. Agnieszka Przybył

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów           (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczenia kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 261 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona, jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru oraz sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 5 i § 3 ust. 4

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzęt opisanego w § 10 umowy. Termin dostawy należy ustalić z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 462 (468). Osobami upoważnionymi do odbioru urządzeń są: Kierownik / Ordynator właściwej komórki -  ……………………………

- Odbiór kompletnej strzykawki nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru wskazane w ust. 3 i będzie potwierdzony protokołem instalacji, podpisanym po zainstalowaniu sprzętu i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji strzykawki, co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem sprzetu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane ze strzykawka, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania (na nośniku USB) oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie obsługi w wymiarze min. 2 godzin. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia (w tym terminów) są:……………………………. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na sprzęcie w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru sprzetu. Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji w obecności Kierownika/Ordynatora właściwego oddziału - ………………………oraz pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel. 261 660 462( 468).

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 10 umowy.

- Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1 ust. 5 w terminie ……….dni ( min.60 dni ) oraz w terminie ……….dni ( min.60 dni ) za najem sprzętu od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu sprzętu wg § 3 ust. 4, przelewem na konto  ……………………………………. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz najmu strzykawki zgodnie z cennikiem określonym w § 10( pakiet 13 pkt. 5). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą sprzetu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 3 ust 4. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ………..  zł (słownie:………………………./100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ………………… zł (słownie: ………………………………/100).

- Cena, o której mowa w ust. 4 obejmuje koszt przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: przewozu, gwarancji, najmu, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności ……….. (min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust. 8 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121) dalej K.c.

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych K.c..

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c..

§ 6

Warunki najmu ( dot. pakietu 13 pkt. 5)

1.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego sprzętu przez okres trwania umowy (w koszt najmu wliczony przegląd techniczny strzykawki, naprawy, dojazd i roboczogodziny serwisanta, części zamienne oraz zużywalne w przypadku naprawy).

- Czas naprawy do 7 dni od daty zgłoszenia pod nr ………..…..  i fax ……………………...

- W przypadku awarii, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, Wykonawca  zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy tego samego typu na czas naprawy po uprzednim powiadomieniu Sekcji Sprzętu Medycznego                      tel. 261 660 462 ( 468).

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii strzykawki w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii strzykawki w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu  na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanej strzykawki (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeżeli takie są zalecenia producenta oraz na wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejenia sprzętu etykietą informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnego przeglądu okresowego. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, co stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w § 10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 8

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, która z przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

  - nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikających z § 1 ust. 3  przez dwa kolejne następujące po sobie terminy dostaw,

  - przekroczy termin, o którym mowa w § 5 ust. 3 o 7 dni dokonując łącznie wszystkich wymian gwarancyjnych ( przekroczenia terminów reklamacyjnych będą sumowane przez okres trwania umowy ),

  - przekracza termin, o którym mowa w § 3 ust. 3 o 7 dni,

  - wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zaleceniami producenta sprzętu,

  - wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,

  - nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5,

  - nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4.

§ 9

Kary umowne

      - W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 oraz § 5 ust. 3  do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanej strzykawki za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem przekazania i instalacji, podpisanym po zainstalowaniu urządzeń,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu , jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

      - Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Zestawienie asortymentowo – cenowe ( zgodnie z treścią Załącznika nr 2 i nr 2a do SIWZ )

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z Pzp, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 16/Med./2016, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) oświadczamy, że należymy/nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

Dotyczy pakietu 13 poz. 5

Dotyczy pakietu 13 poz. 5

niewłaściwe skreślić