Wrocław, 8 marca 2016 r.

****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na* *materiałów medycznych jednorazowego użytku*, nr sprawy: 16/ Med./2016**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz.2164) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie 33 – Dotyczy Pakietu nr 19:** Czy nie zaszła omyłka pisarska polegająca na powieleniu w opisie przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 19 rozmiaru „5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 mm” podanego wyżej w opisie rurek dotchawiczych w Pakiecie nr 18, poz. 1?W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 19 narzędzi laparoskopowych o długości roboczej 35cm i średnicy trzonu 5mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i nadaje właściwe brzmienie , poprzez wykreślenie rozmiarów. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Wartość jednostkowa netto ( zł)** | **ILOŚC** | **Wartość netto[zł]** | **Cena brutto[zł]** | **Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/** |
| **pakiet** | **19** |  | **materiały jednorazowego użytku do diatermii z generatorem ultradźwiękowym Olympus będącego własnością szpitala 33140000-3 Materiały medyczne** | | | | | | |
|  | **19** | 1 | narzędzie laparoskopowe, integrujace energię bipolarną i ultradźwiękową umożliwiajace jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń do 7mm, pęczków tkanki, naczyń limfatycznych. 2 przyciski aktywujące. Długość robocza 35cm, średnica trzonu 5mm. Trzon obrotowy 360st. Bransdze zakrzywione 16mm. sterylne. Zuchwytem i kluczem dynamometrycznym. | **szt.** |  | **20** |  |  |  |
| **wartość pakietu** | | | | | | |  |  |  |

**Pytanie 34 – Dotyczy §1 ust. 3 wzoru umowy; pkt. 1 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ); pkt. 2.4) Rozdziału VIII SIWZ:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu dostawy w dni robocze.

**Pytanie 35 – Dotyczy §1 ust. 8 oraz §5 ust. 3 wzoru umowy:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie terminów złożenia reklamacji oraz wymiany towaru w dni robocze.

**Pytanie 36 –Dotyczy §1 ust. 8 oraz §5 ust. 3 wzoru umowy:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wymiany towaru do 5 dni roboczych.

**Pytanie 37 – Dotyczy §9 ust. 1.1) wzoru umowy:** Prosimy o zmianę istniejącego zapisu na *"w wysokości 0,5% ceny brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 oraz §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru (...)"*

**Pytanie 38 – Dotyczy wzoru umowy:** Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

**Odpowiedź na pytanie nr 34 - 38: Zapisy SIWZ bez zmian.** **Terminy liczone będą zgodnie z art. 111 i n. k.c.**

**Pytanie 39 – Dotyczy pakietu nr 22 poz. 1 –** Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

1. Serwete epiduaralna 75x80 cm z otworem samoprzylepnym 6x15 cm i 4 przylepcami na rogach serwty?
2. opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 6cmx8cm elastopor IV?
3. tupfery gazowe „ WISIENKA” śr.2 cm( 12cmx8cm) ( kulka mała)?
4. Fartuch sterylny dopakowywany do zestawu w osobnym opakowaniu?

Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

**Odpowiedź na pytanie nr 39 : Nie.**

**Pytanie 40 – Dotyczy Pakiet 22 pozycja 2 –** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź na pytanie nr 40 : Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

***Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.***

***W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).***

*[[1]](#footnote-1)*

1. *Wyk. Agnieszka .Stanisławska tel. 261 660 604*

   *T. 13/18/Med.; Dn. 08.03.2016 r.* [↑](#footnote-ref-1)