# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 30/Med./2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWA SPRZĘTU DO HEMOFILTRACJI, LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ ORAZ NAJMEM DWÓCH APARATÓW DO CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH ORAZ PLAZMAFEREZY

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 135 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia .................2016r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 – 2.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 30/Med./2016

„Oferta na dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy”

nie otwierać przed dniem ………..2016r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r. poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit a) i lit c) SIWZ, a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty do każdego oferowanego produktu w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

W przypadku formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowną lub kurierską – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy.

Kody CPV: 33181500-7, 33181520-3, 50400000-9, PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce realizacji umowy: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 98 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 2 % | minimalizacja |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

- Za termin dostawy towaru członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

Termin dostawy towaru (dotyczy pozycji 1-9 pakietu nr 1 oraz pozycji 2-7 w pakiecie nr 2 podany w dniach (min. 1 dzień max. 3 dni)

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmin   - minimalny termin naprawy w zbiorze ofert

Tn	    - termin naprawy w danej ofercie

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy  nie więcej jednak niż o 6 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne           i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                      do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział X.          INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia ………...2016r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. 261 660 753,  Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia dot. dostawy sprzętu jednorazowego;

- Agnieszka Mikulska, Anna Błaszkowska tel. 261 660 128 lub 261 660 468,  Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia dot. najmu i serwisu;

- Agnieszka Karpińska tel. 261 660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu ……….2016r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2008);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 i art. 24b ust. 3 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie);

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądani

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2;

- Wzór umowy - załącznik nr 3 (zaleca się);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – załącznik nr 4;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 5.

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy”,

znak sprawy: 30/Med./2016

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy towaru …….. dni (min. 1 dzień max. 3 dni)

Dotyczy pozycji 1-9 pakietu nr 1 oraz pozycji 2-7 w pakiecie nr 2 podany w dniach.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

lub

B)*

OŚWIADCZENIE

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni ;

- zapewniamy autoryzowany przez producenta serwis sprzętu medycznego (potwierdzony odpowiednimi dokumentami, które zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 3 dni od daty wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy);

- dostawę części będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców;

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................;

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

| PAKIET NR 1 – Dostawa wyrobów do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z świadczeniem usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych aparatów do dializy albuminowej i aparatów do hemodializy produkcji firmy Gambro AB. |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Kod | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | ilość w opakowaniu handlowym/ termin ważności |
| 1. | Zestaw do technik ciągłych nerko zastępczych ST 100/150 | kod 107636/ 107640/ | szt. | ……… zł | ……… zł | 188 | ……… zł | ……… zł |  |
| 2. | Filtr - Zestaw do plazmaferezy TPE2000 Prismaflex, | kod 107144 | szt. | ……… zł | ……… zł | 12 | ……… zł | ……… zł |  |
| 3. | Zestaw SEPTEX – zestaw do eliminacji mediatorów pozapalnych wywołanych w trakcie sepsy stosowany w II fazie, | kod 112017 | szt. | ……… zł | ……… zł | 4 | ……… zł | ……… zł |  |
| 4. | Zestaw OXIRIS – zestaw do eliminacji mediatorów pozapalnych wywołanych w trakcie Sepsy – stosowany w I fazie, | Kod 112016 | szt. | ……… zł | ……… zł | 50 | ……… zł | ……… zł |  |
| 5. | Dodatkowe worki spustowe do aparatów Prismaflex –5l, | kod 106690 | szt. | ……… zł | ……… zł | 362 | ……… zł | ……… zł |  |
| 6. | Dodatkowe worki spustowe do aparatów Prismaflex 9l | SP 418 107650 | szt. | ……… zł | ……… zł | 40 | ……… zł | ……… zł |  |
| 7. | Dren do Prismaflex do podaży wapnia CA 250, | Gambro CA 250 113763 | szt. | ……… zł | ……… zł | 150 | ……… zł | ……… zł |  |
| 8. | Linia do podgrzewacza do aparatu Prismaflex, | kod 107620 | szt. | ……… zł | ……… zł | 60 | ……… zł | ……… zł |  |
| 9. | Złącze Y do worków 5 – litrowych |  | szt. | ……… zł | ……… zł | 10 | ……… zł | ……… zł |  |
| RAZEM: | ……… zł | ……… zł |  |
| PRZEGLĄDY |
| L.p. | Nazwa aparatu | TYP | Nr seryjny | Częstotliwość wykonywania przeglądów | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |  |
| 10. | Przewoźny zestaw hemofiltrujący + podgrzewacz | Prismaflex PRISMA- COMFORT | PA1267/ 1256173 | 1 raz/ rok | ……… zł | ……… zł | 1 | ……… zł | ……… zł |  |
| 11. | Aparat do hemodializy | Prismaflex | PA1336 | 1 raz/ rok | ……… zł | ……… zł | 1 | ……… zł | ……… zł |  |
| 12. | Aparat do dializy albuminowej | MARS1TC | 100327 | 1 raz/ rok | ……… zł | ……… zł | 1 | ……… zł | ……… zł |  |
| 13. | ZESTAW: Aparat do terapii nerkozastepczej + podgrzewacz | Prismaflex | 5705 1252378 | 1 raz/ rok | ……… zł | ……… zł | 1 | ……… zł | ……… zł |  |
| 14. | Zestaw przeglądowy G5010006 |  |  | 1 | ……… zł | ……… zł | 3 | ……… zł | ……… zł |  |
| RAZEM: | ……… zł | ……… zł |  |
| NAPRAWY |
| 15. | Wykonanie naprawy (wymiana części, testy sprawdzające, kalibracje, regulacje, itp.) | roboczogodzina | ……… zł | ……… zł | 15 | ……… zł | ……… zł |  |
| 16. | Koszt dojazdu (jednorazowo) | szt. | ……… zł | ……… zł | 6 | ……… zł | ……… zł |  |
| 17 | Cennik części zamiennych dla zestawów i aparatów w zależności od potrzeb. Wykonawca powinien wyszczególnić i załączyć wykaz części najczęściej podlegających wymianie do kwoty 20 000,00. W przypadku awarii części nie wyszczególnionych w ofercie wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą dostarczyć zamawiającemu ofertę cenową i po akceptacji kosztów dokonać wymiany. | – | – | – | – | 18 400,00 zł | 20 000,00 zł |  |
| RAZEM: | ……… zł | ……… zł |  |

………dnia……………                            						………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET NR 2 - Dostarczanie sprzętu jednorazowego do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy. |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | ilość w opakowaniu handlowym/ termin ważności |
| 1. | Najem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy wraz z podgrzewaczem i aktywną opcją antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej (przy terapii hemodiafiltracji), z możliwością stosowania filtrów eliminujących endotoksyny i cytokiny w sepsie. | miesiąc | ……….. zł/ aparat | ………. zł / aparat | 12 miesięcy x 2 aparaty | ……… zł | ……… zł | – |
| 2. | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, PBP, heparynowy; worek ściekowy 5l, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1,5 m2, kompatybilny z aparatem opisanym w poz. 1 | szt. | ……… zł | ………… zł | 12 | ……… zł | ……… zł |  |
| 3. | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych zawierający kasetę z filtrami zestawu drenu i wałkiem ściekowym. | szt. | ……… zł | ……… zł | 12 | ……… zł | ……… zł |  |
| 4. | Płyn antykoagulacyjny z zawartością cytrynianu, worek 5 litr. O zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Sód 140 mmol/l, Chlorki 86 mmol/l. Opakowanie zawiera 2 x 5000ml, kompatybilny z aparatem opisanym w poz. 1. | szt. | ……… zł /worek | ……… zł /worek | 200 | ……… zł | ……… zł |  |
| 5. | Płyn dializacyjny bezwapniowy stosowany wraz z płynem z płynem z zawartością cytrynianów; worek dwukomorowy 5 l. Połączenie dwukomorowy 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Wodorowęglan 22 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Chlorki 120,5 mmol/l, Potas 4 mmol/l. Opakowanie zawiera 2 x 5000 ml, kompatybilny z aparatem opisanym w poz. 1. | szt. | ……… zł /worek | ……… zł /worek | 200 | ……… zł | ……… zł |  |
| 6. | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 l., o zawartości HPO42- 1,2 mmol/l, K+ 4 mmol/l, HCO3- 30 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Opakowanie kompatybilne z aparatem opisanym w poz. 1. | szt. | ……… zł /worek | ……… zł /worek | 60 | ……… zł | ……… zł |  |
| 7. | LINIA CA 250 do podaży wapnia | szt. | ……… zł | ……… zł | 12 | ……… zł | ……… zł |  |
| RAZEM: | ……… zł | ……… zł |  |

………dnia……………                            						………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  Parametry bezwzględnie wymagane

PAKIET NR 2 POZ. 1

| Lp. | Opis aparatu | Parametr graniczny* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonania zabiegu hemofiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu hemodiafiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyboru dylucji: przed filtrem lub za filtrem | TAK |  |
| 5. | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego, o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
| 6. | Pompa krwi | TAK |  |
| 7. | Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
| 8. | Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
| 9. | Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
| 10. | Pamięć zdarzeń 90 godzin | TAK |  |
| 11. | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta | TAK |  |
| 12. | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | TAK |  |
| 13. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | TAK |  |
| 14. | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP | TAK |  |
| 15. | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | TAK |  |
| 16. | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu | TAK |  |
| 17. | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | TAK |  |
| 18. | Czujnik przecieku krwi | TAK |  |
| 19. | Czujnik obecności powietrza we krwi | TAK |  |
| 20. | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci | TAK |  |
| 21. | Kolorowy ekran dotykowy min. 12’’ | TAK |  |
| 22. | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | TAK |  |
| 23. | Zintegrowana pompa strzykawkowa do podaży heparyny bądź wapnia wbudowana w aparat | TAK |  |
| 24. | Uniwersalny zestaw umożliwiający wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej | TAK |  |
| 25. | Dostępność zestawów do zabiegów nerkozastępczych – pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml (+/- 10%) | TAK |  |
| 26. | Zabezpieczenie przed zakłócaniem przez aparat sygnału EKG i EEG | TAK |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy aparatu do poboru 30 litrów płynów jednocześnie | TAK |  |
| 28. | Regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej | TAK |  |
| 29. | Rok produkcji min. 2011 | TAK |  |

………dnia……………                            						………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §8)

# UMOWA nr …/30/Med./2016

zawarta w dniu  ………….. r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem

Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, REGON 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………. z siedzibą  ………………., REGON …………, NIP ……………….. reprezentowanym przez: ………………………………………………….

zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) o wartości poniżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyrobów do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego do aparatu typu Prismaflex wg pakietu nr 1 poz. 1-9 (zwanych dalej towarem) oraz świadczenie usług serwisowych aparatu do dializy albuminowej i aparatów do hemodializy produkcji firmy Gambro AB wg pakietu nr 1 poz. 10-17 zwanych dalej sprzętem wyszczególnionym w §4 ust.1.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów jednorazowych do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wg pakietu nr 2 poz. 2 - 7 (zwanych dalej towarem) wraz z najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy wg pakietu nr 2 poz. 1 o wartości brutto .................. zł (do celów księgowych) zwanych dalej również sprzętem wyszczególnionym w §8 ust. 5.

§ 2

Warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie do …... dni (min. 1 dzień – max. 3 dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr …………… potwierdzonego tego samego dnia faxem na numer ………………..

- Osoby upoważnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261-660-525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261-660-524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 261-660-464, tech. farm. Adam Klekowski tel. 261-660-528.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

1)	mgr farm. Grażyna Wojtczak

2)	dr n. farm. Monika Krzysik

3)	mgr farm. Anna Duszyńska

4)	tech. farm. Stanisława Mazur

5)	tech. farm. Barbara Ziółek

7)	tech. farm. Adam Klekowski

8)	tech. farm. Agnieszka Przybył

9)	tech. farm. Ewa Kępa- Ciszak.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z opisanym w §8 w obrębie pakietu nr 1 poz. 1-9 oraz pakietu nr 2 poz. 2-7 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr .....................  i potwierdzonego faxem ....................... tego samego dnia.

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym 
w ust. 6 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Wydziału Zaopatrzenia Medycznego  drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 261-660-463) z 7-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych towaru i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych

§ 3

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji w okresie na jaki została zawarta umowa, nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

- W przypadku nie zrealizowania w okresie obowiązywania umowy całej wartości brutto zamówienia, na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy maksymalnie o dalsze 36 miesięcy

§ 4

Serwisowanie

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych sprzętu:

| l.p. | Nazwa aparatu | Typ | Kod kreskowy | Nr Seryjny | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do dializy albuminowej | MARS 1 TC | 009942 | 100327 | Gambro AB | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii |
| 2 | Aparat do terapii nerko zastępczej | Prismaflex | 009908 | PA 1336 | Gambro AB | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii |
| 3 | Zestaw: Aparat do terapii nerkozastępczej | Prismaflex | 014485 | 5705 | Gambro AB | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii |
|  | Podgrzewacz |  | 014486 | 1252378 |  |  |
| 4 | Przewoźny zestaw hemofiltrujący | Prismaflex | 012026 | PA1267 | Gambro AB | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
|  | Podgrzewacz | PRISMACOMFORT | 014811 | 1256173 |  |  |

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa, która obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń medycznych zgodnie z zaleceniami producenta w tym wykonywanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części zamiennych do urządzeń objętych umową w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji,

- obsługę serwisową w przypadku wystąpienia awarii, która obejmuje diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych:

- dostarczenie części zamiennych do urządzeń objętych umową, w celu zastąpienia zużytych części,

- dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- dokumentację usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych;

- Planowane przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń medycznych, o których mowa           w ust. 1 będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym min. 1 raz w roku, jednak nie później niż 7 dni od daty wyznaczonej w zleceniu przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia usterki urządzeń medycznych strony ustalają na max. 5 dni od dnia zgłoszenia awarii na nr tel. …………….., potwierdzone faxem…………..

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu oferty cenowej na daną część na nr tel/fax.: 261 660 468 lub mailem na adres: ssm@4wsk.pl. W takim przypadku Wykonawca powinien naprawić sprzęt w terminie max. 5 dni licząc od daty przesłania przez Zamawiającego akceptacji kosztów w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy oraz na max. 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie na nr 261 660 468 o terminie przyjazdu serwisu i potwierdzić pisemnie na adres mailowy: ssm@4wsk.pl lub faxem na nr 261 660 468.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Po każdym wykonanym przeglądzie okresowym Wykonawca ma obowiązek oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania skanu na adres ssm@4wsk.pl. Oryginał raportów serwisowych i certyfikatów potwierdzających sprawność urządzeń należy dołączyć do faktury i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 5 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- W przypadku braku dostępności do części zamiennych do urządzeń objętych umową w związku z zaprzestaniem produkcji, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy lub przeglądu i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający potwierdza w formie pisemnej fakt wykonania usługi (przeglądów i konserwacji, napraw awaryjnych) w stosownym raporcie serwisowym, przedstawionym przez Wykonawcę, podpisanym przez osobę upoważnioną w ust.4.

- Zamawiający zobowiązany jest do właściwego utrzymania oraz użytkowania urządzeń objętych umową, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również do zapewnienia mu prawidłowych warunków eksploatacji.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić obsługę aparatury medycznej przez odpowiednio przeszkolony personel oraz do przeszkolenia każdego nowego pracownika, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii urządzeń medycznych, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

- ppłk Grzegorz Jędrzejczyk – Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. 261 660 525;

- Pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 468;

- Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii tel. 261 660 328;

- Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny tel. 261 660823;

- Zamawiający winien zgłosić uwagi, dotyczące naprawy urządzeń pisemnie na nr faxu………

- Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnych warunków pracy pracownikom Wykonawcy oraz dostęp do urządzenia medycznego we wcześniej ustalonym terminie.

- W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy wszelką pomoc, jaką Wykonawca będzie potrzebował w czasie wykonywania usług serwisowych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy.

§ 6

Dostawa i warunki najmu

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego towaru opisanego w poz. 1-9 pakietu nr 1 oraz poz. 2-7 pakietu nr 2 wg §2 ust. 3.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisane wg pakietu nr 2 poz. 1 umowy. Termin dostawy należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego: p. Anną Błaszkowską, tel.  261-660-468. Osobami upoważnionymi do odbioru urządzenia są: Kierownik/Ordynator właściwej komórki.

- Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 6) przez osoby upoważnione wskazane w ust. 3 do odbioru potwierdzone protokołem instalacji i przekazania, co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami w formie pisemnej i elektronicznej, w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcję obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 2 godzin (osoby wskazane przez Zamawiającego) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do podpisania protokołu instalacji, tj. Kierownikiem / Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną ze sprzętem  oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami na sprzęcie (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru sprzętu. Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji w obecności Kierownika / Ordynatora właściwego Oddziału oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego wskazanego w ust 3 po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./fax 261-660-468.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia  / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ( zgodnie z art. 58 ustawy  z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną  pod nr ........................ i fax  .......................

§ 7

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanych  aparatów na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu,  przeglądów, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. ………………….. i potwierdzi jednocześnie faksem na numer …….………… Czas naprawy wynosi do 5 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 5 dni, Wykonawca  zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzeń w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzeń w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowe tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanych urządzeń z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy na wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejenia urządzenia etykietą informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnego przeglądu okresowego oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym  wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszej eksploatacji.  Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 8

Warunki płatności

Pakiet nr 1

- Zamawiający za dostarczone i odebrane wyroby do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego do aparatu typu Prismaflex wg pakietu nr 1 poz. 1-9 wraz z świadczeniem usług serwisowych aparatów do dializy albuminowej i aparatów do hemodializy wyszczególnionych w §4 ust. 1 zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem wyszczególnionym poniżej:

| PAKIET NR 1 – Dostawa wyrobów do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z świadczeniem usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych aparatów do dializy albuminowej i aparatów do hemodializy produkcji firmy Gambro AB. |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Kod | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | ilość w opakowaniu handlowym/ termin ważności |
| 1. | Zestaw do technik ciągłych nerko zastępczych ST 100/150 | kod 107636/ 107640 | szt. | ……… zł | ……… zł | 188 | ……… zł | ……… zł |  |
| 2. | Filtr - Zestaw do plazmaferezy TPE2000 Prismaflex, | kod 107144 | szt. | ……… zł | ……… zł | 12 | ……… zł | ……… zł |  |
| 3. | Zestaw SEPTEX – zestaw do eliminacji mediatorów pozapalnych wywołanych w trakcie sepsy stosowany w II fazie, | kod 112017 | szt. | ……… zł | ……… zł | 4 | ……… zł | ……… zł |  |
| 4. | Zestaw OXIRIS – zestaw do eliminacji mediatorów pozapalnych wywołanych w trakcie Sepsy – stosowany w I fazie, | Kod 112016 | szt. | ……… zł | ……… zł | 50 | ……… zł | ……… zł |  |
| 5. | Dodatkowe worki spustowe do aparatów Prismaflex –5l, | kod 106690 | szt. | ……… zł | ……… zł | 362 | ……… zł | ……… zł |  |
| 6. | Dodatkowe worki spustowe do aparatów Prismaflex 9l | SP 418 107650 | szt. | ……… zł | ……… zł | 40 | ……… zł | ……… zł |  |
| 7. | Dren do Prismaflex do podaży wapnia CA 250, | Gambro CA 250 113763 | szt. | ……… zł | ……… zł | 150 | ……… zł | ……… zł |  |
| 8. | Linia do podgrzewacza do aparatu Prismaflex, | kod 107620 | szt. | ……… zł | ……… zł | 60 | ……… zł | ……… zł |  |
| 9. | Złącze Y do worków 5 – litrowych |  | szt. | ……… zł | ……… zł | 10 | ……… zł | ……… zł |  |
| RAZEM: | ……… zł | ……… zł |  |

| PRZEGLĄDY |
| --- |
| L.p. | Nazwa aparatu | TYP | Nr seryjny | Częstotliwość wykonywania przeglądów | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| 10. | Przewoźny zestaw hemofiltrujący + podgrzewacz | Prismaflex PRISMA- COMFORT | PA1267/ 1256173 | 1 raz/ rok | ……… zł | ……… zł | 1 | ……… zł | ……… zł |
| 11. | Aparat do hemodializy | Prismaflex | PA1336 | 1 raz/ rok | ……… zł | ……… zł | 1 | ……… zł | ……… zł |
| 12. | Aparat do dializy albuminowej | MARS1TC | 100327 | 1 raz/ rok | ……… zł | ……… zł | 1 | ……… zł | ……… zł |
| 13. | ZESTAW: Aparat do terapii nerkozastepczej + podgrzewacz | Prismaflex | 5705 1252378 | 1 raz/ rok | ……… zł | ……… zł | 1 | ……… zł | ……… zł |
| 14. | Zestaw przeglądowy G5010006 |  |  | 1 | ……… zł | ……… zł | 3 | ……… zł | ……… zł |
| RAZEM: | ……… zł | ……… zł |
| NAPRAWY |
| 15. | Wykonanie naprawy (wymiana części, testy sprawdzające, kalibracje, regulacje, itp.) | roboczogodzina | ……… zł | ……… zł | 15 | ……… zł | ……… zł |
| 16. | Koszt dojazdu (jednorazowo) | szt. | ……… zł | ……… zł | 6 | ……… zł | ……… zł |
| 17 | Cennik części zamiennych dla zestawów i aparatów w zależności od potrzeb. Wykonawca powinien wyszczególnić i załączyć wykaz części najczęściej podlegających wymianie do kwoty 20 000,00. W przypadku awarii części nie wyszczególnionych w ofercie wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą dostarczyć zamawiającemu ofertę cenową i po akceptacji kosztów dokonać wymiany. | – | – | – | – | 18 400,00 zł | 20 000,00 zł |
| RAZEM: | ……… zł | ……… zł |

- Zapłaty za dostarczony towar, przeglądy i naprawy będą następowały na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem  na jego konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Strony ustalają, że płatność za części zamienne zużyte w ramach umowy nie może przekroczyć w okresie trwania umowy wartości netto: 18 400,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych, 00/100) / ceny brutto: 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

Pakiet nr 2

- Zamawiający za dostawę materiałów jednorazowych do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wg pakietu nr 2 poz. 2 - 7  wraz z najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem wyszczególnionym poniżej:

| PAKIET NR 2 - Dostarczanie sprzętu jednorazowego do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy. |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | ilość w opakowaniu handlowym/ termin ważności |
| 1. | Najem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy wraz z podgrzewaczem i aktywną opcją antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej (przy terapii hemodiafiltracji), z możliwością stosowania filtrów eliminujących endotoksyny i cytokiny w sepsie. | miesiąc | …….. zł/ aparat | ……. zł / aparat | 12 miesięcy x 2 aparaty | ……… zł | ……… zł | – |
| 2. | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, PBP, heparynowy; worek ściekowy 5l, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1,5 m2, kompatybilny z aparatem opisanym w poz. 1 | szt. | ……… zł | ……… zł | 12 | ……… zł | ……… zł |  |
| 3. | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych zawierający kasetę z filtrami zestawu drenu i wałkiem ściekowym. | szt. | ……… zł | …… zł | 12 | ……… zł | ……… zł |  |
| 4. | Płyn antykoagulacyjny z zawartością cytrynianu, worek 5 litr. O zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Sód 140 mmol/l, Chlorki 86 mmol/l. Opakowanie zawiera 2 x 5000ml, kompatybilny z aparatem opisanym w poz. 1. | szt. | ……… zł /worek | ……… zł /worek | 200 | ……… zł | ……… zł |  |
| 5. | Płyn dializacyjny bezwapniowy stosowany wraz z płynem z płynem z zawartością cytrynianów; worek dwukomorowy 5 l. Połączenie dwukomorowy 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Wodorowęglan 22 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Chlorki 120,5 mmol/l, Potas 4 mmol/l. Opakowanie zawiera 2 x 5000 ml, kompatybilny z aparatem opisanym w poz. 1. | szt. | ……… zł /worek | ……… zł /worek | 200 | ……… zł | ……… zł |  |
| 6. | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 l., o zawartości HPO42- 1,2 mmol/l, K+ 4 mmol/l, HCO3- 30 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Opakowanie kompatybilne z aparatem opisanym w poz. 1. | szt. | ……… zł /worek | ……… zł /worek | 60 | ……… zł | ……… zł |  |
| 7. | LINIA CA 250 do podaży wapnia | szt. | ……… zł | ……… zł | 12 | ……… zł | ……… zł |  |
| RAZEM: | ……… zł | ……… zł |  |

- Zapłaty za dostarczony towar będą następowały na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem  na jego konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zapłaty za najem sprzętu będą następowały na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelew na konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, gdzie pierwsza faktura może być wystawiona po przekazaniu urządzeń wg §6 ust. 4.

- Czynsz za najem (ryczałt) płatny jest z dołu, i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami, wraz z częściami zamiennymi, materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą urządzenia na nowe.

- Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10 – go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zapłata za najem sprzętu za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

Pakiet nr 1 i 2

- Łączna wartość netto umowy w okresie realizacji umowy wynosi:  .......................  zł (słownie: .............................złotych …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: .................  zł (słownie:  ..........................................złotych …/100).

- Urzędowa zmiana stawek VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2015.1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności określonym w §8 licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 oraz § 2 ust. 6 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ......................

- Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na naprawy wykonane w ramach serwisu w pakiecie nr 1 wynosi:

- Na wymienione części zamienne – 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeśli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Powyższy punkt ma zastosowanie w przypadku wygaśnięciu umowy.

- Na wykonane usługi – 6 miesięcy. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej usługi serwisowej.

- Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, którą dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej raportem serwisowym.

- Gwarancja obejmuje wymianę części zamiennych objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania usługi serwisowej w ramach serwisu.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej Kodeks cywilny.

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi na dostarczony towar w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia, lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z §2 ust.1  przez dwa kolejne terminy dostaw i nie wykona w terminie przeglądu okresowego §4 ust.3, przekracza terminy o których mowa w §4 ust. 4, 5;

- przekracza terminy, o których mowa w §9 ust. 4 o 7 dni dokonując łącznie wszystkich wymian gwarancyjnych;

- wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;

- nie dostarczy urządzenia zastępczego/nowego, o którym mowa w §4 ust. 8, §7 ust.4, §7 ust.5.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających towar do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), dopuszczających towar do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego drogą telefoniczną po nr ……………. i fax ……………. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w §11 ust.1.

§ 11

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,2 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §2 ust. 1, §9 ust. 4 i §6 ust. 3  do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, od której realizacji Zamawiający odstąpił w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,2% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku niewykonania przeglądu okresowego w terminie określonym w §4 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, do dnia jego wykonania,

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku nie wykonania naprawy w terminie określonym w §4 ust. 4, 5 za każdy dzień opóźnienia, do dnia jej wykonania.

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanych aparatów (wg § 6 ust. 5) za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem przekazania i instalacji, podpisanym po zainstalowaniu sprzętu,

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w §4 ust. 8, §7 ust.4, §7 ust.5, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) ma zastosowanie.

§ 13

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego

§ 14

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 30/Med./2016, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                             ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) oświadczamy, że należymy/nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niewłaściwe skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

Dot. pakietu nr 1 poz. 10-14

Dot. pakietu nr 1 poz. 10-14

Najem sprzętu dot. pakietu nr 2 poz. 1

Dot. pakietu nr 2 poz. 1

Wyk. A.K. tel. 261 660 119

niewłaściwe skreślić