Wrocław,09 maja 2016 r.

****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11, nr sprawy: 36/Med./2016***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pakiety 9 - Zestaw do PCNL - urologiczny - 1 kpl.:**

**Pytanie nr 90:** Ad. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optykę nefroskopową o długości 220 mm z kanałem roboczym na wprost o rozmiarze 6,7 Fr. dla sonotrod o rozmiarze śr. 1,5 mm ? Optyka wyposażona jest w port z przyłączem irygacyjnym oraz wejściem dla instrumentów roboczych. Optyka pracuje w układzie otwartym tzn. nie wykorzystuje dodatkowego płaszcza mocowanego bezpośredniego do optyki tylko wprowadzana jest do nerki bezpośrednio poprzez płaszcza Amplatza o rozmiarze 16 Fr. lub 17,5 Fr.

**Pytanie nr 91:** Ad. 2, 3, 6 Czy w ramach punktów 2, 3 i 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz nefroskopowy typu Amplatz, wielorazowy, metalowy o rozmiarze 16 Fr., z prostą końcówką dystalną oraz z końcówką proksymalną w kształcie lejka, ułatwiającego wkładanie i wyjmowanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, bez przyłącza irygacyjnego (irygacja podawana jest przez kanał nefroskopu), o długości roboczej 150 mm lub 180 mm ? Płaszcz wprowadzany jest do nerki bezpośrednio po dedykowanym, jednostopniowym poszerzadle "one step" i nie wykorzystuje odrębnego obturatora. Poszerzadło wyposażone jest w otwór umożliwiający wprowadzenie po drucie prowadzącym.

**Pytanie nr 92:** Ad. 4, 5 Czy w ramach punktów 4 i 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania płaszcz nefroskopowy typu Amplatz, wielorazowy, metalowy o rozmiarze 17,5 Fr., z prostą końcówką dystalną oraz z końcówką proksymalną w kształcie lejka, ułatwiającego wkładanie i wyjmowanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, bez przyłącza irygacyjnego (irygacja podawana jest przez kanał nefroskopu), o długości roboczej 150 mm lub 180 mm ? Płaszcz wprowadzany jest do nerki bezpośrednio po dedykowanym, jednostopniowym poszerzadle "one step" i nie wykorzystuje odrębnego obturatora. Poszerzadło wyposażone jest w otwór umożliwiający wprowadzenie po drucie prowadzącym.

**Pytanie nr 93:** Ad. 7 Czy w ramach punktu 7 Zamawiający dopuści do zaoferowania poszerzadło jednostopniowe "one step" o rozmiarze dostosowanym do płaszcza Amplatza 16 Fr. opisanego powyżej ?

**Pytanie nr 94:** Ad. 8 Czy w ramach punktu 8 Zamawiający dopuści do zaoferowania poszerzadło jednostopniowe "one step" o rozmiarze dostosowanym do płaszcza Amplatza 17,5 Fr. opisanego powyżej ?

**Pytanie nr 95:** Ad. 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji zestawu z matą typu "jeż" o wymiarach pojemnika zew. 525 x 240 x 70 mm ?

**Odpowiedz na pytanie nr 90 - 95: Zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ bez zmian**

...............................................................

 *(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego*

 *lub osoby upoważnionej*

1. Grzegorz Jędrzejczyk ……………………………..
2. Sylwia Komorek ……………………………..
3. Agnieszka Mikulska ……………………………..
4. Agnieszka Stanisławska ……………………………..