4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla 5

Wrocław 02.06.2016r

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: „Dostawy sprzętu chłodniczego laboratoryjnego (farmaceutycznego.”

W związku z nadesłaniem pytań przez firmę FROST, dotyczących w/w postępowania poniżej udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w port USB do zgrywania danych na komputer zamiast gniazda kart SD? Jest to rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 136 cm spełniające pozostałe kryteria?

Odpowiedź: NIE, Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko  tel. 261 660 542