## Arkusz1
Zestawienie urządzeń medycznych wg specjalizacji, będących przedmiotem dialogu technicznego - Załącznik nr 2 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
Grupy urządzeń | Pomieszczenie | Symbol wg projektu | Nazwa | Minimalne wymagania | Proponowany model i producent | Uwagi
I. Anestezjologia i Intensywna Terapia
I. Anestezjologia i Intensywna Terapia (w zakresie Oddział Intensywnej terapii i sale wybudzeń oraz sale operacyjne w obrębie bloku operacyjnego) |  |  | kardiomonitor anestezjologiczny
kardiomonitor transportowy
| wiele |  | kardiomonitor OIT
| 2/164 | NV1 | respirator
| wiele | F1 | pompy infuzyjne |  |  | Dla wszystkich sal operacyjnych i wszystkich specjalizacji
| wiele |  | stacja dokujaca do pomp infuzyjnych |  |  | Dla wszystkich sal operacyjnych i wszystkich specjalizacji
| 2/182 |  | system do kontrolowanej insulinoterapii
| wiele | F2 | pompy objetościowe
| wiele | F3 | pompa do żywienia pozajelitowego
| wiele | NZ3 | aparat do znieczulenia
| 2/182 |  | aparat do terapii nerkozastepczej
| 2/182 |  | aparat do dializ albuminowych | dializy albuminowe wspomagajace funkcje wątroby
| 2/182 |  | aparat do monitorowania ciśnienia śródczaszkowego
| 2/182 |  | zestaw ECMO
| 2/182 |  | zestaw ECCO2 | zestaw do pozaustrojowej eliminacji CO2 z zastosowaniem kaniuli dożylnej dwuświatłowej
| 2/182 |  | aparat USG | na wyposażeniu głowice: convex, liniowa, kardiologiczna, przezprzełykowa
| 2/130 | LH1 | stół operacyjny | stół przeznaczony do gabinetu zabiegowego
| 2/130 | E3 | diatermia chirurgiczna na wózku
podnośnik mobilny
| wiele | LER | łóżko intensywnej terapii | z przechyłami bocznymi
| 2/158 |  | macerator do pieluchomajtek
| wiele | MKA | monitor zbiorczy - centrala | kompatybilny z oferowanymi kardiomonitorami
| 2/182 |  | system schładzania/ogrzewania pacjenta | z automatyczną regulacją temperatury
| 2/154 |  | system ogrzewania pacjenta | ogrzewanie powietrzem
| 2/182 |  | zestaw bronchoskopowy | na wyposażeniu z torem wizyjnym oraz testerem szczelności
| 2/182 |  | myjnia automatyczna do endoskopu
| 2/180 | PAK5 | szafa na endoskopy
| 2/182 |  | videolaryngoskop
II. Szpitalny Oddział Ratunkowy
II. Szpitalny Oddział Ratunkowy | 1/602 |  | wózek transportowy typu TRAUMA | wysięgnik kroplówki, piąte koło, półka pod aparaturę medyczną
| 1/602 |  | zestaw do automatycznego masażu klatki piersiowej
| 1/602 |  | respirator stacjonarny | dla dzieci i dorosłych
| 1/602 |  | respirator transportowy
| 1/602 |  | aparat EKG | 12 kanałowy, na wózku
| 1/602 |  | torby i walizki resuscytacyjne
| 1/602 |  | zestaw endoskopowy interwencyjny | na wypozażeniu: 2 szt. gastroskopów (w tym 1 dłuższy), 1 szt. bronchofiberoskopu
III. Chirurgia ogólna
III. Chirurgia ogólna | wiele |  | stoły operacyjne | mobilne i z wymiennymi blatami |  | Dla wszystkich sal operacyjnych i wszystkich specjalizacji
| wiele | E2 | diatermia chirurgiczna | mono i bipolarna z funkcją endo-cut |  | Dla wszystkich sal operacyjnych i wszystkich specjalizacji
| wiele | LO2 | materac grzewczy |  |  | Dla wszystkich sal operacyjnych i wszystkich specjalizacji
| wiele | E1 | defibrylator z kardiowersją |  |  | Dla większości sal operacyjnych i wszystkich niezbędnych pomieszczeń zgodnie z rozporządzeniem MZ
| 3/168 |  | mikroskop operacyjny
| 3/168 |  | nóż harmoniczny
| 3/168 |  | aparat USG śródoperacyjny | głowice min.: convex, liniowa, śródoperacyjna laparaskopowa, głowica biopsyjna lub przystawka biopsyjna do głowicy convex
| 3/186;4/186 | RAC | aparat RTG ramię C
| 3/168 |  | zestaw do mediastinoskopii
| 3/168 |  | robot/asystent do laparoskopii
| 3/168 |  | zestaw do endoskopii z torem wizyjnym | na wyposażeniu min. gastroskop, kolonoskop
| 3/168 |  | zestaw do neuromonitoringu
IV. Chirurgia naczyniowa
IV. Chirurgia naczyniowa | 3/165 |  | mikroskop operacyjny
V. Neurochirurgia
V. Neurochirurgia | 4/166;4/171 |  | mikroskop operacyjny | stacjonarny i mobilny
| 4/166 |  | zestaw do neuromonitoringu
| 4/166 |  | rama stereotaktyczna
wyposażenie stołu operacyjnego neurochirurgicznego
| 4/166 |  | zestaw do endoskopii mózgowej z torem wizyjnym
| 4/166 |  | zestaw napędów neurochirurgicznych | na wyposażeniu: trepan, kraniotom, drill szybkoobrotowy, piła oscylacyjna
| 4/166;4/171 |  | aparat RTG ramię C
| 4/167 |  | aparat RTG ramię O
| 4/167 |  | tomograf komputerowy mobilny
| 4/171 |  | aspirator ultradźwiękowy
VI. Okulistyka
VI. Okulistyka | 3/159 | LHA2 | stół operacyjny okulistyczny
| 3/159 | CN2 | mikroskop optyczny
| 3/159 | JK2 | krioaplikator N2O
| 3/159 | OCL2 | laser do zabiegów okulistycznych
| 3/159 |  | lampa do cross- linking
| 3/159 |  | laser femtosekundowy
| 3/159 |  | laser do cyklodystrukcji ciała rzęskowego
| 3/159 |  | laser excimerowy
| 3/159 |  | laser do chirurgii endoskopowej dróg łzowych
VII. Laryngologia/Chirurgia twarzowo-szczękowa
VII. Laryngologia/Chirurgia twarzowo-szczękowa | 4/162 |  | wiertarka chirurgiczna
| 4/162 |  | wiertarka laryngologiczna | na wyposażeniu z tzw. z shaver'em
| 4/162 |  | lampa czołowa operacyjna
| 4/162 |  | zestaw do osteosyntezy z torem wizyjnym
| 4/162 |  | piezoelektryczne urządzenie do cięcia kości
| 4/162 |  | laser katodowy
| 4/162 |  | diatermia chirurgiczna argonowa
| 4/162 |  | mikroskop operacyjny | przeznaczony do zabiegów mikrochirurgicznych
| 4/162 |  | nawigacja śródoperacyjna | na wyposażeniu z kolumną do endoskopowiej operacji zatok przynosowych
| 4/162 |  | aparat do kriochirurgii | N2O lub CO2
| 4/162 |  | laser chirurgiczny CO2
| 4/162 |  | zestaw laryngologiczny do endoskopii
VIII. Ortopedia
VIII. Ortopedia | 4/153 |  | aparat RTG z ramieniem C
stół operacyjny - wyposażenie stołu operacyjnego ortopedycznego
| 4/156;4/159 |  | system automatycznych opasek uciskowych
IX. Pozostałe
IX. Pozostałe | wiele |  | system dystrybucji ubrań chirurgicznych sterylnych
| 4/121 |  | śluza do przekładania pacjenta
| 4/121 |  | podnośnik pacjenta
| 3/121;4/121 | P16 | wózek do przewożenia pacjenta | wózek z regulacją hydrauliczną wysokości, piąte koło, barierki boczne
| wiele |  | osłona ołowiana mobilna
| 2/151;2/161 | KA2 | wózek -wanna
| 2/176;3/184;4/184 | P17 | wózek do przewożenia zwłok
| 2/182 |  | lampa zabiegowa mobilna
X. Mycie i dezynfekcja
X. Mycie i dezynfekcja | 3/159 |  | autoklaw | pojemność około 24L
| wiele | KBY1 | macerator do kaczek i basenów