Załącznik nr 4

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Pakiet | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MODERNIZACJA WIDEONYSTAGMOGRAFU 1)wymiana komputera wraz z monitorem i drukarką, 2)instalacja systemu operacyjnego Windows 7 Prof., 3)instalacja nowej wersji oprogramowania VNG Ulmer 4)przegranie starej bazy danych VNG 5)wymiana modułu akwizycji wraz z maską VNS i kamerą 6)instalacja i uruchomienie nowego zestawu. | 1 kpl. |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                    ...................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo