| Lp. | ASORTYMENT - Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 Stent szyjny 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Stent nitinolowy, otwartokomórkowy - Dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji - Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej - Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm - Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm - Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm - Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr - Możliwość repozycji do 50% uwolnionego stentu. - Długość systemu 143 cm | szt.. |  |  | 34 |  |  |  |