Wrocław, 18 listopada 2016r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do automatycznego analizatora wraz z najmem analizatora dla zakładu diagnostyki laboratoryjnej przez okres 12 miesięcy w 2 pakietach

nr sprawy: 88/Med./2016

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1(dot. Pakiet 2):W wyniku oględzin miejsca pracy aparatów zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w związku z brakiem przestrzeni na dwa stanowiska robocze wyrazi zgodę aby oferowany w pakiecie 2 analizator został wpięty za zgodą użytkownika pakietu 1 do jego stacji roboczej tj. dotyczącej pakietu nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zmianę maksymalnego terminu dostawy z 7 na 21dni?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak Zamawiający wyraża zgodę . Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale VII pkt 2, ppkt b) i c) który otrzymuje treść:

- Za termin dostawy towaru członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

Termin dostawy  towaru podany w dniach (min. 1 dzień max. 21 dni)

100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmin   - minimalny termin dostawy towaru określony przez Zamawiającego

Tn	    - termin dostawy towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 21 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy towaru w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 21 dni.

- Za termin dostawy urządzenia członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

Termin dostawy urządzenia podany w dniach (min. 1 dzień max. 21 dni)

100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmin   - minimalny termin dostawy urządzenia określony przez Zamawiającego

Tn	    - termin dostawy urządzenia w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 21 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy najmowanego urządzenia w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 21 dni.

Zamawiający modyfikuje dodatkowo zapisy we wzorze umowy:

§1 pkt. 4

Było:

4)	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …….. dni  (min. 1 dzień - max 7 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ......................................

Jest:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …….. dni  (min. 1 dzień - max 21 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer ......................................

§3 pkt. 3

Było:

- Wykonawca zobowiązuje się ….. dni (min. 1 dzień - max 7 dni) od daty zawarcia umowy, wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisane w § 10 umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny harmonogram dostawy urządzeń Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram po zatwierdzeniu winien być przekazany do Sekcji Sprzętu Medycznego - tel. 261 660 462, celem właściwej realizacji. Termin dostawy urządzeń należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego ………………….. tel. 261 660 462. Osobami upoważnionymi do odbioru urządzeń są - Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – ppłk dr n. med. Jacek Majda tel. 261 660 437 lub mgr Jolantą Popek Jeż tel. 261 660 401 wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego …………………………………– tel. 261 660 462.

Jest:

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie ….. dni (min. 1 dzień - max 21 dni) od daty zawarcia umowy, wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisane w § 10 umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny harmonogram dostawy urządzeń Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram po zatwierdzeniu winien być przekazany do Sekcji Sprzętu Medycznego - tel. 261 660 462, celem właściwej realizacji. Termin dostawy urządzeń należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego ………………….. tel. 261 660 462. Osobami upoważnionymi do odbioru urządzeń są - Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – ppłk dr n. med. Jacek Majda tel. 261 660 437 lub mgr Jolantą Popek Jeż tel. 261 660 401 wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego …………………………………– tel. 261 660 462.

Pytanie nr 3(dot. projektu umowy):.Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §9 punkt 1: „ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” na „cenny brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, SIWZ bez zmian

Pytanie nr 4 (dot. Załącznik nr 2, Pakiet nr 1 poz 1.8: Czy Zamawiający zezwala aby w analizatorze głównym pozycje chłodzone na odczynniki działały w temperatur 11-15oC

Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 (dot. załącznik nr 1, Pakiet nr 1, Załącznik numer 3, § 1 punkt 8 oraz § 6 punkt 3): Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca zobowiązał się wymienić reklamowany towar na własny koszt w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną/faxem?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak Zamawiający wyraża zgodę . Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale VII pkt 2, ppkt d) który otrzymuje treść:

- Za termin wymiany zakwestionowanego towaru członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

Termin wymiany zakwestionowanego towaru podany w dniach (min. 1 dzień max. 7 dni)

100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmin   - minimalny termin wymiany zakwestionowanego towaru określony przez Zamawiającego

Tn	    - termin wymiany zakwestionowanego towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 7 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin wymiany zakwestionowanego towaru tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni lub 6 dni lub 7 dni.

Zamawiający modyfikuje dodatkowo zapisy we wzorze umowy:

§1 pkt. 8

Było:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §10 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie ….. dni ( min. 1 dzień - max 3 dni) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

Jest:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §10 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie ….. dni ( min. 1 dzień - max 7 dni) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

§6 pkt. 3

Było:

3)	W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar ,o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust. 8 w terminie ……… dni (min. 1 dzień - max 3 dni) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

Jest:

3)	W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar ,o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust. 8 w terminie ……… dni (min. 1 dzień - max 7 dni) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

Pytanie nr 6:Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę  na minimum 3 miesięczny termin ważności odczynników z każdorazowym potwierdzeniem akceptacji terminu ważności przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:Czy w tabeli Zestawienie asortymentowo-cenowe dla Pakiet nr 1 pozycja Treponema screen Zamawiający  wymaga zaoferowania 4400 oznaczeń. Czy nie zaszła omyłka w ilości opakowań i zamiast 20 powinno być 22 opakowania odczynnika (wynika to z podzielenia 4400 oznaczeń przez 200 testów w opakowaniu)?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak, powinno być 22 opakowania. Zamawiający modyfikuje Zestawienie asortymentowo cenowe Pakiet 1:

Było:

| Treponema screen |  | 200 testów | 4400 | 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jest:

| Treponema screen |  | 200 testów | 4400 | 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 8 (dot. Rozdziału VII punkt 2. Ocena ofert, podpunkt e) oraz umowa §9 punkt 1.1:Czy Zamawiający  zgodzi się na zmianę zapisu:

„minimum 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia”

na zapis:

„minimum 0,5% wartości za dzień opóźnienia – max 3% wartości opóźnionej dostawy za dzień opóźnienia”?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, SIWZ bez zmian

Pytanie nr 9 (dot. rozdział VII punkt 2. Ocena ofert, podpunkt d), umowy §6 punkt 3 oraz formularza ofertowego): Prosimy o doprecyzowanie, czy termin wymiany zakwestionowanego towaru lub urządzenia Zamawiający rozumie termin realizacji rozpatrzonej reklamacji dla dostarczonego i zakwestionowanego towaru? Czy nie doszło do omyłki  pisarskiej, ponieważ ocenie podlega  „Termin wymiany zakwestionowanego towaru”?

- Za termin wymiany zakwestionowanego towaru członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

Termin wymiany zakwestionowanego urządzenia podany w dniach (min. 1 dzień max. 3 dni)

100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmin   - minimalny termin wymiany zakwestionowanego towaru określony przez Zamawiającego

Tn	    - termin wymiany zakwestionowanego towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy najmowanego urządzenia w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty w poniższym fragmencie, który otrzymuje brzmienie:

Pakiet 1:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy towaru ….. dni  (należy wpisać termin w dniach, min. 1 dzień, max. 21 dni)

Termin dostawy urządzenia ….. dni  (należy wpisać termin w dniach, min. 1 dzień, max. 21 dni)

Termin wymiany zakwestionowanego towaru ….. dni  (należy wpisać termin w dniach, min. 1 dzień, max. 7 dni)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru: ……. % (min. 0,5% - max. 3% - należy wpisać oferowana wysokość kary w procentach)

Pakiet 2:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy towaru ….. dni  (należy wpisać termin w dniach, min. 1 dzień, max. 21 dni)

Termin dostawy urządzenia ….. dni  (należy wpisać termin w dniach, min. 1 dzień, max. 21 dni)

Termin wymiany zakwestionowanego towaru ….. dni  (należy wpisać termin w dniach, min. 1 dzień, max. 7 dni)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru: ……. % (min. 0,5% - max. 3% - należy wpisać oferowana wysokość kary w procentach)

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania)

Jednocześnie działając na podstawie art. 12a ust.1 i 3 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 22.11.2016r., na dzień:

24.11.2016r.

Oferty prosimy złożyć do dnia 24.11.2016r. do godziny 1000 w budynku Wydziału Administracji Ogólnej pok. 18 – Kancelaria.

Otwarcie ofert odbędzie się 24.11.2016r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

# Text boxes

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław