| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Koszulki wprowadzające krótkie dla pracowni elektrofizjologii CPV: 33158200-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Koszulki wprowadzające krótkie: miniprowadnik dł. 45 cm o średnicy 0,035” dla 4F i 0,038” dla 5F-11F.długość 11 cm, średnice 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11Fr koszulki wprowadzające długie: długość 20-23 cm + dilator 30 cm, średnice 4, 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11Fr ;introducery z zastawką hemostatyczną i atraumatyczną końcówką pokryte wewnątrz i na zewnątrz substancja poślizgową introducer wyposażony w port boczny i kranik trójdrożny oznaczenia kolorami wszystkie elementy widoczne w RTG zatrzask zapobiegający cofaniu się rozszerzadła z prowadnicy koszulki. Rozmiar oznaczony barwnym kodem; /5 szt w opak/ |  | zestaw |  | 38 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| 8 | Chłodzony, nawigacyjno-ablacyjny cewnik obsługujący technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrody referencyjne przy zastosowaniu systemu elektroanatomicznego trójwymiarowego z kablami łączącymi elektrody z systemem Carto3 CPV: 33158200-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Chłodzony, nawigacyjno-ablacyjny cewnik obsługujący technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę, współpracujący z dedykowanym modułem oprogramowania również z technologia SF czyli zmniejszonym przepływem soli fizjologicznej (do wyboru przez zamawiającego) - 1 szt. |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 2 | Komplet 6 sztuk powierzchniowych elektrod referencyjnych jednorazowego użytku z cewkami lokalizacyjnymi systemu elektroanatomicznego-1kpl. |  | komplet |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 3 | Kabel łączący elektrodę ablacyjną z systemem Carto3 |  | sztuka |  | 2 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |