Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.02.2017r.

Zapytanie ofertowe  pod nazwą: „Dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych”.

Pytanie 1

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, niesterylnej rękawicy

z nitrylu, grubość na palcu 0,155 mm, na dłoni 0,120 mm, na mankiecie 0,100 mm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp: na pytanie nr 1 Pakiet 2 poz.2 : Nie, SIWZ bez zmian.