# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 10/Med./2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH I WIELORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM URZADZEN

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015r.,

poz. 2164  ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 135 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

ROZDZIAŁ I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub poszczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który  powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca powoła się rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-153. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których oferta będzie najkorzystniejsza

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ i Załączniku nr 2  do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                    lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1 i 2). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpis z właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 10/Med./2017

„Oferta na dostawę jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urzadzeń”

nie otwierać przed dniem 07.04..2017 r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 i 8 PZP

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 864 703,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdzieisąt cztery tysiące siedemset trzy złote 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (zł):

| PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 700,00 zł | 39 | 85 600,00 zł | 77 | 117 500,00 zł | 115 | 29 500,00 zł |
| 2 | 680,00 zł | 40 | 62 600,00 zł | 78 | 58 500,00 zł | 116 | 16 500,00 zł |
| 3 | 70,00 zł | 41 | 3 100,00 zł | 79 | 720,00 zł | 117 | 50 500,00 zł |
| 4 | 4 900,00 zł | 42 | 61 500,00 zł | 80 | 26 800,00 zł | 118 | 1 800,00 zł |
| 5 | 60 900,00 zł | 43 | 5 400,00 zł | 81 | 22 000,00 zł | 119 | 10 400,00 zł |
| 6 | 3 200,00 zł | 44 | 50 500,00 zł | 82 | 5 200,00 zł | 120 | 850,00 zł |
| 7 | 8 600,00 zł | 45 | 16 800,00 zł | 83 | 700,00 zł | 121 | 6 700,00 zł |
| 8 | 5 500,00 zł | 46 | 430,00 zł | 84 | 8 300,00 zł | 122 | 9 100,00 zł |
| 9 | 7 800,00 zł | 47 | 2 200,00 zł | 85 | 1 700,00 zł | 123 | 59 500,00 zł |
| 10 | 1 000,00 zł | 48 | 10 500,00 zł | 86 | 47 400,00 zł | 124 | 5 100,00 zł |
| 11 | 7 400,00 zł | 49 | 280,00 zł | 87 | 16 300,00 zł | 125 | 6 000,00 zł |
| 12 | 14 000,00 zł | 50 | 35 100,00 zł | 88 | 34 300,00 zł | 126 | 280,00 zł |
| 13 | 2 700,00 zł | 51 | 4 000,00 zł | 89 | 1 600,00 zł | 127 | 2 400,00 zł |
| 14 | 130,00 zł | 52 | 1 200,00 zł | 90 | 350,00 zł | 128 | 42 400,00 zł |
| 15 | 800,00 zł | 53 | 320,00 zł | 91 | 2 000,00 zł | 129 | 18 800,00 zł |
| 16 | 1 350,00 zł | 54 | 22 800,00 zł | 92 | 41 500,00 zł | 130 | 4 600,00 zł |
| 17 | 16 600,00 zł | 55 | 78 500,00 zł | 93 | 13 300,00 zł | 131 | 15 500,00 zł |
| 18 | 23,00 zł | 56 | 2 200,00 zł | 94 | 24 500,00 zł | 132 | 6 100,00 zł |
| 19 | 520,00 zł | 57 | 160,00 zł | 95 | 33 600,00 zł | 133 | 1 100,00 zł |
| 20 | 660,00 zł | 58 | 3 100,00 zł | 96 | 43 700,00 zł | 134 | 1 100,00 zł |
| 21 | 8 300,00 zł | 59 | 1 900,00 zł | 97 | 62 600,00 zł | 135 | 22 500,00 zł |
| 22 | 27 000,00 zł | 60 | 4 800,00 zł | 98 | 11 200,00 zł | 136 | 7 700,00 zł |
| 23 | 2 100,00 zł | 61 | 19 700,00 zł | 99 | 85 400,00 zł | 137 | 27 900,00 zł |
| 24 | 1 400,00 zł | 62 | 3 400,00 zł | 100 | 65 500,00 zł | 138 | 14 000,00 zł |
| 25 | 16 600,00 zł | 63 | 72 800,00 zł | 101 | 5 200,00 zł | 19 | 36 000,00 zł |
| 26 | 49 000,00 zł | 64 | 640,00 zł | 102 | 21 100,00 zł | 140 | 30 000,00 zł |
| 27 | 20 900,00 zł | 65 | 5 200,00 zł | 103 | 10 500,00 zł | 141 | 21 300,00 zł |
| 28 | 9 500,00 zł | 66 | 2 300,00 zł | 104 | 9 500,00 zł | 142 | 61 000,00 zł |
| 29 | 650,00 zł | 67 | 21 500,00 zł | 105 | 1 650,00 zł | 143 | 6 400,00 zł |
| 30 | 5 800,00 zł | 68 | 850,00 zł | 106 | 24 900,00 zł | 144 | 11 800,00 zł |
| 31 | 650,00 zł | 69 | 66 200,00 zł | 107 | 4 700,00 zł | 145 | 23 800,00 zł |
| 32 | 5 200,00 zł | 70 | 17 300,00 zł | 108 | 42 000,00 zł | 146 | 73 000,00 zł |
| 33 | 21 000,00 zł | 71 | 14 200,00 zł | 109 | 3 500,00 zł | 147 | 12 900,00 zł |
| 34 | 850,00 zł | 72 | 56 500,00 zł | 110 | 1 100,00 zł | 148 | 9 300,00 zł |
| 35 | 12 700,00 zł | 73 | 12 700,00 zł | 111 | 17 300,00 zł | 149 | 26 500,00 zł |
| 36 | 290,00 zł | 74 | 15 600,00 zł | 112 | 2 200,00 zł | 150 | 15 500,00 zł |
| 37 | 3 700,00 zł | 75 | 71 000,00 zł | 113 | 20 500,00 zł | 151 | 23 800,00 zł |
| 38 | 5 900,00 zł | 76 | 11 500,00 zł | 114 | 11 900,00 zł | 152 | 54 400,00 zł |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ------------ | 153 | 6 500,00 zł |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 
i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości min 19 380,00 zł (18700,00 zł +  680,00 zł ).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 2a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć wraz z ofertą;

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności- należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć wraz z ofertą;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP -  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów

- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i  ppkt. 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 i Rozdz. IV pkt 2b SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2 SIWZ,  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. a) do lit. h) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

-    ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-   ppkt 1 lit. c) i lit.d)  SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie  właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. c) i lit.d) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. b) – e) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.– wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów (wystawione nie wcześniej niż 6 lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w zależności od dokumentu).

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

2.  DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, kart charakterystyki, itp. w języku polskim –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 1 i 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – należy złożyć wraz z ofertą

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

ROZDZIAŁ V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urzadzeń

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: zostały wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: dostawy sukcesywne w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:       Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 107 982,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600zł | 39 | 3200 zł | 77 | 4500 zł | 115 | 1100 zł |
| 2 | 20 zł | 40 | 2300 zł | 78 | 2200 zł | 116 | 620 zł |
| 3 | 2 zł | 41 | 110 zł | 79 | 30 zł | 117 | 1900 zł |
| 4 | 180 zł | 42 | 2300 zł | 80 | 1000 zł | 118 | 70 zł |
| 5 | 2300 zł | 43 | 200 zł | 81 | 900 zł | 119 | 350 zł |
| 6 | 120 zł | 44 | 1900 zł | 82 | 200 zł | 120 | 30 zł |
| 7 | 320 zł | 45 | 620 zł | 83 | 30 zł | 121 | 220 zł |
| 8 | 210 zł | 46 | 15 zł | 84 | 310 zł | 122 | 340 zł |
| 9 | 290 zł | 47 | 80 zł | 85 | 70 zł | 123 | 2200 zł |
| 10 | 40 zł | 48 | 400 zł | 86 | 1800 zł | 124 | 190 zł |
| 11 | 280 zł | 49 | 10 zł | 87 | 610 zł | 125 | 230 zł |
| 12 | 530 zł | 50 | 1300 zł | 88 | 1300 zł | 126 | 10 zł |
| 13 | 100 zł | 51 | 150 zł | 89 | 60 zł | 127 | 90 zł |
| 14 | 5 zł | 52 | 45 zł | 90 | 15 zł | 128 | 1500 zł |
| 15 | 30 zł | 53 | 15 zł | 91 | 80 zł | 129 | 700 zł |
| 16 | 45 zł | 54 | 850 zł | 92 | 1600 zł | 130 | 170 zł |
| 17 | 620 zł | 55 | 2900 zł | 93 | 500 zł | 131 | 570 zł |
| 18 | 1 zł | 56 | 85 zł | 94 | 950 zł | 132 | 230 zł |
| 19 | 20 zł | 57 | 6 zł | 95 | 1300 zł | 133 | 40 zł |
| 20 | 25 zł | 58 | 100 zł | 96 | 1650 zł | 134 | 40 zł |
| 21 | 310 zł | 59 | 75 zł | 97 | 2400 zł | 135 | 850 zł |
| 22 | 1000 zł | 60 | 180 zł | 98 | 450 zł | 136 | 280 zł |
| 23 | 80 zł | 61 | 750 zł | 99 | 3200 zł | 137 | 1100 zł |
| 24 | 55 zł | 62 | 150 zł | 100 | 2500 zł | 138 | 600 zł |
| 25 | 610 zł | 63 | 2700 zł | 101 | 200 zł | 19 | 1400 zł |
| 26 | 1800 zł | 64 | 24 zł | 102 | 800 zł | 140 | 1500 zł |
| 27 | 780 zł | 65 | 195 zł | 103 | 390 zł | 141 | 800 zł |
| 28 | 350 zł | 66 | 90 zł | 104 | 360 zł | 142 | 2300 zł |
| 29 | 25 zł | 67 | 800 zł | 105 | 70 zł | 143 | 250 zł |
| 30 | 220 zł | 68 | 40 zł | 106 | 950 zł | 144 | 440 zł |
| 31 | 24 zł | 69 | 2500 zł | 107 | 180 zł | 145 | 890 zł |
| 32 | 190 zł | 70 | 650 zł | 108 | 1600 zł | 146 | 2700 zł |
| 33 | 780 zł | 71 | 550 zł | 109 | 150 zł | 147 | 500 zł |
| 34 | 35 zł | 72 | 2100 zł | 110 | 50 zł | 148 | 340 zł |
| 35 | 470 zł | 73 | 500 zł | 111 | 650 zł | 149 | 1000 zł |
| 36 | 10 zł | 74 | 600 zł | 112 | 90 zł | 150 | 580 zł |
| 37 | 140 zł | 75 | 2600 zł | 113 | 750 zł | 151 | 880 zł |
| 38 | 220 zł | 76 | 450 zł | 114 | 450 zł | 152 | 2000 zł |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ------------ | 153 | 250 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 620,00 zł  (600,00 zł + 20,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  07.042017r godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do07.04.r do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu dostawę jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urzadzeń”,  znak sprawy: 10/Med./2017

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta ( banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

ROZDZIAŁ VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 10 % | indywidualnie |
| 3 | Termin wymiany reklamacyjnej towaru | 10 % | minimalizacja |
| 4 | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 10 % | indywidualnie |
| 5 | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin dostawy towaru  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 5 dni )  - ( 1% = 1 pkt.):

1 dzień = 10 pkt

- dni =8 pkt

3 dni= 5 pkt

4 dni =2  pkt

- dni = 0 pkt

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy sukcesywnej towaru w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni

2.5. Punkty za termin wymiany reklamacyjnej towaru– (wymiana min. 1 dzień  -  max. do 5 dni )  - ( 1% = 1 pkt.):

1 dzień = 10 pkt

2dni =8 pkt

3 dni= 5 pkt

4 dni =2  pkt

5dni = 0 pkt

Zaoferowanie terminu wymiany reklamacyjnej towaru dłuższego niż 5 dni  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin wymiany reklamacyjnej towaru w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

2.6. Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru (gwarancja min. 12 miesięcy  -   max.24 miesięcy)  - ( 1% = 1 pkt.) :

12 miesięcy – 0 pkt.

18 miesięcy – 5 pkt

24 miesiące – 10 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi towaru krótszego niż 12 miesięcy  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 12 miesięcy lub 18 miesięcy lub 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 13 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt., a za termin 19 miesięcy – 5 pkt. Itd. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesiące np. 26 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin    gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

  - Punkty za wysokość  kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia  – min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W        – waga kryterium (%)

O max – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

On       – oferowany % kary umownej danej oferty

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany % kary zaoferowany przez wykonawcę.

2.7. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych, przez oferty nieodrzucone,  za powyżej wymienione kryteria.

3.    Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3 §4 ust. 4 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do07.04.2017r. do godz. 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej p. 18 - Kancelaria.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

      - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Tatarek, tel. 261 660 753  – Apteka Szpitalna, w sprawach przedmiotu zamówienia;

- Agnieszka Stanisławska tel. 261 660 604 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;

- Fax: 261 660 119; 261 660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ROZDZIAŁ XIV.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                      ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu   07.04.2017r o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin płatności

- informacje dotyczące wpłaty wadium

ROZDZIAŁ XVI.                SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający zastrzega, że w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zbada czy oferta jest zgodna z treścią SIWZ, a następnie dokona oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów na potwierdzenie czy nie podlega on wykluczeniu (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIX.           JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  – Załącznik Nr 2

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 2a

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się)

- Protokół instalacji i przekazania – Załącznik nr 4 (zaleca się)

- Protokół deinstalacji – Załącznik nr 5 (zaleca się)

- Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia – (wzór) – Załącznik nr 6

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 7.

Członkowie komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			           ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Jędrzejczyk	            ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Urszula Tatarek	                                     …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Agnieszka Mikulska                                        …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Sekretarz -  Agnieszka Stanisławska    	                                        ………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- ….………..poznałam się i akceptuję

- Sekretarz -  Agnieszka Stanisławska    	                                        ………………….………..

Załącznik nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

dostawę jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urzadzeń, znak sprawy 10/Med./2017

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Wskazane jest  wypełnienie pakietów, na które Wykonawca składa ofertę )

Pakiet …..*

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr ..…. –    ……. dni   (min. 1 dzień, max.5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin wymiany reklamacyjnej towaru ……. dni   (min. 1 dzień, max.5 dni  - należy wpisać oferowany termin wymiany w dniach )

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr ..…. –    ……. miesięcy    (min. 12 miesięcy max 24 miesięcy ) - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru  w miesiącach

Wysokość  kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia: ….. %( min. 0,5 % max 3%) – dotyczy wszystkich pakietów, na które Wykonawca składa ofertę

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE¹

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

¹ niewłaściwe skreślić

lub   B)*	                                               OŚWIADCZENIE ¹

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …............................ ….....................................................

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …..................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 KK).

.…………….… dnia…………..………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| PAKIET NR 1 Szczotka do mycia rąk 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku ze środkiem dezynfekcyjnym (roztwór chlorheksydyny) | szt. |  | 29 500 |  |  |  |
| 2. | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku ze środkiem dezynfekcyjnym (roztwór jodowy) | szt. |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |  |

| PAKIET NR 2 Markery do skóry 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Marker do skóry z wyskalowana miarką, cienką końcówką pisaka, jednorazowy, sterylny | Czarny lub fiolet | Szt. |  | 450 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 2 |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marker medyczny, czarny oraz czerwony, wodoodporny, Niezmywalny przy pomocy środków odkażających, grubość kreski do 1 mm do opisywania cytostatyków | szt. |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |  |

| Lp. | Parametry techniczne | jm. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4 Maska silikonowa, Płucko testowe, Filtr CPV 33140000-3 Materiały medyczne ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGI |
| 1 | silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 4, dla małych dorosłych | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 5, dla dużych dorosłych | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 3 | Płucko testowe, składające się z 2L worka oddechowego, silikonowego oraz łącznika kątowego (do połączenia z łącznikiem Y) i konektora o średnicy 7mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Filtr przeciwpyłowy wapna sodowanego do pojemnika pochłaniacza, wielokrotnego użytku, przy aparacie do znieczulenia. Opakowanie zbiorcze 5 sztuk. | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 4 |  |  |  |

| PAKIET NR 5 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Przyrząd do przetaczania krwi |  | szt. |  | 27300 |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych |  | szt. |  | 227500 |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | z pomiarem OCŻ | szt. |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 5 |  |  |  |

| PAKIET NR 6 ŁĄCZNIKI 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Łącznik Martwa przestrzeń: Rozciągliwy, karbowany, podwójnie obrotowy łącznik kątowy, port do odsysania, sterylny | 15/22mm | Szt. |  | 1500 |  |  |  |
| 2 | Łącznik karbowany nierozciągliwy Podwójnie obrotowy łącznik kątowy, port do odsysania, sterylny | 15/22mm | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |  |

| PAKIET NR 7 Zestaw ssąco – płuczący, lejce 33140000-3 |
| --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ILOŚĆ | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Endoskopowy zestaw ssąco - płuczący kaniula 5mm, 10mm długość kaniuli 34 cm, sterowany przyciskami (ssanie - płukanie) przyłącza do 1 lub 2 butli, dreny 3m, jednorazowy | szt. |  |  | 140 |  |  |  |
| 2 | lejce naczyniowe z silikonu, przekrój owalny, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo, sterylne, rozmiary:ø1,5 x 1,0mm x 40cm; ø2,4 x 1,2mm x 40 cm; ø2,4 x 1,2mm x 75cm; ø5,0 x 1,5mm x 40 cm | szt. |  |  | 689 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7 |  |  |  |

| PAKIET NR 8 Przedłużacze do pomp infuzyjnych, 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło czarne lub bursztynowe średnica wewnątrz drenu 1,2 mm -1,5 mm, dren zakończony łącznikiem Luer – lock opakowanie jednostkowe | Długość 150-200 cm | szt. |  | 4186 |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej średnica wewnątrz drenu 1,2 mm -1,5 mm, Opakowanie jednostkowe | 120 cm, 150 cm, 200 cm | szt. |  | 28472 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8 |  |  |  |

| PAKIET NR 9 ZESTAWY DO AUTOTRANSFUZJI, DRENY 33140000-3 33194000-6 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do autotransfuzji : 2 dreny spiralne z trokarami, mieszek 125ml (konstrukcja mieszka pozwalająca na automatyczne przejście z drenażu aktywnego 65 mm Hg na pasywny, zastawka przeciwzwrotna worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną – pakowany razem | komplet |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Zapasowy worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną 700 ml spike | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175(170)/40 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 9 |  |  |  |

| PAKIET NR 10 STRZYKAWKI ENLOCK DO POMP FLOCARE 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Strzykawki enteralne z końcówką ENLockdo posiadanych przez Szpital pomp Flocare, przeznaczona do żywienia drogą przewodu pokarmowego do produktów firmy Nutricia posiadanych przez Szpital. Sterylna. Jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo w folię. opakowanie zbiorcze 50 szt. zamawiający wymaga produktu oryginalnego. | 60ml | szt. |  |  | 900 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 10 |  |  |  |

| PAKIET NR 11 Wkłady do wstrzykiwaczy kontrastu Medard 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami kontrastu: Medrad Mark V Plus (nr seryjny aparatu: 648431) Medrad Mark V ProVis (nr seryjne aparatów: 91195, 102340, 109421) | Pojemność 150 ml. | Szt. |  | 700 |  |  |  |
| 2 | Łącznik wysokociśnieniowy | ciśnienie min. 1000 PSI 122 cm (48’’) | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11 |  |  |  |

| PAKIET NR 12 WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Optivantage i Optistar 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | 2 wkłady o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y 150 cm z dwoma zaworami zwrotnymi DO STRZYKAWKI OPTIVANTAGE | zestaw |  |  | 480 |  |  |  |
| 2 | wkład o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y 150 cm z pojedynczym zaworem zwrotnym DO STRZYKAWKI OPTIVANTAGE | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz kompatybilny z wkładami z poz. 1 i 2 | Szt. |  |  | 180 |  |  |  |
| 4 | wkład do MRI o pojemności 2 x 60 ml z drenem Y do strzykawki OPTISTAR ELITE | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 12 |  |  |  |

| PAKIET NR 13 NABOJE GAZOWE 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl | Szt. |  | 144 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 13 |  |  |  |

| PAKIET NR 14 SZYNY PALCOWE 33141770-8 SOR |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 200x15(20) | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 400x20; | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 450x20 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 250x20 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 500x40 (50) | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 14 |  |  |  |

| PAKIET NR 15 Sztance dermatologiczne 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Jednorazowa, sterylna igła biopsyjna. Jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali, Żebrowana rączka poprawia uścisk i kontrolę nad produktem, Łatwa identyfikacja rozmiaru produktu (wytłoczony rozmiar na rączce), Sterylne i gotowe do użytku | rozmiary: 4mm i 5mm | Szt. | 7,60 | 200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 15 |  |  |  |

| PAKIET NR 16 OSŁONKI, NA WORKI 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Osłonki na worki infuzyjne o pojemności 1000 ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | op. 100 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 16 |  |  |  |

| Lp. | Parametry techniczne | jm. | Cena netto sztuka | Cena brutto sztuka | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 17 Zestaw do blokady nerwów CPV 33140000-3 Materiały medyczne OIOM |
| 1 | E-Cath –zestaw do blokady 18GX51 mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | E-Cath –zestaw do blokady 18GX75 mm | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 3 | Sono Tab-igła do blokady nerwów22GX80mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Pompa elastomerowa | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |  |

| PAKIET NR 18 POJEMNIKI NA PRÓBKI I ODPADY 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Pojemnik z zamknięciem typu BOM (zamknięcie pojemnika na odpady z pokrywą posiadającą otwór NA ŚRODKU, służący do wrzucania odpadów niebezpiecznych | 10 000 ml | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 18 |  |  |  |

| PAKIET NR 19 POJEMNIKI NA PRÓBKI I ODPADY 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia | 100-120 ml | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia | 500-520 ml | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia | 1000-1200 ml | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 4 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia | 3000-3400 ml | Szt. |  | 70 |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia | 5000-5600 ml | Szt. |  | 70 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 19 |  |  |  |

| Lp. | Parametry techniczne | jm. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 20 Strzykawki do podawania iniekcji doszklistkowych 33141000-0 |
| 1 | Strzykawki insulinówki z wtopioną igłą | 1ml./ 40 i.u. 0,33 x 12mm 100 szt. / op. | op. |  |  | 13 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 20 |  |  |  |

| PAKIET NR 21 NAKŁUWACZ HEMATOLOGICZNY 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | nakłuwacz hematologiczny typu Medlance, jałowy, objętość próbki krwi 20-50 µl | 21G | szt. |  | 73 740 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 21 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto [zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 22 Koszulka Antybakteryjna CPV 33140000-3 |
| 1 | Koszulka antybakteryjan redykująca ryzyko wystąpienia infekcji związanych z zabiegami implantacji urządzeń służących do elektrotrrapii serca zawierająca dwa antybiotyki: minocklinę i rifampicynę. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 22 |  |  |  |

| PAKIET NR 23 PAPIER DO DEFIBRYLATORA M-SERIES, S-SERIES 33141000-0 22993000-7 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Papier termoczuły do defibrylarora Eseries,Mseries | Rozmiar “Z” 90mmx90mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 23 |  |  |  |

| PAKIET NR 24 Łącznik podwójny do drenów 33140000-3 Materiały medyczne |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto[ z] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Łącznik podwójny do drenów schodkowy prosty | CH 18-24/24-32/32-36 | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 24 |  |  |  |

| PAKIET NR 25 Rampa wysokociśnieniowa 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Rampa wysokociśnieniowa trójkranikowa , wersja ON, 35 bar, adapter rotacyjny męski, prawy | Szt. |  | 2200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 25 |  |  |  |

| PAKIET NR 26 Kaniula,Veflon 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć 4 paski Rtg Samozamykający port Zatyczka z filtrem hydrofobowym Korek luer lock | (G24) 0,7 x 19 mm | szt. |  | 75 000 |  |  |  |
| 2 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu minimum 4 nitki Rtg Wykonany z PUR | Rozmiar G14 G16 G17G18 G20 G22 | szt. |  | 1000 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 26 |  |  |  |

| PAKIET NR 27 Ostrza 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Ostrze jednorazowego użytku o szerokości 3,8 cm. Pasujące do strzygarki chirurgicznej model 3M9661 z ruchomą głowicą, | szt. |  |  | 3200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 27 |  |  |  |

| PAKIET NR 28 ZESTAW DO PUNKCJI 33141000-0 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veresa – zestaw do toracentezy, z drenem łączącym, zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi powietrza, strzykawką 50/60 ml, workiem na wydzielinę | zestaw |  | 430 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 28 |  |  |  |

| PAKIET NR 29 Czyścik do elektrod 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Czyściki do elektrod | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 29 |  |  |  |

| PAKIET NR 30 OSŁONA NA GŁOWICĘ DO PRZEZPRZEŁYKOWEGO ECHA SERCA (TOE) 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | osłona na głowicę do przezprzełykowego echa serca (TOE) lateksowa, niesterylna, składana | 25 / 11 / 1000 mm, Typ Ultracover 86602, 10 sztuk w opakowaniu | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Zestaw TOE, poliuretanowy, (skład: ochrona przed przegryzieniem, żel do badań i aplikator) | 25/11/1000mm Typ Ultracover 86592, lateksowy, sterylny, składany, 12 sztuk w opakowaniu | Op. |  | 36 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 30 |  |  |  |

| PAKIET NR 31 Osłona na głowicę USG 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Osłona na głowicę USG Typ Safersonic rozmiar (18x120).Jednorazowa sterylna. Opakowanie 50 szt. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 31 |  |  |  |

| PAKIET NR 32 Wycinak do aorty (kardiopunch) 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Wycinak do aorty (kardiopunch) , posiadający minimum jedną krawędź tnącą , wycinający idealnie okrągłe otwory Sterylny pakowany pojedynczo | Rozmiar : 4 mm | szt. |  |  | 170 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 32 |  |  |  |

| PAKIET NR 33 Zestaw mars do dializy 33141000-0 a |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | zestaw do dializy albuminowej wątroby typu MARS 1116/1 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 33 |  |  |  |

| PAKIET NR 34 Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania 33140000-3 Materiały medyczne |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania , do badań laboratoryjnych z przewodem i końcówką uszczelniającą | 40 ml | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 34 |  |  |  |

| PAKIET NR 35 FILTRY ODDECHOWE, 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej 27 – 33g, przestrzeń martwa nie większa niż 57ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 31,0 mg /litr przy Vt 500 ml z portem kapno. | sterylny | Szt. |  | 9680 |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej do 23 g , przestrzeń martwa nie większa niż 42 ml, z portem kapno. | sterylny | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 35 |  |  |  |

| PAKIET NR 36 IGŁA DOSZPIKOWA Big 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Igła doszpikowa BIG - automatyczne wkłucie doszpikowe, przeznaczone do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe. Rozmiar dla dorosłych | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 36 |  |  |  |

| PAKIET NR 37 igły do biopsji 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1-1,5 cm i 2-2,2 cm, (czytelna skala naciągu igły), znakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu. Igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą oraz ogranicznik głębokości wkłucia. | 14G, dł. 15(16) cm 16G, dł. 20 cm 18G, dł. 20 cm 20G, dł. 20 cm | Szt. |  | 170 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 37 |  |  |  |

| PAKIET NR 38 Igły 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Igły jednorazowego użytku rurka cienkościenna ze stali nierdzewnej, silikonowana, każda pakowana osobno w opakowaniu 100 szt. kody barwne zgodne z ISO | 0,4 (0,45); 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1; 1,2 | Op. |  | 3500 |  |  |  |
| 2 | Igły jednorazowego użytku rurka cienkościenna ze stali nierdzewnej, każda pakowana osobno w opakowaniu 100 szt. kody barwne zgodne z ISO | 0,8 X 50 mm | Op. |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Igły insulinowe typ pen | 0,25-0,36 (31G-28G) mm do wyboru *Roz:. 31G 0,25mm x6mm 30G 0,30mm x 8mm 29G 0,33mm x 12 mm | szt. |  | 600 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 38 |  |  |  |

| Lp. | Parametry techniczne | jm. | Cena netto sztuka | Cena brutto sztuka | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 39 Kaniule, Opatrunki, Igły, Zawory 33141000-0 |
| 1 | Zestaw zawierający bezpieczną kaniulę dożylną w systemie zamkniętym • wykonana z biokompatybilnego poliuretanu • z min. 5 paskami Rtg, • chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły • posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji • bez portu górnego • z elastycznymi skrzydełkami mocującymi • posiadająca dren z klemą zamykającą zakończony podwójnym rozgałęzieniem (jedno z rozgałęzień zakończone bezigłowym, niemechanicznym zamkniętym zaworem dostępu naczyniowego z przezierną silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym plastikowym konektorze) • sterylna • nie zawierająca latexu i PCV Rozmiary: • 24G o dł. 14mm i 19m • 22G o dł. 25mm • 20G o dł. 32mm • 18G o dł. 32mm, 45mm • pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Do każdej kaniuli należy dołączyć transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz z elastycznymi taśmami do mocowania. | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 2 | Opatrunek do kaniul dożylnych z okienkiem. Opatrunek z piankową ramką pokrytą klejem medycznym, zabezpiecza kaniulę na okres do 5 dni. Opatrunek ogranicza dostęp bakterii i zanieczyszczeń do miejsca wkłucia. Przejrzysta środkowa część pozwala na stałą kontrolę wizualną. Poliuretanowa folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej zabezpiecza przed zbieraniem wilgoci pod opatrunkiem. | sztuka |  |  | 2100 |  |  |  |
| 3 | Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego: • Nie dłuższy niż 2cm, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555-1. • Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 100 aktywacji. • Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej i skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego), wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, • wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Możliwe wersje: - z potrójnym przedlużaczem 15 cm o średnicy makro - z potrójnym przedlużaczem 15 cm o średnicy makro - z podwójnym przedłużaczem 15 cm o średnicy makro - z potrójnym przedlużaczem 15 cm o średnicy makro - z podwójnym przedłużaczem 15 cm o małej średnicy - z potrójnym przedłużaczem 15 cm o małej średnicy - kranik 3-drożny | sztuka |  |  | 10000 |  |  |  |
| 4 | Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie – 12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, przepływ grawitacyjny zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5 – 135 ml/min., 8100 ml/h , wymuszony (pod ciśnieniem) – do 10 ml /sec – 600 ml/min. Zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Nie zawiera DEHP, lateksu. Sterylizowany radiacyjnie. | sztuka |  |  | 1500 |  |  |  |
| 5 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Białe trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. Wyposażony w znaczniki : czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej objętość wypełnienia 0,22 ml, sterylizowany radiacyjnie | sztuka |  |  | 7500 |  |  |  |
| 6 | Zestaw zawierający bezpieczną kaniule w systemie zamkniętym wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu, dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta: od 24 G do 18G, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. | sztuka |  |  | 730 |  |  |  |
| 7 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, z samozamykającym się portem górnym, z przeźroczystą komorą ułatwiająca obserwację napływu krwi z zastawką antyzwrotną lub filtrem hydrofobowym, dostępność rozmiarów 22-14G, rozmiary kodowane kolorystycznie, Kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 pasków radiocieniujących, kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzoną w automatyczny zatrzask zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem igłą. Kaniula bezpieczna ma także chronić przed przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły - przed wypływem krwi i zachlapaniem. Elastyczne skrzydełka mocujące, koreczek luer-lock, samodomykający się koreczek portu bocznego, pakowana pojedynczo w opakowanie nierozrywalne, sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie. Rozmiary: 22 G - 0,9 x 25 mm niebieski, 20 G - 1,1 x 32 -33 mm różowy, 18 G - 1,3 x 32 – 33 mm zielony, 18 G - 1,3 x 45 mm zielony, 17 G - 1,5 x 45 mm biały, 16 G - 1,8 x 45 -50 mm szary, 14 G - 2,0 x 45 -50 mm pomarańczowy | sztuka |  |  | 5000 |  |  |  |
| 8 | Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18 G 1 ½" 1,20 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45˚, zapobiegającym defragmentacji korka i chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia) - kolor nasadki czerwony dla łatwej identyfikacji tępej igły bez filtra. | opakowanie |  |  | 549 |  |  |  |
| 9 | Igły bezpieczne: • ze zintegrowaną osłoną, zabezpieczającą igłę przed ryzykiem zakłucia bezpośrednio po iniekcji, • bez możliwości odkręcenia/oddzielenia igły od nasadki igły z osłonką zabezpiecz. • Możliwość odchylenia i zatrzymania osłonki zabezpieczającej na dowolnym kąt w zakresie 5-170o umożliwiającym wygodne wykonanie iniekcji • możliwość aktywacji osłony jednym palcem (wskazującym lub kciukiem), nie wymaga oparcia o powierzchnię, by nie powodować jej kontaminacji krwią pacj. • konstrukcja umożliwiająca akustyczne kliknięcie potwierdzające aktywację osłony zabezpieczajacej, • kompatybilne ze strzykawkami z końcówką luer i luer lock (we wszystkich dostępnych rozmiarach) • Z mechanizmem umożliwiającym bezpieczne i pewne połączenie z końcówką luer strzykawki (zacisk wewnątrz nasadki igły) słyszalne kliknięcie po założeniu igły na strzykawkę, wywołane przez mechanizm zabezpieczający • posiadające jak najmniejszą przestrzeń martwą nasadki igły, poniżej 0,08ml (celem minimalizacji strat leków) • ze ścięciem ostrza skierowanym w kierunku osłonki zabezpieczającej, celem uniknięcia interferencji osłonki zabezpiecającej w proces wykonywania iniekcji (zwłaszcza iniekcji wymagających niskiego kąta wkłucia. Dostępne rozmiary: 30G ½" (0.29 x 13 mm), 27G ½" (0.4 x 13 mm), 27G ¾" (0.4 x 19 mm) 27G 1 1/2" (0.4 x 40 mm), 25G 5/8" (0.5 x 16 mm), 25G 1" (0.5 x 25 mm) 23G 1" (0.6 x 25 mm), 23G 1 1/4" (0.6 x 30 mm), 22G 1 1/4" (0.7 x 30 mm) 21G 1" (0.8 x 25 mm), 21G 1½" (0.8 x 40 mm), 20G 1" (0.9 x 25 mm) 20G 1 1/2" (0.9 x 40 mm), 18G 1 1/2" (1.2 x 40 mm) | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 10 | Kaniula arterialna o długości do 45mm z kulkowym zaworem odcinającym zabezpieczającym przed niekontrolowanym wypływem krwi Rozmiar G20 | sztuka |  |  | 1825 |  |  |  |
| 11 | Venflon - Neoflon (kaniula dożylna) Wykonany z PTFE Rozmiar G26 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 12 | Koreczki luer lock do kraników i wkłuć, łatwo wkręcane i wykręcane (prążkowana obudowa, które zapewnia pewny uchwyt podczas wyjmowania opakowania i nakładania ), kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, , pakowane w sposób zapobiegający przypadkowej kontaminacji – indywidualnie w komorach dopasowanych do kształtu koreczka na blistrze 4 szt., z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka z trzpieniem wskazującym kierunek nakładania. Każdy z korków zapakowany w sposób, który bezwzględnie zapewnia możliwość wyjęcia korka z zachowaniem sterylności korka w części zamyjającej światło kaniuli, tzn. musi być możliwość chwycenia korka palcami za tę część, która nie będzie miała kontaktu ze światłem kaniuli. | sztuka |  |  | 5000 |  |  |  |
| 13 | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10 ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki o przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki, co zapobiega ponownemu użyciu strzykawki oraz minimalizuje objętość strzykawki, co przyczynia zmniejszenie Ilośći odpadów medycznych. | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 14 | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10 ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki o przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki, co zapobiega ponownemu użyciu strzykawki oraz minimalizuje objętość strzykawki, co przyczynia zmniejszenie Ilośći odpadów medycznych. | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 15 | Strzykawka napełniona fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki, co zapobiega ponownemu użyciu strzykawki oraz minimalizuje objętość strzykawki, co przyczynia zmniejszenie Ilośći odpadów medycznych. | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 39 |  |  |  |

| PAKIET NR 40 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , z giętkimi płatkami (skrzydełkami ) do mocowania oraz zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G,22G długość 15, 20, 25mm (do wyboru) | do długoterminowych wlewów | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 2 | Igła do portów wyprofilowana, z giętką okrągłą płaszczyzna mocującą i zaciskiem do wlewów zagięta pod kątem 90 stopni, średnica 20 G, długość 15,20,25 mm (do wyboru) | Do długoterminowych wlewów cytostatyków | Szt. |  | 250 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego :rozdzieralna kaniula punkcyjna, długość 12 cm , cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65cm z kolorowym trwałym oznakowaniem długości , z otworami bocznymi , zawiniętym końcem i zaciskiem, płytka mocująca ,worek na mocz 1,5l . | Ch 10 i Ch 15 | Szt. |  | 46 |  |  |  |
| 4 | Igła do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 30 stopni Drenik infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły. Drenik trwale połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm | 22G x 50mm | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 5 | Igła do stymulatora HNS Stimuplex D szlif 15 stopni Drenik infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły. Drenik trwale połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm | 22 G x 50 mm | szt. |  | 170 |  |  |  |
| 6 | Igła do stymulatora HNS Stimuplex D szlif 15 stopni Drenik infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły. Drenik trwale połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm | 22G x 120mm | Szt. |  | 240 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm długości 80cm , - dren łączący z końcówka lock , - trzyczęściowa strzykawka j.u. 60ml. - worek 2,0l. |  | zestaw |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Przedłużacz typu Heidelberg dwie końcówki lock, długość 140 cm |  | Szt. |  | 5400 |  |  |  |
| 9 | Przedłużacz typu Heidelberg dwie końcówki lock, długość 30 cm, |  | Szt. |  | 4900 |  |  |  |
| 10 | Przyrząd do usuwania zastawek żylnych Stożkowa końcówka, Atraumatyczna, Z tworzywa sztucznego zapobiegająca ześlizgiwaniu się urządzenia do bocznic oraz niszczeniu błony naczynia z ostrą krawędzią tnącą z tworzywa sztucznego, prowadnik powlekany tworzywem sztucznym, elastyczny, pleciony, | Długość 2,0 mm – 5,0 mm | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Zestaw do ekstyrpacji żył jednorazowego użytku:pleciony, giętki, pokryty tworzywem sztucznym prowadnik, ostro zakończona głowica usuwająca | średnice 9, 12, 15 mm | szt. |  | 40 |  |  |  |
| 12 | Igła filtracyjna jednorazowa, jałowa, apirogenna, eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji za szklanych ampułek, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów dla efektywnej filtracji szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń |  | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 13 | Rurka filtracyjna o dł. (9)10 cm jednorazowa, jałowa, apirogenna zakończona luer-lockiem eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji ze szklanych ampułek, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów dla efektywnej filtracji szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń |  | szt. |  | 600 |  |  |  |
| 14 | Bezigłowy przyrząd typu Spike z luer-lockiem do rozpuszczania i transferu leków cytostatycznych z małej fiolki i/lub do flakonu z płynem infuzyjnym, jednorazowy, jałowy, z mikrokolcem umożliwiającym wkłucie w gumowy korek fiolki, zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem aerozolowym 0,1-0,2 um oraz otwieraną osłonką do luer-locka |  | szt. |  | 550 |  |  |  |
| 15 | Uniwersalny korek luer-lock z końcówkami męska i żeńską dostępny w różnych kolorach do wyboru |  | szt. |  | 1100 |  |  |  |
| 16 | Standardowy koreczek luer-lock |  | szt. |  | 60 300 |  |  |  |
| 17 | Filtr iniekcyjny |  | sztuka |  | 500 |  |  |  |
| 18 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych typ Perifix 421, 431 w skład zestawu wchodzi: igła z.o.; cewnik z.o z łącznikiem , filtr z.o. z systemem mocowania do skóry pacjenta , strzykawka 20 ml lock, strzykawka LOR 10 ml, igły G25, G21, G18 | Igła z.o. G18-G16 Cewnik z.o G20-G19 | Szt. |  | 260 |  |  |  |
| 19 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia i pobierania próbek krwi :- igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej typu Seldingera z ostrym szlifem , - cewnik wykonany z FEP do transmisji ciśnienia , z materiału o gładkiej powierzchni zapobiegającej trombogenezie z zakończeniem umożliwiającym łatwe wprowadzenie , skrzydełka mocujące na przednim odcinku zakończenia- prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej , sprężyste proste zakończenie , przeznaczony do różnych wewnętrznych średnic cewników | Kaniula 20 G-dł.80 mm,Igła : 0,95 mm- dł 50mm. Prowadnik 0.025 cala- dł 25mm.Kaniula: 20G -160mm, Igła: 0,95mm-dł 70mm, Prowadnik 0,025cala-dł 40mm | Szt. |  | 228 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 40 |  |  |  |

| PAKIET NR 41 RURKI TRACHEOTOMIJNE PARKERA, PROWADNICA 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem typu Parkera, ścięte pod kątem 37 stopni, z miękkim przedłużonym elastycznym koniuszkiem, 2 otworami bocznymi oraz podwójnym znacznikiem, sterylna, numeryczne oznaczenie na opakowaniu | rozmiary 4,0- 9,0 | Szt. |  |  | 910 |  |  |  |
| 2 | Prowadnica do rurek Parkera struna głowna, struna boczna, zapadka blokująca, przycisk na kciuk | rozmiary: 5,0-8,0 | szt. |  |  | 410 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 41 |  |  |  |

| PAKIET NR 42 Akcesoria do respiratora NEWPORT HT70 PLUS posiadanego przez Szpital 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | czujnik przepływu dla dzieci i dorosłych jednorazowego użytku | typu KIT3420A | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | filtr jednorazowego uzytku do linii proksymalnej pomiaru cisnienia z drenem silikonowym | typu HT6004701 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | obwód jednorazowego użytku "J", dla dorosłych 22M, pułapka wodna, | typu BCD43801P | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | filtr powietrza | typu HT460300 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | filtr do miksera | typu FLT3209P-C | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg, w kształcie "L" sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, posiadający wewnętrzną pamięć zdarzenia spadku saturacji. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. | Czujnik typu MAX-N-I technologia Nellcor | op. |  |  | 166 |  |  |  |
| 7 | Czujnik do analizy bispektralnej dla dorosłych typu BIS QUATRO ASPECT 186 – 0106 | szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 42 |  |  |  |

| PAKIET NR 43 Akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu do aparatu c2 nerve monitor będącego własnością szpitala dla bloku otolaryngologii i chirurgii szczękowo twarzowej, bloku chirurgii, bloku neurochirurgii 33141000-0 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Para elektrod igłowych długość 20mm długość przewodu 1,5m wtyczka „touchproof” 1,5mm przewód czerwony/ czarny sterylne jednorazowe opakowanie zbiorcze 10 par |  | op. |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Trójka elektrod igłowych długość 15 mm długość przewodu 1,5m wtyczka „touchproof” 1,5mm przewód czerwony/ czarny/ zielony sterylne jednorazowe opakowanie zbiorcze 10 kompletów |  | op. |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Sonda monopolarna bagnetowa dł. Robocza 13cm dł. Całkowita 23cm przewód 3m do stymulacji implantów w komplecie igłowa elektroda neutralna dł. Igły 20 mm, dł. Przewodu 3m sterylne opakowanie zbiorcze 10 kompletów |  | op. |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Para elektrod igłowych 90 stopni dł. 20mm dł. Przewodu 1,2m igła izolowana wtyczka typu touchproof 1,5mm przewód czerwony, jednorazowe sterylne opakowanie zbiorcze 10 par |  | op. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 43 |  |  |  |

| PAKIET NR 44 Akcesoria zużywalne kompatybilne z aparatem EVA firmy DORC będącego własnością Szpitala 33141000-0 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | J.M | Wartość jedno. | Cena Jedn. brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | witrektom pneumatyczny jednorazowy | 6 szt/op. | op. |  |  | 12 |  |  |  |
| 2 | kabel do usuwania oleju | 5 szt/op. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | komplet końcówek irygacyjno - aspiracyjnych - materiały wielorazowe | 20G/0,9mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | filtr pasywny dla asysty do mikroskopu Zeiss - materiały wielorazowe |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Endodiatermia - materiały wielorazowe |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | kabel do endodiatermii - materiały wielorazowe |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 44 |  |  |  |

| PAKIET NR 45 ELEKTRODY EKG 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem, do badań wysiłkowych i do badań holterowskich, skuteczna przez 72h, odporna na zamoczenie podczas mycia, bardzo silnie przylegająca, | śr. 45mm – 55 mm | Opak. (ilość szt w opak= 50szt)-należy wycenić 187 450 szt |  |  | 3749 |  |  |  |
| 2 | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem do długotrwałego monitorowania radioprzezierna, zdzierak do naskórka | Średnica 45 mm – 50mm | Opak. (ilość szt w opak= 50 szt )-należy wycenić 2400 szt |  |  | 48 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 45 |  |  |  |

| PAKIET NR 46 elektrody do aparatu cardioscreen 2000 niccomo 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Elektrody Z TECT ICG sensor Ag/ AgCl do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca do urządzenia Cardioscreen 2000 Jedno opakowanie zawiera: - 4 elektrody nadawcze, - 4 elektrody odbiorcze | Komplet |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 46 |  |  |  |

| PAKIET NR 47 ELEKTRODY DO LIFEPAK 20 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Samoprzylepne elektrody do defibrylacji EDGE system ze złączem Quick – Combo stymulacja / defibrylacja / EKG kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 20. Odległość między elektrodami min. 100 cm. Komplet zawiera dwie elektrody połączone zespołem przewodów i wtykiem. | Komplet |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 47 |  |  |  |

| PAKIET NR 48 ELEKTRODY NASIERDZIOWE 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca Powierzchnia 5 mm2 Średnica 0,6 mm Wykonana ze stali nierdzewnej Zwinięty spiralnie proksymalny koniec Przewód: Długość 60 cm Wykonany ze stali nierdzewnej, izolowany osłoną z polipropylenu, Średnica 0,2 mm Dwie igły: transtorakalna (90mm, łamana, prosta, tnąca), nasierdziowa (dł. 23 mm, ½ koła, mocowana we wsierdziu za pomocą sprężynki)Sterylne, pakowane pojedynczo | szt. |  |  | 1050 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 48 |  |  |  |

| PAKIET NR 49 ELEKTRODY EKG, UZIEMIAJĄCE 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Odprowadzenie piersiowe jednorazowego użytku do EKG w formie rozdzieralnej taśmy wielożyłowej, ze złączem gwarantującym podłączenie do elektrody za pomocą 1 przycisku, w pełni ekranowane kompatybilne z elektrodami w pakiecie | 5 żyłowe | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Odprowadzenia piersiowe jednorazowego użytku do EKG w formie rozdzieralnej taśmy wielożyłowej, ze złączem gwarantującym podłączenie do elektrody za pomocą 1 przycisku, w pełni ekranowane kompatybilne z elektrodami w pakiecie | 3 żyłowe | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Przejściówki wielokrotnego użytku z etykietą „Stop” umożliwiające podłączenie odprowadzeń do monitoringu EKG |  | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 49 |  |  |  |

| PAKIET NR 50 ELEKTRODA BIERNA I CZYNNA 33161000-6 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Elektroda bierna dzielona, jednorazowa, o kształcie owalnym nie wymagająca orientacji, z odseparowanym pierścieniem potencjału, o powierzchni czynnej 85 cm 2 i powierzchni pierścienia 23 cm 2 kompatybilna z diatermiami elektrochirurgicznymi ERBE VIO i systemem NESSY | Szt. |  |  | 6195 |  |  |  |
| 2 | uchwyt elektrod monopolarnych (elektroda czynna) z 2 przyciskami, international, sterylny, z elektrodą szpatułkową, z kablem jednorazowym 3 metry wejście trójbolcowe | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 50 |  |  |  |

| PAKIET NR 51 Materiały EMG 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Klej do elektrod typ COLLODION do badań wielogodzinnych | 6,5 ml | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Żel do EEG typ SIGNA tuba | 250 ml/ g | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Pasta typ NUPREP Zawierająca łagodny materiał ścierny, tuba | 114g / 115g | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Pasta przewodząca typu TEN 20 | 114g/ 115g | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Elektrody samoprzylepne TAB | 20 x 20, 100 szt. w opakowaniu | op. |  | 26 |  |  |  |
| 6 | Elektroda / igła koncentryczna jednorazowa | 30mm x 0,35 mm, Czerwona, opakowanie 25 sztuk | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 7 | Elektroda / igła koncentryczna jednorazowa | 40mm x 0,35 mm, Szara, opakowanie 25 sztuk | szt. |  | 25 |  |  |  |
| 8 | Elektroda / igła koncentryczna jednorazowa | 0,30mm x 25 mm | szt. |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 51 |  |  |  |

| PAKIET NR 52 Wosk kostny 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Wosk kostny - mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) opakowanie typu Peel – Pack (podwójna saszetka) | saszetka 2,5g | saszetka |  | 660 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 52 |  |  |  |

| PAKIET NR 53 Klej tkankowy 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | syntetyczny klej tkankowy cyjanoakrylan 2-butylu lub n-hexyl cyjanoakrylanu | 0,5 ml | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 53 |  |  |  |

| PAKIET NR 54 SYNTETYCZNY KLEJ CHIRURGICZNY Z APLIKATOREM JEDNORAZOWYM 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Wartość jednostkowa brutto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. | pojemność 1ml 6 szt./ op. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. | pojemność 0,5ml 10 szt./ op. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Małe urządzenie rozpylające Urządzenie umożliwia stosowanie kleju w postaci rozpylonej. Składa się z pojemnika stalowego z nietoksycznym i niepalnym gazem z rurką z zaworem odcinającym, strzykawki, tuby prowadnika do połączenia strzykawki i rurki gazowej, elastycznej osłonki zewnętrznej zawierającej żółty elastyczny cewnik oraz końcówki natryskującej. |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 54 |  |  |  |

| PAKIET NR 55 OSŁONKI, OCHRANIACZE,KLEJE CHIRURGICZNE, PUDRY HEMOSTATYCZNE 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Osłonki na narzędzia typ SilClamp | rozmiar: S (czerwone) Rolka 20 metrów rozmiar: M (białe) Rolka 10 metrów rozmiar: L (niebieskie), Rolka 5 metrów | rolka |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Taśma do znakowania narzędzi. Niesterylne, wykonane z silikonu, do wysterylizowania przepuszczające parę i tlenek etylenu Różne kolory | 6mm x 620 cm | rolka |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Ochraniacze na narzędzia typ Scanlan TIP GUARD różne kolory | 100 szt. W opakowaniu | op. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Etykiety sterylizacyjne z możliwością pisania na nich Posiadające elastyczny uchwyt z możliwością mocowania do kontenera sterylizacyjnego, różne kolory Wymiary: 63,5 mm x 120,65 mm Możliwość sterylizacji parowej i gazowej | 250 szt. na szpuli | op. |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. | 1 gram Aplikator 100 mm | szt. |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. | 3 gramy Aplikator 100 mm | szt. |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. | 3 gramy Aplikator 380 mm | szt. |  | 9 |  |  |  |
| 8 | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. | 5 gramów | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Urządzenie do tunelowania implantów naczyniowych: Gładkie pochewki polimeru zakończone oble powodujące przeprowadzenie implantu bez tarcia | dla protez do 8 mm i do 10 mm Długość 52 cm W opakowaniu 5 sztuk. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie | Strzykawka 2 ml | zestaw |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie | Strzykawka 5 ml | zestaw |  | 21 |  |  |  |
| 12 | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie | Strzykawka 10 ml | zestaw |  | 14 |  |  |  |
| 13 | pianka hydrożelowa o podwójnym działaniu hemostatyku i uszczelniacza, biodegradowalna po 3-4 miesiącach od aplikacji, gotowa do użycia po nałożeniu aplikatora, polimeryzuje niezależnie od kaskady krzepnięcia. skład albumina wołowa, glutaraldehyd, czynnik spieniający CO2. opakowanie: dwukanałowa strzykawka, tłok, 4 sztuki aplikatorów mieszających, | Strzykawka 2 ml | zestaw |  | 1 |  |  |  |
| 14 | pianka hydrożelowa o podwójnym działaniu hemostatyku i uszczelniacza, biodegradowalna po 3-4 miesiącach od aplikacji, gotowa do użycia po nałożeniu aplikatora, polimeryzuje niezależnie od kaskady krzepnięcia. skład albumina wołowa, glutaraldehyd, czynnik spieniający CO2. opakowanie: dwukanałowa strzykawka, tłok, 4 sztuki aplikatorów mieszających, | Strzykawka 5 ml | zestaw |  | 22 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 55 |  |  |  |

| PAKIET NR 56 MATRYCA HEMOSTATYCZNA, KLEJ CHIRURGICZNY 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Matryca Hemostatyczna w strzykawce 5ml (postać pasty) składająca się z bazy żelatynowej i zestawu z trombiną pochodzenia ludzkiego wraz dwoma końcówkami do aplikacji i akcesoriami do mieszania Przeznaczona do stosowania w czynnym krwawieniu Biokompatybilny i w pełni wchłanialny w czasie 6-8 tygodni | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Syntetyczny (polimer glikolu polietylenowego) klej chirurgiczny tworzący wiązania krzyżowe Nie zawierający aldehydu glutarowego, białek, biokompatybilny, ulegający całkowitej resorpcji w ciągu 30 dni do uszczelniania w procedurach otwartych i MIS polimeryzacja w 60 sekund | Zestaw dwóch jednorazowych strzykawek z aplikatorem | zestaw |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 56 |  |  |  |

| PAKIET NR 57 DRUTY MIGDAŁKOWE OTOLARYNGOLOGIA 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | drut na pętlę do usuwania migdałków | Średnica 0,3 – 0,4 mm zwój długość 10 m | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 57 |  |  |  |

| PAKIET NR 58 OLIWKI USZNE PIANKOWE DLA OTOLARYNGOLOGII 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | oliwka piankowa | rozmiar duży (jumbo3C) (op. 24 sztuki) | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | oliwka piankowa | rozmiar mały (3B) (op. 50 sztuk) rozmiar standardowy (3A) (op. 50 sztuk) | op. |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | oliwka dla noworodków | średnica 3 mm (infant) (op. 50 sztuk) | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 58 |  |  |  |

| PAKIET NR 59 OPATRUNKI Z PTFE, PRZYRZĄDY DO DRENAŻU 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Opatrunek foliowy z PTFE dla otolaryngologii, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie folia - papier | Rozmiary: 40mm x 40 mm x 0,1 mm 40mm x 40mm x 1,0 mm 40mm x 60 mm x 0,1 mm 40mm x 60 mm x 0,8 mm 40mm x 60mm x 1,0 mm | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego jałowe, do jednorazowego użytku. Materiał PTFE, kolor biały, usuwane za pomocą nitki z przędzy amidowej pakowane pojedynczo bezpośrednio w sztywne ochrony polipropylenowe, oraz torebki foliowo-papierowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). | typ II (ø 1,15 mm) | szt. |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 59 |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 60 MATERIAŁY MEDYCZNE DLA OTOLARYNGOLOGII 33140000-3 |
| 1 | Sterylne wchłaniające opatrunki nosowe z nitką, wykonane z mikroporowatej oksycelulozowej gąbki. Rozprężające się pod wpływem wilgoci, nie przywierające do tkanek otaczających, łatwe w usunięciu. | wymiary: 10cm x 1,5cm x 2,5cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | silikonowa płytka - guzik jednoczęściowa do zamknięcia perforacji przegrody nosowej | śr. 3cm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | silikonowa płytka - guzik jednoczęściowa do zamknięcia perforacji przegrody nosowej | śr. 3cm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | dreniki do drenażu jamy bębenkowej wykonane z fluoroplastiku. Usuwane po zamocowaniu nitki lub drucika | średnica prześwitu 1,14 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | płytka otologiczna - krążki z zestryfikowanej postaci kwasu hialuronowego. Do plastyki ucha środkowego. Cienkie, przezroczyste, perforowane laserowo | średnica 8 mm komplet=2 szt. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | zgłębnik do tamowania krwotoków składający się z balona i gąbki | wymiary: 5,5cm x 1,5cm x 2,5cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 60 |  |  |  |

| PAKIET NR 61 Łyżki jednorazowe laryngoskopowe do laryngoskopów Heine, rękojeści 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe Jednorazowe. Bardzo sztywne i zupełnie niepodatne na skręcanie Optymalna transmisja światła przez szeroką wiązkę światłowodową Kompatybilne z rękojeściami laryngoskopowymi różnych producentów spełniających tzw. „standard zielonego zamka” Produkt czysty biologicznie W niskich temperaturach otocznia łyżki nie „zamarzają” i nie przywierają do języka. Każda łyżka zapakowana indywidualnie w opakowanie foliowe oraz foliowe opakowanie zbiorcze | typ Mac 2: Długość całkowita 114 mm, Szerokość końca dystalnego10 mm; typ Mac 3: Długość całkowita 134 mm, Szerokość końca dystalnego14 mm ; typ Mac 4: Długość całkowita154 mm, Szerokość końca dystalnego14 mm | szt. |  |  | 5 300 |  |  |  |
| 2 | Rękojeści do łyżki laryngoskopowej- wielorazowe | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 61 |  |  |  |

| PAKIET NR 62 PROTEZY GŁOSOWE OTOLARYNGOLOGIA 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomię albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza winna być łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki oraz przepłukiwana za pomocą gruszki (w celu przedłużenia żywotności).Rozmiary protez: w przedziale od 4 do 15mm Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; Obudowa jednokierunkowej zastawki musi być widoczna w promieniach rentgenowskich; Opakowanie powinno zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy; instrukcja obsługi dla pacjenta i instrukcja dla lekarza w języku polskim materiał protezy: korpus protezy mający styczność z tkankami pacjenta musi być wykonany z silikonu medycznego; obudowa zastawki ma być widoczna w promieniach rentgenowskich i wykonana musi być z polimeru fluorowego. | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 62 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 63 AKCESORIA DO NARZĘDZI MEDTRONIC POSIADANYCH PRZEZ SZPITAL 33140000-3 |
| 1 | Wiertło o śr.0,5 typu 7BA05L-MN , op.=1szt. |  | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Wiertło o śr.1,0 typu 7BA10L-MN , op.=1szt. |  | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Wiertło o śr.2,0 typu 7BA20L-MN , op.=1szt. |  | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Wiertło o śr.3,0 typu 7BA30L-MN , op.=1szt. |  | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Wiertło o śr.4,0 typu 7BA40F-MN , op.=1szt. |  | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Wiertło o śr.5,0 typu 7BA50F-MN , op.=1szt. |  | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Wiertło o śr.6,0 typu 7BA60F-MN , op.=1szt. |  | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Wiertło diamentowe o śr. 1,0 typu 7BA10DL-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Wiertło diamentowe o śr. 1,5 typu 7BA15DL-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Wiertło diamentowe o śr.2,0 typu 7BA20DL-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Wiertło diamentowe o śr. 3,0 typu 7BA30DL-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Wiertło diamentowe o śr.2,0 typu 7BA20DC-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Wiertło diamentowe o śr. 3,0 typu 7BA30DC-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Wiertło diamentowe o śr. 4,0 typu 7BA40DC-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Wiertło diamentowe o śr. 5,0 typu 7BA50DC-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Wiertło diamentowe o śr. 6,0 typu 7BA60DC-MN, op.=1szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Ostrze proste śr. 4 mm rotowane 360° typu 1884004HR, op.=5 szt. |  | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 18 | Ostrze proste śr. 4 mm rotowane 360° typu 1884002HRE, op.=1szt. |  | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 19 | Ostrze wygięte 12° śr. 4mm, rotowane 360° typu 1884012HR, op.=5 szt. |  | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Frez prosty śr. 4,5 mm, stalowy do zatok typu 1884562HS, op.=3 szt. |  | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Frez 15° śr. 4,0 mm, stalowy do zatok typu 1884068HS, op.=3 szt. |  | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Frez 15° śr. 5,0 mm, diamentowy do zatok typu 1885061HS, op.=3 szt. |  | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | przewód irygacyjny do wiertarki laryngologicznej Indigo | typ 1845030 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 24 | przewód irygacyjny do shavera laryngologicznego IPC M4 | typ 1895522 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 | osłona optyki do shavera laryngologicznego IPC M4 | typ 1912010 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 26 | osłona optyki do shavera laryngologicznego IPC M4 | typ 1912000 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 27 | przewód irygacyjny do shavera laryngologicznego IPC M4 | typ 1912030 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 28 | przewód irygacyjny do wiertarki laryngologicznej Midas Rex | typ IRD300 | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 29 | przewód irygacyjny do wiertarki laryngologicznej Visao | typ 3318503 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 30 | drenaż do wiertarki laryngologicznej Visao | typ 3318506 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 63 |  |  |  |

| PAKIET NR 64 USTNIK JEDNORAZOWY DO SPIROMETRU 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Wartość jednostkowa brutto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Ustnik typ dPP do spirometru diagnostycznego PNEUMO, jednorazowy | 50 szt. w opakowaniu | op. |  |  | 6 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 64 |  |  |  |

| PAKIET NR 65 APARAT DO TRENINGU ODDECHOWEGO 33141000-0 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Aparat do treningu oddechowego (trenażer):- 3 – komorowy (z 3 kulkami) przeznaczony do treningu wdechu po zabiegach operacyjnych i zapobiegania niedodmie płuc , wyposażony w ustnik i rurkę łączącą | Szt. |  | 1640 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 65 |  |  |  |

| PAKIET NR 66 WZIERNIKI DO OTOSKOPU WELCH ALLYN, KLIPS PENUMO 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Wartość jedn. netto ( zł)] | Wartość jedn. brutto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCH ALLYN | Średnica 2,75 i 4,25 mm | szt |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 2 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu MINI3000 Heine typ Allspec | Średnica 4 mm | szt. |  |  | 4500 |  |  |  |
| 3. | klips na nos do spirometru Pneumo | typu KN 051 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 66 |  |  |  |

| PAKIET NR 67 Materiały jednorazowego użytku do kapnografu Sentec i urządzenia Embletta będącego własnością Szpitala 33140000-3 Materiały medyczne |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | klips uszny ear-clip | EC-MI | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 2 | gaz | gas-0812 | Szt. |  | 132 |  |  |  |
| 3 | wkład/ membrana | MC-I | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 4 | kontakt żel | GEL-04 | Szt. |  | 24 |  |  |  |
| 5 | pierścień | MAR-SF | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6 | kaniule donosowe do badania bezdechu sennego typu Nasal Pressure Cannula | 38cm/ 15inch | op |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Kaniula nosowa do aparatu Embletta Gold | Długość 38 cm | op |  | 16 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 67 |  |  |  |

| PAKIET NR 68 ŻELE EKG, USG 33141000-0 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | żel do EKG | Butelka 250ml lub 250 g. | Szt. |  | 138 |  |  |  |
| 2 | żel do USG | Butelka 500ml.lub 500 g | Szt. |  | 850 |  |  |  |
| 3 | żel do USG z kranikiem lub dozownikiem | Pojemnik 5000ml.lub 5 kg | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | żel sterylny do USG JAŁOWY | saszetka 20g | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 68 |  |  |  |

| PAKIET NR 69 Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny OIOM 33140000-3 |
| --- |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem | szt. |  | 90 |  |  |  |
| 2. | Zestaw do podawania tlenu nebulizator maska tlenowa z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym | szt. |  | 2520 |  |  |  |
| 3. | Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym termoplastycznym, anatomicznie wyprofilowanym mankietem | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y,dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy - łącznik prosty 22m/22mm | pojemność 2,3 litry do wyboru | szt. |  | 1747 |  |  |  |
| 5 | Zestaw Venturiego Maska do tlenoterapii dla dorosłych przeźroczysta z 2 regulatorami koncentracji tlenu (24,26,28,30,35,40,50%) oraz możliwością podłączania układu do aerozoloterapii wraz z drenem dł.210cm | zestaw |  | 2600 |  |  |  |
| 6. | Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatorem prędkości przepływu w zakresie 20 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 do 240cm | szt. |  | 3355 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 69 |  |  |  |

| PAKIET NR 70 WYMIENNIKI CIEPŁA POJEMNIKI DO NEBULIZATORA 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie z portem do odsysania i portem do podawania tlenu o wadze do 10g oraz skuteczności nawilżania min 25mg H2O/l (przy VT 500ml)/ sterylny |  |  |  | 1400 |  |  |  |
| 2 | Pojemnik wypełniony czystą wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem. | opakowanie jałowe , pojemność 500 ml. | szt |  | 1680 |  |  |  |
| 3 | Pojemnik wypełniony czystą wodą do nebulizatora ultradźwiękowego | opakowanie jałowe , pojemność 145 ml. | szt |  | 24 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 70 |  |  |  |

| PAKIET NR 71 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33141000-0 33141220-8 33141320-9 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Dren Ulmera z trokarem stalowym, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znacznik głębokości. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. | CH 14,16,18. | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do diagnozowania cieśni brzusznej typ Unometer Abdo Pressure | Zestaw |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe igły do biopsji urologicznej TYP Gallini umożliwiające pobranie bioptatu o długości 20-22 mm. Końcówka widoczna w USG. Podziałka w cm. | Rozmiar: 14, 16, 18, 20 G długości 20 cm, 25 cm, 30 cm | Szt. |  | 410 |  |  |  |
| 4 | magnetyczna mata antypoślizgowa Sterylna, jednorazowa, miękka mata magnetyczna , 48 szt magnesów zatopionych w piance PU, antypoślizgowy piankowy spód, kolor zielony, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier | 41 X 51 CM | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Uchwyt na noże chirurgiczne z rękojeściami (podstawka na skalpele) Sterylny, jednorazowy uchwyt na noże chirurgiczne wykonany z polistyrenu, utrzymuje ostrza chirurgiczne ostrą krawędzią w dół, możliwość odłożenia 3 ostrzy, pod spodem taśma przylepna 2,5x2cm umożliwiająca mocowanie, kolor żółty, rozmiar 10x5x1,5cm, pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 6 | Sterylne, jednorazowe, czerwone pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz dodatkową powierzchnię lepną, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność minimum 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 71 |  |  |  |

| PAKIET NR 72 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33141200-2 33171110-3 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartośc jednostkowa netto ( zł) | Ilość | wartość netto[zł] | cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Kaniula do wielokrotnego pobierania medykamentów typ SPIKE z łącznikiem Luer Lock i filtrem bakteryjnym 0,45 mikrona | szt. |  | 26600 |  |  |  |
| 2 | Zamknięty system bezigłowy, do żył i tętnic pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji Przezroczysty (obudowa i membrana) - do żył i częściowo zabarwiona na czerwono, przezierna obudowa - do tętnic, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną, prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów (350psi).Może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Sterylny. | 0,1 ml | szt. |  | 25000 |  |  |  |
| 3 | Port dożylny jednokomorowy Wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa), kompatybilny ze środowiskiem MRI wysokość 9- 13mm, waga 7-14,5g , wysokociśnieniowy tj. z możliwością podaży kontrastu pod ciśnieniem 21bar/300psi cewnik 6,6 – 10Fr długość cewnika 550-800 mm z zestawem wprowadzającym | szt. |  | 68 |  |  |  |
| 4 | Łyżki do laryngoskopów Safescope Typ Mc Intosh Rozmiary,2,3,4 Jednorazowe, sterylne, światłowodowa, dostarczana z ochronnym pokrowcem | szt. |  | 1440 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 72 |  |  |  |

| PAKIET NR 73 DRENY ŚRÓDOPREACYJNE 33140000-3 Materiały medyczne |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto[ z] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Dren śródoperacyjny typu Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm, w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. | Rozmiary :24F , 28F , 32F , 36F | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 2. | Dren śródoperacyjny typu Thorax - wygięty : wykonany z odpornego na złamanie , gładkiego PCV z widoczna w promieniach RTG linią , gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. | Rozmiary :24F , 28F , 32F , 36F | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 73 |  |  |  |

| PAKIET NR 74 KANIULE AORTALNE, ELEKTRODY TYTANOWE 33140000-3 33161000-6 |  |
| --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Kaniula aortalna zbrojona prosta, długość 25 cm z konektorem łączącym 3/8 cala, luer – lock, materiał: PVC medyczne, zbrojone uniemożliwiające zagięcie kaniuli rozmiary: 18 Fr; 21 Fr; 24 Fr | szt. |  |  | 28 |  |  |  |
| 2 | Kaniula aortalna niezbrojona prosta, długość 25 cm z konektorem łączącym 3/8 cala, luer – lock, materiał: PVC medyczne, zbrojone uniemożliwiające zagięcie kaniuli rozmiary: 18 Fr; 21 Fr; 24 Fr | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Kaniule proste żylne zbrojone, typ lighthouse. Tworzywo apirogenne i nie trombogenne. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Rozmiary: 12 Fr, długość 30,5 konektor ¼’’ 14 Fr, długość 30,5 konektor ¼’’ 16 Fr, długość 30,5 konektor ¼’’ 18 Fr, długość 35,5 konektor ¼’’ - 3/8’’ 20 Fr, długość 35,5 konektor ¼’’ - 3/8’’ 22 Fr, długość 35,5 konektor ¼’’ - 3/8’’ 24 Fr, długość 35,5 konektor ¼’’ - 3/8’’ 26 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ 28 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ 30 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ 32 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ 34 Fr, długość 40,6 konektor 1/2’’ 36 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Szydełko jednorazowe długość 13 cm, dwie rurki + integralne zatyczki razem z sidłem Pakowane pojedynczo | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Adapter prosty, długość 5,5 cala / 14 cm Pakowany pojedynczo | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Elektroda czynna jednorazowa z rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. Min 3m oraz pochewką i czyścikiem do diatermii VALLEYLAB, końcówka nożyk | szt. |  |  | 700 |  |  |  |
| 7 | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” tytanowa, sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Długość 150 mm | szt. |  |  | 384 |  |  |  |
| 8 | Płytka jednorazowa z kablem (elektroda bierna z kablem) | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 74 |  |  |  |

| PAKIET NR 75 katetery, igły, zestawy, CPV 33140000-3 |
| --- |
| LP. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | wartość netto[zł] | cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Jałowy kateter do odsysania pola operacyjnego bez otworu bocznego obustronnie poszerzony z końcówką „J” | Jałowy , długość 200 cm | Szt. |  | 1500 |  |  |  |
| 2 | Kateter moczowodowy typ Nelaton, Tiemann, Couvelaire, Oliwka do wykonywania badań kontrastowych widoczne w Rtg | Długość 60 – 70 cm Rozmiary 5, 6, 7 F | Szt. |  | 450 |  |  |  |
| 3 | Igła prosta do angiografii | 18G / 70mm | Szt. |  | 600 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii - w skład zestawu wchodzą : -cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego, prowadnik" J", igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20cm ,rozszerzacz z rozrywaną koszulką , kołnierz mocujący z opaską , strzykawka 10ml z końcówką L -L , skalpel | Rozmiar 9F, 12F | zestaw |  | 350 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów z nitką | Rozmiary 5F/24/2; 5F/26/2; 5F/28/2; 7F/24/2; 7F/26/2; 7F/28/2 | Szt. |  | 350 |  |  |  |
| 6 | Kateter do embolektomii z PVC, termoplastyczny, z balonem, mandrynem, zakończenie luer, | 3, 4, 5,6, 7F | Szt. |  | 735 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do cystostomii - w skład zestawu wchodzą : cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego , igła rozrywalna , kołnierz mocujący opaskę , strzykawka 10ml. z końcówką L-L , skalpel | Rozmiary cewnika : 9F , 12F , 14F | zestaw |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 75 |  |  |  |

| PAKIET NR 76 Cewniki, dreny 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych. Otwór centralny i 2 otwory boczne Jałowy, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku, | CH 8 – 10- dł.40 cm CH 12 –20- dł.60 cm | Szt. |  | 40 660 |  |  |  |
| 2 | Dren Redona pakowany folia – papier, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znaczniki głębokości | Jałowy Długość 50, 70cm Rozmiar CH : 8,10,12, 14 , 16, 18, | Szt. |  | 3046 |  |  |  |
| 3 | dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem z termoczułego PCV, z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenów, znakowaniem cewnika w odstępach co 2-5cm, z trokarem | Rozmiary: 12,16, 20, 24, 28,32, | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Dren tlenowy | 2,10 m 4,26 m 7,62 m 16,8 m | szt. |  | 147 |  |  |  |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) z zakrzywionymi, anatomicznie ukształtowanymi lub rozszerzonymi wypustkami donosowymi, przekrój zapobiegający załamywaniu się światła drenu | Szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 76 |  |  |  |

| PAKIET NR 77 CEWNIKI SWANA GANZA, ZESTAWY WPROWADZAJACE, LINIE WKŁADKI 33141200-2 33141000-0 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Cewnik Swana Ganza trójdrożny , heparynizowany , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm | 7F / 110cm | Szt. |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem (tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) rozszerzadło (dylator ), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny . | 8F | szt. |  | 120 |  |  |  |
| 3 | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi : 1 x przetwornik ciśnienia , 2xkranik trójdrożny , 1 x dren ciśnieniowy 30cm, 1x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca |  | Szt. |  | 790 |  |  |  |
| 4 | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca rozwidlona |  | Szt. |  | 1175 |  |  |  |
| 5 | Czujnik FLO TRAC do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. linii 152 cm |  | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Czujnik FLO TRAC do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. linii 182 cm |  | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Wkładki do klemu „Softjaw”, „Hydrajaw” |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 8 | Płytki do czujników |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Imadło do płytek |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Kable podwójne do monitorowania ciśnienia |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Kable pojedyncze do monitorowania ciśnienia |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 77 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 78 POJEMNIKI, WKŁADY DO ODSYSANIA 33141600-6 |
| 1 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność 1000 ml. | Szt. |  | 18 |  |  |  |
| 2 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność 2000 ml. | Szt. |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność 3000 ml. | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 1¸ , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność 1000 ml. | Szt. |  | 6480 |  |  |  |
| 5 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 2 , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. | Pojemność 2000 ml. | Szt. |  | 4752 |  |  |  |
| 6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny, kompatybilne z pojemnikami z poz. 3 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność 3000 ml. | Szt. |  | 912 |  |  |  |
| 7 | Uchwyty aluminiowe na łóżko do pojemników wielorazowego użytku |  | Szt. |  | 16 |  |  |  |
| 8 | Uchwyty plastikowe na łóżko do pojemników wielorazowego użytku |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Łącznik podwójny do jednoczesnego odsysania z dwóch pól | szt. |  | 130 |  |  |  |
| 10. | Dreny do zestawów drenażowych dwubutlowych z regulacją | szt. |  | 96 |  |  |  |
| 11. | Butla szklana do drenażu z podziałką Pojemność 2000 ml | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 12. | Dreny łączące długości 2 – 3,5 metry, średnica 6 mm oraz 7 mm , zakończone końcówką typu „żeńska doklejana” z dodatkowym łącznikiemprostym 200 –300cm | szt. |  | 6150 |  |  |  |
| 13. | Dren balonowy uniwersalny , średnica 7mm , wzmocniony , posiadający rozszerzenie co 90-91cm. długość 30-31m | szt. |  | 16 |  |  |  |
| 14. | Proszek żelujący do odsysanych wydzielin Opakowanie 25 g | szt. |  | 40 |  |  |  |
| 15. | Opaska chłodząca na czoło | szt |  | 50 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 78 |  |  |  |

| PAKIET NR 79 KOSZYK DORMIA CPV 33140000-3 |
| --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Koszyk Dormia jednorazowy do usuwania złogów z moczowodu lub równoważny wykonany ze stali chirurgicznej lub nitinolu (nikiel-tytan), z rozbieralną rączkę z pętlowym uchwytem na kciuk lub uchwytem na 3 palce, tip-less lub zakończenie atraumatyczne | Ch/ Fr 2,6-3,0 długość 90 cm rozmiar koszyka 12-15 mm | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 79 |  |  |  |

| PAKIET NR 80 Koszulki, koszyki urologiczne rozszerzadła, druty wiodące 33140000-3 Materiały medyczne |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Koszulka dostępu moczowdowego, do poszerzenia moczowodu tworząca ciagły kanał roboczy do wprowadzania endoskopów i narzędzi. Powłoka hydrofilna. Koszulka umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. | Rozmiar 12.0 Fr, długość 45 cm i 55cm | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 2 | nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja umożliwiająca chwytanie, zmiane położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczwodzie. | rozmiary 2,2Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 8mm | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 3 | nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Przy pełnym rozpreżeniu wielodrutowa geometria tworzy 4 drutowy koszyk. Częściowe zamknięcie powodujące zmianę kształtu w koszyk 16 drutowy | rozmiary 2,4Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 1cm | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 4 | nitinolowy bezkońcówkowy ekstraktor złogów z pamięcią kształtu. | rozmiary 2,2Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 1cm | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 5 | spiralny bezkońcówkowy ekstraktor złogów. Większa siła promieniowa. | rozmiary 3,0Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 1mm | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 6 | nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Kształt parasolki. | rozmiary 2,8Fr długośc min. 115cm rozmiar koszyka 6-8mm | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 7 | System rozszerzadeł do PCR rozmiary 24,26 Fr długośc min. 20 cm | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 8 | System rozszerzadeł Amplatz do PCR 28, 30 Fr długośc rozszerzacza 30 cm długość koszulki 16 cm | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Druty wiodące do URS dla oddziału urologii, prowadniki stosowane do uzyskania dostępu do moczowodu, do ułatwienia wymiany lub wprowadzanie narzędzi. Rdzeń nitinolowy. Stozkowa końcówka, powłoka hydrofilna. Standardowy trzon. Końcówka prosta lub zagięta. Długość końcówki 3cm. | Średnica 0,035’’ długość 150cm | szt. |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 80 |  |  |  |

| PAKIET NR 81 Zestaw przeskórnego cewnika nefrostomijnego ,zestaw do szynowania moczowodów, CPV 33140000-3 |
| --- |
| LP. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | wartość netto[zł] | cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Zestaw przeskórnego cewnika nefrostomijnego z końcówką pigtaijl. Zestaw zawiera 2 igły (18G,22G), ptowadnik (0,038 cala o dł.80 cm), cewniki cieniodajne rozszerzacze o długości 20 cm, dren łączący i krążek utrzymujący. Rozmiary 8. 3,10.0 Fr, długość 30cm. | Szt. |  | 233 |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7Fr, 6.0 Fr,7.0 Fr długość 22,24,26,28 cm otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty skalowany co 5 cm otwarty-zamknięty/otwarty-otwarty lub cewnik 5.0 Fr ze szwen monofilamentowym ułatwiającym wyciągnięcie cewnika, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0.035” lub prowadnik 0.0.38” o dł.145cm,popychacz długości co najmniej 50cm (do wyboru popychacz inteligentny o dł.52 cm, popychacz do urs-u o dł.70 cm): system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie | Szt. |  | 81 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 81 |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 82 TAŚMA TVT 33141000-0 |
| 1 | Taśma T-Sling Plus - sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o dł. 6,6 cm, szer. 1,1 cm i parametrach: w części środ. grubość taśmy 0,33 mm, porowatość 1000 µm, gram. 48 g/m2, na końcach: grubość taśmy 0,54 mm, porowatość 698 µm, gram. 175 g/m2, bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez nici prolenowych, bez prowadnicy skrzydełkowej. Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Narzędzie do implantacji: Igła wielorazowego użytku | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 82 |  |  |  |

| PAKIET NR 83 KOSZYK DORMIA CPV 33140000-3 |
| --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Koszyk Dormia jednorazowy do usuwania złogów z moczowodu lub równoważny wykonany ze stali chirurgicznej lub nitinolu (nikiel-tytan), z rozbieralną rączkę z pętlowym uchwytem na kciuk lub uchwytem na 3 palce, tip-less lub zakończenie atraumatyczne | Ch/ Fr 2,6-3,0 długość 90 cm rozmiar koszyka 12-15 mm | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 83 |  |  |  |

| PAKIET NR 84 Cewniki 33141000-0 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jedn.a netto [zł] | Cena jedn. brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany z balonem. Opakowanie sterylne. | Rozmiary: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr,22Fr, 24Fr | szt. |  |  | 8500 |  |  |  |
| 2 | Cewnik foleya trójdrożny silikonowany z balonem. Minimum dwa otwory obok siebie | Rozmiar cewnika 18 – 24 Ch. długość cewnika 40- 42 cm. | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Cewnik Nelatona ( różne rozmiary) | Rozmiar: 10,12,14,16, 18 dł.40cm | Szt. |  |  | 700 |  |  |  |
| 4 | Cewnik Tiemanna ( różne rozmiary) | Rozmiar Ch: 12, 14, 16, 18, 20, 22 dł.35 – 42 cm | Szt. |  |  | 216 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 84 |  |  |  |

| PAKIET NR 85 Cewniki CPV 33140000-3 |
| --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Cewnik foleya dwudrożny z dwiema końcówkami. | długość 40- 42 cm z balonem Rozmiar : 12, 14 , 16, 18, 20, 22 | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA | długość 40- 44 cm z balonem Rozmiar : 12, 14 , 16,18, 20, 22 | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 3 | Cewnik Couvelaira | Rozmiar :22,24 dł.40cm | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 | Cewnik Dufoura | 20,22 F | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 85 |  |  |  |

| PAKIET NR 86 Cewnik silikonowy 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Cewnik silikonowy o średnicy 13.5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacja żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale zylnym. Długość cewnika 15cm, 20 cm,24 cm. W zestawie: cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik, rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| 2. | Cewnik silikonowy o średnicy 11,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 28 cm, 35 cm .W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Odprowadzenia piersiowe jednorazowego użytku do EKG w formie rozdzieralnej taśmy wielożyłowej, ze złączem gwarantującym podłączenie do elektrody za pomocą 1 przycisku, w pełni ekranowane kompatybilne z elektrodami w pakiecie | 3 żyłowe | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Przejściówki wielokrotnego użytku z etykietą „Stop” umożliwiające podłączenie odprowadzeń do monitoringu EKG | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 86 |  |  |  |

| PAKIET NR 87 Worki do zbiórki moczu 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Worek do dobowej zbiórki moczu (foleya) jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, sterylne. zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, podziałka. Dren o długości 90-120 cm./+- 10 cm | 2000 ml, Jałowy | szt. |  | 31 830 |  |  |  |
| 2 | Worek do dobowej zbiórki moczu (foleya) jednorazowego użytku, opakowanie folia-papier, sterylne. Pojemność worka 2000 ml, podziałka, zastawka antyrefluksyjna/zawór zwrotny uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, 2 filtry hydrofobowe komora kroplowa typu Pasteura łącznik uniwersalny schodkowy tylna ścianka w kolorze pozwalającym na dokładne określenie Ilośći moczu w worku Dren o długości 90-120 cm./+- 10 cm dodatkowy bezigłowy port do pobierania próbek | 2000 ml, Jałowy | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Worek do godzinowej zbiórki moczu z plastikową komorą pomiarową o całkowitej pojemności 400 - 600 ml i dokładną podziałką co 1 ml (od 4 ml) do 40 ml (lub do 50 ml) z minimum 1 filtrem, min. 1 zastawką antyrefluksyjną, jedno - lu dwuświatłowym drenem nie zaginającym się, portem do pobierania próbekigłowo lub bezigłowo | o pojemności 2000 - 2600 ml Sterylny | Szt. |  | 261 |  |  |  |
| 4 | Wieszak do worka na mocz | Plastikowy | Szt. |  | 2855 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 87 |  |  |  |

| PAKIET NR 88 PŁYTKI, WORKI STOMIJNE 33141000-0 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Płytka podstawowa system dwuczęściowy | 38-40 mm, 45-50mm, 57-60mm, 70-80mm, | Szt. |  | 52 |  |  |  |
| 2 | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy | 45mm, 57mm, 70mm, | Szt. |  | 24 |  |  |  |
| 3 | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem | 45-50mm, 57-60mm, 70-80mm, | Szt. |  | 262 |  |  |  |
| 4 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 38-40 mm, 45-50mm, 57-60mm, | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 70mm | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 45mm, 57mm, 70mm, | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 100mm | Szt. |  | 120 |  |  |  |
| 8 | Płytki system synergiczny | do 48mm do 61mm 89 mm | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Worek synergiczny ileostomijny beżowy bez filtra | Do 48mm Do 61mm | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 10 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy kolostomijne z filtrem | 20-25 mm 40 mm 50 mm | Szt. |  | 80 |  |  |  |
| 11 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy ileostomijne z filtrem | 40 mm 50 mm | Szt. |  | 132 |  |  |  |
| 12 | Worki pooperacyjne 1-częściowe, do zabezpieczania stomii zabezpieczenia na bloku operacyjnym z okienkiem sterylny, przezroczysty | 10-100 mm | Szt. |  | 90 |  |  |  |
| 13 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | Szt. |  | 45 |  |  |  |
| 14 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 15 | Pasta uszczelniająco - gojąca | 60 g | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Pasta gojąca | 30 g | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 88 |  |  |  |

| PAKIET NR 89 PRZEWODY DO CYSTOSKOPU LUB REKTOSKOPU 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Przewody do cystoskopu lub resektoskopu – podwójne Stosowane w lecznictwie zamkniętym, na oddziałach urologicznych, do płukania pęcherza podczas lub po zabiegu elektroresekcji., przewód poprzez igłę podłącza się do dwóch pojemników z płynem irygacyjnym Dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm Komora do wytworzenia ciśnienia Rolkowy regulator przepływu Łącznik stożkowy Miękka końcówka z drenu PVC Opakowanie jednostkowe blister – pack Sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt. |  | 82 |  |  | . |
| 2 | Przewody do cystoskopu lub resektoskopu – pojedyncze Stosowane w lecznictwie zamkniętym, na oddziałach urologicznych, do płukania pęcherza podczas lub po zabiegu elektroresekcji. przewód poprzez igłę podłącza się do pojemnika z płynem irygacyjnymJednokanałowa igła biorcza z osłonką Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm Komora do wytworzenia ciśnienia Rolkowy regulator przepływu Łącznik stożkowy Miękka końcówka z drenu PVC Opakowanie jednostkowe blister – pack Sterylizowane tlenkiem etylenu | Szt. |  | 300 |  |  | . |
| RAZEM PAKIET NR 89 |  |  |  |

| PAKIET NR 90 Wzierniki ginekologiczne 33141000-0 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | wziernik ginekologiczny typ Cusco, żółty zamek, sterylny, jednorazowy, opakowanie foliowe łatwe w otwarciu |  | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 90 |  |  |  |

| PAKIET NR 91 Wzierniki jednorazowe ginekologiczne, osłonki do usg 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | wartośc jedn. netto ( zł)] | Ilość | wartość netto[zł] | cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Wzierniki jednorazowe ginekologiczne typ Cusco | Rozmiar XS lub S Średnica max. 20 mm | Szt. |  | 3500 |  |  |  |
| 2 | Wzierniki jednorazowe ginekologiczne typ Cusco | Rozmiar M Średnica max. 26 mm | Szt. |  | 700 |  |  |  |
| 3 | Szczoteczka do pobierania materiału cytologicznego, pakowana sterylnie, pojedynczo |  | Szt. |  | 1400 |  |  |  |
| 4 | osłonki/ prezerwatywy na głowice do USG | sterylne | Szt. |  | 5300 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 91 |  |  |  |

| PAKIET NR 92 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33141200-2 33171110-3 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | wartość netto[zł] | cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do CPAP metodą Boussignac. W skład zestawu wchodzi: urządzenie CPAP z łącznikiem do manometru i maska z nadmuchiwanym mankietem. | Duża / średnia | zestaw |  | 279 |  |  |  |
| 2 | Lejce do CPAP silikonowe lub neoprenowe |  | szt. |  | 46 |  |  |  |
| 3 | Maska twarzowa anestetyczna, jednorazowego użytku, z nadmuchiwanym mankietem | Rozmiar 2;3;4;5 | szt. |  | 162 |  |  |  |
| 4 | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera , z PE, widoczny w RTG. Rozmiar 3 Fr (śr. zew.0,9mm), długość 8cm wyposażony w system BLS(zmniejszający ilość wypływającej krwi), oraz w boczną komorę wizualizacyjną. W zestawie igła do wprowadzenia 20 G, dł. 38mm, prosty prowadnik. | szt. |  | 43 |  |  |  |
| 5 | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera , z PE, widoczny w RTG. Rozmiar 4 Fr (śr. zew.1,2mm), długość 18cm wyposażony w system BLS (zmniejszający ilość wypływającej krwi), oraz w boczną komorę wizualizacyjną. W zestawie igła do wprowadzenia 19 G, dł. 68mm, prosty prowadnik. | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Prowadnica do trudnych intubacji Bougie Boussignac dł. 60cm dla rurek pediatrycznych E.T. | o rozm. 4, 4.5, 5. | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 7 | igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna( do samej końcówki igły), ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Igła o dlugości 50mm i grubości 22G, ostrze ścięte pod kątem 30 stopni. Kabel podłączeniowy 60 cm. | szt. |  | 700 |  |  |  |
| 8 | igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna( do samej końcówki igły), ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Igła o dlugości 85mm i grubości 22G, ostrze ścięte pod kątem 30 stopni. Kabel podłączeniowy 60 cm. | szt. |  | 650 |  |  |  |
| 9 | Zastawka transportowa do drenażu typ Heimlich; dwukomorowy przezroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato, komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienie..Umożliwia ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy płucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu. | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 10 | sterylny zestaw pomocniczy do stymulacji za pomocą USG (osłonka na głowicę+ żel) | szt. |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 92 |  |  |  |

| Lp. | Parametry techniczne | jm. | Cena netto sztuka | Cena brutto sztuka | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 93 Układ oddechowy , rurka intubacyjna, żel CPV 33140000-3 |
| 1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 183 cm, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm, waga układu 170 g, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji, wykonana z PVC, z mankietem niskociśnieniowym - wysokoobjętościowym, z otworem Murphy, z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośniowej ze zintegrowanym z rurką intubacyjną zamykanym złączem/portem typu męskiego do odsysania umożliwiającym podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego, sterylna w rozmiarach: 6.0 / 6.5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3 | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, bez substancji konserwujących – parabenów, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach po 25szt. | sztuka |  |  | 1200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 93 |  |  |  |

| PAKIET NR 94 RURKI 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem typ wysoka objętość – niskie ciśnienie, standardowa, linia radiocieniodajna, otwór Murphy’ego, jałowa, jednorazowego użytku | Rozmiary: od 3,0 do 10,0 co 0,5 | szt. |  | 5002 |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna zbrojona (różne rozmiary) | Rozmiary:7.0, 8.0, 9.0 | szt. |  | 475 |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, dodatkowy przewód odsysania z przestrzeni podgłośniowej; Opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, | rozmiary:6.0-9.0 | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Rurki intubacyjne dotchawicze z otworem Murphy'ego, zbrojenie, mankiet niskociśnieniowy, dwa oznaczniki głębokości nad mankietem, widoczność strun głosowych, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania | rozmiar: 6,0;6,5, 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. |  | 150 |  |  |  |
| 5 | Rurki dotchawicze intubacyjne z systemem Brandt’a zbrojona, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem wizualizacja strun głosowych, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania | rozmiar:6,5, 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Rurka tracheostomijna standardowa (różne rozmiary) | Rozmiary:5,0; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0 | szt. |  | 300 |  |  |  |
| 7 | Rurka tracheostomijna zbrojona (różne rozmiary) | Rozmiary: 7,0, 8,0, 9.0 | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, wyposażona w dodatkowy przewód do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, balon kontrolny | rozmiary:6.0-10.0 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Rurka tracheotomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, z wydłużoną częścią dystalną, jednorazowa kaniula wewnętrzna, kołnierz obrotowy rurki dopasowujący się do stomii, opaska na rzep do mocowania rurki w zestawie | Rozmiary:5,0 (długość części dystalnej 48 mm);6,0 (długość części dystalnej 49 mm);7,0 (długość części dystalnej 49 mm);8,0 (długość części dystalnej 50 mm) | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem uszczelniającym regulowanym kołnierzem, opakowanie sterylne jednorazowego użytku, znaczniki głębokości, balon kontrolny, w zestawie obturator i taśma mocująca, | dł. min 90mm, rozm. 6,7,8 | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Rurka nosowo - gardłowa ( różne rozmiary) | Rozmiary :6.5-8.5 co 0.5 | szt. |  | 60 |  |  |  |
| 12 | Rurka do laryngectomii | rozmiary: 7.0; 8.0 | szt. |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 94 |  |  |  |

| PAKIET NR 95 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33141000-0 33141220-8 33141320-9 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Rurka tracheotomijna foniatryczna bez mankietu – dla pacjenta na własnym oddechu, w zestawie z rurką 2 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka kaszlowa, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. | Rozmiary 7,0 ; 8,5;9,0;10,0 | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Rurka ustno - gardłowa Guedel (różne rozmiary) sterylna, z kodem barwnym oznaczającym rozmiar. | Rozmiar 0, 1 ,2 , 3, 4 | Szt. |  | 1850 |  |  |  |
| 3 | rurka Biesalskiego | rozmiary 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Prowadnica do intubacji powlekana, zbrojona z możliwością podawania tlenu, z 3 łącznikami do jego podawania w zależności od źródła. długość powyżej 80cm | Do rurek 6,5mm-11mm, | szt. |  | 64 |  |  |  |
| 5 | Maska krtaniowa jednorazowa z PVC przezroczysta z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni w postaci użebrowania. W zestawie żel 5g oraz strzykawka | Rozmiar 1 – 5 | Szt. |  | 180 |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | w rozm.: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 7 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.systemie zamkniętym w pakiecie | szt. |  | 40 |  |  |  |
| 8 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 183 cm, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm, waga układu 170 g, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 9 | Rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji, wykonana z PVC, z mankietem niskociśnieniowym - wysokoobjętościowym, z otworem Murphy, z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośniowej ze zintegrowanym z rurką intubacyjną zamykanym złączem/portem typu męskiego do odsysania umożliwiającym podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego, sterylna w rozmiarach: 6.0 / 6.5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 | szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 10 | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, bez substancji konserwujących – parabenów, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach po 25szt. | szt. |  | 1200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 95 |  |  |  |

| PAKIET NR 96 ZESTAWY DO DRENAŻU 33141600-6 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Jednorazowy, 3-komorowy, pakowany sterylnie zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania. opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego z zastawką wodną).- wydzielona komora zbiorcza o pojemności 2100ml. z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml.- sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40cm H2O- mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5 - dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów miedzy komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu. - automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną - membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu - w zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu płynów. - membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu - zintegrowany łącznik z końcówką typu Luer-Lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu. - klamra zaciskowa na drenie - półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści - przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport rączce. - stabilna wysuwana podstawka do postawienia na podłodze. lub zestawy do drenażu o następujących parametrach: jednorazowy, 3 komorowe, pakowane sterylnie, z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego z zastawką wodną), wydzielona komora zbiorcza o pojemności 2500 ml z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości , sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie -10 do -40 cm H2O, mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania, możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu, monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 7, automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną, membranowe porty dostępowe do zastawki podwodnej, w zestawie płyn w butelce oraz lejek do wypełnienia zastawki, po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski, zintegrowany łącznik z luer lock pozwalający na bezigłowe pobranie drenowanego płynu, klamra zaciskowa na drenie, półprzeźroczysty elastyczny dren, przystosowany do zawieszenia na łóżku za pomocą uchwytów oraz postawienia na podłodze (rozkładana podstawka). | komplet |  | 840 |  |  |  |
| 2 | Kompaktowy, 3-komorowy, pakowany sterylnie zestaw do drenażu klatki piersiowej z podwójną komora kolekcyjna i suchym regulatorem ssania- pierwsza komora zbiorcza skalibrowana w 1 ml przyrostach do 100 ml w 2 ml przyrostach do 200 ml i w 10 ml przyrostach do 1090 ml. - druga komora zbiorcza skalibrowana w 10 ml przyrostach do 900 ml.- każda komora kolekcyjna posiada osobny dren pozwalający na równoczesne drenowanie z dwóch miejsc - sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40cm H2O- mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5 - dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów miedzy komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu. - automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim- automatyczne odbarczenie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną - membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu - w zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu płynów. – membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu - zintegrowany łącznik z końcówką typu Luer-Lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu na każdym drenie- klamra zaciskowa na każdym drenie - półprzezroczyste elastyczne dreny, nie zawierające lateksu, umożliwiające zlokalizowanie zalegającej treści - przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport rączce. - stabilna wysuwana podstawka do postawienia na podłodze. lub zestawy do drenażu o następujących parametrach: Zestaw jednorazowy, kompaktowy 3 komorowy, pakowany sterylnie, z podwójną komorą na wydzielinę i suchym regulatorem ssania, komory wyskalowane w 1 ml przyrostach do 100 ml, w 2 ml do 200 ml, 5 ml do 2500 ml, każda komora kolekcyjna posiada osobny dren pozwalający na równoczesne drenowanie z dwóch miejsc, sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie -10 do -40 cm H2O, mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania, możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu, monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 7, automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną, membranowe porty dostępowe do zastawki podwodnej, w zestawie płyn w butelce oraz lejek do wypełnienia zastawki, po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski, zintegrowany łącznik z luer lock pozwalający na bezigłowe pobranie drenowanego płynu, klamra zaciskowa na drenie, półprzeźroczysty elastyczny dren, przystosowany do zawieszenia na łóżku za pomocą uchwytów oraz postawienia na podłodze (rozkładana podstawka). | komplet |  | 6 |  |  |  |
| 3 | Mobilny bezwodny drenaż klatki piersiowej- komora kolekcyjna skalibrowana w 10ml przyrostach do całkowitej pojemności 500ml - sucha jednokierunkowa zastawka zapewniająca szczelność w trakcie drenowania pacjenta - stały regulator siły ssania, ustawiony fabrycznie na -20cm H2O, automatycznie kompensujący umiarkowane zmiany w ciśnieniu ze źródła podciśnienia- wizualny wskaźnik podciśnienia - okno przecieku powietrza - automatyczny zawór z filtrem uwalniający wysokie ciśnienie ujemne - zawór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim otwierający się automatyczne - pobieranie próbki drenowanego płynu poprzez bezigłowy port dostępu - zintegrowany łącznik pozwalający na łatwe przyłączanie i odłączanie drenu pacjenta- w zestawie; dren, klamra zaciskowa, złącza, pasy do mocowania - praca w trybie grawitacyjnym i aktywnym lub zestaw do drenażu o następujących pa parametrach: Zestaw jednorazowy, mobilny, bezwodny do klatki piersiowej, komora kolekcyjna o pojemności 2000ml z precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości sucha jednokierunkowa zastawka zapewniająca szczelność w trakcie drenowania pacjenta, sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulacje w zakresie -10 do -40 cm H2O ( fabrycznie ustawiona na -20 H2O), wizualny wskaźnik podciśnienia, okno przecieku powietrza, automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkowa zastawka manualną, probieranie próbki drenowanego płynu poprzez bezigłowy port dostępu, zintegrowany łącznik, w zestawie dren, klamra zaciskowa, złącza w trybie grawitacyjnym i aktywnym. | komplet |  | 6 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 96 |  |  |  |

| PAKIET NR 97 Zestawy do cewnikowania żył centralnych, zestaw do biopsji wątroby 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy Miękka, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówkąz oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock,2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. Prowadnica odporna na załamania. System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. | 7F 16/16 | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy o dużym przepływie Miękka, atraumatyczną końcówką,z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówkąz oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock,2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 uchomy. Prowadnica odporna na załamania.System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. | 9F 13/13 | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy Miękka, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówkąz oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy.Prowadnica odporna na załamania.System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. | 12F 11/11 | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock,- 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy Prowadnica odporna na załamaniaSystem do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG | 7F 16/18/18 dł. 20 cm | szt. |  | 1130 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy o dużym przepływie system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy Prowadnica odporna na załamania System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG | 12F 16/12/12 dł. 15 cm | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy o dużym przepływie system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy Prowadnica odporna na załamania System do natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG | 12F 16/12/12 dł. 20 cm | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 7 | zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: igła biopsyjna 88 – 90 mm, widoczna w USG, cienkościenna, zatrzymująca próbkę, z zakończeniem lock strzykawka aspiracyjna 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki, podwójne uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia, końcówka lock skalpel rozmiar E11 igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm | 15,16, 17,18 G | szt. |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 97 |  |  |  |

| PAKIET NR 98 Wkłucia centralne 3 i 4 kanałowe Ag CPV – 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | cewnik trzyświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 7,5Fr (Światła 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 3 koreczki. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 2 | cewnik trzyświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 7,5Fr (Światła 14G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 3 koreczki. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 3 | cewnik czteroświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4 koreczki. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 4 | cewnik czteroświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4 koreczki. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 98 |  |  |  |

| PAKIET NR 99 Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie, OIOM 33140000-3 papiery do aparatów MAC 33141000-0 |
| --- |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | papier do EKG składanka, termiczny, perforowany do MAC 5500 HD | 12,7 cm x 27,94 cm ryza | ryza |  | 20 |  |  |  |
| 2. | papier do EKG składanka, termiczny, do MAC 800 | 140 mm x 110 mm ryza | ryza |  | 226 |  |  |  |
| 3. | Cewnik centralny dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18,14 Ga x 6,35 cm | Rozmiar : 7Fr, długość 16cm,20 cm | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Cewnik centralny trzyświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18,18,16 Ga x 6,35 cm | Rozmiar : 7 Fr, długość 16 cm,20cm,30cm | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Cewnik centralny czteroświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm | Rozmiar : 8,5 Fr, długość 20cm | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Zestaw z cewnikiem czteroświatłowym z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik 7Fr/20cm z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, - obłożenie pacjenta, materiały opatrunkowe, nici, skalpel, nożyczki, kleszczyki, fartuch, maskę, czepek Wszystkie elementy zapakowane razem. | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 7. | Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik 7Fr/20cm z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, - obłożenie pacjenta, materiały opatrunkowe, nici, skalpel, nożyczki, kleszczyki, fartuch, maskę, czepek Wszystkie elementy zapakowane razem. | szt. |  | 80 |  |  |  |
| 8. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metoda Seldingera z cewnikiem 2 światłowym, Zestaw zawiera.: - cewnik poliuretanowy w rozm. 7Fr /16,16Ga/30 cm, miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metoda Seldingera, - prowadnik z końcówkami prosta oraz "J” .032"x68cm, - strzykawka 5ml luer slip, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm, - rozszerzadło tkankowe | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 9. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z dostępu obwodowego, Zestaw zawiera: - cewnik 16Ga, dł.70cm, wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknie w temperaturze ciała, kaniula o stożkowatym kształcie łatwo wchodząca po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na cewniku osłonka foliowa, koreczek. - zestaw: igła punkcyjna 15 Ga/6,35 cm na koszulce Peel-Away 14 Ga wraz ze strzykawka o poj. 3 ml; - skrzydełka mocujące wraz z nakładka; - obłożenie miejsca wkłucia 18” X 26” - stabilizator cewnika | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 10. | podstawowy układ oddechowy anestetyczny dla dziecidwie rury 1,6m o średnicy 15mm, port L-L,, w zestawie trzecia ruera 1,2m o średnicy 15mm z workiem bezlateksowym. Układ zabezpieczony kapturkiem 22M/15F pojemność worka 1 litr | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 11. | filtr oddechowy antybakteryjno - wirusowy dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtracja 99,99%, przestrzeń martwa 28ml, opór 1,6cm H2O przy 30ml/ min., waga 22g skuteczność nawilżania 32mg H2O/L przy VT 250ml | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 12. | rurka intubacyjna z mankietem niskocisnieniowym, odużej objętości dla dzieci rozmiar 3;4;5;5,5 | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 13. | pediatryczne cewniki dwuświatłowe do żył centralnych z powłoką antybakteryjną5cm/5Fr/20/18Ga | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 14. | pediatryczne cewniki dwuświatłowe do żył centralnych z powłoką antybakteryjną8cm/5Fr/20/18Ga | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 15. | Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z podwójnym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi Linia tętnicza, o długości min. 170cm, ze zintegrowaną strzykawką 10ml i dwoma portami bezigłowym Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Konstrukcja tłoka zapewnia dokładne płukanie strzykawki i zapobiega pozostawaniu krwi w strzykawce. Linia żylna, o długości min.150 cm wyposażona w kranik trójdrożny. Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Przetwornik wstepnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 4 żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie wyprofilowanej tacki | zestaw |  | 250 |  |  |  |
| 16. | Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z pojedynczym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi Linia tętnicza, o długości min. 150cm, oznaczona kolorem czerwonym, ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 10ml i dwoma portami bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Przetwornik wstepnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 4 żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie wyprofilowanej tacki | zestaw |  | 100 |  |  |  |
| 17.. | Kaniula/ cewnik centralny typ MAC [Multi Lumen Access] – 2 światłowych, z powłoką antybakteryjną [AG + chlorheksydyna] | 14 F x x 10 cm | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 18. | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem | Rozmiar : 20 G Długości 30 - 35mm | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 19.. | echogeniczna igła wprowadzajaca | 18G/ 6,35 cm | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 20. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku (urządzenie nadkrtaniowe z bezciśnieniowym żelowym mankietem z blokadą nagłośni z kanałem żołądkowym) opak.=1 szt. | Rozmiary : 3, 4 , 5 | szt. |  | 118 |  |  |  |
| 21. | Dwuportowa maska CPAP dla dorosłych | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 22. | Zastawka C-PEEP o ustalonej wartości ustawionej na poziomie 2.5cm, 5 cm, 7.5cm, 10 cm, 12.5 cm, 15 cm , 20 cm H2O do CPAP | szt. |  | 7 |  |  |  |
| 23. | Jednorazowy resuscytator dla dorosłych GE + maska z polipropylenu, bez PVC, do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o przekroju gwiazdkowym, o dł. Min. 180 cm, do średniej koncentracji tlenu , opakowanie pojedyncze, rezerwuar tlenu i dren | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 24 | Linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | 3 m | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 25. | Linie do pomiaru spirometrii do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 26. | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną PICCO, składający się z cewnika Pulsiocath do tętnicy udowej oraz przetwornika ciśnieniowego | szt. |  | 15 |  |  |  |
| 27. | Sonda oksymetryczna do pomiaru saturacji krwi żylnej | Długość 37 cm | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 28. | Elektrody do pomiaru entropii typ M1038681 | szt. |  | 75 |  |  |  |
| 29. | linia wylotowa z połączeniem Colder’a 1 m/ 41inch. jednopacjentowe | szt. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 99 |  |  |  |

| PAKIET NR 100 ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGŁY,LINIE 33140000-3 Materiały medyczne |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto[ z] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniule z igła i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnice Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący sie mandryn z otworem na prowadnice Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0, | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Zestaw sterylny do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa bez peana uzupełniający w następującym składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło rurka tracheotomijną ze stałym kołnierzem i wbudowanym przewodem do odsysania przestrzeni podgłośniowej, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu | Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0 | Szt. |  | 55 |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza | Nr 8; 9; 10 | Szt. |  | 54 |  |  |  |
| 4 | Rurka tracheotomijna długa, dla pacjentów o nietypowej anatomii szyi, z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza w zestawie z teflonową kaniulą, patyczkiem do czyszczenia, miękką opaską i klinem | 7,8,9 | szt. |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Prowadnica jednorazowa do kształtowania rurek intubacyjnych, po wygięciu zachowująca kształt, wzmocniona, nie przylegająca do rurki, jednorazowa, | Rozmiar 5,0-5.5, długość 36-38 cm do rurek 6,0 – 11,0 | Szt. |  | 120 |  |  |  |
| 6 | PROWADNICA TYPU Bouggie z wygiętym końcem oraz znacznikiem głębokości co 1 cm |  | Szt. |  | 80 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do drenażu opłucnej met. Seldingera Sterylny jednorazowego użytku Skład zestawu: Skalpel, numer 11Strzykawka 10 ml Igła wprowadzająca 16G x 80 mm Prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem Rozszerzadło 14FDren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym (z wewnętrznym usztywnieniem)Kranik 4-drożnyŁącznik Luer Lock Męski/ schodkowy |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Zestaw typu Unico z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej z drenem, bez akcesoriów | 9 Ch, 12 Ch | szt. |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Maska tlenowa z drenem 213 cm oraz workiem o wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych jednorazowa zacisk na nos dren o przekroju gwiazdkowym i długości 210-213 CM |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna, dooskrzelowa, dwuświatłowa lewe oskrzele (różne rozmiary) typu Robert Shaw z kompletem łączników (obrotowy + trójnik), prowadnicą i 4 cewnikami do odsysania sterylna | Rozmiary : Ch 35, Ch 37, Ch 39 ,Ch 41 | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 11 | Rurka intubacyjna, dooskrzelowa, dwuświatłowa prawe oskrzele (różne rozmiary) typu Robert Shaw z kompletem łączników (obrotowy + trójnik), prowadnicą i 4 cewnikami do odsysania sterylna | Rozmiary : Ch 35, Ch 37 , Ch 39 , Ch 41 | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów PneuPAC DEMAND- 100/905/300 - 10 szt. do respiratora transpotowego Venti PAC 200D | Rozmiar 100/905/300 | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 13 | Linia do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z łacznikiem Y do systemu ogrzewania płynów infuzyjnych Level 1 do systemów 275,525,1025,1200 z łącznikiem Y | Szt. |  | 250 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 100 |  |  |  |

| PAKIET NR 101 OSTRZA, SKALPELE cały szpital CPV 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub nierdzewnej, jałowe, pakowane pojedynczo, schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym, oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu (w celu pełnej identyfikacji także po rozpakowaniu) | Nr 10,10A, 11, E11, 12, 15,15A, 18, 20, 22,23, 24 opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 328 |  |  |  |
| 2 | Skalpele jednorazowe sterylne wykonane ze stali nierdzewnej dostarczane razem z uchwytami nr 3 i 4 pakowane pojedynczo, w sterylnych pakietach z konstrukcją typu bezpiecznego z mechanizmem zabezpieczającym przed zranieniem czy zakłuciem po wykonanej procedurze | Nr 10, 15, 20, 22, 24 W opakowaniu 10 szt. | Op. |  |  | 24 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 101 |  |  |  |

| PAKIET NR 102 NARZĘDZIA JEDNORAZOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta ze stali nierdzewnej | Długość 14 cm | Op. |  | 22 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pęseta anatomiczna standardowa prosta ze stali nierdzewnej | Długość 14 cm | Op. |  | 70 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszczyki chirurgiczne proste Micro – Mosquito ze stali nierdzewnej | Długość 12,5 cm | Op. |  | 10 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher ze stali nierdzewnej | Długość 14 cm | Op. |  | 8 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kleszczyki anatomiczne proste Micro – Mosquito ze stali nierdzewnej | Długość 12,5 cm | Op. |  | 44 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki ostro – tępe proste chirurgiczne ze stali nierdzewnej | Długość 14,5 cm | Op. |  | 22 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nożyczki ostro – ostre proste chirurgiczne ze stali nierdzewnej | Długość 13 cm | Op. |  | 8 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar ze stali nierdzewnej | Długość 14cm | Op. |  | 17 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar ze stali nierdzewnej | Długość 12 cm | Op. |  | 3 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito ze stali nierdzewnej | Długość 12,5 cm | Op. |  | 41 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku | 25 szt. W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła kulkowa do ran, ze stali nierdzewnej sterylne jednorazowe narzędzie | 1,20x80mm o długości 9,5cm Opakowanie a'25szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 102 |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 103 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3 |
| 1. | Ochraniacz końcówek narzędzi z pianki | 60 torebek z pętlami27 x 241 cm | rolka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Ochraniacz końcówek narzędzi z pianki | pojedyncza torebka wymiary 5cm x 19cm wymiary torebki 4cm x 5cm | szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| 3. | Ochraniacz gwoździ z niechłonnej pianki | 42 cm x 34 cmrozmiar torebki 15 cm x 5 cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 4. | Ochraniacz gwoździ z niechłonnej pianki | 42 cm x 43 cmrozmiar torebki 28 cm x 5 cm | szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 5. | Jednorazowe ochraniacze formowane z niechłonnej pianki (ochraniacze gniazdowe) | 51 cm x 25 cm x 2,5 cm | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 6. | Jednorazowe ochraniacze formowane z niechłonnej pianki (ochraniacze gniazdowe) | 51 cm x 25 cm x 5 cm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 7. | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki zapobiegająca uszkodzeniu narzędzi | 30x203cm | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 8. | Magnetyczny Liczniki do igieł Liczba/ pojemność – 30/30, Typ box locks Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 12 w pudełku | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 9. | Magnetyczny Liczniki do igieł Liczba/ pojemność – 60/60, Typ box locks Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 8 w pudełku | szt. |  |  | 32 |  |  |  |
| 10. | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 40/70, Typ box locks Przylepna podkładka | 8 w pudełku | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 11. | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 100/100, Typ box lock, Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 8 w pudełku | szt. |  |  | 32 |  |  |  |
| 12. | Koce do powierzchniowego ogrzewania pacjenta na całe ciało dla dorosłych do aparatu Warm Touch |  | szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 13. | Shunt do tętnicy szyjnej, sterylny, jednorazowy, prosty | 8, 10, 12, 14 F Długość: proste 6’’ Zestaw zawiera 4 shunty | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
| 14. | Pozycjoner głowy szczelinowy dla dorosłych | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 15. | Dren Penrose, opakowanie pojedyncze, silikonowy lub lateksowy, kontrastujące w Rtg | 30-50 cm x 6, 8, 10, 12-13, 15-16 mm | Szt. |  |  | 366 |  |  |  |
| 16. | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 40/70, Typ box locks Pojedynczy czarny magnez | 8 w pudelku | szt. |  |  | 96 |  |  |  |
| 17. | dreny pomiaru CO2 kapno z końcówkami Luer- Lock, męskie-męskie | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 18. | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią Rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, sterylne, | CH 8, długość cewnika 80cm, | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 19. | sonda gastrostomijna z portem Y | 20 ml 22 Fr | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 20. | Dren Y do drenażu klatki piersiowej, dwa końce zakończone łącznikami | szt. | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 103 |  |  |  |

| PAKIET NR 104 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3 Materiały medyczne |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Jednorazowe ostrza do dermatomu typu GB228R, sterylne | Op. a’ 10 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 2 | płyta nośna pakowana sterylna 1:3 | Op. a’ 10 szt. | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Aesculap | 1000 szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Plomba - etykieta z indykatorem z warstwą klejącą do kontenerów Aesculap różne kolory | 1000 Szt. | Op. |  | 7 |  |  |  |
| 5 | Piła drutowa Gigli 300mm typu FH413 |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6 | zestaw węży jedn.do system elan sterylny typu GA391SU | Op. a’ 10 szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 104 |  |  |  |

| PAKIET NR 105 IGŁY I ZESTAWY DO BIOPSJI I PUNKCJI 33141000-0 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Igła do biopsji cienkoigłowej , typu Chiba , średnica 1,2mm , ze znakowaniem głębokości wprowadzenia co1 cm widoczna w promieniach USG , przeźroczysta nasadka | długość 150mm 200 mm | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulowaną długością ostrza Jałowa pakowana pojedynczo | o rozmiarach: 15G długość 73 mm;14G długość 73mm 14G długość 43-45mm | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do biopsji talerza biodrowego - trepanobiopsji : pojedynczo, jałowo pakowany , jednorazowego użytku z zakończeniem tulipanowatym i ostrzem trójgraniastym powierzchnia tnąca igły zwężająca się do wewnątrz | rozmiary: 8G długość ostrza100 mm 9G długość ostrza 100mm , 11G długość ostrza 100mm . 9G długość ostrza 120-150mm ,11G długość ostrza 120-150mm | szt. |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 105 |  |  |  |

| PAKIET NR 106 IGŁY PODPAJĘCZYNÓWKOWE 33140000-3 Materiały medyczne. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto[ z] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point, Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły | Igła Pencil Point :22G/ 88-90mm prowadnica 18 G 24G/ 88-90mm prowadnica 20 G 25G/ 88-90mm prowadnica 20 G 26G/ 88-90mm prowadnica 20 G 27G / 88-90mm prowadnica 20 G | Szt. |  | 980 |  |  |  |
| 2. | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point długa Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły Pencil Point | długa: 25G/115mm prowadnica 20G26G / 115mm prowadnica 20G27G / 115mm prowadnica 20G | Szt. |  | 290 |  |  |  |
| 3. | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point, Lancet Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły | Lancet:22G/ 90mm prowadnica 18 G24G/ 90mm prowadnica 20 G25G/ 90mm prowadnica 20 G26G/ 90mm prowadnica 20 G27G/ 90mm prowadnica 20 G | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 4 | Igła do nakłuć lędźwiowych z ostrzem Quinke’go, kolorystyczne kodowanie uchwytów mandrynów | 0,4(0,45)x90 27Gx90 ; 20Gx90; 19Gx90; 18Gx90 | szt. |  | 3000 |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczuleń Podpajęczynówkowych posiadająca:Szlif Quinckego, rowkowany lub eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | Rozmiary: G20, G22, G25, G26, G27 | Szt. |  | 800 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 106 |  |  |  |

| PAKIET NR 107 ŁĄCZNIKI , IGŁY, FILTRY 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | ZŁĄCZA RAPIDFILL - Polipropylenowe złącza Luer Lock przyłączają się do strzykawek z męskim złączem Luer lock, zestawów przewodu. Luer lock - luer | (niebieskie) - opakowanie 50 szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | ZŁĄCZA RAPIDFILL - Polipropylenowe złącza Luer Lock przyłączają się do strzykawek z męskim złączem Luer lock, zestawów przewodu. Luer lock - luer lock | (czerwone) - opakowanie 50 szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | WENTYLOWANE IGŁY Z KOŃCÓWKĄ ATRAUMATYCZNĄ - Cienkościenna igła ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką Hubera. | 38,1 mm, 16G, zielona (opakowanie 100szt) | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | WENTYLOWANE IGŁY Z KOŃCÓWKĄ ATRAUMATYCZNĄ - Cienkościenna igła ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką Hubera. | 25,4 mm, 16G, purpurowa (opakowanie 100szt.) | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | FILTRY STRZYKAWKOWE - Jałowe filtry strzykawkowe zapewniają kontrolę jakości procesu przygotowywania leków w warunkach jałowości. Przygotowywanie leków do wstrzykiwań wymaga szybkiej filtracji, wyższej wydajności procesu z niskim wiązaniem białka i szerokiej kompatybilności preparatu. Schemat podwójnego złącza Luer Lock do bezpiecznego mocowania igły i strzykawki. | 25MM 0.2 M (opakowanie 50 szt) | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | FILTRY STRZYKAWKOWE - Jałowe filtry strzykawkowe zapewniają kontrolę jakości procesu przygotowywania leków w warunkach jałowości. Przygotowywanie leków do wstrzykiwań wymaga szybkiej filtracji, wyższej wydajności procesu z niskim wiązaniem białka i szerokiej. | 25MM 5.0 M (opakowanie 50 szt.) | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 107 |  |  | - |

| PAKIET NR 108 KRANIKI, RAMPY 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartośc jednostkowa netto ( zł) | Ilość | wartość netto[zł] | cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Kranik trójdrożny, wykonany z poliwęglanu, widoczne pozycje otwarty - zamknięty | szt. |  | 41800 |  |  |  |
| 2 | Rampa 5 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 6 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Rampa 6 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 7 bionektorów). Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka. Może być używana przez 7 dni | szt. |  | 260 |  |  |  |
| 4 | Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobierania próbek do diagnostyki zapalenia płuc). Dystalna końcówka zewnętrznego cewnika jest zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową. cewnik wewnętrzny o długości 95 mm.Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o długości 90 cm oraz Średnica cewnika wewnętrznego 1,0x1,7 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 2,0x2,7 mm i długości 60 cm | szt. |  | 262 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 108 |  |  |  |

| PAKIET NR 109 Plomba do pojemnikow sterylizacyjnych 33141000-0 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Plomby do kontenerów firmy Wagner GmbH. Wielkość plomb kompatybilna z plombowanymi zamkami znajdującymi się na kontenerze. długość elementu blokującego zamek 23 mm. Długość otworu służącego do blokady zamka 17 mm, z którego odcinek 6 mm służy do zamknięcia plomby. Plomby muszą być wykonane z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na temp 134 °C, Maja zachowywać pierwotny kształt po sterylizacji, zaś zatrzask blokujący samą plombę nie zmieni swojej funkcji. | 500 szt. w opakowaniu | Op. |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 109 |  |  |  |

| PAKIET NR 110 ZGŁĘBNIKI, SONDY, DRENY 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T – KEHR zewnętrzne opakowanie folia-papier, długość dłuższego ramienia min 80cm, a krótszego min. 10cm | Rozmiary : CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20, 22, 24 | szt. |  | 18 |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik żołądkowy | Długość: 100 - 120 cm Rozmiary: Ch 18;20;22;24 | szt. |  | 2100 |  |  |  |
| 3 | Sonda Sengstaken, sterylna z balonem, materiał: silikon, lateks lub mieszanina silikon/ latex | Ch 16, 18, 20 lub 21 | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Dreny Pezzera minimum 3 otwory przelewowe w odcinku dystalnym zewnętrzne opakowanie folia-papier | nr 24 nr 28 nr 30 nr 32 nr 36 | szt. |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 110 |  |  |  |

| PAKIET NR 111 Dreny, zestawy 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum (wysokociśnieniowy ) z odłączanym drenem o dł. Min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową | pojemność 150-200ml Nietłukący, z tworzywa , jałowy | Szt. |  | 1300 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum (wysokociśnieniowy ) z odłączanym drenem o dł. Min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową | pojemność 300-400 ml Nietłukący, z tworzywa , jałowy | Szt. |  | 1740 |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do odsysania z ran o pojemności 200ml. ( tolerancja pojemności do + 25%) | Plastikowy , jałowy, opakowanie papier – folia | Szt. |  | 4200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 111 |  |  |  |

| PAKIET NR 112 Naczynia plastikowe i tekturowe 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Basen sanitarny z przykrywką | Plastikowy pojemność min 2,0 l | Szt. |  | 105 |  |  |  |
| 2 | Kaczka sanitarna | Plastikowa | Szt. |  | 127 |  |  |  |
| 3 | Miska „nerka” plastikowa | Długość 20cm i 28cm | Szt. |  | 44 |  |  |  |
| 4 | Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin Basen średni pasujący do basenu plastikowego | 2000 ml | szt. |  | 550 |  |  |  |
| 5 | Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin kaczka męska okrągła | 800-900 ML | szt. |  | 880 |  |  |  |
| 6 | Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin Miska nerkowata | 700 ML | szt. |  | 7600 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 112 |  |  |  |

| PAKIET NR 113 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa | Plastikowa , jednorazowego użytku | szt. |  | 7000 |  |  |  |
| 2 | Kieliszki plastikowe do leków | pakowane a 75 szt. - 2536 op. pakowane a 80 szt. – 2 377 op. Proszę o wpisanie w kolumnie "ilość" odpowiedniej liczby | op. |  | 2536 |  |  |  |
| 3 | Kubek jednorazowego użytku | pojemność 200 ml Plastikowy W opakowaniu 100 szt. | op. |  | 162 |  |  |  |
| 4 | Kubek jednorazowego użytku/ pojnik | pojemność 250 - 300 ml Plastikowy, z „Dziubkiem” | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe okulary ochronne operacyjne |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką, skalowany, otwór o średnicy minimum 12 cm | Plastikowy 2 – 2,5 L. | szt. |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Słój do dobowej zbiórki moczu z przykrywką skalowany, otwór o średnicy minimum 11 cm | TULIPAN Plastikowy 2 - 2,5 l. | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Opaska uciskowa (staza) z klamrą |  | szt. |  | 450 |  |  |  |
| 9 | Szczotka do rurek tchawiczych | fi=9 mm | szt. |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Szczotka do rurek tchawiczych | fi= 12 mm | szt. |  | 30 |  |  |  |
| 11 | Termometr lekarski elektroniczny z futerałem | szt. |  | 600 |  |  |  |
| 12 | Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy | 160 x 210-240 | szt. |  | 280 |  |  |  |
| 13 | Zatyczki do cewników uniwersalne, sterylne | W opakowaniu 100 szt. | op. |  | 12 |  |  |  |
| 14 | Wąż do ssaka sterylny | średnica 9,0 lub 10,0 x 150cm | szt. |  | 1900 |  |  |  |
| 15 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku | szt. |  | 375 |  |  |  |
| 16 | cewnik rektalny z minimum dwoma otworami bocznymi / lub Kanka doodbytnicza z jednym otworem środkowym | Długość Minimum 300mm , rozmiary Ch: 20, 22, 24, 30 | szt. |  | 90 |  |  |  |
| 17 | Szpatułka (łopatka) do nakładania maści jednostronna szklana zaokrąglona i spłaszczona na końcu | Długość: 6 - 7 cm | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Szpatułka (łopatka) do nakładania maści jednostronna szklana zaokrąglona i spłaszczona na końcu | 10 cm | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 19 | Szpatułka drewniana do badania jamy ustnej | W opakowaniu 100 szt. | op. |  | 490 |  |  |  |
| 20 | Gruszka do odsysania jednorazowa z kanką lub bez | Rozmiar 9, 11 | szt. |  | 120 |  |  |  |
| 21 | Taśma mocująca rurkę intubacyjną dla dorosłych i dzieci | szt. |  | 130 |  |  |  |
| 22 | Taśma mocująca rurkę tracheotomijną dla dorosłych i dzieci | szt. |  | 140 |  |  |  |
| 23 | Maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego (maseczka ratownicza usta-usta) | Dla dorosłych | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 24 | Igła jednorazowa, jałowa, luer-lock, apirogenna, do rozpuszczania i pobierania leków, zapobiegająca pienieniu leków, otwór boczny, kształt ostrza zapobiegający zatykaniu igły 18G 1,2mmx 30-40mm | op. 100 szt. | op. |  | 960 |  |  |  |
| 25 | opaska z identyfikatorem wykonana z polietylenu w kolorze białym posiadająca zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, etui z przezroczystej folii wymiary: 68 x 96mm z wycięciem | Szerokość 13 mm Obwód regulowany w zakresie 9cm – 25cm | szt. |  | 2680 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 113 |  |  |  |

| PAKIET NR 114 SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Zestaw linii tętniczo-żylnych do aparatu Dialog+A 2 wkłucia |  | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
| 2 | Igła do linii krwi Spike |  | szt. |  |  | 550 |  |  |  |
| 3 | Igła żylne i tętnicze Diacan 14G-17G, dł. igły 25mm, długość drenu 150mm |  | szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
| 4 | DIALIZATOR niskoprzepływowy lub wysokoprzepływowy | 2,0m² | szt. |  |  | 360 |  |  |  |
| 5 | DIALIZATOR niskoprzepływowy lub wysokoprzepływowy | 1,8m² | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 6 | Wodorowęglanowy suchy składnik do hemodializy kapsuła | 650g - Sol-cart | szt. |  |  | 240 |  |  |  |
| 7 | Wodorowęglanowy suchy składnik do hemodializy kapsuła | 760g- Sol-cart | szt. |  |  | 240 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 114 |  |  |  |

| PAKIET NR 115 Strzykawki do pomp, czarne, wkręcane 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Strzykawka do pomp strzykawkowych BRAUN Perfusor FM wykonana z polipropylenu bez igły z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem, dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. | 20 ml | Szt. |  | 800 |  |  |  |
| 2 | Strzykawka do pomp strzykawkowych BRAUN Perfusor FM wykonana z polipropylenu bez igły z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem czytelna i trwała skala , końcówka lock. | 50 ml. | Szt. |  | 23000 |  |  |  |
| 3 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 3-częściowa– światłoodporna - bursztynowa; uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu z podwójnym pierścieniem uszczelniającym minimalizującym kontakt uszczelnienia z lekami, za uszczelnieniem pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, stożkowe zakończenie tłoka umożliwiające wypchniecie leku do końca, zewnętrzna część tłoka zakończona podwójnym pierścieniem z prostopadłym wycięciem umożliwiającym właściwe umocowanie w pompach Perfuzor, Secura, Perfuzor F, Ascor i Braun, płynny przesuw tłoka, przezroczysty cylinder, skala strzykawek precyzyjna, wyraźna nieścieralna, logo i typ strzykawki na cylindrze w celu poprawnej identyfikacji w menu pompy, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock z kołnierzem, opakowanie sterylne. | 50ml | szt. |  | 7730 |  |  |  |
| 4 | Strzykawka czarna do pomp BRAUN Perfusor FM z igłą i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15 mikromtetrów do leków światłoczułych, wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem , czytelna i trwała skala , końcówka lock. | 50 ml. | Szt. |  | 1800 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 115 |  |  |  |

| PAKIET NR 116 Strzykawki wkręcane 3-częściowe 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,1 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 2/ 3 ml | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,2 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 5 ml | Szt. |  | 775 |  |  |  |
| 3 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,5-1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 10 ml | Szt. |  | 700 |  |  |  |
| 4 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,5-1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 20ml | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 5 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala 1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 50/ 60 ml | Szt. |  | 21140 |  |  |  |
| 6 | Strzykawka trzyczęściowa z igłą aspiracyjną, jednorazowa, jałowa, przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock skala co 1 ml, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 30 / 35 ml | szt. |  | 620 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 116 |  |  |  |

| PAKIET NR 117 STRZYKAWKI 33141310-6 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku | 2ml. | Op.100 szt |  | 1200 |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku | 5ml. | Op.100 szt |  | 1600 |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku | 10ml. | Op.100 szt |  | 1735 |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku | 20ml. | Op.100 szt |  | 2600 |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 1,0ml. | 50 ml. | Szt. |  | 17500 |  |  |  |
| 6 | strzykawka z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA – strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa | 100ml | Szt. |  | 9000 |  |  |  |
| 7 | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą | 1ml./ 40 i.u. | Op.(100 szt) |  | 60 |  |  |  |
| 8 | Strzykawki tuberkulinowa z nakładaną igłą | 1ml0.5x16 | Op ( 100szt.) |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock insulinówka bez igły, szczelna, jałowa, apirogenna, przezroczysty cylinder , czytelna skala z dokładnością 0,01ml. | 1ml | Op.100 szt |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,1ml | 3ml | Op.100 szt |  | 9 |  |  |  |
| 11 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,2ml. | 5ml | Op.100 szt |  | 8 |  |  |  |
| 12 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,2ml. | 10ml | Op.100 szt |  | 9 |  |  |  |
| 13 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co 0,5 ml lub 1ml. | 20ml | Op. 50 szt |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 117 |  |  |  |

| PAKIET NR 118 Strzykawki igła, sonda moczowodowa CPV - 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa | 2ml. op. 100 szt. | op. |  | 80 |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa | 5ml. op. 100 szt. | op. |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Igła cienkościenna jednorazowego użytku do iniekcji silikonowana, wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie papier/ folia, kody barwne zgodne z ISO | 0,6 mm 0,7 mm Op. 100 sztuk | op. |  | 120 |  |  |  |
| 4 | Igła do iniekcji pozagałkowych, sterylna, typ ATKINSON, | 0,6 x 38mm 23G, | szt. |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa. | Rozmiary: 3/5,4/6, 5/8 długość cewnika 70 cm | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 118 |  |  |  |

| PAKIET NR 119 Maseczki ochronne klasy ffp3 33141000-0 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | maseczka ochronna do przygotowywania cytostatyków klasy FFP3 (środek ochrony osobistej 3 kategorii) z zaworem wydechowym, trójwarstwowym filtrem, kształt anatomiczny. Z możliwością formowania i dodatkową pianka uszczelniająca twarz. Trójpanelowa konstrukcja | szt. |  | 1300 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 119 |  |  |  |

| PAKIET NR 120 MASKA OCHRONA 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Maska ochronna przeznaczona do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami oraz do ochrony pacjenta przed szkodliwymi czynnikami wydychanymi przez personel medyczny. Maska o budowie trójpanelowej zapewniającej: Płaskie przyleganie oraz noszenie okularów i gogli · Poruszanie żuchwą · Złożenie jeśli nie używana· Trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu Materiały z których zbudowana jest maska: Poliizopren (gumka n głowę) aluminium (usztywnienie na nos); polipropylen (materiał maski i filtr); stal (zszywki boczne); polipropylen i poliizopren (zawór) | środek ochrony indywidualnej | Szt. |  | 360 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 120 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 121 MASKI OCHRONNE Pracownia Cytostatyki 33141000-0; 33140000-3 |
| 1 | Maska respiratorowa FFP2 z zaworem oddechowym Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP2 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 2,7 % , penetracja aerozoli testowych <0,95%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,1 mbar. Op. 10szt | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 2 | Maska respiratorowa FFP3 z zaworem oddechowym Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar. Op. 10sz | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 121 |  |  |  |

| PAKIET NR 122 KOCE GRZEWCZE DO URZADZENIA 3M BAIR HUGGER POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Polipropylenowa kołdra grzewcza pod pacjenta do urządzenia Bair Hugger . ciepło rozprowadzne równomiernie na całej powierzchni. otwory na całej górnej powierzchni kołdry, część spodnia posiada otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Dwie taśmy przylepne do trwalszego ufiksowania kołdry | Rozmiar 188 x 91 cm waga 142g | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Polipropylenowa kołdra grzewcza pod pacjenta do urządzenia Bair Hugger . ciepło rozprowadzne równomiernie na całej powierzchni. otwory na całej górnej powierzchni kołdry, część spodnia posiada otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. 2 otwory do podłączenia dmuchawy . Taśma przylepna do lepszego mocowania kołdry na stole. perforacje po bokach kołdry pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Dodatkowy otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach | rozmiar 221 x 91 cm waga 198g, dodatkowe obłożenie rozmiar 61 x 122 cm | szt. |  | 180 |  |  |  |
| 3 | Kołdra polipropylenowa skonstruowana z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami tunele rozprowadzające powietrze w momencie gdy górna warstwa ulegnie zniszczeniu. Na dolnej powierzchni otwory rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało. | 213 x 91 cm | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 122 |  |  |  |

| PAKIET NR 123 Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej CENTRALNA STERYLIZATORNIA 33140000-3 |
| --- |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Biologiczny zestaw testowy do autoczytnika 3M Attest Autoreader będącego własnością Szpitala o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zamawiajacy wymaga materiałow oryginalnych lub zestawy musza posiadac autoryzacje firmy 3M do stosowania z urzadzeniem Attest Autoreader | Szt. |  |  | 3500 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 123 |  |  |  |

| Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 124 Wyroby do sterylizacji 33140000-3 |
| 1 | TEST PASKOWY PARA WODNA Test wieloparametrowy klasy 4 do kontroli procesu sterylizacji Wyraźna różnica pomiędzy kolorem początkowym i końcowym Pasek perforowany w środku | 500 wskaźników/ 250 testów w opakowaniu | Op. |  | 280 |  |  |  |
| 2 | TEST PASKOWY TLENEK ETYLENU Test wieloparametrowy klasy 4 do kontroli procesu sterylizacji Wyraźna różnica pomiędzy kolorem początkowym i końcowym Pasek perforowany w środku | 500 wskaźników/ 250 testów w opakowaniu | Op. |  | 27 |  |  |  |
| 3 | Wskaźniki emulacyjne TST klasa 6 do sterylizacji parą wodną, samoprzylepny | 134 o C / 7min , 121 o C / 20min | szt. |  | 9000 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 124 |  |  |  |

| PAKIET NR 125 Wyroby do sterylizacji 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Test skuteczności dezynfekcji termicznej - Wskaźnik emulacyjny do kontroli dezynfekcji termicznej | 93 0C / 10 min 100 szt. w opakowaniu | Op. |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Test skuteczności mycia mechanicznego do przyrządu STF Holder | 100 szt. w opakowaniu | op. |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Test kontroli mycia mechanicznego – substancja testowa w formie proszku do rozrobienia wodą | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Uchwyt do testu skuteczności mycia maszynowego STF Umożliwiający kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 125 |  |  |  |

| PAKIET NR 126 Wyroby do sterylizacji 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Torebki osłonowe do użytku po sterylizacji jako dodatkowe zabezpieczenie przedłużające okres przechowywania. Wykonane z przezroczystej wielowarstwowej folii wytrzymałej na rozrywanie. | 200mm x 300mm | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Torebki osłonowe do użytku po sterylizacji jako dodatkowe zabezpieczenie przedłużające okres przechowywania. Wykonane z przezroczystej wielowarstwowej folii wytrzymałej na rozrywanie. | 300mm x 500mm | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Torebki osłonowe do użytku po sterylizacji jako dodatkowe zabezpieczenie przedłużające okres przechowywania. Wykonane z przezroczystej wielowarstwowej folii wytrzymałej na rozrywanie. | 400mm x 550mm | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 4 | Torebki osłonowe do użytku po sterylizacji jako dodatkowe zabezpieczenie przedłużające okres przechowywania. Wykonane z przezroczystej wielowarstwowej folii wytrzymałej na rozrywanie. | 420mm x 700m lub 400mm x 760mm | szt. |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 126 |  |  |  |

| PAKIERT NR 127 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Test kontroli szczelności zgrzewu do walidacji zgrzewarki oraz kontroli jakości zgrzewu | 250 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy | 500 szt. w rolce | rolka |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu klasy 1 | 500 szt. w rolce | rolka |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Koperty dokumentacyjne sterylizacji (S, EO, F, PLAS), procesu mycia i dezynfekcji termicznej | 100 szt. | Op. |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Taśma do sterylizacji parowej z indykatorem Wykonana z impregnowanego papieru krepowanego, pokrytego warstwą substancji przylepnej | Długość: 50m Szerokość : 19mm | Rolka |  | 246 |  |  |  |
| 6 | naklejki do oznaczania narzędzi na karcie różne kolory | [W, S] | szt. |  | 670 |  |  |  |
| 7 | Marker do opisywania pakietów papierowo-foliowych odporny na czynniki sterylizacji parowej | czarny | Szt. |  | 24 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 127 |  |  |  |

| PAKIET NR 128 WYROBY DO STERYLIZACJI, OSTRZA, NABOJE, TORBY DO POBRAŃ 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, wykonany z tworzywa sztucznego z kanałem wewnętrznym prowadzącym do wskaźnika biologicznego . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 3 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick (sterylizacja parowa), symulujący pakiet porowaty, z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. | Szt. |  | 972 |  |  |  |
| 4 | Rejestrator danych do sterylizatorów parowych. Równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick. Powinien mieć funkcję „wczesnego ostrzegania”. Możliwość użycia minimum 400 – krotnego. Sygnalizacja naładowania baterii. Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. | Szt. |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Torba izolująca do przechowywania i transportu organów transplantacyjnych oraz do izolacji organów podczas zabiegów Wykonana z przezroczystego polietylenu (folii PE).chirurgicznych. W części górnej wyposażona jest w podwójną tasiemkę (ściągacz) umożliwiające szczelne zamknięcie torby. | Rozmiary torby izolującej : 50cm x 50cm | szt. |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 128 |  |  |  |

| PAKIET NR 129 Wyroby do sterylizacji 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 2 wskaźniki: para, EO, kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy , | 90 mmx 200 mm lub 90 x 203 mm lub 100mmx200mm | szt. |  | 16000 |  |  |  |
| 2 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 2 wskaźniki: para, EO, kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy , | 90 mm x 250 mm lub 90 mm x 230 mm lub 100mmx250mm | szt. |  | 55000 |  |  |  |
| 3 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 2 wskaźniki: para, EO, kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy , | 130mm x 250mm lub 130mm x 254mm lub 130mm x 270mm | szt. |  | 36000 |  |  |  |
| 4 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 2 wskaźniki: para, EO, kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy , | 200mm x 350mm lub 200 x 330 mm | szt. |  | 37000 |  |  |  |
| 5 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 2 wskaźniki: para, EO, kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy , | 250 mm x 400 mm | szt. |  | 5000 |  |  |  |
| 6 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 2 wskaźniki: para, EO, kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy , | 300mm x 390mm lub300 x 450mm | szt. |  | 10200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 129 |  |  |  |

| PAKIET NR 130 Wyroby do sterylizacji 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł)] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 70-75mm x 25-30 mm x 100m | Rolka |  | 14 | 361,20 | 390,10 |  |
| 2 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 100 mm x 40- 50 mm x 100m | Rolka |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 150 mm x 50 mm x 100m | Rolka |  | 48 |  |  |  |
| 4 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 200mm x 50-55 mm x 100m | Rolka |  | 22 |  |  |  |
| 5 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 250mm x 60-65mm x 100m | Rolka |  | 16 |  |  |  |
| 6 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 300mm x 60-80 mm x 100m | Rolka |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 400-420 mm x 80-90 mm x 100m | Rolka |  | 12 |  |  |  |
| 8 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 50mm x 200m | Rolka |  | 6 |  |  |  |
| 9 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 100mm x 200m | Rolka |  | 16 |  |  |  |
| 10 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 150mm x 200m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 200mm x 200m lub 210mm x 200m | Rolka |  | 6 |  |  |  |
| 12 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. na każdym rękawie nadrukowana długość i szerokość; kierunek otwierania opakowania umieszczony zarówno od strony papieru, jak i folii; zgrzew min. 2 kanałowy | 250mm x 200m | Rolka |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 130 |  |  |  |

| PAKIET NR 131 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 75 cm x 75 cm Opakowanie 250 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 90 cm x 90 cm Opakowan50 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 100 cm x 100 cm Opakowanie 250 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 120 cm x 120 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  | 23 |  |  |  |
| 5 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska miękka 57g/m² - 63g/m² Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 137 cm x 137 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 75 cm x 75 cm Opakowanie 200 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 90 cm x 90 cm Opakowanie 150 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 100 cm x 100 cm Opakowanie 150 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 120 cm x 120 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  | 18 |  |  |  |
| 10 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 64g/m² - 66g / m2Włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym | 137 cm x 137 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  | 14 |  |  |  |
| 11 | supermiękkie podkłady absorpcyjne pod tacę (S, EO) | 500mm x 500mm Opakowanie 100 szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 12 | supermiękkie podkłady absorpcyjne pod tacę (S, EO) | 500mm x 750mm Opakowanie 50 szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 131 |  |  |  |

| PAKIET NR 132 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zl] | Cena jedn.a brutto [zl] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Plomby do kontenerów ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna. Z miejscem do opisu | 500 szt. | Op. |  |  | 12 |  |  |  |
| 2 | rękawy włókninowo - foliowe do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów, gramatura 60 g / m2 wskaźniki para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd, nadrukowane poza obszarem wypełnienia | 200mm x 100 m | rolka |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 | rękawy włókninowo - foliowe do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów, gramatura 60 g / m2 wskaźniki para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd, nadrukowane poza obszarem wypełnienia | 420 mm x l00m | rolka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | torebki włókninowo - foliowe do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów, gramatura 60 g / m2 wskaźniki para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd nadrukowane poza obszarem wypełnienia | 270 mm x 360 mm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 5 | torebki włókninowo - foliowe do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów, gramatura 60 g / m2 wskaźniki para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd nadrukowane poza obszarem wypełnienia | 320 mmx 450 mm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 6 | torebki włókninowo - foliowe do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów, gramatura 60 g / m2 wskaźniki para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd nadrukowane poza obszarem wypełnienia | 400 mm x 520 mm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 7 | torebki włókninowo - foliowe do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów, gramatura 60 g / m2 wskaźniki para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd nadrukowane poza obszarem wypełnienia | 500 mm x 600 mm | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 8 | torebki włókninowo - foliowe do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów, gramatura 60 g / m2 wskaźniki para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd nadrukowane poza obszarem wypełnienia | 570 mm x 720 mm | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 9 | wkłady do sit chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz częściowo pochłaniające wilgoć | 25cm x 25cm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 10 | wkłady do sit chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz częściowo pochłaniające wilgoć | 48cm x 25cm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 11 | opakowania z włókniny ZIELONE 52g/ m2 | 60cm x 60 cm | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 12 | opakowania z włókniny ZIELONE 52g/ m2 | 75cm x 75cm | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
| 13 | opakowania z włókniny ZIELONE 52g/ m2 | 90cm x 90cm | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 14 | opakowania z włókniny ZIELONE 52g/ m2 | l00cm x l00cm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 132 |  |  |  |

| PAKIET NR 133 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| 1 | Polimerowe etykiety do oznaczania tac | 90 x 38 mm 100 sztuk w opakowaniu 10 kolorów do wyboru | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Rozpinane kółka do etykiet | 24 mm 100 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 3 | segregator 3 ringowy z indeksem oraz 21 różnikolorowych kartek z naklejkami jednolitymi i typu „zebra” WIELORAZOWY |  | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | wkład uzupełniający do segregatora naklejki w jednolitym kolorze 11 kolorów do wyboru | 5 kartek x 134 naklejki | op. |  | 1 |  |  |  |
| 5 | wkład uzupełniający do segregatora naklejki typu „zebra” 10 kolorów do wyboru | 5 kartek x 134 naklejki | op. |  | 1 |  |  |  |
| 6 | wkład uzupełniający do segregatora naklejki typu „TIGER” 4 kolory do wyboru | 5 kartek x 134 naklejki | op. |  | 1 |  |  |  |
| 7 | odwijarka do taśm samoprzylepnych o różnych szerokościach |  | szt. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 133 |  |  |  |

| PAKIET NR 134 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Przezroczyste osłonki na ostrza - zabezpieczenie końcówek i ostrzy narzędzi | Szerokość 30 mm Opakowanie 200 sztuk | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Falisty czyścik średnica 15mm, zwitka 5m, giętki, szorstki | 1 rolka | rolka |  | 2 |  |  |  |
| 3 | microczyścik bardzo cienki | Średnica 3 mm, zwitka 7,5 m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
| 4 | microczyścik bardzo szorstki | Średnica 3 mm, zwitka 7,5 m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
| 5 | microczyścik średni | Średnica 6 mm, zwitka 7,5 m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
| 6 | microczyścik średnio szorstki | Średnica 6 mm, zwitka 7,5 m | Rolka |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Czyścik bardzo szorstki | Średnica 3 mm, długość 10 m | rolka |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Czyścik miękki | Średnica 3 mm, długość 10 m | rolka |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Czyścik szorstki | Średnica 15 mm, długość 5 m | rolka |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Czyścik szorstki | Średnica 15 mm, 20 sztuk x 30 cm | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Czyścik miękki | Średnica 9 mm, 50 sztuk x 30 cm | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Czyścik miękki | Średnica 12 mm, 50 sztuk x 30 cm | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Czyścik dwustronny | Średnica 3 mm, 100 sztuk x 15 cm | Op. |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIETR NR 134 |  |  |  |

| PAKIET NR 135 MATERIAŁY DO STERYLIZATORA STERRAD 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Kaseta Sterrad 100S | 5 szt. w opakowaniu | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Chemiczny wskaźnik paskowy | 250 szt. w opakowaniu | Op. |  | 24 |  |  |  |
| 3 | Test biologiczny BI CycleSure | 60 szt. w opakowaniu | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Chemiczny wskaźnik taśmowy | Rolka 55 m | rolka |  | 24 |  |  |  |
| 5 | Włóknina 76cm x 76 cm lub 75x75 cm | 300 arkuszy w opakowaniu | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Włóknina 101cm x 101cm lub 100x100cm | 250 arkuszy w opakowaniu | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Rękaw Tyvek | 7,5cm x 70m | rolka |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Rękaw Tyvek | 10cm x 70m | rolka |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Rękaw Tyvek | 15cm x 70m | rolka |  | 6 |  |  |  |
| 10 | Rękaw Tyvek | 20cm x 70m | rolka |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Rękaw Tyvek | 25cm x 70m | rolka |  | 12 |  |  |  |
| 12 | Rękaw Tyvek | 35cm x 70m | rolka |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Rękaw Tyvek | 40-42cm x 70m | rolka |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Rękaw Tyvek | 50 cm x 70m | rolka |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Akcesoria do aparatu - kartony na kasety, papier do drukarki, taśmy do drukarki, płytki | 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | Op. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 135 |  |  |  |

| PAKIET NR 136 Błony rentgenowskie koperty materiały do czyszczenia kaset 32354110-3 30199230-1 33631600-8 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Błona do drukarki DRYSTAR 5302 PLUG & PLAY DT2B AGFA 25/30 cm | 100 ark. | op. |  | 9 |  |  |  |
| 2 | Błona do drukarki DRYSTAR 5302 PLUG & PLAY DT2B AGFA 28/35 cm (stomatologia) | 100 ark. | op. |  | 6 |  |  |  |
| 3 | Błona typ DT2 MAMMO 25/30 | 100 ark. | op. |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Koperty białe do zdjęć w rozmiarze 25 x30 | szt. |  | 400 |  |  |  |
| 5 | Koperty białe do zdjęć w rozmiarze 28 x35 | szt. |  | 400 |  |  |  |
| 6 | Płyn do czyszczenia płyt fosforowych w kasetach do radiologii pośredniej butelka 500 ml | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Ściereczki do czyszczenia ekranów kaset MMG system AGFA | opakowanie 90 szt. | op. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 136 |  |  |  |

| PAKIET NR 137 PAPIERY 33141000-0 22993000-7 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | papier EKG typ ASCARD MR. BLUE | Rolka 112mmx25m | Szt. |  |  | 360 |  |  |  |
| 2 | papier EKG typ ASCARD MR. GOLD | Rolka 210mm x25m | Szt. |  |  | 780 |  |  |  |
| 3 | papier EKG typ ASCARD MR. GREEN (B5/ECO) | Rolka 58 mm x 25 m | Szt. |  |  | 480 |  |  |  |
| 4 | Papier do EKG HP1709 i HP1710 Hewlett - Packard | Składanka 210mm x300mm x200arkuszy | Szt. |  |  | 14 |  |  |  |
| 5 | Papier do EKG Schiller AT 2 | Składanka 210mm x280mm x 215arkuszy | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Papier do EKG multicard E30 | Rolka 100mm x (40)50m | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Papier do EKG BTL-08LC | Rolka 210mm x20m | szt. |  |  | 102 |  |  |  |
| 8 | Papier do USG Videoprinter KP - 65HM Mitsubishi | Rolka 110mm x 20m (21 m) | Rolka |  |  | 960 |  |  |  |
| 9 | Papier do USG Videoprinter SONY UPP - 110HD | Rolka 110mmx 20m oryginalny | Rolka |  |  | 135 |  |  |  |
| 10 | Papier do printera hybrid graphic printer SONY UPP - 210HD | Rolka 210mmx 25m oryginalny | Rolka |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Papier do defibrylatora physio control LIFEPAK 20 | rolka 50mmx30m Kratka | rolka. |  |  | 90 |  |  |  |
| 12 | Papier do defibrylatora physio control Lifepak 15 | 100 x 22m | rolka |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Papier do drukarki w sterylizatorze typu Steri Vac 5XL, 8 XL termoczuły gładki | Rolka 80mm x 30m | Rolka |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Papier do drukarki programatorów kardiowerterów Medtronic 9790 dop. Pap. 110mmx150mmx200arkuszy | Składanka , gładki 110mmx150mmx300arkuszy | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 15 | Papier do drukarki programatorów kardiowerterów EPR 1000P/ ICS 3000 Biotronik | Składanka 112 x 125 x 300 | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Papier do drukarki programatorów kardiowerterów Merlin 3650 | Składanka 210x140x150 | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Papier do drukarki programatorów kardiowerterów firmy Boston Scientific Latitude Zoom | Składanka 110x75x400 | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Papier termiczny do drukarki KR – 8800 TOPCON | Rolka 57mm x 30mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 19 | Papier do bieżni ruchomej Marquette 9402 - 021 Case 6/12 | Składanka 210mm(209)x280mm x300 arkuszy | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | papier do drukarki KTG L8A 14110 Luckcome technology | Składanka 110mm x90mm x150 arkuszy | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 21 | papier do defibrylatora Bene Heart D3/D6 | Rolka 50mm x 20mm | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 22 | papier do defibrylatora Esaote Biomedica P80 | Składanka 90mm x70mm x400 arkuszy | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 137 |  |  |  |

| PAKIET NR 138 INFUZORY ODDZIAŁ ONKOLOGII 33194000-6 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Infuzor przeznaczony do ciągłego przepływu leku cytotoksycznego (długotrwałe wlewy cytostatyków w warunkach ambulatoryjnych).Objętość minimalna 240ml. Przybliżająca wartość zalegająca 3ml.Nominalna prędkość przepływu 5ml/godz. Nominalny czas wlewu 48 h. Objętość maksymalna 300 ml. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 2. | Infuzor przeznaczony do ciągłego przepływu leku cytotoksycznego (długotrwałe wlewy cytostatyków w warunkach ambulatoryjnych).Objętość minimalna 240ml. Przybliżająca wartość zalegająca 3ml.Nominalna prędkość przepływu 10ml/godz. Nominalny czas wlewu 24 h. Objętość maksymalna 300 ml. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Infuzor przeznaczony do ciągłego przepływu leku cytotoksycznego (długotrwałe wlewy cytostatyków w warunkach ambulatoryjnych).Objętość minimalna 120ml. Przybliżająca wartość zalegająca 1ml.Nominalna prędkość przepływu 2,5ml/godz. Nominalny czas wlewu 48 h Objętość maksymalna 130 ml. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 138 |  |  |  |

| PAKIET NR 139 PRZYRZĄDY DO TRANSFERULEKÓW 33194000-6 SZPITAL |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Przyrząd z zaworem samozamykającym do transferu leków do worka typ CYTOLUER | szt. |  | 20000 |  |  |  |
| 2 | Przyrząd z zaworem samozamykającym i filtrem 0,2 mikrometra do transferu leków cytostatycznych typ CHEMO AID | szt. |  | 4000 |  |  |  |
| 3 | Zatyczka portu worka typu Viaflo | szt. |  | 5000 |  |  |  |
| 4 | przyrzad do podawania leków wrażliwych na światło | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 5 | przyrząd do Paclitaxelu z filtrem 0,22µm | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 6 | 2 łączniki dostępu żylnego aktywowane końcówką typu Luer z przedłużeniem cewnika naczyniowego typu Y | 19,5 cm | szt. |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 139 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 140 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA CYTOSTATYKÓW, DRENY Pracownia Cytostatyków, Oddział Onkologii 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Przyrządy bursztynowe do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych | szt. |  | 300 |  |  |  |
| 2 | Przyrządy bursztynowe do przetaczania płynów infuzyjnych z wbudowanym filtrem o niskiej zdolności wiązania białka i średnicy 0,2 µm | szt. |  | 80 |  |  |  |
| 3 | Dren infuzyjny z 5 zastawkami bezigłowymi do podaży cytostatyku oraz możliwością przepłukiwania linii w systemie zamkniętym, na końcu drenu zatyczka z membraną hydrofobową chroniąca lek przed wyciekaniem, nie zawierający PCV-ONKOLOGIA | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do przygotowywania cytostatyku z ostrym kolcem z odpowietrznikiem, z zaciskiem na drenie oraz zastawką hydrofobową na końcu drenu chroniącą lek przed wyciekaniem. Z zastawką umożliwiającą bezigłowe dodanie leku. Nie zawiera PCV | szt. |  | 600 |  |  |  |
| 5 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat | Długość : 250cm | Szt. |  | 3000 |  |  |  |
| 6 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat dla leków wrażliwych na światło | Długość : 250 cm, czarny | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Dren do pomp strzykawkowych, czarny, wykonany z PVC lub polietylenu, końcówki Luer lock, musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | Średnica 1,5 mm x 2,7mm,długość: 150 cm | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 8 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dozownikiem: kolec, odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i klapką, -biureta kalibrowana o poj. 150ml, z precyzyjną skalą co 1 ml, z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym, z miejscem do dodatkowych wstrzyknięć, z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym dostaniu się powietrza, z elastyczną dolną częścią komory, z filtrem płynu 15 mikrometrów, -długość drenu 160 cm, z częścią do dodatkowych wstrzyknięć typu Y, dwa precyzyjne zaciski rolkowe, końcówka lock | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 140 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | cena netto | ilość | wartość netto | wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 141 Zestawy i materiały medyczne do podawania Cytostatyków Oddział Onkologii |
| 1 | Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna żółta o długości 215cm, posiada 2 rozgałęzienia z zastawkami antyzwrotnymi, które zapobiegają cofaniu się roztworu, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekiem cytotoksycznym, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem 15um, nad komorą kroplową skrzydełka zintegrowane z filtrem hydrofobowym 0,2um w górnej części komory celem łatwego i szybkiego wypełniania linii oraz odpowietrzania całego zestawu. Średnica wewnętrzna drenu 3mm, średnica zewnętrzna 4,1mm. W części dystalnej wbudowany kranik trójdrożny z samouszczelniającym się i samo domykającym się zaworem bezigłowym, który można używać 140 razy w ciągu 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji, na końcu łącznik obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii. Dren z PCV, bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. | sztuka |  | 400 |  |  |  |
| 2 | Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna żółta o długości 220cm, posiada 4 rozgałęzienia z zastawkami antyzwrotnymi, które zapobiegają cofaniu się roztworu, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekiem cytotoksycznym, klema ON/OFF i zacisk rolkowy, odpowietrznik w części nakłuwającej, komora kroplowa z filtrem 15um na dnie, nad komorą kroplową skrzydełka zintegrowane z filtrem hydrofobowym 0,2um w górnej części komory celem łatwego i szybkiego wypełniania linii oraz odpowietrzania całego zestawu. Średnica wewnętrzna drenu 3mm, średnica zewnętrzna 4,1mm. W części dystalnej kranik trójdrożny z samodomykającym się samouszczelniającym się zaworem bezigłowym, który można używać 140 razy w ciągu 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji, na końcu linii specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym, która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii, końcu łącznik obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia. Dren z PCV, bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. | sztuka |  | 500 |  |  |  |
| 3 | Krótki zestaw podłączeniowy służacy do dołączenia do linii wielodrożnej, specjalnie zaprojektowany kolec ułatwiający penetrację worka lub butelki, objętiść wypełnienia 3,6 ml, klema on/off, w części nakłuwającej przyrządu wbudowany adapter do podłaczenia stzrykawki, aktywowany zastawką on/off, który zamyka się automatycznie po odłączeniu stzrykawki, co eliminuje ryzyko skażenia, kolor żólty, długośc 40 cm, zatyczka z hydrofobowa membraną w części dystalnej, na końcu specjalne skrzydełka , które umozliwiają ergonomiczny chwyt i łatwe dokręcenie do rozgałęzienia linii wielodrożnej, dren z PCV bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo | sztuka |  | 2 000 |  |  |  |
| 4 | Zestaw podłączeniowy z zaworem bezigłowym, żółty z zastawką antyzwrotną , bez DEHP, wysciółką z polietylenu, długość zestawu 41 cm, objętośc wypełnienia 2 ml | zestaw |  | 200 |  |  |  |
| 5 | zestaw ratunkowy do miejsc rozlania cytostatyku w składzie: 1 szt fartuch ochronny rozmiar L, 1 para rękawice ochronne rozmiar M, 1 para rękawice ochronne zromiar L, 1 szt. maska oddechowa, 1 sz. gogle ochronne, 1 para rękawice ochronne 9405), 1 para ochraniacze na buty, 1 szt. instrukcja użycia, 1 szt. informacje producenta, 2 szt. znaki ostrzegawcze, 1 szt. worek na odpady, 8 szt. ściereczki chłonne, 1 szt. pudełko plastikowe , 1 szt. plastikowy zacisk do worka, 1 szt. gumowa ściągaczka, 1 szt. proszek Green-Z®, 1 szt. penseta, 1 szt. wata, 1 szt. szufelka, 1 szt. taśma ostrzegawcza | zestaw |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 141 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | cena netto | ilość | wartość netto | wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 142 Zestawy i materiały medyczne do podawania Cytostatyków Pracownia Cytostatyków |
| 1 | Uniwersalny wentylowany dostęp do fiolki do przygotowywania leków cytotoksycznych z zaworem bezigłowym (do użycia do 100 podań lub 72 h przy zachowaniu prawidłowej dezynfekcji) , objętość wypełnienia max 0,1 ml. z kolcem o specjalnej konstrukcji (rynienka) zestaw o długości całkowitej 6.4 cm; z filtrem wyrównującym ciśnienie 0,2 mikrona . Pakowany pojedynczo, Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny konstrukcja (rynienka drenująca /obniżony do połowy długości kolca/otwór biorczy) umożliwiający pobranie całości leku z fiolki, a tym samym znacznie zmniejszający ryzyko kontaminacji powierzchni lekiem niebezpiecznym, bez ryzyka związanego z manipulacjami mającymi na celu pobranie maksymalnej objętości leku podczas jego pobierania w przypadku kolca standardowego. | sztuka |  | 4 000 |  |  |  |
| 2 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, przystosowany do podaży cytostatyków i przeciwciał monoklonalnych umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro ( otwór biorczy do połowy kolca). Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5µm oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Wolny od lateksu i PCV. Objętość wypełnienia 0,28ml, sterylny, pakowany pojedynczo | sztuka |  | 4 000 |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych, kompatybilny z opakowaniami będącymi na wyposażeniu szpitala, w tym do worka Viaflo . Port dostępu z zaworem beziglowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po dezynfekcji, szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). uniwersalny adapter o długości 9,6 cm, zakończona złączem luer oraz zapobiegajaca wyciekowi przed pierwszym nakłuciem iglicą zestawu infuzyjnego. Objętość wypełnienia 0.61 ml, bez zawartości DEHP, lateksu. Produkt sterylny. apirogenny | sztuka |  | 10 000 |  |  |  |
| 4 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień do bańki do 20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kolec wykonany ze stali nierdzewnej. Kompatybilne z Injectorem. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. | sztuka |  | 300 |  |  |  |
| 5 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień do bańki do 50 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kolec wykonany ze stali nierdzewnej. Kompatybilne z Injectorem. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. | sztuka |  | 300 |  |  |  |
| 6 | Urządzenie typu Connector tworzące dostęp do miejsca wkłucia dożylnego, pracujący w systemie zamkniętym z urządzeniem Injector. Stwarza bezpieczną drogę dla bezpiecznejpodaży leków przy pomocy iniekcji lub infuzji. Długość przyrządu 26mm, szerokość 17mm, objętość wypełnienia 0,1ml. Przyrząd bez PCV. | sztuka |  | 300 |  |  |  |
| 7 | Urządzenie (łącznik) typu Injector Luer Lock – umożliwiające pobranie leku z fiolki, przeniesienie do strzykawki i dodanie do pojemnika (worka) z płynem infuzyjnym lub miejsce wkłucia dożylnego tworząc zamknięty system. Igła 18G, objętość igły 0,04ml, długość 71mm, szerokość 21mm, połączenie luer lock ze strzykawką, kompatybilny z lekami cytotoksycznymi, pakowany oddzielnie, jałowy. Bez PCV | sztuka |  | 300 |  |  |  |
| 8 | Urządzenie służące do podawania leku bezpośrednio do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z urządzeniem do przenoszenia leku w strzykawce Wymagania: długość 90mm, szerokość 24mm, wysokość 43mm, objętość wypełnienia 0,16ml, możliwość podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), wolne od PCV. | sztuka |  | 300 |  |  |  |
| 9 | Krótki zestaw podłączeniowy do linii wielodrożnej, z wbudowanym urządzeniem connector służącym do dodania roztworu, przeźroczysty, długośc linii 49 cm, objętość wypełnienia, z nasadką zfiltrem hydrofobowym, kompatybilne z łącznikiem typu Injector, bez DEHP | sztuka |  | 300 |  |  |  |
| 10 | Igły do leków pieniących się o specjalnej konstrukcji – z końcówką o kształcie zbliżonym do skalpela, która łatwo i szybko przebija korek fiolki (kształt igły pozwala na szybkie przygotowanie leku przy pomocy igły o większym rozmiarze, bez ryzyka zatkania i wycięcia fragmentów gumy) , z otworem bocznym, który zapobiega pienieniu się leków poprzez kierowanie płynu w kierunku ścianki fiolki, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer lock w rozmiarze 18G x 40 mm , ścianka mikrocienka, nasadka w kolorze różowym, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne | sztuka |  | 500 |  |  |  |
| 11 | Zamknięty Adapter Luer Męski zespoplony na stałe ze strzykawkami o pojemności 50/60 ml . Zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne podłączenie do strzykawki luer-lock, posiadający bezpieczne, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia 0,1 ml z osłonką końcówki luer-lock. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali). Zestaw sterylny w jednym opakowaniu. Apirogenny. | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne podłączenie do strzykawki luer-lock, posiadający bezpieczne, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia 0,1 ml z osłonką końcówki luer-lock, w komplecie z zatyczką ochronną . Do wielokrotnego użycia min. 50 podań lub 72 h - po kolejnej dezynfekcji -potwierdzone w instrukcji obsługi. zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny. Apirogenny. | sztuka |  | 100 |  |  |  |
| 13 | osłonka foliowa (zielona) do leków światłoczułych z polietylenu LDPE - 200 x 300mm ( 500 – 1000ml) | sztuka |  | 10 000 |  |  |  |
| 14 | Strzykawka 3 cześciowa 1 ml do tuberkuliny, końcówka luer , skalowana co 0,001 ml, wykonana z polipropylenu, logo producenta i typ stzrykawki na cylindrze, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze 120 sztuk | sztuka |  | 1 200 |  |  |  |
| 15 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcowką luer lock, pojemność 1 ml, skalowana co 0,01 ml , wykonana z poliwęglanu, sterylizowana radiacyjnie, opakowanie 100 szt. | sztuka |  | 1 200 |  |  |  |
| 16 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml ,całkowita długość skali na cylindrze do 5 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 125 szt. | sztuka |  | 1 200 |  |  |  |
| 17 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer pojemność 10 ml ., tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tlok niekontrastujący, przeźroczysty, całkowita długość skali na cylindrze do 10 ml, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,5 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 100 szt. | sztuka |  | 1 200 |  |  |  |
| 18 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty ,całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml, bez zawartosci lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta, czarna niezmywalna skala co 1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 120 szt. | sztuka |  | 1 200 |  |  |  |
| 19 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 50/60 ml 1 .,tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 60 szt. | sztuka |  | 1200 |  |  |  |
| 20 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 30 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 60 szt. | sztuka |  | 1200 |  |  |  |
| 21 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml , całkowita długość skali na cylindrze do 3 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty , bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilna z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 200 szt. | sztuka |  | 1200 |  |  |  |
| 22 | Igły do leków pieniących się o specjalnej konstrukcji – z końcówką o kształcie zbliżonym do skalpela, która łatwo i szybko przebija korek fiolki (kształt igły pozwala na szybkie przygotowanie leku przy pomocy igły o większym rozmiarze, bez ryzyka zatkania i wycięcia fragmentów gumy) , z otworem bocznym, który zapobiega pienieniu się leków poprzez kierowanie płynu w kierunku ścianki fiolki, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer lock w rozmiarze 18G x 40 mm , ścianka mikrocienka, nasadka w kolorze różowym, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne | sztuka |  | 1200 |  |  |  |
| 23 | tępa igła do pobierania leków bez filtra z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod katem 45 ˚ - 18 G 1 ½" (1,20 x 40 mm) - kolor nasadki czerwony dla łatwej identyfikacji igły bez filtra | sztuka |  | 1000 |  |  |  |
| 24 | tępa igła z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45 ˚ , filtrem 5 mikronów 18 G 1 ½" (1,20 x 40 mm) - - kolor nasadki fioletowy dla łatwej identyfikacji igły z filtrem | sztuka |  | 1200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 142 |  |  |  |

| Lp |  | j.m. | Wartość jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto [zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 143 SIATKA PRZEPUKLINOWA CPV 33140000-3 |
| 1 | Niewchłanialna, jednowarstwowa, antyadhezyjna siatka do zaopatrywania przepuklin metodą IPOM ze skondensowanego PTFE, grubość 0,15mm, wielkość porów 2,4 mm, gęstość 0,9 g/m3 | 26cm x 36cm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Niewchłanialna, ultra - lekka monofilamentowa siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenu,36 g/m2, wielkość porów 1.0 mm, grubość 0,39mm, Sterylizacja Tlenek etylenu | Rozmiar 5cm x 10 cm Opakowanie 5 sztu | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 3 | Niewchłanialna, ultra - lekka monofilamentowa siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenu,36 g/m2, wielkość porów 1.0 mm, grubość 0,39mm, Sterylizacja Tlenek etylenu | Rozmiar 10cm x 15 cm Opakowanie 5 sztuk |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 143 |  |  |  |

| Lp |  | j.m. | Wartość jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto [zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 144 SIATKI KOMPOZYTOWE CPV 33140000-3 |
| 1 | Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem, nie przylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. | 30x30x20cm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem, nie przylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. | 22x15x10cm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%);porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm | 8 x 15 cm | Szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%);porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. | 30 x 30 cm | Szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%);wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Gramatura implantu: 1,82 g | 14 x 19 cm Ø 5 cm | Szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%);wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Gramatura implantu: 1,82 g | 18 x 24 cm Ø 5 cm | Szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 144 |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 145 ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA 33140000-3 |
| 1 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5cm, długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. | opakowanie |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85% (potwierdzone testami dołączonymi do oferty). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, disodium EDTA. Bezzapachowe, pakowane w opakowaniu a'8 sztuk. Na opakowaniu typu "Flow wrap" nadrukowana ilość, rozmiar ściereczek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania. Wyrób należy zużyć do 3 m-cy po otwarciu opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. | opakowanie |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | opakowanie |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | sztuki |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorcheksydyny o stężeniu wagowym 4 % (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | sztuki |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 145 |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 146 ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA 33140000-3 |
| --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość jedn. brutto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | Myjki do toalety pacjenta -o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta). Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. 8 myjek w opakowaniu. | opakowanie |  |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie: 3% dimetikon ( każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W, w rozmiarze 22 x 22 cm, 3 ściereczki w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 3 sztuki. | opakowanie |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3 | Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną. 6 tamponów w opakowaniu | opakowanie |  |  | 300 |  |  |  |
| 4 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną, w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu, zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn | sztuka |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 146 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość Jedn. netto | Cena Jedn. brutto | Ilość [szt.] | Wartość netto | Cena brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 147 CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 1. | 1 | Czujniki ciśnienia do pompy krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe do pomp krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 147 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość [szt.] | Wartość netto | Cena brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| PAKIET NR 148 CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 1. | 1 | Kaniula dwuportowa do selektywnej perfuzji mózgowej | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniula 3 światłowa do selektywnej perfuzji mózgowej z linią do pomiaru ciśnienia | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 148 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość [szt.] | Wartość netto | Cena brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| PAKIET NR 149 CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 1 | 1 | System do autotransfuzji- kompatybilne z urządzeniem CATS | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | 2 | Rezerwuar z filtrem 120 mikronów o pojemności 3 litrów | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | 3 | Linia do odsysania z pola operacujnego kompatybilna z rezerwuarem | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 149 |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE dla pakietów 147-149

| Pakiet 147 | 1 | Czujnik ciśnienia - 800 szt. | Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% Przetwornik bez urządzenia płuczącego. Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. Linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego. Przetwornik wyposażony w dwa kraniki trójdrożne: - pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania - drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną. Przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu: - linia z przetwornikiem, - kabel sygnałowy, - odbiornik (monitor odczytu pomiaru) Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem (wodoodporne) Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III Kable podłączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL -30 Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. W opakowaniu zbiorczym min. 20 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Kable połączeniowe - 4 szt. | Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL-30 |  |
| Pakiet 148 | 1 | Kaniula dwuportowa do selektywnej perfuzji mózgowej - 20 szt. | Kaniula wykonana z silikonu Długość kaniuli 35 cm Średnice kaniul 14 Fr, 17 Fr, 20 Fr. Stalowy prowadnik umożliwiający modelowanie kaniuli Silikonowy balon dopasowujący się do ścian naczynia, zapobiegający cofaniu się krwi. Kaniula wyposażona w dodatkowe otwory umożliwiające lepszą dystrybucję |  |
|  | 2 | Kaniula 3-swiatłowa do selektywnej perfuzji mózgowej z linią do pomiaru ciśnienia - 20 szt. | Kaniula wykonana z silikonu Długość kaniuli 35 cm Średnice kaniul 14 Fr, 17 Fr, 20 Fr. Stalowy prowadnik umożliwiający modelowanie kaniuli Kaniula z możliwością mierzenia ciśnienia za balonem Silikonowy balon dopasowujący się do ścian naczynia, zapobiegający cofaniu się krwi. Kaniula wyposażona w dodatkowe otwory umożliwiające lepszą dystrybucję |  |
| Pakiet 149 | 1 | System autotransfuzji kompatybilne z urządzeniem CATS – 70 szt. | Rezerwuar z filtrem 120 mikronów o pojemności 3 litrów Linia do odsysania z pola operacyjnego kompatybilna z rezerwuarem |  |

| PAKIET NR 150 Ładowarka, strzygarka, ostrza 33140000-3 PA01-7 Wynajem |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1. | Ostrze jednorazowego użytku | szt. |  |  | 3200 |  |  |  |
| 2. | Ładowarka do strzygarki- Najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Strzygarka bezprzewodowa- Najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 150 |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostk. netto [zł] | Cena jednostk. brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto [zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 151 Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3 PA01-7 Wynajem |
| 1 | Rurka intubacyjna pojedyncza.Rozmiar 7mm,7,5mm,8mm | Szt. |  |  | 46 |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna podwójna z wbudowaną kamerą typu Vega oraz światło ledowe. Rozmiar 35F,37F,39Fr,41Fr | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
| 3 | NAJEM 2 monitorów przenośnych LCD 7” | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 151 |  |  |  |

| PAKIET NR 152 NAJEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ CT ZE SPRZĘTEM ZUŻYWALNYM 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto ( zł) | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto [zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| 1 | zestaw wielu pacjentów typu plug and play wymieniany co 20 badań ze środkiem kontrastowym | szt. |  | 550 |  |  |  |
| 2 | linia pacjenta jednorazowa, bezpieczne połączenie systemu z kontaktem żylnym pacjenta zaopatrzony w dwie jednokierunkowe zastawki, długość wężyków dla pacjenta: 121 cm | szt. |  | 3700 |  |  |  |
| 3 | nakłuwacz do butelek typu Spike do butelek środka kontrastującego o objętości od 50 ml do 500 ml 1 nakłuwacz do 1 butelki | szt. |  | 1500 |  |  |  |
| 4 | zestaw dzienny wymieniany co 12 h lub 4 litry płynu | szt. |  | 405 |  |  |  |
| 5 | najem strzykawki automatycznej Podawanie i dozowanie środka cieniującego i NaCl bezpośrednio z dwóch oryginalnych opakowań, w jakich środki te są dostarczane przez różnych producentów – bez konieczności uprzedniego przelewania do specjalistycznych wkładów; automatyczne przełączanie podawania środka cieniującego z opróżnionego opakowania na pełne; objętość NaCl gotowa do podawania, max. 3000 ml; objętość środka cieniującego gotowa do podawania min. 2 x 50 ml, max. 2 x 500 ml ; półautomatyczne wypełnienie środkiem cieniującym wężyków doprowadzających; automatyczne wypełnienie wężyków podających NaCl po zakończeniu podawania środka cieniującego; czujniki ultradźwiękowe wykrywające obecność pęcherzyków powietrza w NaCl lub środku cieniującym i wstrzymujące iniekcję lub powodujące przełączenie pobrania środka cieniującego z innego opakowania; możliwość edytowania i zapamiętania indywidualnych programów podawania środka cieniującego do 100 (do indywidualnych sekwencji w każdym programie, każda sekwencja z NaCl); automatyczne obliczanie objętości i czasu podawania środka cieniującego; przepływ środka cieniującego powyżej 5,5ml/ s; Podgrzewacz lub izolator kontrastu montowany na opakowaniach wymiennych w strzykawce; statyw jezdny montowane na strzykawce w zestawie ze strzykawką; półki na drobny sprzęt montowane dodatkowo po montażu urządzenia | miesiąc |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 152 |  |  |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Ilość [szt.] | wartość netto | cena brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 153 CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne; PA01-7 Wynajem |
| 1 | Jednorazowe sensory dla dorosłych | para |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Najem oksymetru mózgowego z baterią – rok produkcji nie wcześniej niż 2015 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 153 |  |  |  |

| L.P. | Pakiet nr 153 Parametry bezwzględnie wymagane | Wyjaśnienie |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT: |  |
|  | MODEL: |  |
| 1 | Aparat przeznaczony do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i w zastosowaniach regionalnych |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 3 | Możliwość stosowania dla wszystkich grup wiekowych mózgowo i peryferialnie – 4 kanalowy |  |
| 4 | Pomiar saturacji rSO2, Od 15 -95 |  |
| 5 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie wszystkich wartości ultenowania odczytywanych z każdego przyklejonego sensora |  |
| 6 | Manualna i automatyczna konfiguracja alarmów sygnalizujących przekroczenie nastawionych skrajnych wartości |  |
| 7 | Trendy mierzalnych wartości |  |
| 8 | Możliwość umieszczania „znaczników badania” w trybie online (podczas pracy urządzenia) jako pionowa linia na ekranie głównym w momencie danego zdarzenia oraz widocznych w postaci kodu po zaimportowaniu danych na USB |  |
| 9 | Waga max. 5 kg |  |
| 10 | Zintegrowany akumulator zapewniający zasilanie na min. 20 min |  |
| 11 | Technologia oparta na świetle LED |  |
| 12 | Możliwość archiwizacji danych na pamięci USB – transmisja danych online oraz post-proceduralnie Archiwizacja pozwalająca na zapis min. 720 godzin danych |  |
| 13 | Długość kabla przedwzmacniacza umożliwiająca swobodne ustawienie monitora w odległości od pacjenta min. 4 m |  |
| 14 | Port komunikacji RS232 |  |
| 15 | Skala czasu trendu umożliwiająca ogląd zapisu w zakresie 1h, 2h, 4h, 84, 12h, 24h |  |
| 16 | Potwierdzenie możliwości stosowania urządzenia dla tkanek peryferyjnych w oryginalnych materiałach producenta |  |
| 17 | zasilanie 230 [V] ±10% |  |
| 18 | Funkcja wyznaczania AUC wyrażana w min% z możliwością zdefiniowania przez użytkownika progów, wyświetlana na ekranie w czasie rzeczywistym lub na ekranie zbiorczym AUC |  |
| 19 | Funkcja wyznaczania lini bazowej |  |
| 20 | Wyświetlanie funkcji uśrednianie linii trendu do oceny szybkich zmian wskaźnika rS02. |  |
| 21 | Rączka do przenoszenia zintergowana z obudową |  |

Załącznik nr 2a- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 10/Med./2017 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.4)

##### UMOWA nr ....... /10/Med./2017

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:               	..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych w obrębie pakietu / pakietów nr ………… ( 1 – 153)( zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 10 umowy, zwany dalej towarem wraz z najmem:

-	strzykawki automatycznej ( pakiet nr 152 poz. 5), typ…………, rok produkcji …………., producent………., kraj ………….., o wartości brutto ……….(do celów księgowych)

-     strzygarki bezprzewodowej wraz z ładowarką ( pakiet nr 150 poz. 2 i 3), typ…………, rok produkcji …………., producent………., kraj ………….., o wartości brutto ……….(do celów księgowych)

-   monitorów przenośnych LCD 7” 2 szt ( pakiet nr 151 poz.3), typ…………, rok produkcji …………., producent………., kraj ………….., o wartości brutto ……….(do celów księgowych)

-    oksymetru mózgowego z baterią ( pakiet nr 153 poz.2), typ…………, rok produkcji …………., producent………., kraj ………….., o wartości brutto ……….(do celów księgowych)

(zwanych dalej również urządzeniami) wyszczególnionych w § 10 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528;.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …………… dnia (min. 1 dzień max. 5 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer …………….

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl, apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu określonego w § 1 ust. 3, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

-  mgr farm. Grażyna Wojtczak

-  dr n. farm. Monika Krzysik

-  mgr farm. Anna Duszyńska

-  tech.farm. Stanisława Mazur

-  tech.farm. Barbara Ziółek

-  tech.farm. Adam Klekowski

-  tech.farm. Agnieszka Przybył

-  tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… dni  ( min. 1dzień max 5 dni) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 5.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy oraz na czas potrzebny do wykonania zabiegu na ostatnim dostarczonym w ramach umowy towarze, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy. Termin dostawy urządzeń należy ustalić z Kierownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego, p. Agnieszką Mikulską, tel. 261 660 128/462/468.

- Odbiór kompletnych urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego, a osobami upoważnionymi do odbioru są : Kierownik Kliniki Kardiochirurgii tel. 261 660 817, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej tel. 261 660 245 wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 128/462/468.

- Odbiór urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego i przeprowadzenie szkolenia zgodnie z ust. 7 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 4 do SIWZ), stanowić będzie podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 25 godzin                                 ( 5 dni po 5 godzin), niezwłocznie po dostawie/instalacji urządzeń po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzenia m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest: Kierownik Kliniki kardiochirurgii ……………………………………………., Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej ……………………………Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.25 godzin na urządzenia,  w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z urządzeniami oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru ww. urządzeń. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 5 do SIWZ) w obecności Kierownika Kliniki Kardiochirurgii, Kierownik Kliniki Chirurgii ogólnej oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego:                           po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./fax 261 660 128/462/468.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §10 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 5 oraz za najem urządzeń, wg §3 ust. 5 w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. urządzenia. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu urządzenia wg §3 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……… zł (słownie: ………..………........... ................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …… zł (słownie: ……………………..………………. ........... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanych urządzeń na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia  wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy wynosi do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowe tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia                                           wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. (min. 12 miesięcy ) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 8 w terminie …… dni ( min. 1 dnia max. 5 dni) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2014 r poz. 121 z późn.zm.) dalej K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kc.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §3 ust. 3 o 3 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  §6 ust. 3 o 7 dni,

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 11, §3 ust. 6,

- nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy urządzenia nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 9,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, §6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 9

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …….%  (zgodnie z ofertą wykonawcy) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości …….% (zgodnie z ofertą wykonawcy) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Treścią §10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2015 r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 10/Med./2017, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 5 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                    		 	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 6 do SIWZ

..............................................                                                                         ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – tj. Dz. U. 2017 poz. 211.).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych )w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dot: dostawy jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń, nr sprawy: 10/Med./2017

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

dotyczy: pakietu nr 150 poz. 2, i 3, pakietu 151 poz. 4, pakietu 152 poz. 5, pakietu 153 poz. 2

Dotyczy: pakietu nr 150 poz. 2, i 3, pakietu 151 poz. 4, pakietu 152 poz. 5, pakietu 153 poz. 2

dotyczy: pakietu nr 150 poz. 2, i 3, pakietu 151 poz. 4, pakietu 152 poz. 5, pakietu 153 poz. 2

niewłaściwe skreślić