Wrocław, 14 kwietnia 2017r.

****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, 12/Med./2017***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn.zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1** – dotyczy pakietu nr 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w poz. 17 oprócz tourquera kompatybilnego z prowadnikami 0,018”-0,035”, dodatkowo zakręcanego torquera, kompatybilnego z prowadnikami 0,009”-0,018”, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający wyraża zgode.**

**Pytanie nr 2** –Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 9, część 3 – Stentgrafty, stenty, cewniki – samorozprężalnych stentów szyjnych o następujących parametrach:

* samorozprężalny stent szyjny o otwartych komórkach
* stent typu Rapid Exchange, monorail
* pamięć kształtu
* markery na obu końcach stentu
* kompatybilny z prowadnikiem 0,014 cala
* długość stentów prostych: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, średnice: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
* długości stentów taperowanych: 30mm, 40mm, średnice: 8x6mm oraz 10x7mm
* długość systemu dostarczania stentu 135 cm
* profil przejścia 0,078"
* kompatybilny z koszulką 6F

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3** – dotyczy pakietu nr 5 – czy zmawiający wyrazi zgode na wyłączenie z pakietu nr 5 pozycji nr 14 tj. balonów nacinająco – pozycjonujących oraz pozycji nr 11 tj. prowadników 0’014, co zwiększy konkurencyjność zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający modyfikuje pakiet 5 poprzez wydzielenie z pakietu nr 5 do pakietu nr 5a poz. 11 i 14, co skutkuje zmianą w rozdziale III i VII SIWZ zamieszczoną w odpowiedzi na PYTANIE NR 12 oraz w załączniku nr 2 do SIWZ do pobrania poniżej**

**Pytanie nr 4** – dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 – Czy w pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści stentrgraft aortalny brzuszny do aorty o śr. 19-32 mm oraz średnicy zestawu wprowadzającego 16Fr i 18Fr ( pozostałe parametry bez zmian) ?

**Pytanie nr 5** – dotyczy pakietu nr 1 poz. 14 – czy w pakiecie nr 1 poz. 14 Zamawiający dopuści Valvulotom o długości 110 cm lub 52 cm, z koszulka o średnicy 1.5mm i max średnicy obręczy 9,5mm ( pozostałe parametry bez zmian) ?

**Pytanie nr 6** – dotyczy pakietu nr 1 poz. 17, 18, 20, 21, 22, 23 – Czy w Pakiecie nr 1 poz. 17, 18, 20, 21, 22, 23 Zamawiający dopuści łaty o grubości 0,55mm ( pozostałe parametry bez zmian)?

**Odpowiedź na pytanie nr 4 – 6: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7** –dotyczy Pakietu nr 6 Koszulki,igły, prowadniki, filtry,spirale, zestawy, protezy, cewniki, ilość pozycji 38, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok (nr katalogowy: 3200S), (nr katalogowy: 3300M), (nr katalogowy: 3400L) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem.
Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować
konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość
czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.
Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany
- poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej
wymiany samego mocowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z Pakietu nr 6 i
stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający modyfikuje pakiet 6 poprzez wydzielenie z pakietu nr 6 do pakietu nr 6 a poz.20, co skutkuje zmianą w rozdziale III i VII SIWZ, zamieszczoną w odpowiedzi na PYTANIE NR 12 oraz w załączniku nr 2 do SIWZ do pobrania poniżej.**

**Pytanie nr 9** – dotyczy pakietu nr 6 – Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 6 zalącznika nr 2 do siwz koszulek zbrojonych do PTA o średnicach 5, 6, 7, 8, 9F i długościach: 13, 23, 30, 40, 45, 55, 70, 90cm

**Pytanie nr 10**– dotyczy pakietu nr 6 –Zwracamy się z prosba o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 6 załącznika nr 2 do siwz koszulek wprowadzających o dużych średnicach 20 – 24F, długości 25, 40cm, akceptowany rozmiar prowadnika 0,035”

**Pytanie nr 11**– Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zmaówienia opisanego w pozycji 34 pakietu 6 załącznika nr 2 do siwz cewników angiograficznych diagnostycznych do badan naczyniowych o dostępnych średnicach 4, 5F

**Odpowiedź na pytanie nr 9-11: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12** – dotyczy pakietu nr 6 – jednocześnie zwracamy się z prośba o wykreślenie z pakietu 6 pozycji 31 i 38 i utworzenia z nich oddzielnego pakietu

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający modyfikuje pakiet 6 poprzez wydzielenie z pakietu nr 6 do pakietu nr 6 b poz. 31 i 38, co skutkuje zmianą w rozdziale III i VII SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ- do pobrania poniżej:**

- **rozdział III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW i SEKCJA II1.1.2) (Sytuacja ekonomiczna i finansowa) Ogłoszenia o zamówieniu**

1. ***„****O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy(…)****Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i*** *znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy,* ***w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc*** *przed upływem terminu składania ofert w wysokości:* ***5 139 000,00******zł******(słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100****)****.*** *Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (zł):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET** | **MIN. KWOTA [zł]** | **PAKIET** | **MIN. KWOTA [zł]** |
| 1 | 600 000,00 | 10 | 290 000,00 |
| 2 | 140 000,00 | 11 | 55 000,00 |
| 3 | 370 000,00 | 12 | 130 000,00 |
| 4 | 90 000,00 | 13 | 9 000,00 |
| **5** | **80 000,00** | 14 | 450 000,00 |
| **5a** | **5000,00** | 15 | 75 000,00 |
| **6** | **160 470,00** | 16 | 100 000,00 |
| **6a** | **30,00** | 17 | 800 000,00 |
| **6b** | **4 500,00** | 18 | 225 000,00 |
| 7 | 330 000,00 | 19 | 25 000,00 |
| 8 | 500 000,00 | ~~----------~~ | ~~--------------------~~ |
| 9 | 700 000,00 | ~~------------~~ | ~~---------------------~~ |

*Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1
i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości* ***min 740 000,00 zł ( 600 000,00 zł*** *+* ***140 000,00 zł*** *).”*

**- rozdział VII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM Oraz Sekcja VI. 3) Informacje dodatkowe Ogłoszenia o zamówieniu**

(…) *Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:* ***164 600,00******zł*** *(słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET** | **MIN. KWOTA [zł]** | **PAKIET** | **MIN. KWOTA [zł]** |
| 1 | 22 500,00 | 10 | 11 000,00 |
| 2 | 5 500,00 | 11 | 2 000,00 |
| 3 | 14 000,00 | 12 | 5 000,00 |
| 4 | 3 500,00 | 13 | 300,00 |
| **5** | **2800,00** | 14 | 17 000,00 |
| **5a** | **200,00** | 15 | 3 000,00 |
| **6** | **5 799,00** | 16 | 4 000,00 |
| **6a** | **1,00** | 17 | 30 000,00 |
| **6b** | **200,00** | 18 | 8 500,00 |
| 7 | 12 000,00 | 19 | 800,00 |
| 8 | 18 500,00 |  |  |
| 9 | 26 000,00 |  |  |

*Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości:* ***28 000,00zł*** *(22 500,00 zł + 5 500,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego*

***Termin wniesienia wadium*** *upływa w dniu składania ofert tj. dnia*  ***05.05.2017 r.*** *godz.* ***10:30(…)***

 **- Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie pakietów: 5 , 5a , 6, 6a ,6b do pobrania poniżej**

**Pytanie nr 13** – dotyczy pakietu nr 17 – Zwracamy się z prosba o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 17 załącznika nr 2 do siwz koszulek zbrojnych do PTA o średnicach 5, 6, 7, 8, 9F i długościach: 13, 23, 30, 40, 45, 55, 70, 90cm

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

***Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.***

***W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).***

 ………………………………….…………….

*(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego*

*lub osoby upoważnionej)[[1]](#footnote-1)⋅*

...... Times New Roman..............................

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Zastępca Przewodniczącego– Grzegorz Jędrzejczyk
 |  **………………………………..** |
| 1. Członek – Grażyna Wojtczak
 |  **………………………. ……..**  |
| 1. Członek – Zuzanna Rucińska
2. Członek – Urszula Tatarek
 |  **………………………………..** **………………………………..** |
| 1. Członek – Agnieszka Mikulska
2. Sekretarz – Agnieszka Stanisławska
 |  **………………………………..** **………………………………..** |

...........................

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)