4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Wrocław, 27 kwietnia 2017r.

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”.

Pytanie nr 1:

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych, które do wykonania badania wymagają próbkę krwi nie większa niż 1 mikrolitr.

Odp. na pyt nr 1 : TAK. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2:

Pakiet 1, poz 1

Prosimy o akceptację glukometrów , które zapamiętują 300 ostatnich wyników.

Odp. na pyt nr 2 : TAK. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3:

Pakiet 1, poz 1

Prosimy o dopuszczenie glukometrów z fabrycznie ustawioną jednostką mg/dL bez możliwości jej zmiany ( takie są wymagania normy ISO )

Odp. na pyt nr 3 : TAK. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4:

Pakiet 1, poz 2

Czy Zamawiający stawiając wymaganie paskom testowym : usuwanie automatyczne - miał na myśli usunięcie paska z glukometru w sposób minimalizujący ryzyko kontaminacji tj. poprzez automatyczny wyrzut paska z glukometru lub usunięcie ręczne bez kontaktu z próbka krwi dzięki odpowiedniej konstrukcji paska ?

Odp. na pyt nr 4 : Zgodnie z SIWZ - tj. poprzez automatyczny wyrzut paska z gleukometru

Pytanie nr 5:

Pakiet 1, poz 1

Prosimy o dopuszczenie glukometrów , które do wykonania pomiaru potrzebują maks czasu - 6 sekund

Odp. na pyt nr 5 : TAK. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6:

Pakiet 1, poz 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów charakteryzujących się objętością próbki krwi 0,8 μl?

Odp. na pyt nr 6: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z metodą pomiaru: biosensoryczną z oksydazą glukozową?

Odp. na pyt nr 7: TAK - Zamawiający dopuszcza urządzenie z metodą pomiaru biosensoryczną z oksydazą glukozową

Pytanie nr 8:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z pamięcią 300 wyników pomiaru?

Odp. na pyt nr 8: TAK- Zamawiający dopuszcza urządzenia z mniejszą niż wymagana pamięcią wyników pomiaru.

Pytanie nr 9:

Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie oświadczenia producenta o spełnianiu wymogów normy jakości ISO 15 197:2015 zamiast certyfikatu?

Odp. na pyt nr 9: 4 NIE- Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO 15197:2015.

Pytanie nr 10:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu o spełnianiu normy ISO 15 197:2013, spełniającego również wymogi normy ISO 15197:2013 ?

Odp. na pyt nr 10: NIE - Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO 15197:2015.

Pytanie nr 11:

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do glukometru 
z zaprogramowaną jednostką pomiarową - „mg/dl”

Odp. na pyt nr 11: TAK -  Zamawiający dopuszcza paski z zaprogramowaną jednostką mg/dl

Pytanie nr 12:

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów  charakteryzujących się objętością próbki krwi 0,8 μl?

Odp. na pyt nr 12: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z pamięcią 300 wyników pomiaru?

Odp. na pyt nr 13: TAK -Zamawiający dopuści urządzenia z mniejszą niż wymagana pamięcią wyników pomiaru

Pytanie nr 14:

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie oświadczenia producenta o trwającej certyfikacji produktu?

Odp. na pyt nr 14: NIE- Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO15 197:2015

Pytanie nr 15:

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu o spełnianiu normy ISO 15 197:2013, spełniającego również wymogi normy ISO 15197:2015 ?

Odp na pyt. nr 15: NIE - Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO 15197:2015

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).