Załącznik nr 2

| Pakiet nr 1 Sztucznych zwieraczy cewki moczowej CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| 1 | Hydrauliczny sztuczny zwieracz cewki moczowej, rozbieralny, złożony z minimum trzech elementów: balonu regulacji ciśnienia, mankietu oraz pompy sterującej. Możliwość doboru elementów systemu o parametrach dopasowanych do anatomii pacjenta. Pompa sterująca z systemem zapewniającym pozostawianie zdeaktywowanego układu zwieracza podczas okresu pooperacyjnego. Balon dostępny w minimum trzech zakresach regulacji ciśnienia. Powierzchnia elementów systemu pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizująca ryzyko powstawania infekcji. W zestawie akcesoria potrzebne przy implantacji zwieracza. Elementy pakowane sterylnie. | zestaw | 2 |  |  |  |