Załącznik nr 1a

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Pakiet | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duplikator płyt CD/DVD ze złączem Ethernet | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Licencja MS WINDOWS Server Standard 2012 R2 x64 English – licencja GOV | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Oprogramowanie sterujące do duplikatorów Qstar Dicom Publisher wraz z usługą instalacji i konfiguracji do pracy z systemem IMPAX firmy AGFA | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                    ...................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 1b

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Duplikator płyt CD/DVD ze złączem Ethernet | 2 szt. |  |
|  | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) | min. 30 nośników CD-R / na godzinę |  |
|  |  | min. 17 nośników DVD / na godzinę |  |
|  | Szybkość samego zadrukowywania | min. 60 nośników / na godzinę (tryb szybki) min. 42 nośniki / na godzinę (tryb wysokiej jakości) |  |
|  | Metoda zadruku | Zadruk atramentowy, tusze pigmentowe |  |
|  | Liczba pojemników wejściowych | 2 |  |
|  | Liczba pojemników wyjściowych | 1 |  |
|  | Pojemność pojemników wejściowych | 100 |  |
|  | Pojemność pojemnika wyjściowego | 50 |  |
|  | Pojemność pojemnika szybkiego dostępu | 5 |  |
|  | Rozdzielczość drukowania | 1440 x 1440 dpi |  |
|  | Pojemniki z tuszem | wymagany tusz czarny + każdy kolor w oddzielnym pojemniku |  |
|  | Liczba napędów CD | 2 |  |
|  | Prędkość zapisu danych | CD: Maximum 40X DVD-R, DVD+R: Maximum 12X DVD-R DL, DVD+R DL: Maximum 8X |  |
|  | Obszar zadruku | 25 – 116,5 mm |  |
|  | Wyświetlacz | Tak. Wskazujący stan urządzenia, stan materiałów eksploatacyjnych oraz pozwalający na konfiguracje urządzenia |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy | Tak |  |
|  | Waga | nie więcej niż 25 kg |  |
|  | Zużycie energii | średnie nie więcej niż 85 W |  |
|  | Komunikacja | Interfejs Ethernet GigaBit |  |
|  | Certyfikacja | Oznaczenie CE |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | wymagany dodatkowy komplet atramentów (po 1 z każdego koloru) |  |
| II | Licencja MS WINDOWS Server Standard 2012 R2 x64 English – licencja GOV | TAK |  |
| III | Oprogramowanie sterujące do duplikatorów Qstar Dicom Publisher wraz z usługą instalacji i konfiguracji do pracy z systemem IMPAX firmy AGFA | 2 szt. |  |
|  | Oprogramowanie sterujące robotem do nagrywania płyt CD i DVD dla pacjenta, zapewniające automatyczną produkcję płyty z badaniem oraz jego opisem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia odbiór badań z opisami wysłanych bezpośrednio z systemu IMPAX | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z oferowanym robotem | TAK |  |
|  | Instalacja oprogramowania na zapewnionej przez Zamawiającego stacji roboczej | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania na systemie wirtualnym | TAK |  |
|  | Konfiguracja oprogramowania do pracy z systemem IMPAX i oferowanym robotem | TAK |  |
|  | Konfiguracja szablonu nadruku danych pacjenta i badania na płycie | TAK |  |
|  | Opis badania dostępny z poziomu przeglądarki DICOM zapisywanej na płycie | TAK |  |
| IV | Inne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, | TAK z dostawą |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, 
w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy