Załacznik nr 1

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

" Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych“.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany /

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick (wg EN 285 i ISO 11140-3) - codziennego testu penetracji pary | Tak / Nie |  |
|  | Funkcja „wczesnego ostrzegania”. | Tak / Nie |  |
|  | Użycie 400-krotne | Tak / Nie |  |
|  | Sygnalizacja naładowania baterii | Tak / Nie |  |
|  | Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. | Tak / Nie |  |
|  | 3 czujniki temperatury, 1 czujnik ciśnienia | Tak / Nie |  |
|  | Wynik testu Bowie-Dick'a widoczny bezpośrednio po procesie testowym na rejestratorze. Zgodność z EN ISO11140-3,-4, Deklaracja zgodności | Tak / Nie |  |
|  | Certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną EN ISO 11140-4 | Tak / Nie |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy