Załącznik nr 1a

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse / GE z systemem InfoMedica / AMMS | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                    ...................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 1b

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse / GE 
z systemem InfoMedica / AMMS

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	2017

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse / GE z systemem InfoMedica / AMMS |  |  |  |
|  | Zakres funkcjonalny dotyczy możliwości współdzielenia danych demograficznych pacjentów tzw. ADT i Listy Zleceń, za pomocą standardu HL7. | TAK |  |
| Obsługiwanie komunikatów Interfejsu w procesie integracji: |  |  |  |
|  | Powiadomienie o przyjęciu pacjenta. Powiadomienie do systemu MUSE ma zostać wygenerowane w przypadku hospitalizacji pacjenta, udzielenia porady w lecznictwie otwartym, przeniesienia pomiędzy oddziałami lub przypisaniu pacjenta do odcinka oddziałowego, w systemie AMMS. | TAK |  |
|  | Dopisanie danych do skorowidza pacjentów. Komunikat pojawienia się nowego wpisu w skorowidzu pacjentów systemu AMMS. | TAK |  |
|  | Skasowanie danych pacjenta. Komunikat do systemu MUSE zostanie wygenerowany, jeśli zostanie usunięty rekord pacjenta w skorowidzu pacjentów systemu AMMS. | TAK |  |
|  | Modyfikacja danych osobowych pacjenta. Komunikat pojawienia się nowego wpisu w skorowidzu pacjentów systemu AMMS. | TAK |  |
|  | Połączenie wpisów w jeden rekord pacjenta system AMMS pozwalający łączyć wpisy w skorowidzu pacjentów jeśli dotyczą tej samej osoby. Podczas takiej operacji ma zostać wygenerowany komunikat informujący jakie dane zostały połączone. | TAK |  |
|  | Połączenie modułu Interfejsu HL7 do odbierania zleceń z systemu wprowadzania AMMS. | TAK |  |
|  | Zapewnienie możliwości pobierania informacji o zleceniach do wybranych aparatów ekg i innych systemów GE działający w systemie Muse. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, 
w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy